## Índice
Sistema de Divulgação do Resultado da Operação - SDRO
Boletim Diário da Operação |  |  | BDO - 28/02/2018
ÍNDICE
Balanço de Energia
1. | Balanço de Energia - Diário
2. | Balanço de Energia - Acumulado Até o Dia
Dados Diários Acumulados
| 3. | Subsistema Sul
| 4. | Subsistema Sudeste
| 5. | Subsistema Nordeste
| 6. | Subsistema Norte
| 7. | Sistema Interligado Nacional
Produção de Energia
8. | Produção Hidráulica por Usina
9. | Produção Térmica por Usina
10. | Produção Eólica por Usina
11. | Produção Solar por Usina
12. | Motivo do Despacho Térmico
13. | Reserva Girante na Demanda Máxima do SIN
Carga e Demanda
14. | Carga Horária por Subsistema
15. | Carga Diária por Subsistema
16. | Demanda Máxima
Integração de Novos Equipamentos e Ocorrências no SIN
17. | Integração de Novos Equipamentos
18. | Principais Ocorrências no SIN
Hidrologia
19. | Acompanhamento dos Armazenamentos
20. | Variação de Energia Armazenada
21. | Energia Natural Afluente
22. | Esquemático das Usinas Hidroelétricas do SIN
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
| 23. | Subsistema Sul
| 24. | Subsistema Sudeste
| 25. | Subsistema Nordeste
| 26. | Subsistema Norte

## 01-Balanço de Energia
Balanço de Energia Diário
Sistema Interligado Nacional
| Produção | Programado | Verificado | Desvio
| Hidro Nacional | 49251.687 | 47603.856 | 67.28%
| Itaipu Binacional | 10983.333 | 11052.997 | 15.62%
| Termo Nuclear | 640 | 640.59 | 0.9054%
| Termo Convencional | 7566.251 | 7611.297 | 10.76%
| Eólica | 2683.008 | 3603.115 | 5.093%
| Solar | 180.751 | 238.125 | 0.3366%
| Total SIN | 71305.03 | 70749.98 | 100%
| Intercâmbio Internacional | 0 | 0
| Carga (*) | 71305.0208 | 70749.9744
|  | Norte |  |  |  | Nordeste
|  | Hidro | 91.98% | 10260.475 | 10838.395 | Hidro | 23.65% | 1824.086 | 1897.75
|  | Termo | 7.342% | 818.975 | 822.125 | Termo | 32.61% | 2515.11 | 2662.542
|  | Eólica | 0.6737% | 75.149 | 53.979 | Eólica | 41.66% | 3212.943 | 2331.006
|  | Total | 100% | 11154.599 | 11714.499 | Solar | 2.08% | 160.439 | 157.813
|  | Carga (*) |  | 5619.3782 | 5706.9583 | Total | 100% | 7712.578 | 6891.298
|  | Exportação N |  | 5535.221 | 6007.541 | Carga (*) |  | 10871.1952 | 11007.8125
[6 empty] | Importação NE |  | 3158.617 | 3958.708
|  | Itaipu Binacional |  |  |  | Sudeste / Centro-Oeste
|  | 50 Hz |  | 4796.134 | 4683.333 | Hidro | 87.03% | 26013.962 | 26622.644
|  | 60 Hz |  | 6256.863 | 6300 | Termo | 10.57% | 3158.286 | 3164.584
|  | Total |  | 11052.997 | 10983.333 | Nuclear | 2.143% | 640.59 | 640
|  | Intercâmbio Itaipu/SE |  | 11052.997 | 10983.333 | Solar | 0.2599% | 77.686 | 22.938
[6 empty] | Total | 100% | 29890.524 | 30450.166
[6 empty] | Carga (*) |  | 41143.1456 | 41161.4375
| Intercâmbio Internacional |  |  |  |  | Intercâmbio SE/N-NE |  | -2376.604 | -2048.833
|  | Importação |  | Exportação
| Paraguai |  |  |  |  | Sul
| Acaray | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro | 86.89% | 9505.333 | 9892.898
| Uruguai |  |  |  |  | Termo | 10.23% | 1118.926 | 917
| Melo | 0 | 0 | 0 | 0 | Eólica | 2.88% | 315.023 | 298.023
| Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | Total | 100% | 10939.282 | 11107.921
| Argentina |  |  |  |  | Carga (*) |  | 13116.2553 | 13428.8125
| Garabi I | 0 | 0 | 0 | 0 | Intercâmbio S/SE |  | -2176.974 | -2320.896
| Garabi II | 0 | 0 | 0 | 0
| Uruguaiana | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 0 | 0 | 0 | 0
| Intercâmbio Internacional/S |  |  | 0 | 0
(*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária

## 02-Balanço de Energia Acumulado
Balanço de Energia Acumulado no Mês até o Dia
Sistema Interligado Nacional
| Produção | Programado | Verificado | Desvio
| Hidro Nacional | 43881.2321 | 43077.7445 | 64.93%
| Itaipu Binacional | 10522.0982 | 10685.1531 | 16.11%
| Termo Nuclear | 1213.7196 | 1227.6218 | 1.85%
| Termo Convencional | 8276.7975 | 8125.3755 | 12.25%
| Eólica | 2636.693 | 3016.299 | 4.547%
| Solar | 138.718 | 210.9513 | 100%
| Total SIN | 66669.2585 | 66343.1452 | 100%
| Intercâmbio Internacional | -4.7625 | -4.2936
| Carga (*) | 66674.0201 | 66347.4386
|  | Norte |  |  |  | Nordeste
|  | Hidro | 89.78% | 8882.6082 | 9521.3683 | Hidro | 25.17% | 1828.2993 | 1866.8772
|  | Termo | 9.648% | 954.5815 | 940.1124 | Termo | 39.43% | 2864.1272 | 2961.6808
|  | Eólica | 0.5739% | 56.7849 | 52.1838 | Eólica | 33.28% | 2416.9314 | 2054.9243
|  | Total | 100% | 9893.9746 | 10513.6644 | Solar | 2.117% | 153.7587 | 116.067
|  | Carga (MWmed)(*) |  | 5387.0438 | 5446.6667 | Total | 100% | 7263.1165 | 6999.5494
|  | Exportação N |  | 4506.9308 | 5066.9977 | Carga (MWmed)(*) |  | 10348.1564 | 10419.436
|  | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 16.927 MWmed | Importação NE |  | 3085.0399 | 3419.8869
|  | 107,64% MLT bruta no mês até o dia |  |  |  | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 6.394 MWmed
|  | 71,87% MLT armazenável no mês até o dia |  |  |  | 43,70% MLT bruta no mês até o dia
|  | Energia Armazenada |  |  |  | 42,61% MLT armazenável no mês até o dia
|  | No dia | 9339 | MWmês | 62.09% | Energia Armazenada
|  | Desvio dia anterior |  |  |  | No dia | 13630 |  | 26.31%
|  |  | 2 | MWmês | 0.009998% | Desvio dia anterior |  | MWmês
[7 empty] | 118 | MWmês | 0.23%
|  | Itaipu Binacional |  |  |  | Sudeste / Centro-Oeste
|  | 50 Hz |  | 4682.028 | 4676.3021 | Hidro | 83.2% | 23446.4165 | 23448.9984
|  | 60 Hz |  | 6003.125 | 5845.7961 | Termo | 12.25% | 3451.1527 | 3547.4329
|  | Total |  | 10685.1531 | 10522.0982 | Nuclear | 4.356% | 1227.6218 | 1213.7196
|  | Intercâmbio Itaipu/SE |  | 10685.1531 | 10522.0982 | Solar | 0.2029% | 57.1927 | 22.6511
[6 empty] | Total | 100% | 28182.3837 | 28232.8021
[6 empty] | Carga (MWmed)(*) |  | 38533.0849 | 38755.3385
| Intercâmbio Internacional |  |  |  |  | Intercâmbio SE/N-NE |  | -1421.8909 | -1647.1109
|  | Importação |  | Exportação |  | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 57.311 MWmed
| Paraguai |  |  |  |  | 83,10% MLT bruta no mês até o dia
| Acaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,45% MLT armazenável no mês até o dia
| Uruguai |  |  |  |  | Energia Armazenada
| Melo | 0 | 0 | 0 | 0 | No dia | 75198 | MWmês | 36.98%
| Rivera | 4.2939 | 4.7625 | 0 | 0 | Desvio dia anterior
| Argentina | [5 empty] | 413 | MWmês | 0.2%
| Garabi I | 0 | 0 | 0 | 0
| Garabi II | 0.00035714 | 0 | 0 | 0 | Sul
| Uruguaiana | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro | 86.45% | 8920.4205 | 9043.9882
| Total | 4.2936 | 4.7625 | 0 | 0 | Termo | 8.291% | 855.5142 | 827.5714
| Intercâmbio Internacional/S |  |  | 4.2936 | 4.7625 | Eólica | 5.258% | 542.5827 | 529.5849
[6 empty] | Total | 100% | 10318.5173 | 10401.1445
[6 empty] | Carga (MWmed)(*) |  | 12079.1535 | 12052.5789
| (*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária |  |  |  |  | Intercâmbio S/SE |  | -1756.3426 | -1646.6726
[6 empty] | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 7.252 MWmed
85,75% MLT bruta no mês até o dia
82,46% MLT armazenável no mês até o dia
Energia Armazenada
[6 empty] | No dia | 14772 | MWmês | 73.49%
Desvio dia anterior
[7 empty] | -158 | MWmês | -0.79%

## 03-Dados Diários Acumulados S
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Subsistema Sul
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/02/2018 | 12202.46 | 11077.04 | 863.94 | 261.48 | 0 | -786.59 | 12989.05
02/02/2018 | 12012.04 | 10838.97 | 759.87 | 413.19 | 0 | -878.01 | 12890.04
03/02/2018 | 9851.48 | 8695.57 | 798.87 | 357.04 | 0 | -1437.92 | 11289.4
04/02/2018 | 6305.7 | 4799.52 | 809.28 | 696.91 | 0 | -3456.79 | 9762.49
05/02/2018 | 10958.53 | 9376.12 | 830.4 | 752.01 | 0 | -1693.6 | 12652.13
06/02/2018 | 11953.6 | 10280.09 | 854.45 | 819.07 | 0 | -1267.58 | 13221.17
07/02/2018 | 12022.22 | 10453.01 | 881.01 | 688.2 | 0 | -1589.67 | 13611.89
08/02/2018 | 12959.15 | 11155.68 | 882.18 | 921.29 | 0 | -919.26 | 13878.42
09/02/2018 | 12478.88 | 11047.97 | 873.9 | 557.01 | 0 | -1345.82 | 13824.7
10/02/2018 | 9642.41 | 8385.96 | 893.34 | 363.11 | 0 | -1772.89 | 11415.3
11/02/2018 | 5845.24 | 4407.15 | 932.64 | 505.45 | 0 | -3905.62 | 9750.87
12/02/2018 | 8936.36 | 7274.12 | 923.35 | 738.89 | 0 | -1925.05 | 10861.41
13/02/2018 | 7926.76 | 6813.14 | 941.34 | 172.28 | 0 | -2859.67 | 10786.43
14/02/2018 | 10390.1 | 8871.88 | 943.18 | 575.04 | 0 | -1629.49 | 12019.58
15/02/2018 | 11535.32 | 9776.38 | 893.53 | 865.41 | 0 | -835.07 | 12370.39
16/02/2018 | 11893.73 | 9972.32 | 1008.58 | 912.82 | 0 | -669.17 | 12562.9
17/02/2018 | 10068.16 | 8420.42 | 742.01 | 905.73 | 0 | -946.85 | 11015.02
18/02/2018 | 6938.52 | 5382.02 | 702.49 | 854.01 | 0 | -2828.78 | 9767.3
19/02/2018 | 11309.94 | 10089.22 | 745.34 | 475.38 | 0 | -1150.66 | 12460.59
20/02/2018 | 11691 | 10544.3 | 754.1 | 392.6 | 0 | -971.24 | 12662.25
21/02/2018 | 11773.37 | 10432.06 | 756.84 | 584.47 | 0 | -972.87 | 12746.24
22/02/2018 | 11734.44 | 10235.78 | 766.75 | 731.92 | 0 | -893.28 | 12627.72
23/02/2018 | 10914.58 | 9958.56 | 783.69 | 172.33 | 0 | -1724.49 | 12639.07
24/02/2018 | 8682.24 | 7558.99 | 800.98 | 322.26 | 0 | -2478.63 | 11160.87
25/02/2018 | 6053.99 | 4858.28 | 812.73 | 382.98 | 0 | -3855.36 | 9909.35
26/02/2018 | 11168.24 | 10116.8 | 819.07 | 232.36 | 0 | -1850.6 | 13018.84
27/02/2018 | 10730.75 | 9445.09 | 1061.61 | 224.04 | 0 | -2475.86 | 13206.6
28/02/2018 | 10939.28 | 9505.33 | 1118.93 | 315.02 | 0 | -2176.97 | 13116.26

## 04-Dados Diários Acumulados SE
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Subsistema Sudeste
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/02/2018 | 38914.34 | 34665.23 | 4205.25 | 0 | 43.86 | -581.08 | 39495.43
02/02/2018 | 39596.02 | 35358.56 | 4203.85 | 0 | 33.61 | -194.45 | 39790.47
03/02/2018 | 36829.51 | 32580.12 | 4221.55 | 0 | 27.84 | 137.32 | 36692.19
04/02/2018 | 35864.83 | 31468.56 | 4382.09 | 0 | 14.18 | 3162.53 | 32702.3
05/02/2018 | 39202.16 | 34993.7 | 4177.56 | 0 | 30.91 | 1194.92 | 38007.24
06/02/2018 | 39069.64 | 34816.02 | 4217.26 | 0 | 36.36 | 453.75 | 38615.89
07/02/2018 | 39950.52 | 35638.77 | 4253.05 | 0 | 58.71 | 530.8 | 39419.73
08/02/2018 | 40421.28 | 36031.13 | 4333.03 | 0 | 57.12 | -214.31 | 40635.6
09/02/2018 | 41466.46 | 36468.7 | 4941.25 | 0 | 56.5 | -168.68 | 41635.13
10/02/2018 | 38488.96 | 32461.17 | 5980.42 | 0 | 47.37 | 781.41 | 37707.55
11/02/2018 | 36772.62 | 30547.34 | 6148.88 | 0 | 76.41 | 2523.88 | 34248.74
12/02/2018 | 37623.87 | 31379.31 | 6164.72 | 0 | 79.84 | 499.73 | 37124.14
13/02/2018 | 38157.9 | 31877.88 | 6197.87 | 0 | 82.14 | 1521.61 | 36636.28
14/02/2018 | 38626.65 | 33030.24 | 5520.82 | 0 | 75.59 | -502.39 | 39129.05
15/02/2018 | 38372.69 | 33193.11 | 5116.14 | 0 | 63.44 | -991.09 | 39363.78
16/02/2018 | 38585.62 | 33656.89 | 4873.2 | 0 | 55.53 | -1585.24 | 40170.86
17/02/2018 | 37004.71 | 33050.14 | 3866.18 | 0 | 88.39 | -517.7 | 37522.41
18/02/2018 | 35503.87 | 31452.59 | 3985.2 | 0 | 66.07 | 1689.06 | 33814.8
19/02/2018 | 40021.82 | 35633.56 | 4336.67 | 0 | 51.58 | 178.53 | 39843.28
20/02/2018 | 41476.86 | 36688.79 | 4717.31 | 0 | 70.76 | 236.82 | 41240.04
21/02/2018 | 41611.19 | 36944.72 | 4560.22 | 0 | 106.26 | -405.05 | 42016.24
22/02/2018 | 40805.12 | 36015.88 | 4767.99 | 0 | 21.25 | -887.71 | 41692.83
23/02/2018 | 40614.67 | 35783.44 | 4755.07 | 0 | 76.15 | 12.49 | 40602.18
24/02/2018 | 37527.19 | 32326.4 | 5157.3 | 0 | 43.48 | 933.92 | 36593.27
25/02/2018 | 35616.19 | 31023.29 | 4525.13 | 0 | 67.76 | 2194.22 | 33421.97
26/02/2018 | 39075.02 | 35265.5 | 3785 | 0 | 24.52 | -474.51 | 39549.53
27/02/2018 | 40147.82 | 36265.95 | 3813.8 | 0 | 68.07 | 35.52 | 40112.3
28/02/2018 | 40943.52 | 37066.96 | 3798.88 | 0 | 77.69 | -199.63 | 41143.15

## 05-Dados Diários Acumulados NE
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Subsistema Nordeste
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/02/2018 | 7692.51 | 1603.16 | 2816.48 | 3153.43 | 119.45 | -3338.61 | 11031.12
02/02/2018 | 7776.95 | 1748.98 | 3362.44 | 2518.78 | 146.75 | -3385.08 | 11162.02
03/02/2018 | 6864.81 | 1709.49 | 2998.43 | 2071.14 | 85.74 | -3644.64 | 10509.45
04/02/2018 | 6522.56 | 1708.81 | 2821.87 | 1873.61 | 118.27 | -3152.52 | 9675.08
05/02/2018 | 7499.51 | 1662.07 | 3151.24 | 2587.43 | 98.77 | -3132.36 | 10631.87
06/02/2018 | 7437.8 | 1999.96 | 2978.21 | 2335.93 | 123.71 | -3563.77 | 11001.57
07/02/2018 | 7800.48 | 2079.69 | 3236.05 | 2345.73 | 139.02 | -3178.92 | 10979.4
08/02/2018 | 7906.59 | 2028.92 | 2874.96 | 2841.45 | 161.26 | -2928.72 | 10835.31
09/02/2018 | 7383.83 | 2056.67 | 2676.8 | 2525.54 | 124.83 | -3289.25 | 10673.09
10/02/2018 | 6413 | 1937.33 | 2809.39 | 1508.92 | 157.37 | -3518.5 | 9931.5
11/02/2018 | 6654.87 | 1901.97 | 2295.63 | 2310.6 | 146.67 | -2247.61 | 8902.48
12/02/2018 | 6784.99 | 1840.91 | 2201.43 | 2520.54 | 222.12 | -2289.71 | 9074.7
13/02/2018 | 6565.2 | 1875.35 | 2273.92 | 2238.41 | 177.53 | -2574.59 | 9139.79
14/02/2018 | 7737.24 | 1769.78 | 2268.53 | 3525.58 | 173.35 | -1823.48 | 9560.72
15/02/2018 | 7529.31 | 1879.57 | 2712.25 | 2768.72 | 168.78 | -2770.42 | 10299.73
16/02/2018 | 7984.28 | 1883 | 2289.77 | 3639.66 | 171.86 | -2334.13 | 10318.41
17/02/2018 | 7578.81 | 1710.19 | 2473.34 | 3235.82 | 159.47 | -2351.82 | 9930.64
18/02/2018 | 6743.86 | 1802.44 | 2419.74 | 2353.83 | 167.86 | -2483 | 9226.87
19/02/2018 | 7162.48 | 1776.82 | 2841.87 | 2375.97 | 167.81 | -3361.54 | 10524.02
20/02/2018 | 7154.6 | 1863.02 | 2983.45 | 2163.86 | 144.27 | -3746.91 | 10901.5
21/02/2018 | 7357.31 | 1871.92 | 3286.69 | 2045.94 | 152.76 | -3653.67 | 11010.97
22/02/2018 | 7306.43 | 1904.76 | 3963.68 | 1320.79 | 117.2 | -3902.55 | 11208.98
23/02/2018 | 6975.27 | 2069.66 | 3996.53 | 751.52 | 157.56 | -4237.71 | 11212.99
24/02/2018 | 7124.47 | 1691.86 | 3296.44 | 1957.99 | 178.17 | -3184.57 | 10309.04
25/02/2018 | 6848.6 | 1441.31 | 2695.32 | 2528.15 | 183.81 | -2484.24 | 9332.83
26/02/2018 | 7105.99 | 1755.36 | 3114.97 | 2065.44 | 170.22 | -3414.73 | 10520.71
27/02/2018 | 7742.91 | 1795.3 | 2841.03 | 2896.38 | 210.21 | -3229.47 | 10972.38
28/02/2018 | 7712.58 | 1824.09 | 2515.11 | 3212.94 | 160.44 | -3158.62 | 10871.2

## 06-Dados Diários Acumulados N
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Subsistema Norte
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/02/2018 | 10357.37 | 8910.04 | 1294.6 | 152.73 | 0 | 4706.28 | 5651.09
02/02/2018 | 9953.08 | 8506.87 | 1308.83 | 137.37 | 0 | 4457.53 | 5495.55
03/02/2018 | 10145.73 | 9152.08 | 864.85 | 128.81 | 0 | 4945.25 | 5200.48
04/02/2018 | 8433.96 | 7561.83 | 818.51 | 53.62 | 0 | 3446.77 | 4987.19
05/02/2018 | 8963.08 | 8066.87 | 824.4 | 71.8 | 0 | 3601.74 | 5361.34
06/02/2018 | 9746.66 | 8908.99 | 791.9 | 45.77 | 0 | 4348.88 | 5397.78
07/02/2018 | 9659.57 | 8841.67 | 793.12 | 24.78 | 0 | 4216.86 | 5442.7
08/02/2018 | 9610.05 | 8716.11 | 840.25 | 53.69 | 0 | 4040.3 | 5569.75
09/02/2018 | 10440.32 | 9319.99 | 941.86 | 178.46 | 0 | 4784.69 | 5655.63
10/02/2018 | 9790.32 | 8537.74 | 1120.77 | 131.8 | 0 | 4509.78 | 5280.54
11/02/2018 | 8689.48 | 7507.93 | 1124.27 | 57.28 | 0 | 3629.35 | 5060.13
12/02/2018 | 8839.17 | 7699.66 | 1119.61 | 19.91 | 0 | 3715.03 | 5124.14
13/02/2018 | 8865.7 | 7743.3 | 1094.99 | 27.41 | 0 | 3912.65 | 4953.05
14/02/2018 | 9097.37 | 7976.4 | 1102.79 | 18.18 | 0 | 3955.36 | 5142.01
15/02/2018 | 10158.58 | 9064.63 | 1088.11 | 5.84 | 0 | 4596.58 | 5562
16/02/2018 | 10253.37 | 9136.61 | 1077.75 | 39.01 | 0 | 4588.55 | 5664.82
17/02/2018 | 9154.16 | 8067.25 | 1049.77 | 37.15 | 0 | 3816.38 | 5337.78
18/02/2018 | 8734.06 | 7670.83 | 1043.52 | 19.72 | 0 | 3622.72 | 5111.35
19/02/2018 | 9854.31 | 8972.92 | 827.79 | 53.59 | 0 | 4333.66 | 5520.65
20/02/2018 | 9982.01 | 9069.22 | 840.57 | 72.22 | 0 | 4481.33 | 5500.68
21/02/2018 | 10614.18 | 9702.02 | 850.24 | 61.91 | 0 | 5031.59 | 5582.58
22/02/2018 | 11273.98 | 10381.31 | 858.8 | 33.87 | 0 | 5683.54 | 5590.44
23/02/2018 | 11457.37 | 10623.03 | 830.8 | 3.54 | 0 | 5949.72 | 5507.66
24/02/2018 | 10008.93 | 9137.08 | 856.46 | 15.4 | 0 | 4729.3 | 5279.63
25/02/2018 | 9175.7 | 8300.53 | 864.8 | 10.38 | 0 | 4145.38 | 5030.33
26/02/2018 | 11344.54 | 10488.49 | 853.08 | 2.97 | 0 | 5739.83 | 5604.71
27/02/2018 | 11273.64 | 10389.16 | 826.86 | 57.63 | 0 | 5669.8 | 5603.84
28/02/2018 | 11154.6 | 10260.48 | 818.97 | 75.15 | 0 | 5535.22 | 5619.38

## 07-Dados Diários Acumulados SIN
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Sistema Interligado Nacional
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/02/2018 | 69166.68 | 56255.47 | 9180.28 | 3567.63 | 163.31 | 0 | 69166.68
02/02/2018 | 69338.08 | 56453.37 | 9635 | 3069.34 | 180.36 | 0 | 69338.08
03/02/2018 | 63691.53 | 52137.26 | 8883.69 | 2556.99 | 113.58 | 0 | 63691.53
04/02/2018 | 57127.06 | 45538.72 | 8831.74 | 2624.14 | 132.45 | 0 | 57127.06
05/02/2018 | 66623.28 | 54098.76 | 8983.6 | 3411.24 | 129.68 | -29.3 | 66652.58
06/02/2018 | 68207.69 | 56005.06 | 8841.81 | 3200.76 | 160.06 | -28.72 | 68236.41
07/02/2018 | 69432.79 | 57013.14 | 9163.22 | 3058.7 | 197.73 | -20.93 | 69453.72
08/02/2018 | 70897.07 | 57931.83 | 8930.41 | 3816.44 | 218.39 | -22 | 70919.08
09/02/2018 | 71769.49 | 58893.34 | 9433.82 | 3261.01 | 181.33 | -19.07 | 71788.56
10/02/2018 | 64334.69 | 51322.2 | 10803.92 | 2003.83 | 204.74 | -0.2 | 64334.89
11/02/2018 | 57962.22 | 44364.38 | 10501.42 | 2873.33 | 223.08 | 0 | 57962.22
12/02/2018 | 62184.39 | 48193.99 | 10409.1 | 3279.34 | 301.96 | 0 | 62184.39
13/02/2018 | 61515.55 | 48309.67 | 10508.12 | 2438.1 | 259.67 | 0 | 61515.55
14/02/2018 | 65851.36 | 51648.3 | 9835.32 | 4118.8 | 248.94 | 0 | 65851.36
15/02/2018 | 67595.9 | 53913.69 | 9810.02 | 3639.97 | 232.22 | 0 | 67595.9
16/02/2018 | 68717 | 54648.82 | 9249.3 | 4591.49 | 227.39 | 0 | 68717
17/02/2018 | 63805.85 | 51248 | 8131.3 | 4178.7 | 247.86 | 0 | 63805.85
18/02/2018 | 57920.32 | 46307.88 | 8150.96 | 3227.55 | 233.93 | 0 | 57920.32
19/02/2018 | 68348.54 | 56472.53 | 8751.68 | 2904.95 | 219.39 | 0 | 68348.54
20/02/2018 | 70304.47 | 58165.33 | 9295.44 | 2628.68 | 215.02 | 0 | 70304.47
21/02/2018 | 71356.04 | 58950.71 | 9454 | 2692.32 | 259.01 | 0 | 71356.04
22/02/2018 | 71119.98 | 58537.72 | 10357.22 | 2086.58 | 138.46 | 0 | 71119.98
23/02/2018 | 69961.9 | 58434.69 | 10366.1 | 927.39 | 233.72 | 0 | 69961.9
24/02/2018 | 63342.83 | 50714.34 | 10111.18 | 2295.65 | 221.66 | 0.01 | 63342.82
25/02/2018 | 57694.48 | 45623.41 | 8897.98 | 2921.51 | 251.58 | 0 | 57694.48
26/02/2018 | 68693.78 | 57626.16 | 8572.11 | 2300.77 | 194.74 | -0.01 | 68693.79
27/02/2018 | 69895.12 | 57895.5 | 8543.3 | 3178.04 | 278.28 | 0 | 69895.12
28/02/2018 | 70749.98 | 58656.85 | 8251.89 | 3603.12 | 238.12 | 0 | 70749.97

## 08-Produção Hidráulica
Produção Hidráulica Diária Acumulada
Subsistema | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 246.25 | 5969.11 | 11204.06
Nordeste | 43.78 | 1228.62 | 2423.24
Sul | 228.13 | 5994.52 | 12387.28
Sudeste/Centro-Oeste | 624.34 | 15755.99 | 33166.35
Itaipu | 265.27 | 7180.42 | 15283.33
Sistema Interligado Nacional | 1407.76 | 36128.67 | 74464.26
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 10260.475 | 8882.6082 | 7912.4685
Nordeste | 1824.086 | 1828.2993 | 1711.3249
Sul | 9505.333 | 8920.4205 | 8748.0796
Sudeste/Centro-Oeste | 26013.962 | 23446.4165 | 23422.5666
Itaipu | 11052.997 | 10685.1531 | 10793.3153
Sistema Interligado Nacional | 58656.853 | 53762.8975 | 52587.755
Produção Hidráulica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
14 DE JULHO | RSUHQJ | 18 | 16.93 | -5.94
AGUA VERMELHA | SPAGV | 577.6 | 550.83 | -4.63
AIMORES | MGAIMO | 216 | 230.59 | 6.75
ALTO SUCURIU | MSUASU | 29 | 29 | 0
AMADORAGUIAR1 | MGCPB1 | 125.17 | 124.88 | -0.23
AMADORAGUIAR2 | MGCPB2 | 110.1 | 111.48 | 1.25
APOLONIO SALES | BAUAS | 0 | 0 | 0
BAGUARI | MGUBAG | 133 | 120.5 | -9.4
BARIRI | SPBAR | 54.56 | 54.48 | -0.15
BARRA BONITA | SPBAB | 46.25 | 45.95 | -0.65
BATALHA | GOUSBL | 21.23 | 25.9 | 22
BELO MONTE | PABM | 3398.96 | 3295.04 | -3.06
BENTO MUNHOZ | PRGBM | 946.35 | 867.42 | -8.34
C. DOURADA | GOUCD | 409.79 | 394.21 | -3.8
C.CALDEIRAO | APUCCA | 108 | 116.95 | 8.29
CACONDE | SPCAC | 26 | 26.04 | 0.15
CAMARGOS | MGCAMA | 8.65 | 8.92 | 3.12
CANA BRAVA | GOUHCB | 175 | 174.63 | -0.21
CANOAS I | SPCNO1 | 80 | 79.63 | -0.46
CANOAS II | SPCNO2 | 70 | 70 | 0
CAPIVARA | SPCPV | 450 | 442.16 | -1.74
CASTRO ALVES | RSUHCA | 23.88 | 23.84 | -0.17
CHAVANTES | SPCHV | 293.96 | 294.17 | 0.07
CORUMBA | GOUSCB | 282.81 | 292.35 | 3.37
CORUMBA III | GOUCB3 | 68.75 | 68.77 | 0.03
CORUMBA IV | GOUCB4 | 0 | 0 | 0
CURUA-UNA | PACRU | 27 | 27.46 | 1.7
DARDANELOS | MTDA | 261 | 253.41 | -2.91
E.CUNHA | SPEUC | 58 | 62.81 | 8.29
EMBORCACAO | MGEMBO | 123 | 106.65 | -13.29
ESPORA | GOUHES | 32 | 32.08 | 0.25
ESTREITO | TOUHET | 852.08 | 842.48 | -1.13
FERREI.GOMES | APFGO | 252 | 195.58 | -22.39
FONTES NOVA | RJFTN | 55 | 67.57 | 22.85
FUNDAO | PRFND | 99.79 | 101.85 | 2.06
FUNIL | RJUSFL | 115 | 124.07 | 7.89
FUNIL GRANDE | MGFUNI | 72 | 82.89 | 15.12
FURNAS | MGUSFU | 213.33 | 206.28 | -3.3
G.JOSE RICHA | PRSCX | 943.27 | 907.33 | -3.81
GUAPORE | MTUGUA | 70 | 70.16 | 0.23
GUILMA AMORIM | MGGUIL | 105 | 85.82 | -18.27
H.BORDEN EXT | SPHBE | 19 | 19.47 | 2.47
H.BORDEN SUB | SPHBS | 15 | 15.91 | 6.07
IBITINGA | SPIBI | 70 | 70.6 | 0.86
IGARAPAVA | MGIGAR | 113.83 | 115.44 | 1.41
ILHA POMBOS | RJILH | 45 | 126 | 180
ILHA SOLTEIRA | SPILS | 1287.5 | 1358.49 | 5.51
IRAPE-US | MGIRAP | 70 | 50.75 | -27.5
ITAIPU 50 HZ | PYIT50 | 4683.33 | 4796.13 | 2.41
ITAIPU 60 HZ | PRIT60 | 6300 | 6256.86 | -0.68
ITAPEBI US | BAUIT1 | 150 | 146.8 | -2.13
ITAUBA | RSUITA | 203.02 | 203.03 | 0
ITIQUIRA I | MTUIQ1 | 60 | 60.95 | 1.58
ITIQUIRA II | MTUIQ2 | 95 | 95.71 | 0.75
ITUMBIARA | MGUSIM | 1066 | 825.54 | -22.56
ITUTINGA-US | MGITUT | 11.65 | 11.22 | -3.69
J.GELASIO ROCHA | MTGERO | 15 | 6.03 | -59.8
JACUI | RSUJAC | 180 | 179.41 | -0.33
JAGUARA-US | MGJGUS | 278.33 | 277.99 | -0.12
JAGUARI | SPJAG | 2 | 2 | 0
JLM.G.PEREIRA | GOFRCL | 68 | 67.6 | -0.59
JUBA 1 | MTJBU | 36 | 36 | 0
JUBA 2 | MTJBD | 37 | 37 | 0
JUPIA | SPJUP | 720 | 860.45 | 19.51
JURUMIRIM | SPJUR | 80.83 | 80 | -1.03
L.C.BARRETO | SPUSLB | 336.46 | 351.44 | 4.45
LAJEADO | TOLAJ | 712.5 | 702.2 | -1.45
LASA | GOLSA | 0 | 0 | 0
LIMOEIRO | SPLMO | 16 | 20.87 | 30.44
M. MORAES | MGUSMM | 206.88 | 207.48 | 0.29
MACABU | RJMBU | 7 | 0 | -100
MANSO | MTUSMS | 190 | 189.52 | -0.25
MARIMBONDO | MGUSMR | 620 | 594.02 | -4.19
MIRANDA | MGMIRA | 153.33 | 154.72 | 0.91
N.AVANHANDAVA | SPNAV | 143.52 | 143.7 | 0.13
NEY BRAGA | PRSGD | 1069.1 | 1004.57 | -6.04
NILO PECANHA | RJNLP | 270 | 366.99 | 35.92
NOVA PONTE | MGNPON | 115 | 107.11 | -6.86
OURINHOS | SPORI | 29.38 | 27.9 | -5.04
P. AFONSO I | BAUSU | 0 | 0 | 0
P. AFONSO II | BAUSD | 0 | 0 | 0
P. AFONSO III | BAUST | 0 | 0 | 0
P. AFONSO IV | BAUSQ | 582.25 | 493.78 | -15.19
P. COLOMBIA | MGUSCL | 164 | 162.53 | -0.9
P. PRIMAVERA | SPPPR | 1300 | 1236.76 | -4.86
P.DO CAVALO | BAUCV | 2.5 | 2.59 | 3.6
PARAIBUNA | SPPAR | 20 | 20.15 | 0.75
PASSO REAL | RSUPRE | 80 | 78.73 | -1.59
PASSO S JOAO | RSUHPJ | 38 | 37.94 | -0.16
PCH ANGELINA | SCPANG | 13 | 0 | -100
PCH BLUMENAU | SCPBLU | 39.62 | 0 | -100
PCH BURITI | MSBURI | 0 | 0 | 0
PCH CANASTRA | RSUCAN | 22.33 | 23.93 | 7.17
PCH CGRANDE | MSPCGR | 131 | 131 | 0
PCH IRARA | GOIRR | 0 | 0 | 0
PCH LUDESA | PRLUD | 0 | 0 | 0
PCH MOSQUITAO | GOMTAO | 24 | 24 | 0
PCH NORTEMS | MSPNOR | 1 | 1 | 0
PCH QUEIXADA | GOQXD | 27 | 17.51 | -35.15
PCH RONDONOP | MTROO | 18 | 16.92 | -6
PCH S A CAIAPO | GOUPC | 12 | 0 | -100
PCH S.GRANDE | BASIGR | 16 | 16 | 0
PCH SAL.CURUA | MTSCU | 0 | 0 | 0
PCH SANTA FE | ESSTAF | 0 | 0 | 0
PCH SAO JOAO | ESUTSJ | 8 | 8 | 0
PCH XANXERE | SCPXAN | 17.04 | 0 | -100
PCH YPE | GOYPE | 0 | 0 | 0
PEIXE ANGICAL | TOUHPA | 452.08 | 458.77 | 1.48
PEREIRA PASSO | RJPPS | 36 | 52.48 | 45.78
PICADA | MGPCDA | 32 | 39.59 | 23.72
PIRAJU | SPPJU | 51.44 | 61.72 | 19.98
PONTE PEDRA | MTPP | 174 | 171.33 | -1.53
PORTO ESTRELA | MGPORT | 112 | 86.7 | -22.59
PORTO PEDRAS | MSUPPD | 0 | 0 | 0
PROMISSAO | SPPRO | 109.27 | 109.59 | 0.29
QUEIMADO | MGQMDO | 43.33 | 33.7 | -22.22
RETIRO BAIXO | MGUHRB | 50 | 41.65 | -16.7
RISOLETANEVES | MGUHEC | 0 | 0 | 0
ROCHEDO | GOURO | 4 | 0 | -100
RONDON II | ROUHRD | 60 | 60.31 | 0.52
ROSAL | ESRSL | 27 | 26.86 | -0.52
ROSANA | SPROS | 289.17 | 288.75 | -0.15
S.DO FACAO | GOUHSF | 27.5 | 27.76 | 0.95
S.R.VERDINHO | GOSV | 93 | 90.35 | -2.85
SA CARVALHO | MGSCAR | 76.12 | 67.07 | -11.89
SALTO | GOST | 109 | 109.59 | 0.54
SALTO GRANDE | MGSGRA | 70 | 68.06 | -2.77
SALTO GRANDE CS | SPSAG | 70 | 70.79 | 1.13
SALTO PILAO | SCUHSP | 78 | 109.5 | 40.38
SANTA BRANCA | RJSBRA | 10 | 10.82 | 8.2
SANTA ROSA 2 | RJSTRD | 26.92 | 0 | -100
SANTO ANTONIO | ROUSSN | 2147.5 | 1991.72 | -7.25
SAO DOMINGOS | PRUHSD | 21 | 21.28 | 1.33
SAO JOAQUIM | ESSJQ | 0 | 0 | 0
SAO JOSE | RSUSJO | 25.88 | 31.71 | 22.53
SAO LOURENCO | MTSLRO | 38 | 19.02 | -49.95
SAO MANOEL | MTUSMA | 305.62 | 297.88 | -2.53
SAO SALVADOR | TOUHSA | 130 | 129.89 | -0.08
SAO SIMAO-US | MGSSUS | 1680 | 1546.83 | -7.93
SIMPLICIO | RJUSSI | 200 | 214.23 | 7.11
SOBRAGI | MGSOBR | 46 | 14.68 | -68.09
STA. CLARA PR | PRSCL | 92.5 | 99.08 | 7.11
STA.CLARA-MG | MGSCLA | 11 | 11.44 | 4
STA.GABRIELA | MTSTGB | 25 | 24.49 | -2.04
STO.ANT.JARI | APSAJ | 290 | 302.82 | 4.42
TAQUARUCU | SPTAQ | 329.38 | 316.28 | -3.98
TELES PIRES | MTUHTP | 1681.88 | 1752.22 | 4.18
TRES IRMAOS | SPTRI | 160 | 205.81 | 28.63
TRES MARIAS | MGTMAR | 29 | 28.91 | -0.31
U.BARRAGRANDE | SCUHBG | 445.67 | 408.79 | -8.28
U.C NOVOS | SCUHCN | 291.81 | 231.5 | -20.67
U.D.FRANCISCA | RSUDFR | 85 | 90.82 | 6.85
U.FOZ CHAPECO | RSUHFC | 453.5 | 424.78 | -6.33
U.ITA | SCUHIT | 716.75 | 687.52 | -4.08
U.MACHADINHO | SCUHMA | 520 | 523.5 | 0.67
U.MASCARENHAS | ESMASC | 150 | 143.35 | -4.43
U.MIMOSO | MSMIM | 25 | 28 | 12
U.MONTE CLARO | RSUHMC | 25.08 | 21.92 | -12.6
U.PASSO FUNDO | RSUHPF | 174.17 | 174.18 | 0.01
U.QUEB.QUEIXO | SCUQQX | 30.1 | 42.49 | 41.16
U.S.OSORIO | PRUHSO | 889.58 | 801.09 | -9.95
U.S.SANTIAGO | PRUHSS | 1321.21 | 1276.29 | -3.4
U.SOBRADINHO | BAUSB | 116 | 117.41 | 1.22
UB.ESPERANCA | PIUBE | 228 | 232.73 | 2.07
UH BCOQUEIROS | GOUHBC | 70 | 88.22 | 26.03
UHE BALBINA | AMBA | 78 | 78.77 | 0.99
UHE CACU | GOCACU | 42.5 | 63.4 | 49.18
UHE GARIBALDI | SCGAR | 32 | 31.85 | -0.47
UHE JAYME CANET | PRUHMU | 345 | 360.7 | 4.55
UHE JIRAU | ROUHJI | 2531.25 | 2479.07 | -2.06
UHE MONJOLINHO | RSUHMO | 47.79 | 59.58 | 24.67
UHE PIMENTAL | PAPI | 104 | 82.5 | -20.67
UHE S.DA MESA | GOUSSM | 250 | 241.92 | -3.23
UHE SAMUEL | ROSU | 177.5 | 176.21 | -0.73
US. L.GONZAGA | PEULG | 240 | 249.13 | 3.8
US. TUCURUI | PATU | 5656.35 | 5246.9 | -7.24
US.COA.NUNES | APCN | 72 | 71.96 | -0.06
USI JAURU | MTUJAU | 80 | 87.76 | 9.7
USI PAR.SOUZA | PRGPSU | 164.38 | 162.7 | -1.02
USINA XINGO | ALUXG | 515 | 515.61 | 0.12
VOLTA GRANDE | MGVGRA | 177.71 | 178.32 | 0.34
PCH AMPLA | PHAMP | 20.1 | 0 | -100
PCH CEB | PHCEB | 8 | 8 | 0
PCH CEEE | PHCEE | 9.42 | 12.5 | 32.7
PCH CELESC | PHCSC | 102.12 | 249.74 | 144.56
PCH CELG | PHCLG | 66 | 42 | -36.36
PCH CELPA | PHCPA | 0 | 0 | 0
PCH CELTINS | PHCET | 0 | 0 | 0
PCH CEMAT | PHCMT | 544.71 | 545 | 0.05
PCH CEMIG | PHCMG | 40.33 | 39.19 | -2.83
PCH CERJ | PHCRJ | 327.46 | 0 | -100
PCH CERON | PHCRO | 0 | 0 | 0
PCH CESP | PHCSP | 0 | 0 | 0
PCH CHESF | PHCHF | 0 | 0 | 0
PCH COELBA | PHCBA | 0 | 0 | 0
PCH COPEL | PHCOP | 267.69 | 153.68 | -42.59
PCH CPFL | PHCPL | 45 | 45 | 0
PCH EMAE | PHEME | 45 | 45 | 0
PCH ENERSUL | PHERS | 1 | 0 | -100
PCH ENORTE | PHENT | 0 | 0 | 0
PCH ESCELSA | PHESC | 169 | 169 | 0
PCH IACIARA | PHIAC | 0 | 0 | 0
PCH JAURU-CEMAT | PHJAU | 0 | 67.51 | 0
PCH JI-PARANA | PHROJP | 30.08 | 30.08 | 0
PCH P. BUENO | PHROPB | 14.08 | 14 | -0.57
PCH RGE | PHRGE | 40.9 | 56.87 | 39.05
PCH VILHENA | PHROVN | 24.29 | 25.24 | 3.91
CONJUNTO HIDRAULICO COMPLEXO DO PRATA | 81 | 0 | 10.4 | 0
CONJUNTO HIDRELETRICO BARREIRAS | 12 | 48 | 50.04 | 4.25
CONJUNTO HIDRELETRICO BOCA DO MONTE | 36 | 10.94 | 17.7 | 61.79
CONJUNTO HIDRELETRICO FAZENDA | 75 | 20 | 29.72 | 48.6
CONJUNTO HIDRELETRICO LAJEADO GRANDE | 38 | 30 | 31.86 | 6.2
CONJUNTO HIDRELETRICO PARECIS | 4 | 117 | 127.8 | 9.23
CONJUNTO HIDRELETRICO SANTA CABECA | 45 | 33 | 33 | 0

## 09-Produção Térmica
Produção Térmica Diária Acumulada
Subsistema | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 19.66 | 641.48 | 2062.04
Nordeste | 60.36 | 1924.69 | 3910.71
Sul | 26.85 | 574.91 | 1216.92
Sudeste/Centro-Oeste | 91.17 | 3144.14 | 6828.1
Sistema Interligado Nacional | 198.05 | 6285.21 | 14017.76
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 818.975 | 954.5815 | 1456.2424
Nordeste | 2515.11 | 2864.1272 | 2761.7998
Sul | 1118.926 | 855.5142 | 859.4049
Sudeste/Centro-Oeste | 3798.876 | 4678.7745 | 4822.1025
Sistema Interligado Nacional | 8251.887 | 9352.9973 | 9899.5495
Produção Térmica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
ANGRA 1 | RJUSAN | 640 | 640.59 | 0.09
ANGRA 2 | RJUSA2 | 0 | 0 | 0
ALTA MOGIANA | SPALMO | 29 | 29 | 0
ALTOS | PIEGAT | 0 | 0 | 0
ARACATI | CEEGTI | 0 | 0 | 0
B.FLUMINENSE | RJUTBF | 515 | 510.04 | -0.96
B.L.SOBRINHO | RJUTEB | 0 | 0 | 0
BAHIA I | BAUTBC | 17.19 | 12.14 | -29.38
BATURITE | CEEGTE | 0 | 0 | 0
BELO JARDIM | ACBJ | 0 | 0 | 0
C.S.TUBARAO | ESCST | 192 | 192 | 0
CAMPO MAIOR | PIEGCM | 0 | 0 | 0
CAMPOS | RJUSCP | 0 | 0 | 0
CANDIOTA III | RSUTEC | 230 | 235.41 | 2.35
CAUCAIA | CEEGCC | 0 | 0 | 0
CELSO FURTADO | BAUTA | 165 | 164.65 | -0.21
COCAL | SPCTCO | 0 | 0 | 0
COLORADO | SPYOW | 21 | 21 | 0
CRATO | CEEGCT | 0 | 0 | 0
DAIA | GOENDA | 0 | 0 | 0
EUZEBIO ROCHA | SPCUB | 200 | 201.79 | 0.89
FER.GASPARIAN | SPNPI | 0 | 0 | 0
GERAMAR I | MAGM1 | 0 | 0 | 0
GERAMAR II | MAGM2 | 0 | 0 | 0
GOIANIA II | GOGYN2 | 0 | 0 | 0
GOV.L.BRIZOLA | RJUTTR | 290 | 294.95 | 1.71
IGARAPE | MGIGPE | 0 | 0 | 0
IGUATU | CEEGTU | 0 | 0 | 0
JAIME BELTRAO | PEUTJB | 0 | 0 | 0
JALLES MACHAD | GOJLM | 0 | 0 | 0
JE.SO.PEREIRA | RNUJSP | 155 | 152.98 | -1.3
JUAZEIRO NORT | CEEGJN | 0 | 0 | 0
JUIZ DE FORA | MGUTJF | 0 | 0 | 0
L.C.PRESTES | MSTLA | 0 | 0 | 0
LUIZ O R MELO | ESUTLI | 204 | 203.9 | -0.05
MARAMBAIA | PIEGMB | 0 | 0 | 0
NAZARIA | PIEGNZ | 0 | 0 | 0
NO.FLUMINENSE | RJUTNF | 700 | 723.14 | 3.31
NUTEPA | RSUPAL | 0 | 0 | 0
P.MEDICI | RSUPME | 0 | 0 | 0
PALMEIRAS GO | GOUTP | 0 | 0 | 0
PETROLINA | PECEPT | 0 | 0 | 0
PIE-RP | SPPIRP | 0 | 0 | 0
PORTO PECEM I | CEUTPC | 480 | 480.33 | 0.07
PORTO PECEM II | CEUTPD | 240 | 242.16 | 0.9
POTIGUAR | RNUPU | 0 | 0 | 0
POTIGUAR III | RNUPT | 0 | 0 | 0
RIO MADEIRA | RORM | 0 | 0 | 0
ROMULOALMEIDA | BAUTFA | 70 | 48.38 | -30.89
S.JOSE COLINA | SPYJC | 8 | 0 | -100
SANTA CRUZ | RJUSSC | 175 | 162.29 | -7.26
SANTAREM | PASY | 0 | 0 | 0
SAO JERONIMO | RSUSJE | 0 | 0 | 0
SEPE TIARAJU | RSUTCA | 0 | 0 | 0
T.PONTA NEGRA | AMGE | 64 | 66.3 | 3.59
TER BRASILIA | DFTBB | 0 | 0 | 0
TERMOCABO | PETPRD | 16.15 | 15.77 | -2.35
TERMOMANAUS | PEUTM | 0 | 0 | 0
TERMONORDESTE | PBUTN | 69.12 | 80.18 | 16
TERMONORTE II | ROTN2 | 0 | 0 | 0
TERMOPARAIBA | PBUTP | 72.46 | 81.03 | 11.83
TERMOPERNAMBU | PEUTPE | 533 | 554.74 | 4.08
TQUIRINOPOLIS | GOTQR | 0 | 0 | 0
U. W.ARJONA | MSUTWA | 0 | 0 | 0
U.ARAUCARIA | PRARC | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-A | SCUTLA | 68 | 68.4 | 0.59
U.JLACERDA-B | SCUTLB | 160 | 162.57 | 1.61
U.JLACERDA-C | SCUTLC | 0 | 316.1 | 0
U.NV.VENECIA2 | MAUTNV | 0 | 0 | 0
U.PIRATININGA | SPPI | 0 | 0 | 0
U.URUGUAIANA | RSUTUR | 0 | 0 | 0
US. FIGUEIRA | PRUFRA | 13 | 11.71 | -9.92
US.CAMACARI | BAUTC | 0 | 0 | 0
US.CARIOBA | SPCAR | 0 | 0 | 0
US.MANDU | SPYMD | 15 | 0 | -100
UT CIDADE NOV | AMCNO | 0 | 0 | 0
UT DISTRITO A | AMDTA | 0 | 0 | 0
UT DISTRITO B | AMDTB | 0 | 0 | 0
UT GUA.TANABI 2 | SPUGTD | 0 | 0 | 0
UT INTERLAGOS | SPUTIN | 0 | 0 | 0
UT MARIO LAGO | RJUTME | 0 | 0 | 0
UT MAUA BL 5A | AMMU5A | 0 | 0 | 0
UT MAUA BL 5B | AMMU5B | 0 | 0 | 0
UT SAO JOSE | AMSJ1 | 0 | 0 | 0
UT. FORTALEZA | CEUTFO | 0 | 0.07 | 0
UT. KLABIN CE | PRUTKC | 205 | 204.86 | -0.07
UT.AUR.CHAVES | MGUTIB | 0 | 0 | 0
UT.CAM.GRANDE | PBUCG | 0 | 0 | 0
UT.MARACANAU1 | CEUMU | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 3 | MAUTM3 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 4 | MAUTM4 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 5 | MAUTM5 | 0 | 0 | 0
UT.PARNAIBA 4 | MAUTP4 | 0 | 0 | 0
UT.PECEM | CEEGPC | 0 | 0 | 0
UT.POR.ITAQUI | MAUTPI | 0 | 0 | 0
UT.TERMOCEARA | CEUSCJ | 140 | 84.28 | -39.8
UTE AMANDINA | MSUAMD | 40 | 19.89 | -50.28
UTE ANGELICA | MSANL | 32 | 16.66 | -47.94
UTE APARECIDA | AMAA | 120 | 91.24 | -23.97
UTE ARAGUAIA | MTAR | 14.17 | 14.11 | -0.42
UTE AREMBEPE | BAUCP | 13.75 | 10.38 | -24.51
UTE ATLANTICO | RJCSA | 380 | 397.61 | 4.63
UTE BERNECK | PRUTBE | 11 | 10.31 | -6.27
UTE BOA VISTA | GOUBV | 0 | 18.96 | 0
UTE CAARAPO | MSUCAA | 0 | 0 | 0
UTE CACU I | GOUTCA | 0 | 0 | 0
UTE CARAMURU | GOUTCI | 0 | 6.43 | 0
UTE CMPC | RSUTCM | 178 | 11.63 | -93.47
UTE COCAL 2 | SPUCO2 | 0 | 0 | 0
UTE CODORA | GOUCDR | 0 | 0 | 0
UTE CRIST ROCHA | AMCR | 63.12 | 62.55 | -0.9
UTE CUIABA | MTUSCU | 0 | 0 | 0
UTE ELDORADO BR | MSUEDB | 0 | 0 | 0
UTE ELECTRON | AMELC | 0 | 0 | 0
UTE FLORES 1 | AMFL1 | 20 | 19.27 | -3.65
UTE FLORES 2 | AMFL2 | 20 | 20.83 | 4.15
UTE FLORES 3 | AMFL3 | 20 | 20.87 | 4.35
UTE FLORES 4 | AMFL4 | 20 | 19.43 | -2.85
UTE GLOBAL I | BAUGU | 35.58 | 24.42 | -31.37
UTE GLOBAL II | BAUGD | 34.23 | 25.04 | -26.85
UTE GOIASA | GOGSA | 0 | 0 | 0
UTE GUA.TANABI | SPUGTA | 0 | 0 | 0
UTE GUAIRA | SPGUAI | 24 | 24 | 0
UTE GUARANI | SPGCA | 13 | 13 | 0
UTE IPAUSSU | SPUIPA | 0 | 0 | 0
UTE IRANDUBA | AMIRD | 25 | 19.8 | -20.8
UTE JARAQUI | AMJA | 55 | 42.37 | -22.96
UTE LAGO AZUL | GOTLSA | 0 | 0 | 0
UTE MADEIRAS | SCCISF | 2 | 2.55 | 27.5
UTE MANAUARA | AMMA | 65 | 66.83 | 2.82
UTE MAUA 3 | AMCM | 0 | 5.94 | 0
UTE MAUA 7 | AMMU7 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL 3 | AMMU3 | 110 | 106.92 | -2.8
UTE MAUA BL 6 | AMMU6 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL I | AMMU1 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL4 | AMMU | 0 | 0 | 0
UTE MURICY | BAUCM | 75.62 | 48.99 | -35.22
UTE P.FERRO 1 | PEUPF1 | 0 | 0 | 0
UTE PERNAMB.3 | PEUTPT | 0 | 0 | 0
UTE RIO ACRE | ACRA | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA | APSA | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA II | APS2 | 0 | 0 | 0
UTE SAO BORJA | RSUSBO | 0 | 0 | 0
UTE SIDE PECEM | CEUTCP | 200 | 207.47 | 3.73
UTE SOL | ESUSOL | 132.42 | 132.14 | -0.21
UTE STA VITORIA | MGUTSV | 0 | 0 | 0
UTE SUAPE II | PEUTSD | 201.81 | 157.04 | -22.18
UTE SUZANO | MAUSUZ | 190 | 223.43 | 17.59
UTE SYKUE 1 | BASK01 | 23.62 | 0 | -100
UTE TAMBAQUI | AMTA | 50 | 53.2 | 6.4
UTE VERACEL | BAUVCC | 120 | 125.08 | 4.23
UTE VIANA | ESUTEV | 0 | 0 | 0
UTR.BRILHANTE | MSRBRT | 25 | 18.44 | -26.24
VALE ROSARIO | SPYVR | 60 | 60 | 0
XAVANTES | GOMAXA | 0 | 0 | 0
PCT AOR | PTAOR | 0 | 0 | 0
PCT CEEE | PTCEE | 0 | 0 | 0
PCT CELG | PTCLG | 0 | 0 | 0
PCT CEMAT | PTCMT | 0 | 0 | 0
PCT CEMIG | PTCMG | 0 | 0 | 0
PCT COELBA | PTCBA | 0 | 0 | 0
PCT CPFL | PTCPL | 0 | 0 | 0
PCT CSF | PTCSF | 0 | 0 | 0
PCT DJB | PTDJB | 0 | 0 | 0
PCT ENERSUL | PTERS | 1 | 1 | 0
PCT FURNAS | PTFUR | 0 | 0 | 0
PCT MARINGA | PTMGA | 50 | 95.39 | 90.78
PCT PBR | PTPBR | 0 | 0 | 0
PCT PIE | PTPIE | 0 | 0 | 0
CJ TÉRMICO FIBRIA | 107 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO CHAPADAO | 6 | 29 | 68.37 | 135.76
CONJUNTO TERMELETRICO BIOPAV | 44 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO CACHOEIRA DOURADA | 7 | 30 | 0 | -100
CONJUNTO TERMELETRICO EDEIA | 8 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO JATAI | 9 | 20 | 22.38 | 11.9
CONJUNTO TERMELETRICO QUIRINOPOLIS | 3 | 15 | 7.17 | -52.2
CONJUNTO TERMELETRICO RIO BRILHANTE | 34 | 0 | 0 | 0

## 10-Produção Eólica
Produção Eólica Diária Acumulada
Subsistema | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 1.8 | 38.16 | 127.1
Nordeste | 77.11 | 1624.18 | 4296.84
Sul | 7.56 | 364.62 | 871.04
Sudeste/Centro-Oeste | 0 | 0 | 0
Sistema Interligado Nacional | 86.47 | 2026.95 | 5294.98
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 75.149 | 56.7849 | 89.763
Nordeste | 3212.943 | 2416.9314 | 3034.4899
Sul | 315.023 | 542.5827 | 615.1422
Sudeste/Centro-Oeste | 0 | 0 | 0
Sistema Interligado Nacional | 3603.115 | 3016.299 | 3739.3951
Produção Eólica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
CONJUNTO EOLICO ACARAU II | 89 | 1.83 | 1.01 | -44.81
CONJUNTO EOLICO AGUA DOCE | 42 | 10.06 | 11.23 | 11.63
CONJUNTO EOLICO ALVORADA | 15 | 13.85 | 15.2 | 9.75
CONJUNTO EÓLICO AMAZONAS | 56 | 75.44 | 101.9 | 35.07
CONJUNTO EOLICO ARACATI II | 84 | 21.06 | 37.64 | 78.73
CONJUNTO EOLICO ARARIPE III | 78 | 18.02 | 97.76 | 442.51
CONJUNTO EOLICO AREIA BRANCA | 82 | 9.69 | 12.74 | 31.48
CONJUNTO EOLICO ASA BRANCA | 24 | 29.98 | 25.32 | -15.54
CONJUNTO EOLICO ATLANTICA | 35 | 15.92 | 3.08 | -80.65
CONJUNTO EOLICO BAIXA DO FEIJAO | 68 | 29.81 | 50.42 | 69.14
CONJUNTO EÓLICO BLOCO SUL | 72 | 53.19 | 63.27 | 18.95
CONJUNTO EOLICO BOM JARDIM DA SERRA | 43 | 0.75 | 2.44 | 225.33
CONJUNTO EOLICO BRISA POTIGUAR I | 47 | 45.35 | 53.94 | 18.94
CONJUNTO EOLICO BROTAS DE MACAUBAS | 85 | 33.08 | 40.76 | 23.22
CONJUNTO EOLICO BW GUIRAPA I | 65 | 28.81 | 43.14 | 49.74
CONJUNTO EOLICO BW GUIRAPA II | 66 | 25.38 | 35.86 | 41.29
CONJUNTO EOLICO CABEÇO PRETO II | 77 | 23.56 | 42.93 | 82.22
CONJUNTO EOLICO CACIMBAS | 110 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO EOLICO CAETES II | 51 | 99.98 | 112.8 | 12.82
CONJUNTO EOLICO CAETITE | 58 | 45 | 45.47 | 1.04
CONJUNTO EOLICO CAETITE 123 | 11 | 25.19 | 25.19 | 0
CONJUNTO EOLICO CAETITE A | 49 | 12.54 | 19.26 | 53.59
CONJUNTO EOLICO CALANGO 1 | 61 | 13.19 | 17.81 | 35.03
CONJUNTO EOLICO CALANGO 2 | 62 | 25.12 | 35.56 | 41.56
CONJUNTO EOLICO CALANGO 3 | 79 | 40.48 | 51 | 25.99
CONJUNTO EOLICO CAMPO DOS VENTOS | 69 | 25.04 | 25.58 | 2.16
CONJUNTO EOLICO CAMPO FORMOSO | 54 | 75.75 | 85.92 | 13.43
CONJUNTO EOLICO CARCARA II | 21 | 32.52 | 46.55 | 43.14
CONJUNTO EOLICO CARNAUBAS | 92 | 32.08 | 39.74 | 23.88
CONJUNTO EOLICO CASA NOVA II | 105 | 3.58 | 12.83 | 258.38
CONJUNTO EOLICO CHAPADA I | 53 | 15.25 | 56.09 | 267.8
CONJUNTO EOLICO CHAPADA II | 48 | 19.17 | 35.86 | 87.06
CONJUNTO EOLICO CHAPADA III | 57 | 28.85 | 40.54 | 40.52
CONJUNTO EOLICO CHAPADINHA I | 100 | 19.23 | 58.64 | 204.94
CONJUNTO EOLICO CRISTAL | 102 | 33.71 | 23.8 | -29.4
CONJUNTO EOLICO CRISTALANDIA | 99 | 35.23 | 36.91 | 4.77
CONJUNTO EOLICO CURVA DOS VENTOS | 14 | 19.33 | 22.06 | 14.12
CONJUNTO EOLICO DELFINA | 103 | 80.31 | 79.31 | -1.25
CONJUNTO EÓLICO DELTA 3 | 91 | 53.98 | 75.15 | 39.22
CONJUNTO EOLICO DOS ARACAS | 10 | 48.75 | 46.4 | -4.82
CONJUNTO EOLICO FAISA | 93 | 30.17 | 78.91 | 161.55
CONJUNTO EOLICO GENTIO DO OURO I | 60 | 15.96 | 62.99 | 294.67
CONJUNTO EOLICO GUIRAPA | 16 | 19.06 | 23.56 | 23.61
CONJUNTO EOLICO ICARAI | 83 | 19.98 | 42.36 | 112.01
CONJUNTO EOLICO ITAREMA V | 59 | 32.62 | 72.91 | 123.51
CONJUNTO EOLICO LAGOA DOS BARROS | 90 | 22.62 | 12.46 | -44.92
CONJUNTO EOLICO LICINIO DE ALMEIDA | 17 | 23.33 | 31.86 | 36.56
CONJUNTO EOLICO LIVRAMENTO 2 | 37 | 39.1 | 22.85 | -41.56
CONJUNTO EOLICO MACACOS | 26 | 13.27 | 21.21 | 59.83
CONJUNTO EOLICO MANGUE SECO | 86 | 19.02 | 17.13 | -9.94
CONJUNTO EOLICO MARMELEIRO 2 | 76 | 34.54 | 75.53 | 118.67
CONJUNTO EOLICO MODELO | 28 | 2.12 | 16.61 | 683.49
CONJUNTO EOLICO MORRAO | 19 | 30.52 | 46.21 | 51.41
CONJUNTO EOLICO MORRO DO CHAPEU SUL | 109 | 0 | 25.93 | 0
CONJUNTO EOLICO MORRO DOS VENTOS | 29 | 29 | 38.11 | 31.41
CONJUNTO EOLICO MORRO DOS VENTOS II | 27 | 20.6 | 21.4 | 3.88
CONJUNTO EOLICO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | 18 | 26.79 | 34.16 | 27.51
CONJUNTO EOLICO OLHO DAGUA | 22 | 31.1 | 24.59 | -20.93
CONJUNTO EOLICO PAPAGAIOS | 20 | 7 | 13.68 | 95.43
CONJUNTO EOLICO PARANATAMA | 55 | 49.46 | 78.37 | 58.45
CONJUNTO EOLICO PEDRA BRANCA | 50 | 51.4 | 62.14 | 20.89
CONJUNTO EOLICO PEDRA CHEIROSA | 95 | 9.12 | 25.53 | 179.93
CONJUNTO EÓLICO PELOURINHO | 73 | 30 | 29.6 | -1.33
CONJUNTO EOLICO PLANALTINA | 13 | 23.04 | 31.07 | 34.85
CONJUNTO EOLICO QUINTA 138 KV | 39 | 25.19 | 19.39 | -23.03
CONJUNTO EOLICO QUINTA 69 KV | 40 | 15.02 | 7.71 | -48.67
CONJUNTO EOLICO RENASCENCA | 30 | 40.33 | 44.21 | 9.62
CONJUNTO EOLICO RENASCENCA V | 25 | 17.02 | 20.62 | 21.15
CONJUNTO EOLICO RIACHÃO | 88 | 24.31 | 41.09 | 69.03
CONJUNTO EOLICO SANTA CLARA | 31 | 31.77 | 31.01 | -2.39
CONJUNTO EOLICO SANTA ROSALIA | 74 | 39.65 | 64.72 | 63.23
CONJUNTO EOLICO SANTA VITÓRIA DO PALMAR | 41 | 119.12 | 150.57 | 26.4
CONJUNTO EOLICO SANTO INACIO | 106 | 35.44 | 49.34 | 39.22
CONJUNTO EOLICO SAO BASILIO | 70 | 51.17 | 40.3 | -21.24
CONJUNTO EOLICO SAO CLEMENTE | 67 | 118.69 | 131.26 | 10.59
CONJUNTO EOLICO SERRA AZUL | 71 | 27.38 | 65.56 | 139.44
CONJUNTO EOLICO SERRA DE SANTANA 12 | 63 | 29.44 | 19.44 | -33.97
CONJUNTO EOLICO SERRA DE SANTANA 3 | 64 | 41.58 | 40.02 | -3.75
CONJUNTO EOLICO TAIBA | 87 | 9.1 | 22.38 | 145.93
CONJUNTO EOLICO TRAIRI | 52 | 34.29 | 59.88 | 74.63
CONJUNTO EOLICO UNIAO DOS VENTOS | 32 | 58.73 | 77.89 | 32.62
CONJUNTO EOLICO VENTOS DA BAHIA | 96 | 30.71 | 32 | 4.2
CONJUNTO EOLICO VIAMAO 3 | 80 | 6.88 | 3.8 | -44.77
CONJUNTO EOLICO/SOLAR TACARATU | 23 | 25.69 | 30.83 | 20.01
EO MALHADINHA I | CEEMAU | 8.48 | 13.29 | 56.72
EOL ALEGRIA 2 | RNUAD | 15.88 | 11.91 | -25
EOL ALEGRIA I | RNUAU | 7.92 | 7.14 | -9.85
EOL CIDREIRA1 | RSUECI | 7.02 | 3.59 | -48.86
EOL ICARAIZINHO | CEUCZ | 14.83 | 18.92 | 27.58
EOL MIASSABA3 | RNUES3 | 12.9 | 8.62 | -33.18
EOL PRA FORMOSA | CEUFM | 9 | 19.05 | 111.67
EOL REI VENTO 1 | RNUERU | 11.65 | 13.83 | 18.71
EOL REI VENTO 3 | RNUERT | 12.1 | 12.06 | -0.33
EOL XANGRILA | RSUEXG | 1.79 | 2.37 | 32.4

## 11-Produção Solar
Produção Solar Diária Acumulada
Subsistema | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 0 | 0 | 0
Nordeste | 3.85 | 103.33 | 211.22
Sul | 0 | 0 | 0
Sudeste/Centro-Oeste | 1.86 | 38.43 | 91.73
Sistema Interligado Nacional | 5.72 | 141.76 | 302.95
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 0 | 0 | 0
Nordeste | 160.439 | 153.7587 | 149.1642
Sul | 0 | 0 | 0
Sudeste/Centro-Oeste | 77.686 | 57.1927 | 64.7836
Sistema Interligado Nacional | 238.125 | 210.9513 | 213.9478
Produção Solar Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
ASS_ASSU V | RNFVAE | 0 | 6.4 | 0
CONJUNTO FOTOVOLTAICO BJL | 113 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO FOTOVOLTAICO BOM JESUS | 98 | 13.46 | 16.24 | 20.65
CONJUNTO FOTOVOLTAICO FLORESTA | 111 | 24.38 | 20.8 | -14.68
CONJUNTO FOTOVOLTAICO GUAIMBÉ | 114 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO FOTOVOLTAICO HORIZONTE MP | 112 | 0 | 13.3 | 0
CONJUNTO FOTOVOLTAICO ITUVERAVA | 94 | 49.69 | 54.55 | 9.78
CONJUNTO FOTOVOLTAICO LAPA | 97 | 19.27 | 0 | -100
CONJUNTO FOTOVOLTAICO NOVA OLINDA | 104 | 51.02 | 46.72 | -8.43
CONJUNTO FOTOVOLTAICO PIRAPORA 2 | 101 | 22.94 | 77.69 | 238.67
TAT_FNT SOLAR 1 | PEUFSU | 0 | 1.2 | 0
TAT_FNT SOLAR 2 | PEUFSD | 0 | 1.23 | 0

## 12-Motivo do Despacho Térmico
Motivo do Despacho Térmico
Valores - MWmed
Usina | Código ONS | Potência Instalada | Ordem de Mérito | Inflex. | Restrição Elétrica | Geração Fora de Mérito | Energia de Reposição | Garantia Energética | Export. | Verificado
ANGRA 1 | RJUSAN | 640 | 640.59 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.59
ANGRA 2 | RJUSA2 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.FLUMINENSE | RJUTBF | 530 | 510.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.04
B.L.SOBRINHO L | BPEBLL | 65.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.L.SOBRINHO P | BPUTEB | 320.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMPOS | RJUSCP | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDIOTA III | RSUTEC | 350 | 235.41 | 234.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.41
CELSO FURTADO | BAUTA | 373.29 | 0 | 52.02 | 0 | 0 | 0 | 112.63 | 0 | 164.65
DAIA | GOENDA | 85.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.ROCHA L | BPTERB | 58.83 | 0 | 13 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43
E.ROCHA P | BPTER | 157.17 | 0 | 14.24 | 0 | 144.55 | 0 | 0 | 0 | 158.79
FER.GASPARIAN | SPNPI | 386.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.L.BRIZOLA L | BPTRLL | 265.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.L.BRIZOLA P | BPUTTR | 770.33 | 0 | 161.95 | 0 | 133.01 | 0 | 0 | 0 | 294.95
GERAMAR I | MAGM1 | 165.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GERAMAR II | MAGM2 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GOIANIA II | GOGYN2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GOV.L.BRIZOLA | RJUTTR | 1058.3 | 0 | 161.53 | 0 | 133.43 | 0 | 0 | 0 | 294.95
IGARAPE | MGIGPE | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JE.SO.PEREIRA | RNUJSP | 322.96 | 0 | 48.06 | 0 | 0 | 0 | 104.92 | 0 | 152.98
JUIZ DE FORA | MGUTJF | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.C.PRESTES L | BPTLAT | 215.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.C.PRESTES P | BPTLA | 134.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LUIZ O R MELO | ESUTLI | 204 | 203.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.9
NO.FLUMINENSE 1 | NFUTNF | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
NO.FLUMINENSE 2 | NFUNF2 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
NO.FLUMINENSE 3 | NFUNF3 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
NO.FLUMINENSE 4 | NFUNF4 | 126.78 | 0 | 23.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.14
NUTEPA | RSUPAL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P.MEDICI | RSUPME | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PALMEIRAS GO | GOUTP | 175.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PETROLINA | PECEPT | 136.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORTO PECEM I | CEUTPC | 720.27 | 480.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.33
PORTO PECEM II | CEUTPD | 365 | 171.66 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.16
POTIGUAR | RNUPU | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POTIGUAR III | RNUPT | 66.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROMULOALMEIDA | BAUTFA | 138.02 | 0 | 8.83 | 0 | 0 | 0 | 39.55 | 0 | 48.38
SANTA CRUZ | RJUSSC | 936 | 162.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.3
SANTAREM | PASY | 22.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAO JERONIMO | RSUSJE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEPE TIARAJU | RSUTCA | 408.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T.PONTA NEGRA | AMGE | 148.5 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3
TER BRASILIA | DFTBB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOCABO | PETPRD | 49.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.77 | 0 | 15.77
TERMOMANAUS | PEUTM | 143.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMONORDESTE | PBUTN | 170.85 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 79.7 | 0 | 80.18
TERMONORTE II | ROTN2 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOPARAIBA | PBUTP | 170.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.03 | 0 | 81.03
TERMOPERNAMBU | PEUTPE | 532.76 | 554.74 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.74
U. W.ARJONA | MSUTWA | 206.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.ARAUCARIA | PRARC | 484.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-A 1 | TSU1LA | 100 | 0 | 35.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.11
U.JLACERDA-A 2 | TSU2LA | 132 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3
U.JLACERDA-B | SCUTLB | 262 | 0 | 0 | 162.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.57
U.JLACERDA-C | SCUTLC | 363 | 316.1 | 316.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.1
U.NV.VENECIA2 | MAUTNV | 178.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.PIRATININGA | SPPI | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.URUGUAIANA | RSUTUR | 639.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US. FIGUEIRA | PRUFRA | 30 | 0 | 11.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.71
US.CAMACARI | BAUTC | 346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US.CARIOBA | SPCAR | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT MARIO LAGO | RJUTME | 922.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT SAO JOSE | AMSJ1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT. FORTALEZA | CEUTFO | 326.6 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07
UT. KLABIN CE | PRUTKC | 330 | 0 | 204.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.86
UT.AUR.CHAVES | MGUTIB | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.CAM.GRANDE | PBUCG | 169.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.MARACANAU1 | CEUMU | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 3 | MAUTM3 | 518.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 4 | MAUTM4 | 337.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 5 | MAUTM5 | 337.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.PARNAIBA 4 | MAUTP4 | 56.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.POR.ITAQUI | MAUTPI | 360.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.TERMOCEARA | CEUSCJ | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.28 | 0 | 84.28
UTE APARECIDA | AMAA | 216.94 | 0 | 91.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.24
UTE ARAGUAIA | MTAR | 23.1 | 0 | 0 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.11
UTE AREMBEPE | BAUCP | 150 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 0 | 10.38
UTE ATLANTICO 1 | TKUTAT | 218.74 | 218.74 | 218.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.74
UTE ATLANTICO 2 | TKUTA2 | 271.26 | 0 | 178.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.87
UTE CACU I | GOUTCA | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE CRIST ROCHA | AMCR | 85.38 | 0 | 62.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.55
UTE CUIABA | MTUSCU | 529.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE GLOBAL I | BAUGU | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.42 | 0 | 24.42
UTE GLOBAL II | BAUGD | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.04 | 0 | 25.04
UTE IPAUSSU | SPUIPA | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE IRANDUBA | AMIRD | 25 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8
UTE JARAQUI | AMJA | 231.22 | 0 | 42.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.37
UTE MANAUARA | AMMA | 150.3 | 0 | 66.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.83
UTE MAUA 3 | AMCM | 590.75 | 0 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94
UTE MAUA BL 3 | AMMU3 | 110 | 0 | 100 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.92
UTE MAUA BL4 | AMMU | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE MURICY | BAUCM | 147.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.99 | 0 | 48.99
UTE P.FERRO 1 | PEUPF1 | 94.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE PERNAMB.3 | PEUTPT | 200.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA | APSA | 58.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA II | APS2 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SUAPE II | PEUTSD | 381.26 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 154.82 | 0 | 157.04
UTE SUZANO | MAUSUZ | 254.84 | 0 | 223.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.43
UTE SYKUE 1 | BASK01 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE TAMBAQUI | AMTA | 231.22 | 0 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2
UTE VIANA | ESUTEV | 174.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 13-Reserva Girante Demanda Máx.
Reserva Girante na Demanda Máxima da SIN - MW
Área de Operação | Disponibilidade Sincronizada(a) | Geração Verificada(b) | Reserva Girante(c=a-b) | Hora
COSR-NE | 8445.87 | 7879.718 | 566.152 | 14:43:00
COSR-N | 28394.43 | 26849.295 | 1545.135
COSR-SE | 33950.72 | 31528.064 | 2422.656
COSR-S | 15576.29 | 15075.589 | 500.701
SIN | 86367.31 | 81332.666 | 5034.644
- Geração Disponível Sincronizada = Potência instalada - Perda de potência devido a manutenções, restrições de unidades geradoras e unidades geradoras desligadas por conveniência operativa. - A geração de Itaipu está incluída no COSR-SE.

## 14-Carga Horária
Carga Horária por Subsistema
Valores - MWmed
Subsistema | Sudeste/Centro-Oeste |  |  | Sul |  |  | Nordeste |  |  | Norte
Hora | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio %
1 | 36340 | 36026.59 | -0.86 | 11787 | 11304.48 | -4.09 | 10722 | 10407.44 | -2.93 | 5787.5 | 5565.46 | -3.84
2 | 34431 | 33804.52 | -1.82 | 11038.5 | 10677.73 | -3.27 | 10331 | 9955.14 | -3.64 | 5641 | 5375.02 | -4.72
3 | 33207.5 | 32713.81 | -1.49 | 10592 | 10263.49 | -3.1 | 10063.5 | 9826.93 | -2.35 | 5535 | 5284.36 | -4.53
4 | 32703.5 | 32252.88 | -1.38 | 10382 | 10080.13 | -2.91 | 9922 | 9625.78 | -2.99 | 5440.5 | 5206.06 | -4.31
5 | 32770 | 32342.48 | -1.3 | 10467.5 | 10096.84 | -3.54 | 9887 | 9594.04 | -2.96 | 5372 | 5078.45 | -5.46
6 | 34277.5 | 33736.76 | -1.58 | 10873 | 10506.99 | -3.37 | 9584 | 9300.52 | -2.96 | 5318.5 | 5067.88 | -4.71
7 | 35941 | 35156.3 | -2.18 | 11475 | 11096.74 | -3.3 | 9285 | 9014.36 | -2.91 | 5118.5 | 4953.07 | -3.23
8 | 38291 | 37976.44 | -0.82 | 12764 | 12330.78 | -3.39 | 10129.5 | 9877.63 | -2.49 | 5069.5 | 4985.79 | -1.65
9 | 41357.5 | 41535.26 | 0.43 | 14232.5 | 13709.92 | -3.67 | 11077.5 | 10930.21 | -1.33 | 5389.5 | 5313.97 | -1.4
10 | 43583 | 43952.75 | 0.85 | 14888 | 14324.4 | -3.79 | 11572.5 | 11440.71 | -1.14 | 5623 | 5534.91 | -1.57
11 | 44892.5 | 45603.24 | 1.58 | 15480.5 | 14996.73 | -3.13 | 11807.5 | 11743.8 | -0.54 | 5697.5 | 5667.27 | -0.53
12 | 45216.5 | 45874.27 | 1.45 | 15543 | 15145.76 | -2.56 | 11752 | 11750.08 | -0.02 | 5716 | 5654.61 | -1.07
13 | 44358.5 | 45229.84 | 1.96 | 14364.5 | 14069.85 | -2.05 | 11501.5 | 11537.68 | 0.31 | 5618 | 5521.58 | -1.72
14 | 45520.5 | 46340.09 | 1.8 | 15361 | 15107.04 | -1.65 | 11800 | 11916.7 | 0.99 | 5830.5 | 5711.96 | -2.03
15 | 46314.5 | 47249.55 | 2.02 | 16002.5 | 15680.94 | -2.01 | 12095.5 | 12117.51 | 0.18 | 6126 | 5992.76 | -2.18
16 | 46332.5 | 47013.46 | 1.47 | 15929 | 15590.05 | -2.13 | 12006.5 | 12065.99 | 0.5 | 6174.5 | 6099.57 | -1.21
17 | 46085 | 46227.52 | 0.31 | 15652.5 | 15301.81 | -2.24 | 11583 | 11553.23 | -0.26 | 6051 | 6054.73 | 0.06
18 | 43593 | 43286.12 | -0.7 | 14574 | 14260.1 | -2.15 | 10611 | 10702.99 | 0.87 | 5720.5 | 5799.28 | 1.38
19 | 43496.5 | 43507.39 | 0.03 | 13027 | 13074.27 | 0.36 | 10801.5 | 11055.35 | 2.35 | 5613.5 | 5682.35 | 1.23
20 | 45540.5 | 45337.99 | -0.44 | 13955.5 | 13982.69 | 0.19 | 11272.5 | 11141.47 | -1.16 | 5898 | 5971.5 | 1.25
21 | 45278.5 | 45099.2 | -0.4 | 13990.5 | 13716.37 | -1.96 | 11315 | 11118.52 | -1.74 | 5960 | 6045.12 | 1.43
22 | 44759 | 44293.94 | -1.04 | 13900.5 | 13697.03 | -1.46 | 11865 | 11752.49 | -0.95 | 6082 | 6096.1 | 0.23
23 | 43095 | 42908.07 | -0.43 | 13429.5 | 13409.56 | -0.15 | 11788 | 11546.15 | -2.05 | 6116.5 | 6142.64 | 0.43
24 | 40490 | 39967.04 | -1.29 | 12582 | 12366.45 | -1.71 | 11414.5 | 10933.96 | -4.21 | 6068 | 6060.64 | -0.12

## 15-Carga Diária por Subsistema
Carga Diária por Subsistema
Subsistema | GWh no Dia | GWh acumulado no Mês até o Dia | GWh acumulado noAno até o Dia
Sudeste/Centro-Oeste | 987.44 | 25894.23 | 54924.43
Sul | 314.79 | 8117.19 | 16817.95
Nordeste | 260.91 | 6953.96 | 14795.72
Norte | 134.87 | 3620.09 | 7544.75
Sistema Interligado Nacional | 1698 | 44585.48 | 94082.85
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Sudeste/Centro-Oeste | 41143.1456 | 38533.0849 | 38788.437
Sul | 13116.2553 | 12079.1535 | 11877.0862
Nordeste | 10871.1952 | 10348.1564 | 10448.9555
Norte | 5619.3782 | 5387.0438 | 5328.2107
Sistema Interligado Nacional | 70749.9744 | 66347.4386 | 66442.6894

## 16-Demanda Máxima
Demanda Máxima
Demanda Máxima Instantânea
Subsistema | Referência | Valor (MW) | Data | Hora
Sudeste/Centro-Oeste | Do Dia | 47477.1 | 28/02/2018 | 14:43
| Recorde | 51893 | 21/01/2015 | 14:32
Sul | Do Dia | 15727.291 | 28/02/2018 | 14:23
| Recorde | 17971 | 06/02/2014 | 14:29
Nordeste | Do Dia | 12181.051 | 28/02/2018 | 14:31
| Recorde | 12904 | 05/12/2017 | 15:21
Norte | Do Dia | 6218.267 | 28/02/2018 | 21:58
| Recorde | 6748 | 16/05/2017 | 14:41
SIN | Do Dia | 81426.41 | 28/02/2018 | 14:43
| Recorde | 85707 | 05/02/2014 | 15:41

## 17-Integ. Novos Equipamentos
Integração de Novos Equipamentos e Linhas de Transmissão no SIN
Observações
Nesse dia não há entrada de novos equipamentos no SIN.

## 18-Principais Ocorrências SIN
Principais Ocorrências no SIN
No dia 28/02/2018, não foram verificadas ocorrências significativas com origem na Rede de Operação do Sistema Interligado Nacional – SIN, envolvendo interrupção de cargas.

## 19-Acomp. Armazenamentos
Acompanhamento dos Armazenamentos
Curva de Energia Armazenada Verificada

## 20-Variação Energia Armazenada
Variação de Energia Armazenada
Energia Armazenada | Sul | SE/CO | Norte | NE
Capacidade Máxima (MWmês) | 20100 | 203343 | 15041 | 51809
Armazenamento ao final do dia (MWmês) | 14772 | 75198 | 9339 | 13630
Armazenamento ao final do dia (%) | 73.49 | 36.98 | 62.09 | 26.31
Variação em relação dia anterior (%) | -0.79 | 0.2 | 0.01 | 0.23
Variação acumulada mensal (%) | -8.66 | 5.51 | 29.15 | 8.33

## 21-Energia Natural Afluente
Energia Natural Afluente
Subsistema | % MLT no dia | % MLT acumulado no mês até o dia | ENA Bruta (MWmed) no dia | ENA Bruta (MWmed) acumulada até o dia
Norte | 122.02 | 107.6407 | 27696 | 16927.2143
Nordeste | 55.45 | 43.6993 | 8113 | 6393.5357
Sul | 51.38 | 85.7532 | 4345 | 7251.5
Sudeste/Centro-Oeste | 90.03 | 83.1 | 62093 | 57310.75

## 22-Esquemático Reservatórios
Esquemático das Usinas Hidroelétricas do SIN

## 23-Sit. Princ. Reservatórios S
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Subsistema Sul
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
CAPIVARI | G. P. SOUZA | 843.35 | 86.15 | 19 | 25 | 0 | 0
ITAJAI | SALTO PILAO | 318.79 | 79 | 72 | 72 | 0 | 0
IGUACU | G. B. MUNHOZ | 736.11 | 80.29 | 331 | 772 | 0 | 0
| SEGREDO | 605.01 | 59.24 | 830 | 1146 | 0 | -135
| SANTA CLARA-PR | 797.05 | 46.79 | 48 | 134 | 0 | 0
| FUNDÃO | 705.21 | 42 | 131 | 132 | 0 | 0
| JORDÃO | 609.04 | 87.3 | 149 | 10 | 0 | 135
| SALTO SANTIAGO | 503.82 | 89.16 | 1290 | 1360 | 5 | 0
| SALTO OSORIO | 396.3 | 90.36 | 1348 | 1329 | 0 | 0
| SALTO CAXIAS | 324.43 | 71.28 | 1853 | 1647 | 0 | 0
JACUI | ERNESTINA | 489.65 | 104.33 | 11 | 11 | 11 | 0
| PASSO REAL | 323.3 | 76.9 | 85 | 197 | 0 | 0
| JACUI | 279.25 | 87.46 | 209 | 216 | 0 | 0
| ITAUBA | 180.99 | 74.7 | 251 | 284 | 0 | 0
| D. FRANCISCA | 92.59 | 44.16 | 286 | 269 | 0 | 0
| CASTRO ALVES | 239.32 | 32 | 47 | 47 | 18 | 0
| MONTE CLARO | 147.05 | 4.72 | 78 | 78 | 13 | 0
| 14 DE JULHO | 103.17 | 17 | 84 | 84 | 0 | 0
PARANAPANEMA | MAUA | 634.57 | 94.65 | 243 | 339 | 0 | 0
URUGUAI | GARIBALDI | 703.42 | 35.15 | 94 | 94 | 0 | 0
| BARRA GRANDE | 634.79 | 53.94 | 70 | 290 | 5 | 0
| CAMPOS NOVOS | 657.24 | 44.8 | 110 | 140 | 0 | 0
| MACHADINHO | 474.94 | 63.62 | 505 | 615 | 0 | 0
| ITÁ | 367.87 | 62.97 | 644 | 738 | 0 | 0
| PASSO FUNDO | 594.77 | 68.35 | 10 | 83 | 0 | 0
| MONJOLINHO | 327.11 | 28.87 | 77 | 99 | 0 | 0
| FOZ CHAPECO | 264.3 | 29.7 | 932 | 1023 | 75 | 0
| QUEBRA QUEIXO | 546.95 | 56.74 | 58 | 46 | 0 | 0
| SAO JOSE | 154.44 | 77 | 133 | 164 | 0 | 0
| PASSO SAO JOAO | 128.04 | 68.39 | 164 | 166 | 22 | 0

## 24-Sit. Princ. Reservatórios SE
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Subsistema Sudeste
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
AMAZONAS | GUAPORE | 479.14 | 87.69 | 48 | 47 | 0 | 0
| JIRAU | 88.6 | 74.44 | 35901 | 35901 | 14768 | 0
| SANTO ANTONIO | 70.49 | 52.29 | 40375 | 40405 | 17621 | 0
| SAMUEL | 87.21 | 95.46 | 1035 | 1176 | 432 | 0
| RONDON II | 265.73 | 47.57 | 127 | 120 | 0 | 0
| DARDANELOS | 213.76 | 52 | 579 | 579 | 285 | 0
| COLIDER | 271.73 | 73 | 1695 | 1620 | 1620 | 0
| TELES PIRES | 220.44 | 100 | 6150 | 6150 | 2153 | 0
| SAO MANOEL | 161.07 | 107.22 | 6170 | 6320 | 4734 | 0
DOCE | CANDONGA | 312.84 | 0 | 120 | 113 | 113 | 0
| GUILM. AMORIM | 494.62 | 86.45 | 83 | 84 | 0 | 0
| SA CARVALHO | 372.88 | 96.13 | 93 | 93 | 15 | 0
| SANTONIO CM | 361.61 | 0 | 171 | 170 | 103 | 66
| SALTO GRANDE CM | 355.06 | 88 | 93 | 90 | 0 | 0
| PORTO ESTRELA | 256.7 | 88.89 | 188 | 195 | 0 | 0
| BAGUARI | 184.57 | 13.11 | 721 | 753 | 24 | 0
| AIMORES | 89.89 | 72.87 | 923 | 909 | 16 | 0
| MASCARENHAS | 60.51 | 80.15 | 993 | 989 | 216 | 0
GRANDE | CAMARGOS | 908.41 | 56.07 | 102 | 48 | 0 | 0
| ITUTINGA | 885.66 | 91.93 | 55 | 55 | 0 | 0
| FUNIL-MG | 807.94 | 69.9 | 233 | 237 | 0 | 0
| FURNAS | 756.68 | 26.12 | 779 | 304 | 0 | 0
| M. MORAES | 658.14 | 33.1 | 519 | 686 | 0 | 0
| L. C. BARRETO | 620.55 | 50.76 | 704 | 704 | 0 | 0
| JAGUARA | 557.58 | 69.33 | 705 | 695 | 0 | 0
| IGARAPAVA | 512.02 | 54.48 | 753 | 753 | 0 | 0
| VOLTA GRANDE | 494.7 | 87.09 | 960 | 835 | 0 | 0
| P. COLOMBIA | 466.5 | 57.99 | 1034 | 809 | 0 | 0
| CACONDE | 841.1 | 34.36 | 97 | 33 | 0 | 0
| E. DA CUNHA | 664.32 | 84.81 | 90 | 91 | 0 | 0
| LIMOEIRO | 572.25 | 86.71 | 91 | 97 | 0 | 0
| MARIMBONDO | 443.36 | 77 | 1353 | 1127 | 0 | 0
| A. VERMELHA | 379.56 | 56.55 | 1499 | 1243 | 0 | 0
ITABAPOANA | ROSAL | 555.3 | 105.86 | 37 | 40 | 22 | 0
JEQUITINHONHA | IRAPE | 487.13 | 32.02 | 170 | 41 | 0 | 0
MUCURI | STA.CLARA-MG | 85.85 | 96.7 | 37 | 27 | 0 | 0
PARAIBA DO SUL | PARAIBUNA | 704.7 | 44.88 | 79 | 31 | 0 | 0
| SANTA BRANCA | 616.47 | 57.16 | 35 | 32 | 0 | 0
| JAGUARI | 615.47 | 53.4 | 11 | 6 | 0 | 0
| FUNIL | 461.07 | 68.2 | 228 | 224 | 0 | 0
| SANTA CECILIA | 352.9 | 94.27 | 262 | 152 | 152 | 111
| PICADA | 659.12 | 83.32 | 39 | 38 | 0 | 0
| SOBRAGI | 437.85 | 166.13 | 112 | 112 | 89 | 0
| ANTA | 251.39 | 89 | 539 | 329 | 329 | 211
| SIMPLICIO | 248.9 | 50.98 | 211 | 218 | 0 | 0
| ILHA POMBOS | 139.75 | 88.34 | 507 | 501 | 0 | 0
| SANTANA | 362.77 | 56.03 | 27 | 0 | 0 | 0
| VIGARIO | 398.04 | 65.76 | 144 | 152 | 0 | 0
| NILO PEÇANHA | 0 | 0 | 138 | 138 | 0 | 0
| TOCOS | 444.58 | 34.93 | 24 | 14 | 14 | 5
| LAJES | 414.3 | 95.26 | 1 | 9 | 0 | -5
| FONTES | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0
| PEREIRA PASSOS | 85.49 | 73.29 | 173 | 182 | 0 | 0
PARANAIBA | BATALHA | 796.39 | 67.73 | 210 | 70 | 0 | 0
| S.DO FACÃO | 744.6 | 41.46 | 174 | 56 | 0 | 0
| EMBORCAÇÃO | 627.16 | 16.51 | 457 | 143 | 0 | 0
| NOVA PONTE | 788.5 | 20.7 | 335 | 152 | 0 | 0
| MIRANDA | 695.55 | 84.49 | 214 | 231 | 0 | 0
| C.BRANCO-1 | 623.66 | 50.93 | 264 | 255 | 0 | 0
| C.BRANCO-2 | 564.9 | 66.66 | 277 | 277 | 0 | 0
| CORUMBA-4 | 841.35 | 76.02 | 113 | 13 | 13 | 0
| CORUMBA-3 | 771.75 | 93.03 | 187 | 187 | 1 | 0
| CORUMBA | 592.56 | 85.97 | 601 | 451 | 0 | 0
| ITUMBIARA | 508.17 | 40.24 | 1074 | 1367 | 0 | 0
| C. DOURADA | 430.53 | 67.58 | 1579 | 1533 | 0 | 0
| SÃO SIMÃO | 399.78 | 86.53 | 2889 | 2371 | 0 | 0
| CACU | 475.95 | 46.27 | 309 | 274 | 0 | 0
| B.COQUEIROS | 446.68 | 32.77 | 274 | 274 | 0 | 0
| FOZ DO RIO CLARO | 353.92 | 95.78 | 293 | 287 | 0 | 0
| SALTO | 446.52 | 101.55 | 252 | 242 | 0 | 0
| S.R.VERDINHO | 370.4 | 89.53 | 254 | 239 | 0 | 0
| ESPORA | 581.94 | 70.38 | 80 | 77 | 0 | 0
PARANAPANEMA | JURUMIRIM | 566.34 | 77.26 | 221 | 269 | 0 | 0
| PIRAJU | 531.5 | 100 | 268 | 268 | 0 | 0
| CHAVANTES | 471.41 | 67.29 | 419 | 462 | 0 | 0
| OURINHOS | 398.1 | 120.65 | 437 | 432 | 140 | 0
| SALTO GRANDE CS | 384.51 | 93.85 | 585 | 580 | 93 | 0
| CANOAS II | 365.94 | 93.81 | 584 | 589 | 38 | 0
| CANOAS I | 351.03 | 103.16 | 635 | 608 | 66 | 0
| CAPIVARA | 333.7 | 97.01 | 1258 | 1455 | 364 | 0
| TAQUARUÇU | 283.68 | 82.93 | 1504 | 1462 | 0 | 0
| ROSANA | 257.54 | 75.79 | 1682 | 1609 | 0 | 0
PARANA | I. SOLTEIRA | 327.45 | 88.18 | 5117 | 3517 | 0 | 241
| JUPIA | 279.75 | 90.94 | 4764 | 4802 | 0 | 0
| SAO DOMINGOS | 344.93 | 92.69 | 191 | 191 | 120 | 0
| PORTO PRIMAVERA | 257.39 | 18.75 | 6372 | 7338 | 0 | 0
| ITAIPU | 220.09 | 100.64 | 13368 | 13054 | 0 | 0
PARAGUAI | MANSO | 285.23 | 78.68 | 155 | 358 | 0 | 0
| PONTE DE PEDRA | 395.94 | 97.54 | 96 | 91 | 14 | 0
| ITIQUIRA I | 412.02 | 102.99 | 116 | 116 | 2 | 0
| ITIQUIRA II | 320.26 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0
| JAURU | 354.86 | 69.76 | 96 | 97 | 0 | 0
SAO FRANCISCO | RETIRO BAIXO | 616.15 | 108.02 | 124 | 116 | 0 | 0
| TRÊS MARIAS | 560.27 | 34.86 | 816 | 78 | 0 | 0
| QUEIMADO | 825.28 | 68.94 | 39 | 22 | 0 | 0
TIETE | PONTE NOVA | 763.7 | 48.6 | 5 | 5 | 0 | 0
| BILLINGS | 744.72 | 82.18 | 15 | 15 | 0 | 0
| GUARAPIRANGA | 735.08 | 78.75 | 18 | 15 | 0 | 0
| EDGARD SOUZA | 711.43 | 41.07 | 87 | 86 | 86 | 0
| B. BONITA | 449.67 | 79.04 | 401 | 240 | 0 | 0
| BARIRI | 426.9 | 39.02 | 286 | 307 | 0 | 0
| IBITINGA | 403.81 | 61.52 | 399 | 399 | 0 | 0
| PROMISSÃO | 382.98 | 74.99 | 519 | 519 | 0 | 0
| N. AVANHANDAVA | 357.62 | 80.42 | 573 | 550 | 0 | 0
| TRÊS IRMÃOS | 327.38 | 86.54 | 870 | 512 | 0 | -241
| HENRY BORDEN | 727.18 | 81.6 | 10 | 10 | 0 | 0
TOCANTINS | SERRA DA MESA | 428.09 | 14.08 | 536 | 307 | 0 | 0
| CANA BRAVA | 332.63 | 86.99 | 400 | 448 | 0 | 0
| SAO SALVADOR | 286.76 | 51.23 | 513 | 623 | 0 | 0
| PEIXE ANGICAL | 262.4 | 68.3 | 1233 | 2027 | 0 | 0
| LAJEADO | 212.3 | 100 | 3967 | 3967 | 1700 | 0

## 25-Sit. Princ. Reservatórios NE
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Subsistema Nordeste
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
JEQUITINHONHA | ITAPEBI | 109.9 | 96.37 | 258 | 234 | 18 | 0
PARAGUACU | PEDRA DO CAVALO | 110.94 | 58.74 | 2 | 3 | 0 | 0
PARNAIBA | BOA ESPERANÇA | 302.5 | 71.23 | 670 | 589 | 0 | 0
SAO FRANCISCO | SOBRADINHO | 384.78 | 21.71 | 1700 | 563 | 0 | 0
| ITAPARICA | 300.14 | 20.32 | 620 | 567 | 0 | 0
| MOXOTO | 251.18 | 58.37 | 567 | 0 | 0 | 568
| P. AFONSO 1,2,3 | 230 | 89.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| P. AFONSO 4 | 251.07 | 53.11 | 568 | 476 | 0 | 0
| XINGO | 137.64 | 58.54 | 476 | 557 | 92 | 0

## 26-Sit. Princ. Reservatórios N
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Subsistema Norte
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
ARAGUARI | CACHOEIRA CALDEIRAO | 58.3 | 0 | 1638 | 1702 | 948 | 0
| COARACY NUNES | 42 | 96.79 | 1734 | 1737 | 1340 | 0
| FERREIRA GOMES | 20.65 | 34.06 | 1786 | 1776 | 457 | 0
AMAZONAS | BALBINA | 46.97 | 16 | 450 | 450 | 0 | 0
| CURUA-UNA | 65.98 | 67.99 | 317 | 159 | 0 | 0
| STO ANTONIO DO JARI | 30.22 | 128.59 | 1574 | 1574 | 296 | 0
| BELO MONTE | 96.37 | 63.94 | 4056 | 4056 | 0 | 0
| PIMENTAL | 96.5 | 0 | 17994 | 14058 | 13011 | 4056
TOCANTINS | ESTREITO | 154.7 | 71.6 | 7864 | 7926 | 3134 | 0
| TUCURUI | 73.75 | 98.08 | 23952 | 23265 | 13730 | 0