## Índice
Sistema de Divulgação do Resultado da Operação - SDRO
Boletim Diário da Operação |  |  | BDO - 30/06/2017
ÍNDICE
Balanço de Energia
1. | Balanço de Energia - Diário
2. | Balanço de Energia - Acumulado Até o Dia
Dados Diários Acumulados
| 3. | Submercado Sul
| 4. | Submercado Sudeste
| 5. | Sistema de Divulgação do Resultado da Operação - SDRO
| 6. | Submercado Norte
| 7. | Sistema Interligado Nacional
Produção de Energia
7. | Produção Hidráulica por Usina
8. | Produção Térmica por Usina
9. | Produção Eólica por Usina
10. | Motivo do Despacho Térmico
11. | Reserva Girante na Demanda Máxima do SIN
Carga e Demanda
12. | Carga Horária por Submercado
13. | Carga Diária por Submercado
14. | Demanda Máxima
Integração de Novos Equipamentos e Ocorrências no SIN
15. | Integração de Novos Equipamentos
16. | Principais Ocorrências no SIN
Hidrologia
17. | Acompanhamento dos Armazenamentos
18. | Variação de Energia Armazenada
19. | Energia Natural Afluente
20. | Esquemático das Usinas Hidroelétricas do SIN
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
| 21. | Submercado Sul
| 22. | Submercado Sudeste
| 23. | Submercado Norte
24.

## 01-Balanço de Energia
Balanço de Energia Diário
Sistema Interligado Nacional
| Produção | Programado | Verificado | Desvio
| Hidro Nacional | 37461.7083 | 37258.035 | 60.91%
| Itaipu Binacional | 9364.5833 | 9521.0934 | 15.57%
| Termo Nuclear | 1350 | 1366.15 | 2.233%
| Termo Convencional | 10122.6042 | 10400.4068 | 17%
| Eólica | 3174.6667 | 2623.0615 | 4.288%
| Total SIN | 61473.5625 | 61168.7467 | 100%
| Intercâmbio Internacional | 0 | 0
| Carga (*) | 61473.5625 | 61168.7467
|  | Norte |  |  |  | Nordeste
|  | Hidro | 71.88% | 5749.0091 | 5675.5833 | Hidro | 25.7% | 1712.1767 | 1696.0833
|  | Termo | 27.89% | 2230.8899 | 2184 | Termo | 41.73% | 2779.591 | 2798.5625
|  | Eólica | 0.2281% | 18.2457 | 0 | Eólica | 32.57% | 2169.593 | 2700.1875
|  | Total | 100% | 7998.1447 | 7859.5833 | Total | 100% | 6661.3607 | 7194.8333
|  | Carga (*) |  | 5531.0266 | 5515.4792 | Carga (*) |  | 9871.4892 | 9874.4167
|  | Exportação N |  | 2467.118 | 2344.1042 | Importação NE |  | 3210.1285 | 2679.5833
|  | Itaipu Binacional |  |  |  | Sudeste / Centro-Oeste
|  | 50 Hz |  | 4940.3855 | 4961.4583 | Hidro | 75.17% | 17259.4937 | 17823.8958
|  | 60 Hz |  | 4580.7079 | 4403.125 | Termo | 18.89% | 4336.4532 | 4125.7083
|  | Total |  | 9521.0934 | 9364.5833 | Nuclear | 5.95% | 1366.15 | 1350
|  | Intercâmbio Itaipu/SE |  | 9521.0934 | 9364.5833 | Total | 100% | 22962.0969 | 23299.6042
[6 empty] | Carga (*) |  | 34577.3229 | 35069.3125
[6 empty] | Intercâmbio SE/N-NE |  | 743.0104 | 335.4792
Intercâmbio Internacional
|  | Importação |  | Exportação
| Paraguai |  |  |  |  | Sul
| Acaray | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro | 89.39% | 12537.3555 | 12266.1458
| Uruguai |  |  |  |  | Termo | 7.511% | 1053.4727 | 1014.3333
| Melo | 0 | 0 | 0 | 0 | Eólica | 3.103% | 435.2228 | 474.4792
| Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | Total | 100% | 14026.051 | 13754.9583
| Argentina |  |  |  |  | Carga (*) |  | 11188.908 | 11014.3542
| Garabi I | 0 | 0 | 0 | 0 | Intercâmbio S/SE |  | 2837.143 | 2740.6042
| Garabi II | 0 | 0 | 0 | 0
| Uruguaiana | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 0 | 0 | 0 | 0
| Intercâmbio Internacional/S |  |  | 0 | 0
(*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária

## 02-Balanço de Energia Acumulado
Balanço de Energia Acumulado no Mês até o Dia
Sistema Interligado Nacional
| Produção | Programado | Verificado | Desvio
| Hidro Nacional | 36039.7632 | 35490.2352 | 59.63%
| Itaipu Binacional | 9013.3681 | 9065.6329 | 15.23%
| Termo Nuclear | 1723.1103 | 1748.309 | 2.937%
| Termo Convencional | 8821.4445 | 8783.6079 | 14.76%
| Eólica | 4123.0625 | 4434.6029 | 7.45%
| Total SIN | 59720.7486 | 59522.3879 | 100%
| Intercâmbio Internacional | 13.3333 | 9.145
| Carga (*) | 59707.4153 | 59513.2425
|  | Norte |  |  |  | Nordeste
|  | Hidro | 78.16% | 5998.839 | 6163.9486 | Hidro | 20.82% | 1610.0187 | 1696.7007
|  | Termo | 21.76% | 1670.1089 | 1657.6354 | Termo | 29.66% | 2293.4627 | 2351.466
|  | Eólica | 0.07981% | 6.1254 | 0 | Eólica | 49.51% | 3828.2843 | 3586.666
|  | Total | 100% | 7675.0732 | 7821.584 | Total | 100% | 7731.7656 | 7634.8326
|  | Carga (MWmed)(*) |  | 5485.5873 | 5563.4208 | Carga (MWmed)(*) |  | 9858.53 | 9984.5576
|  | Exportação N |  | 2189.486 | 2258.1632 | Importação NE |  | 2126.7644 | 2349.725
|  | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 3.696 MWmed | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 1.560 MWmed
|  | 59,42% MLT bruta no mês até o dia |  |  |  | 32,74% MLT bruta no mês até o dia
|  | 52,11% MLT armazenável no mês até o dia |  |  |  | 28,97% MLT armazenável no mês até o dia
|  | Energia Armazenada |  |  |  | Energia Armazenada
|  | No dia | 9623 | MWmês | 63.98% | No dia | 9225 | MWmês | 17.81%
|  | Desvio dia anterior |  |  |  | Desvio dia anterior
|  |  | -30 | MWmês | -0.2% |  | -54 | MWmês | -0.1%
|  | Itaipu Binacional |  |  |  | Sudeste / Centro-Oeste
|  | 50 Hz |  | 4244.2901 | 4289.7917 | Hidro | 76.1% | 17618.5251 | 17907.959
|  | 60 Hz |  | 4821.3428 | 4723.5764 | Termo | 16.34% | 3783.8713 | 3854.5723
|  | Total |  | 9065.6329 | 9013.3681 | Nuclear | 7.552% | 1748.309 | 1723.1103
|  | Intercâmbio Itaipu/SE |  | 9065.6329 | 9013.3681 | Total | 100% | 23150.7054 | 23485.6417
[6 empty] | Carga (MWmed)(*) |  | 33842.4101 | 33919.1646
[6 empty] | Intercâmbio SE/N-NE |  | -62.7216 | 91.5618
| Intercâmbio Internacional |  |  |  |  | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 33.696 MWmed
|  | Importação |  | Exportação |  | 106,32% MLT bruta no mês até o dia
| Paraguai |  |  |  |  | 89,78% MLT armazenável no mês até o dia
| Acaray | 0 | 0 | 0 | 0 | Energia Armazenada
| Uruguai |  |  |  |  | No dia | 85716 | MWmês | 42.15%
| Melo | 0 | 0 | 0.001 | 0 | Desvio dia anterior
| Rivera | 0 | 0 | 0.013333 | 0 |  | -210 | MWmês | -0.11%
Argentina
| Garabi I | 0 | 0 | 0.26567 | 9.5833
| Garabi II | 0 | 0 | 8.8693 | 3.75 | Sul
| Uruguaiana | 0 | 0 | 0.0023333 | 0 | Hidro | 86.25% | 10262.8525 | 10271.1549
| Total | 0 | 0 | 9.145 | 13.3333 | Termo | 8.708% | 1036.165 | 957.7708
| Intercâmbio Internacional/S |  |  | -9.145 | -13.3333 | Eólica | 5.044% | 600.1932 | 536.3965
[6 empty] | Total | 100% | 11899.2107 | 11765.3222
[6 empty] | Carga (MWmed)(*) |  | 10326.7151 | 10240.2722
| (*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária |  |  |  |  | Intercâmbio S/SE |  | 1563.3502 | 1511.7167
[6 empty] | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 28.402 MWmed
273,40% MLT bruta no mês até o dia
147,13% MLT armazenável no mês até o dia
Energia Armazenada
[6 empty] | No dia | 18650 | MWmês | 92.79%
Desvio dia anterior
[7 empty] | -193 | MWmês | -0.96%

## 03-Dados Diários Acumulados S
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Submercado Sul
Data | Produção |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica
01/06/2017 | 10992.83 | 9283.61 | 1128.25 | 580.97 | 154.06 | 10838.78
02/06/2017 | 11457.2 | 10021.14 | 1137.18 | 298.88 | 675.74 | 10781.46
03/06/2017 | 10998.2 | 9401.68 | 1145.99 | 450.53 | 1847.94 | 9150.26
04/06/2017 | 8801.11 | 7509.09 | 1138.94 | 153.08 | 858.84 | 7942.27
05/06/2017 | 12362.02 | 10932.18 | 1096.75 | 333.09 | 1579.2 | 10782.82
06/06/2017 | 12768.63 | 11519.34 | 1073.45 | 175.84 | 1706.1 | 11062.53
07/06/2017 | 12415.62 | 11067.23 | 993.13 | 355.26 | 1333.76 | 11081.85
08/06/2017 | 11992.26 | 10036.25 | 994.16 | 961.85 | 967.51 | 11024.75
09/06/2017 | 12477.43 | 10378.19 | 1004.65 | 1094.59 | 1368 | 11109.43
10/06/2017 | 12299.16 | 9972.78 | 948.16 | 1378.22 | 2751.07 | 9548.1
11/06/2017 | 8677.17 | 7023.56 | 1016.72 | 636.89 | 510.43 | 8166.74
12/06/2017 | 11211.06 | 9922.94 | 1087.55 | 200.57 | 564.19 | 10646.87
13/06/2017 | 12454.28 | 11298.49 | 1018.89 | 136.9 | 1387.54 | 11066.74
14/06/2017 | 12162.35 | 10933.08 | 918.28 | 310.99 | 1082.94 | 11079.41
15/06/2017 | 10265.88 | 8269.69 | 956.31 | 1039.87 | 946.11 | 9319.77
16/06/2017 | 11907.98 | 10082.2 | 1036.75 | 789.02 | 1844.75 | 10063.26
17/06/2017 | 11373.05 | 9336 | 1095.36 | 941.69 | 2313.26 | 9059.78
18/06/2017 | 8441.17 | 6219.7 | 1076.92 | 1144.55 | 386.13 | 8055.04
19/06/2017 | 12676.87 | 10534.54 | 1110.19 | 1032.14 | 1838.87 | 10838
20/06/2017 | 13178.49 | 11944.14 | 986.01 | 248.34 | 1796.38 | 11382.12
21/06/2017 | 12868.51 | 11227.7 | 828.01 | 812.79 | 1620.29 | 11248.22
22/06/2017 | 13160.94 | 11479.43 | 875.66 | 805.85 | 1948.39 | 11212.54
23/06/2017 | 13904.75 | 12187.79 | 859.37 | 857.58 | 2779.72 | 11125.03
24/06/2017 | 13058.75 | 11597.26 | 947.94 | 513.56 | 3452.38 | 9606.38
25/06/2017 | 8762.37 | 7333.56 | 964.87 | 463.93 | 681.2 | 8081.16
26/06/2017 | 12896.93 | 11117.41 | 1099.09 | 680.44 | 2223.2 | 10673.74
27/06/2017 | 12936.13 | 10941.16 | 1195.45 | 799.53 | 1857.7 | 11078.43
28/06/2017 | 13410.29 | 11972.38 | 1149.38 | 288.54 | 2152.58 | 11257.71
29/06/2017 | 13038.85 | 11805.69 | 1148.08 | 85.07 | 1709.48 | 11329.37
30/06/2017 | 14026.05 | 12537.36 | 1053.47 | 435.22 | 2837.14 | 11188.91

## 04-Dados Diários Acumulados SE
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Submercado Sudeste
Data | Produção |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica
01/06/2017 | 24510.14 | 18578.15 | 5931.99 | 0 | -679.11 | 35170.63
02/06/2017 | 24258.83 | 18234.58 | 6024.25 | 0 | -1063.4 | 35029.48
03/06/2017 | 21904.32 | 16990.91 | 4913.41 | 0 | -2336.37 | 32096.38
04/06/2017 | 20094.81 | 15167.94 | 4926.87 | 0 | -1339.03 | 29295.85
05/06/2017 | 23429.97 | 18635.79 | 4794.18 | 0 | -2610.43 | 35746.88
06/06/2017 | 24128.92 | 19321.46 | 4807.45 | 0 | -2622.5 | 36780.35
07/06/2017 | 24762.33 | 19532.03 | 5230.3 | 0 | -2271.65 | 37248.84
08/06/2017 | 26444.63 | 21002.87 | 5441.75 | 0 | -1568.32 | 37575.02
09/06/2017 | 24373.54 | 19079.39 | 5294.15 | 0 | -2084.19 | 36977.35
10/06/2017 | 22768.36 | 17474.6 | 5293.76 | 0 | -1636.38 | 32304.46
11/06/2017 | 21305.78 | 15782.97 | 5522.81 | 0 | 88.81 | 28221.5
12/06/2017 | 23942.88 | 18291.72 | 5651.15 | 0 | -587.75 | 34440.11
13/06/2017 | 23766.01 | 18438.75 | 5327.26 | 0 | -1864.67 | 35967.29
14/06/2017 | 23822.75 | 18583.33 | 5239.42 | 0 | -2504.06 | 36305.15
15/06/2017 | 22762.73 | 17460.56 | 5302.16 | 0 | -461.41 | 31966.98
16/06/2017 | 23725.93 | 18152.35 | 5573.58 | 0 | -934.55 | 33643.71
17/06/2017 | 22645.52 | 17062.18 | 5583.34 | 0 | -1609.4 | 31292.13
18/06/2017 | 21929.86 | 16124.9 | 5804.97 | 0 | 628.57 | 28894.06
19/06/2017 | 24031.53 | 17890.47 | 6141.06 | 0 | -1241.83 | 34539.61
20/06/2017 | 24515.58 | 18453.13 | 6062.45 | 0 | -1289.72 | 35232.85
21/06/2017 | 23628.72 | 17672.47 | 5956.26 | 0 | -1606.14 | 34709.57
22/06/2017 | 23601.39 | 17508.41 | 6092.97 | 0 | -2197.21 | 34865.25
23/06/2017 | 22759.2 | 16945.24 | 5813.96 | 0 | -2990.67 | 34674.96
24/06/2017 | 21376.26 | 15882.46 | 5493.79 | 0 | -2581.59 | 31783.17
25/06/2017 | 19344.7 | 14631.63 | 4713.07 | 0 | -994.55 | 28359.02
26/06/2017 | 21954.98 | 16252.51 | 5702.47 | 0 | -2544.48 | 33648.95
27/06/2017 | 23146.75 | 16955.98 | 6190.77 | 0 | -2462.74 | 34407.13
28/06/2017 | 22847.59 | 17174.09 | 5673.5 | 0 | -2404.68 | 34644.03
29/06/2017 | 23775.07 | 18015.37 | 5759.71 | 0 | -918.56 | 34874.27
30/06/2017 | 22962.1 | 17259.49 | 5702.6 | 0 | -2094.13 | 34577.32

## 05-Dados Diários Acumulados NE
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Sistema de Divulgação do Resultado da Operação - SDRO
Data | Produção |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica
01/06/2017 | 7041.21 | 1623.58 | 3171.65 | 2245.98 | -3209.81 | 10251.02
02/06/2017 | 7336.54 | 1571.55 | 3238.86 | 2526.13 | -3095.13 | 10431.67
03/06/2017 | 7439.89 | 1495.35 | 2398.36 | 3546.18 | -2413.71 | 9853.59
04/06/2017 | 7535.57 | 1575.5 | 1995.44 | 3964.62 | -1379.66 | 8915.23
05/06/2017 | 7867.43 | 1524.85 | 2355.38 | 3987.2 | -2003.89 | 9871.32
06/06/2017 | 8064.65 | 1612.76 | 2427.68 | 4024.21 | -2239.19 | 10303.84
07/06/2017 | 8772.83 | 1568.67 | 2434.82 | 4769.34 | -1570.45 | 10343.28
08/06/2017 | 7819.18 | 1615.23 | 2459.1 | 3744.85 | -2548.6 | 10367.78
09/06/2017 | 7959.34 | 1642.51 | 2752.34 | 3564.49 | -2583.4 | 10542.74
10/06/2017 | 7378.82 | 1569.91 | 2772.17 | 3036.74 | -2661.12 | 10039.95
11/06/2017 | 7410.54 | 1656.66 | 1948.87 | 3805.02 | -1733.14 | 9143.68
12/06/2017 | 8403.81 | 1701.69 | 2642.71 | 4059.41 | -1803.33 | 10207.13
13/06/2017 | 8113.19 | 1594.15 | 2083.54 | 4435.5 | -2157.26 | 10270.45
14/06/2017 | 8100.98 | 1624.98 | 2468.39 | 4007.61 | -2121.85 | 10222.83
15/06/2017 | 7500.36 | 1733.5 | 2239.37 | 3527.49 | -2202.81 | 9703.17
16/06/2017 | 7639.96 | 1722.86 | 2562.22 | 3354.88 | -2455.91 | 10095.87
17/06/2017 | 7491.99 | 1677.26 | 1636.85 | 4177.88 | -2298.3 | 9790.28
18/06/2017 | 6559.36 | 1587.99 | 1371.66 | 3599.71 | -2516.73 | 9076.09
19/06/2017 | 7452.77 | 1744.23 | 2239.64 | 3468.9 | -2550.53 | 10003.3
20/06/2017 | 7726.55 | 1581.47 | 2329.65 | 3815.43 | -2467.51 | 10194.06
21/06/2017 | 8307.87 | 1542.64 | 2073.9 | 4691.34 | -1793.06 | 10100.93
22/06/2017 | 8545.48 | 1616.59 | 2278.82 | 4650.07 | -1472.67 | 10018.15
23/06/2017 | 7740.53 | 1571.72 | 1908.46 | 4260.36 | -1976.98 | 9717.51
24/06/2017 | 6667.44 | 1553.32 | 1474.4 | 3639.72 | -2300.93 | 8968.37
25/06/2017 | 7825.36 | 1512.8 | 1463.38 | 4849.19 | -643.5 | 8468.86
26/06/2017 | 8450.72 | 1505.85 | 2219.6 | 4725.26 | -1166.73 | 9617.45
27/06/2017 | 8818.8 | 1665.08 | 2450.06 | 4703.66 | -1000.81 | 9819.61
28/06/2017 | 8116.85 | 1615.16 | 2253.38 | 4248.31 | -1609.7 | 9726.55
29/06/2017 | 7203.6 | 1580.54 | 2373.6 | 3249.46 | -2616.09 | 9819.68
30/06/2017 | 6661.36 | 1712.18 | 2779.59 | 2169.59 | -3210.13 | 9871.49

## 06-Dados Diários Acumulados N
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Submercado Norte
Data | Produção |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica
01/06/2017 | 9418.88 | 7446.49 | 1968.76 | 3.64 | 3734.86 | 5684.02
02/06/2017 | 9166.46 | 7389.21 | 1771.67 | 5.58 | 3482.79 | 5683.68
03/06/2017 | 8237.44 | 7053.7 | 1179.48 | 4.26 | 2902.13 | 5335.3
04/06/2017 | 6949.64 | 5779.58 | 1165.62 | 4.43 | 1859.85 | 5089.78
05/06/2017 | 8692.84 | 7500.08 | 1186.59 | 6.17 | 3035.13 | 5657.71
06/06/2017 | 8820.87 | 8161.07 | 652.95 | 6.85 | 3155.59 | 5665.29
07/06/2017 | 8423.63 | 7299.37 | 1120.55 | 3.71 | 2664.22 | 5759.41
08/06/2017 | 9014.27 | 7732.45 | 1279.49 | 2.33 | 3267.77 | 5746.5
09/06/2017 | 9068.69 | 7771.04 | 1296.43 | 1.22 | 3299.59 | 5769.09
10/06/2017 | 7039.47 | 5754.85 | 1278.22 | 6.39 | 1546.44 | 5493.03
11/06/2017 | 6305.9 | 5062.8 | 1236.73 | 6.37 | 1133.9 | 5172
12/06/2017 | 7453.98 | 5660.49 | 1786.9 | 6.6 | 1827.1 | 5626.88
13/06/2017 | 8151.88 | 6291.62 | 1852.18 | 8.09 | 2634.39 | 5517.49
14/06/2017 | 9168.58 | 7238.55 | 1926.25 | 3.78 | 3542.97 | 5625.61
15/06/2017 | 6867.3 | 5600.07 | 1260.09 | 7.14 | 1718.11 | 5149.19
16/06/2017 | 7010.29 | 5690.81 | 1313.46 | 6.02 | 1545.71 | 5464.57
17/06/2017 | 6870 | 5515.28 | 1349.63 | 5.09 | 1594.43 | 5275.57
18/06/2017 | 6634.9 | 5286.75 | 1342.7 | 5.44 | 1502.02 | 5132.87
19/06/2017 | 7561.79 | 5798.42 | 1756.54 | 6.83 | 1953.48 | 5608.31
20/06/2017 | 7602.59 | 5610.55 | 1983.14 | 8.89 | 1960.86 | 5641.73
21/06/2017 | 7365.13 | 5219.9 | 2135.74 | 9.49 | 1778.91 | 5586.22
22/06/2017 | 7289.52 | 4901.62 | 2383.83 | 4.08 | 1721.43 | 5568.1
23/06/2017 | 7644.52 | 5477.29 | 2164.7 | 2.53 | 2187.93 | 5456.59
24/06/2017 | 6687.78 | 5002.97 | 1684.81 | 0.01 | 1430.14 | 5257.64
25/06/2017 | 5991.95 | 4291.56 | 1700.39 | 0 | 956.84 | 5035.11
26/06/2017 | 6998.74 | 4743.45 | 2252.52 | 2.76 | 1488.02 | 5510.72
27/06/2017 | 7198.82 | 4812.58 | 2372.92 | 13.32 | 1605.85 | 5592.96
28/06/2017 | 7369.79 | 5151.55 | 2203.05 | 15.19 | 1861.8 | 5507.98
29/06/2017 | 7248.41 | 4972.06 | 2267.03 | 9.31 | 1825.17 | 5423.24
30/06/2017 | 7998.14 | 5749.01 | 2230.89 | 18.25 | 2467.12 | 5531.03

## 07-Dados Diários Acumulados SIN
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Sistema Interligado Nacional
Data | Produção |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica
01/06/2017 | 65791.7 | 50760.46 | 12200.65 | 2830.6 | 0 | 61944.45
02/06/2017 | 65799.71 | 50797.17 | 12171.96 | 2830.59 | 0 | 61926.27
03/06/2017 | 59980.97 | 46342.76 | 9637.24 | 4000.97 | 0 | 56435.54
04/06/2017 | 54518.12 | 41169.1 | 9226.88 | 4122.13 | 0 | 51243.13
05/06/2017 | 65970.46 | 52211.11 | 9432.9 | 4326.45 | 0 | 62058.73
06/06/2017 | 67912.2 | 54743.77 | 8961.54 | 4206.9 | 0 | 63812
07/06/2017 | 68636.87 | 53729.76 | 9778.8 | 5128.31 | 155.88 | 64433.37
08/06/2017 | 68744.74 | 53861.2 | 10174.5 | 4709.03 | 118.36 | 64714.05
09/06/2017 | 68910.1 | 53902.24 | 10347.56 | 4660.3 | 0 | 64398.62
10/06/2017 | 61448.18 | 46734.5 | 10292.32 | 4421.36 | 0 | 57385.54
11/06/2017 | 54237.63 | 40064.22 | 9725.13 | 4448.28 | 0 | 50703.93
12/06/2017 | 65339.6 | 49904.71 | 11168.3 | 4266.58 | 0.21 | 60921
13/06/2017 | 67261.35 | 52399 | 10281.86 | 4580.49 | 0 | 62821.96
14/06/2017 | 67623.88 | 52749.16 | 10552.34 | 4322.38 | 0 | 63233
15/06/2017 | 60179.6 | 45847.16 | 9757.94 | 4574.5 | 0 | 56139.11
16/06/2017 | 63565.94 | 48930.01 | 10486 | 4149.92 | 0 | 59267.41
17/06/2017 | 58911.05 | 44121.21 | 9665.18 | 5124.66 | 0 | 55417.77
18/06/2017 | 55210.26 | 40864.31 | 9596.25 | 4749.7 | 0 | 51158.05
19/06/2017 | 65693.23 | 49937.93 | 11247.42 | 4507.87 | 0 | 60989.21
20/06/2017 | 67325.21 | 51891.3 | 11361.25 | 4072.66 | 0 | 62450.76
21/06/2017 | 66511.64 | 50004.11 | 10993.91 | 5513.62 | 0 | 61644.95
22/06/2017 | 66340.2 | 49248.92 | 11631.27 | 5460.01 | -0.07 | 61664.04
23/06/2017 | 65646.85 | 49779.9 | 10746.49 | 5120.47 | 0 | 60974.09
24/06/2017 | 59814.72 | 46060.5 | 9600.94 | 4153.28 | 0 | 55615.56
25/06/2017 | 53553.63 | 39398.8 | 8841.71 | 5313.12 | 0 | 49944.15
26/06/2017 | 64267.61 | 47585.47 | 11273.67 | 5408.46 | 0 | 59450.86
27/06/2017 | 65467.23 | 47741.53 | 12209.2 | 5516.5 | 0 | 60898.13
28/06/2017 | 65814.73 | 49983.37 | 11279.32 | 4552.04 | 0 | 61136.28
29/06/2017 | 66413.82 | 51521.56 | 11548.42 | 3343.84 | 0 | 61446.56
30/06/2017 | 66109.13 | 51719.51 | 11766.56 | 2623.06 | 0 | 61168.75

## 08-Produção Hidráulica
Produção Hidráulica Diária Acumulada
Submercado | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 137.98 | 4319.16 | 33314.08
Nordeste | 41.09 | 1159.21 | 9086.07
Sul | 300.9 | 7389.25 | 35626.78
Sudeste/Centro-Oeste | 414.23 | 12685.34 | 96579.04
Itaipu | 228.51 | 6527.26 | 41486.14
Sistema Interligado Nacional | 1122.7 | 32080.23 | 216092.1
Submercado | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 5749.0091 | 5998.839 | 7668.9864
Nordeste | 1712.1767 | 1610.0187 | 2091.6358
Sul | 12537.3555 | 10262.8525 | 8201.3774
Sudeste/Centro-Oeste | 17259.4937 | 17618.5251 | 22232.7431
Itaipu | 9521.0934 | 9065.6329 | 9550.2168
Sistema Interligado Nacional | 46779.1284 | 44555.8681 | 49744.9596
Produção Hidráulica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
14 DE JULHO | RSUHQJ | 29.17 | 30.46 | 4.42
AGUA VERMELHA | SPAGV | 578.12 | 537.81 | -6.97
AIMORES | MGAIMO | 0 | 0 | 0
ALTO SUCURIU | MSUASU | 15 | 15 | 0
AMADORAGUIAR1 | MGCPB1 | 85 | 84.74 | -0.31
AMADORAGUIAR2 | MGCPB2 | 71.46 | 82.15 | 14.96
BAGUARI | MGUBAG | 18 | 17.86 | -0.78
BARIRI | SPBAR | 68.79 | 70.97 | 3.17
BARRA BONITA | SPBAB | 63.65 | 74.96 | 17.77
BATALHA | GOUSBL | 11 | 11.01 | 0.09
BELO MONTE | PABM | 1700 | 1803.14 | 6.07
BENTO MUNHOZ | PRGBM | 1183.77 | 1136.08 | -4.03
C. DOURADA | GOUCD | 82.19 | 82.44 | 0.3
C.CALDEIRAO | APUCCA | 148 | 177.42 | 19.88
CACONDE | SPCAC | 36 | 34.44 | -4.33
CAMARGOS | MGCAMA | 8 | 8.93 | 11.62
CANA BRAVA | GOUHCB | 129.17 | 130.3 | 0.87
CANOAS I | SPCNO1 | 80 | 79.61 | -0.49
CANOAS II | SPCNO2 | 70 | 67.23 | -3.96
CAPIVARA | SPCPV | 440 | 454.27 | 3.24
CASTRO ALVES | RSUHCA | 33.25 | 34.66 | 4.24
CHAVANTES | SPCHV | 297.92 | 323.86 | 8.71
CORUMBA | GOUSCB | 260 | 257.94 | -0.79
CORUMBA III | GOUCB3 | 0 | 0 | 0
CORUMBA IV | GOUCB4 | 0 | 0 | 0
CURUA-UNA | PACRU | 30 | 30.15 | 0.5
DARDANELOS | MTDA | 123 | 120.35 | -2.15
E.CUNHA | SPEUC | 44 | 43.53 | -1.07
EMBORCACAO | MGEMBO | 146 | 131.77 | -9.75
ESPORA | GOUHES | 32 | 31.99 | -0.03
ESTREITO | TOUHET | 240 | 240.73 | 0.3
FERREI.GOMES | APFGO | 252 | 207.24 | -17.76
FONTES NOVA | RJFTN | 85 | 72.42 | -14.8
FUNDAO | PRFND | 105 | 104.57 | -0.41
FUNIL | RJUSFL | 79 | 80.05 | 1.33
FUNIL GRANDE | MGFUNI | 31 | 32.46 | 4.71
FURNAS | MGUSFU | 330 | 241.56 | -26.8
G.JOSE RICHA | PRSCX | 909.9 | 968.51 | 6.44
GUAPORE | MTUGUA | 51.04 | 51.59 | 1.08
GUILMA AMORIM | MGGUIL | 10 | 21.76 | 117.6
H.BORDEN EXT | SPHBE | 54.12 | 49.05 | -9.37
H.BORDEN SUB | SPHBS | 50.62 | 44.84 | -11.42
IBITINGA | SPIBI | 61 | 57.79 | -5.26
IGARAPAVA | MGIGAR | 32.92 | 33.33 | 1.25
ILHA POMBOS | RJILH | 59.38 | 42.77 | -27.97
ILHA SOLTEIRA | SPILS | 1399.79 | 1356.73 | -3.08
IRAPE-US | MGIRAP | 45 | 45.2 | 0.44
ITAIPU 50 HZ | PYIT50 | 4961.46 | 4940.39 | -0.42
ITAIPU 60 HZ | PRIT60 | 4403.12 | 4580.71 | 4.03
ITAPEBI US | BAUIT1 | 28.12 | 34.99 | 24.43
ITAUBA | RSUITA | 347.81 | 346.73 | -0.31
ITIQUIRA I | MTUIQ1 | 32.5 | 36.76 | 13.11
ITIQUIRA II | MTUIQ2 | 60 | 59.44 | -0.93
ITUMBIARA | MGUSIM | 130.42 | 64.01 | -50.92
ITUTINGA-US | MGITUT | 10 | 9.98 | -0.2
JACUI | RSUJAC | 150 | 149.98 | -0.01
JAGUARA-US | MGJGUS | 81.25 | 81.86 | 0.75
JAGUARI | SPJAG | 20 | 19.92 | -0.4
JLM.G.PEREIRA | GOFRCL | 32.19 | 33.72 | 4.75
JUPIA | SPJUP | 720 | 738.55 | 2.58
JURUMIRIM | SPJUR | 84.79 | 84.25 | -0.64
L.C.BARRETO | SPUSLB | 169.58 | 174.05 | 2.64
LAJEADO | TOLAJ | 180 | 184.29 | 2.38
LASA | GOLSA | 0 | 0 | 0
LIMOEIRO | SPLMO | 12 | 12.06 | 0.5
M. MORAES | MGUSMM | 162.71 | 164.85 | 1.32
MANSO | MTUSMS | 60 | 61.7 | 2.83
MARIMBONDO | MGUSMR | 535.42 | 414.09 | -22.66
MIRANDA | MGMIRA | 105.21 | 108.55 | 3.17
N.AVANHANDAVA | SPNAV | 145.94 | 141.32 | -3.17
NEY BRAGA | PRSGD | 1137.69 | 1129.81 | -0.69
NILO PECANHA | RJNLP | 245.42 | 229.15 | -6.63
NOVA PONTE | MGNPON | 120 | 115.45 | -3.79
OURINHOS | SPORI | 25 | 25.29 | 1.16
P. COLOMBIA | MGUSCL | 45.83 | 48.67 | 6.2
P. PRIMAVERA | SPPPR | 1000 | 1007.4 | 0.74
P.DO CAVALO | BAUCV | 2.5 | 2.56 | 2.4
PARAIBUNA | SPPAR | 40 | 52.53 | 31.33
PASSO REAL | RSUPRE | 158 | 156.53 | -0.93
PASSO S JOAO | RSUHPJ | 39 | 38.44 | -1.44
PCH ANGELINA | SCPANG | 14 | 14 | 0
PCH BURITI | MSBURI | 0 | 0 | 0
PCH IRARA | GOIRR | 0 | 0 | 0
PCH LUDESA | PRLUD | 0 | 0 | 0
PCH MOSQUITAO | GOMTAO | 7.5 | 7.5 | 0
PCH PFUNDO | RSPPFU | 0 | 0 | 0
PCH QUEIXADA | GOQXD | 24 | 25.66 | 6.92
PCH S A CAIAPO | GOUPC | 7.79 | 0 | -100
PCH S.GRANDE | BASIGR | 16 | 16 | 0
PCH SAL.CURUA | MTSCU | 0 | 0 | 0
PCH SANTA FE | ESSTAF | 0 | 0 | 0
PCH SAO JOAO | ESUTSJ | 4 | 4 | 0
PCH TAQUARA | RSPTAQ | 0 | 0 | 0
PEIXE ANGICAL | TOUHPA | 100 | 100.02 | 0.02
PEREIRA PASSO | RJPPS | 36 | 34.78 | -3.39
PICADA | MGPCDA | 16 | 17.01 | 6.31
PIRAJU | SPPJU | 65.19 | 65.48 | 0.44
PONTE PEDRA | MTPP | 120 | 121.96 | 1.63
PORTO ESTRELA | MGPORT | 11.67 | 11.55 | -1.03
PORTO PEDRAS | MSUPPD | 0 | 0 | 0
PROMISSAO | SPPRO | 112.21 | 107.38 | -4.3
QUEIMADO | MGQMDO | 26 | 26.21 | 0.81
RETIRO BAIXO | MGUHRB | 0 | 0 | 0
RISOLETANEVES | MGUHEC | 0 | 0 | 0
ROCHEDO | GOURO | 3 | 0 | -100
RONDON II | ROUHRD | 42 | 42.12 | 0.29
ROSAL | ESRSL | 20 | 27.03 | 35.15
ROSANA | SPROS | 255 | 258.29 | 1.29
S.DO FACAO | GOUHSF | 19 | 19.13 | 0.68
S.R.VERDINHO | GOSV | 46 | 46.26 | 0.57
SA CARVALHO | MGSCAR | 12 | 14.23 | 18.58
SALTO | GOST | 58 | 58.35 | 0.6
SALTO GRANDE | MGSGRA | 22 | 19.03 | -13.5
SALTO GRANDE CS | SPSAG | 70 | 67.37 | -3.76
SALTO PILAO | SCUHSP | 82 | 88.71 | 8.18
SANTA BRANCA | RJSBRA | 26 | 21.83 | -16.04
SANTA ROSA 2 | RJSTRD | 12.17 | 0 | -100
SANTO ANTONIO | ROUSSN | 2500 | 2455.31 | -1.79
SAO DOMINGOS | PRUHSD | 36 | 36.19 | 0.53
SAO JOAQUIM | ESSJQ | 0 | 0 | 0
SAO JOSE | RSUSJO | 25 | 33.44 | 33.76
SAO LOURENCO | MTSLRO | 23 | 11.03 | -52.04
SAO SALVADOR | TOUHSA | 71.25 | 73.28 | 2.85
SAO SIMAO-US | MGSSUS | 370 | 384.75 | 3.99
SIMPLICIO | RJUSSI | 78.33 | 60.74 | -22.46
SOBRAGI | MGSOBR | 18 | 18.95 | 5.28
STA. CLARA PR | PRSCL | 105 | 110.14 | 4.9
STA.CLARA-MG | MGSCLA | 0 | 0 | 0
STA.GABRIELA | MTSTGB | 20 | 0 | -100
STO.ANT.JARI | APSAJ | 249 | 248.43 | -0.23
TAQUARUCU | SPTAQ | 306.25 | 304.47 | -0.58
TELES PIRES | MTUHTP | 400 | 423.45 | 5.86
TRES IRMAOS | SPTRI | 186.67 | 196.08 | 5.04
TRES MARIAS | MGTMAR | 92 | 91.8 | -0.22
U. A. SALES | BAUAS | 0 | 0 | 0
U.BARRAGRANDE | SCUHBG | 473.12 | 498.99 | 5.47
U.C NOVOS | SCUHCN | 861.88 | 875.64 | 1.6
U.D.FRANCISCA | RSUDFR | 125 | 123.78 | -0.98
U.FOZ CHAPECO | RSUHFC | 641 | 639.56 | -0.22
U.ITA | SCUHIT | 1209.85 | 1259.79 | 4.13
U.MACHADINHO | SCUHMA | 1056.88 | 1056.55 | -0.03
U.MASCARENHAS | ESMASC | 30 | 27.73 | -7.57
U.MONTE CLARO | RSUHMC | 34.58 | 39.73 | 14.89
U.PASSO FUNDO | RSUHPF | 110 | 111.98 | 1.8
U.QUEB.QUEIXO | SCUQQX | 51.56 | 76.38 | 48.14
U.S.OSORIO | PRUHSO | 813.54 | 855.33 | 5.14
U.S.SANTIAGO | PRUHSS | 1166.67 | 1318.61 | 13.02
U.SOBRADINHO | BAUSB | 120 | 120.26 | 0.22
UB.ESPERANCA | PIUBE | 96 | 94.19 | -1.89
UH BCOQUEIROS | GOUHBC | 40 | 39.96 | -0.1
UHE BALBINA | AMBA | 144.38 | 143.89 | -0.34
UHE CACU | GOCACU | 25 | 24.9 | -0.4
UHE GARIBALDI | SCGAR | 106.25 | 103.04 | -3.02
UHE JAYME CANET | PRUHMU | 345 | 357.92 | 3.74
UHE JIRAU | ROUHJI | 1825 | 1808.25 | -0.92
UHE MONJOLINHO | RSUHMO | 61.62 | 75.67 | 22.8
UHE PIMENTAL | PAPI | 102.71 | 102.92 | 0.2
UHE S.DA MESA | GOUSSM | 274.17 | 269.71 | -1.63
UHE SAMUEL | ROSU | 146.15 | 89.72 | -38.61
US. L.GONZAGA | PEULG | 266.25 | 294.26 | 10.52
US. TUCURUI | PATU | 2737.5 | 2723.01 | -0.53
US.COA.NUNES | APCN | 72 | 72.08 | 0.11
USI JAURU | MTUJAU | 63.96 | 64.44 | 0.75
USI PAR.SOUZA | PRGPSU | 183.02 | 178.32 | -2.57
USINA PA-I | BAUSU | 0 | 0 | 0
USINA PA-II | BAUSD | 0 | 0 | 0
USINA PA-III | BAUST | 0 | 0 | 0
USINA PA-IV | BAUSQ | 625.08 | 609.91 | -2.43
USINA XINGO | ALUXG | 511 | 511.65 | 0.13
VOLTA GRANDE | MGVGRA | 55.62 | 75.25 | 35.29
PCH AMPLA | PHAMP | 5.02 | 0 | -100
PCH CEB | PHCEB | 0 | 0 | 0
PCH CEEE | PHCEE | 13 | 11.77 | -9.46
PCH CELESC | PHCSC | 141.12 | 141.13 | 0.01
PCH CELG | PHCLG | 42.88 | 35.38 | -17.49
PCH CELPA | PHCPA | 0 | 0 | 0
PCH CELTINS | PHCET | 0 | 0 | 0
PCH CEMAT | PHCMT | 444 | 444 | 0
PCH CEMIG | PHCMG | 40.33 | 40.33 | 0
PCH CERJ | PHCRJ | 119.88 | 0 | -100
PCH CERON | PHCRO | 0 | 0 | 0
PCH CESP | PHCSP | 0 | 0 | 0
PCH CHESF | PHCHF | 0 | 0 | 0
PCH COELBA | PHCBA | 0 | 0 | 0
PCH COPEL | PHCOP | 144 | 189.5 | 31.6
PCH CPFL | PHCPL | 45 | 45 | 0
PCH EMAE | PHEME | 29 | 29 | 0
PCH ENERSUL | PHERS | 1 | 0 | -100
PCH ENORTE | PHENT | 0 | 0 | 0
PCH ESCELSA | PHESC | 16 | 16.01 | 0.06
PCH IACIARA | PHIAC | 0 | 0 | 0
PCH JAURU-CEMAT | PHJAU | 0 | 59.25 | 0
PCH JI-PARANA | PHROJP | 0 | 30.08 | 0
PCH P. BUENO | PHROPB | 0 | 14.08 | 0
PCH RGE | PHRGE | 84.62 | 142.1 | 67.93
PCH VILHENA | PHROVN | 0 | 24.29 | 0
CONJUNTO HIDRELETRICO BARREIRAS | 12 | 31.12 | 28.35 | -8.9
CONJUNTO HIDRELETRICO BOCA DO MONTE | 36 | 20 | 28.9 | 44.5
CONJUNTO HIDRELETRICO FAZENDA | 75 | 15 | 0 | -100
CONJUNTO HIDRELETRICO LAJEADO GRANDE | 38 | 30 | 31.78 | 5.93
CONJUNTO HIDRELETRICO PARECIS | 4 | 115 | 102.29 | -11.05
CONJUNTO HIDRELETRICO SANTA CABECA | 45 | 0 | 0 | 0

## 09-Produção Térmica
Produção Térmica Diária Acumulada
Submercado | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 53.54 | 1202.48 | 4227.46
Nordeste | 66.71 | 1651.29 | 11661.27
Sul | 25.28 | 746.04 | 4213.71
Sudeste/Centro-Oeste | 136.86 | 3983.17 | 26714.76
Sistema Interligado Nacional | 282.4 | 7582.98 | 46817.21
Submercado | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 2230.8899 | 1670.1089 | 973.1723
Nordeste | 2779.591 | 2293.4627 | 2684.4551
Sul | 1053.4727 | 1036.165 | 970.0063
Sudeste/Centro-Oeste | 5702.6032 | 5532.1803 | 6149.8076
Sistema Interligado Nacional | 11766.5568 | 10531.9169 | 10777.4413
Produção Térmica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
ANGRA | RJUSAN | 1350 | 1366.15 | 1.2
ALTA MOGIANA | SPALMO | 29 | 29 | 0
ALTOS | PIEGAT | 0 | 0 | 0
ARACATI | CEEGTI | 0 | 0 | 0
B.FLUMINENSE | RJUTBF | 489.17 | 481.51 | -1.57
B.L.SOBRINHO | RJUTEB | 0 | 0 | 0
BAHIA I | BAUTBC | 5.25 | 2.85 | -45.71
BATURITE | CEEGTE | 0 | 1.01 | 0
BELO JARDIM | ACBJ | 0 | 0 | 0
C.S.TUBARAO | ESCST | 186 | 145.62 | -21.71
CAMPO MAIOR | PIEGCM | 0 | 0 | 0
CAMPOS | RJUSCP | 0 | 0 | 0
CANDIOTA III | RSUTEC | 235 | 240.68 | 2.42
CAUCAIA | CEEGCC | 0 | 1.48 | 0
CELSO FURTADO | BAUTA | 0 | 0 | 0
COCAL | SPCTCO | 20 | 0 | -100
COLORADO | SPYOW | 21 | 21 | 0
CRATO | CEEGCT | 0 | 1.65 | 0
DAIA | GOENDA | 0 | 0 | 0
EUZEBIO ROCHA | SPCUB | 160 | 160.98 | 0.61
FER.GASPARIAN | SPNPI | 0 | 0 | 0
GERAMAR I | MAGM1 | 0 | 0 | 0
GERAMAR II | MAGM2 | 0 | 0 | 0
GOIANIA II | GOGYN2 | 0 | 0 | 0
GOV.L.BRIZOLA | RJUTTR | 100 | 244.87 | 144.87
IGARAPE | MGIGPE | 0 | 0 | 0
IGUATU | CEEGTU | 0 | 0 | 0
JAIME BELTRAO | PEUTJB | 0 | 0 | 0
JALLES MACHAD | GOJLM | 14 | 11 | -21.43
JE.SO.PEREIRA | RNUJSP | 235.73 | 246.13 | 4.41
JUAZEIRO NORT | CEEGJN | 0 | 1.64 | 0
JUIZ DE FORA | MGUTJF | 0 | 0.11 | 0
L.C.PRESTES | MSTLA | 92 | 115.62 | 25.67
LUIZ O R MELO | ESUTLI | 204 | 204.79 | 0.39
MARAMBAIA | PIEGMB | 0 | 0 | 0
NAZARIA | PIEGNZ | 0 | 0 | 0
NO.FLUMINENSE | RJUTNF | 670.83 | 705.69 | 5.2
NUTEPA | RSUPAL | 0 | 0 | 0
P.MEDICI | RSUPME | 30 | 31.41 | 4.7
PALMEIRAS GO | GOUTP | 0 | 0 | 0
PETROLINA | PECEPT | 0 | 0 | 0
PIE-RP | SPPIRP | 0 | 0 | 0
PORTO PECEM I | CEUTPC | 655 | 647.19 | -1.19
PORTO PECEM II | CEUTPD | 0 | 0 | 0
POTIGUAR | RNUPU | 24.79 | 1.74 | -92.98
POTIGUAR III | RNUPT | 25.83 | 1.67 | -93.53
RIO MADEIRA | RORM | 0 | 0 | 0
ROMULOALMEIDA | BAUTFA | 70.62 | 68.52 | -2.97
S.JOSE COLINA | SPYJC | 8 | 0 | -100
SANTA CRUZ | RJUSSC | 350 | 332.58 | -4.98
SANTAREM | PASY | 0 | 0 | 0
SAO JERONIMO | RSUSJE | 0 | 0 | 0
SEPE TIARAJU | RSUTCA | 0 | 0 | 0
T.PONTA NEGRA | AMGE | 64 | 65.54 | 2.41
TER BRASILIA | DFTBB | 0 | 0 | 0
TERMOCABO | PETPRD | 0 | 0 | 0
TERMOMANAUS | PEUTM | 24.81 | 21.85 | -11.93
TERMONORDESTE | PBUTN | 47.25 | 118.27 | 150.31
TERMONORTE II | ROTN2 | 0 | 0 | 0
TERMOPARAIBA | PBUTP | 44.92 | 114.25 | 154.34
TERMOPERNAMBU | PEUTPE | 533 | 560.16 | 5.1
TQUIRINOPOLIS | GOTQR | 0 | 16.71 | 0
U. ALEGRETE | RSUTAL | 0 | 0 | 0
U. W.ARJONA | MSUTWA | 0 | 0 | 0
U.ARAUCARIA | PRARC | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-A | SCUTLA | 55 | 109.11 | 98.38
U.JLACERDA-B | SCUTLB | 138.33 | 142.46 | 2.99
U.JLACERDA-C | SCUTLC | 280 | 68.02 | -75.71
U.NV.VENECIA2 | MAUTNV | 0 | 0 | 0
U.PIRATININGA | SPPI | 0 | 0 | 0
U.URUGUAIANA | RSUTUR | 0 | 0 | 0
US. FIGUEIRA | PRUFRA | 13 | 10.27 | -21
US.CAMACARI | BAUTC | 0 | 0 | 0
US.CARIOBA | SPCAR | 0 | 0 | 0
US.MANDU | SPYMD | 15 | 0 | -100
UT CIDADE NOV | AMCNO | 0 | 0 | 0
UT DISTRITO A | AMDTA | 0 | 0 | 0
UT DISTRITO B | AMDTB | 0 | 0 | 0
UT ERB CANDEI | BAUTCA | 0 | 0 | 0
UT GUA.TANABI 2 | SPUGTD | 0 | 0 | 0
UT INTERLAGOS | SPUTIN | 0 | 0 | 0
UT MARIO LAGO | RJUTME | 0 | 0 | 0
UT MAUA BL 5A | AMMU5A | 0 | 0 | 0
UT MAUA BL 5B | AMMU5B | 0 | 0 | 0
UT SAO JOSE | AMSJ1 | 50 | 50.78 | 1.56
UT. FORTALEZA | CEUTFO | 284.12 | 286.2 | 0.73
UT. KLABIN CE | PRUTKC | 200 | 210.97 | 5.48
UT.AUR.CHAVES | MGUTIB | 189.58 | 139.8 | -26.26
UT.CAM.GRANDE | PBUCG | 43.75 | 27.38 | -37.42
UT.MARACANAU1 | CEUMU | 20.83 | 18.18 | -12.72
UT.MARANHAO 3 | MAUTM3 | 519 | 513.87 | -0.99
UT.MARANHAO 4 | MAUTM4 | 297.75 | 293.34 | -1.48
UT.MARANHAO 5 | MAUTM5 | 297.75 | 293.86 | -1.31
UT.PARNAIBA 4 | MAUTP4 | 0 | 0 | 0
UT.PECEM | CEEGPC | 0 | 1.77 | 0
UT.POR.ITAQUI | MAUTPI | 327.5 | 327.04 | -0.14
UT.S.FERNANDO | MSUSFE | 19.58 | 66.26 | 238.41
UT.TERMOCEARA | CEUSCJ | 77.19 | 86.39 | 11.92
UTE AMANDINA | MSUAMD | 70 | 70.07 | 0.1
UTE ANGELICA | MSANL | 60 | 54.71 | -8.82
UTE APARECIDA | AMAA | 33 | 32.71 | -0.88
UTE ARAGUAIA | MTAR | 14.17 | 13.83 | -2.4
UTE AREMBEPE | BAUCP | 24.58 | 9.64 | -60.78
UTE ATLANTICO | RJCSA | 250 | 350.83 | 40.33
UTE BERNECK | PRUTBE | 11 | 9.54 | -13.27
UTE BOA VISTA | GOUBV | 0 | 16.35 | 0
UTE CAARAPO | MSUCAA | 0 | 0 | 0
UTE CACU I | GOUTCA | 85 | 79.32 | -6.68
UTE CMPC | RSUTCM | 0 | 3.18 | 0
UTE COCAL 2 | SPUCO2 | 42 | 0 | -100
UTE CODORA | GOUCDR | 24 | 0 | -100
UTE CRIST ROCHA | AMCR | 65 | 64.5 | -0.77
UTE CUIABA | MTUSCU | 0 | 0 | 0
UTE ELDORADO BR | MSUEDB | 0 | 0 | 0
UTE ELECTRON | AMELC | 0 | 0 | 0
UTE FLORES 1 | AMFL1 | 20 | 19.37 | -3.15
UTE FLORES 2 | AMFL2 | 20 | 20.05 | 0.25
UTE FLORES 3 | AMFL3 | 20 | 19.95 | -0.25
UTE FLORES 4 | AMFL4 | 20 | 20.07 | 0.35
UTE GLOBAL I | BAUGU | 40.75 | 44.69 | 9.67
UTE GLOBAL II | BAUGD | 39.29 | 44.15 | 12.37
UTE GOIASA | GOGSA | 11 | 14 | 27.27
UTE GUA.TANABI | SPUGTA | 0 | 0 | 0
UTE GUAIRA | SPGUAI | 24 | 24 | 0
UTE GUARANI | SPGCA | 13 | 13 | 0
UTE IPAUSSU | SPUIPA | 60 | 61.32 | 2.2
UTE IRANDUBA | AMIRD | 25 | 25.33 | 1.32
UTE JARAQUI | AMJA | 55 | 51.39 | -6.56
UTE LAGO AZUL | GOTLSA | 0 | 0 | 0
UTE MADEIRAS | SCCISF | 2 | 2 | 0
UTE MANAUARA | AMMA | 65 | 65.95 | 1.46
UTE MAUA 3 | AMCM | 0 | 0 | 0
UTE MAUA 7 | AMMU7 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL 3 | AMMU3 | 52 | 50.95 | -2.02
UTE MAUA BL 6 | AMMU6 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL I | AMMU1 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL4 | AMMU | 0 | 0 | 0
UTE MURICY | BAUCM | 35 | 9.81 | -71.97
UTE P.FERRO 1 | PEUPF1 | 16.31 | 14.56 | -10.73
UTE PERNAMB.3 | PEUTPT | 0 | 0 | 0
UTE RIO ACRE | ACRA | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA | APSA | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA II | APS2 | 0 | 0 | 0
UTE SAO BORJA | RSUSBO | 0 | 0 | 0
UTE SIDE PECEM | CEUTCP | 162 | 168.25 | 3.86
UTE SOL | ESUSOL | 135.38 | 132.94 | -1.8
UTE STA VITORIA | MGUTSV | 20 | 20 | 0
UTE SUAPE II | PEUTSD | 243.52 | 136.21 | -44.07
UTE SUZANO | MAUSUZ | 190 | 205.05 | 7.92
UTE SYKUE 1 | BASK01 | 18 | 18.36 | 2
UTE TAMBAQUI | AMTA | 63 | 61.13 | -2.97
UTE USACIGA | PRUUSA | 0 | 0 | 0
UTE VERACEL | BAUVCC | 126 | 125.59 | -0.33
UTE VIANA | ESUTEV | 0 | 0 | 0
UTR.BRILHANTE | MSRBRT | 40 | 37.1 | -7.25
XAVANTES | GOMAXA | 0 | 0 | 0
PCT AOR | PTAOR | 0 | 0 | 0
PCT CEEE | PTCEE | 0 | 0 | 0
PCT CELG | PTCLG | 0 | 0 | 0
PCT CEMAT | PTCMT | 47 | 47 | 0
PCT CEMIG | PTCMG | 0 | 0 | 0
PCT COELBA | PTCBA | 0 | 0 | 0
PCT CPFL | PTCPL | 0 | 0 | 0
PCT CSF | PTCSF | 0 | 0 | 0
PCT DJB | PTDJB | 0 | 0 | 0
PCT ENERSUL | PTERS | 67 | 67 | 0
PCT FURNAS | PTFUR | 0 | 0 | 0
PCT MARINGA | PTMGA | 50 | 225.85 | 351.7
PCT PBR | PTPBR | 0 | 0 | 0
PCT PIE | PTPIE | 0 | 0 | 0
CONJUNTO CHAPADAO | 6 | 148 | 121.8 | -17.7
CONJUNTO TERMELETRICO BIOPAV | 44 | 64 | 64 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO CACHOEIRA DOURADA | 7 | 59 | 51.46 | -12.78
CONJUNTO TERMELETRICO EDEIA | 8 | 0 | 69.82 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO JATAI | 9 | 140 | 148.82 | 6.3
CONJUNTO TERMELETRICO QUIRINOPOLIS | 3 | 67 | 62.36 | -6.93
CONJUNTO TERMELETRICO RIO BRILHANTE | 34 | 57 | 81.19 | 42.44

## 10-Produção Eólica
Produção Eólica Diária Acumulada
Submercado | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 0.44 | 4.41 | 4.69
Nordeste | 52.07 | 2756.36 | 12385.23
Sul | 10.45 | 432.14 | 2510.22
Sudeste/Centro-Oeste | 0 | 0 | 0
Sistema Interligado Nacional | 62.95 | 3192.91 | 14900.14
Submercado | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 18.2457 | 6.1254 | 1.0799
Nordeste | 2169.593 | 3828.2843 | 2851.112
Sul | 435.2228 | 600.1932 | 577.8595
Sudeste/Centro-Oeste | 0 | 0 | 0
Sistema Interligado Nacional | 2623.0615 | 4434.6029 | 3430.0514
Produção Eólica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
CONJUNTO EOLICO AGUA DOCE | 42 | 21.04 | 20.5 | -2.57
CONJUNTO EOLICO ALVORADA | 15 | 23.02 | 18.43 | -19.94
CONJUNTO EÓLICO AMAZONAS | 56 | 53.46 | 29.28 | -45.23
CONJUNTO EOLICO ARACATI II | 84 | 14.5 | 4.11 | -71.66
CONJUNTO EOLICO ARARIPE III | 78 | 154.44 | 183.34 | 18.71
CONJUNTO EOLICO AREIA BRANCA | 82 | 6.73 | 3.02 | -55.13
CONJUNTO EOLICO ASA BRANCA | 24 | 27.27 | 7.06 | -74.11
CONJUNTO EOLICO ATLANTICA | 35 | 41.9 | 25.66 | -38.76
CONJUNTO EOLICO BAIXA DO FEIJAO | 68 | 26.81 | 9.38 | -65.01
CONJUNTO EÓLICO BLOCO SUL | 72 | 44.46 | 14.67 | -67
CONJUNTO EOLICO BOM JARDIM DA SERRA | 43 | 4.52 | 7.97 | 76.33
CONJUNTO EOLICO BRISA POTIGUAR I | 47 | 42.52 | 10.19 | -76.03
CONJUNTO EOLICO BROTAS DE MACAUBAS | 85 | 42.69 | 13.21 | -69.06
CONJUNTO EOLICO BW GUIRAPA I | 65 | 33.33 | 50.27 | 50.83
CONJUNTO EOLICO BW GUIRAPA II | 66 | 28.19 | 41.41 | 46.9
CONJUNTO EOLICO CABEÇO PRETO II | 77 | 17.19 | 6.34 | -63.12
CONJUNTO EOLICO CAETES II | 51 | 32.15 | 39.02 | 21.37
CONJUNTO EOLICO CAETITE | 58 | 32.54 | 34.56 | 6.21
CONJUNTO EOLICO CAETITE 123 | 11 | 74.02 | 35.03 | -52.67
CONJUNTO EOLICO CAETITE A | 49 | 35.46 | 24.17 | -31.84
CONJUNTO EOLICO CALANGO 1 | 61 | 20.06 | 9.12 | -54.54
CONJUNTO EOLICO CALANGO 2 | 62 | 22.4 | 13.72 | -38.75
CONJUNTO EOLICO CALANGO 3 | 79 | 31.65 | 19.58 | -38.14
CONJUNTO EOLICO CAMPO DOS VENTOS | 69 | 20.88 | 4.21 | -79.84
CONJUNTO EOLICO CAMPO FORMOSO | 54 | 115.19 | 118.36 | 2.75
CONJUNTO EOLICO CARCARA II | 21 | 25.69 | 18.11 | -29.51
CONJUNTO EOLICO CARNAUBAS | 92 | 0 | 6.51 | 0
CONJUNTO EOLICO CHAPADA I | 53 | 154.54 | 137.9 | -10.77
CONJUNTO EOLICO CHAPADA II | 48 | 131.75 | 132.54 | 0.6
CONJUNTO EOLICO CHAPADA III | 57 | 136.54 | 151.83 | 11.2
CONJUNTO EOLICO CURVA DOS VENTOS | 14 | 26.44 | 36.39 | 37.63
CONJUNTO EOLICO DOS ARACAS | 10 | 62 | 60.88 | -1.81
CONJUNTO EOLICO FAISA | 93 | 62.17 | 29.82 | -52.03
CONJUNTO EOLICO GENTIO DO OURO I | 60 | 45.35 | 41.91 | -7.59
CONJUNTO EOLICO GUIRAPA | 16 | 29.58 | 28.24 | -4.53
CONJUNTO EOLICO ICARAI | 83 | 29.46 | 26.03 | -11.64
CONJUNTO EOLICO ITAREMA V | 59 | 60.83 | 50.72 | -16.62
CONJUNTO EOLICO LAGOA DOS BARROS | 90 | 72.88 | 64.39 | -11.65
CONJUNTO EOLICO LICINIO DE ALMEIDA | 17 | 39.02 | 37.72 | -3.33
CONJUNTO EOLICO LIVRAMENTO 2 | 37 | 17.96 | 10.65 | -40.7
CONJUNTO EOLICO MACACOS | 26 | 14.56 | 3.53 | -75.76
CONJUNTO EOLICO MANGUE SECO | 86 | 17.17 | 7.52 | -56.2
CONJUNTO EOLICO MARMELEIRO 2 | 76 | 14.35 | 61.48 | 328.43
CONJUNTO EOLICO MODELO | 28 | 17.19 | 3.2 | -81.38
CONJUNTO EOLICO MORRAO | 19 | 44.67 | 54.72 | 22.5
CONJUNTO EOLICO MORRO DOS VENTOS | 29 | 24 | 7.04 | -70.67
CONJUNTO EOLICO MORRO DOS VENTOS II | 27 | 18.31 | 4.89 | -73.29
CONJUNTO EOLICO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | 18 | 42.54 | 37.29 | -12.34
CONJUNTO EOLICO OLHO DAGUA | 22 | 22.96 | 4.47 | -80.53
CONJUNTO EOLICO PAPAGAIOS | 20 | 9.71 | 11.13 | 14.62
CONJUNTO EOLICO PARANATAMA | 55 | 23.62 | 15.7 | -33.53
CONJUNTO EOLICO PEDRA BRANCA | 50 | 164.23 | 140.21 | -14.63
CONJUNTO EÓLICO PELOURINHO | 73 | 22.48 | 19.02 | -15.39
CONJUNTO EOLICO PLANALTINA | 13 | 33.75 | 33.22 | -1.57
CONJUNTO EOLICO QUINTA 138 KV | 39 | 43.67 | 50.87 | 16.49
CONJUNTO EOLICO QUINTA 69 KV | 40 | 21.17 | 0 | -100
CONJUNTO EOLICO RENASCENCA | 30 | 29.42 | 10.36 | -64.79
CONJUNTO EOLICO RENASCENCA V | 25 | 14.29 | 4.58 | -67.95
CONJUNTO EOLICO RIACHÃO | 88 | 18 | 3.62 | -79.89
CONJUNTO EOLICO SANTA CLARA | 31 | 27.69 | 8.32 | -69.95
CONJUNTO EOLICO SANTA ROSALIA | 74 | 67.46 | 54.11 | -19.79
CONJUNTO EOLICO SANTA VITÓRIA DO PALMAR | 41 | 193.33 | 151.48 | -21.65
CONJUNTO EOLICO SAO BASILIO | 70 | 0 | 25.52 | 0
CONJUNTO EOLICO SAO CLEMENTE | 67 | 53.33 | 27.72 | -48.02
CONJUNTO EOLICO SERRA AZUL | 71 | 17.38 | 24.45 | 40.68
CONJUNTO EOLICO SERRA DE SANTANA 12 | 63 | 46.94 | 22.74 | -51.56
CONJUNTO EOLICO SERRA DE SANTANA 3 | 64 | 21.02 | 6.14 | -70.79
CONJUNTO EOLICO TACARATU | 23 | 46.71 | 75.77 | 62.21
CONJUNTO EOLICO TAIBA | 87 | 13.54 | 10.09 | -25.48
CONJUNTO EOLICO TRAIRI | 52 | 54.4 | 27.04 | -50.29
CONJUNTO EOLICO UNIAO DOS VENTOS | 32 | 46.52 | 8.95 | -80.76
CONJUNTO EOLICO VIAMAO 3 | 80 | 13.21 | 17.01 | 28.77
EO MALHADINHA I | CEEMAU | 8.85 | 8.79 | -0.68
EOL ALEGRIA 2 | RNUAD | 10.73 | 2.74 | -74.46
EOL ALEGRIA I | RNUAU | 5.27 | 1.35 | -74.38
EOL BEBERIBE | CEBBR | 0 | 0 | 0
EOL CIDREIRA1 | RSUECI | 18.96 | 16.03 | -15.45
EOL ICARAIZINHO | CEUCZ | 13.27 | 9.99 | -24.72
EOL MIASSABA3 | RNUES3 | 8.92 | 3.03 | -66.03
EOL PARACURU | CEPRU | 0 | 0 | 0
EOL PPARAJURU | CEUPRJ | 0 | 0 | 0
EOL PRA FORMOSA | CEUFM | 16.62 | 22.74 | 36.82
EOL REI VENTO 1 | RNUERU | 7.54 | 2.26 | -70.03
EOL REI VENTO 3 | RNUERT | 7.9 | 2.14 | -72.91
EOL RIO CHORO | CEFRC | 0 | 0 | 0
EOL XANGRILA | RSUEXG | 11.5 | 9.19 | -20.09

## 11-Motivo do Despacho Térmico
Motivo do Despacho Térmico
Valores - MWmed
Usina | Código ONS | Potência Instalada | Ordem de Mérito | Inflex. | Restrição Elétrica | Geração Fora de Mérito | Energia de Reposição | Garantia Energética | Export. | Verificado
ANGRA I | RJUSAN01 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANGRA II | RJUSAN02 | 1350 | 1366.15 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366.15
B.FLUMINENSE | RJUTBF | 530 | 365.3 | 116.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.51
B.L.SOBRINHO L | BPEBLL | 65.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.L.SOBRINHO P | BPUTEB | 320.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMPOS | RJUSCP | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDIOTA III | RSUTEC | 350 | 240.68 | 234.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.68
CELSO FURTADO | BAUTA | 373.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAIA | GOENDA | 85.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.ROCHA L | BPTERB | 58.83 | 0 | 18.7 | 0 | 29.75 | 0 | 0 | 0 | 48.45
E.ROCHA P | BPTER | 157.17 | 0 | 112.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.53
FER.GASPARIAN | SPNPI | 386.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.L.BRIZOLA L | BPTRLL | 265.67 | 0 | 99.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.98
G.L.BRIZOLA L15 | BPTR15 | 30.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.L.BRIZOLA P | BPUTTR | 770.33 | 0 | 144.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.89
GERAMAR I | MAGM1 | 165.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GERAMAR II | MAGM2 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GOIANIA II | GOGYN2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IGARAPE | MGIGPE | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JE.SO.PEREIRA | RNUJSP | 322.96 | 0 | 28.68 | 43.81 | 0 | 0 | 173.63 | 0 | 246.13
JUIZ DE FORA | MGUTJF | 108 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11
L.C.PRESTES L | BPTLAT | 215.75 | 0 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.25
L.C.PRESTES P | BPTLA | 134.25 | 78.28 | 27.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.37
LUIZ O R MELO | ESUTLI | 204 | 204.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.79
NO.FLUMINENSE 1 | NFUTNF | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
NO.FLUMINENSE 2 | NFUNF2 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
NO.FLUMINENSE 3 | NFUNF3 | 200 | 141.67 | 172.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.99
NO.FLUMINENSE 4 | NFUNF4 | 126.78 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7
NUTEPA | RSUPAL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P.MEDICI | RSUPME | 446 | 0 | 31.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.41
PALMEIRAS GO | GOUTP | 175.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PETROLINA | PECEPT | 136.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORTO PECEM I | CEUTPC | 720.27 | 500.45 | 146.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.19
PORTO PECEM II | CEUTPD | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POTIGUAR | RNUPU | 53.2 | 0 | 0.11 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74
POTIGUAR III | RNUPT | 66.42 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67
ROMULOALMEIDA | BAUTFA | 138.02 | 0 | 5.97 | 18.58 | 0 | 0 | 43.97 | 0 | 68.52
SANTA CRUZ | RJUSSC | 936 | 332.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.58
SANTAREM | PASY | 22.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAO JERONIMO | RSUSJE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEPE TIARAJU | RSUTCA | 408.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T.PONTA NEGRA | AMGE | 148.5 | 0 | 65.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.54
TER BRASILIA | DFTBB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOCABO | PETPRD | 49.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOMANAUS | PEUTM | 143.04 | 0 | 0 | 21.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.85
TERMONORDESTE | PBUTN | 170.85 | 0 | 0 | 39.44 | 0 | 0 | 78.83 | 0 | 118.27
TERMONORTE II | ROTN2 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOPARAIBA | PBUTP | 170.85 | 0 | 0 | 39.13 | 0 | 0 | 75.13 | 0 | 114.25
TERMOPERNAMBU | PEUTPE | 532.76 | 396.33 | 376.16 | 54.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.16
U. ALEGRETE | RSUTAL | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U. W.ARJONA | MSUTWA | 206.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.ARAUCARIA | PRARC | 484.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-A 1 | TSU1LA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-A 2 | TSU2LA | 132 | 0 | 109.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.11
U.JLACERDA-B | SCUTLB | 262 | 0 | 142.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.46
U.JLACERDA-C | SCUTLC | 363 | 0 | 68.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.02
U.NV.VENECIA2 | MAUTNV | 178.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.PIRATININGA | SPPI | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.URUGUAIANA | RSUTUR | 639.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US. FIGUEIRA | PRUFRA | 30 | 0 | 10.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.27
US.CAMACARI | BAUTC | 346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US.CARIOBA | SPCAR | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT MARIO LAGO | RJUTME | 922.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT SAO JOSE | AMSJ1 | 60 | 0 | 0 | 50.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.78
UT. FORTALEZA | CEUTFO | 326.6 | 231.89 | 54.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.2
UT. KLABIN CE | PRUTKC | 330 | 0 | 210.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.97
UT.AUR.CHAVES | MGUTIB | 376 | 0 | 12.42 | 0 | 127.39 | 0 | 0 | 0 | 139.8
UT.CAM.GRANDE | PBUCG | 169.08 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 24.71 | 0 | 27.38
UT.MARACANAU1 | CEUMU | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 0 | 18.18
UT.MARANHAO 3 | MAUTM3 | 518.8 | 513.87 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.87
UT.MARANHAO 4 | MAUTM4 | 337.6 | 234.01 | 59.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.34
UT.MARANHAO 5 | MAUTM5 | 337.6 | 234.52 | 59.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.86
UT.PARNAIBA 4 | MAUTP4 | 56.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.POR.ITAQUI | MAUTPI | 360.14 | 253.83 | 73.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.04
UT.TERMOCEARA | CEUSCJ | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.39 | 0 | 86.39
UTE APARECIDA | AMAA | 216.94 | 0 | 32.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.71
UTE ARAGUAIA | MTAR | 23.1 | 0 | 0 | 13.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.83
UTE AREMBEPE | BAUCP | 150 | 0 | 0 | 9.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.64
UTE ATLANTICO 1 | TKUTAT | 218.74 | 154.94 | 218.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.74
UTE ATLANTICO 2 | TKUTA2 | 271.26 | 0 | 132.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.09
UTE CACU I | GOUTCA | 130 | 0 | 79.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.32
UTE CRIST ROCHA | AMCR | 85.38 | 0 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5
UTE CUIABA | MTUSCU | 529.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE GLOBAL I | BAUGU | 148.8 | 0 | 0 | 14.12 | 0 | 0 | 30.57 | 0 | 44.69
UTE GLOBAL II | BAUGD | 148.8 | 0 | 0 | 14.58 | 0 | 0 | 29.57 | 0 | 44.15
UTE IPAUSSU | SPUIPA | 76 | 0 | 61.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.32
UTE IRANDUBA | AMIRD | 25 | 0 | 0 | 25.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.33
UTE JARAQUI | AMJA | 231.22 | 0 | 51.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.39
UTE MANAUARA | AMMA | 150.3 | 0 | 65.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.95
UTE MAUA 3 | AMCM | 590.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL 3 | AMMU3 | 110 | 0 | 50.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.95
UTE MAUA BL4 | AMMU | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE MURICY | BAUCM | 147.15 | 0 | 0 | 9.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.81
UTE P.FERRO 1 | PEUPF1 | 94.08 | 0 | 0 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.56
UTE PERNAMB.3 | PEUTPT | 200.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA | APSA | 58.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA II | APS2 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SUAPE II | PEUTSD | 381.26 | 0 | 0 | 22.84 | 0 | 0 | 113.36 | 0 | 136.21
UTE SUZANO | MAUSUZ | 254.84 | 0 | 205.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.05
UTE SYKUE 1 | BASK01 | 30 | 0 | 18.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.36
UTE TAMBAQUI | AMTA | 231.22 | 0 | 61.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.13
UTE VIANA | ESUTEV | 174.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 12-Reserva Girante Demanda Máx.
Reserva Girante na Demanda Máxima da SIN - MW
Área de Operação | Disponibilidade Sincronizada(a) | Geração Verificada(b) | Reserva Girante(c=a-b) | Hora
COSR-NE | 7567.2991 | 6841.28 | 726.0191 | 18:30:00
COSR-N | 21449.8907 | 19013.674 | 2436.2167
COSR-SE | 30096.2211 | 29057.75 | 1038.4711
COSR-S | 17204.8581 | 16337.164 | 867.6941
SIN | 76318.269 | 71249.868 | 5068.401
- Geração Disponível Sincronizada = Potência instalada - Perda de potência devido a manutenções, restrições de unidades geradoras e unidades geradoras desligadas por conveniência operativa. - A geração de Itaipu está incluída no COSR-SE.

## 13-Carga Horária
Carga Horária por Submercado
Valores - MWmed
Submercado | Sudeste/Centro-Oeste |  |  | Sul |  |  | Nordeste |  |  | Norte
Hora | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio %
1 | 29849.5 | 29968.73 | 0.4 | 8822.5 | 9531.24 | 8.03 | 9409.5 | 9469.47 | 0.64 | 5737.5 | 5628.8 | -1.89
2 | 27939 | 27942.56 | 0.01 | 8184 | 8927.47 | 9.08 | 9141.5 | 9199.2 | 0.63 | 5527.5 | 5491.08 | -0.66
3 | 26849.5 | 26838.97 | -0.04 | 7867.5 | 8251.14 | 4.88 | 8964.5 | 9011.95 | 0.53 | 5400.5 | 5299.98 | -1.86
4 | 26477.5 | 26413.22 | -0.24 | 7814.5 | 8192.97 | 4.84 | 8835.5 | 8943.61 | 1.22 | 5280.5 | 5288.45 | 0.15
5 | 26721.5 | 26716.9 | -0.02 | 8013 | 8303.86 | 3.63 | 8791 | 8881.59 | 1.03 | 5200.5 | 5242.33 | 0.8
6 | 28223 | 28122.49 | -0.36 | 8535.5 | 8875.57 | 3.98 | 8681 | 8827.25 | 1.68 | 5146.5 | 5173.93 | 0.53
7 | 31384 | 30313.9 | -3.41 | 9752 | 9989.37 | 2.43 | 8386 | 8516.49 | 1.56 | 4928.5 | 4927.25 | -0.03
8 | 33013.5 | 32397.95 | -1.86 | 10873.5 | 11216.89 | 3.16 | 9095 | 9169.76 | 0.82 | 4858.5 | 4906.68 | 0.99
9 | 35479.5 | 34889.53 | -1.66 | 11827 | 12080.11 | 2.14 | 9907.5 | 9896.51 | -0.11 | 5190 | 5222.19 | 0.62
10 | 36957.5 | 36462.98 | -1.34 | 12123.5 | 12449.55 | 2.69 | 10224.5 | 10211.44 | -0.13 | 5409.5 | 5456.19 | 0.86
11 | 38082 | 37638.03 | -1.17 | 12525 | 12757.92 | 1.86 | 10452.5 | 10395.88 | -0.54 | 5543 | 5578.79 | 0.65
12 | 38556.5 | 37671 | -2.3 | 12537.5 | 12737.73 | 1.6 | 10442.5 | 10346.24 | -0.92 | 5574.5 | 5613.36 | 0.7
13 | 37897 | 37266.01 | -1.67 | 11549 | 11732.8 | 1.59 | 10250 | 10122.02 | -1.25 | 5520 | 5554.31 | 0.62
14 | 38259 | 37878.3 | -1 | 12138 | 12320.79 | 1.51 | 10547 | 10302.09 | -2.32 | 5708 | 5727.58 | 0.34
15 | 38725 | 38359.09 | -0.94 | 12484 | 12611.25 | 1.02 | 10786 | 10405.32 | -3.53 | 5900 | 6003.78 | 1.76
16 | 38723 | 38271.49 | -1.17 | 12438 | 12559.26 | 0.97 | 10710 | 10408.54 | -2.81 | 5895 | 5979.28 | 1.43
17 | 38375.5 | 37794.89 | -1.51 | 12549.5 | 12529.98 | -0.16 | 10375 | 10152.74 | -2.14 | 5745.5 | 5821.98 | 1.33
18 | 38940.5 | 38533.71 | -1.04 | 12616.5 | 12636 | 0.15 | 10273 | 10419.17 | 1.42 | 5549 | 5576.43 | 0.49
19 | 42342.5 | 41432.8 | -2.15 | 13267 | 13139.29 | -0.96 | 10671.5 | 10664.6 | -0.06 | 5547.5 | 5594.33 | 0.84
20 | 40898.5 | 40048.66 | -2.08 | 12766 | 12607.06 | -1.25 | 10324.5 | 10348.27 | 0.23 | 5687 | 5710.5 | 0.41
21 | 39621.5 | 38516.78 | -2.79 | 12211.5 | 11906.41 | -2.5 | 10072.5 | 10133.94 | 0.61 | 5714.5 | 5694.08 | -0.36
22 | 38673 | 37488.13 | -3.06 | 11957.5 | 11625.42 | -2.78 | 10506 | 10556.42 | 0.48 | 5784.5 | 5760.05 | -0.42
23 | 36369.5 | 35638.95 | -2.01 | 11329.5 | 11263.53 | -0.58 | 10293 | 10452.72 | 1.55 | 5816 | 5787.26 | -0.49
24 | 33305.5 | 33250.69 | -0.16 | 10162.5 | 10288.19 | 1.24 | 9846.5 | 10080.52 | 2.38 | 5707.5 | 5706.02 | -0.03

## 14-Carga Diária por Submercardo
Carga Diária por Submercado
Submercado | GWh no Dia | GWh acumulado no Mês até o Dia | GWh acumulado noAno até o Dia
Sudeste/Centro-Oeste | 829.86 | 24366.54 | 160985.18
Sul | 268.53 | 7435.23 | 48465.54
Nordeste | 236.92 | 7098.14 | 45097.13
Norte | 132.74 | 3949.62 | 23183.07
Sistema Interligado Nacional | 1468.05 | 42849.53 | 277730.92
Submercado | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Sudeste/Centro-Oeste | 34577.3229 | 33842.4101 | 37059.2035
Sul | 11188.908 | 10326.7151 | 11156.8921
Nordeste | 9871.4892 | 9858.53 | 10381.4766
Norte | 5531.0266 | 5485.5873 | 5336.8019
Sistema Interligado Nacional | 61168.7467 | 59513.2425 | 63934.3741

## 15-Demanda Máxima
Demanda Máxima
Demanda Máxima Instantânea
Submercado | Referência | Valor (MW) | Data | Hora
Sudeste/Centro-Oeste | Do Dia | 41720.281 | 30/06/2017 | 18:31
| Recorde | 51893 | 21/01/2015 | 14:32
Sul | Do Dia | 13318.05 | 30/06/2017 | 18:24
| Recorde | 17971 | 06/02/2014 | 14:29
Nordeste | Do Dia | 10801.698 | 30/06/2017 | 17:50
| Recorde | 12692 | 21/03/2017 | 14:40
Norte | Do Dia | 6124.08 | 30/06/2017 | 14:38
| Recorde | 6748 | 16/05/2017 | 14:41
SIN | Do Dia | 71338.76 | 30/06/2017 | 18:30
| Recorde | 85707 | 05/02/2014 | 15:41

## 16-Integ. Novos Equipamentos
Integração de Novos Equipamentos e Linhas de Transmissão no SIN
Agente Proprietário | Equipamento | Data | Estado | Região | Reflexo para o SIN
FURNAS | LT 500 kV MARIMBONDO / MARIMBONDO 2 C 2, com extensão de 6 km | 30/06/2017 | MG | SE | A inserção dessa linha aumenta a confiabilidade no escoamento da geração da região possibilitando maior acoplamento entre as redes de 440 e 500 kV do submercado Sudeste/Centro Oeste.
Observações

## 17-Principais Ocorrências SIN
Principais Ocorrências no SIN
No dia 30/06/2017, não foram verificadas ocorrências significativas com origem na Rede de Operação do Sistema Interligado Nacional – SIN, envolvendo interrupção de cargas.

## 19-Variação Energia Armazenada
Variação de Energia Armazenada
Energia Armazenada | Sul | SE/CO | Norte | NE
Capacidade Máxima (MWmês) | 20100 | 203343 | 15041 | 51809
Armazenamento ao final do dia (MWmês) | 18650 | 85716 | 9623 | 9225
Armazenamento ao final do dia (%) | 92.79 | 42.15 | 63.98 | 17.81
Variação em relação dia anterior (%) | -0.96 | -0.11 | -0.2 | -0.1
Variação acumulada mensal (%) | 17.59 | -1.13 | -1.79 | -1.89

## 20-Energia Natural Afluente
Energia Natural Afluente
Submercado | % MLT no dia | % MLT acumulado no mês até o dia | ENA Bruta (MWmed) no dia | ENA Bruta (MWmed) acumulada até o dia
Norte | 47.36 | 59.416 | 2946 | 3695.7333
Nordeste | 26.35 | 32.737 | 1256 | 1560.4
Sul | 67.15 | 273.4013 | 6976 | 28401.6667
Sudeste/Centro-Oeste | 75.45 | 106.318 | 23912 | 33695.5667

## 21-Esquemático Reservatórios
Esquemático das Usinas Hidroelétricas do SIN

## 22-Sit. Princ. Reservatórios S
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Submercado Sul
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
CAPIVARI | G. P. SOUZA | 844.56 | 96.11 | 17 | 28 | 0 | 0
ITAJAI | SALTO PILAO | 318.79 | 79 | 61 | 61 | 0 | 0
IGUACU | G. B. MUNHOZ | 740.27 | 93.88 | 342 | 1003 | 0 | 0
| SEGREDO | 606.95 | 98.97 | 1096 | 1251 | 0 | -127
| SANTA CLARA-PR | 804.05 | 92.89 | 83 | 138 | 8 | 0
| FUNDÃO | 705.25 | 50 | 139 | 139 | 0 | 0
| JORDÃO | 610.18 | 102.42 | 159 | 32 | 22 | 127
| SALTO SANTIAGO | 503.87 | 89.4 | 1426 | 1403 | 0 | 0
| SALTO OSORIO | 396.31 | 90.49 | 1376 | 1421 | 0 | 0
| SALTO CAXIAS | 324.19 | 59.22 | 1749 | 1828 | 0 | 0
JACUI | ERNESTINA | 489.7 | 105.88 | 28 | 36 | 20 | 0
| PASSO REAL | 325.5 | 90.21 | 341 | 415 | 10 | 0
| JACUI | 279.02 | 83.09 | 388 | 390 | 210 | 0
| ITAUBA | 182.89 | 90.53 | 457 | 445 | 0 | 0
| D. FRANCISCA | 94.9 | 112.5 | 424 | 424 | 84 | 0
| CASTRO ALVES | 239.77 | 77 | 71 | 61 | 0 | 0
| MONTE CLARO | 147.68 | 66.75 | 131 | 125 | 13 | 0
| 14 DE JULHO | 103.59 | 59 | 122 | 130 | 0 | 0
PARANAPANEMA | MAUA | 634.87 | 98.38 | 277 | 335 | 0 | 0
URUGUAI | GARIBALDI | 703.08 | 21.94 | 165 | 275 | 0 | 0
| BARRA GRANDE | 646.04 | 96.11 | 135 | 329 | 5 | 0
| CAMPOS NOVOS | 659.32 | 86.4 | 371 | 521 | 0 | 0
| MACHADINHO | 478.75 | 90.79 | 995 | 1166 | 0 | 0
| ITÁ | 369.7 | 94.67 | 1283 | 1365 | 0 | 0
| PASSO FUNDO | 597.96 | 99.57 | 51 | 68 | 16 | 0
| MONJOLINHO | 328.18 | 83.9 | 108 | 135 | 3 | 0
| FOZ CHAPECO | 264.78 | 77.76 | 1594 | 1539 | 127 | 0
| QUEBRA QUEIXO | 547.91 | 76.95 | 50 | 77 | 0 | 0
| SAO JOSE | 154.59 | 92 | 333 | 323 | 145 | 0
| PASSO SAO JOAO | 128.31 | 96.97 | 350 | 346 | 198 | 0

## 23-Sit. Princ. Reservatórios SE
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Submercado Sudeste
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
AMAZONAS | GUAPORE | 479.12 | 83.61 | 34 | 35 | 0 | 0
| JIRAU | 86.5 | 42.97 | 13784 | 14128 | 0 | 0
| SANTO ANTONIO | 71.27 | 184.87 | 15127 | 15127 | 0 | 0
| SAMUEL | 87.16 | 94.27 | 114 | 325 | 0 | 0
| RONDON II | 267.18 | 79.74 | 60 | 85 | 0 | 0
| DARDANELOS | 213.54 | 8.7 | 164 | 164 | 24 | 0
| TELES PIRES | 220.44 | 100 | 861 | 861 | 0 | 0
DOCE | CANDONGA | 312.42 | 0 | 52 | 51 | 51 | 0
| GUILM. AMORIM | 494.82 | 93.41 | 17 | 17 | 0 | 0
| SA CARVALHO | 372.32 | 52.9 | 17 | 16 | 0 | 0
| SANTONIO CM | 359.24 | 0 | 27 | 27 | 4 | 24
| SALTO GRANDE CM | 355.79 | 97.32 | 29 | 30 | 1 | 0
| PORTO ESTRELA | 256.8 | 90 | 31 | 30 | 4 | 0
| BAGUARI | 184.94 | 87.23 | 104 | 101 | 0 | 0
| AIMORES | 89.74 | 36.23 | 129 | 129 | 129 | 0
| MASCARENHAS | 60.01 | 39.78 | 158 | 153 | 0 | 0
GRANDE | CAMARGOS | 911.04 | 80.45 | 43 | 43 | 0 | 0
| ITUTINGA | 885.62 | 91.01 | 51 | 51 | 0 | 0
| FUNIL-MG | 807.97 | 85.02 | 91 | 91 | 0 | 0
| FURNAS | 759.57 | 41.24 | 245 | 468 | 0 | 0
| M. MORAES | 661.8 | 60.05 | 445 | 514 | 0 | 0
| L. C. BARRETO | 621.33 | 70.45 | 476 | 346 | 0 | 0
| JAGUARA | 557.51 | 67 | 349 | 203 | 0 | 0
| IGARAPAVA | 512.04 | 59.55 | 228 | 224 | 0 | 0
| VOLTA GRANDE | 493.97 | 33.09 | 226 | 374 | 0 | 0
| P. COLOMBIA | 466.41 | 52.63 | 375 | 231 | 0 | 0
| CACONDE | 850.89 | 76.52 | 17 | 39 | 0 | 0
| E. DA CUNHA | 664.62 | 91.41 | 65 | 63 | 0 | 0
| LIMOEIRO | 572.55 | 91.74 | 56 | 54 | 0 | 0
| MARIMBONDO | 443.07 | 74.85 | 434 | 931 | 0 | 0
| A. VERMELHA | 380.38 | 65.51 | 1320 | 1187 | 0 | 0
ITABAPOANA | ROSAL | 555.04 | 100.71 | 19 | 21 | 3 | 0
JEQUITINHONHA | IRAPE | 480.52 | 17.68 | 1 | 36 | 0 | 0
MUCURI | STA.CLARA-MG | 85.87 | 97.14 | 12 | 8 | 8 | 0
PARAIBA DO SUL | PARAIBUNA | 709.47 | 71.39 | 24 | 60 | 0 | 0
| SANTA BRANCA | 610.83 | 24.72 | 83 | 89 | 0 | 0
| JAGUARI | 617.84 | 66.75 | 6 | 60 | 20 | 0
| FUNIL | 452.93 | 29.38 | 151 | 162 | 0 | 0
| SANTA CECILIA | 352.79 | 87.96 | 185 | 72 | 72 | 111
| PICADA | 659.03 | 64.92 | 16 | 17 | 0 | 0
| SOBRAGI | 437 | 65.53 | 30 | 30 | 0 | 0
| ANTA | 251.4 | 90 | 168 | 92 | 92 | 64
| SIMPLICIO | 251.15 | 93.25 | 64 | 63 | 0 | 0
| ILHA POMBOS | 139.97 | 98.6 | 185 | 177 | 0 | 0
| SANTANA | 363.29 | 82.92 | 2 | 0 | 0 | 0
| VIGARIO | 397.6 | 51.13 | 106 | 105 | 0 | 0
| NILO PEÇANHA | 0 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0
| TOCOS | 442.49 | 14.97 | 5 | 0 | 0 | 5
| LAJES | 413.73 | 91.48 | 6 | 11 | 0 | -5
| FONTES | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0
| PEREIRA PASSOS | 85.87 | 83.18 | 112 | 120 | 0 | 0
PARANAIBA | BATALHA | 796.06 | 64.78 | 18 | 32 | 0 | 0
| S.DO FACÃO | 740.72 | 26.15 | 45 | 45 | 0 | 0
| EMBORCAÇÃO | 636.14 | 32.76 | 90 | 152 | 0 | 0
| NOVA PONTE | 792.64 | 29.51 | 85 | 139 | 0 | 0
| MIRANDA | 695.57 | 85.18 | 156 | 173 | 0 | 0
| C.BRANCO-1 | 623.69 | 55.21 | 187 | 176 | 0 | 0
| C.BRANCO-2 | 564.9 | 66.66 | 180 | 205 | 0 | 0
| CORUMBA-4 | 841.99 | 88.17 | 34 | 14 | 14 | 0
| CORUMBA-3 | 769.26 | 28.93 | 12 | 26 | 26 | 0
| CORUMBA | 589.62 | 70.49 | 78 | 407 | 0 | 0
| ITUMBIARA | 508.62 | 42.07 | 696 | 169 | 0 | 0
| C. DOURADA | 430.76 | 74.61 | 137 | 297 | 0 | 0
| SÃO SIMÃO | 394.92 | 37.47 | 573 | 632 | 0 | 0
| CACU | 475.45 | 21.64 | 108 | 104 | 0 | 0
| B.COQUEIROS | 446.38 | 18.16 | 103 | 122 | 0 | 0
| FOZ DO RIO CLARO | 353.55 | 76.55 | 133 | 138 | 0 | 0
| SALTO | 446.38 | 87.3 | 122 | 129 | 0 | 0
| S.R.VERDINHO | 370.41 | 90.57 | 129 | 119 | 0 | 0
| ESPORA | 582.87 | 87.64 | 61 | 79 | 0 | 0
PARANAPANEMA | JURUMIRIM | 567.19 | 88.71 | 275 | 275 | 0 | 0
| PIRAJU | 531.5 | 100 | 284 | 284 | 0 | 0
| CHAVANTES | 473.16 | 89.09 | 449 | 494 | 0 | 0
| OURINHOS | 398.05 | 110.3 | 465 | 466 | 190 | 0
| SALTO GRANDE CS | 384.47 | 92.33 | 628 | 586 | 118 | 0
| CANOAS II | 365.86 | 85.6 | 578 | 605 | 72 | 0
| CANOAS I | 351.05 | 105.27 | 663 | 616 | 76 | 0
| CAPIVARA | 333.12 | 91.33 | 1439 | 1439 | 357 | 0
| TAQUARUÇU | 283.47 | 71.94 | 1466 | 1441 | 0 | 0
| ROSANA | 257.75 | 86.75 | 1634 | 1733 | 324 | 0
PARANA | I. SOLTEIRA | 326.89 | 76.34 | 2302 | 3480 | 0 | -375
| JUPIA | 279.91 | 96.72 | 4431 | 4052 | 43 | 0
| PORTO PRIMAVERA | 257.19 | 9.09 | 4825 | 5781 | 0 | 0
| ITAIPU | 220.07 | 100.5 | 9424 | 10366 | 0 | 0
PARAGUAI | MANSO | 285.92 | 86.87 | 77 | 118 | 0 | 0
| PONTE DE PEDRA | 395.03 | 62.74 | 72 | 67 | 11 | 0
| ITIQUIRA I | 411.9 | 85.05 | 49 | 49 | 0 | 0
| ITIQUIRA II | 320.19 | 0 | 51 | 50 | 0 | 0
| JAURU | 354.92 | 82.67 | 72 | 71 | 0 | 0
SAO FRANCISCO | RETIRO BAIXO | 614 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0
| TRÊS MARIAS | 558.25 | 27.03 | 53 | 261 | 0 | 0
| QUEIMADO | 824.96 | 66.57 | 9 | 16 | 0 | 0
TIETE | PONTE NOVA | 763.51 | 47.25 | 7 | 5 | 0 | 0
| BILLINGS | 745.48 | 89.34 | 3 | 26 | 0 | 0
| GUARAPIRANGA | 735.56 | 85.3 | 9 | 15 | 0 | 0
| EDGARD SOUZA | 711.02 | 37.33 | 80 | 83 | 83 | 0
| B. BONITA | 451.35 | 98.19 | 267 | 338 | 0 | 0
| BARIRI | 427 | 48.95 | 429 | 401 | 13 | 0
| IBITINGA | 403.97 | 93.89 | 475 | 357 | 11 | 0
| PROMISSÃO | 383.88 | 97.02 | 420 | 481 | 0 | 0
| N. AVANHANDAVA | 357.78 | 88.89 | 552 | 529 | 0 | 0
| TRÊS IRMÃOS | 327.04 | 79.29 | 680 | 474 | 0 | 375
| HENRY BORDEN | 727.2 | 88.78 | 24 | 21 | 0 | 0
TOCANTINS | SERRA DA MESA | 427.1 | 12.57 | 113 | 342 | 0 | 0
| CANA BRAVA | 332.71 | 89.79 | 381 | 397 | 73 | 0
| SAO SALVADOR | 286.75 | 49.23 | 368 | 354 | 0 | 0
| PEIXE ANGICAL | 262.03 | 49.49 | 457 | 396 | 0 | 0
| LAJEADO | 211.98 | 59.27 | 439 | 509 | 0 | 0

## 24-Sit. Princ. Reservatórios NE
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Sistema de Divulgação do Resultado da Operação - SDRO
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
JEQUITINHONHA | ITAPEBI | 109.39 | 77.88 | 67 | 83 | 26 | 0
PARAGUACU | PEDRA DO CAVALO | 111.35 | 64.05 | 2 | 3 | 0 | 0
PARNAIBA | BOA ESPERANÇA | 303.6 | 92.15 | 190 | 236 | 0 | 0
SAO FRANCISCO | SOBRADINHO | 383.07 | 11.8 | 390 | 609 | 0 | 0
| LUIZ GONZAGA | 299.99 | 17.55 | 667 | 667 | 0 | 0
| MOXOTO | 251.29 | 64.11 | 667 | 0 | 0 | 590
| P. AFONSO 1,2,3 | 230.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| P. AFONSO 4 | 251.15 | 56.94 | 590 | 588 | 0 | 0
| XINGO | 137.2 | 0 | 588 | 602 | 142 | 0

## 25-Sit. Princ. Reservatórios N
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Submercado Norte
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
ARAGUARI | CACHOEIRA CALDEIRAO | 58.26 | 0 | 1498 | 1538 | 315 | 0
| COARACY NUNES | 41.85 | 93.36 | 1377 | 1413 | 1016 | 0
| FERREIRA GOMES | 20.41 | 10.6 | 1441 | 1449 | 53 | 0
AMAZONAS | BALBINA | 50.01 | 76.49 | 733 | 733 | 0 | 0
| CURUA-UNA | 68.08 | 101.4 | 145 | 153 | 0 | 0
| STO ANTONIO DO JARI | 30.31 | 140.28 | 1490 | 1482 | 420 | 0
| BELO MONTE | 96.75 | 75.87 | 1912 | 2155 | 0 | 0
| PIMENTAL | 96.87 | 0 | 3049 | 1426 | 570 | 1912
TOCANTINS | ESTREITO | 155.63 | 91.64 | 998 | 998 | 0 | 0
| TUCURUI | 73.77 | 98.24 | 3053 | 4430 | 0 | 0