## Índice
Sistema de Divulgação do Resultado da Operação - SDRO
Boletim Diário da Operação |  |  | BDO - 30/11/2017
ÍNDICE
Balanço de Energia
1. | Balanço de Energia - Diário
2. | Balanço de Energia - Acumulado Até o Dia
Dados Diários Acumulados
| 3. | Subsistema Sul
| 4. | Subsistema Sudeste
| 5. | Subsistema Nordeste
| 6. | Subsistema Norte
| 7. | Sistema Interligado Nacional
Produção de Energia
8. | Produção Hidráulica por Usina
9. | Produção Térmica por Usina
10. | Produção Eólica por Usina
11. | Produção Solar por Usina
12. | Motivo do Despacho Térmico
13. | Reserva Girante na Demanda Máxima do SIN
Carga e Demanda
14. | Carga Horária por Subsistema
15. | Carga Diária por Subsistema
16. | Demanda Máxima
Integração de Novos Equipamentos e Ocorrências no SIN
17. | Integração de Novos Equipamentos
18. | Principais Ocorrências no SIN
Hidrologia
19. | Acompanhamento dos Armazenamentos
20. | Variação de Energia Armazenada
21. | Energia Natural Afluente
22. | Esquemático das Usinas Hidroelétricas do SIN
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
| 23. | Subsistema Sul
| 24. | Subsistema Sudeste
| 25. | Subsistema Nordeste
| 26. | Subsistema Norte

## 01-Balanço de Energia
Balanço de Energia Diário
Sistema Interligado Nacional
| Produção | Programado | Verificado | Desvio
| Hidro Nacional | 38098.9375 | 37047.1326 | 56.03%
| Itaipu Binacional | 10571.875 | 10622.207 | 16.07%
| Termo Nuclear | 1990 | 2006.59 | 3.035%
| Termo Convencional | 11295.1875 | 10774.5608 | 16.3%
| Eólica | 5149.3542 | 5532.7962 | 8.368%
| Solar | 85.9583 | 136.2225 | 0.206%
| Total SIN | 67191.3125 | 66119.5091 | 100%
| Intercâmbio Internacional | 0 | 0
| Carga (*) | 67191.3125 | 66119.5091
|  | Norte |  |  |  | Nordeste
|  | Hidro | 61.15% | 4309.1815 | 4612.3333 | Hidro | 19.39% | 1595.166 | 1661.7708
|  | Termo | 35.9% | 2529.4108 | 2579 | Termo | 32.07% | 2638.6131 | 2823.0833
|  | Eólica | 2.949% | 207.8045 | 193.2917 | Eólica | 47.33% | 3893.7148 | 3686.4583
|  | Total | 100% | 7046.3968 | 7384.625 | Solar | 1.207% | 99.2944 | 58.9167
|  | Carga (*) |  | 5828.5623 | 5834.2292 | Total | 100% | 8226.7883 | 8171.3125
|  | Exportação N |  | 1217.8345 | 1550.3958 | Carga (*) |  | 11026.3271 | 10957.1042
[6 empty] | Importação NE |  | 2799.5388 | 2726.875
|  | Itaipu Binacional |  |  |  | Sudeste / Centro-Oeste
|  | 50 Hz |  | 4440.4301 | 4404.1667 | Hidro | 76.73% | 20843.0371 | 21203.7292
|  | 60 Hz |  | 6181.7769 | 6167.7083 | Termo | 15.74% | 4275.8475 | 4758.6042
|  | Total |  | 10622.207 | 10571.875 | Nuclear | 7.387% | 2006.59 | 1990
|  | Intercâmbio Itaipu/SE |  | 10622.207 | 10571.875 | Solar | 0.136% | 36.9282 | 27.0417
[6 empty] | Total | 100% | 27162.4028 | 27979.375
[6 empty] | Carga (*) |  | 37182.2674 | 38185.0208
| Intercâmbio Internacional |  |  |  |  | Intercâmbio SE/N-NE |  | 1581.7043 | 1176.4792
|  | Importação |  | Exportação
| Paraguai |  |  |  |  | Sul
| Acaray | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro | 78.85% | 10299.748 | 10621.1042
| Uruguai |  |  |  |  | Termo | 10.19% | 1330.6894 | 1134.5
| Melo | 0 | 0 | 0 | 0 | Eólica | 10.96% | 1431.2768 | 1269.6042
| Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | Total | 100% | 13061.7142 | 13025.2083
| Argentina |  |  |  |  | Carga (*) |  | 12082.3523 | 12214.9583
| Garabi I | 0 | 0 | 0 | 0 | Intercâmbio S/SE |  | 979.3619 | 810.25
| Garabi II | 0 | 0 | 0 | 0
| Uruguaiana | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 0 | 0 | 0 | 0
| Intercâmbio Internacional/S |  |  | 0 | 0
(*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária

## 02-Balanço de Energia Acumulado
Balanço de Energia Acumulado no Mês até o Dia
Sistema Interligado Nacional
| Produção | Programado | Verificado | Desvio
| Hidro Nacional | 30810.1224 | 30567.4888 | 49.16%
| Itaipu Binacional | 10574.1667 | 10569.9322 | 17%
| Termo Nuclear | 1987.4263 | 2004.2897 | 3.224%
| Termo Convencional | 14271.2126 | 13719.2364 | 22.07%
| Eólica | 4688.053 | 5161.2539 | 8.301%
| Solar | 60.3042 | 152.9693 | 100%
| Total SIN | 62391.2852 | 62175.1702 | 100%
| Intercâmbio Internacional | -322.431 | -284.047
| Carga (*) | 62656.2153 | 62459.1548
|  | Norte |  |  |  | Nordeste
|  | Hidro | 46.01% | 2570.6481 | 2576.8021 | Hidro | 17.28% | 1558.8376 | 1614.4264
|  | Termo | 50.6% | 2827.0013 | 2902.0611 | Termo | 33.77% | 3046.6529 | 3164.2847
|  | Eólica | 3.388% | 189.2633 | 167.2945 | Eólica | 47.65% | 4298.8554 | 3870.5905
|  | Total | 100% | 5586.9127 | 5646.1577 | Solar | 1.291% | 116.5042 | 39.4271
|  | Carga (MWmed)(*) |  | 5567.536 | 5581.6437 | Total | 100% | 9020.8501 | 8688.7287
|  | Exportação N |  | 19.3767 | 64.5139 | Carga (MWmed)(*) |  | 10316.6351 | 10332.1757
|  | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 1.915 MWmed | Importação NE |  | 1295.7851 | 1643.4472
|  | 59,92% MLT bruta no mês até o dia |  |  |  | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 1.327 MWmed
|  | 59,09% MLT armazenável no mês até o dia |  |  |  | 24,29% MLT bruta no mês até o dia
|  | Energia Armazenada |  |  |  | 22,00% MLT armazenável no mês até o dia
|  | No dia | 2428 | MWmês | 16.14% | Energia Armazenada
|  | Desvio dia anterior |  |  |  | No dia | 2850 |  | 5.5%
|  |  | -37 | MWmês | -0.25% | Desvio dia anterior |  | MWmês
[7 empty] | 36 | MWmês | 0.07%
|  | Itaipu Binacional |  |  |  | Sudeste / Centro-Oeste
|  | 50 Hz |  | 4663.2485 | 4602.9167 | Hidro | 67.23% | 17354.9087 | 17386.9355
|  | 60 Hz |  | 5906.6836 | 5971.25 | Termo | 24.87% | 6418.9851 | 6862.0535
|  | Total |  | 10569.9322 | 10574.1667 | Nuclear | 7.764% | 2004.2897 | 1987.4263
|  | Intercâmbio Itaipu/SE |  | 10569.9322 | 10574.1667 | Solar | 0.1413% | 36.4652 | 20.8771
[6 empty] | Total | 100% | 25814.6486 | 26257.2924
[6 empty] | Carga (MWmed)(*) |  | 35791.578 | 36091.1861
| Intercâmbio Internacional |  |  |  |  | Intercâmbio SE/N-NE |  | 1276.4084 | 1578.9333
|  | Importação |  | Exportação |  | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 31.600 MWmed
| Paraguai |  |  |  |  | 102,91% MLT bruta no mês até o dia
| Acaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,38% MLT armazenável no mês até o dia
| Uruguai |  |  |  |  | Energia Armazenada
| Melo | 250.803 | 289.375 | 0 | 0 | No dia | 38004 | MWmês | 18.69%
| Rivera | 33.244 | 33.056 | 0 | 0 | Desvio dia anterior
| Argentina | [5 empty] | 197 | MWmês | 0.1%
| Garabi I | 0 | 0 | 0 | 0
| Garabi II | 0 | 0 | 0 | 0 | Sul
| Uruguaiana | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro | 81.22% | 9083.0943 | 9231.9584
| Total | 284.047 | 322.431 | 0 | 0 | Termo | 12.76% | 1426.5971 | 1342.8132
| Intercâmbio Internacional/S |  |  | 284.047 | 322.431 | Eólica | 6.019% | 673.1352 | 650.1681
[6 empty] | Total | 100% | 11182.8266 | 11224.9397
[6 empty] | Carga (MWmed)(*) |  | 10783.4057 | 10651.2097
| (*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária |  |  |  |  | Intercâmbio S/SE |  | 683.4671 | 838.6604
[6 empty] | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 12.063 MWmed
126,91% MLT bruta no mês até o dia
120,03% MLT armazenável no mês até o dia
Energia Armazenada
[6 empty] | No dia | 12053 | MWmês | 59.97%
Desvio dia anterior
[7 empty] | -90 | MWmês | -0.44%

## 03-Dados Diários Acumulados S
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Subsistema Sul
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/11/2017 | 12620.43 | 10444.36 | 1884.2 | 291.86 | 0 | 1816.31 | 11183.89
02/11/2017 | 8265.01 | 5143.16 | 1753.52 | 1368.33 | 0 | -778.27 | 9043.28
03/11/2017 | 10385.09 | 8050.73 | 1825.69 | 508.67 | 0 | 70.34 | 10314.74
04/11/2017 | 9054.25 | 7371.67 | 1317.11 | 365.48 | 0 | -171.22 | 9225.47
05/11/2017 | 7367.07 | 5937.69 | 1174.02 | 255.37 | 0 | -613.88 | 7980.94
06/11/2017 | 10188.25 | 8477.84 | 1119 | 591.41 | 0 | -503.21 | 10691.47
07/11/2017 | 11919.77 | 9806.48 | 1104.82 | 1008.47 | 0 | 603.5 | 11316.27
08/11/2017 | 11938.66 | 9460.37 | 1164.73 | 1313.55 | 0 | 609.91 | 11328.75
09/11/2017 | 11585.74 | 9712.19 | 1425.98 | 447.57 | 0 | 175.51 | 11659.68
10/11/2017 | 12050.69 | 10172.97 | 1638.9 | 238.82 | 0 | 891.31 | 11652.97
11/11/2017 | 10635.27 | 8082.99 | 1548.92 | 1003.37 | 0 | 1364.17 | 9724.89
12/11/2017 | 7099.58 | 4653.86 | 1294.62 | 1151.1 | 0 | -849.35 | 8305.81
13/11/2017 | 11600.79 | 9965.06 | 1281.89 | 353.84 | 0 | 805.69 | 11221.71
14/11/2017 | 12132.37 | 10261.05 | 1316.25 | 555.08 | 0 | 822.52 | 11802.9
15/11/2017 | 9279.73 | 6866.57 | 1379.28 | 1033.88 | 0 | -900.32 | 10536.93
16/11/2017 | 12911.06 | 10762.63 | 1521.08 | 627.35 | 0 | 902.13 | 12433.26
17/11/2017 | 13186.7 | 11279.87 | 1552.73 | 354.1 | 0 | 1966.83 | 11689.33
18/11/2017 | 10673.17 | 8385.54 | 1528.02 | 759.6 | 0 | 1347.21 | 9814.24
19/11/2017 | 7760.76 | 5554.82 | 1519.12 | 686.82 | 0 | -34.02 | 8288.22
20/11/2017 | 12251.04 | 10215.71 | 1583.97 | 451.36 | 0 | 1457.68 | 11286.76
21/11/2017 | 12739.79 | 10348.4 | 1600.74 | 790.65 | 0 | 1439.07 | 11787.87
22/11/2017 | 13270.35 | 11389.33 | 1522.1 | 358.92 | 0 | 2267.89 | 11489.54
23/11/2017 | 13785.52 | 11277.3 | 1525.4 | 982.82 | 0 | 2679.75 | 11599.27
24/11/2017 | 12980.9 | 10742.06 | 1574.38 | 664.46 | 0 | 1362.91 | 12091.99
25/11/2017 | 10757.39 | 9067.09 | 1294.69 | 395.61 | 0 | 464.73 | 10296.05
26/11/2017 | 7544.26 | 6080.5 | 1244.47 | 219.29 | 0 | -1157.15 | 8701.42
27/11/2017 | 12431.33 | 10636.47 | 1206.19 | 588.67 | 0 | 873.84 | 11557.5
28/11/2017 | 12935.59 | 11218.5 | 1232.74 | 484.36 | 0 | 788.02 | 12147.58
29/11/2017 | 13072.51 | 10827.86 | 1332.69 | 911.95 | 0 | 825.43 | 12247.08
30/11/2017 | 13061.71 | 10299.75 | 1330.69 | 1431.28 | 0 | 979.36 | 12082.35

## 04-Dados Diários Acumulados SE
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Subsistema Sudeste
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/11/2017 | 37755.49 | 28906.01 | 8826.11 | 0 | 23.37 | 1178.32 | 36577.17
02/11/2017 | 32227.75 | 23011.41 | 9216.34 | 0 | 0 | 574.28 | 31653.47
03/11/2017 | 34852.03 | 25711.15 | 9087.11 | 0 | 53.76 | -365.01 | 35217.04
04/11/2017 | 34180.16 | 25432.26 | 8702.79 | 0 | 45.11 | -275.24 | 34455.39
05/11/2017 | 32204.99 | 23943.08 | 8238.67 | 0 | 23.24 | 659.41 | 31545.58
06/11/2017 | 38117.53 | 29488.9 | 8591.03 | 0 | 37.6 | 1910.55 | 36206.98
07/11/2017 | 37702.74 | 29031.51 | 8646.09 | 0 | 25.13 | 1275.69 | 36427.04
08/11/2017 | 37228.46 | 28503.66 | 8701.46 | 0 | 23.34 | 787.76 | 36440.7
09/11/2017 | 38076.69 | 29390.63 | 8663.88 | 0 | 22.18 | 1190.93 | 36885.75
10/11/2017 | 38522.62 | 29625.26 | 8881.25 | 0 | 16.11 | 361.36 | 38161.26
11/11/2017 | 34582.2 | 25811.66 | 8760.28 | 0 | 10.26 | 327.26 | 34254.94
12/11/2017 | 32584.99 | 23792.79 | 8759.28 | 0 | 32.92 | 2757.22 | 29827.77
13/11/2017 | 37791.91 | 28473.61 | 9252.02 | 0 | 66.27 | 1691.34 | 36100.57
14/11/2017 | 38469.41 | 29158.96 | 9252.7 | 0 | 57.75 | 1456.58 | 37012.83
15/11/2017 | 34794.82 | 25682.55 | 9057.95 | 0 | 54.31 | 517.33 | 34277.49
16/11/2017 | 38353.01 | 29287.61 | 9004.34 | 0 | 61.06 | -1182.94 | 39535.95
17/11/2017 | 38005.63 | 29215.53 | 8751.99 | 0 | 38.11 | -1203.66 | 39207.45
18/11/2017 | 35148.59 | 26096.37 | 9013.01 | 0 | 39.21 | -260.25 | 35408.84
19/11/2017 | 33237.05 | 24711.39 | 8501.44 | 0 | 24.22 | 1465.07 | 31771.97
20/11/2017 | 35037.48 | 26423.19 | 8575.12 | 0 | 39.17 | 543.23 | 34494.25
21/11/2017 | 36775.98 | 28015.04 | 8734.42 | 0 | 26.52 | -366.58 | 37142.55
22/11/2017 | 37224.18 | 28481.21 | 8734.09 | 0 | 8.87 | -252.14 | 37476.32
23/11/2017 | 36644.39 | 27714.24 | 8895 | 0 | 35.15 | -225.24 | 36869.63
24/11/2017 | 37255.34 | 28279.14 | 8951.77 | 0 | 24.43 | 228.59 | 37026.74
25/11/2017 | 35932.3 | 28759.12 | 7123.64 | 0 | 49.54 | 660.36 | 35271.94
26/11/2017 | 33422.72 | 26101.6 | 7253.31 | 0 | 67.82 | 1486.37 | 31936.35
27/11/2017 | 38926.81 | 31479.2 | 7392.36 | 0 | 55.26 | 246.86 | 38679.96
28/11/2017 | 39988.12 | 33344.21 | 6600.77 | 0 | 43.13 | 1027.55 | 38960.57
29/11/2017 | 38709.46 | 32408.69 | 6247.59 | 0 | 53.18 | 970.88 | 37738.58
30/11/2017 | 37784.61 | 31465.24 | 6282.44 | 0 | 36.93 | 602.34 | 37182.27

## 05-Dados Diários Acumulados NE
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Subsistema Nordeste
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/11/2017 | 7880.72 | 1540.18 | 3621.61 | 2615.84 | 103.09 | -3110.02 | 10990.74
02/11/2017 | 10139.26 | 1438.88 | 3641.83 | 4956.38 | 102.18 | 402.27 | 9736.99
03/11/2017 | 10644.91 | 1475.21 | 3694.59 | 5338.82 | 136.3 | 518.13 | 10126.78
04/11/2017 | 10520.7 | 1547.76 | 3435.89 | 5388.13 | 148.92 | 782.17 | 9738.53
05/11/2017 | 9509.1 | 1485.47 | 3164.35 | 4725.75 | 133.54 | 300.13 | 9208.96
06/11/2017 | 9079.91 | 1612.46 | 3335.16 | 4037.02 | 95.27 | -1553.6 | 10633.51
07/11/2017 | 9082.25 | 1584.57 | 3495.53 | 3941.49 | 60.67 | -1525.18 | 10607.44
08/11/2017 | 9098.2 | 1507.28 | 3447.33 | 4093.76 | 49.84 | -1247.33 | 10345.53
09/11/2017 | 9335.22 | 1552.88 | 3341.56 | 4350.2 | 90.58 | -862.96 | 10198.17
10/11/2017 | 9636.52 | 1531.47 | 3436.9 | 4541.43 | 126.72 | -797.41 | 10433.93
11/11/2017 | 8354.64 | 1544.44 | 2981.25 | 3689.96 | 138.98 | -1795.43 | 10150.07
12/11/2017 | 7833.14 | 1493.35 | 3143.17 | 3075.72 | 120.9 | -1914.97 | 9748.11
13/11/2017 | 8012.9 | 1784.09 | 3077.16 | 3077.92 | 73.72 | -2910.6 | 10923.5
14/11/2017 | 8365.5 | 1499.92 | 3072.7 | 3738.66 | 54.23 | -2309.34 | 10674.84
15/11/2017 | 9838.98 | 1569.45 | 3024.04 | 5183.16 | 62.33 | 461.74 | 9377.25
16/11/2017 | 10162.68 | 1626.51 | 2895.16 | 5512.43 | 128.58 | -118.87 | 10281.55
17/11/2017 | 9542.5 | 1558.47 | 3181 | 4686.76 | 116.28 | -860.73 | 10403.23
18/11/2017 | 9098.07 | 1530.8 | 3076.4 | 4362.87 | 128 | -789.49 | 9887.56
19/11/2017 | 8192.14 | 1532.42 | 2883.29 | 3669.19 | 107.24 | -1124.93 | 9317.07
20/11/2017 | 8834.59 | 1617.08 | 2934.14 | 4153.58 | 129.78 | -1668.48 | 10503.06
21/11/2017 | 9896.01 | 1607.49 | 2922.32 | 5234 | 132.19 | -874.62 | 10770.62
22/11/2017 | 8672.01 | 1763.19 | 2789.22 | 3969.94 | 149.65 | -2302.84 | 10974.84
23/11/2017 | 8207.49 | 1546.13 | 3141.54 | 3383.53 | 136.29 | -2974.21 | 11181.7
24/11/2017 | 8749.85 | 1504.78 | 2998.57 | 4172.39 | 74.11 | -2047.73 | 10797.58
25/11/2017 | 8719.28 | 1511.42 | 2155.85 | 4895.82 | 156.19 | -1240.61 | 9959.89
26/11/2017 | 8920.64 | 1492.42 | 2095.15 | 5177.43 | 155.65 | -140.05 | 9060.69
27/11/2017 | 9072.52 | 1493.83 | 2311.39 | 5105.05 | 162.25 | -1407.22 | 10479.74
28/11/2017 | 8808.45 | 1543.65 | 2711.87 | 4384 | 168.94 | -2103.65 | 10912.1
29/11/2017 | 8190.55 | 1674.39 | 2752.01 | 3610.73 | 153.41 | -2858.19 | 11048.74
30/11/2017 | 8226.79 | 1595.17 | 2638.61 | 3893.71 | 99.29 | -2799.54 | 11026.33

## 06-Dados Diários Acumulados N
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Subsistema Norte
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/11/2017 | 5693.71 | 2568.15 | 2989.19 | 136.37 | 0 | 64.79 | 5628.92
02/11/2017 | 5048 | 2014.76 | 2837.41 | 195.83 | 0 | -248.87 | 5296.88
03/11/2017 | 5331.32 | 2152.29 | 2976.79 | 202.24 | 0 | -274.1 | 5605.42
04/11/2017 | 5124.21 | 2081.81 | 2832.19 | 210.22 | 0 | -362.93 | 5487.14
05/11/2017 | 4956.7 | 1857.61 | 2889.7 | 209.39 | 0 | -345.86 | 5302.56
06/11/2017 | 5841.4 | 2635.9 | 3012.09 | 193.41 | 0 | 110.59 | 5730.81
07/11/2017 | 5238.24 | 2110.79 | 2965.5 | 161.96 | 0 | -389.85 | 5628.09
08/11/2017 | 5391.02 | 2252.8 | 3020.1 | 118.11 | 0 | -186.2 | 5577.23
09/11/2017 | 5134.57 | 2131.89 | 2802.28 | 200.41 | 0 | -539.01 | 5673.58
10/11/2017 | 5218.08 | 2111.8 | 2896.88 | 209.4 | 0 | -505.66 | 5723.74
11/11/2017 | 5574.68 | 2588.89 | 2789.14 | 196.65 | 0 | 53.63 | 5521.05
12/11/2017 | 5199.27 | 2117.19 | 2906.65 | 175.43 | 0 | -32.4 | 5231.67
13/11/2017 | 5988.65 | 2786.23 | 3017.83 | 184.59 | 0 | 363.22 | 5625.43
14/11/2017 | 5736 | 2588.04 | 3009.5 | 138.45 | 0 | -19.8 | 5755.8
15/11/2017 | 5207.4 | 1960.41 | 3045.95 | 201.04 | 0 | -78.95 | 5286.35
16/11/2017 | 5780.61 | 2516.88 | 3063.53 | 200.2 | 0 | 350.21 | 5430.39
17/11/2017 | 5665.19 | 2465.08 | 3002.98 | 197.13 | 0 | 66.98 | 5598.21
18/11/2017 | 5105.34 | 2175.71 | 2729.09 | 200.53 | 0 | -348.06 | 5453.4
19/11/2017 | 5025.62 | 2178.88 | 2653.57 | 193.17 | 0 | -356.76 | 5382.38
20/11/2017 | 5212.89 | 2316.07 | 2701 | 195.82 | 0 | -383.07 | 5595.96
21/11/2017 | 5476.13 | 2474.02 | 2799.83 | 202.29 | 0 | -248.56 | 5724.69
22/11/2017 | 5981.58 | 2916.1 | 2867.08 | 198.4 | 0 | 236.43 | 5745.15
23/11/2017 | 6201.36 | 3104 | 2901.72 | 195.64 | 0 | 469.08 | 5732.28
24/11/2017 | 6057.5 | 2937.49 | 2938.84 | 181.17 | 0 | 405.57 | 5651.93
25/11/2017 | 5420.4 | 2682.75 | 2556.23 | 181.42 | 0 | 115.52 | 5304.89
26/11/2017 | 4986.85 | 2249.87 | 2548.63 | 188.35 | 0 | -189.17 | 5176.02
27/11/2017 | 5953.85 | 3269.17 | 2486.75 | 197.94 | 0 | 286.73 | 5667.13
28/11/2017 | 6046.72 | 3318.43 | 2518.91 | 209.39 | 0 | 288.09 | 5758.63
29/11/2017 | 6963.69 | 4247.24 | 2521.31 | 195.14 | 0 | 1061.88 | 5901.81
30/11/2017 | 7046.4 | 4309.18 | 2529.41 | 207.8 | 0 | 1217.83 | 5828.56

## 07-Dados Diários Acumulados SIN
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Sistema Interligado Nacional
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/11/2017 | 63950.34 | 43458.71 | 17321.11 | 3044.07 | 126.46 | -50.6 | 64380.71
02/11/2017 | 55680.03 | 31608.21 | 17449.1 | 6520.54 | 102.18 | -50.59 | 55730.62
03/11/2017 | 61213.35 | 37389.38 | 17584.17 | 6049.74 | 190.06 | -50.63 | 61263.98
04/11/2017 | 58879.32 | 36433.49 | 16287.97 | 5963.83 | 194.03 | -27.21 | 58906.53
05/11/2017 | 54037.85 | 33223.85 | 15466.73 | 5190.5 | 156.77 | -0.2 | 54038.05
06/11/2017 | 63227.09 | 42215.1 | 16057.27 | 4821.85 | 132.87 | -35.67 | 63262.76
07/11/2017 | 63943.01 | 42533.35 | 16211.94 | 5111.92 | 85.81 | -35.83 | 63978.84
08/11/2017 | 63656.34 | 41724.12 | 16333.62 | 5525.43 | 73.18 | -35.87 | 63692.22
09/11/2017 | 64132.22 | 42787.59 | 16233.69 | 4998.17 | 112.76 | -35.52 | 64417.19
10/11/2017 | 65427.91 | 43441.51 | 16853.92 | 4989.65 | 142.83 | -50.4 | 65971.9
11/11/2017 | 59146.79 | 38027.97 | 16079.59 | 4889.98 | 149.25 | -50.37 | 59650.95
12/11/2017 | 52716.98 | 32057.18 | 16103.72 | 4402.26 | 153.82 | -39.51 | 53113.37
13/11/2017 | 63394.25 | 43008.99 | 16628.91 | 3616.35 | 140 | -50.35 | 63871.21
14/11/2017 | 64703.28 | 43507.97 | 16651.15 | 4432.18 | 111.98 | -50.04 | 65246.37
15/11/2017 | 59120.93 | 36078.98 | 16507.22 | 6418.08 | 116.65 | -0.21 | 59478.02
16/11/2017 | 67207.35 | 44193.63 | 16484.1 | 6339.98 | 189.64 | -49.47 | 67681.15
17/11/2017 | 66400.01 | 44518.95 | 16488.69 | 5237.99 | 154.38 | -30.59 | 66898.21
18/11/2017 | 60025.17 | 38188.42 | 16346.53 | 5323 | 167.22 | -50.59 | 60564.04
19/11/2017 | 54215.57 | 33977.51 | 15557.42 | 4549.18 | 131.46 | -50.63 | 54759.64
20/11/2017 | 61335.99 | 40572.05 | 15794.23 | 4800.75 | 168.95 | -50.64 | 61880.03
21/11/2017 | 64887.9 | 42444.94 | 16057.31 | 6226.94 | 158.71 | -50.68 | 65425.74
22/11/2017 | 65148.11 | 44549.83 | 15912.49 | 4527.27 | 158.53 | -50.65 | 65685.85
23/11/2017 | 64838.75 | 43641.67 | 16463.65 | 4561.99 | 171.44 | -50.62 | 65382.88
24/11/2017 | 65043.59 | 43463.47 | 16463.56 | 5018.02 | 98.54 | -50.65 | 65568.23
25/11/2017 | 60829.37 | 42020.38 | 13130.41 | 5472.85 | 205.73 | 0 | 60832.76
26/11/2017 | 54874.47 | 35924.39 | 13141.55 | 5585.06 | 223.47 | 0 | 54874.47
27/11/2017 | 66384.52 | 46878.67 | 13396.69 | 5891.65 | 217.51 | 0.2 | 66384.32
28/11/2017 | 67778.88 | 49424.78 | 13064.28 | 5077.75 | 212.07 | 0 | 67778.88
29/11/2017 | 66936.21 | 49158.19 | 12853.6 | 4717.83 | 206.59 | 0 | 66936.21
30/11/2017 | 66119.51 | 47669.34 | 12781.15 | 5532.8 | 136.22 | 0 | 66119.51

## 08-Produção Hidráulica
Produção Hidráulica Diária Acumulada
Subsistema | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 103.42 | 1850.87 | 45105.65
Nordeste | 38.28 | 1122.36 | 14850.06
Sul | 247.19 | 6539.83 | 64956.39
Sudeste/Centro-Oeste | 500.23 | 12495.53 | 160286.19
Itaipu | 254.93 | 7610.35 | 74806.58
Sistema Interligado Nacional | 1144.06 | 29618.94 | 360004.87
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 4309.1815 | 2570.6481 | 5626.9518
Nordeste | 1595.166 | 1558.8376 | 1852.5527
Sul | 10299.748 | 9083.0943 | 8103.3415
Sudeste/Centro-Oeste | 20843.0371 | 17354.9087 | 19995.7825
Itaipu | 10622.207 | 10569.9322 | 9332.1581
Sistema Interligado Nacional | 47669.3396 | 41137.4209 | 44910.7866
Produção Hidráulica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
14 DE JULHO | RSUHQJ | 39.58 | 33.17 | -16.2
AGUA VERMELHA | SPAGV | 595.21 | 600.09 | 0.82
AIMORES | MGAIMO | 72 | 71.16 | -1.17
ALTO SUCURIU | MSUASU | 24 | 24 | 0
AMADORAGUIAR1 | MGCPB1 | 140.1 | 144.01 | 2.79
AMADORAGUIAR2 | MGCPB2 | 121.67 | 122.32 | 0.53
APOLONIO SALES | BAUAS | 0 | 0 | 0
BAGUARI | MGUBAG | 46 | 42.59 | -7.41
BARIRI | SPBAR | 111.67 | 111.6 | -0.06
BARRA BONITA | SPBAB | 75.21 | 71.62 | -4.77
BATALHA | GOUSBL | 23.56 | 22.66 | -3.82
BELO MONTE | PABM | 1624.96 | 1354.13 | -16.67
BENTO MUNHOZ | PRGBM | 940.83 | 1025.23 | 8.97
C. DOURADA | GOUCD | 442.5 | 465.84 | 5.27
C.CALDEIRAO | APUCCA | 0 | 12.65 | 0
CACONDE | SPCAC | 25 | 25.18 | 0.72
CAMARGOS | MGCAMA | 13.21 | 13.36 | 1.14
CANA BRAVA | GOUHCB | 138.02 | 139.53 | 1.09
CANOAS I | SPCNO1 | 80 | 79.52 | -0.6
CANOAS II | SPCNO2 | 70 | 69.29 | -1.01
CAPIVARA | SPCPV | 430 | 424.16 | -1.36
CASTRO ALVES | RSUHCA | 96 | 95.27 | -0.76
CHAVANTES | SPCHV | 270 | 270.02 | 0.01
CORUMBA | GOUSCB | 116.67 | 109.47 | -6.17
CORUMBA III | GOUCB3 | 17.5 | 20.58 | 17.6
CORUMBA IV | GOUCB4 | 26.25 | 27.62 | 5.22
CURUA-UNA | PACRU | 15 | 15.15 | 1
DARDANELOS | MTDA | 95 | 90.58 | -4.65
E.CUNHA | SPEUC | 42 | 37.53 | -10.64
EMBORCACAO | MGEMBO | 234.48 | 226.69 | -3.32
ESPORA | GOUHES | 32 | 28.58 | -10.69
ESTREITO | TOUHET | 309.79 | 308.67 | -0.36
FERREI.GOMES | APFGO | 0 | 0 | 0
FONTES NOVA | RJFTN | 57.08 | 54.74 | -4.1
FUNDAO | PRFND | 116 | 116.04 | 0.03
FUNIL | RJUSFL | 80 | 80.32 | 0.4
FUNIL GRANDE | MGFUNI | 58.48 | 66.16 | 13.13
FURNAS | MGUSFU | 503.02 | 412.73 | -17.95
G.JOSE RICHA | PRSCX | 1238.12 | 1157.37 | -6.52
GUAPORE | MTUGUA | 50 | 50.9 | 1.8
GUILMA AMORIM | MGGUIL | 70 | 46.98 | -32.89
H.BORDEN EXT | SPHBE | 186.33 | 182.94 | -1.82
H.BORDEN SUB | SPHBS | 217 | 211.07 | -2.73
IBITINGA | SPIBI | 126 | 123.62 | -1.89
IGARAPAVA | MGIGAR | 111.46 | 110.92 | -0.48
ILHA POMBOS | RJILH | 45 | 76.31 | 69.58
ILHA SOLTEIRA | SPILS | 1173.75 | 1109.43 | -5.48
IRAPE-US | MGIRAP | 45 | 41.34 | -8.13
ITAIPU 50 HZ | PYIT50 | 4404.17 | 4440.43 | 0.82
ITAIPU 60 HZ | PRIT60 | 6167.71 | 6181.78 | 0.23
ITAPEBI US | BAUIT1 | 85.42 | 74.15 | -13.19
ITAUBA | RSUITA | 229.69 | 251.1 | 9.32
ITIQUIRA I | MTUIQ1 | 30 | 30.54 | 1.8
ITIQUIRA II | MTUIQ2 | 67.08 | 75.85 | 13.07
ITUMBIARA | MGUSIM | 959.67 | 828.78 | -13.64
ITUTINGA-US | MGITUT | 18.79 | 17.52 | -6.76
J.GELASIO ROCHA | MTGERO | 5 | 5.3 | 6
JACUI | RSUJAC | 160 | 172.09 | 7.56
JAGUARA-US | MGJGUS | 300 | 293.13 | -2.29
JAGUARI | SPJAG | 10 | 9.61 | -3.9
JLM.G.PEREIRA | GOFRCL | 30 | 32.91 | 9.7
JUBA 1 | MTJBU | 30 | 30 | 0
JUBA 2 | MTJBD | 30 | 30 | 0
JUPIA | SPJUP | 680 | 670.42 | -1.41
JURUMIRIM | SPJUR | 93 | 92.72 | -0.3
L.C.BARRETO | SPUSLB | 349.58 | 313.27 | -10.39
LAJEADO | TOLAJ | 317.92 | 319.36 | 0.45
LASA | GOLSA | 0 | 0 | 0
LIMOEIRO | SPLMO | 12 | 10.88 | -9.33
M. MORAES | MGUSMM | 130.21 | 129.53 | -0.52
MACABU | RJMBU | 2.38 | 0 | -100
MANSO | MTUSMS | 65 | 65.14 | 0.22
MARIMBONDO | MGUSMR | 584.38 | 529.48 | -9.39
MIRANDA | MGMIRA | 188.54 | 184.09 | -2.36
N.AVANHANDAVA | SPNAV | 281.25 | 281.31 | 0.02
NEY BRAGA | PRSGD | 1195.83 | 1174.09 | -1.82
NILO PECANHA | RJNLP | 278.33 | 252.92 | -9.13
NOVA PONTE | MGNPON | 174.38 | 148.12 | -15.06
OURINHOS | SPORI | 30.04 | 38.09 | 26.8
P. AFONSO I | BAUSU | 0 | 0 | 0
P. AFONSO II | BAUSD | 0 | 0 | 0
P. AFONSO III | BAUST | 0 | 0 | 0
P. AFONSO IV | BAUSQ | 570.6 | 512.63 | -10.16
P. COLOMBIA | MGUSCL | 246 | 240.67 | -2.17
P. PRIMAVERA | SPPPR | 1350 | 1292.2 | -4.28
P.DO CAVALO | BAUCV | 2.5 | 2.68 | 7.2
PARAIBUNA | SPPAR | 33 | 32.85 | -0.45
PASSO REAL | RSUPRE | 74 | 74.54 | 0.73
PASSO S JOAO | RSUHPJ | 77 | 76.46 | -0.7
PCH ANGELINA | SCPANG | 13 | 0 | -100
PCH BLUMENAU | SCPBLU | 14.62 | 14.63 | 0.07
PCH BURITI | MSBURI | 0 | 0 | 0
PCH CANASTRA | RSUCAN | 27.42 | 29.25 | 6.67
PCH CGRANDE | MSPCGR | 101 | 101 | 0
PCH IRARA | GOIRR | 0 | 0 | 0
PCH LUDESA | PRLUD | 0 | 0 | 0
PCH MOSQUITAO | GOMTAO | 18 | 18 | 0
PCH NORTEMS | MSPNOR | 1 | 1 | 0
PCH QUEIXADA | GOQXD | 27 | 27.72 | 2.67
PCH RONDONOP | MTROO | 5 | 11.97 | 139.4
PCH S A CAIAPO | GOUPC | 6.42 | 0 | -100
PCH S.GRANDE | BASIGR | 16 | 16 | 0
PCH SAL.CURUA | MTSCU | 0 | 0 | 0
PCH SANTA FE | ESSTAF | 0 | 0 | 0
PCH SAO JOAO | ESUTSJ | 6 | 6 | 0
PCH XANXERE | SCPXAN | 40.04 | 40.04 | 0
PEIXE ANGICAL | TOUHPA | 290 | 290.83 | 0.29
PEREIRA PASSO | RJPPS | 35 | 34.22 | -2.23
PICADA | MGPCDA | 20 | 27.33 | 36.65
PIRAJU | SPPJU | 38.54 | 39.86 | 3.43
PONTE PEDRA | MTPP | 116 | 116.52 | 0.45
PORTO ESTRELA | MGPORT | 45 | 37.33 | -17.04
PORTO PEDRAS | MSUPPD | 0 | 0 | 0
PROMISSAO | SPPRO | 159.9 | 155.91 | -2.5
QUEIMADO | MGQMDO | 25 | 28.05 | 12.2
RETIRO BAIXO | MGUHRB | 18 | 17.82 | -1
RISOLETANEVES | MGUHEC | 0 | 0 | 0
ROCHEDO | GOURO | 3.67 | 0 | -100
RONDON II | ROUHRD | 40 | 40.08 | 0.2
ROSAL | ESRSL | 27 | 27.13 | 0.48
ROSANA | SPROS | 340 | 337.91 | -0.61
S.DO FACAO | GOUHSF | 85.38 | 86.79 | 1.65
S.R.VERDINHO | GOSV | 46 | 78.09 | 69.76
SA CARVALHO | MGSCAR | 30 | 48.05 | 60.17
SALTO | GOST | 0 | 0 | 0
SALTO GRANDE | MGSGRA | 45.92 | 50.74 | 10.5
SALTO GRANDE CS | SPSAG | 70 | 69.98 | -0.03
SALTO PILAO | SCUHSP | 142 | 106.51 | -24.99
SANTA BRANCA | RJSBRA | 15 | 15.68 | 4.53
SANTA ROSA 2 | RJSTRD | 13.48 | 0 | -100
SANTO ANTONIO | ROUSSN | 2112.5 | 2203.4 | 4.3
SAO DOMINGOS | PRUHSD | 45 | 43.51 | -3.31
SAO JOAQUIM | ESSJQ | 0 | 0 | 0
SAO JOSE | RSUSJO | 51 | 50.33 | -1.31
SAO LOURENCO | MTSLRO | 27 | 11.18 | -58.59
SAO MANOEL | MTUSMA | 0 | 0 | 0
SAO SALVADOR | TOUHSA | 87.5 | 87.41 | -0.1
SAO SIMAO-US | MGSSUS | 682.19 | 698.51 | 2.39
SIMPLICIO | RJUSSI | 130 | 152.71 | 17.47
SOBRAGI | MGSOBR | 25 | 38.23 | 52.92
STA. CLARA PR | PRSCL | 120 | 120.54 | 0.45
STA.CLARA-MG | MGSCLA | 11 | 11.71 | 6.45
STA.GABRIELA | MTSTGB | 22 | 20.41 | -7.23
STO.ANT.JARI | APSAJ | 0 | 0 | 0
TAQUARUCU | SPTAQ | 476.04 | 463.4 | -2.66
TELES PIRES | MTUHTP | 500 | 596.36 | 19.27
TRES IRMAOS | SPTRI | 193.33 | 191.47 | -0.96
TRES MARIAS | MGTMAR | 24 | 23.88 | -0.5
U.BARRAGRANDE | SCUHBG | 221.85 | 216.44 | -2.44
U.C NOVOS | SCUHCN | 292.96 | 229.36 | -21.71
U.D.FRANCISCA | RSUDFR | 120 | 124.28 | 3.57
U.FOZ CHAPECO | RSUHFC | 419.98 | 371.01 | -11.66
U.ITA | SCUHIT | 603.12 | 463.49 | -23.15
U.MACHADINHO | SCUHMA | 410.83 | 418.84 | 1.95
U.MASCARENHAS | ESMASC | 88 | 73.22 | -16.8
U.MIMOSO | MSMIM | 25 | 0 | -100
U.MONTE CLARO | RSUHMC | 80 | 78.41 | -1.99
U.PASSO FUNDO | RSUHPF | 219.17 | 220.25 | 0.49
U.QUEB.QUEIXO | SCUQQX | 80 | 80.15 | 0.19
U.S.OSORIO | PRUHSO | 996.88 | 905.36 | -9.18
U.S.SANTIAGO | PRUHSS | 1331.04 | 1360.91 | 2.24
U.SOBRADINHO | BAUSB | 112 | 112.41 | 0.37
UB.ESPERANCA | PIUBE | 99 | 97.35 | -1.67
UH BCOQUEIROS | GOUHBC | 24 | 34.91 | 45.46
UHE BALBINA | AMBA | 181 | 181.35 | 0.19
UHE CACU | GOCACU | 16 | 26.05 | 62.81
UHE GARIBALDI | SCGAR | 32 | 32.02 | 0.06
UHE JAYME CANET | PRUHMU | 345 | 360.71 | 4.55
UHE JIRAU | ROUHJI | 1410 | 1397.81 | -0.86
UHE MONJOLINHO | RSUHMO | 74 | 75.5 | 2.03
UHE PIMENTAL | PAPI | 108 | 108.53 | 0.49
UHE S.DA MESA | GOUSSM | 230 | 220.61 | -4.08
UHE SAMUEL | ROSU | 57.92 | 60.01 | 3.61
US. L.GONZAGA | PEULG | 221.25 | 228.14 | 3.11
US. TUCURUI | PATU | 2352.08 | 2314.53 | -1.6
US.COA.NUNES | APCN | 21.5 | 14.18 | -34.05
USI JAURU | MTUJAU | 0 | 0 | 0
USI PAR.SOUZA | PRGPSU | 260 | 256.63 | -1.3
USINA XINGO | ALUXG | 511 | 517.8 | 1.33
VOLTA GRANDE | MGVGRA | 214.17 | 212.53 | -0.77
PCH AMPLA | PHAMP | 7.04 | 0 | -100
PCH CEB | PHCEB | 8 | 8 | 0
PCH CEEE | PHCEE | 9.42 | 20.51 | 117.73
PCH CELESC | PHCSC | 125.12 | 125.13 | 0.01
PCH CELG | PHCLG | 53.9 | 35.9 | -33.4
PCH CELPA | PHCPA | 0 | 0 | 0
PCH CELTINS | PHCET | 0 | 0 | 0
PCH CEMAT | PHCMT | 338.04 | 338.04 | 0
PCH CEMIG | PHCMG | 40.33 | 40.33 | 0
PCH CERJ | PHCRJ | 124.21 | 0 | -100
PCH CERON | PHCRO | 0 | 0 | 0
PCH CESP | PHCSP | 0 | 0 | 0
PCH CHESF | PHCHF | 0 | 0 | 0
PCH COELBA | PHCBA | 0 | 0 | 0
PCH COPEL | PHCOP | 244.58 | 183.95 | -24.79
PCH CPFL | PHCPL | 45 | 45 | 0
PCH EMAE | PHEME | 39 | 39 | 0
PCH ENERSUL | PHERS | 1 | 0 | -100
PCH ENORTE | PHENT | 0 | 0 | 0
PCH ESCELSA | PHESC | 41.1 | 41.11 | 0.02
PCH IACIARA | PHIAC | 0 | 0 | 0
PCH JAURU-CEMAT | PHJAU | 0 | 58.61 | 0
PCH JI-PARANA | PHROJP | 30.08 | 30.08 | 0
PCH P. BUENO | PHROPB | 14.08 | 14.08 | 0
PCH RGE | PHRGE | 132 | 185.62 | 40.62
PCH VILHENA | PHROVN | 24.29 | 24.17 | -0.49
CONJUNTO HIDRAULICO COMPLEXO DO PRATA | 81 | 0 | 4.68 | 0
CONJUNTO HIDRELETRICO BARREIRAS | 12 | 44 | 34.01 | -22.7
CONJUNTO HIDRELETRICO BOCA DO MONTE | 36 | 8 | 4.4 | -45
CONJUNTO HIDRELETRICO FAZENDA | 75 | 0 | 26.81 | 0
CONJUNTO HIDRELETRICO LAJEADO GRANDE | 38 | 40 | 50.13 | 25.33
CONJUNTO HIDRELETRICO PARECIS | 4 | 107 | 101.74 | -4.92
CONJUNTO HIDRELETRICO SANTA CABECA | 45 | 31 | 31 | 0

## 09-Produção Térmica
Produção Térmica Diária Acumulada
Subsistema | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 60.71 | 2035.44 | 13857.44
Nordeste | 63.33 | 2193.59 | 23124.11
Sul | 31.94 | 1027.15 | 8961.47
Sudeste/Centro-Oeste | 150.78 | 6064.76 | 57961.07
Sistema Interligado Nacional | 306.75 | 11320.94 | 103904.1
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 2529.4108 | 2827.0013 | 1728.7231
Nordeste | 2638.6131 | 3046.6529 | 2884.7445
Sul | 1330.6894 | 1426.5971 | 1117.9484
Sudeste/Centro-Oeste | 6282.4375 | 8423.2747 | 7230.6718
Sistema Interligado Nacional | 12781.1508 | 15723.526 | 12962.0877
Produção Térmica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
ANGRA | RJUSAN | 1990 | 2006.59 | 0.83
ALTA MOGIANA | SPALMO | 29 | 29 | 0
ALTOS | PIEGAT | 0 | 0 | 0
ARACATI | CEEGTI | 0 | 0 | 0
B.FLUMINENSE | RJUTBF | 515 | 509.13 | -1.14
B.L.SOBRINHO | RJUTEB | 29.17 | 28.31 | -2.95
BAHIA I | BAUTBC | 6.62 | 5.95 | -10.12
BATURITE | CEEGTE | 0 | 0 | 0
BELO JARDIM | ACBJ | 0 | 0 | 0
C.S.TUBARAO | ESCST | 124 | 124 | 0
CAMPO MAIOR | PIEGCM | 0 | 0 | 0
CAMPOS | RJUSCP | 0 | 0 | 0
CANDIOTA III | RSUTEC | 205 | 201.86 | -1.53
CAUCAIA | CEEGCC | 0 | 0 | 0
CELSO FURTADO | BAUTA | 155 | 154.64 | -0.23
COCAL | SPCTCO | 0 | 0 | 0
COLORADO | SPYOW | 21 | 21 | 0
CRATO | CEEGCT | 0 | 0 | 0
DAIA | GOENDA | 0 | 0 | 0
EUZEBIO ROCHA | SPCUB | 210 | 205.12 | -2.32
FER.GASPARIAN | SPNPI | 0 | 0 | 0
GERAMAR I | MAGM1 | 0 | 0 | 0
GERAMAR II | MAGM2 | 0 | 0 | 0
GOIANIA II | GOGYN2 | 0 | 0 | 0
GOV.L.BRIZOLA | RJUTTR | 300 | 326.6 | 8.87
IGARAPE | MGIGPE | 0 | 0 | 0
IGUATU | CEEGTU | 0 | 0 | 0
JAIME BELTRAO | PEUTJB | 0 | 0 | 0
JALLES MACHAD | GOJLM | 15 | 15 | 0
JE.SO.PEREIRA | RNUJSP | 155 | 114.19 | -26.33
JUAZEIRO NORT | CEEGJN | 0 | 0 | 0
JUIZ DE FORA | MGUTJF | 0 | 0 | 0
L.C.PRESTES | MSTLA | 0 | 0 | 0
LUIZ O R MELO | ESUTLI | 204 | 199.05 | -2.43
MARAMBAIA | PIEGMB | 0 | 0 | 0
NAZARIA | PIEGNZ | 0 | 0 | 0
NO.FLUMINENSE | RJUTNF | 530 | 537.44 | 1.4
NUTEPA | RSUPAL | 0 | 0 | 0
P.MEDICI | RSUPME | 0 | 0 | 0
PALMEIRAS GO | GOUTP | 0 | 0 | 0
PETROLINA | PECEPT | 0 | 0 | 0
PIE-RP | SPPIRP | 0 | 0 | 0
PORTO PECEM I | CEUTPC | 720 | 674.99 | -6.25
PORTO PECEM II | CEUTPD | 365 | 362.84 | -0.59
POTIGUAR | RNUPU | 0 | 0 | 0
POTIGUAR III | RNUPT | 0 | 0 | 0
RIO MADEIRA | RORM | 0 | 0 | 0
ROMULOALMEIDA | BAUTFA | 102.5 | 99.28 | -3.14
S.JOSE COLINA | SPYJC | 8 | 0 | -100
SANTA CRUZ | RJUSSC | 350 | 272.09 | -22.26
SANTAREM | PASY | 0 | 0 | 0
SAO JERONIMO | RSUSJE | 0 | 0 | 0
SEPE TIARAJU | RSUTCA | 0 | 0 | 0
T.PONTA NEGRA | AMGE | 64 | 65.11 | 1.73
TER BRASILIA | DFTBB | 0 | 0 | 0
TERMOCABO | PETPRD | 16.15 | 16.41 | 1.61
TERMOMANAUS | PEUTM | 0 | 0 | 0
TERMONORDESTE | PBUTN | 90.71 | 83.86 | -7.55
TERMONORTE II | ROTN2 | 0 | 0 | 0
TERMOPARAIBA | PBUTP | 95.04 | 88.41 | -6.98
TERMOPERNAMBU | PEUTPE | 533 | 557.52 | 4.6
TQUIRINOPOLIS | GOTQR | 0 | 9.35 | 0
U. ALEGRETE | RSUTAL | 0 | 0 | 0
U. W.ARJONA | MSUTWA | 0 | 0 | 0
U.ARAUCARIA | PRARC | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-A | SCUTLA | 90 | 90.45 | 0.5
U.JLACERDA-B | SCUTLB | 226 | 226.79 | 0.35
U.JLACERDA-C | SCUTLC | 332.5 | 335.08 | 0.78
U.NV.VENECIA2 | MAUTNV | 0 | 0 | 0
U.PIRATININGA | SPPI | 0 | 0 | 0
U.URUGUAIANA | RSUTUR | 0 | 0 | 0
US. FIGUEIRA | PRUFRA | 13 | 10.74 | -17.38
US.CAMACARI | BAUTC | 0 | 0 | 0
US.CARIOBA | SPCAR | 0 | 0 | 0
US.MANDU | SPYMD | 15 | 0 | -100
UT CIDADE NOV | AMCNO | 0 | 0 | 0
UT DISTRITO A | AMDTA | 0 | 0 | 0
UT DISTRITO B | AMDTB | 0 | 0 | 0
UT GUA.TANABI 2 | SPUGTD | 0 | 0 | 0
UT INTERLAGOS | SPUTIN | 0 | 0 | 0
UT MARIO LAGO | RJUTME | 0 | 8.47 | 0
UT MAUA BL 5A | AMMU5A | 0 | 0 | 0
UT MAUA BL 5B | AMMU5B | 0 | 0 | 0
UT SAO JOSE | AMSJ1 | 0 | 0 | 0
UT. FORTALEZA | CEUTFO | 0 | 0 | 0
UT. KLABIN CE | PRUTKC | 205 | 227.92 | 11.18
UT.AUR.CHAVES | MGUTIB | 202 | 203.51 | 0.75
UT.CAM.GRANDE | PBUCG | 0 | 0 | 0
UT.MARACANAU1 | CEUMU | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 3 | MAUTM3 | 519 | 481.81 | -7.17
UT.MARANHAO 4 | MAUTM4 | 338 | 323.69 | -4.23
UT.MARANHAO 5 | MAUTM5 | 338 | 323.9 | -4.17
UT.PARNAIBA 4 | MAUTP4 | 56 | 51.67 | -7.73
UT.PECEM | CEEGPC | 0 | 0 | 0
UT.POR.ITAQUI | MAUTPI | 360 | 357.66 | -0.65
UT.TERMOCEARA | CEUSCJ | 0 | 0 | 0
UTE AMANDINA | MSUAMD | 75 | 29.17 | -61.11
UTE ANGELICA | MSANL | 50 | 27.49 | -45.02
UTE APARECIDA | AMAA | 126 | 118.61 | -5.87
UTE ARAGUAIA | MTAR | 14.17 | 14.33 | 1.13
UTE AREMBEPE | BAUCP | 20.21 | 8.6 | -57.45
UTE ATLANTICO | RJCSA | 390 | 394.72 | 1.21
UTE BERNECK | PRUTBE | 11 | 10.87 | -1.18
UTE BOA VISTA | GOUBV | 0 | 18.96 | 0
UTE CAARAPO | MSUCAA | 48 | 36.13 | -24.73
UTE CACU I | GOUTCA | 85 | 0 | -100
UTE CARAMURU | GOUTCI | 0 | 3.96 | 0
UTE CMPC | RSUTCM | 0 | 4.19 | 0
UTE COCAL 2 | SPUCO2 | 20 | 20 | 0
UTE CODORA | GOUCDR | 23 | 25.73 | 11.87
UTE CRIST ROCHA | AMCR | 65 | 65.68 | 1.05
UTE CUIABA | MTUSCU | 490 | 457.26 | -6.68
UTE ELDORADO BR | MSUEDB | 0 | 0 | 0
UTE ELECTRON | AMELC | 0 | 0 | 0
UTE FLORES 1 | AMFL1 | 20 | 20.32 | 1.6
UTE FLORES 2 | AMFL2 | 20 | 17.61 | -11.95
UTE FLORES 3 | AMFL3 | 20 | 19.98 | -0.1
UTE FLORES 4 | AMFL4 | 20 | 20.04 | 0.2
UTE GLOBAL I | BAUGU | 0 | 0 | 0
UTE GLOBAL II | BAUGD | 0 | 0 | 0
UTE GOIASA | GOGSA | 15 | 15 | 0
UTE GUA.TANABI | SPUGTA | 0 | 0 | 0
UTE GUAIRA | SPGUAI | 24 | 24 | 0
UTE GUARANI | SPGCA | 13 | 13 | 0
UTE IPAUSSU | SPUIPA | 60 | 57.26 | -4.57
UTE IRANDUBA | AMIRD | 25 | 25.01 | 0.04
UTE JARAQUI | AMJA | 55 | 53.68 | -2.4
UTE LAGO AZUL | GOTLSA | 0 | 0 | 0
UTE MADEIRAS | SCCISF | 2 | 2 | 0
UTE MANAUARA | AMMA | 65 | 67.23 | 3.43
UTE MAUA 3 | AMCM | 180 | 180.05 | 0.03
UTE MAUA 7 | AMMU7 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL 3 | AMMU3 | 55 | 44.49 | -19.11
UTE MAUA BL 6 | AMMU6 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL I | AMMU1 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL4 | AMMU | 0 | 0 | 0
UTE MURICY | BAUCM | 31.25 | 29.28 | -6.3
UTE P.FERRO 1 | PEUPF1 | 0 | 0 | 0
UTE PERNAMB.3 | PEUTPT | 0 | 0 | 0
UTE RIO ACRE | ACRA | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA | APSA | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA II | APS2 | 0 | 0 | 0
UTE SAO BORJA | RSUSBO | 0 | 0 | 0
UTE SIDE PECEM | CEUTCP | 200 | 115.6 | -42.2
UTE SOL | ESUSOL | 149.27 | 132.88 | -10.98
UTE STA VITORIA | MGUTSV | 0 | 0 | 0
UTE SUAPE II | PEUTSD | 184.6 | 174.54 | -5.45
UTE SUZANO | MAUSUZ | 190 | 228.24 | 20.13
UTE SYKUE 1 | BASK01 | 28 | 27.77 | -0.82
UTE TAMBAQUI | AMTA | 63 | 64.65 | 2.62
UTE VERACEL | BAUVCC | 120 | 124.74 | 3.95
UTE VIANA | ESUTEV | 0 | 0 | 0
UTR.BRILHANTE | MSRBRT | 0 | 0 | 0
VALE ROSARIO | SPYVR | 60 | 60 | 0
XAVANTES | GOMAXA | 0 | 0 | 0
PCT AOR | PTAOR | 0 | 0 | 0
PCT CEEE | PTCEE | 0 | 0 | 0
PCT CELG | PTCLG | 0 | 0 | 0
PCT CEMAT | PTCMT | 45 | 45 | 0
PCT CEMIG | PTCMG | 0 | 0 | 0
PCT COELBA | PTCBA | 0 | 0 | 0
PCT CPFL | PTCPL | 0 | 0 | 0
PCT CSF | PTCSF | 0 | 0 | 0
PCT DJB | PTDJB | 0 | 0 | 0
PCT ENERSUL | PTERS | 26 | 26 | 0
PCT FURNAS | PTFUR | 0 | 0 | 0
PCT MARINGA | PTMGA | 50 | 220.78 | 341.56
PCT PBR | PTPBR | 0 | 0 | 0
PCT PIE | PTPIE | 0 | 0 | 0
CJ TÉRMICO FIBRIA | 107 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO CHAPADAO | 6 | 206 | 144.26 | -29.97
CONJUNTO TERMELETRICO BIOPAV | 44 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO CACHOEIRA DOURADA | 7 | 59 | 35.35 | -40.08
CONJUNTO TERMELETRICO EDEIA | 8 | 84 | 41.61 | -50.46
CONJUNTO TERMELETRICO JATAI | 9 | 130 | 71.6 | -44.92
CONJUNTO TERMELETRICO QUIRINOPOLIS | 3 | 66 | 51.76 | -21.58
CONJUNTO TERMELETRICO RIO BRILHANTE | 34 | 74 | 42.32 | -42.81

## 10-Produção Eólica
Produção Eólica Diária Acumulada
Subsistema | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 4.99 | 136.27 | 524.21
Nordeste | 93.45 | 3095.18 | 30432.78
Sul | 34.35 | 484.66 | 5219.02
Sudeste/Centro-Oeste | 0 | 0 | 0
Sistema Interligado Nacional | 132.79 | 3716.1 | 36176.01
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 207.8045 | 189.2633 | 65.395
Nordeste | 3893.7148 | 4298.8554 | 3796.5045
Sul | 1431.2768 | 673.1352 | 651.0757
Sudeste/Centro-Oeste | 0 | 0 | 0
Sistema Interligado Nacional | 5532.7962 | 5161.2539 | 4512.9753
Produção Eólica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
CONJUNTO EOLICO ACARAU II | 89 | 19.25 | 21.31 | 10.7
CONJUNTO EOLICO AGUA DOCE | 42 | 19.77 | 24.94 | 26.15
CONJUNTO EOLICO ALVORADA | 15 | 11.94 | 10.56 | -11.56
CONJUNTO EÓLICO AMAZONAS | 56 | 168.83 | 161.26 | -4.48
CONJUNTO EOLICO ARACATI II | 84 | 52.92 | 50.27 | -5.01
CONJUNTO EOLICO ARARIPE III | 78 | 97.38 | 93.87 | -3.6
CONJUNTO EOLICO AREIA BRANCA | 82 | 23.62 | 15.66 | -33.7
CONJUNTO EOLICO ASA BRANCA | 24 | 43.27 | 40.77 | -5.78
CONJUNTO EOLICO ATLANTICA | 35 | 96.92 | 104.12 | 7.43
CONJUNTO EOLICO BAIXA DO FEIJAO | 68 | 52.25 | 68.5 | 31.1
CONJUNTO EÓLICO BLOCO SUL | 72 | 88.96 | 78.21 | -12.08
CONJUNTO EOLICO BOM JARDIM DA SERRA | 43 | 1.19 | 1.73 | 45.38
CONJUNTO EOLICO BRISA POTIGUAR I | 47 | 75.62 | 69.7 | -7.83
CONJUNTO EOLICO BROTAS DE MACAUBAS | 85 | 34.17 | 24.6 | -28.01
CONJUNTO EOLICO BW GUIRAPA I | 65 | 28.4 | 37.48 | 31.97
CONJUNTO EOLICO BW GUIRAPA II | 66 | 25.1 | 33.52 | 33.55
CONJUNTO EOLICO CABEÇO PRETO II | 77 | 35.12 | 29.6 | -15.72
CONJUNTO EOLICO CAETES II | 51 | 128.56 | 107.29 | -16.54
CONJUNTO EOLICO CAETITE | 58 | 22.46 | 21.97 | -2.18
CONJUNTO EOLICO CAETITE 123 | 11 | 18.96 | 31.95 | 68.51
CONJUNTO EOLICO CAETITE A | 49 | 10.17 | 18.77 | 84.56
CONJUNTO EOLICO CALANGO 1 | 61 | 22.46 | 16.57 | -26.22
CONJUNTO EOLICO CALANGO 2 | 62 | 46.62 | 44.44 | -4.68
CONJUNTO EOLICO CALANGO 3 | 79 | 62.06 | 57.69 | -7.04
CONJUNTO EOLICO CAMPO DOS VENTOS | 69 | 44.29 | 42.77 | -3.43
CONJUNTO EOLICO CAMPO FORMOSO | 54 | 57.71 | 83.45 | 44.6
CONJUNTO EOLICO CARCARA II | 21 | 67.19 | 68.69 | 2.23
CONJUNTO EOLICO CARNAUBAS | 92 | 52.9 | 52.98 | 0.15
CONJUNTO EOLICO CHAPADA I | 53 | 76.19 | 94.97 | 24.65
CONJUNTO EOLICO CHAPADA II | 48 | 69.5 | 56.66 | -18.47
CONJUNTO EOLICO CHAPADA III | 57 | 80.17 | 65.16 | -18.72
CONJUNTO EOLICO CHAPADINHA I | 100 | 15.56 | 32.03 | 105.85
CONJUNTO EOLICO CRISTALANDIA | 99 | 37.88 | 39.41 | 4.04
CONJUNTO EOLICO CURVA DOS VENTOS | 14 | 13.33 | 36.39 | 172.99
CONJUNTO EOLICO DELFINA | 103 | 0 | 71.69 | 0
CONJUNTO EÓLICO DELTA 3 | 91 | 193.29 | 207.8 | 7.51
CONJUNTO EOLICO DOS ARACAS | 10 | 32.33 | 34.69 | 7.3
CONJUNTO EOLICO FAISA | 93 | 122.48 | 136.47 | 11.42
CONJUNTO EOLICO GENTIO DO OURO I | 60 | 27.85 | 45.16 | 62.15
CONJUNTO EOLICO GUIRAPA | 16 | 11.54 | 10.63 | -7.89
CONJUNTO EOLICO ICARAI | 83 | 82.17 | 85.11 | 3.58
CONJUNTO EOLICO ITAREMA V | 59 | 140.38 | 154.33 | 9.94
CONJUNTO EOLICO LAGOA DOS BARROS | 90 | 240.71 | 262.6 | 9.09
CONJUNTO EOLICO LICINIO DE ALMEIDA | 17 | 19.25 | 25.24 | 31.12
CONJUNTO EOLICO LIVRAMENTO 2 | 37 | 114.21 | 127.53 | 11.66
CONJUNTO EOLICO MACACOS | 26 | 25.65 | 26.46 | 3.16
CONJUNTO EOLICO MANGUE SECO | 86 | 44.65 | 40.17 | -10.03
CONJUNTO EOLICO MARMELEIRO 2 | 76 | 177.77 | 184.98 | 4.06
CONJUNTO EOLICO MODELO | 28 | 25.02 | 22.28 | -10.95
CONJUNTO EOLICO MORRAO | 19 | 23.52 | 30.78 | 30.87
CONJUNTO EOLICO MORRO DOS VENTOS | 29 | 50.48 | 46.13 | -8.62
CONJUNTO EOLICO MORRO DOS VENTOS II | 27 | 35.08 | 30.59 | -12.8
CONJUNTO EOLICO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | 18 | 21.42 | 20.05 | -6.4
CONJUNTO EOLICO OLHO DAGUA | 22 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO EOLICO PAPAGAIOS | 20 | 29.35 | 30.23 | 3
CONJUNTO EOLICO PARANATAMA | 55 | 62.15 | 75.23 | 21.05
CONJUNTO EOLICO PEDRA BRANCA | 50 | 64.08 | 74.93 | 16.93
CONJUNTO EOLICO PEDRA CHEIROSA | 95 | 38.06 | 41.18 | 8.2
CONJUNTO EÓLICO PELOURINHO | 73 | 15.15 | 13.38 | -11.68
CONJUNTO EOLICO PLANALTINA | 13 | 18.02 | 23 | 27.64
CONJUNTO EOLICO QUINTA 138 KV | 39 | 88.46 | 86.43 | -2.29
CONJUNTO EOLICO QUINTA 69 KV | 40 | 48.42 | 57.55 | 18.86
CONJUNTO EOLICO RENASCENCA | 30 | 73.81 | 63.07 | -14.55
CONJUNTO EOLICO RENASCENCA V | 25 | 29.92 | 25.71 | -14.07
CONJUNTO EOLICO RIACHÃO | 88 | 43.6 | 52.95 | 21.44
CONJUNTO EOLICO SANTA CLARA | 31 | 62.52 | 47.82 | -23.51
CONJUNTO EOLICO SANTA ROSALIA | 74 | 104.69 | 102.89 | -1.72
CONJUNTO EOLICO SANTA VITÓRIA DO PALMAR | 41 | 372.1 | 446.66 | 20.04
CONJUNTO EOLICO SAO BASILIO | 70 | 80.33 | 80.72 | 0.49
CONJUNTO EOLICO SAO CLEMENTE | 67 | 158.56 | 134.51 | -15.17
CONJUNTO EOLICO SÃO MIGUEL | 108 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO EOLICO SERRA AZUL | 71 | 9.52 | 25.74 | 170.38
CONJUNTO EOLICO SERRA DE SANTANA 12 | 63 | 47.58 | 45.1 | -5.21
CONJUNTO EOLICO SERRA DE SANTANA 3 | 64 | 41.25 | 69.39 | 68.22
CONJUNTO EOLICO TACARATU | 23 | 22.17 | 16.7 | -24.67
CONJUNTO EOLICO TAIBA | 87 | 37.52 | 35.38 | -5.7
CONJUNTO EOLICO TRAIRI | 52 | 120.92 | 105.97 | -12.36
CONJUNTO EOLICO UNIAO DOS VENTOS | 32 | 86.6 | 89.51 | 3.36
CONJUNTO EOLICO VENTOS DA BAHIA | 96 | 28.02 | 37.88 | 35.19
CONJUNTO EOLICO VIAMAO 3 | 80 | 36.98 | 52.44 | 41.81
EO MALHADINHA I | CEEMAU | 15.9 | 15.29 | -3.84
EOL ALEGRIA 2 | RNUAD | 44.12 | 46.61 | 5.64
EOL ALEGRIA I | RNUAU | 22.31 | 24.24 | 8.65
EOL CIDREIRA1 | RSUECI | 54.77 | 61.89 | 13
EOL ICARAIZINHO | CEUCZ | 47.73 | 34.14 | -28.47
EOL MIASSABA3 | RNUES3 | 28.12 | 31.04 | 10.38
EOL PRA FORMOSA | CEUFM | 42.44 | 40.88 | -3.68
EOL REI VENTO 1 | RNUERU | 24.21 | 26.58 | 9.79
EOL REI VENTO 3 | RNUERT | 24.71 | 25.67 | 3.89
EOL XANGRILA | RSUEXG | 18.31 | 20.41 | 11.47

## 11-Produção Solar
Produção Solar Diária Acumulada
Subsistema | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 0 | 0 | 0
Nordeste | 2.38 | 83.88 | 375.62
Sul | 0 | 0 | 0
Sudeste/Centro-Oeste | 0.89 | 26.25 | 62.91
Sistema Interligado Nacional | 3.27 | 110.14 | 438.53
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 0 | 0 | 0
Nordeste | 99.2944 | 116.5042 | 46.8593
Sul | 0 | 0 | 0
Sudeste/Centro-Oeste | 36.9282 | 36.4652 | 7.848
Sistema Interligado Nacional | 136.2225 | 152.9693 | 54.7073
Produção Solar Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
CONJUNTO FOTOVOLTAICO BOM JESUS | 98 | 20.42 | 8.84 | -56.71
CONJUNTO FOTOVOLTAICO ITUVERAVA | 94 | 15.29 | 12.56 | -17.85
CONJUNTO FOTOVOLTAICO LAPA | 97 | 23.21 | 15.36 | -33.82
CONJUNTO FOTOVOLTAICO PIRAPORA 2 | 101 | 27.04 | 36.93 | 36.58

## 12-Motivo do Despacho Térmico
Motivo do Despacho Térmico
Valores - MWmed
Usina | Código ONS | Potência Instalada | Ordem de Mérito | Inflex. | Restrição Elétrica | Geração Fora de Mérito | Energia de Reposição | Garantia Energética | Export. | Verificado
ANGRA I | RJUSAN01 | 640 | 644.51 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.51
ANGRA II | RJUSAN02 | 1350 | 1362.08 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362.08
B.FLUMINENSE | RJUTBF | 530 | 509.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.13
B.L.SOBRINHO L | BPEBLL | 65.25 | 0 | 0 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.44
B.L.SOBRINHO P | BPUTEB | 320.65 | 0 | 0 | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.87
CAMPOS | RJUSCP | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDIOTA III | RSUTEC | 350 | 201.86 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.86
CELSO FURTADO | BAUTA | 373.29 | 0 | 64.47 | 0 | 0 | 0 | 90.18 | 0 | 154.64
DAIA | GOENDA | 85.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.ROCHA L | BPTERB | 58.83 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53
E.ROCHA P | BPTER | 157.17 | 0 | 152.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.12
FER.GASPARIAN | SPNPI | 386.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.L.BRIZOLA L | BPTRLL | 265.67 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
G.L.BRIZOLA L15 | BPTR15 | 30.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.L.BRIZOLA P | BPUTTR | 770.33 | 0 | 301.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.6
GERAMAR I | MAGM1 | 165.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GERAMAR II | MAGM2 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GOIANIA II | GOGYN2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IGARAPE | MGIGPE | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JE.SO.PEREIRA | RNUJSP | 322.96 | 0 | 23.93 | 0 | 0 | 0 | 90.26 | 0 | 114.19
JUIZ DE FORA | MGUTJF | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.C.PRESTES L | BPTLAT | 215.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.C.PRESTES P | BPTLA | 134.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LUIZ O R MELO | ESUTLI | 204 | 199.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.05
NO.FLUMINENSE 1 | NFUTNF | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
NO.FLUMINENSE 2 | NFUNF2 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
NO.FLUMINENSE 3 | NFUNF3 | 200 | 37.44 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.44
NO.FLUMINENSE 4 | NFUNF4 | 126.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUTEPA | RSUPAL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P.MEDICI | RSUPME | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PALMEIRAS GO | GOUTP | 175.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PETROLINA | PECEPT | 136.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORTO PECEM I | CEUTPC | 720.27 | 674.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.99
PORTO PECEM II | CEUTPD | 365 | 362.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.84
POTIGUAR | RNUPU | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POTIGUAR III | RNUPT | 66.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROMULOALMEIDA | BAUTFA | 138.02 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 88.58 | 0 | 99.28
SANTA CRUZ | RJUSSC | 936 | 272.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.09
SANTAREM | PASY | 22.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAO JERONIMO | RSUSJE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEPE TIARAJU | RSUTCA | 408.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T.PONTA NEGRA | AMGE | 148.5 | 0 | 65.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.11
TER BRASILIA | DFTBB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOCABO | PETPRD | 49.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.41 | 0 | 16.41
TERMOMANAUS | PEUTM | 143.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMONORDESTE | PBUTN | 170.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.86 | 0 | 83.86
TERMONORTE II | ROTN2 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOPARAIBA | PBUTP | 170.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.41 | 0 | 88.41
TERMOPERNAMBU | PEUTPE | 532.76 | 557.52 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.52
U. ALEGRETE | RSUTAL | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U. W.ARJONA | MSUTWA | 206.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.ARAUCARIA | PRARC | 484.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-A 1 | TSU1LA | 100 | 0 | 40.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.18
U.JLACERDA-A 2 | TSU2LA | 132 | 0 | 50.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.27
U.JLACERDA-B | SCUTLB | 262 | 0 | 226.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.79
U.JLACERDA-C | SCUTLC | 363 | 335.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.08
U.NV.VENECIA2 | MAUTNV | 178.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.PIRATININGA | SPPI | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.URUGUAIANA | RSUTUR | 639.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US. FIGUEIRA | PRUFRA | 30 | 0 | 10.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.74
US.CAMACARI | BAUTC | 346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US.CARIOBA | SPCAR | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT MARIO LAGO | RJUTME | 922.61 | 0 | 8.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.47
UT SAO JOSE | AMSJ1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT. FORTALEZA | CEUTFO | 326.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT. KLABIN CE | PRUTKC | 330 | 0 | 227.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.92
UT.AUR.CHAVES | MGUTIB | 376 | 0 | 1.56 | 0 | 201.95 | 0 | 0 | 0 | 203.51
UT.CAM.GRANDE | PBUCG | 169.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.MARACANAU1 | CEUMU | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 3 | MAUTM3 | 518.8 | 481.81 | 477.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.81
UT.MARANHAO 4 | MAUTM4 | 337.6 | 323.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.69
UT.MARANHAO 5 | MAUTM5 | 337.6 | 323.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.9
UT.PARNAIBA 4 | MAUTP4 | 56.28 | 51.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.67
UT.POR.ITAQUI | MAUTPI | 360.14 | 357.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.66
UT.TERMOCEARA | CEUSCJ | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE APARECIDA | AMAA | 216.94 | 0 | 118.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.61
UTE ARAGUAIA | MTAR | 23.1 | 0 | 0 | 14.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.33
UTE AREMBEPE | BAUCP | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 8.6
UTE ATLANTICO 1 | TKUTAT | 218.74 | 218.74 | 218.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.74
UTE ATLANTICO 2 | TKUTA2 | 271.26 | 0 | 175.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.98
UTE CACU I | GOUTCA | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE CRIST ROCHA | AMCR | 85.38 | 0 | 65.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.68
UTE CUIABA | MTUSCU | 529.2 | 0 | 457.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.26
UTE GLOBAL I | BAUGU | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE GLOBAL II | BAUGD | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE IPAUSSU | SPUIPA | 76 | 0 | 57.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.26
UTE IRANDUBA | AMIRD | 25 | 0 | 0 | 25.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.01
UTE JARAQUI | AMJA | 231.22 | 0 | 53.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.68
UTE MANAUARA | AMMA | 150.3 | 0 | 67.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.23
UTE MAUA 3 | AMCM | 590.75 | 180.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.05
UTE MAUA BL 3 | AMMU3 | 110 | 0 | 44.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.49
UTE MAUA BL4 | AMMU | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE MURICY | BAUCM | 147.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.28 | 0 | 29.28
UTE P.FERRO 1 | PEUPF1 | 94.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE PERNAMB.3 | PEUTPT | 200.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA | APSA | 58.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA II | APS2 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SUAPE II | PEUTSD | 381.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.54 | 0 | 174.54
UTE SUZANO | MAUSUZ | 254.84 | 0 | 228.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.24
UTE SYKUE 1 | BASK01 | 30 | 0 | 27.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.77
UTE TAMBAQUI | AMTA | 231.22 | 0 | 64.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.65
UTE VIANA | ESUTEV | 174.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 13-Reserva Girante Demanda Máx.
Reserva Girante na Demanda Máxima da SIN - MW
Área de Operação | Disponibilidade Sincronizada(a) | Geração Verificada(b) | Reserva Girante(c=a-b) | Hora
COSR-NE | 9688.3109 | 9228.943 | 459.3679 | 15:45:00
COSR-N | 20690.6539 | 18415.703 | 2274.9509
COSR-SE | 33694.6683 | 30529.801 | 3164.8673
COSR-S | 16033.3652 | 15644.246 | 389.1192
SIN | 80106.9983 | 73818.693 | 6288.3053
- Geração Disponível Sincronizada = Potência instalada - Perda de potência devido a manutenções, restrições de unidades geradoras e unidades geradoras desligadas por conveniência operativa. - A geração de Itaipu está incluída no COSR-SE.

## 14-Carga Horária
Carga Horária por Subsistema
Valores - MWmed
Subsistema | Sudeste/Centro-Oeste |  |  | Sul |  |  | Nordeste |  |  | Norte
Hora | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio %
1 | 34709.5 | 34060.42 | -1.87 | 10832.5 | 11129.92 | 2.75 | 10822 | 11206.22 | 3.55 | 6180 | 6315.52 | 2.19
2 | 32364 | 31814.09 | -1.7 | 9916 | 10382.75 | 4.71 | 10360 | 10838.98 | 4.62 | 6041 | 6147.08 | 1.76
3 | 31020 | 30541.18 | -1.54 | 9460.5 | 9849.35 | 4.11 | 10044 | 10586.44 | 5.4 | 5908 | 5939.94 | 0.54
4 | 30308.5 | 29932.46 | -1.24 | 9055 | 9455.79 | 4.43 | 9830.5 | 10338.19 | 5.16 | 5759.5 | 5840.82 | 1.41
5 | 30394 | 30126.83 | -0.88 | 9083 | 9485.96 | 4.44 | 9715.5 | 10182.04 | 4.8 | 5636.5 | 5752.66 | 2.06
6 | 31688.5 | 31204.55 | -1.53 | 9636 | 10002.86 | 3.81 | 9593.5 | 9987.52 | 4.11 | 5562 | 5643.18 | 1.46
7 | 33240.5 | 32832.95 | -1.23 | 10361.5 | 10687.44 | 3.15 | 8985.5 | 9182.56 | 2.19 | 5422 | 5497.46 | 1.39
8 | 35497.5 | 35088.93 | -1.15 | 11629.5 | 11732.01 | 0.88 | 9162 | 9387.54 | 2.46 | 5080 | 5151.59 | 1.41
9 | 38386 | 37627.75 | -1.98 | 12877 | 12714.3 | -1.26 | 10024 | 10223.47 | 1.99 | 5076 | 5158.35 | 1.62
10 | 40257.5 | 39471.95 | -1.95 | 13432 | 13185.8 | -1.83 | 11131 | 11224.41 | 0.84 | 5463 | 5546.2 | 1.52
11 | 41519 | 40632.14 | -2.14 | 13926 | 13763.56 | -1.17 | 11637.5 | 11649.95 | 0.11 | 5681 | 5765.26 | 1.48
12 | 42032 | 40902.4 | -2.69 | 14092.5 | 13864.28 | -1.62 | 11956.5 | 11922.92 | -0.28 | 5753 | 5875.07 | 2.12
13 | 41385 | 40260.32 | -2.72 | 13102 | 12750.63 | -2.68 | 11962.5 | 11744.26 | -1.82 | 5771 | 5858.23 | 1.51
14 | 42296.5 | 41019.8 | -3.02 | 14009.5 | 13384.01 | -4.46 | 11712 | 11462.44 | -2.13 | 5767.5 | 5786.34 | 0.33
15 | 42949 | 41587.79 | -3.17 | 14576 | 13877.49 | -4.79 | 12131.5 | 11893.73 | -1.96 | 6063 | 5832.58 | -3.8
16 | 43096 | 41542.31 | -3.61 | 14591 | 13899.51 | -4.74 | 12432 | 12146.53 | -2.3 | 6319 | 6097.85 | -3.5
17 | 42858.5 | 41198.6 | -3.87 | 14417.5 | 13839.4 | -4.01 | 12266 | 12038.97 | -1.85 | 6293.5 | 6089.57 | -3.24
18 | 41259.5 | 39636.04 | -3.93 | 13580.5 | 13026.67 | -4.08 | 11798 | 11575.99 | -1.88 | 6140 | 5928.79 | -3.44
19 | 39281 | 38430.69 | -2.16 | 12622.5 | 12303.13 | -2.53 | 10932 | 10779.14 | -1.4 | 5840.5 | 5723.55 | -2
20 | 40157 | 39046.8 | -2.76 | 11960.5 | 11877.63 | -0.69 | 11232.5 | 11195.32 | -0.33 | 5837 | 5739.7 | -1.67
21 | 41865 | 40466.87 | -3.34 | 12979.5 | 12658.8 | -2.47 | 11126 | 11067.37 | -0.53 | 5968.5 | 5934.13 | -0.58
22 | 41378.5 | 39915.78 | -3.53 | 12857.5 | 12367.78 | -3.81 | 11028.5 | 10990.17 | -0.35 | 6035 | 5986.9 | -0.8
23 | 40411 | 38756.63 | -4.09 | 12465.5 | 12241.55 | -1.8 | 11575.5 | 11527.33 | -0.42 | 6177 | 6099.33 | -1.26
24 | 38086.5 | 36277.15 | -4.75 | 11695.5 | 11495.86 | -1.71 | 11512 | 11480.36 | -0.27 | 6247.5 | 6175.4 | -1.15

## 15-Carga Diária por Subsistema
Carga Diária por Subsistema
Subsistema | GWh no Dia | GWh acumulado no Mês até o Dia | GWh acumulado noAno até o Dia
Sudeste/Centro-Oeste | 892.37 | 25769.94 | 288996.54
Sul | 289.98 | 7764.05 | 87482.74
Nordeste | 264.63 | 7427.98 | 81392.35
Norte | 139.89 | 4008.63 | 43500.3
Sistema Interligado Nacional | 1586.87 | 44970.59 | 501371.93
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Sudeste/Centro-Oeste | 37182.2674 | 35791.578 | 36052.4625
Sul | 12082.3523 | 10783.4057 | 10913.5157
Nordeste | 11026.3271 | 10316.6351 | 10153.7364
Norte | 5828.5623 | 5567.536 | 5426.6836
Sistema Interligado Nacional | 66119.5091 | 62459.1548 | 62546.3982

## 16-Demanda Máxima
Demanda Máxima
Demanda Máxima Instantânea
Subsistema | Referência | Valor (MW) | Data | Hora
Sudeste/Centro-Oeste | Do Dia | 41737.918 | 30/11/2017 | 14:48
| Recorde | 51893 | 21/01/2015 | 14:32
Sul | Do Dia | 14127.078 | 30/11/2017 | 11:14
| Recorde | 17971 | 06/02/2014 | 14:29
Nordeste | Do Dia | 12182.798 | 30/11/2017 | 15:19
| Recorde | 12692 | 21/03/2017 | 14:40
Norte | Do Dia | 6357.68 | 30/11/2017 | 00:04
| Recorde | 6748 | 16/05/2017 | 14:41
SIN | Do Dia | 73836.539 | 30/11/2017 | 15:45
| Recorde | 85707 | 05/02/2014 | 15:41

## 17-Integ. Novos Equipamentos
Integração de Novos Equipamentos e Linhas de Transmissão no SIN
Observações
Nesse dia não há entrada de novos equipamentos no SIN.

## 18-Principais Ocorrências SIN
Principais Ocorrências no SIN
No dia 30/11/2017, não foram verificadas ocorrências significativas com origem na Rede de Operação do Sistema Interligado Nacional – SIN, envolvendo interrupção de cargas.

## 19-Acomp. Armazenamentos
Acompanhamento dos Armazenamentos
Curva de Energia Armazenada Verificada

## 20-Variação Energia Armazenada
Variação de Energia Armazenada
Energia Armazenada | Sul | SE/CO | Norte | NE
Capacidade Máxima (MWmês) | 20100 | 203343 | 15041 | 51809
Armazenamento ao final do dia (MWmês) | 12053 | 38004 | 2428 | 2850
Armazenamento ao final do dia (%) | 59.97 | 18.69 | 16.14 | 5.5
Variação em relação dia anterior (%) | -0.44 | 0.1 | -0.25 | 0.07
Variação acumulada mensal (%) | 10.93 | 1.03 | -4.15 | -0.37

## 21-Energia Natural Afluente
Energia Natural Afluente
Subsistema | % MLT no dia | % MLT acumulado no mês até o dia | ENA Bruta (MWmed) no dia | ENA Bruta (MWmed) acumulada até o dia
Norte | 72.66 | 59.918 | 2322 | 1914.8667
Nordeste | 46.14 | 24.292 | 2521 | 1327.4
Sul | 84.9 | 126.9093 | 8070 | 12063
Sudeste/Centro-Oeste | 124.31 | 102.913 | 38171 | 31599.7667

## 22-Esquemático Reservatórios
Esquemático das Usinas Hidroelétricas do SIN

## 23-Sit. Princ. Reservatórios S
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Subsistema Sul
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
CAPIVARI | G. P. SOUZA | 834.43 | 35.47 | 21 | 41 | 0 | 0
ITAJAI | SALTO PILAO | 318.91 | 91 | 70 | 70 | 0 | 0
IGUACU | G. B. MUNHOZ | 729.27 | 60.63 | 558 | 969 | 0 | 0
| SEGREDO | 605.14 | 61.88 | 1158 | 1323 | 0 | -156
| SANTA CLARA-PR | 804.99 | 99.93 | 142 | 147 | 1 | 0
| FUNDÃO | 705.53 | 106 | 159 | 157 | 5 | 0
| JORDÃO | 610.14 | 101.88 | 191 | 35 | 25 | 156
| SALTO SANTIAGO | 498.92 | 66.34 | 1418 | 1524 | 0 | 0
| SALTO OSORIO | 396.2 | 88.99 | 1520 | 1501 | 0 | 0
| SALTO CAXIAS | 323.75 | 37.12 | 2005 | 2148 | 0 | 0
JACUI | ERNESTINA | 489.77 | 108.07 | 15 | 32 | 32 | 0
| PASSO REAL | 323.79 | 79.76 | 269 | 177 | 0 | 0
| JACUI | 278.53 | 74.13 | 180 | 200 | 0 | 0
| ITAUBA | 180.95 | 74.38 | 222 | 314 | 0 | 0
| D. FRANCISCA | 93.44 | 68.72 | 347 | 343 | 0 | 0
| CASTRO ALVES | 239.01 | 1 | 122 | 136 | 0 | 0
| MONTE CLARO | 147.01 | 0.94 | 224 | 233 | 13 | 0
| 14 DE JULHO | 104.31 | 130.93 | 205 | 207 | 68 | 0
PARANAPANEMA | MAUA | 635 | 100 | 374 | 355 | 17 | 0
URUGUAI | GARIBALDI | 704.11 | 62.78 | 103 | 94 | 0 | 0
| BARRA GRANDE | 627.7 | 30.62 | 82 | 169 | 10 | 0
| CAMPOS NOVOS | 656.34 | 26.8 | 113 | 146 | 7 | 0
| MACHADINHO | 468.65 | 22.15 | 403 | 518 | 0 | 0
| ITÁ | 367.2 | 51.73 | 678 | 509 | 0 | 0
| PASSO FUNDO | 596.38 | 83.43 | 72 | 104 | 0 | 0
| MONJOLINHO | 328.49 | 99.5 | 129 | 131 | 1 | 0
| FOZ CHAPECO | 264.28 | 27.71 | 771 | 907 | 76 | 0
| QUEBRA QUEIXO | 549.03 | 100.7 | 88 | 89 | 12 | 0
| SAO JOSE | 154.57 | 90 | 328 | 323 | 57 | 0
| PASSO SAO JOAO | 128.22 | 86.75 | 320 | 335 | 39 | 0

## 24-Sit. Princ. Reservatórios SE
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Subsistema Sudeste
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
AMAZONAS | GUAPORE | 479.15 | 89.74 | 34 | 34 | 0 | 0
| JIRAU | 85.55 | 31.19 | 11929 | 11524 | 0 | 0
| SANTO ANTONIO | 70.95 | 79.36 | 12098 | 12299 | 0 | 0
| SAMUEL | 79.82 | 0 | 163 | 273 | 0 | 0
| RONDON II | 264.29 | 9.57 | 63 | 85 | 0 | 0
| DARDANELOS | 213.52 | 4.35 | 127 | 127 | 21 | 0
| TELES PIRES | 220.44 | 100 | 1219 | 1219 | 0 | 0
DOCE | CANDONGA | 312.11 | 0 | 76 | 77 | 77 | 0
| GUILM. AMORIM | 494.18 | 71.06 | 42 | 47 | 0 | 0
| SA CARVALHO | 372.18 | 42.14 | 55 | 56 | 0 | 0
| SANTONIO CM | 361.44 | 0 | 103 | 102 | 34 | 68
| SALTO GRANDE CM | 354.57 | 81.74 | 86 | 68 | 0 | 0
| PORTO ESTRELA | 256.55 | 87.22 | 93 | 84 | 0 | 0
| BAGUARI | 184.95 | 89.35 | 263 | 244 | 0 | 0
| AIMORES | 89.88 | 70.42 | 296 | 296 | 16 | 0
| MASCARENHAS | 59.83 | 25.58 | 437 | 434 | 0 | 0
GRANDE | CAMARGOS | 905.73 | 35.14 | 57 | 82 | 0 | 0
| ITUTINGA | 885.63 | 91.24 | 88 | 84 | 0 | 0
| FUNIL-MG | 807.88 | 39.94 | 167 | 187 | 0 | 0
| FURNAS | 752.77 | 9.46 | 236 | 603 | 0 | 0
| M. MORAES | 656.37 | 20.41 | 762 | 515 | 0 | 0
| L. C. BARRETO | 621.62 | 77.78 | 552 | 614 | 0 | 0
| JAGUARA | 557.7 | 73.33 | 630 | 741 | 0 | 0
| IGARAPAVA | 512.15 | 87.27 | 823 | 738 | 0 | 0
| VOLTA GRANDE | 494.5 | 72.76 | 810 | 833 | 0 | 0
| P. COLOMBIA | 466.86 | 79.36 | 1061 | 1157 | 0 | 0
| CACONDE | 836.55 | 20.99 | 24 | 33 | 0 | 0
| E. DA CUNHA | 664.2 | 82.22 | 53 | 53 | 0 | 0
| LIMOEIRO | 572.25 | 86.71 | 49 | 49 | 0 | 0
| MARIMBONDO | 431.1 | 13.67 | 1678 | 1347 | 0 | 0
| A. VERMELHA | 375.41 | 16.88 | 1960 | 1458 | 0 | 0
ITABAPOANA | ROSAL | 555.6 | 111.71 | 71 | 72 | 54 | 0
JEQUITINHONHA | IRAPE | 474.54 | 6.36 | 14 | 37 | 0 | 0
MUCURI | STA.CLARA-MG | 85.51 | 89.3 | 17 | 28 | 0 | 0
PARAIBA DO SUL | PARAIBUNA | 702.24 | 32.59 | 51 | 51 | 0 | 0
| SANTA BRANCA | 612.03 | 31.1 | 56 | 54 | 0 | 0
| JAGUARI | 613.48 | 43.06 | 21 | 21 | 0 | 0
| FUNIL | 453.62 | 32.21 | 147 | 161 | 0 | 0
| SANTA CECILIA | 352.31 | 62.2 | 182 | 108 | 108 | 91
| PICADA | 658.84 | 27.05 | 25 | 27 | 0 | 0
| SOBRAGI | 437.41 | 112.92 | 59 | 59 | 1 | 0
| ANTA | 251.27 | 77 | 230 | 92 | 92 | 154
| SIMPLICIO | 250.56 | 81.88 | 154 | 157 | 0 | 0
| ILHA POMBOS | 139.78 | 89.74 | 297 | 300 | 0 | 0
| SANTANA | 363.17 | 76.31 | 3 | 0 | 0 | 0
| VIGARIO | 397.69 | 53.96 | 117 | 106 | 0 | 0
| NILO PEÇANHA | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0
| TOCOS | 443 | 18.98 | 8 | 0 | 0 | 10
| LAJES | 412.75 | 85.18 | 11 | 8 | 0 | -10
| FONTES | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0
| PEREIRA PASSOS | 85.68 | 78.23 | 119 | 120 | 0 | 0
PARANAIBA | BATALHA | 790.76 | 27.64 | 53 | 73 | 0 | 0
| S.DO FACÃO | 740.77 | 26.34 | 159 | 159 | 0 | 0
| EMBORCAÇÃO | 623.08 | 10.36 | 467 | 273 | 0 | 0
| NOVA PONTE | 783.94 | 12.33 | 194 | 194 | 0 | 0
| MIRANDA | 695.17 | 71.48 | 244 | 296 | 0 | 0
| C.BRANCO-1 | 623.78 | 68.12 | 314 | 295 | 0 | 0
| C.BRANCO-2 | 564.86 | 53.32 | 316 | 306 | 0 | 0
| CORUMBA-4 | 837.65 | 10.65 | 223 | 47 | 5 | 0
| CORUMBA-3 | 768.75 | 16.95 | 80 | 73 | 12 | 0
| CORUMBA | 578.75 | 25.21 | 221 | 201 | 0 | 0
| ITUMBIARA | 499.28 | 10.51 | 987 | 1540 | 0 | 0
| C. DOURADA | 430.73 | 73.68 | 1679 | 1774 | 0 | 0
| SÃO SIMÃO | 392.42 | 16 | 2436 | 1190 | 0 | 0
| CACU | 475.76 | 36.84 | 176 | 115 | 0 | 0
| B.COQUEIROS | 446.69 | 33.26 | 118 | 107 | 0 | 0
| FOZ DO RIO CLARO | 353.58 | 78.09 | 137 | 132 | 0 | 0
| SALTO | 446.55 | 104.61 | 263 | 318 | 318 | 0
| S.R.VERDINHO | 370.41 | 90.57 | 247 | 202 | 0 | 0
| ESPORA | 577.45 | 8.69 | 81 | 75 | 0 | 0
PARANAPANEMA | JURUMIRIM | 564.2 | 50.12 | 250 | 339 | 0 | 0
| PIRAJU | 531.5 | 100 | 332 | 332 | 157 | 0
| CHAVANTES | 469.91 | 49.59 | 431 | 431 | 0 | 0
| OURINHOS | 398.16 | 133.14 | 399 | 398 | 0 | 0
| SALTO GRANDE CS | 384.12 | 79.47 | 601 | 611 | 126 | 0
| CANOAS II | 366 | 100 | 640 | 632 | 85 | 0
| CANOAS I | 350.96 | 95.8 | 688 | 688 | 145 | 0
| CAPIVARA | 332.22 | 82.78 | 1660 | 2093 | 1040 | 0
| TAQUARUÇU | 283.53 | 75.06 | 2184 | 2217 | 0 | 0
| ROSANA | 257.82 | 90.44 | 2350 | 2251 | 325 | 0
PARANA | I. SOLTEIRA | 326.68 | 71.96 | 3798 | 2866 | 0 | -395
| JUPIA | 279.74 | 90.58 | 4228 | 3741 | 0 | 0
| PORTO PRIMAVERA | 257.16 | 7.65 | 5173 | 7804 | 0 | 0
| ITAIPU | 218.92 | 92.52 | 12800 | 12355 | 0 | 0
PARAGUAI | MANSO | 283.44 | 56.8 | 52 | 131 | 0 | 0
| PONTE DE PEDRA | 394.5 | 44.52 | 72 | 62 | 10 | 0
| ITIQUIRA I | 411.93 | 89.54 | 65 | 64 | 0 | 0
| ITIQUIRA II | 320.18 | 0 | 63 | 64 | 0 | 0
| JAURU | 355.7 | 257.56 | 76 | 76 | 75 | 0
SAO FRANCISCO | RETIRO BAIXO | 614.17 | 8.01 | 43 | 52 | 0 | 0
| TRÊS MARIAS | 552.29 | 7.78 | 327 | 82 | 0 | 0
| QUEIMADO | 819.34 | 31.87 | 44 | 19 | 0 | 0
TIETE | PONTE NOVA | 762.83 | 42.52 | 4 | 6 | 0 | 0
| BILLINGS | 745.32 | 87.95 | 51 | 74 | 0 | 0
| GUARAPIRANGA | 734.02 | 64.55 | 10 | 13 | 0 | 0
| EDGARD SOUZA | 711.47 | 41.45 | 88 | 88 | 88 | 0
| B. BONITA | 447.19 | 54.08 | 450 | 478 | 23 | 0
| BARIRI | 427.19 | 68.07 | 509 | 623 | 0 | 0
| IBITINGA | 403.85 | 69.58 | 666 | 666 | 0 | 0
| PROMISSÃO | 381.55 | 41.27 | 861 | 804 | 0 | 0
| N. AVANHANDAVA | 357.84 | 92.06 | 859 | 1044 | 0 | 0
| TRÊS IRMÃOS | 326.82 | 74.64 | 1445 | 463 | 0 | 395
| HENRY BORDEN | 727.41 | 87 | 6 | 73 | 0 | 0
TOCANTINS | SERRA DA MESA | 422.4 | 5.94 | 435 | 303 | 0 | 0
| CANA BRAVA | 332.93 | 97.52 | 381 | 349 | 0 | 0
| SAO SALVADOR | 286.71 | 41.25 | 360 | 415 | 0 | 0
| PEIXE ANGICAL | 262.32 | 64.19 | 684 | 1219 | 0 | 0
| LAJEADO | 212.15 | 80.78 | 1778 | 928 | 0 | 0

## 25-Sit. Princ. Reservatórios NE
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Subsistema Nordeste
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
JEQUITINHONHA | ITAPEBI | 109.69 | 88.76 | 89 | 144 | 25 | 0
PARAGUACU | PEDRA DO CAVALO | 111.17 | 61.71 | 18 | 3 | 0 | 0
PARNAIBA | BOA ESPERANÇA | 300.25 | 33.58 | 215 | 250 | 0 | 0
SAO FRANCISCO | SOBRADINHO | 381.16 | 2.71 | 760 | 604 | 0 | 0
| ITAPARICA | 299.6 | 10.51 | 524 | 524 | 0 | 0
| MOXOTO | 251.28 | 63.64 | 524 | 0 | 0 | 490
| P. AFONSO 1,2,3 | 230.12 | 94.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| P. AFONSO 4 | 251.07 | 53.11 | 490 | 495 | 0 | 0
| XINGO | 137.32 | 17.07 | 495 | 557 | 92 | 0

## 26-Sit. Princ. Reservatórios N
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Subsistema Norte
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
ARAGUARI | CACHOEIRA CALDEIRAO | 58.29 | 0 | 153 | 159 | 69 | 0
| COARACY NUNES | 41.94 | 95.42 | 123 | 66 | 0 | 0
| FERREIRA GOMES | 20.4 | 9.63 | 62 | 53 | 53 | 0
AMAZONAS | BALBINA | 47.72 | 29.4 | 193 | 1047 | 0 | 0
| CURUA-UNA | 62.58 | 17.81 | 85 | 109 | 0 | 0
| STO ANTONIO DO JARI | 29.47 | 38.43 | 84 | 43 | 43 | 0
| BELO MONTE | 95.33 | 32.26 | 1385 | 1628 | 0 | 0
| PIMENTAL | 95.45 | 0 | 2277 | 928 | 0 | 1385
TOCANTINS | ESTREITO | 155.69 | 92.96 | 1041 | 1349 | 0 | 0
| TUCURUI | 60.47 | 23.6 | 3190 | 4743 | 0 | 0