## Índice
Sistema de Divulgação do Resultado da Operação - SDRO
Boletim Diário da Operação |  |  | BDO - 30/09/2017
ÍNDICE
Balanço de Energia
1. | Balanço de Energia - Diário
2. | Balanço de Energia - Acumulado Até o Dia
Dados Diários Acumulados
| 3. | Subsistema Sul
| 4. | Subsistema Sudeste
| 5. | Subsistema Nordeste
| 6. | Subsistema Norte
| 7. | Sistema Interligado Nacional
Produção de Energia
8. | Produção Hidráulica por Usina
9. | Produção Térmica por Usina
10. | Produção Eólica por Usina
11. | Produção Solar por Usina
12. | Motivo do Despacho Térmico
13. | Reserva Girante na Demanda Máxima do SIN
Carga e Demanda
14. | Carga Horária por Subsistema
15. | Carga Diária por Subsistema
16. | Demanda Máxima
Integração de Novos Equipamentos e Ocorrências no SIN
17. | Integração de Novos Equipamentos
18. | Principais Ocorrências no SIN
Hidrologia
19. | Acompanhamento dos Armazenamentos
20. | Variação de Energia Armazenada
21. | Energia Natural Afluente
22. | Esquemático das Usinas Hidroelétricas do SIN
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
| 23. | Subsistema Sul
| 24. | Subsistema Sudeste
| 25. | Subsistema Nordeste
| 26. | Subsistema Norte

## 01-Balanço de Energia
Balanço de Energia Diário
Sistema Interligado Nacional
| Produção | Programado | Verificado | Desvio
| Hidro Nacional | 27757.7083 | 27229.5141 | 47.08%
| Itaipu Binacional | 8419.7917 | 8449.9933 | 14.61%
| Termo Nuclear | 1350 | 1365.01 | 2.36%
| Termo Convencional | 15039.7917 | 14559.1116 | 25.17%
| Eólica | 5718.5833 | 6138.3195 | 10.61%
| Solar | 43.9167 | 90.5374 | 0.1566%
| Total SIN | 58329.7917 | 57832.4859 | 100%
| Intercâmbio Internacional | -488.13 | -381.02
| Carga (*) | 58389.7917 | 58213.507
|  | Norte |  |  |  | Nordeste
|  | Hidro | 48.93% | 2893.237 | 2830.375 | Hidro | 14.95% | 1488.2737 | 1603.3333
|  | Termo | 47.53% | 2810.7093 | 2938.75 | Termo | 32.42% | 3227.7936 | 3313.125
|  | Eólica | 3.536% | 209.1063 | 184.5208 | Eólica | 51.87% | 5165.1776 | 4854.4792
|  | Total | 100% | 5913.0525 | 5953.6458 | Solar | 0.7662% | 76.2939 | 43.9167
|  | Carga (*) |  | 5363.4739 | 5582.8125 | Total | 100% | 9957.5388 | 9770.9375
|  | Exportação N |  | 549.5787 | 370.8333 | Carga (*) |  | 9811.7146 | 9645.1458
[6 empty] | Importação NE |  | -145.8243 | -169.7083
|  | Itaipu Binacional |  |  |  | Sudeste / Centro-Oeste
|  | 50 Hz |  | 3252.1645 | 3082.2917 | Hidro | 69.04% | 19031.3325 | 19347.9167
|  | 60 Hz |  | 5197.8288 | 5337.5 | Termo | 25.96% | 7156.1299 | 7659.4792
|  | Total |  | 8449.9933 | 8419.7917 | Nuclear | 4.952% | 1365.01 | 1350
|  | Intercâmbio Itaipu/SE |  | 8449.9933 | 8419.7917 | Solar | 0.05167% | 14.2435 | 0
[6 empty] | Total | 100% | 27566.7159 | 28357.3958
[6 empty] | Carga (*) |  | 33530.4865 | 33908.8542
| Intercâmbio Internacional |  |  |  |  | Intercâmbio SE/N-NE |  | -695.4029 | -540.5417
|  | Importação |  | Exportação
| Paraguai |  |  |  |  | Sul
| Acaray | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro | 64.2% | 3816.6709 | 3976.0833
| Uruguai |  |  |  |  | Termo | 22.95% | 1364.4788 | 1128.4375
| Melo | 320.4 | 428.13 | 0 | 0 | Eólica | 12.85% | 764.0356 | 679.5833
| Rivera | 60.62 | 60 | 0 | 0 | Total | 100% | 5945.1853 | 5784.1042
| Argentina |  |  |  |  | Carga (*) |  | 9507.8321 | 9252.9792
| Garabi I | 0 | 0 | 0 | 0 | Intercâmbio S/SE |  | -3181.6257 | -3408.875
| Garabi II | 0 | 0 | 0 | 0
| Uruguaiana | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 381.02 | 488.13 | 0 | 0
| Intercâmbio Internacional/S |  |  | 381.02 | 488.13
(*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária

## 02-Balanço de Energia Acumulado
Balanço de Energia Acumulado no Mês até o Dia
Sistema Interligado Nacional
| Produção | Programado | Verificado | Desvio
| Hidro Nacional | 30742.8812 | 30432.7476 | 49.66%
| Itaipu Binacional | 8205.9028 | 8281.6001 | 13.51%
| Termo Nuclear | 1350 | 1360.6533 | 2.22%
| Termo Convencional | 14668.9944 | 14472.5937 | 23.61%
| Eólica | 6347.2799 | 6648.0621 | 10.85%
| Solar | 46.0444 | 91.041 | 100%
| Total SIN | 61361.1028 | 61286.6978 | 100%
| Intercâmbio Internacional | -348.6743 | -318.3423
| Carga (*) | 61411.8389 | 61508.9892
|  | Norte |  |  |  | Nordeste
|  | Hidro | 61.51% | 4162.8426 | 4225.2354 | Hidro | 14.41% | 1547.8803 | 1632.7861
|  | Termo | 35.76% | 2419.7721 | 2485.8174 | Termo | 31.61% | 3396.2367 | 3519.8438
|  | Eólica | 2.729% | 184.6894 | 155.1889 | Eólica | 53.2% | 5715.5992 | 5471.6208
|  | Total | 100% | 6767.3041 | 6866.2417 | Solar | 0.7725% | 82.9927 | 46.0444
|  | Carga (MWmed)(*) |  | 5628.9456 | 5664.9847 | Total | 100% | 10742.7089 | 10670.2951
|  | Exportação N |  | 1138.3585 | 1201.2569 | Carga (MWmed)(*) |  | 9664.0543 | 9691.4021
|  | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 1.176 MWmed | Importação NE |  | -1078.6546 | -978.8931
|  | 57,88% MLT bruta no mês até o dia |  |  |  | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 889 MWmed
|  | 57,18% MLT armazenável no mês até o dia |  |  |  | 29,02% MLT bruta no mês até o dia
|  | Energia Armazenada |  |  |  | 24,14% MLT armazenável no mês até o dia
|  | No dia | 4899 | MWmês | 32.57% | Energia Armazenada
|  | Desvio dia anterior |  |  |  | No dia | 4807 |  | 9.28%
|  |  | -51 | MWmês | -0.34% | Desvio dia anterior |  | MWmês
[7 empty] | -55 | MWmês | -0.1%
|  | Itaipu Binacional |  |  |  | Sudeste / Centro-Oeste
|  | 50 Hz |  | 3703.4593 | 3647.6736 | Hidro | 67.33% | 18178.4574 | 18387.2347
|  | 60 Hz |  | 4578.1408 | 4558.2292 | Termo | 27.6% | 7450.1911 | 7608.5299
|  | Total |  | 8281.6001 | 8205.9028 | Nuclear | 5.04% | 1360.6533 | 1350
|  | Intercâmbio Itaipu/SE |  | 8281.6001 | 8205.9028 | Solar | 0.02981% | 8.0483 | 0
[6 empty] | Total | 100% | 26997.3502 | 27345.7646
[6 empty] | Carga (MWmed)(*) |  | 35524.8012 | 35615.6076
| Intercâmbio Internacional |  |  |  |  | Intercâmbio SE/N-NE |  | -2217.0131 | -2180.15
|  | Importação |  | Exportação |  | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 12.590 MWmed
| Paraguai |  |  |  |  | 64,55% MLT bruta no mês até o dia
| Acaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,95% MLT armazenável no mês até o dia
| Uruguai |  |  |  |  | Energia Armazenada
| Melo | 267.427 | 297.9383 | 0 | 0 | No dia | 49106 | MWmês | 24.15%
| Rivera | 50.9193 | 50.736 | 0 | 0 | Desvio dia anterior
| Argentina | [5 empty] | -545 | MWmês | -0.27%
| Garabi I | 0 | 0 | 0 | 0
| Garabi II | 0.00066667 | 0 | 0 | 0 | Sul
| Uruguaiana | 0.0046667 | 0 | 0 | 0 | Hidro | 77% | 6543.5672 | 6497.625
| Total | 318.3423 | 348.6743 | 0 | 0 | Termo | 14.2% | 1206.3938 | 1054.8035
| Intercâmbio Internacional/S |  |  | 318.3423 | 348.6743 | Eólica | 8.8% | 747.7735 | 720.4701
[6 empty] | Total | 100% | 8497.7346 | 8272.8986
[6 empty] | Carga (MWmed)(*) |  | 10691.1881 | 10439.8444
| (*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária |  |  |  |  | Intercâmbio S/SE |  | -1971.1621 | -2116.2097
[6 empty] | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 2.768 MWmed
22,92% MLT bruta no mês até o dia
20,71% MLT armazenável no mês até o dia
Energia Armazenada
[6 empty] | No dia | 7283 | MWmês | 36.23%
Desvio dia anterior
[7 empty] | -17 | MWmês | -0.09%

## 03-Dados Diários Acumulados S
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Subsistema Sul
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/09/2017 | 10792.79 | 8124.99 | 1150.22 | 1517.58 | 0 | -439.09 | 11231.88
02/09/2017 | 8234.88 | 5952.03 | 1188.97 | 1093.88 | 0 | -1282.32 | 9776.58
03/09/2017 | 5139.05 | 3065.13 | 1168.26 | 905.66 | 0 | -3104.59 | 8530.5
04/09/2017 | 10031.08 | 8289.75 | 1160.9 | 580.43 | 0 | -1084.57 | 11549.92
05/09/2017 | 10085.45 | 8433.91 | 1029.95 | 621.58 | 0 | -1026.36 | 11543.79
06/09/2017 | 10463.24 | 8450.12 | 1057.29 | 955.84 | 0 | -568.5 | 11370.38
07/09/2017 | 6772.25 | 4936.65 | 1127.54 | 708.06 | 0 | -2355.89 | 9563.32
08/09/2017 | 9351.91 | 7662.42 | 1325.57 | 363.92 | 0 | -796.22 | 10594.76
09/09/2017 | 7420.94 | 5354.07 | 1328.77 | 738.1 | 0 | -1681.22 | 9520.55
10/09/2017 | 6189.83 | 3453.85 | 1479.91 | 1256.08 | 0 | -2623.42 | 8813.25
11/09/2017 | 11473.92 | 9287.77 | 1258.9 | 927.25 | 0 | 138.73 | 11475.72
12/09/2017 | 11339.11 | 9757.51 | 1246.51 | 335.08 | 0 | -21.89 | 11808.41
13/09/2017 | 11394.89 | 9453.51 | 1223.01 | 718.37 | 0 | -59.43 | 11877.22
14/09/2017 | 11286.73 | 9837.89 | 1173.46 | 275.37 | 0 | -257.77 | 11971.54
15/09/2017 | 11699.12 | 9725.42 | 1204.48 | 769.22 | 0 | 364.24 | 11334.88
16/09/2017 | 8156.55 | 6080.75 | 1237.18 | 838.62 | 0 | -1309.06 | 9465.61
17/09/2017 | 5674.6 | 4023.6 | 1073.7 | 577.3 | 0 | -2699.3 | 8373.89
18/09/2017 | 8882.65 | 7611.32 | 1084.01 | 187.32 | 0 | -2205.43 | 11088.08
19/09/2017 | 9211.49 | 7468.59 | 1052.68 | 690.22 | 0 | -2355.82 | 11567.3
20/09/2017 | 8736.14 | 6833.08 | 1071.98 | 831.07 | 0 | -2540.79 | 11276.93
21/09/2017 | 9365.21 | 7461.2 | 1044.45 | 859.56 | 0 | -2673.89 | 12039.11
22/09/2017 | 8423.16 | 6670.72 | 1088.01 | 664.43 | 0 | -3429.41 | 11852.57
23/09/2017 | 6173.54 | 4581.56 | 1358.8 | 233.18 | 0 | -3526.93 | 9700.47
24/09/2017 | 5520.34 | 3482.39 | 1273.91 | 764.04 | 0 | -2785.75 | 8306.09
25/09/2017 | 7438.16 | 5447.45 | 1236.59 | 754.12 | 0 | -3427.42 | 10865.59
26/09/2017 | 7107.05 | 5605.99 | 1225.01 | 276.04 | 0 | -4254.5 | 11361.55
27/09/2017 | 7658.74 | 5611.02 | 1291.71 | 756 | 0 | -3862.63 | 11829.79
28/09/2017 | 7632.06 | 5298.09 | 1317.92 | 1016.05 | 0 | -3686.31 | 11318.36
29/09/2017 | 7331.99 | 4529.58 | 1347.62 | 1454.78 | 0 | -3864.54 | 11219.77
30/09/2017 | 5945.19 | 3816.67 | 1364.48 | 764.04 | 0 | -3242.25 | 9507.83

## 04-Dados Diários Acumulados SE
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Subsistema Sudeste
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/09/2017 | 34897.9 | 26035.72 | 8860.32 | 0 | 1.86 | -532.45 | 35430.35
02/09/2017 | 33032.3 | 24231.57 | 8800.73 | 0 | 0 | 496.18 | 32536.12
03/09/2017 | 30224.71 | 21988 | 8236.72 | 0 | 0 | 1319.78 | 28904.93
04/09/2017 | 34957.17 | 26039.6 | 8916.21 | 0 | 1.36 | 318.84 | 34638.33
05/09/2017 | 35823.45 | 26896.47 | 8925.41 | 0 | 1.58 | -81.73 | 35905.19
06/09/2017 | 35966.41 | 26988.56 | 8976.64 | 0 | 1.21 | -219.6 | 36186.02
07/09/2017 | 33221.35 | 24207.66 | 9011.77 | 0 | 1.91 | 941.41 | 32279.94
08/09/2017 | 33791.98 | 24800.95 | 8988.63 | 0 | 2.4 | -333.18 | 34125.16
09/09/2017 | 32313.29 | 23389.22 | 8919.45 | 0 | 4.62 | 84.16 | 32229.13
10/09/2017 | 30545.52 | 22055.84 | 8489.68 | 0 | 0 | 785.74 | 29759.78
11/09/2017 | 34364.05 | 25439.43 | 8922.35 | 0 | 2.28 | -2255.75 | 36619.8
12/09/2017 | 34878.14 | 25969.94 | 8903.7 | 0 | 4.51 | -3085.4 | 37963.54
13/09/2017 | 34589.19 | 25611.37 | 8974.76 | 0 | 3.05 | -3337.6 | 37926.79
14/09/2017 | 35605.1 | 26738.29 | 8857.88 | 0 | 8.92 | -3001.78 | 38606.88
15/09/2017 | 35488.47 | 26864.09 | 8616.57 | 0 | 7.81 | -3435.48 | 38923.95
16/09/2017 | 33176.92 | 24165.64 | 9001.72 | 0 | 9.56 | -1755.09 | 34932.01
17/09/2017 | 31593.83 | 22781.78 | 8799.11 | 0 | 12.94 | 563.54 | 31030.29
18/09/2017 | 35981.53 | 26947.54 | 9020.73 | 0 | 13.25 | -1293.6 | 37275.13
19/09/2017 | 37150.64 | 28073.37 | 9064.48 | 0 | 12.79 | -975.37 | 38126.01
20/09/2017 | 37422.1 | 28457.22 | 8949.7 | 0 | 15.17 | -1037.52 | 38459.61
21/09/2017 | 37876.67 | 29163.11 | 8704.33 | 0 | 9.23 | -649.15 | 38525.82
22/09/2017 | 38883.02 | 30050.41 | 8824.34 | 0 | 8.27 | 775.06 | 38107.95
23/09/2017 | 35533.88 | 26643.25 | 8881.39 | 0 | 9.24 | 635.66 | 34898.22
24/09/2017 | 32094.59 | 23274.31 | 8801.93 | 0 | 18.35 | 934.42 | 31160.18
25/09/2017 | 37190.35 | 28326.3 | 8846.2 | 0 | 17.85 | 392.2 | 36798.14
26/09/2017 | 38424.28 | 29628.21 | 8777.43 | 0 | 18.64 | 1059.96 | 37364.32
27/09/2017 | 39273.46 | 30700.33 | 8564.36 | 0 | 8.77 | 1154.81 | 38118.65
28/09/2017 | 39445.48 | 30874.42 | 8560.61 | 0 | 10.44 | 1296.71 | 38148.77
29/09/2017 | 38606.03 | 29977.8 | 8607.05 | 0 | 21.18 | 1373.48 | 37232.56
30/09/2017 | 36016.71 | 27481.33 | 8521.14 | 0 | 14.24 | 2486.22 | 33530.49

## 05-Dados Diários Acumulados NE
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Subsistema Nordeste
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/09/2017 | 11224.86 | 1572.87 | 3899.3 | 5673.64 | 79.04 | 1075.45 | 10149.41
02/09/2017 | 11181.35 | 1528.49 | 3975.02 | 5604.52 | 73.33 | 1609.27 | 9572.08
03/09/2017 | 11333.8 | 1576.13 | 3611.29 | 6077.25 | 69.12 | 2540.4 | 8793.4
04/09/2017 | 11588.81 | 1568.57 | 3938.31 | 5997.2 | 84.72 | 1853.92 | 9734.89
05/09/2017 | 11014.78 | 1545.94 | 3863.93 | 5518.9 | 86.02 | 1010.2 | 10004.58
06/09/2017 | 10283.97 | 1622.31 | 3970.42 | 4609.81 | 81.42 | 332.41 | 9951.56
07/09/2017 | 10940.34 | 1558.32 | 4013.91 | 5289.98 | 78.13 | 1736.25 | 9204.09
08/09/2017 | 11184.85 | 1581.98 | 4025.41 | 5491.59 | 85.86 | 1401.28 | 9783.57
09/09/2017 | 11082.2 | 1503.95 | 3994.04 | 5496.38 | 87.83 | 1753.29 | 9328.91
10/09/2017 | 11181.7 | 1564.07 | 3497.21 | 6029.43 | 90.99 | 2631.04 | 8550.66
11/09/2017 | 11237.34 | 1581.16 | 3618.18 | 5961.34 | 76.67 | 1530.8 | 9706.54
12/09/2017 | 11094.62 | 1606.53 | 3624.36 | 5786.28 | 77.45 | 1160.05 | 9934.56
13/09/2017 | 11396.69 | 1513.76 | 3588.57 | 6226.73 | 67.62 | 1506.69 | 9890
14/09/2017 | 11513.86 | 1543.65 | 3483.21 | 6413.24 | 73.76 | 1493.56 | 10020.3
15/09/2017 | 10862.2 | 1576.02 | 3165.33 | 6024.71 | 96.14 | 1008.03 | 9854.17
16/09/2017 | 10353.59 | 1569.46 | 3042.18 | 5649.75 | 92.2 | 996.47 | 9357.12
17/09/2017 | 10564.69 | 1530.64 | 3290.5 | 5652.5 | 91.06 | 1772.08 | 8792.61
18/09/2017 | 10623.35 | 1527.09 | 2840.71 | 6183.81 | 71.74 | 861.53 | 9761.82
19/09/2017 | 10457.32 | 1532.43 | 2819.92 | 6017.91 | 87.06 | 569.01 | 9888.31
20/09/2017 | 10314.36 | 1570.1 | 2817.02 | 5814.68 | 112.56 | 548 | 9766.37
21/09/2017 | 10311.64 | 1532.28 | 2786.18 | 5887.1 | 106.08 | 384.62 | 9927.02
22/09/2017 | 9676.62 | 1550.96 | 2805.75 | 5261.16 | 58.75 | -203.33 | 9879.94
23/09/2017 | 10219.32 | 1528.91 | 2981.86 | 5587.22 | 121.33 | 959.93 | 9259.39
24/09/2017 | 10247.41 | 1502.9 | 2987.13 | 5673.08 | 84.3 | 1761.46 | 8485.95
25/09/2017 | 10789.55 | 1462.53 | 3191.74 | 6053.57 | 81.72 | 1185.71 | 9603.84
26/09/2017 | 10854.91 | 1568.6 | 3210.11 | 6000.12 | 76.07 | 766.41 | 10088.5
27/09/2017 | 10202.7 | 1554.82 | 3180.6 | 5399.09 | 68.2 | 48.68 | 10154.02
28/09/2017 | 10284.19 | 1551.2 | 3225.65 | 5439.31 | 68.03 | -29.05 | 10313.24
29/09/2017 | 10302.7 | 1522.48 | 3211.46 | 5482.49 | 86.27 | -50.35 | 10353.06
30/09/2017 | 9957.54 | 1488.27 | 3227.79 | 5165.18 | 76.29 | 145.82 | 9811.71

## 06-Dados Diários Acumulados N
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Subsistema Norte
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/09/2017 | 5602.18 | 3695.32 | 1705.6 | 201.26 | 0 | -154.3 | 5756.47
02/09/2017 | 4598.08 | 2710.73 | 1696.72 | 190.63 | 0 | -873.71 | 5471.79
03/09/2017 | 4411.3 | 2599.47 | 1671.15 | 140.68 | 0 | -787.42 | 5198.72
04/09/2017 | 4520.71 | 2613.47 | 1755.53 | 151.7 | 0 | -1138.85 | 5659.56
05/09/2017 | 5547.33 | 3613.76 | 1774.89 | 158.68 | 0 | 47.3 | 5500.03
06/09/2017 | 6056.7 | 4005.2 | 1857.76 | 193.74 | 0 | 406.79 | 5649.91
07/09/2017 | 4903.43 | 2830.64 | 1879.78 | 193 | 0 | -372.4 | 5275.83
08/09/2017 | 5249.85 | 3136.39 | 1934.47 | 178.98 | 0 | -322.49 | 5572.34
09/09/2017 | 5285.58 | 3188.63 | 1933.94 | 163.01 | 0 | -206.85 | 5492.43
10/09/2017 | 4478.08 | 2446.02 | 1853.92 | 178.14 | 0 | -831.24 | 5309.32
11/09/2017 | 6354.04 | 3508.76 | 2687.36 | 157.92 | 0 | 535.61 | 5818.43
12/09/2017 | 7647.69 | 4827.21 | 2634.94 | 185.54 | 0 | 1896.6 | 5751.09
13/09/2017 | 7652.12 | 4864.27 | 2632.75 | 155.1 | 0 | 1850.08 | 5802.04
14/09/2017 | 7568.78 | 5027.49 | 2392.23 | 149.06 | 0 | 1713.69 | 5855.09
15/09/2017 | 7965.26 | 5330.15 | 2487.72 | 147.38 | 0 | 2012.59 | 5952.67
16/09/2017 | 7551.92 | 4770.72 | 2575.34 | 205.86 | 0 | 2017.01 | 5534.91
17/09/2017 | 5545.2 | 2780.4 | 2565.75 | 199.04 | 0 | 318.25 | 5226.95
18/09/2017 | 8390.98 | 5420.54 | 2776.56 | 193.87 | 0 | 2586.9 | 5804.08
19/09/2017 | 8417.37 | 5389.9 | 2852.61 | 174.86 | 0 | 2701.56 | 5715.81
20/09/2017 | 8818.99 | 5763.86 | 2857.06 | 198.07 | 0 | 2969.67 | 5849.33
21/09/2017 | 8734.46 | 5687.22 | 2835.29 | 211.95 | 0 | 2877.8 | 5856.66
22/09/2017 | 8520.17 | 5531.3 | 2779.45 | 209.42 | 0 | 2796.94 | 5723.23
23/09/2017 | 7462.41 | 4504.38 | 2771.11 | 186.92 | 0 | 1877.95 | 5584.46
24/09/2017 | 5309.74 | 2369.62 | 2741.19 | 198.93 | 0 | 63.16 | 5246.58
25/09/2017 | 7587.05 | 4577.37 | 2835.67 | 174.02 | 0 | 1798.9 | 5788.15
26/09/2017 | 8265.96 | 5406.94 | 2654.59 | 204.44 | 0 | 2367.5 | 5898.47
27/09/2017 | 8437.36 | 5383.11 | 2844.46 | 209.8 | 0 | 2598.53 | 5838.83
28/09/2017 | 8122.22 | 4952.12 | 2957.73 | 212.37 | 0 | 2363.32 | 5758.89
29/09/2017 | 8101.12 | 5057.04 | 2836.87 | 207.21 | 0 | 2488.29 | 5612.83
30/09/2017 | 5913.05 | 2893.24 | 2810.71 | 209.11 | 0 | 549.58 | 5363.47

## 07-Dados Diários Acumulados SIN
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Sistema Interligado Nacional
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/09/2017 | 62517.72 | 39428.89 | 15615.44 | 7392.49 | 80.9 | -50.39 | 62568.11
02/09/2017 | 57046.61 | 34422.82 | 15661.43 | 6889.03 | 73.33 | -50.58 | 57356.56
03/09/2017 | 51108.87 | 29228.73 | 14687.41 | 7123.6 | 69.12 | -31.82 | 51427.55
04/09/2017 | 61097.77 | 38511.4 | 15770.96 | 6729.32 | 86.09 | -50.66 | 61582.7
05/09/2017 | 62471.02 | 40490.07 | 15594.18 | 6299.16 | 87.6 | -50.59 | 62953.59
06/09/2017 | 62770.32 | 41066.19 | 15862.1 | 5759.39 | 82.63 | -48.91 | 63157.86
07/09/2017 | 55837.36 | 33533.27 | 16033.01 | 6191.04 | 80.04 | -50.63 | 56323.17
08/09/2017 | 59578.59 | 37181.74 | 16274.09 | 6034.49 | 88.27 | -50.62 | 60075.83
09/09/2017 | 56102.01 | 33435.87 | 16176.19 | 6397.49 | 92.45 | -50.62 | 56571.02
10/09/2017 | 52395.13 | 29519.78 | 15320.71 | 7463.64 | 90.99 | -37.89 | 52433.02
11/09/2017 | 63429.36 | 39817.11 | 16486.78 | 7046.51 | 78.95 | -50.61 | 63620.49
12/09/2017 | 64959.56 | 42161.19 | 16409.51 | 6306.89 | 81.96 | -50.63 | 65457.61
13/09/2017 | 65032.88 | 41442.92 | 16419.09 | 7100.2 | 70.67 | -40.26 | 65496.05
14/09/2017 | 65974.46 | 43147.33 | 15906.78 | 6837.67 | 82.68 | -52.31 | 66453.81
15/09/2017 | 66015.05 | 43495.68 | 15474.11 | 6941.31 | 103.96 | -50.61 | 66065.67
16/09/2017 | 59238.99 | 36586.57 | 15856.43 | 6694.23 | 101.76 | -50.66 | 59289.65
17/09/2017 | 53378.31 | 31116.42 | 15729.05 | 6428.84 | 103.99 | -45.43 | 53423.74
18/09/2017 | 63878.5 | 41506.49 | 15722.02 | 6565 | 84.99 | -50.6 | 63929.11
19/09/2017 | 65236.83 | 42464.3 | 15789.69 | 6882.98 | 99.86 | -60.61 | 65297.44
20/09/2017 | 65291.59 | 42624.27 | 15695.76 | 6843.83 | 127.73 | -60.65 | 65352.24
21/09/2017 | 66287.98 | 43843.8 | 15370.26 | 6958.61 | 115.32 | -60.62 | 66348.6
22/09/2017 | 65502.96 | 43803.38 | 15497.55 | 6135 | 67.02 | -60.74 | 65563.7
23/09/2017 | 59389.15 | 37258.1 | 15993.16 | 6007.32 | 130.56 | -53.39 | 59442.54
24/09/2017 | 53172.09 | 30629.21 | 15804.16 | 6636.05 | 102.66 | -26.71 | 53198.8
25/09/2017 | 63005.12 | 39813.64 | 16110.2 | 6981.71 | 99.57 | -50.61 | 63055.73
26/09/2017 | 64652.2 | 42209.74 | 15867.15 | 6480.6 | 94.71 | -60.64 | 64712.84
27/09/2017 | 65572.26 | 43249.28 | 15881.13 | 6364.89 | 76.96 | -60.61 | 65941.29
28/09/2017 | 65483.94 | 42675.83 | 16061.92 | 6667.73 | 78.46 | -55.32 | 65539.26
29/09/2017 | 64341.85 | 41086.9 | 16003.01 | 7144.49 | 107.45 | -53.12 | 64418.21
30/09/2017 | 57832.49 | 35679.51 | 15924.12 | 6138.32 | 90.54 | -60.62 | 58213.51

## 08-Produção Hidráulica
Produção Hidráulica Diária Acumulada
Subsistema | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 69.44 | 2997.25 | 41206.02
Nordeste | 35.72 | 1114.47 | 12598.43
Sul | 91.6 | 4711.37 | 52564.64
Sudeste/Centro-Oeste | 456.75 | 13088.49 | 134677.59
Itaipu | 202.8 | 5962.75 | 60069.72
Sistema Interligado Nacional | 856.31 | 27874.33 | 301116.4
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 2893.237 | 4162.8426 | 6289.075
Nordeste | 1488.2737 | 1547.8803 | 1922.8365
Sul | 3816.6709 | 6543.5672 | 8022.6868
Sudeste/Centro-Oeste | 19031.3325 | 18178.4574 | 20555.1872
Itaipu | 8449.9933 | 8281.6001 | 9168.1503
Sistema Interligado Nacional | 35679.5074 | 38714.3477 | 45957.9359
Produção Hidráulica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
14 DE JULHO | RSUHQJ | 12.08 | 12.14 | 0.5
AGUA VERMELHA | SPAGV | 766.88 | 763.18 | -0.48
AIMORES | MGAIMO | 0 | 0 | 0
ALTO SUCURIU | MSUASU | 14 | 14 | 0
AMADORAGUIAR1 | MGCPB1 | 111.83 | 119.83 | 7.15
AMADORAGUIAR2 | MGCPB2 | 97.6 | 95.3 | -2.36
APOLONIO SALES | BAUAS | 0 | 0 | 0
BAGUARI | MGUBAG | 0 | 0 | 0
BARIRI | SPBAR | 82.25 | 79.87 | -2.89
BARRA BONITA | SPBAB | 70 | 66.68 | -4.74
BATALHA | GOUSBL | 11 | 11.06 | 0.55
BELO MONTE | PABM | 0 | 0 | 0
BENTO MUNHOZ | PRGBM | 121.54 | 127.21 | 4.67
C. DOURADA | GOUCD | 238.96 | 243.34 | 1.83
C.CALDEIRAO | APUCCA | 80 | 69.98 | -12.52
CACONDE | SPCAC | 27 | 26.61 | -1.44
CAMARGOS | MGCAMA | 8 | 8.39 | 4.88
CANA BRAVA | GOUHCB | 125 | 122.37 | -2.1
CANOAS I | SPCNO1 | 80 | 79.54 | -0.57
CANOAS II | SPCNO2 | 70 | 69.49 | -0.73
CAPIVARA | SPCPV | 385 | 388.21 | 0.83
CASTRO ALVES | RSUHCA | 17.19 | 17.62 | 2.5
CHAVANTES | SPCHV | 366 | 368.96 | 0.81
CORUMBA | GOUSCB | 93.33 | 93.34 | 0.01
CORUMBA III | GOUCB3 | 53.75 | 41.15 | -23.44
CORUMBA IV | GOUCB4 | 51.25 | 52.64 | 2.71
CURUA-UNA | PACRU | 15 | 15.06 | 0.4
DARDANELOS | MTDA | 0 | 0 | 0
E.CUNHA | SPEUC | 28 | 35.84 | 28
EMBORCACAO | MGEMBO | 764.58 | 650.83 | -14.88
ESPORA | GOUHES | 0 | 0 | 0
ESTREITO | TOUHET | 178 | 178.39 | 0.22
FERREI.GOMES | APFGO | 61 | 77.17 | 26.51
FONTES NOVA | RJFTN | 55 | 54.36 | -1.16
FUNDAO | PRFND | 26.67 | 18.67 | -30
FUNIL | RJUSFL | 85 | 84.84 | -0.19
FUNIL GRANDE | MGFUNI | 36 | 34.42 | -4.39
FURNAS | MGUSFU | 670.83 | 693.35 | 3.36
G.JOSE RICHA | PRSCX | 407.92 | 394.69 | -3.24
GUAPORE | MTUGUA | 50 | 47.78 | -4.44
GUILMA AMORIM | MGGUIL | 10 | 8.92 | -10.8
H.BORDEN EXT | SPHBE | 19 | 19.41 | 2.16
H.BORDEN SUB | SPHBS | 15 | 15.61 | 4.07
IBITINGA | SPIBI | 93.44 | 93.34 | -0.11
IGARAPAVA | MGIGAR | 120.21 | 130.95 | 8.93
ILHA POMBOS | RJILH | 29.79 | 33.2 | 11.45
ILHA SOLTEIRA | SPILS | 1994.79 | 1930.97 | -3.2
IRAPE-US | MGIRAP | 45 | 40.32 | -10.4
ITAIPU 50 HZ | PYIT50 | 3082.29 | 3252.16 | 5.51
ITAIPU 60 HZ | PRIT60 | 5337.5 | 5197.83 | -2.62
ITAPEBI US | BAUIT1 | 18.75 | 20.84 | 11.15
ITAUBA | RSUITA | 331.25 | 333.06 | 0.55
ITIQUIRA I | MTUIQ1 | 40 | 30.53 | -23.67
ITIQUIRA II | MTUIQ2 | 60 | 48.88 | -18.53
ITUMBIARA | MGUSIM | 580.21 | 554.63 | -4.41
ITUTINGA-US | MGITUT | 10 | 9.69 | -3.1
J.GELASIO ROCHA | MTGERO | 5 | 1.92 | -61.6
JACUI | RSUJAC | 150 | 150.63 | 0.42
JAGUARA-US | MGJGUS | 329.17 | 323.14 | -1.83
JAGUARI | SPJAG | 4 | 3.86 | -3.5
JLM.G.PEREIRA | GOFRCL | 14 | 15.21 | 8.64
JUBA 1 | MTJBU | 17 | 17 | 0
JUBA 2 | MTJBD | 26 | 26 | 0
JUPIA | SPJUP | 1288.54 | 1145.73 | -11.08
JURUMIRIM | SPJUR | 97 | 96.43 | -0.59
L.C.BARRETO | SPUSLB | 321.67 | 345.29 | 7.34
LAJEADO | TOLAJ | 160 | 164.15 | 2.59
LASA | GOLSA | 0 | 0 | 0
LIMOEIRO | SPLMO | 8 | 11.42 | 42.75
M. MORAES | MGUSMM | 310.25 | 293.28 | -5.47
MACABU | RJMBU | 5.02 | 0 | -100
MANSO | MTUSMS | 65 | 64.97 | -0.05
MARIMBONDO | MGUSMR | 526.04 | 521.45 | -0.87
MIRANDA | MGMIRA | 133.33 | 140.32 | 5.24
N.AVANHANDAVA | SPNAV | 212.94 | 212.49 | -0.21
NEY BRAGA | PRSGD | 109.27 | 114.38 | 4.68
NILO PECANHA | RJNLP | 282.08 | 278.26 | -1.35
NOVA PONTE | MGNPON | 187.5 | 187.45 | -0.03
OURINHOS | SPORI | 30 | 31.58 | 5.27
P. AFONSO I | BAUSU | 0 | 0 | 0
P. AFONSO II | BAUSD | 0 | 0 | 0
P. AFONSO III | BAUST | 0 | 0 | 0
P. AFONSO IV | BAUSQ | 564.58 | 477.52 | -15.42
P. COLOMBIA | MGUSCL | 216.67 | 214.98 | -0.78
P. PRIMAVERA | SPPPR | 1254.79 | 1257.5 | 0.22
P.DO CAVALO | BAUCV | 2.5 | 2.76 | 10.4
PARAIBUNA | SPPAR | 77 | 76 | -1.3
PASSO REAL | RSUPRE | 139.58 | 140.17 | 0.42
PASSO S JOAO | RSUHPJ | 24 | 12.13 | -49.46
PCH ANGELINA | SCPANG | 13 | 0 | -100
PCH BLUMENAU | SCPBLU | 9.62 | 9.58 | -0.42
PCH BURITI | MSBURI | 0 | 0 | 0
PCH CANASTRA | RSUCAN | 18.08 | 18.39 | 1.71
PCH CGRANDE | MSPCGR | 71 | 71 | 0
PCH IRARA | GOIRR | 0 | 0 | 0
PCH LUDESA | PRLUD | 0 | 0 | 0
PCH MOSQUITAO | GOMTAO | 2.83 | 2.83 | 0
PCH NORTEMS | MSPNOR | 1 | 1 | 0
PCH PFUNDO | RSPPFU | 0 | 0 | 0
PCH QUEIXADA | GOQXD | 7 | 8.95 | 27.86
PCH RONDONOP | MTROO | 6 | 4.8 | -20
PCH S A CAIAPO | GOUPC | 3.21 | 0 | -100
PCH S.GRANDE | BASIGR | 16 | 16 | 0
PCH SAL.CURUA | MTSCU | 0 | 0 | 0
PCH SANTA FE | ESSTAF | 0 | 0 | 0
PCH SAO JOAO | ESUTSJ | 0 | 0 | 0
PCH TAQUARA | RSPTAQ | 11 | 0 | -100
PCH XANXERE | SCPXAN | 10.04 | 10 | -0.4
PEIXE ANGICAL | TOUHPA | 129.38 | 129.27 | -0.09
PEREIRA PASSO | RJPPS | 35 | 34.78 | -0.63
PICADA | MGPCDA | 0 | 0 | 0
PIRAJU | SPPJU | 40 | 40.06 | 0.15
PONTE PEDRA | MTPP | 120 | 121.96 | 1.63
PORTO ESTRELA | MGPORT | 0 | 0 | 0
PORTO PEDRAS | MSUPPD | 0 | 0 | 0
PROMISSAO | SPPRO | 147.08 | 143.31 | -2.56
QUEIMADO | MGQMDO | 26 | 26.31 | 1.19
RETIRO BAIXO | MGUHRB | 0 | 0 | 0
RISOLETANEVES | MGUHEC | 0 | 0 | 0
ROCHEDO | GOURO | 1.38 | 0 | -100
RONDON II | ROUHRD | 24 | 24.14 | 0.58
ROSAL | ESRSL | 0 | 0 | 0
ROSANA | SPROS | 340 | 339.71 | -0.09
S.DO FACAO | GOUHSF | 16 | 23.13 | 44.56
S.R.VERDINHO | GOSV | 32 | 31.88 | -0.38
SA CARVALHO | MGSCAR | 11 | 10.91 | -0.82
SALTO | GOST | 35 | 35.44 | 1.26
SALTO GRANDE | MGSGRA | 0 | 0 | 0
SALTO GRANDE CS | SPSAG | 52.06 | 54.94 | 5.53
SALTO PILAO | SCUHSP | 105 | 108.78 | 3.6
SANTA BRANCA | RJSBRA | 36 | 35.98 | -0.06
SANTA ROSA 2 | RJSTRD | 5.96 | 0 | -100
SANTO ANTONIO | ROUSSN | 920 | 938.75 | 2.04
SAO DOMINGOS | PRUHSD | 23 | 29.57 | 28.57
SAO JOAQUIM | ESSJQ | 0 | 0 | 0
SAO JOSE | RSUSJO | 20 | 19.76 | -1.2
SAO LOURENCO | MTSLRO | 15 | 8.4 | -44
SAO SALVADOR | TOUHSA | 60 | 60.01 | 0.02
SAO SIMAO-US | MGSSUS | 1140.21 | 1142.43 | 0.19
SIMPLICIO | RJUSSI | 25 | 25.8 | 3.2
SOBRAGI | MGSOBR | 8.5 | 11.82 | 39.06
STA. CLARA PR | PRSCL | 22.81 | 17.1 | -25.03
STA.CLARA-MG | MGSCLA | 0 | 0 | 0
STA.GABRIELA | MTSTGB | 17 | 16.57 | -2.53
STO.ANT.JARI | APSAJ | 95 | 91.88 | -3.28
TAQUARUCU | SPTAQ | 366.25 | 364.33 | -0.52
TELES PIRES | MTUHTP | 200 | 197.84 | -1.08
TRES IRMAOS | SPTRI | 636.67 | 651.32 | 2.3
TRES MARIAS | MGTMAR | 96 | 95.67 | -0.34
U.BARRAGRANDE | SCUHBG | 108.33 | 109.46 | 1.04
U.C NOVOS | SCUHCN | 0 | 0 | 0
U.D.FRANCISCA | RSUDFR | 124 | 123.67 | -0.27
U.FOZ CHAPECO | RSUHFC | 150 | 141.21 | -5.86
U.ITA | SCUHIT | 266.67 | 282.42 | 5.91
U.MACHADINHO | SCUHMA | 220 | 210.73 | -4.21
U.MASCARENHAS | ESMASC | 0 | 0 | 0
U.MIMOSO | MSMIM | 20 | 0 | -100
U.MONTE CLARO | RSUHMC | 18.12 | 20.5 | 13.13
U.PASSO FUNDO | RSUHPF | 210.83 | 209 | -0.87
U.QUEB.QUEIXO | SCUQQX | 13.44 | 7.2 | -46.43
U.S.OSORIO | PRUHSO | 284.17 | 273.62 | -3.71
U.S.SANTIAGO | PRUHSS | 320.83 | 368.45 | 14.84
U.SOBRADINHO | BAUSB | 110 | 110.15 | 0.14
UB.ESPERANCA | PIUBE | 104 | 103.63 | -0.36
UH BCOQUEIROS | GOUHBC | 19 | 19.04 | 0.21
UHE BALBINA | AMBA | 108 | 109.25 | 1.16
UHE CACU | GOCACU | 14 | 12.94 | -7.57
UHE GARIBALDI | SCGAR | 0 | 0 | 0
UHE JAYME CANET | PRUHMU | 65 | 70.85 | 9
UHE JIRAU | ROUHJI | 418 | 403.56 | -3.45
UHE MONJOLINHO | RSUHMO | 74 | 75.57 | 2.12
UHE PIMENTAL | PAPI | 70.33 | 71.53 | 1.71
UHE S.DA MESA | GOUSSM | 230 | 226.61 | -1.47
UHE SAMUEL | ROSU | 40 | 51.89 | 29.72
US. L.GONZAGA | PEULG | 232.5 | 219.67 | -5.52
US. TUCURUI | PATU | 2151.04 | 2208.03 | 2.65
US.COA.NUNES | APCN | 72 | 71.94 | -0.08
USI JAURU | MTUJAU | 61.04 | 65.22 | 6.85
USI PAR.SOUZA | PRGPSU | 62.6 | 57.74 | -7.76
USINA XINGO | ALUXG | 511 | 513.43 | 0.48
VOLTA GRANDE | MGVGRA | 190 | 186.54 | -1.82
PCH AMPLA | PHAMP | 3 | 0 | -100
PCH CEB | PHCEB | 0 | 0 | 0
PCH CEEE | PHCEE | 13 | 20.8 | 60
PCH CELESC | PHCSC | 80.12 | 80.12 | 0
PCH CELG | PHCLG | 32.38 | 29.54 | -8.77
PCH CELPA | PHCPA | 0 | 0 | 0
PCH CELTINS | PHCET | 0 | 0 | 0
PCH CEMAT | PHCMT | 292 | 292 | 0
PCH CEMIG | PHCMG | 40.33 | 40.33 | 0
PCH CERJ | PHCRJ | 33.48 | 0 | -100
PCH CERON | PHCRO | 0 | 0 | 0
PCH CESP | PHCSP | 0 | 0 | 0
PCH CHESF | PHCHF | 0 | 0 | 0
PCH COELBA | PHCBA | 0 | 0 | 0
PCH COPEL | PHCOP | 236 | 124.34 | -47.31
PCH CPFL | PHCPL | 45 | 45 | 0
PCH EMAE | PHEME | 46 | 46 | 0
PCH ENERSUL | PHERS | 1 | 0 | -100
PCH ENORTE | PHENT | 0 | 0 | 0
PCH ESCELSA | PHESC | 73 | 73 | 0
PCH IACIARA | PHIAC | 0 | 0 | 0
PCH JAURU-CEMAT | PHJAU | 0 | 57.44 | 0
PCH JI-PARANA | PHROJP | 30.08 | 30.08 | 0
PCH P. BUENO | PHROPB | 14.08 | 14.08 | 0
PCH RGE | PHRGE | 73.06 | 80.88 | 10.7
PCH VILHENA | PHROVN | 24.29 | 24.25 | -0.16
CONJUNTO HIDRAULICO COMPLEXO DO PRATA | 81 | 0 | 3.9 | 0
CONJUNTO HIDRELETRICO BARREIRAS | 12 | 44 | 24.28 | -44.82
CONJUNTO HIDRELETRICO BOCA DO MONTE | 36 | 16 | 9.7 | -39.38
CONJUNTO HIDRELETRICO FAZENDA | 75 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO HIDRELETRICO LAJEADO GRANDE | 38 | 90.83 | 46.09 | -49.26
CONJUNTO HIDRELETRICO PARECIS | 4 | 100 | 94.71 | -5.29
CONJUNTO HIDRELETRICO SANTA CABECA | 45 | 33 | 33 | 0

## 09-Produção Térmica
Produção Térmica Diária Acumulada
Subsistema | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 67.46 | 1742.24 | 9677.7
Nordeste | 77.47 | 2445.29 | 18372.21
Sul | 32.75 | 868.6 | 6705.49
Sudeste/Centro-Oeste | 204.51 | 6343.81 | 45355.57
Sistema Interligado Nacional | 382.18 | 11399.94 | 80110.97
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 2810.7093 | 2419.7721 | 1477.0604
Nordeste | 3227.7936 | 3396.2367 | 2804.0614
Sul | 1364.4788 | 1206.3938 | 1023.4262
Sudeste/Centro-Oeste | 8521.1399 | 8810.8444 | 6922.4003
Sistema Interligado Nacional | 15924.1216 | 15833.247 | 12226.9483
Produção Térmica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
ANGRA | RJUSAN | 1350 | 1365.01 | 1.11
ALTA MOGIANA | SPALMO | 29 | 29 | 0
ALTOS | PIEGAT | 0 | 0 | 0
ARACATI | CEEGTI | 0 | 0 | 0
B.FLUMINENSE | RJUTBF | 530 | 513.5 | -3.11
B.L.SOBRINHO | RJUTEB | 300 | 296.73 | -1.09
BAHIA I | BAUTBC | 28 | 26.66 | -4.79
BATURITE | CEEGTE | 0 | 0 | 0
BELO JARDIM | ACBJ | 0 | 0 | 0
C.S.TUBARAO | ESCST | 189 | 189 | 0
CAMPO MAIOR | PIEGCM | 0 | 0 | 0
CAMPOS | RJUSCP | 25 | 6.88 | -72.48
CANDIOTA III | RSUTEC | 240 | 227.4 | -5.25
CAUCAIA | CEEGCC | 0 | 0 | 0
CELSO FURTADO | BAUTA | 0 | 0 | 0
COCAL | SPCTCO | 20 | 0 | -100
COLORADO | SPYOW | 21 | 21 | 0
CRATO | CEEGCT | 0 | 0 | 0
DAIA | GOENDA | 0 | 0 | 0
EUZEBIO ROCHA | SPCUB | 210 | 207.91 | -1
FER.GASPARIAN | SPNPI | 565 | 484.73 | -14.21
GERAMAR I | MAGM1 | 159 | 160.52 | 0.96
GERAMAR II | MAGM2 | 157 | 147.15 | -6.27
GOIANIA II | GOGYN2 | 0 | 0 | 0
GOV.L.BRIZOLA | RJUTTR | 960 | 931.31 | -2.99
IGARAPE | MGIGPE | 0 | 0 | 0
IGUATU | CEEGTU | 0 | 0 | 0
JAIME BELTRAO | PEUTJB | 0 | 0 | 0
JALLES MACHAD | GOJLM | 15 | 11 | -26.67
JE.SO.PEREIRA | RNUJSP | 155 | 159.77 | 3.08
JUAZEIRO NORT | CEEGJN | 0 | 0 | 0
JUIZ DE FORA | MGUTJF | 84 | 82.51 | -1.77
L.C.PRESTES | MSTLA | 275 | 274.05 | -0.35
LUIZ O R MELO | ESUTLI | 204 | 202.27 | -0.85
MARAMBAIA | PIEGMB | 0 | 0 | 0
NAZARIA | PIEGNZ | 0 | 0 | 0
NO.FLUMINENSE | RJUTNF | 828 | 817.08 | -1.32
NUTEPA | RSUPAL | 0 | 0 | 0
P.MEDICI | RSUPME | 0 | 0 | 0
PALMEIRAS GO | GOUTP | 0 | 0 | 0
PETROLINA | PECEPT | 132 | 132.43 | 0.33
PIE-RP | SPPIRP | 0 | 0 | 0
PORTO PECEM I | CEUTPC | 720 | 708.47 | -1.6
PORTO PECEM II | CEUTPD | 365 | 363.49 | -0.41
POTIGUAR | RNUPU | 0 | 0 | 0
POTIGUAR III | RNUPT | 0 | 0 | 0
RIO MADEIRA | RORM | 0 | 0 | 0
ROMULOALMEIDA | BAUTFA | 27 | 0 | -100
S.JOSE COLINA | SPYJC | 8 | 0 | -100
SANTA CRUZ | RJUSSC | 350 | 329.78 | -5.78
SANTAREM | PASY | 0 | 0 | 0
SAO JERONIMO | RSUSJE | 0 | 0 | 0
SEPE TIARAJU | RSUTCA | 248 | 247.06 | -0.38
T.PONTA NEGRA | AMGE | 64 | 65.16 | 1.81
TER BRASILIA | DFTBB | 0 | 0 | 0
TERMOCABO | PETPRD | 33 | 33.06 | 0.18
TERMOMANAUS | PEUTM | 0 | 0 | 0
TERMONORDESTE | PBUTN | 154 | 143.88 | -6.57
TERMONORTE II | ROTN2 | 0 | 0 | 0
TERMOPARAIBA | PBUTP | 156.67 | 154.46 | -1.41
TERMOPERNAMBU | PEUTPE | 533 | 562.94 | 5.62
TQUIRINOPOLIS | GOTQR | 0 | 6.21 | 0
U. ALEGRETE | RSUTAL | 0 | 0 | 0
U. W.ARJONA | MSUTWA | 0 | 0 | 0
U.ARAUCARIA | PRARC | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-A | SCUTLA | 133.44 | 138.52 | 3.81
U.JLACERDA-B | SCUTLB | 226 | 227.6 | 0.71
U.JLACERDA-C | SCUTLC | 0 | 162.93 | 0
U.NV.VENECIA2 | MAUTNV | 178 | 169.74 | -4.64
U.PIRATININGA | SPPI | 0 | 0 | 0
U.URUGUAIANA | RSUTUR | 0 | 0 | 0
US. FIGUEIRA | PRUFRA | 13 | 10.44 | -19.69
US.CAMACARI | BAUTC | 0 | 0 | 0
US.CARIOBA | SPCAR | 0 | 0 | 0
US.MANDU | SPYMD | 15 | 0 | -100
UT CIDADE NOV | AMCNO | 0 | 0 | 0
UT DISTRITO A | AMDTA | 0 | 0 | 0
UT DISTRITO B | AMDTB | 0 | 0 | 0
UT GUA.TANABI 2 | SPUGTD | 0 | 0 | 0
UT INTERLAGOS | SPUTIN | 0 | 0 | 0
UT MARIO LAGO | RJUTME | 840 | 823.18 | -2
UT MAUA BL 5A | AMMU5A | 0 | 0 | 0
UT MAUA BL 5B | AMMU5B | 0 | 0 | 0
UT SAO JOSE | AMSJ1 | 50 | 50.38 | 0.76
UT. FORTALEZA | CEUTFO | 0 | 0 | 0
UT. KLABIN CE | PRUTKC | 205 | 218.62 | 6.64
UT.AUR.CHAVES | MGUTIB | 210 | 207.96 | -0.97
UT.CAM.GRANDE | PBUCG | 0 | 0.01 | 0
UT.MARACANAU1 | CEUMU | 0 | 0.1 | 0
UT.MARANHAO 3 | MAUTM3 | 519 | 497.98 | -4.05
UT.MARANHAO 4 | MAUTM4 | 338 | 322.68 | -4.53
UT.MARANHAO 5 | MAUTM5 | 338 | 323.31 | -4.35
UT.PARNAIBA 4 | MAUTP4 | 56 | 52.14 | -6.89
UT.PECEM | CEEGPC | 0 | 0 | 0
UT.POR.ITAQUI | MAUTPI | 360 | 359.47 | -0.15
UT.TERMOCEARA | CEUSCJ | 0 | 0 | 0
UTE AMANDINA | MSUAMD | 40 | 32.36 | -19.1
UTE ANGELICA | MSANL | 35 | 21.94 | -37.31
UTE APARECIDA | AMAA | 40 | 37.41 | -6.48
UTE ARAGUAIA | MTAR | 14.17 | 13.97 | -1.41
UTE AREMBEPE | BAUCP | 90 | 85.09 | -5.46
UTE ATLANTICO | RJCSA | 390 | 394.29 | 1.1
UTE BERNECK | PRUTBE | 11 | 10.86 | -1.27
UTE BOA VISTA | GOUBV | 0 | 15.51 | 0
UTE CAARAPO | MSUCAA | 48 | 32.52 | -32.25
UTE CACU I | GOUTCA | 85 | 56.93 | -33.02
UTE CARAMURU | GOUTCI | 0 | 4.98 | 0
UTE CMPC | RSUTCM | 0 | 0 | 0
UTE COCAL 2 | SPUCO2 | 65 | 65 | 0
UTE CODORA | GOUCDR | 24 | 20.38 | -15.08
UTE CRIST ROCHA | AMCR | 65 | 64.07 | -1.43
UTE CUIABA | MTUSCU | 0 | 0 | 0
UTE ELDORADO BR | MSUEDB | 0 | 0 | 0
UTE ELECTRON | AMELC | 0 | 0 | 0
UTE FLORES 1 | AMFL1 | 20 | 20.47 | 2.35
UTE FLORES 2 | AMFL2 | 20 | 18.84 | -5.8
UTE FLORES 3 | AMFL3 | 20 | 19 | -5
UTE FLORES 4 | AMFL4 | 20 | 20.38 | 1.9
UTE GLOBAL I | BAUGU | 0 | 0 | 0
UTE GLOBAL II | BAUGD | 127.33 | 127.82 | 0.38
UTE GOIASA | GOGSA | 11 | 15 | 36.36
UTE GUA.TANABI | SPUGTA | 0 | 0 | 0
UTE GUAIRA | SPGUAI | 24 | 24 | 0
UTE GUARANI | SPGCA | 13 | 13 | 0
UTE IPAUSSU | SPUIPA | 60 | 47.34 | -21.1
UTE IRANDUBA | AMIRD | 25 | 25.31 | 1.24
UTE JARAQUI | AMJA | 55 | 55.8 | 1.45
UTE LAGO AZUL | GOTLSA | 0 | 0 | 0
UTE MADEIRAS | SCCISF | 2 | 2 | 0
UTE MANAUARA | AMMA | 65 | 66.6 | 2.46
UTE MAUA 3 | AMCM | 43.75 | 0 | -100
UTE MAUA 7 | AMMU7 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL 3 | AMMU3 | 106 | 50.19 | -52.65
UTE MAUA BL 6 | AMMU6 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL I | AMMU1 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL4 | AMMU | 0 | 0 | 0
UTE MURICY | BAUCM | 105 | 80.73 | -23.11
UTE P.FERRO 1 | PEUPF1 | 0 | 0 | 0
UTE PERNAMB.3 | PEUTPT | 0 | 0 | 0
UTE RIO ACRE | ACRA | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA | APSA | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA II | APS2 | 0 | 0 | 0
UTE SAO BORJA | RSUSBO | 0 | 0 | 0
UTE SIDE PECEM | CEUTCP | 200 | 207.6 | 3.8
UTE SOL | ESUSOL | 152.31 | 151.75 | -0.37
UTE STA VITORIA | MGUTSV | 0 | 0 | 0
UTE SUAPE II | PEUTSD | 333.12 | 293.23 | -11.97
UTE SUZANO | MAUSUZ | 190 | 226.54 | 19.23
UTE SYKUE 1 | BASK01 | 28 | 27.4 | -2.14
UTE TAMBAQUI | AMTA | 50 | 57.58 | 15.16
UTE USACIGA | PRUUSA | 0 | 0 | 0
UTE VERACEL | BAUVCC | 126 | 120.66 | -4.24
UTE VIANA | ESUTEV | 175 | 170.68 | -2.47
UTR.BRILHANTE | MSRBRT | 25 | 7.4 | -70.4
VALE ROSARIO | SPYVR | 60 | 60 | 0
XAVANTES | GOMAXA | 0 | 0 | 0
PCT AOR | PTAOR | 0 | 0 | 0
PCT CEEE | PTCEE | 0 | 0 | 0
PCT CELG | PTCLG | 0 | 0 | 0
PCT CEMAT | PTCMT | 40 | 40 | 0
PCT CEMIG | PTCMG | 0 | 0 | 0
PCT COELBA | PTCBA | 0 | 0 | 0
PCT CPFL | PTCPL | 0 | 0 | 0
PCT CSF | PTCSF | 0 | 0 | 0
PCT DJB | PTDJB | 0 | 0 | 0
PCT ENERSUL | PTERS | 78 | 78 | 0
PCT FURNAS | PTFUR | 0 | 0 | 0
PCT MARINGA | PTMGA | 50 | 119.05 | 138.1
PCT PBR | PTPBR | 0 | 0 | 0
PCT PIE | PTPIE | 0 | 0 | 0
CONJUNTO CHAPADAO | 6 | 206 | 159.05 | -22.79
CONJUNTO TERMELETRICO BIOPAV | 44 | 30 | 30 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO CACHOEIRA DOURADA | 7 | 59 | 56.22 | -4.71
CONJUNTO TERMELETRICO EDEIA | 8 | 82 | 32.31 | -60.6
CONJUNTO TERMELETRICO JATAI | 9 | 140 | 113.98 | -18.59
CONJUNTO TERMELETRICO QUIRINOPOLIS | 3 | 67 | 18.32 | -72.66
CONJUNTO TERMELETRICO RIO BRILHANTE | 34 | 58 | 47.11 | -18.78

## 10-Produção Eólica
Produção Eólica Diária Acumulada
Subsistema | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 5.02 | 132.98 | 248.17
Nordeste | 123.96 | 4115.23 | 23437.62
Sul | 18.34 | 538.4 | 4117.09
Sudeste/Centro-Oeste | 0 | 0 | 0
Sistema Interligado Nacional | 147.32 | 4786.6 | 27802.89
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 209.1063 | 184.6894 | 37.8774
Nordeste | 5165.1776 | 5715.5992 | 3577.1703
Sul | 764.0356 | 747.7735 | 628.3722
Sudeste/Centro-Oeste | 0 | 0 | 0
Sistema Interligado Nacional | 6138.3195 | 6648.0621 | 4243.4198
Produção Eólica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
CONJUNTO EOLICO ACARAU II | 89 | 19.75 | 19.71 | -0.2
CONJUNTO EOLICO AGUA DOCE | 42 | 17.35 | 12.82 | -26.11
CONJUNTO EOLICO ALVORADA | 15 | 28.75 | 22.45 | -21.91
CONJUNTO EÓLICO AMAZONAS | 56 | 164.31 | 158 | -3.84
CONJUNTO EOLICO ARACATI II | 84 | 48.08 | 44.92 | -6.57
CONJUNTO EOLICO ARARIPE III | 78 | 223.33 | 260.53 | 16.66
CONJUNTO EOLICO AREIA BRANCA | 82 | 23.27 | 22.29 | -4.21
CONJUNTO EOLICO ASA BRANCA | 24 | 80.35 | 68.36 | -14.92
CONJUNTO EOLICO ATLANTICA | 35 | 64.12 | 68.87 | 7.41
CONJUNTO EOLICO BAIXA DO FEIJAO | 68 | 86.38 | 107.35 | 24.28
CONJUNTO EÓLICO BLOCO SUL | 72 | 105.23 | 134.17 | 27.5
CONJUNTO EOLICO BOM JARDIM DA SERRA | 43 | 2.46 | 5.75 | 133.74
CONJUNTO EOLICO BRISA POTIGUAR I | 47 | 116.5 | 108.75 | -6.65
CONJUNTO EOLICO BROTAS DE MACAUBAS | 85 | 59.75 | 60.22 | 0.79
CONJUNTO EOLICO BW GUIRAPA I | 65 | 50.79 | 55.76 | 9.79
CONJUNTO EOLICO BW GUIRAPA II | 66 | 48.42 | 49.17 | 1.55
CONJUNTO EOLICO CABEÇO PRETO II | 77 | 57.77 | 61.05 | 5.68
CONJUNTO EOLICO CAETES II | 51 | 38.56 | 100.88 | 161.62
CONJUNTO EOLICO CAETITE | 58 | 45.71 | 43.02 | -5.88
CONJUNTO EOLICO CAETITE 123 | 11 | 45.71 | 41.48 | -9.25
CONJUNTO EOLICO CAETITE A | 49 | 36.06 | 30.6 | -15.14
CONJUNTO EOLICO CALANGO 1 | 61 | 28.25 | 42.49 | 50.41
CONJUNTO EOLICO CALANGO 2 | 62 | 54.52 | 65.51 | 20.16
CONJUNTO EOLICO CALANGO 3 | 79 | 66.58 | 71.91 | 8.01
CONJUNTO EOLICO CAMPO DOS VENTOS | 69 | 71.6 | 77.08 | 7.65
CONJUNTO EOLICO CAMPO FORMOSO | 54 | 119.44 | 96.79 | -18.96
CONJUNTO EOLICO CARCARA II | 21 | 66.56 | 53.73 | -19.28
CONJUNTO EOLICO CARNAUBAS | 92 | 74.58 | 79.29 | 6.32
CONJUNTO EOLICO CHAPADA I | 53 | 154.02 | 146.52 | -4.87
CONJUNTO EOLICO CHAPADA II | 48 | 140.77 | 116.5 | -17.24
CONJUNTO EOLICO CHAPADA III | 57 | 157.38 | 136.74 | -13.11
CONJUNTO EOLICO CHAPADINHA I | 100 | 26.54 | 67.38 | 153.88
CONJUNTO EOLICO CRISTALANDIA | 99 | 0 | 71.1 | 0
CONJUNTO EOLICO CURVA DOS VENTOS | 14 | 33.88 | 36.39 | 7.41
CONJUNTO EOLICO DOS ARACAS | 10 | 84.79 | 73.58 | -13.22
CONJUNTO EOLICO FAISA | 93 | 77.71 | 153.11 | 97.03
CONJUNTO EOLICO GENTIO DO OURO I | 60 | 48.69 | 64.6 | 32.68
CONJUNTO EOLICO GUIRAPA | 16 | 34.75 | 31.91 | -8.17
CONJUNTO EOLICO ICARAI | 83 | 72.33 | 84.6 | 16.96
CONJUNTO EOLICO ITAREMA V | 59 | 167.35 | 141.1 | -15.69
CONJUNTO EOLICO LAGOA DOS BARROS | 90 | 139.71 | 120.8 | -13.54
CONJUNTO EOLICO LICINIO DE ALMEIDA | 17 | 44.54 | 40.12 | -9.92
CONJUNTO EOLICO LIVRAMENTO 2 | 37 | 17.08 | 6.88 | -59.72
CONJUNTO EOLICO MACACOS | 26 | 44.04 | 59.62 | 35.38
CONJUNTO EOLICO MANGUE SECO | 86 | 60.25 | 50.73 | -15.8
CONJUNTO EOLICO MARMELEIRO 2 | 76 | 59.62 | 100.5 | 68.57
CONJUNTO EOLICO MODELO | 28 | 41.52 | 43.29 | 4.26
CONJUNTO EOLICO MORRAO | 19 | 58.65 | 55.73 | -4.98
CONJUNTO EOLICO MORRO DOS VENTOS | 29 | 85.75 | 73.04 | -14.82
CONJUNTO EOLICO MORRO DOS VENTOS II | 27 | 57.15 | 53.57 | -6.26
CONJUNTO EOLICO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | 18 | 45.04 | 36.46 | -19.05
CONJUNTO EOLICO OLHO DAGUA | 22 | 62.56 | 0 | -100
CONJUNTO EOLICO PAPAGAIOS | 20 | 40.02 | 31.49 | -21.31
CONJUNTO EOLICO PARANATAMA | 55 | 41.08 | 76.49 | 86.2
CONJUNTO EOLICO PEDRA BRANCA | 50 | 138.52 | 103.43 | -25.33
CONJUNTO EOLICO PEDRA CHEIROSA | 95 | 33.38 | 36.23 | 8.54
CONJUNTO EÓLICO PELOURINHO | 73 | 22.27 | 22.66 | 1.75
CONJUNTO EOLICO PLANALTINA | 13 | 37.54 | 33.56 | -10.6
CONJUNTO EOLICO QUINTA 138 KV | 39 | 43.71 | 48.82 | 11.69
CONJUNTO EOLICO QUINTA 69 KV | 40 | 23.96 | 25.43 | 6.14
CONJUNTO EOLICO RENASCENCA | 30 | 107.21 | 115.11 | 7.37
CONJUNTO EOLICO RENASCENCA V | 25 | 47.9 | 49.4 | 3.13
CONJUNTO EOLICO RIACHÃO | 88 | 82 | 86.98 | 6.07
CONJUNTO EOLICO SANTA CLARA | 31 | 88.06 | 88.88 | 0.93
CONJUNTO EOLICO SANTA ROSALIA | 74 | 86.15 | 90.35 | 4.88
CONJUNTO EOLICO SANTA VITÓRIA DO PALMAR | 41 | 240.52 | 314.04 | 30.57
CONJUNTO EOLICO SAO BASILIO | 70 | 89.12 | 140.8 | 57.99
CONJUNTO EOLICO SAO CLEMENTE | 67 | 126.73 | 141.9 | 11.97
CONJUNTO EOLICO SERRA AZUL | 71 | 17.54 | 11.94 | -31.93
CONJUNTO EOLICO SERRA DE SANTANA 12 | 63 | 70.46 | 70.64 | 0.26
CONJUNTO EOLICO SERRA DE SANTANA 3 | 64 | 37.44 | 93.91 | 150.83
CONJUNTO EOLICO TACARATU | 23 | 67.62 | 0 | -100
CONJUNTO EOLICO TAIBA | 87 | 25.52 | 29 | 13.64
CONJUNTO EOLICO TRAIRI | 52 | 133 | 100.11 | -24.73
CONJUNTO EOLICO UNIAO DOS VENTOS | 32 | 99.02 | 88.05 | -11.08
CONJUNTO EOLICO VENTOS DA BAHIA | 96 | 0 | 35.22 | 0
CONJUNTO EOLICO VIAMAO 3 | 80 | 26.69 | 21.47 | -19.56
EO MALHADINHA I | CEEMAU | 12.23 | 13.65 | 11.61
EOL ALEGRIA 2 | RNUAD | 40.6 | 37.77 | -6.97
EOL ALEGRIA I | RNUAU | 20.46 | 19.55 | -4.45
EOL CIDREIRA1 | RSUECI | 34.1 | 31.28 | -8.27
EOL ICARAIZINHO | CEUCZ | 22.83 | 30.29 | 32.68
EOL MIASSABA3 | RNUES3 | 28.44 | 27.1 | -4.71
EOL PRA FORMOSA | CEUFM | 33.79 | 38.1 | 12.76
EOL REI VENTO 1 | RNUERU | 23.58 | 21 | -10.94
EOL REI VENTO 3 | RNUERT | 23.98 | 23.11 | -3.63
EOL XANGRILA | RSUEXG | 10.25 | 7.37 | -28.1

## 11-Produção Solar
Produção Solar Diária Acumulada
Subsistema | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 0 | 0 | 0
Nordeste | 1.83 | 59.75 | 186.78
Sul | 0 | 0 | 0
Sudeste/Centro-Oeste | 0.34 | 5.79 | 5.79
Sistema Interligado Nacional | 2.17 | 65.55 | 192.58
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 0 | 0 | 0
Nordeste | 76.2939 | 82.9927 | 28.508
Sul | 0 | 0 | 0
Sudeste/Centro-Oeste | 14.2435 | 8.0483 | 0.88443
Sistema Interligado Nacional | 90.5374 | 91.041 | 29.3924
Produção Solar Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
CONJUNTO FOTOVOLTAICO BOM JESUS | 98 | 19.62 | 20.75 | 5.76
CONJUNTO FOTOVOLTAICO ITUVERAVA | 94 | 3.92 | 37.17 | 848.21
CONJUNTO FOTOVOLTAICO LAPA | 97 | 20.38 | 18.38 | -9.81

## 12-Motivo do Despacho Térmico
Motivo do Despacho Térmico
Valores - MWmed
Usina | Código ONS | Potência Instalada | Ordem de Mérito | Inflex. | Restrição Elétrica | Geração Fora de Mérito | Energia de Reposição | Garantia Energética | Export. | Verificado
ANGRA I | RJUSAN01 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANGRA II | RJUSAN02 | 1350 | 1365.01 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365.01
B.FLUMINENSE | RJUTBF | 530 | 513.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.5
B.L.SOBRINHO L | BPEBLL | 65.25 | 65.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.25
B.L.SOBRINHO P | BPUTEB | 320.65 | 231.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.48
CAMPOS | RJUSCP | 41 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88
CANDIOTA III | RSUTEC | 350 | 227.4 | 225.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4
CELSO FURTADO | BAUTA | 373.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAIA | GOENDA | 85.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.ROCHA L | BPTERB | 58.83 | 58.83 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.83
E.ROCHA P | BPTER | 157.17 | 149.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.08
FER.GASPARIAN | SPNPI | 386.08 | 484.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.73
G.L.BRIZOLA L | BPTRLL | 265.67 | 160.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.98
G.L.BRIZOLA L15 | BPTR15 | 30.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.L.BRIZOLA P | BPUTTR | 770.33 | 770.33 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.33
GERAMAR I | MAGM1 | 165.8 | 160.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.52
GERAMAR II | MAGM2 | 165.7 | 147.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.15
GOIANIA II | GOGYN2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IGARAPE | MGIGPE | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JE.SO.PEREIRA | RNUJSP | 322.96 | 159.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.77
JUIZ DE FORA | MGUTJF | 108 | 82.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.51
L.C.PRESTES L | BPTLAT | 215.75 | 139.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.8
L.C.PRESTES P | BPTLA | 134.25 | 134.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.25
LUIZ O R MELO | ESUTLI | 204 | 202.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.27
NO.FLUMINENSE 1 | NFUTNF | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
NO.FLUMINENSE 2 | NFUNF2 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
NO.FLUMINENSE 3 | NFUNF3 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
NO.FLUMINENSE 4 | NFUNF4 | 126.78 | 117.08 | 117.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.08
NUTEPA | RSUPAL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P.MEDICI | RSUPME | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PALMEIRAS GO | GOUTP | 175.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PETROLINA | PECEPT | 136.2 | 132.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.43
PORTO PECEM I | CEUTPC | 720.27 | 708.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.47
PORTO PECEM II | CEUTPD | 365 | 363.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.49
POTIGUAR | RNUPU | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POTIGUAR III | RNUPT | 66.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROMULOALMEIDA | BAUTFA | 138.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA CRUZ | RJUSSC | 936 | 329.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.78
SANTAREM | PASY | 22.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAO JERONIMO | RSUSJE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEPE TIARAJU | RSUTCA | 408.57 | 247.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.06
T.PONTA NEGRA | AMGE | 148.5 | 0 | 65.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.16
TER BRASILIA | DFTBB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOCABO | PETPRD | 49.73 | 33.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.06
TERMOMANAUS | PEUTM | 143.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMONORDESTE | PBUTN | 170.85 | 143.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.88
TERMONORTE II | ROTN2 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOPARAIBA | PBUTP | 170.85 | 154.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.46
TERMOPERNAMBU | PEUTPE | 532.76 | 562.94 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.94
U. ALEGRETE | RSUTAL | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U. W.ARJONA | MSUTWA | 206.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.ARAUCARIA | PRARC | 484.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-A 1 | TSU1LA | 100 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.75
U.JLACERDA-A 2 | TSU2LA | 132 | 115.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.77
U.JLACERDA-B | SCUTLB | 262 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6
U.JLACERDA-C | SCUTLC | 363 | 162.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.93
U.NV.VENECIA2 | MAUTNV | 178.21 | 169.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.74
U.PIRATININGA | SPPI | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.URUGUAIANA | RSUTUR | 639.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US. FIGUEIRA | PRUFRA | 30 | 10.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.44
US.CAMACARI | BAUTC | 346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US.CARIOBA | SPCAR | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT MARIO LAGO | RJUTME | 922.61 | 823.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.18
UT SAO JOSE | AMSJ1 | 50 | 0 | 0 | 50.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.38
UT. FORTALEZA | CEUTFO | 326.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT. KLABIN CE | PRUTKC | 330 | 0 | 218.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.62
UT.AUR.CHAVES | MGUTIB | 376 | 207.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.96
UT.CAM.GRANDE | PBUCG | 169.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
UT.MARACANAU1 | CEUMU | 164 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
UT.MARANHAO 3 | MAUTM3 | 518.8 | 497.98 | 485.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.98
UT.MARANHAO 4 | MAUTM4 | 337.6 | 322.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.68
UT.MARANHAO 5 | MAUTM5 | 337.6 | 323.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.31
UT.PARNAIBA 4 | MAUTP4 | 56.28 | 52.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.14
UT.POR.ITAQUI | MAUTPI | 360.14 | 359.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.47
UT.TERMOCEARA | CEUSCJ | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE APARECIDA | AMAA | 216.94 | 37.41 | 37.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.41
UTE ARAGUAIA | MTAR | 23.1 | 0 | 0 | 13.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.97
UTE AREMBEPE | BAUCP | 150 | 85.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.09
UTE ATLANTICO 1 | TKUTAT | 218.74 | 218.74 | 218.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.74
UTE ATLANTICO 2 | TKUTA2 | 271.26 | 0 | 175.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.55
UTE CACU I | GOUTCA | 130 | 0 | 56.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.93
UTE CRIST ROCHA | AMCR | 85.38 | 0 | 64.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.07
UTE CUIABA | MTUSCU | 529.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE GLOBAL I | BAUGU | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE GLOBAL II | BAUGD | 148.8 | 127.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.82
UTE IPAUSSU | SPUIPA | 76 | 0 | 47.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.34
UTE IRANDUBA | AMIRD | 25 | 0 | 0 | 25.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.31
UTE JARAQUI | AMJA | 231.22 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8
UTE MANAUARA | AMMA | 150.3 | 0 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6
UTE MAUA 3 | AMCM | 590.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL 3 | AMMU3 | 110 | 50.19 | 50.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.19
UTE MAUA BL4 | AMMU | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE MURICY | BAUCM | 147.15 | 80.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.73
UTE P.FERRO 1 | PEUPF1 | 94.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE PERNAMB.3 | PEUTPT | 200.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA | APSA | 58.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA II | APS2 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SUAPE II | PEUTSD | 381.26 | 293.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.23
UTE SUZANO | MAUSUZ | 254.84 | 0 | 226.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.54
UTE SYKUE 1 | BASK01 | 30 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4
UTE TAMBAQUI | AMTA | 231.22 | 0 | 57.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.58
UTE VIANA | ESUTEV | 174.6 | 170.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.68

## 13-Reserva Girante Demanda Máx.
Reserva Girante na Demanda Máxima da SIN - MW
Área de Operação | Disponibilidade Sincronizada(a) | Geração Verificada(b) | Reserva Girante(c=a-b) | Hora
COSR-NE | 10075.7912 | 9514.839 | 560.9522 | 18:52:00
COSR-N | 14995.0699 | 13528.924 | 1466.1459
COSR-SE | 36768.2217 | 35183.398 | 1584.8237
COSR-S | 11172.0041 | 10524.821 | 647.1831
SIN | 73011.0869 | 68751.982 | 4259.1049
- Geração Disponível Sincronizada = Potência instalada - Perda de potência devido a manutenções, restrições de unidades geradoras e unidades geradoras desligadas por conveniência operativa. - A geração de Itaipu está incluída no COSR-SE.

## 14-Carga Horária
Carga Horária por Subsistema
Valores - MWmed
Subsistema | Sudeste/Centro-Oeste |  |  | Sul |  |  | Nordeste |  |  | Norte
Hora | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio %
1 | 33088.5 | 32895.38 | -0.58 | 9230 | 9196.35 | -0.36 | 9770 | 9961.99 | 1.97 | 6040.5 | 5850.35 | -3.15
2 | 30917.5 | 30864.69 | -0.17 | 8560.5 | 8569.12 | 0.1 | 9461.5 | 9647.46 | 1.97 | 5945 | 5690.45 | -4.28
3 | 29574 | 29716.16 | 0.48 | 8171.5 | 8175.27 | 0.05 | 9268 | 9460.53 | 2.08 | 5798 | 5549.85 | -4.28
4 | 29076 | 29142.12 | 0.23 | 7965.5 | 8016.69 | 0.64 | 9158 | 9355.79 | 2.16 | 5654 | 5423.83 | -4.07
5 | 28817 | 29102.17 | 0.99 | 7833 | 7971.64 | 1.77 | 9072 | 9224.44 | 1.68 | 5575 | 5360.81 | -3.84
6 | 28842 | 29298.71 | 1.58 | 7903 | 8075.97 | 2.19 | 8750.5 | 8612.62 | -1.58 | 5454.5 | 5199.84 | -4.67
7 | 28499 | 29204.7 | 2.48 | 8051 | 8150.68 | 1.24 | 8413 | 8477.91 | 0.77 | 5121 | 4894.44 | -4.42
8 | 30367.5 | 30901.59 | 1.76 | 8546.5 | 8741.43 | 2.28 | 8842 | 8920.5 | 0.89 | 5033.5 | 4802.95 | -4.58
9 | 32576 | 33035.77 | 1.41 | 9309 | 9500.47 | 2.06 | 9320 | 9374.44 | 0.58 | 5237 | 4974.91 | -5
10 | 34266.5 | 34288.92 | 0.07 | 9700 | 10017.53 | 3.27 | 9576 | 9699.81 | 1.29 | 5382.5 | 5081.78 | -5.59
11 | 35321 | 35089.29 | -0.66 | 9965.5 | 10356.95 | 3.93 | 9731.5 | 9900.64 | 1.74 | 5448 | 5122.51 | -5.97
12 | 35607 | 35113.95 | -1.38 | 10041.5 | 10492.2 | 4.49 | 9656.5 | 9863.86 | 2.15 | 5391 | 5136.38 | -4.72
13 | 35530.5 | 34749.32 | -2.2 | 9634 | 10050.18 | 4.32 | 9545.5 | 9853.58 | 3.23 | 5337.5 | 5100.7 | -4.44
14 | 35234.5 | 34464.96 | -2.18 | 9434 | 9877.1 | 4.7 | 9517 | 9913.17 | 4.16 | 5441.5 | 5201.42 | -4.41
15 | 35172 | 34252.49 | -2.61 | 9340 | 9772.45 | 4.63 | 9533.5 | 9939.2 | 4.26 | 5541 | 5353.94 | -3.38
16 | 35087 | 34158.64 | -2.65 | 9309.5 | 9690.99 | 4.1 | 9501.5 | 9803.4 | 3.18 | 5565 | 5372.82 | -3.45
17 | 35215.5 | 34553.05 | -1.88 | 9409 | 9720.31 | 3.31 | 9427 | 9594.8 | 1.78 | 5484 | 5261.37 | -4.06
18 | 36321 | 36024.68 | -0.82 | 9738 | 10001.43 | 2.71 | 9921 | 10209.07 | 2.9 | 5351 | 5152.18 | -3.72
19 | 40405 | 39741.49 | -1.64 | 11051.5 | 11233.66 | 1.65 | 11025 | 11272.46 | 2.24 | 5664.5 | 5447.46 | -3.83
20 | 40420 | 39273.8 | -2.84 | 11282 | 11725.44 | 3.93 | 10931.5 | 10952.49 | 0.19 | 5887.5 | 5721.2 | -2.82
21 | 38692.5 | 37457.28 | -3.19 | 10545 | 10834.43 | 2.74 | 10611 | 10670.17 | 0.56 | 5932 | 5763.47 | -2.84
22 | 36717 | 35729.34 | -2.69 | 9719 | 10107.43 | 4 | 10458.5 | 10559.26 | 0.96 | 5931.5 | 5766.91 | -2.77
23 | 34990.5 | 33920.95 | -3.06 | 9037 | 9362.04 | 3.6 | 10176.5 | 10287.65 | 1.09 | 5901 | 5756.93 | -2.44
24 | 33075 | 31752.22 | -4 | 8295.5 | 8548.22 | 3.05 | 9816.5 | 9925.95 | 1.11 | 5871 | 5736.88 | -2.28

## 15-Carga Diária por Subsistema
Carga Diária por Subsistema
Subsistema | GWh no Dia | GWh acumulado no Mês até o Dia | GWh acumulado noAno até o Dia
Sudeste/Centro-Oeste | 804.73 | 25577.86 | 235988.83
Sul | 228.19 | 7697.66 | 71866.25
Nordeste | 235.48 | 6958.12 | 66366.56
Norte | 128.72 | 4052.84 | 35325.65
Sistema Interligado Nacional | 1397.12 | 44286.47 | 409547.3
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Sudeste/Centro-Oeste | 33530.4865 | 35524.8012 | 36017.8312
Sul | 9507.8321 | 10691.1881 | 10968.5981
Nordeste | 9811.7146 | 9664.0543 | 10129.2066
Norte | 5363.4739 | 5628.9456 | 5391.5832
Sistema Interligado Nacional | 58213.507 | 61508.9892 | 62507.2192

## 16-Demanda Máxima
Demanda Máxima
Demanda Máxima Instantânea
Subsistema | Referência | Valor (MW) | Data | Hora
Sudeste/Centro-Oeste | Do Dia | 40433.16 | 30/09/2017 | 18:47
| Recorde | 51893 | 21/01/2015 | 14:32
Sul | Do Dia | 12079.529 | 30/09/2017 | 18:56
| Recorde | 17971 | 06/02/2014 | 14:29
Nordeste | Do Dia | 11365.164 | 30/09/2017 | 18:22
| Recorde | 12692 | 21/03/2017 | 14:40
Norte | Do Dia | 5919.477 | 30/09/2017 | 00:03
| Recorde | 6748 | 16/05/2017 | 14:41
SIN | Do Dia | 69268.82 | 30/09/2017 | 18:52
| Recorde | 85707 | 05/02/2014 | 15:41

## 17-Integ. Novos Equipamentos
Integração de Novos Equipamentos e Linhas de Transmissão no SIN
Observações
Nesse dia não há entrada de novos equipamentos ao SIN.

## 18-Principais Ocorrências SIN
Principais Ocorrências no SIN
No dia 30/09/2017, às 15h45, ocorreu o desligamento automático da subestação 230 kV Sobral II (Chesf). Em consequência, houve a interrupção de 200 MW de cargas da Enel Distribuição Ceará, no interior do estado do Ceará. Às 15h46 foram restabelecidos 29 MW de carga através da transferência de 22 MW para a subestação Cauípe e 7 MW para a subestação Tauá II. Às 16h04 foi iniciado o restabelecimento do restante das cargas, sendo concluído às 16h09. A causa está sendo pesquisada pelo ONS e pelos agentes envolvidos.

## 19-Acomp. Armazenamentos
Acompanhamento dos Armazenamentos
Curva de Energia Armazenada Verificada

## 20-Variação Energia Armazenada
Variação de Energia Armazenada
Energia Armazenada | Sul | SE/CO | Norte | NE
Capacidade Máxima (MWmês) | 20100 | 203343 | 15041 | 51809
Armazenamento ao final do dia (MWmês) | 7283 | 49106 | 4899 | 4807
Armazenamento ao final do dia (%) | 36.23 | 24.15 | 32.57 | 9.28
Variação em relação dia anterior (%) | -0.09 | -0.27 | -0.34 | -0.1
Variação acumulada mensal (%) | -19.65 | -8.15 | -18.36 | -3.05

## 21-Energia Natural Afluente
Energia Natural Afluente
Subsistema | % MLT no dia | % MLT acumulado no mês até o dia | ENA Bruta (MWmed) no dia | ENA Bruta (MWmed) acumulada até o dia
Norte | 57.31 | 57.8793 | 1164 | 1175.6667
Nordeste | 26.95 | 29.021 | 825 | 888.5
Sul | 26.86 | 22.9247 | 3244 | 2768.2667
Sudeste/Centro-Oeste | 61.6 | 64.5473 | 12015 | 12590.1667

## 22-Esquemático Reservatórios
Esquemático das Usinas Hidroelétricas do SIN

## 23-Sit. Princ. Reservatórios S
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Subsistema Sul
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
CAPIVARI | G. P. SOUZA | 834.51 | 35.81 | 28 | 10 | 0 | 0
ITAJAI | SALTO PILAO | 318.57 | 57 | 68 | 69 | 0 | 0
IGUACU | G. B. MUNHOZ | 712.3 | 21.24 | 184 | 141 | 0 | 0
| SEGREDO | 603.31 | 25.52 | 207 | 124 | 0 | -4
| SANTA CLARA-PR | 791.48 | 17.72 | 41 | 30 | 0 | 0
| FUNDÃO | 705.37 | 74 | 31 | 28 | 0 | 0
| JORDÃO | 603.56 | 18.23 | 29 | 10 | 0 | 4
| SALTO SANTIAGO | 487.94 | 22.62 | 291 | 476 | 0 | 0
| SALTO OSORIO | 396.25 | 89.67 | 455 | 455 | 0 | 0
| SALTO CAXIAS | 323.48 | 23.58 | 529 | 687 | 0 | 0
JACUI | ERNESTINA | 489.62 | 103.4 | 21 | 13 | 9 | 0
| PASSO REAL | 322.34 | 71.47 | 148 | 385 | 0 | 0
| JACUI | 279.27 | 87.85 | 370 | 372 | 192 | 0
| ITAUBA | 181.44 | 78.41 | 431 | 434 | 0 | 0
| D. FRANCISCA | 94.78 | 108.82 | 427 | 429 | 89 | 0
| CASTRO ALVES | 239.43 | 43 | 43 | 40 | 0 | 0
| MONTE CLARO | 147.13 | 12.34 | 75 | 74 | 13 | 0
| 14 DE JULHO | 103.41 | 41 | 70 | 68 | 0 | 0
PARANAPANEMA | MAUA | 627.19 | 11.8 | 118 | 79 | 0 | 0
URUGUAI | GARIBALDI | 703.43 | 35.55 | 71 | 13 | 0 | 0
| BARRA GRANDE | 628.29 | 32.47 | 76 | 92 | 12 | 0
| CAMPOS NOVOS | 655.63 | 12.6 | 17 | 14 | 14 | 0
| MACHADINHO | 469.7 | 28.76 | 174 | 274 | 0 | 0
| ITÁ | 367.27 | 52.9 | 333 | 318 | 0 | 0
| PASSO FUNDO | 596.26 | 82.26 | 19 | 98 | 0 | 0
| MONJOLINHO | 327.34 | 40.82 | 97 | 128 | 0 | 0
| FOZ CHAPECO | 264.08 | 7.9 | 487 | 451 | 112 | 0
| QUEBRA QUEIXO | 545.91 | 36.74 | 24 | 10 | 0 | 0
| SAO JOSE | 154.23 | 56 | 113 | 105 | 0 | 0
| PASSO SAO JOAO | 127.38 | 27.93 | 109 | 111 | 62 | 0

## 24-Sit. Princ. Reservatórios SE
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Subsistema Sudeste
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
AMAZONAS | GUAPORE | 479.13 | 85.65 | 32 | 32 | 0 | 0
| JIRAU | 82.48 | 0.77 | 4016 | 4076 | 0 | 0
| SANTO ANTONIO | 71.01 | 153.94 | 4215 | 4253 | 0 | 0
| SAMUEL | 84.28 | 41.14 | 22 | 201 | 0 | 0
| RONDON II | 264.43 | 14.19 | 57 | 57 | 0 | 0
| DARDANELOS | 213.55 | 10.88 | 37 | 37 | 37 | 0
| TELES PIRES | 220.44 | 100 | 399 | 399 | 0 | 0
DOCE | CANDONGA | 311.96 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0
| GUILM. AMORIM | 493.82 | 58.97 | 7 | 10 | 0 | 0
| SA CARVALHO | 372.21 | 44.44 | 12 | 12 | 0 | 0
| SANTONIO CM | 359.15 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0
| SALTO GRANDE CM | 350.01 | 34.13 | 2 | 0 | 0 | 0
| PORTO ESTRELA | 256 | 81.11 | 11 | 10 | 10 | 0
| BAGUARI | 184.94 | 87.23 | 64 | 64 | 64 | 0
| AIMORES | 89.88 | 70.42 | 66 | 66 | 66 | 0
| MASCARENHAS | 58.42 | 0 | 76 | 74 | 74 | 0
GRANDE | CAMARGOS | 909.26 | 63.63 | 50 | 43 | 0 | 0
| ITUTINGA | 885.63 | 91.24 | 53 | 48 | 0 | 0
| FUNIL-MG | 807.94 | 69.9 | 112 | 96 | 0 | 0
| FURNAS | 754.94 | 18.19 | 80 | 938 | 0 | 0
| M. MORAES | 660.19 | 47.86 | 978 | 853 | 0 | 0
| L. C. BARRETO | 619.75 | 30.72 | 879 | 676 | 0 | 0
| JAGUARA | 556.99 | 49.67 | 702 | 844 | 0 | 0
| IGARAPAVA | 512.11 | 77.14 | 924 | 873 | 0 | 0
| VOLTA GRANDE | 494.7 | 87.09 | 978 | 1082 | 216 | 0
| P. COLOMBIA | 465.92 | 23.79 | 1054 | 1085 | 0 | 0
| CACONDE | 842.02 | 37.53 | 17 | 33 | 0 | 0
| E. DA CUNHA | 664.3 | 84.38 | 48 | 50 | 0 | 0
| LIMOEIRO | 572.45 | 90.02 | 46 | 51 | 0 | 0
| MARIMBONDO | 432.21 | 17.68 | 1228 | 1382 | 0 | 0
| A. VERMELHA | 376.84 | 29.48 | 1407 | 1793 | 0 | 0
ITABAPOANA | ROSAL | 555.11 | 102.14 | 5 | 5 | 3 | 0
JEQUITINHONHA | IRAPE | 476.71 | 10.3 | 4 | 36 | 0 | 0
MUCURI | STA.CLARA-MG | 84.19 | 61.48 | 10 | 8 | 8 | 0
PARAIBA DO SUL | PARAIBUNA | 704.86 | 45.72 | 54 | 118 | 0 | 0
| SANTA BRANCA | 611.25 | 26.96 | 127 | 127 | 0 | 0
| JAGUARI | 616.07 | 56.67 | 19 | 9 | 0 | 0
| FUNIL | 448.94 | 14.81 | 185 | 187 | 0 | 0
| SANTA CECILIA | 352.68 | 81.66 | 186 | 72 | 72 | 112
| PICADA | 659.15 | 89.55 | 11 | 9 | 6 | 0
| SOBRAGI | 437.01 | 66.66 | 20 | 20 | 0 | 0
| ANTA | 251.24 | 74 | 128 | 91 | 91 | 37
| SIMPLICIO | 251.03 | 90.95 | 37 | 37 | 0 | 0
| ILHA POMBOS | 139.93 | 96.73 | 146 | 143 | 0 | 0
| SANTANA | 363.2 | 77.96 | 1 | 0 | 0 | 0
| VIGARIO | 398.02 | 65.05 | 108 | 108 | 0 | 0
| NILO PEÇANHA | 0 | 0 | 106 | 106 | 0 | 0
| TOCOS | 442.39 | 14.19 | 4 | 0 | 0 | 4
| LAJES | 412.99 | 86.67 | 2 | 9 | 0 | -4
| FONTES | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
| PEREIRA PASSOS | 86.3 | 94.63 | 123 | 121 | 0 | 0
PARANAIBA | BATALHA | 793.64 | 46.43 | 2 | 33 | 0 | 0
| S.DO FACÃO | 740.65 | 25.89 | 66 | 51 | 0 | 0
| EMBORCAÇÃO | 631 | 22.97 | 74 | 695 | 0 | 0
| NOVA PONTE | 788.55 | 20.8 | 115 | 230 | 0 | 0
| MIRANDA | 695.22 | 73.19 | 259 | 225 | 0 | 0
| C.BRANCO-1 | 623.64 | 48.06 | 237 | 246 | 0 | 0
| C.BRANCO-2 | 564.92 | 73.33 | 281 | 240 | 0 | 0
| CORUMBA-4 | 840.03 | 51.75 | 8 | 84 | 0 | 0
| CORUMBA-3 | 768.82 | 18.57 | 126 | 126 | 3 | 0
| CORUMBA | 576.56 | 18.08 | 187 | 176 | 0 | 0
| ITUMBIARA | 500.53 | 14 | 1300 | 1010 | 0 | 0
| C. DOURADA | 430.92 | 79.59 | 1099 | 892 | 0 | 0
| SÃO SIMÃO | 393.45 | 24.7 | 1310 | 1906 | 0 | 0
| CACU | 475.16 | 7.64 | 68 | 57 | 0 | 0
| B.COQUEIROS | 446.37 | 17.68 | 55 | 58 | 0 | 0
| FOZ DO RIO CLARO | 353.9 | 94.72 | 62 | 60 | 0 | 0
| SALTO | 446.31 | 80.21 | 78 | 78 | 0 | 0
| S.R.VERDINHO | 370.44 | 93.71 | 89 | 89 | 0 | 0
| ESPORA | 578.28 | 17.17 | 48 | 24 | 24 | 0
PARANAPANEMA | JURUMIRIM | 565.39 | 64.92 | 59 | 339 | 0 | 0
| PIRAJU | 531.5 | 100 | 328 | 328 | 159 | 0
| CHAVANTES | 469.77 | 47.98 | 435 | 596 | 0 | 0
| OURINHOS | 398.13 | 126.89 | 563 | 564 | 216 | 0
| SALTO GRANDE CS | 382.45 | 28.03 | 669 | 660 | 230 | 0
| CANOAS II | 365.89 | 88.67 | 654 | 627 | 74 | 0
| CANOAS I | 350.99 | 98.95 | 686 | 663 | 120 | 0
| CAPIVARA | 328.35 | 49.52 | 969 | 1652 | 568 | 0
| TAQUARUÇU | 283.64 | 80.82 | 1711 | 1694 | 0 | 0
| ROSANA | 257.71 | 84.66 | 1810 | 1909 | 0 | 0
PARANA | I. SOLTEIRA | 326.12 | 60.39 | 4056 | 4986 | 0 | 116
| JUPIA | 279.73 | 90.22 | 7204 | 6792 | 0 | 0
| PORTO PRIMAVERA | 256.98 | 0 | 7736 | 7736 | 0 | 0
| ITAIPU | 218.77 | 91.51 | 10859 | 9387 | 0 | 0
PARAGUAI | MANSO | 284.18 | 65.56 | 41 | 128 | 0 | 0
| PONTE DE PEDRA | 394.47 | 43.53 | 66 | 66 | 10 | 0
| ITIQUIRA I | 411.84 | 76.09 | 39 | 40 | 0 | 0
| ITIQUIRA II | 320.21 | 0 | 40 | 41 | 0 | 0
| JAURU | 354.91 | 80.5 | 72 | 72 | 0 | 0
SAO FRANCISCO | RETIRO BAIXO | 613 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0
| TRÊS MARIAS | 554.19 | 13.44 | 29 | 307 | 0 | 0
| QUEIMADO | 821.51 | 43.79 | 9 | 17 | 0 | 0
TIETE | PONTE NOVA | 763.68 | 48.46 | 10 | 10 | 0 | 0
| BILLINGS | 745.24 | 87.15 | 50 | 15 | 0 | 0
| GUARAPIRANGA | 733.83 | 62.14 | 15 | 12 | 0 | 0
| EDGARD SOUZA | 711.65 | 43.15 | 215 | 211 | 190 | 0
| B. BONITA | 446.99 | 52.23 | 123 | 424 | 0 | 0
| BARIRI | 427.08 | 56.96 | 457 | 443 | 0 | 0
| IBITINGA | 403.9 | 79.68 | 479 | 492 | 0 | 0
| PROMISSÃO | 381.57 | 41.73 | 559 | 729 | 0 | 0
| N. AVANHANDAVA | 357.63 | 80.95 | 714 | 783 | 0 | 0
| TRÊS IRMÃOS | 326.09 | 59.49 | 863 | 1634 | 0 | -116
| HENRY BORDEN | 727.61 | 86.87 | 24 | 8 | 0 | 0
TOCANTINS | SERRA DA MESA | 423.69 | 7.64 | 48 | 312 | 0 | 0
| CANA BRAVA | 332.24 | 73.49 | 336 | 320 | 0 | 0
| SAO SALVADOR | 286.86 | 71.38 | 336 | 281 | 0 | 0
| PEIXE ANGICAL | 262.05 | 50.5 | 486 | 517 | 0 | 0
| LAJEADO | 211.84 | 41.75 | 453 | 453 | 0 | 0

## 25-Sit. Princ. Reservatórios NE
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Subsistema Nordeste
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
JEQUITINHONHA | ITAPEBI | 109.84 | 94.2 | 56 | 72 | 40 | 0
PARAGUACU | PEDRA DO CAVALO | 111.22 | 62.36 | 2 | 3 | 0 | 0
PARNAIBA | BOA ESPERANÇA | 301.49 | 53.87 | 148 | 264 | 0 | 0
SAO FRANCISCO | SOBRADINHO | 381.69 | 5.05 | 290 | 583 | 0 | 0
| ITAPARICA | 299.98 | 17.39 | 501 | 501 | 0 | 0
| MOXOTO | 251.2 | 59.33 | 501 | 0 | 0 | 450
| P. AFONSO 1,2,3 | 230.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| P. AFONSO 4 | 251.01 | 49.76 | 450 | 460 | 0 | 0
| XINGO | 137.2 | 0 | 460 | 563 | 102 | 0

## 26-Sit. Princ. Reservatórios N
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Subsistema Norte
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
ARAGUARI | CACHOEIRA CALDEIRAO | 58.29 | 0 | 475 | 481 | 0 | 0
| COARACY NUNES | 42.14 | 100 | 475 | 475 | 79 | 0
| FERREIRA GOMES | 20.8 | 48.97 | 489 | 475 | 0 | 0
AMAZONAS | BALBINA | 49.01 | 54.88 | 800 | 560 | 0 | 0
| CURUA-UNA | 64.08 | 38.94 | 80 | 94 | 0 | 0
| STO ANTONIO DO JARI | 29.51 | 42.72 | 395 | 420 | 0 | 0
| BELO MONTE | 95.18 | 27.81 | 0 | 0 | 0 | 0
| PIMENTAL | 95.17 | 0 | 629 | 629 | 0 | 0
TOCANTINS | ESTREITO | 155.54 | 89.67 | 811 | 751 | 0 | 0
| TUCURUI | 66.54 | 51.41 | 1331 | 3987 | 0 | 0