## Índice
Sistema de Divulgação do Resultado da Operação - SDRO
Boletim Diário da Operação |  |  | BDO - 31/08/2017
ÍNDICE
Balanço de Energia
1. | Balanço de Energia - Diário
2. | Balanço de Energia - Acumulado Até o Dia
Dados Diários Acumulados
| 3. | Submercado Sul
| 4. | Submercado Sudeste
| 5. | Submercado Nordeste
| 6. | Submercado Norte
| 7. | Sistema Interligado Nacional
Produção de Energia
7. | Produção Hidráulica por Usina
8. | Produção Térmica por Usina
9. | Produção Eólica por Usina
10. | Motivo do Despacho Térmico
11. | Reserva Girante na Demanda Máxima do SIN
Carga e Demanda
12. | Carga Horária por Submercado
13. | Carga Diária por Submercado
14. | Demanda Máxima
Integração de Novos Equipamentos e Ocorrências no SIN
15. | Integração de Novos Equipamentos
16. | Principais Ocorrências no SIN
Hidrologia
17. | Acompanhamento dos Armazenamentos
18. | Variação de Energia Armazenada
19. | Energia Natural Afluente
20. | Esquemático das Usinas Hidroelétricas do SIN
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
| 21. | Submercado Sul
| 22. | Submercado Sudeste
| 23. | Submercado Norte
24.

## 01-Balanço de Energia
Balanço de Energia Diário
Sistema Interligado Nacional
| Produção | Programado | Verificado | Desvio
| Hidro Nacional | 32979.6875 | 33251.97 | 52.98%
| Itaipu Binacional | 8542.7083 | 8762.6923 | 13.96%
| Termo Nuclear | 1350 | 1364.18 | 2.173%
| Termo Convencional | 13996.3542 | 13962.3025 | 22.24%
| Eólica | 4707.6875 | 5426.4575 | 8.645%
| Total SIN | 61576.4375 | 62767.6022 | 100%
| Intercâmbio Internacional | -822.08 | -806.34
| Carga (*) | 61990.8125 | 63645.3246
|  | Norte |  |  |  | Nordeste
|  | Hidro | 64.84% | 3401.8757 | 3290.5 | Hidro | 15.92% | 1574.0221 | 1691.875
|  | Termo | 31.33% | 1643.7328 | 1691 | Termo | 37.53% | 3710.2425 | 3747.8333
|  | Eólica | 3.835% | 201.1896 | 134.4583 | Eólica | 46.55% | 4601.8257 | 4135.5625
|  | Total | 100% | 5246.7981 | 5115.9583 | Total | 100% | 9886.0903 | 9575.2708
|  | Carga (*) |  | 5742.8254 | 5829.1042 | Carga (*) |  | 10320.7512 | 9556.1458
|  | Exportação N |  | -496.0273 | -713.1458 | Importação NE |  | 363.2768 | -42.25
|  | Itaipu Binacional |  |  |  | Sudeste / Centro-Oeste
|  | 50 Hz |  | 3840.3037 | 3766.6667 | Hidro | 68.5% | 19040.0716 | 18989.4583
|  | 60 Hz |  | 4922.3885 | 4776.0417 | Termo | 26.59% | 7392.0208 | 7480.5208
|  | Total |  | 8762.6923 | 8542.7083 | Nuclear | 4.908% | 1364.18 | 1350
|  | Intercâmbio Itaipu/SE |  | 8762.6923 | 8542.7083 | Total | 100% | 27796.2724 | 27819.9792
[6 empty] | Carga (*) |  | 36084.1314 | 35714.8333
[6 empty] | Intercâmbio SE/N-NE |  | 859.3041 | 670.8958
Intercâmbio Internacional
|  | Importação |  | Exportação
| Paraguai |  |  |  |  | Sul
| Acaray | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro | 83.39% | 9236.0005 | 9007.8542
| Uruguai |  |  |  |  | Termo | 10.98% | 1216.3065 | 1077
| Melo | 0 | 0 | 419.74 | 430.83 | Eólica | 5.629% | 623.4422 | 437.6667
| Rivera | 0 | 0 | 50.61 | 50 | Total | 100% | 11075.7492 | 10522.5208
| Argentina |  |  |  |  | Carga (*) |  | 11497.6167 | 10890.7292
| Garabi I | 0 | 0 | 335.99 | 341.25 | Intercâmbio S/SE |  | 384.4708 | 23.0417
| Garabi II | 0 | 0 | 0 | 0
| Uruguaiana | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 0 | 0 | -806.34 | 822.08
| Intercâmbio Internacional/S |  |  | 806.34 | -822.08
(*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária

## 02-Balanço de Energia Acumulado
Balanço de Energia Acumulado no Mês até o Dia
Sistema Interligado Nacional
| Produção | Programado | Verificado | Desvio
| Hidro Nacional | 29776.5544 | 29479.2473 | 49.61%
| Itaipu Binacional | 8126.3441 | 8247.0145 | 13.88%
| Termo Nuclear | 1699.3635 | 1718.3913 | 2.892%
| Termo Convencional | 14703.7977 | 14406.0443 | 24.25%
| Eólica | 4813.0948 | 5566.3815 | 9.368%
| Total SIN | 59119.1546 | 59417.0788 | 100%
| Intercâmbio Internacional | -307.0574 | -275.6606
| Carga (*) | 59182.9987 | 59732.0878
|  | Norte |  |  |  | Nordeste
|  | Hidro | 52.66% | 2920.5501 | 2924.7688 | Hidro | 16.15% | 1616.8574 | 1688.4247
|  | Termo | 44.99% | 2495.2367 | 2590.3784 | Termo | 36.87% | 3691.769 | 3840.994
|  | Eólica | 2.341% | 129.8303 | 103.8414 | Eólica | 46.99% | 4705.1215 | 4148.9073
|  | Total | 100% | 5545.617 | 5618.9886 | Total | 100% | 10013.7479 | 9678.3259
|  | Carga (MWmed)(*) |  | 5595.256 | 5663.7897 | Carga (MWmed)(*) |  | 9705.9927 | 9432.4798
|  | Exportação N |  | -49.639 | -44.8011 | Importação NE |  | -347.1033 | -246.5921
|  | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 1.557 MWmed | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 1.093 MWmed
|  | 57,94% MLT bruta no mês até o dia |  |  |  | 31,91% MLT bruta no mês até o dia
|  | 55,92% MLT armazenável no mês até o dia |  |  |  | 26,74% MLT armazenável no mês até o dia
|  | Energia Armazenada |  |  |  | Energia Armazenada
|  | No dia | 7731 | MWmês | 51.4% | No dia | 6445 | MWmês | 12.44%
|  | Desvio dia anterior |  |  |  | Desvio dia anterior
|  |  | -61 | MWmês | -0.41% |  | -38 | MWmês | -0.07%
|  | Itaipu Binacional |  |  |  | Sudeste / Centro-Oeste
|  | 50 Hz |  | 3766.3795 | 3722.3454 | Hidro | 66.18% | 17144.6262 | 17484.041
|  | 60 Hz |  | 4480.635 | 4403.9987 | Termo | 27.19% | 7042.4396 | 7206.5356
|  | Total |  | 8247.0145 | 8126.3441 | Nuclear | 6.633% | 1718.3913 | 1699.3635
|  | Intercâmbio Itaipu/SE |  | 8247.0145 | 8126.3441 | Total | 100% | 25905.4571 | 26389.9402
[6 empty] | Carga (MWmed)(*) |  | 33824.4347 | 33983.6801
[6 empty] | Intercâmbio SE/N-NE |  | -297.4643 | -201.791
| Intercâmbio Internacional |  |  |  |  | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 17.375 MWmed
|  | Importação |  | Exportação |  | 86,01% MLT bruta no mês até o dia
| Paraguai |  |  |  |  | 83,83% MLT armazenável no mês até o dia
| Acaray | 0 | 0 | 0 | 0 | Energia Armazenada
| Uruguai |  |  |  |  | No dia | 66118 | MWmês | 32.52%
| Melo | 0 | 0 | 215.1645 | 243.959 | Desvio dia anterior
| Rivera | 0 | 0 | 37.6829 | 39.859 |  | -517 | MWmês | -0.25%
Argentina
| Garabi I | 0 | 0 | 10.8384 | 11.0081
| Garabi II | 0 | 0 | 11.9748 | 12.2313 | Sul
| Uruguaiana | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro | 80.34% | 7797.2136 | 7679.3199
| Total | 0 | 0 | -275.6606 | 307.0574 | Termo | 12.12% | 1176.599 | 1065.8898
| Intercâmbio Internacional/S |  |  | 275.6606 | -307.0574 | Eólica | 7.536% | 731.4297 | 560.3461
[6 empty] | Total | 100% | 9705.2423 | 9305.5558
[6 empty] | Carga (MWmed)(*) |  | 10606.4044 | 10103.0491
| (*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária |  |  |  |  | Intercâmbio S/SE |  | -625.5012 | -734.3952
[6 empty] | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 5.253 MWmed
51,01% MLT bruta no mês até o dia
49,53% MLT armazenável no mês até o dia
Energia Armazenada
[6 empty] | No dia | 11386 | MWmês | 56.65%
Desvio dia anterior
[7 empty] | -181 | MWmês | -0.9%

## 03-Dados Diários Acumulados S
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Submercado Sul
Data | Produção |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica
01/08/2017 | 9502.8 | 8197.76 | 1088.83 | 216.22 | -1700.96 | 11313.66
02/08/2017 | 10002.5 | 8138.18 | 1161.36 | 702.97 | -1216.48 | 11346.7
03/08/2017 | 10737.33 | 8798.39 | 1225.36 | 713.59 | -198.76 | 11041.44
04/08/2017 | 10959.66 | 9508 | 1309.41 | 142.25 | 143.82 | 10923.32
05/08/2017 | 8942.34 | 6938.49 | 1310.83 | 693.03 | -452.99 | 9535.72
06/08/2017 | 5521.07 | 3720.16 | 1059.44 | 741.48 | -2557.03 | 8194.57
07/08/2017 | 8956.07 | 7553.1 | 1056.44 | 346.53 | -1702.33 | 10750.56
08/08/2017 | 10197.97 | 8171.02 | 1117.17 | 909.77 | -910.31 | 11286.41
09/08/2017 | 10774.27 | 8509.18 | 1323.94 | 941.16 | -430.61 | 11431.47
10/08/2017 | 12018.17 | 9548.64 | 1258.4 | 1211.13 | 447.4 | 11647.97
11/08/2017 | 10679 | 7997.78 | 1231 | 1450.22 | -583.03 | 11318.16
12/08/2017 | 9026.79 | 6684.06 | 1166.94 | 1175.8 | -596.87 | 9713.32
13/08/2017 | 6124.82 | 3944.66 | 1135.55 | 1044.61 | -2039.44 | 8166.5
14/08/2017 | 10077.05 | 8216.62 | 1215.9 | 644.54 | -124.14 | 10502.11
15/08/2017 | 10476.99 | 9056.72 | 1178.22 | 242.05 | -82.78 | 10964.24
16/08/2017 | 10454.85 | 9325.27 | 846.49 | 283.08 | -248.81 | 11080.07
17/08/2017 | 10597.91 | 9241.13 | 1132 | 224.77 | -96.04 | 11098.87
18/08/2017 | 10429.85 | 8833.39 | 1118.9 | 477.56 | -219.64 | 11055.19
19/08/2017 | 8360.19 | 6544.62 | 1104.5 | 711.07 | -879.65 | 9584
20/08/2017 | 5957.53 | 3653.53 | 1207.2 | 1096.8 | -1941.31 | 7905.41
21/08/2017 | 10059.72 | 8514.05 | 1273.54 | 272.13 | -104.94 | 10471.81
22/08/2017 | 11621.48 | 8987.91 | 1308.02 | 1325.55 | 686.95 | 11039.96
23/08/2017 | 11278.1 | 8937.37 | 1076.48 | 1264.25 | 313.09 | 11209.01
24/08/2017 | 11234.23 | 9135.41 | 1080.25 | 1018.56 | 179.65 | 11399.91
25/08/2017 | 10745.33 | 8536.48 | 1200.21 | 1008.64 | -393.43 | 11432.92
26/08/2017 | 8278.49 | 6455.98 | 1221.97 | 600.55 | -1359.1 | 9859.02
27/08/2017 | 5007.24 | 3591.52 | 1170.02 | 245.71 | -3284.01 | 8535.17
28/08/2017 | 10407.07 | 8677.4 | 1192.53 | 537.14 | -399.12 | 11141.31
29/08/2017 | 10508.52 | 8621.29 | 1229.66 | 657.56 | -837.36 | 11698.29
30/08/2017 | 10849.41 | 8439.53 | 1257.72 | 1152.16 | -675.54 | 11653.81
31/08/2017 | 11075.75 | 9236 | 1216.31 | 623.44 | -2.13 | 11497.62

## 04-Dados Diários Acumulados SE
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Submercado Sudeste
Data | Produção |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica
01/08/2017 | 35199.07 | 26085.53 | 9113.54 | 0 | 1150.87 | 34048.2
02/08/2017 | 35064.73 | 25910.03 | 9154.7 | 0 | 705.16 | 34359.57
03/08/2017 | 35369.47 | 26276.58 | 9092.89 | 0 | 616.71 | 34752.76
04/08/2017 | 35580.54 | 26389.3 | 9191.24 | 0 | 1054.36 | 34526.18
05/08/2017 | 31282.37 | 22777.69 | 8504.67 | 0 | -90.65 | 31373.02
06/08/2017 | 28511.95 | 20117.6 | 8394.35 | 0 | 458.25 | 28053.7
07/08/2017 | 33751.82 | 24700.28 | 9051.55 | 0 | 111.75 | 33640.07
08/08/2017 | 35227.59 | 26163.98 | 9063.61 | 0 | 308.66 | 34918.93
09/08/2017 | 36196.52 | 27286.66 | 8909.86 | 0 | 350.37 | 35846.15
10/08/2017 | 35715.68 | 26752.95 | 8962.73 | 0 | 152.6 | 35563.08
11/08/2017 | 35488.69 | 26322.76 | 9165.93 | 0 | 279.92 | 35208.77
12/08/2017 | 31816 | 22669.14 | 9146.86 | 0 | -560.87 | 32376.87
13/08/2017 | 29754.2 | 20863.72 | 8890.48 | 0 | 894.24 | 28859.96
14/08/2017 | 34810.89 | 25687.53 | 9123.36 | 0 | 69.06 | 34741.83
15/08/2017 | 34963.98 | 26057.77 | 8906.21 | 0 | -150.39 | 35114.37
16/08/2017 | 36036.01 | 27215.09 | 8820.92 | 0 | 436.9 | 35599.11
17/08/2017 | 36273.28 | 27393.52 | 8879.76 | 0 | 562.92 | 35710.36
18/08/2017 | 36491.22 | 27637.18 | 8854.03 | 0 | 617.1 | 35874.12
19/08/2017 | 33292.26 | 24785.66 | 8506.61 | 0 | 151.92 | 33140.34
20/08/2017 | 30481.47 | 22164.13 | 8317.34 | 0 | 952.41 | 29529.06
21/08/2017 | 34219.04 | 25869.94 | 8349.11 | 0 | 44.6 | 34174.44
22/08/2017 | 32661.35 | 24445.01 | 8216.34 | 0 | -1732.56 | 34393.92
23/08/2017 | 33267.77 | 25093.54 | 8174.23 | 0 | -1202.49 | 34470.26
24/08/2017 | 33658.73 | 25296.67 | 8362.06 | 0 | -955.39 | 34614.12
25/08/2017 | 34571.88 | 25857.34 | 8714.54 | 0 | -27.18 | 34599.06
26/08/2017 | 32170.66 | 23409.74 | 8760.92 | 0 | 300.58 | 31870.08
27/08/2017 | 31604.85 | 23341.63 | 8263.22 | 0 | 2994.25 | 28610.6
28/08/2017 | 35489.05 | 26978.41 | 8510.64 | 0 | 927.36 | 34561.69
29/08/2017 | 36515.86 | 27776.87 | 8738.99 | 0 | 918.43 | 35597.43
30/08/2017 | 36700.72 | 28011.83 | 8688.89 | 0 | 355.41 | 36345.31
31/08/2017 | 36558.96 | 27802.76 | 8756.2 | 0 | 474.83 | 36084.13

## 05-Dados Diários Acumulados NE
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Submercado Nordeste
Data | Produção |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica
01/08/2017 | 9681.38 | 1527.02 | 3866.17 | 4288.19 | 237.15 | 9444.23
02/08/2017 | 9712.54 | 1615.27 | 3721.63 | 4375.63 | 267.65 | 9444.89
03/08/2017 | 9347.87 | 1791.8 | 3636.12 | 3919.95 | -481.99 | 9829.86
04/08/2017 | 8479.27 | 1725.87 | 3523.12 | 3230.27 | -1523.7 | 10002.96
05/08/2017 | 9337.36 | 1643.06 | 3547.36 | 4146.95 | -3.84 | 9341.2
06/08/2017 | 10207.97 | 1541.69 | 3426.03 | 5240.25 | 1590.08 | 8617.88
07/08/2017 | 10864.75 | 1638.94 | 3698.69 | 5527.12 | 1379.84 | 9484.91
08/08/2017 | 10076.55 | 1682.27 | 3679.88 | 4714.41 | 275.64 | 9800.91
09/08/2017 | 8995.38 | 1642.78 | 3313.39 | 4039.21 | -990.53 | 9985.91
10/08/2017 | 9216.69 | 1668.21 | 3353.63 | 4194.84 | -928.46 | 10145.15
11/08/2017 | 10340.91 | 1537.07 | 3930.49 | 4873.35 | 240 | 10100.91
12/08/2017 | 10563.83 | 1597.37 | 3760.14 | 5206.32 | 997.17 | 9637.66
13/08/2017 | 9549.42 | 1671.79 | 3230.75 | 4646.89 | 828.29 | 8721.13
14/08/2017 | 9729.37 | 1671.55 | 3625.32 | 4432.51 | 73.67 | 9655.7
15/08/2017 | 9953.8 | 1569.14 | 3614.92 | 4769.75 | 365.66 | 9588.15
16/08/2017 | 9541.89 | 1568.7 | 3859.38 | 4113.8 | -175.34 | 9789.26
17/08/2017 | 9614.38 | 1585.6 | 3940.35 | 4088.42 | -425.91 | 10112.63
18/08/2017 | 9653.35 | 1639.55 | 3975.91 | 4037.89 | -492.97 | 10219.12
19/08/2017 | 10220.6 | 1582.55 | 4056.78 | 4581.27 | 744.42 | 9553.55
20/08/2017 | 9572.22 | 1501.81 | 3713.25 | 4357.16 | 822.56 | 8828.76
21/08/2017 | 10037.96 | 1589.51 | 3767.76 | 4680.69 | 79.8 | 10031.05
22/08/2017 | 11451.3 | 1635.54 | 3942.24 | 5873.53 | 1403.76 | 10114.84
23/08/2017 | 11051.76 | 1583.53 | 3975.14 | 5493.09 | 1210.81 | 9906.55
24/08/2017 | 10973.84 | 1568.46 | 4001.79 | 5403.59 | 1003.68 | 10034.88
25/08/2017 | 10623.24 | 1645.87 | 3754.58 | 5222.79 | 734.58 | 9955.58
26/08/2017 | 10562.61 | 1542.81 | 3613.49 | 5406.31 | 1128.91 | 9511.21
27/08/2017 | 9846.61 | 1569.73 | 3116.34 | 5160.55 | 1160.3 | 8766.44
28/08/2017 | 10524.83 | 1680.05 | 3643.8 | 5200.98 | 762.69 | 9841.6
29/08/2017 | 10432.09 | 1679.91 | 3735.96 | 5016.22 | 426.86 | 10079.74
30/08/2017 | 10376.32 | 1651.12 | 3710.19 | 5015.01 | 412.69 | 10018.35
31/08/2017 | 9886.09 | 1574.02 | 3710.24 | 4601.83 | -363.28 | 10320.75

## 06-Dados Diários Acumulados N
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Submercado Norte
Data | Produção |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica
01/08/2017 | 5841.12 | 2905.96 | 2879.37 | 55.79 | 285.88 | 5555.24
02/08/2017 | 5807.15 | 2868.5 | 2836.92 | 101.73 | 216.57 | 5590.58
03/08/2017 | 5690.55 | 2825.13 | 2773.79 | 91.63 | 31.72 | 5658.83
04/08/2017 | 5985.45 | 3211.21 | 2688.71 | 85.54 | 298.57 | 5686.88
05/08/2017 | 5931.6 | 3011.9 | 2827.21 | 92.49 | 494.55 | 5437.06
06/08/2017 | 5676.32 | 2824.23 | 2747.68 | 104.41 | 474.05 | 5202.27
07/08/2017 | 5736.98 | 2754.71 | 2864.29 | 117.98 | 188.08 | 5548.9
08/08/2017 | 5786.65 | 2823.37 | 2837.33 | 125.95 | 277.65 | 5509
09/08/2017 | 6660.4 | 3770.54 | 2781.38 | 108.48 | 1047.25 | 5613.14
10/08/2017 | 5910.72 | 3056.04 | 2730.53 | 124.16 | 300.15 | 5610.58
11/08/2017 | 5731.72 | 2875.6 | 2703.38 | 152.74 | 43.03 | 5688.69
12/08/2017 | 5459.47 | 2701.92 | 2601.9 | 155.64 | 101.47 | 5357.99
13/08/2017 | 5479.38 | 2630.61 | 2726.23 | 122.54 | 316.71 | 5162.67
14/08/2017 | 5657.98 | 2813.95 | 2702.75 | 141.27 | -56.32 | 5714.29
15/08/2017 | 5528.84 | 2707.94 | 2657.23 | 163.67 | -176.76 | 5705.6
16/08/2017 | 5775.38 | 3070.51 | 2547.12 | 157.75 | -63.37 | 5838.75
17/08/2017 | 5747.63 | 3033.91 | 2603.58 | 110.14 | -86.1 | 5833.72
18/08/2017 | 5918.26 | 3143.64 | 2634.43 | 140.2 | 44.87 | 5873.39
19/08/2017 | 5557.34 | 2685.23 | 2697.25 | 174.86 | -67.33 | 5624.68
20/08/2017 | 5532.02 | 2750.21 | 2670.14 | 111.66 | 166.13 | 5365.88
21/08/2017 | 5621.65 | 2933.03 | 2581.16 | 107.45 | -57.19 | 5678.84
22/08/2017 | 5243.91 | 2607.95 | 2520.57 | 115.38 | -398.28 | 5642.19
23/08/2017 | 5273.11 | 2669.17 | 2530.2 | 73.74 | -367.36 | 5640.47
24/08/2017 | 5383.36 | 2681.68 | 2540.21 | 161.47 | -278.54 | 5661.9
25/08/2017 | 5317.63 | 2625.35 | 2539.87 | 152.41 | -353.76 | 5671.39
26/08/2017 | 5347.08 | 2689.96 | 2534.66 | 122.46 | -116.52 | 5463.6
27/08/2017 | 4229.1 | 2735.92 | 1392.06 | 101.12 | -903.38 | 5132.48
28/08/2017 | 4298.97 | 2730.38 | 1387.06 | 181.53 | -1341.55 | 5640.52
29/08/2017 | 5236.84 | 3475.98 | 1577.82 | 183.04 | -558.54 | 5795.38
30/08/2017 | 5300.72 | 3520.64 | 1593.77 | 186.31 | -504.46 | 5805.18
31/08/2017 | 5246.8 | 3401.88 | 1643.73 | 201.19 | -496.03 | 5742.83

## 07-Dados Diários Acumulados SIN
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Sistema Interligado Nacional
Data | Produção |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica
01/08/2017 | 60224.37 | 38716.27 | 16947.91 | 4560.2 | -27.06 | 60361.33
02/08/2017 | 60586.92 | 38531.98 | 16874.61 | 5180.34 | -27.1 | 60741.73
03/08/2017 | 61145.22 | 39691.9 | 16728.16 | 4725.17 | -32.33 | 61282.9
04/08/2017 | 61004.92 | 40834.38 | 16712.48 | 3458.07 | -26.95 | 61139.34
05/08/2017 | 55493.67 | 34371.14 | 16190.07 | 4932.47 | -52.94 | 55687
06/08/2017 | 49917.31 | 28203.67 | 15627.5 | 6086.14 | -34.64 | 50068.42
07/08/2017 | 59309.63 | 36647.03 | 16670.97 | 5991.63 | -22.66 | 59424.44
08/08/2017 | 61288.77 | 38840.64 | 16698 | 5750.13 | -48.36 | 61515.26
09/08/2017 | 62626.57 | 41209.16 | 16328.56 | 5088.85 | -23.52 | 62876.68
10/08/2017 | 62861.27 | 41025.85 | 16305.29 | 5530.13 | -28.31 | 62966.78
11/08/2017 | 62240.32 | 38733.22 | 17030.79 | 6476.31 | -20.08 | 62316.53
12/08/2017 | 56866.09 | 33652.49 | 16675.84 | 6537.76 | -59.1 | 57085.84
13/08/2017 | 50907.81 | 29110.77 | 15983 | 5814.03 | -0.21 | 50910.26
14/08/2017 | 60275.29 | 38389.64 | 16667.34 | 5218.32 | -37.73 | 60613.94
15/08/2017 | 60923.61 | 39391.57 | 16356.58 | 5175.47 | -44.28 | 61372.36
16/08/2017 | 61808.12 | 41179.58 | 16073.91 | 4554.63 | -50.62 | 62307.19
17/08/2017 | 62233.19 | 41254.16 | 16555.69 | 4423.34 | -45.12 | 62755.58
18/08/2017 | 62492.68 | 41253.76 | 16583.27 | 4655.65 | -50.64 | 63021.82
19/08/2017 | 57430.39 | 35598.05 | 16365.14 | 5467.2 | -50.64 | 57902.57
20/08/2017 | 51543.24 | 30069.69 | 15907.94 | 5565.62 | -0.21 | 51629.11
21/08/2017 | 59938.37 | 38906.53 | 15971.56 | 5060.28 | -37.73 | 60356.15
22/08/2017 | 60978.05 | 37676.41 | 15987.18 | 7314.46 | -40.12 | 61190.9
23/08/2017 | 60870.73 | 38283.61 | 15756.04 | 6831.08 | -45.95 | 61226.29
24/08/2017 | 61250.15 | 38682.22 | 15984.3 | 6583.63 | -50.6 | 61710.8
25/08/2017 | 61258.08 | 38665.05 | 16209.2 | 6383.83 | -39.78 | 61658.95
26/08/2017 | 56358.85 | 34098.5 | 16131.04 | 6129.32 | -46.14 | 56703.92
27/08/2017 | 50687.8 | 31238.79 | 13941.64 | 5507.37 | -32.84 | 51044.69
28/08/2017 | 60719.92 | 40066.24 | 14734.03 | 5919.65 | -50.62 | 61185.12
29/08/2017 | 62693.31 | 41554.06 | 15282.44 | 5856.82 | -50.6 | 63170.84
30/08/2017 | 63227.17 | 41623.12 | 15250.57 | 6353.48 | -411.9 | 63822.66
31/08/2017 | 62767.6 | 42014.66 | 15326.48 | 5426.46 | -386.6 | 63645.32

## 08-Produção Hidráulica
Produção Hidráulica Diária Acumulada
Submercado | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 81.65 | 2172.89 | 38208.77
Nordeste | 37.78 | 1202.94 | 11483.95
Sul | 221.66 | 5801.13 | 47227.38
Sudeste/Centro-Oeste | 456.96 | 12755.6 | 120858.31
Itaipu | 210.3 | 6135.78 | 54106.97
Sistema Interligado Nacional | 1008.35 | 28068.34 | 271885.38
Submercado | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 3401.8757 | 2920.5501 | 6551.5729
Nordeste | 1574.0221 | 1616.8574 | 1969.1274
Sul | 9236.0005 | 7797.2136 | 8097.9731
Sudeste/Centro-Oeste | 19040.0716 | 17144.6262 | 20723.3045
Itaipu | 8762.6923 | 8247.0145 | 9277.601
Sistema Interligado Nacional | 42014.6622 | 37726.2617 | 46619.5789
Produção Hidráulica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
14 DE JULHO | RSUHQJ | 17.46 | 14.11 | -19.19
AGUA VERMELHA | SPAGV | 880 | 842.99 | -4.21
AIMORES | MGAIMO | 0 | 18.39 | 0
ALTO SUCURIU | MSUASU | 15 | 15 | 0
AMADORAGUIAR1 | MGCPB1 | 79 | 83.57 | 5.78
AMADORAGUIAR2 | MGCPB2 | 67.81 | 66.59 | -1.8
APOLONIO SALES | BAUAS | 0 | 0 | 0
BAGUARI | MGUBAG | 18 | 18.65 | 3.61
BARIRI | SPBAR | 92 | 65.34 | -28.98
BARRA BONITA | SPBAB | 77.5 | 40.24 | -48.08
BATALHA | GOUSBL | 11 | 10.97 | -0.27
BELO MONTE | PABM | 234.38 | 280.93 | 19.86
BENTO MUNHOZ | PRGBM | 610.31 | 648.62 | 6.28
C. DOURADA | GOUCD | 347.71 | 398.27 | 14.54
C.CALDEIRAO | APUCCA | 60 | 66.5 | 10.83
CACONDE | SPCAC | 46 | 45.16 | -1.83
CAMARGOS | MGCAMA | 8 | 8.16 | 2
CANA BRAVA | GOUHCB | 148.44 | 148.62 | 0.12
CANOAS I | SPCNO1 | 80 | 79.51 | -0.61
CANOAS II | SPCNO2 | 70 | 69.27 | -1.04
CAPIVARA | SPCPV | 425 | 402.78 | -5.23
CASTRO ALVES | RSUHCA | 19.71 | 15.06 | -23.59
CHAVANTES | SPCHV | 380 | 381.06 | 0.28
CORUMBA | GOUSCB | 80 | 79.06 | -1.17
CORUMBA III | GOUCB3 | 30 | 31.2 | 4
CORUMBA IV | GOUCB4 | 45 | 47.94 | 6.53
CURUA-UNA | PACRU | 30 | 29.78 | -0.73
DARDANELOS | MTDA | 18 | 19.03 | 5.72
E.CUNHA | SPEUC | 46 | 46.12 | 0.26
EMBORCACAO | MGEMBO | 146 | 127.24 | -12.85
ESPORA | GOUHES | 32 | 31.69 | -0.97
ESTREITO | TOUHET | 178 | 178.58 | 0.33
FERREI.GOMES | APFGO | 70 | 67.46 | -3.63
FONTES NOVA | RJFTN | 55 | 56.92 | 3.49
FUNDAO | PRFND | 65.83 | 64.74 | -1.66
FUNIL | RJUSFL | 82 | 82.73 | 0.89
FUNIL GRANDE | MGFUNI | 26 | 26.74 | 2.85
FURNAS | MGUSFU | 727.08 | 869.03 | 19.52
G.JOSE RICHA | PRSCX | 846.98 | 866.36 | 2.29
GUAPORE | MTUGUA | 46.98 | 47.11 | 0.28
GUILMA AMORIM | MGGUIL | 10 | 10.08 | 0.8
H.BORDEN EXT | SPHBE | 19 | 19.29 | 1.53
H.BORDEN SUB | SPHBS | 15 | 15.26 | 1.73
IBITINGA | SPIBI | 91 | 84.66 | -6.97
IGARAPAVA | MGIGAR | 153 | 157.38 | 2.86
ILHA POMBOS | RJILH | 40 | 40.87 | 2.17
ILHA SOLTEIRA | SPILS | 1330 | 1394.01 | 4.81
IRAPE-US | MGIRAP | 45 | 39.85 | -11.44
ITAIPU 50 HZ | PYIT50 | 3766.67 | 3840.3 | 1.95
ITAIPU 60 HZ | PRIT60 | 4776.04 | 4922.39 | 3.06
ITAPEBI US | BAUIT1 | 60.62 | 0 | -100
ITAUBA | RSUITA | 216.46 | 225.51 | 4.18
ITIQUIRA I | MTUIQ1 | 30 | 30.52 | 1.73
ITIQUIRA II | MTUIQ2 | 50 | 51.79 | 3.58
ITUMBIARA | MGUSIM | 1023.33 | 1029.45 | 0.6
ITUTINGA-US | MGITUT | 10 | 10.32 | 3.2
J.GELASIO ROCHA | MTGERO | 7 | 5.13 | -26.71
JACUI | RSUJAC | 72.92 | 76.58 | 5.02
JAGUARA-US | MGJGUS | 400 | 390.97 | -2.26
JAGUARI | SPJAG | 4 | 3.86 | -3.5
JLM.G.PEREIRA | GOFRCL | 26 | 20.74 | -20.23
JUBA 1 | MTJBU | 17 | 17 | 0
JUBA 2 | MTJBD | 17 | 17 | 0
JUPIA | SPJUP | 818.75 | 855.54 | 4.49
JURUMIRIM | SPJUR | 95 | 94.73 | -0.28
L.C.BARRETO | SPUSLB | 503.25 | 505.21 | 0.39
LAJEADO | TOLAJ | 160 | 163.09 | 1.93
LASA | GOLSA | 0 | 0 | 0
LIMOEIRO | SPLMO | 14 | 13.04 | -6.86
M. MORAES | MGUSMM | 312.71 | 316.53 | 1.22
MACABU | RJMBU | 16 | 0 | -100
MANSO | MTUSMS | 60 | 61.5 | 2.5
MARIMBONDO | MGUSMR | 728.12 | 849.2 | 16.63
MIRANDA | MGMIRA | 97.5 | 100.86 | 3.45
N.AVANHANDAVA | SPNAV | 211.54 | 214.73 | 1.51
NEY BRAGA | PRSGD | 908.75 | 884.41 | -2.68
NILO PECANHA | RJNLP | 281.67 | 279.89 | -0.63
NOVA PONTE | MGNPON | 134.58 | 121.33 | -9.85
OURINHOS | SPORI | 19 | 20.62 | 8.53
P. AFONSO I | BAUSU | 0 | 0 | 0
P. AFONSO II | BAUSD | 0 | 0 | 0
P. AFONSO III | BAUST | 0 | 0 | 0
P. AFONSO IV | BAUSQ | 601 | 555.95 | -7.5
P. COLOMBIA | MGUSCL | 184.17 | 181.19 | -1.62
P. PRIMAVERA | SPPPR | 872.71 | 935.37 | 7.18
P.DO CAVALO | BAUCV | 2.5 | 2.59 | 3.6
PARAIBUNA | SPPAR | 78 | 78.04 | 0.05
PASSO REAL | RSUPRE | 106.25 | 105.07 | -1.11
PASSO S JOAO | RSUHPJ | 31 | 30.89 | -0.35
PCH ANGELINA | SCPANG | 12 | 0 | -100
PCH BLUMENAU | SCPBLU | 24.62 | 24.62 | 0
PCH BURITI | MSBURI | 0 | 0 | 0
PCH CANASTRA | RSUCAN | 17.98 | 18.41 | 2.39
PCH CGRANDE | MSPCGR | 99 | 99 | 0
PCH IRARA | GOIRR | 0 | 0 | 0
PCH LUDESA | PRLUD | 0 | 0 | 0
PCH MOSQUITAO | GOMTAO | 3 | 3 | 0
PCH NORTEMS | MSPNOR | 1 | 1 | 0
PCH PFUNDO | RSPPFU | 0 | 0 | 0
PCH QUEIXADA | GOQXD | 24 | 27.02 | 12.58
PCH RONDONOP | MTROO | 8 | 6.22 | -22.25
PCH S A CAIAPO | GOUPC | 3.67 | 0 | -100
PCH S.GRANDE | BASIGR | 16 | 16 | 0
PCH SAL.CURUA | MTSCU | 0 | 0 | 0
PCH SANTA FE | ESSTAF | 0 | 0 | 0
PCH SAO JOAO | ESUTSJ | 2 | 2 | 0
PCH TAQUARA | RSPTAQ | 11 | 0 | -100
PCH XANXERE | SCPXAN | 30.21 | 30.21 | 0
PEIXE ANGICAL | TOUHPA | 140 | 141.67 | 1.19
PEREIRA PASSO | RJPPS | 36 | 35.61 | -1.08
PICADA | MGPCDA | 16 | 15.24 | -4.75
PIRAJU | SPPJU | 74 | 73.98 | -0.03
PONTE PEDRA | MTPP | 174 | 171.16 | -1.63
PORTO ESTRELA | MGPORT | 20 | 20.21 | 1.05
PORTO PEDRAS | MSUPPD | 0 | 0 | 0
PROMISSAO | SPPRO | 171.79 | 173.28 | 0.87
QUEIMADO | MGQMDO | 26 | 24.97 | -3.96
RETIRO BAIXO | MGUHRB | 0 | 0 | 0
RISOLETANEVES | MGUHEC | 0 | 0 | 0
ROCHEDO | GOURO | 2.92 | 0 | -100
RONDON II | ROUHRD | 30 | 30.08 | 0.27
ROSAL | ESRSL | 0 | 0 | 0
ROSANA | SPROS | 340 | 301.32 | -11.38
S.DO FACAO | GOUHSF | 19 | 19.3 | 1.58
S.R.VERDINHO | GOSV | 46 | 46.39 | 0.85
SA CARVALHO | MGSCAR | 11 | 11.49 | 4.45
SALTO | GOST | 45 | 45.39 | 0.87
SALTO GRANDE | MGSGRA | 17 | 11.83 | -30.41
SALTO GRANDE CS | SPSAG | 70 | 69.12 | -1.26
SALTO PILAO | SCUHSP | 57 | 58.73 | 3.04
SANTA BRANCA | RJSBRA | 36 | 36.6 | 1.67
SANTA ROSA 2 | RJSTRD | 7.31 | 0 | -100
SANTO ANTONIO | ROUSSN | 1300 | 1185.36 | -8.82
SAO DOMINGOS | PRUHSD | 39 | 31.22 | -19.95
SAO JOAQUIM | ESSJQ | 0 | 0 | 0
SAO JOSE | RSUSJO | 36.88 | 30.83 | -16.4
SAO LOURENCO | MTSLRO | 17 | 7.78 | -54.24
SAO SALVADOR | TOUHSA | 78.33 | 78.33 | 0
SAO SIMAO-US | MGSSUS | 1027 | 1048.4 | 2.08
SIMPLICIO | RJUSSI | 39.58 | 39.26 | -0.81
SOBRAGI | MGSOBR | 17 | 15.71 | -7.59
STA. CLARA PR | PRSCL | 56.35 | 58.37 | 3.58
STA.CLARA-MG | MGSCLA | 4 | 3.84 | -4
STA.GABRIELA | MTSTGB | 18 | 16.89 | -6.17
STO.ANT.JARI | APSAJ | 120 | 116.94 | -2.55
TAQUARUCU | SPTAQ | 400 | 399.26 | -0.19
TELES PIRES | MTUHTP | 200 | 200.53 | 0.27
TRES IRMAOS | SPTRI | 313.33 | 304.15 | -2.93
TRES MARIAS | MGTMAR | 93 | 91.76 | -1.33
U.BARRAGRANDE | SCUHBG | 521.15 | 543.06 | 4.2
U.C NOVOS | SCUHCN | 300.83 | 257 | -14.57
U.D.FRANCISCA | RSUDFR | 0 | 0 | 0
U.FOZ CHAPECO | RSUHFC | 480.42 | 488.04 | 1.59
U.ITA | SCUHIT | 828.54 | 865.2 | 4.42
U.MACHADINHO | SCUHMA | 640 | 667.71 | 4.33
U.MASCARENHAS | ESMASC | 22 | 31.41 | 42.77
U.MIMOSO | MSMIM | 23 | 0 | -100
U.MONTE CLARO | RSUHMC | 21.85 | 20.45 | -6.41
U.PASSO FUNDO | RSUHPF | 178.75 | 193.81 | 8.43
U.QUEB.QUEIXO | SCUQQX | 25.83 | 19.39 | -24.93
U.S.OSORIO | PRUHSO | 741.98 | 827.46 | 11.52
U.S.SANTIAGO | PRUHSS | 1139.79 | 1283.35 | 12.6
U.SOBRADINHO | BAUSB | 117 | 118.39 | 1.19
UB.ESPERANCA | PIUBE | 96 | 94.26 | -1.81
UH BCOQUEIROS | GOUHBC | 25 | 24.89 | -0.44
UHE BALBINA | AMBA | 184.27 | 182.6 | -0.91
UHE CACU | GOCACU | 17 | 17.02 | 0.12
UHE GARIBALDI | SCGAR | 32 | 55.65 | 73.91
UHE JAYME CANET | PRUHMU | 242.19 | 251.48 | 3.84
UHE JIRAU | ROUHJI | 546 | 505.96 | -7.33
UHE MONJOLINHO | RSUHMO | 34.79 | 62.22 | 78.84
UHE PIMENTAL | PAPI | 79.38 | 79.55 | 0.21
UHE S.DA MESA | GOUSSM | 260 | 250.32 | -3.72
UHE SAMUEL | ROSU | 84.38 | 94.01 | 11.41
US. L.GONZAGA | PEULG | 243.75 | 243.8 | 0.02
US. TUCURUI | PATU | 2279.38 | 2328 | 2.13
US.COA.NUNES | APCN | 55.1 | 71.53 | 29.82
USI JAURU | MTUJAU | 61.04 | 59.76 | -2.1
USI PAR.SOUZA | PRGPSU | 180.73 | 177.97 | -1.53
USINA XINGO | ALUXG | 511 | 514.16 | 0.62
VOLTA GRANDE | MGVGRA | 190 | 185.1 | -2.58
PCH AMPLA | PHAMP | 4 | 0 | -100
PCH CEB | PHCEB | 0 | 0 | 0
PCH CEEE | PHCEE | 13 | 22.5 | 73.08
PCH CELESC | PHCSC | 135.12 | 135.13 | 0.01
PCH CELG | PHCLG | 35.08 | 32.08 | -8.55
PCH CELPA | PHCPA | 0 | 0 | 0
PCH CELTINS | PHCET | 0 | 0 | 0
PCH CEMAT | PHCMT | 311 | 311 | 0
PCH CEMIG | PHCMG | 40.33 | 40.33 | 0
PCH CERJ | PHCRJ | 65.38 | 0 | -100
PCH CERON | PHCRO | 0 | 0 | 0
PCH CESP | PHCSP | 0 | 0 | 0
PCH CHESF | PHCHF | 0 | 0 | 0
PCH COELBA | PHCBA | 0 | 0 | 0
PCH COPEL | PHCOP | 109 | 121.26 | 11.25
PCH CPFL | PHCPL | 45 | 45 | 0
PCH EMAE | PHEME | 46 | 46 | 0
PCH ENERSUL | PHERS | 1 | 0 | -100
PCH ENORTE | PHENT | 0 | 0 | 0
PCH ESCELSA | PHESC | 70 | 70 | 0
PCH IACIARA | PHIAC | 0 | 0 | 0
PCH JAURU-CEMAT | PHJAU | 0 | 36.08 | 0
PCH JI-PARANA | PHROJP | 0 | 30.08 | 0
PCH P. BUENO | PHROPB | 0 | 14.08 | 0
PCH RGE | PHRGE | 53.69 | 67.87 | 26.41
PCH VILHENA | PHROVN | 0 | 24.29 | 0
CONJUNTO HIDRAULICO COMPLEXO DO PRATA | 81 | 0 | 3.96 | 0
CONJUNTO HIDRELETRICO BARREIRAS | 12 | 44 | 28.88 | -34.36
CONJUNTO HIDRELETRICO BOCA DO MONTE | 36 | 11.17 | 17.4 | 55.77
CONJUNTO HIDRELETRICO FAZENDA | 75 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO HIDRELETRICO LAJEADO GRANDE | 38 | 10.31 | 6.54 | -36.57
CONJUNTO HIDRELETRICO PARECIS | 4 | 105 | 97.89 | -6.77
CONJUNTO HIDRELETRICO SANTA CABECA | 45 | 35 | 35 | 0

## 09-Produção Térmica
Produção Térmica Diária Acumulada
Submercado | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 39.45 | 1856.46 | 7996.73
Nordeste | 89.05 | 2746.68 | 15927.32
Sul | 29.19 | 875.39 | 5836.78
Sudeste/Centro-Oeste | 210.15 | 6518.06 | 38768.47
Sistema Interligado Nacional | 367.84 | 11996.58 | 68529.31
Submercado | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 1643.7328 | 2495.2367 | 1371.1812
Nordeste | 3710.2425 | 3691.769 | 2731.0225
Sul | 1216.3065 | 1176.599 | 1000.8202
Sudeste/Centro-Oeste | 8756.2008 | 8760.8309 | 6647.5433
Sistema Interligado Nacional | 15326.4825 | 16124.4356 | 11750.5671
Produção Térmica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
ANGRA | RJUSAN | 1350 | 1364.18 | 1.05
ALTA MOGIANA | SPALMO | 29 | 29 | 0
ALTOS | PIEGAT | 0 | 0 | 0
ARACATI | CEEGTI | 0 | 0 | 0
B.FLUMINENSE | RJUTBF | 530 | 527.41 | -0.49
B.L.SOBRINHO | RJUTEB | 300 | 298.37 | -0.54
BAHIA I | BAUTBC | 28 | 26.52 | -5.29
BATURITE | CEEGTE | 0 | 0 | 0
BELO JARDIM | ACBJ | 0 | 0 | 0
C.S.TUBARAO | ESCST | 112 | 112 | 0
CAMPO MAIOR | PIEGCM | 0 | 0 | 0
CAMPOS | RJUSCP | 0 | 0 | 0
CANDIOTA III | RSUTEC | 250 | 239.7 | -4.12
CAUCAIA | CEEGCC | 0 | 0 | 0
CELSO FURTADO | BAUTA | 0 | 0 | 0
COCAL | SPCTCO | 20 | 0 | -100
COLORADO | SPYOW | 21 | 21 | 0
CRATO | CEEGCT | 0 | 0 | 0
DAIA | GOENDA | 0 | 0 | 0
EUZEBIO ROCHA | SPCUB | 210 | 215.74 | 2.73
FER.GASPARIAN | SPNPI | 565 | 575.76 | 1.9
GERAMAR I | MAGM1 | 139 | 119.31 | -14.17
GERAMAR II | MAGM2 | 139 | 139.72 | 0.52
GOIANIA II | GOGYN2 | 0 | 0 | 0
GOV.L.BRIZOLA | RJUTTR | 960 | 905.41 | -5.69
IGARAPE | MGIGPE | 0 | 0 | 0
IGUATU | CEEGTU | 0 | 0 | 0
JAIME BELTRAO | PEUTJB | 0 | 0 | 0
JALLES MACHAD | GOJLM | 15 | 11 | -26.67
JE.SO.PEREIRA | RNUJSP | 310 | 311.99 | 0.64
JUAZEIRO NORT | CEEGJN | 0 | 0 | 0
JUIZ DE FORA | MGUTJF | 84 | 83.95 | -0.06
L.C.PRESTES | MSTLA | 280 | 265.94 | -5.02
LUIZ O R MELO | ESUTLI | 204 | 202.44 | -0.76
MARAMBAIA | PIEGMB | 0 | 0 | 0
NAZARIA | PIEGNZ | 0 | 0 | 0
NO.FLUMINENSE | RJUTNF | 828 | 829.53 | 0.18
NUTEPA | RSUPAL | 0 | 0 | 0
P.MEDICI | RSUPME | 0 | 0 | 0
PALMEIRAS GO | GOUTP | 0 | 0 | 0
PETROLINA | PECEPT | 0 | 0 | 0
PIE-RP | SPPIRP | 0 | 0 | 0
PORTO PECEM I | CEUTPC | 685 | 665.9 | -2.79
PORTO PECEM II | CEUTPD | 346.67 | 341.56 | -1.47
POTIGUAR | RNUPU | 0 | 0 | 0
POTIGUAR III | RNUPT | 0 | 0.15 | 0
RIO MADEIRA | RORM | 0 | 0 | 0
ROMULOALMEIDA | BAUTFA | 98 | 91.1 | -7.04
S.JOSE COLINA | SPYJC | 8 | 0 | -100
SANTA CRUZ | RJUSSC | 350 | 336.54 | -3.85
SANTAREM | PASY | 0 | 0 | 0
SAO JERONIMO | RSUSJE | 0 | 0 | 0
SEPE TIARAJU | RSUTCA | 165 | 171.22 | 3.77
T.PONTA NEGRA | AMGE | 64 | 65.98 | 3.09
TER BRASILIA | DFTBB | 0 | 0 | 0
TERMOCABO | PETPRD | 33 | 33.35 | 1.06
TERMOMANAUS | PEUTM | 0 | 0 | 0
TERMONORDESTE | PBUTN | 161.33 | 157.02 | -2.67
TERMONORTE II | ROTN2 | 0 | 0 | 0
TERMOPARAIBA | PBUTP | 161.33 | 151.45 | -6.12
TERMOPERNAMBU | PEUTPE | 533 | 563.03 | 5.63
TQUIRINOPOLIS | GOTQR | 0 | 19.62 | 0
U. ALEGRETE | RSUTAL | 0 | 0 | 0
U. W.ARJONA | MSUTWA | 0 | 0.12 | 0
U.ARAUCARIA | PRARC | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-A | SCUTLA | 155 | 130.36 | -15.9
U.JLACERDA-B | SCUTLB | 226 | 227.32 | 0.58
U.JLACERDA-C | SCUTLC | 0 | 0 | 0
U.NV.VENECIA2 | MAUTNV | 0 | 0 | 0
U.PIRATININGA | SPPI | 0 | 0 | 0
U.URUGUAIANA | RSUTUR | 0 | 0 | 0
US. FIGUEIRA | PRUFRA | 13 | 10.49 | -19.31
US.CAMACARI | BAUTC | 0 | 0 | 0
US.CARIOBA | SPCAR | 0 | 0 | 0
US.MANDU | SPYMD | 15 | 0 | -100
UT CIDADE NOV | AMCNO | 0 | 0 | 0
UT DISTRITO A | AMDTA | 0 | 0 | 0
UT DISTRITO B | AMDTB | 0 | 0 | 0
UT GUA.TANABI 2 | SPUGTD | 0 | 0 | 0
UT INTERLAGOS | SPUTIN | 0 | 0 | 0
UT MARIO LAGO | RJUTME | 840 | 845.26 | 0.63
UT MAUA BL 5A | AMMU5A | 0 | 0 | 0
UT MAUA BL 5B | AMMU5B | 0 | 0 | 0
UT SAO JOSE | AMSJ1 | 50 | 50.41 | 0.82
UT. FORTALEZA | CEUTFO | 327 | 326.95 | -0.02
UT. KLABIN CE | PRUTKC | 205 | 226.72 | 10.6
UT.AUR.CHAVES | MGUTIB | 210 | 206.45 | -1.69
UT.CAM.GRANDE | PBUCG | 0 | 0.03 | 0
UT.MARACANAU1 | CEUMU | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 3 | MAUTM3 | 519 | 497.01 | -4.24
UT.MARANHAO 4 | MAUTM4 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 5 | MAUTM5 | 0 | 0 | 0
UT.PARNAIBA 4 | MAUTP4 | 0 | 0 | 0
UT.PECEM | CEEGPC | 0 | 0 | 0
UT.POR.ITAQUI | MAUTPI | 360 | 359.2 | -0.22
UT.TERMOCEARA | CEUSCJ | 175 | 169.43 | -3.18
UTE AMANDINA | MSUAMD | 105 | 73.11 | -30.37
UTE ANGELICA | MSANL | 88 | 60.05 | -31.76
UTE APARECIDA | AMAA | 30 | 30.77 | 2.57
UTE ARAGUAIA | MTAR | 14.17 | 14.25 | 0.56
UTE AREMBEPE | BAUCP | 90 | 86.88 | -3.47
UTE ATLANTICO | RJCSA | 330 | 326.21 | -1.15
UTE BERNECK | PRUTBE | 11 | 9.98 | -9.27
UTE BOA VISTA | GOUBV | 0 | 15.21 | 0
UTE CAARAPO | MSUCAA | 0 | 0 | 0
UTE CACU I | GOUTCA | 85 | 97.83 | 15.09
UTE CARAMURU | GOUTCI | 0 | 5.89 | 0
UTE CMPC | RSUTCM | 0 | 0 | 0
UTE COCAL 2 | SPUCO2 | 65 | 0 | -100
UTE CODORA | GOUCDR | 25 | 24.95 | -0.2
UTE CRIST ROCHA | AMCR | 65 | 63.52 | -2.28
UTE CUIABA | MTUSCU | 0 | 0 | 0
UTE ELDORADO BR | MSUEDB | 0 | 0 | 0
UTE ELECTRON | AMELC | 0 | 0 | 0
UTE FLORES 1 | AMFL1 | 20 | 18.99 | -5.05
UTE FLORES 2 | AMFL2 | 20 | 20.45 | 2.25
UTE FLORES 3 | AMFL3 | 20 | 19.55 | -2.25
UTE FLORES 4 | AMFL4 | 20 | 19.93 | -0.35
UTE GLOBAL I | BAUGU | 0 | 0 | 0
UTE GLOBAL II | BAUGD | 0 | 0 | 0
UTE GOIASA | GOGSA | 11 | 15 | 36.36
UTE GUA.TANABI | SPUGTA | 0 | 0 | 0
UTE GUAIRA | SPGUAI | 24 | 24 | 0
UTE GUARANI | SPGCA | 13 | 13 | 0
UTE IPAUSSU | SPUIPA | 60 | 60.04 | 0.07
UTE IRANDUBA | AMIRD | 25 | 25.24 | 0.96
UTE JARAQUI | AMJA | 55 | 50.43 | -8.31
UTE LAGO AZUL | GOTLSA | 0 | 0 | 0
UTE MADEIRAS | SCCISF | 2 | 2 | 0
UTE MANAUARA | AMMA | 65 | 66.83 | 2.82
UTE MAUA 3 | AMCM | 0 | 0 | 0
UTE MAUA 7 | AMMU7 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL 3 | AMMU3 | 50 | 49.19 | -1.62
UTE MAUA BL 6 | AMMU6 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL I | AMMU1 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL4 | AMMU | 0 | 0 | 0
UTE MURICY | BAUCM | 140 | 135.51 | -3.21
UTE P.FERRO 1 | PEUPF1 | 0 | 0 | 0
UTE PERNAMB.3 | PEUTPT | 0 | 0 | 0
UTE RIO ACRE | ACRA | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA | APSA | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA II | APS2 | 0 | 0 | 0
UTE SAO BORJA | RSUSBO | 0 | 0 | 0
UTE SIDE PECEM | CEUTCP | 200 | 203.31 | 1.66
UTE SOL | ESUSOL | 157.35 | 151.46 | -3.74
UTE STA VITORIA | MGUTSV | 20 | 20 | 0
UTE SUAPE II | PEUTSD | 333.5 | 330.21 | -0.99
UTE SUZANO | MAUSUZ | 0 | 0 | 0
UTE SYKUE 1 | BASK01 | 0 | 0 | 0
UTE TAMBAQUI | AMTA | 50 | 47.21 | -5.58
UTE USACIGA | PRUUSA | 0 | 0 | 0
UTE VERACEL | BAUVCC | 126 | 115.85 | -8.06
UTE VIANA | ESUTEV | 175 | 168.4 | -3.77
UTR.BRILHANTE | MSRBRT | 38 | 34.14 | -10.16
VALE ROSARIO | SPYVR | 60 | 60 | 0
XAVANTES | GOMAXA | 0 | 0 | 0
PCT AOR | PTAOR | 0 | 0 | 0
PCT CEEE | PTCEE | 0 | 0 | 0
PCT CELG | PTCLG | 0 | 0 | 0
PCT CEMAT | PTCMT | 40 | 40 | 0
PCT CEMIG | PTCMG | 0 | 0 | 0
PCT COELBA | PTCBA | 0 | 0 | 0
PCT CPFL | PTCPL | 0 | 0 | 0
PCT CSF | PTCSF | 0 | 0 | 0
PCT DJB | PTDJB | 0 | 0 | 0
PCT ENERSUL | PTERS | 78 | 78 | 0
PCT FURNAS | PTFUR | 0 | 0 | 0
PCT MARINGA | PTMGA | 50 | 198.51 | 297.02
PCT PBR | PTPBR | 0 | 0 | 0
PCT PIE | PTPIE | 0 | 0 | 0
CONJUNTO CHAPADAO | 6 | 179 | 155.44 | -13.16
CONJUNTO TERMELETRICO BIOPAV | 44 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO CACHOEIRA DOURADA | 7 | 59 | 55.71 | -5.58
CONJUNTO TERMELETRICO EDEIA | 8 | 0 | 20.85 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO JATAI | 9 | 140 | 176.73 | 26.24
CONJUNTO TERMELETRICO QUIRINOPOLIS | 3 | 67 | 66.04 | -1.43
CONJUNTO TERMELETRICO RIO BRILHANTE | 34 | 66 | 102.47 | 55.26

## 10-Produção Eólica
Produção Eólica Diária Acumulada
Submercado | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 4.83 | 96.59 | 115.2
Nordeste | 110.44 | 3500.61 | 18678.97
Sul | 14.96 | 544.18 | 3323.1
Sudeste/Centro-Oeste | 0 | 0 | 0
Sistema Interligado Nacional | 130.23 | 4141.39 | 22117.27
Submercado | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 201.1896 | 129.8303 | 19.7525
Nordeste | 4601.8257 | 4705.1215 | 3202.8415
Sul | 623.4422 | 731.4297 | 569.8051
Sudeste/Centro-Oeste | 0 | 0 | 0
Sistema Interligado Nacional | 5426.4575 | 5566.3815 | 3792.3991
Produção Eólica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
CONJUNTO EOLICO ACARAU II | 89 | 0 | 20.4 | 0
CONJUNTO EOLICO AGUA DOCE | 42 | 17.5 | 22.25 | 27.14
CONJUNTO EOLICO ALVORADA | 15 | 24.94 | 16.01 | -35.81
CONJUNTO EÓLICO AMAZONAS | 56 | 150.08 | 178.55 | 18.97
CONJUNTO EOLICO ARACATI II | 84 | 0 | 48.51 | 0
CONJUNTO EOLICO ARARIPE III | 78 | 195.02 | 197.42 | 1.23
CONJUNTO EOLICO AREIA BRANCA | 82 | 0 | 29.84 | 0
CONJUNTO EOLICO ASA BRANCA | 24 | 89.79 | 80.14 | -10.75
CONJUNTO EOLICO ATLANTICA | 35 | 38.94 | 43.02 | 10.48
CONJUNTO EOLICO BAIXA DO FEIJAO | 68 | 89.02 | 108.61 | 22.01
CONJUNTO EÓLICO BLOCO SUL | 72 | 135.81 | 113.57 | -16.38
CONJUNTO EOLICO BOM JARDIM DA SERRA | 43 | 1.1 | 2.03 | 84.55
CONJUNTO EOLICO BRISA POTIGUAR I | 47 | 121.5 | 113.98 | -6.19
CONJUNTO EOLICO BROTAS DE MACAUBAS | 85 | 0 | 37.8 | 0
CONJUNTO EOLICO BW GUIRAPA I | 65 | 45.15 | 40.78 | -9.68
CONJUNTO EOLICO BW GUIRAPA II | 66 | 38.56 | 33.95 | -11.96
CONJUNTO EOLICO CABEÇO PRETO II | 77 | 59.35 | 54.03 | -8.96
CONJUNTO EOLICO CAETES II | 51 | 57.38 | 82.25 | 43.34
CONJUNTO EOLICO CAETITE | 58 | 40.6 | 38.54 | -5.07
CONJUNTO EOLICO CAETITE 123 | 11 | 38.27 | 33.66 | -12.05
CONJUNTO EOLICO CAETITE A | 49 | 18.5 | 10.98 | -40.65
CONJUNTO EOLICO CALANGO 1 | 61 | 35.92 | 16.9 | -52.95
CONJUNTO EOLICO CALANGO 2 | 62 | 61.56 | 48.55 | -21.13
CONJUNTO EOLICO CALANGO 3 | 79 | 68.62 | 56.72 | -17.34
CONJUNTO EOLICO CAMPO DOS VENTOS | 69 | 79.56 | 68.97 | -13.31
CONJUNTO EOLICO CAMPO FORMOSO | 54 | 99.46 | 64.06 | -35.59
CONJUNTO EOLICO CARCARA II | 21 | 63.04 | 78.87 | 25.11
CONJUNTO EOLICO CARNAUBAS | 92 | 84.6 | 77.92 | -7.9
CONJUNTO EOLICO CHAPADA I | 53 | 133.85 | 113.35 | -15.32
CONJUNTO EOLICO CHAPADA II | 48 | 121.44 | 105.46 | -13.16
CONJUNTO EOLICO CHAPADA III | 57 | 136.33 | 117.22 | -14.02
CONJUNTO EOLICO CURVA DOS VENTOS | 14 | 30.29 | 36.39 | 20.14
CONJUNTO EOLICO DOS ARACAS | 10 | 69.5 | 58.65 | -15.61
CONJUNTO EOLICO FAISA | 93 | 0 | 147.71 | 0
CONJUNTO EOLICO GENTIO DO OURO I | 60 | 0 | 58.18 | 0
CONJUNTO EOLICO GUIRAPA | 16 | 30.44 | 27.36 | -10.12
CONJUNTO EOLICO ICARAI | 83 | 0 | 94.12 | 0
CONJUNTO EOLICO ITAREMA V | 59 | 160.73 | 157.77 | -1.84
CONJUNTO EOLICO LAGOA DOS BARROS | 90 | 0 | 124.91 | 0
CONJUNTO EOLICO LICINIO DE ALMEIDA | 17 | 36.69 | 32.95 | -10.19
CONJUNTO EOLICO LIVRAMENTO 2 | 37 | 116.46 | 129.02 | 10.78
CONJUNTO EOLICO MACACOS | 26 | 51.52 | 45.13 | -12.4
CONJUNTO EOLICO MANGUE SECO | 86 | 0 | 62.45 | 0
CONJUNTO EOLICO MARMELEIRO 2 | 76 | 51.83 | 55.69 | 7.45
CONJUNTO EOLICO MODELO | 28 | 46 | 35.6 | -22.61
CONJUNTO EOLICO MORRAO | 19 | 50.98 | 45.77 | -10.22
CONJUNTO EOLICO MORRO DOS VENTOS | 29 | 90.69 | 67.54 | -25.53
CONJUNTO EOLICO MORRO DOS VENTOS II | 27 | 62.4 | 40.27 | -35.46
CONJUNTO EOLICO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | 18 | 39.85 | 34.18 | -14.23
CONJUNTO EOLICO OLHO DAGUA | 22 | 63.65 | 69.48 | 9.16
CONJUNTO EOLICO PAPAGAIOS | 20 | 34.17 | 34.42 | 0.73
CONJUNTO EOLICO PARANATAMA | 55 | 0 | 34.58 | 0
CONJUNTO EOLICO PEDRA BRANCA | 50 | 112.85 | 95.92 | -15
CONJUNTO EOLICO PEDRA CHEIROSA | 95 | 41.44 | 41.69 | 0.6
CONJUNTO EÓLICO PELOURINHO | 73 | 24.46 | 13.61 | -44.36
CONJUNTO EOLICO PLANALTINA | 13 | 35.83 | 31.08 | -13.26
CONJUNTO EOLICO QUINTA 138 KV | 39 | 34.92 | 33.5 | -4.07
CONJUNTO EOLICO QUINTA 69 KV | 40 | 17.96 | 12.43 | -30.79
CONJUNTO EOLICO RENASCENCA | 30 | 119.98 | 101.9 | -15.07
CONJUNTO EOLICO RENASCENCA V | 25 | 50.44 | 42 | -16.73
CONJUNTO EOLICO RIACHÃO | 88 | 0 | 78.45 | 0
CONJUNTO EOLICO SANTA CLARA | 31 | 101.62 | 80.87 | -20.42
CONJUNTO EOLICO SANTA ROSALIA | 74 | 63.94 | 79.59 | 24.48
CONJUNTO EOLICO SANTA VITÓRIA DO PALMAR | 41 | 116 | 136.42 | 17.6
CONJUNTO EOLICO SAO BASILIO | 70 | 69.29 | 69.31 | 0.03
CONJUNTO EOLICO SAO CLEMENTE | 67 | 86.4 | 97.59 | 12.95
CONJUNTO EOLICO SERRA AZUL | 71 | 18.02 | 26.37 | 46.34
CONJUNTO EOLICO SERRA DE SANTANA 12 | 63 | 85.38 | 71.67 | -16.06
CONJUNTO EOLICO SERRA DE SANTANA 3 | 64 | 38.73 | 44.4 | 14.64
CONJUNTO EOLICO TACARATU | 23 | 53.44 | 49.23 | -7.88
CONJUNTO EOLICO TAIBA | 87 | 0 | 36.16 | 0
CONJUNTO EOLICO TRAIRI | 52 | 132.21 | 100.4 | -24.06
CONJUNTO EOLICO UNIAO DOS VENTOS | 32 | 106.4 | 95.7 | -10.06
CONJUNTO EOLICO VENTOS DA BAHIA | 96 | 0 | 18.6 | 0
CONJUNTO EOLICO VIAMAO 3 | 80 | 15.35 | 23.99 | 56.29
EO MALHADINHA I | CEEMAU | 9.42 | 11.08 | 17.62
EOL ALEGRIA 2 | RNUAD | 39.4 | 50.06 | 27.06
EOL ALEGRIA I | RNUAU | 19.77 | 27.16 | 37.38
EOL BEBERIBE | CEBBR | 0 | 0 | 0
EOL CIDREIRA1 | RSUECI | 19.56 | 28.52 | 45.81
EOL ICARAIZINHO | CEUCZ | 42.42 | 29.85 | -29.63
EOL MIASSABA3 | RNUES3 | 26.6 | 30.19 | 13.5
EOL PARACURU | CEPRU | 0 | 0 | 0
EOL PPARAJURU | CEUPRJ | 0 | 0 | 0
EOL PRA FORMOSA | CEUFM | 30.92 | 43.81 | 41.69
EOL REI VENTO 1 | RNUERU | 24.46 | 27.49 | 12.39
EOL REI VENTO 3 | RNUERT | 24.85 | 32.42 | 30.46
EOL RIO CHORO | CEFRC | 0 | 0 | 0
EOL XANGRILA | RSUEXG | 8.04 | 11.66 | 45.02

## 11-Motivo do Despacho Térmico
Motivo do Despacho Térmico
Valores - MWmed
Usina | Código ONS | Potência Instalada | Ordem de Mérito | Inflex. | Restrição Elétrica | Geração Fora de Mérito | Energia de Reposição | Garantia Energética | Export. | Verificado
ANGRA I | RJUSAN01 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANGRA II | RJUSAN02 | 1350 | 1364.18 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364.18
B.FLUMINENSE | RJUTBF | 530 | 527.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.41
B.L.SOBRINHO L | BPEBLL | 65.25 | 65.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.25
B.L.SOBRINHO P | BPUTEB | 320.65 | 233.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.12
CAMPOS | RJUSCP | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDIOTA III | RSUTEC | 350 | 239.7 | 239.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.7
CELSO FURTADO | BAUTA | 373.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAIA | GOENDA | 85.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.ROCHA L | BPTERB | 58.83 | 58.83 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.83
E.ROCHA P | BPTER | 157.17 | 156.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.91
FER.GASPARIAN | SPNPI | 386.08 | 575.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.76
G.L.BRIZOLA L | BPTRLL | 265.67 | 135.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.19
G.L.BRIZOLA L15 | BPTR15 | 30.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.L.BRIZOLA P | BPUTTR | 770.33 | 770.22 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.22
GERAMAR I | MAGM1 | 165.8 | 119.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.31
GERAMAR II | MAGM2 | 165.7 | 139.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.72
GOIANIA II | GOGYN2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IGARAPE | MGIGPE | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JE.SO.PEREIRA | RNUJSP | 322.96 | 311.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.99
JUIZ DE FORA | MGUTJF | 108 | 83.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.95
L.C.PRESTES L | BPTLAT | 215.75 | 131.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.69
L.C.PRESTES P | BPTLA | 134.25 | 134.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.25
LUIZ O R MELO | ESUTLI | 204 | 202.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.44
NO.FLUMINENSE 1 | NFUTNF | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
NO.FLUMINENSE 2 | NFUNF2 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
NO.FLUMINENSE 3 | NFUNF3 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
NO.FLUMINENSE 4 | NFUNF4 | 126.78 | 129.54 | 125.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.54
NUTEPA | RSUPAL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P.MEDICI | RSUPME | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PALMEIRAS GO | GOUTP | 175.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PETROLINA | PECEPT | 136.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORTO PECEM I | CEUTPC | 720.27 | 665.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.9
PORTO PECEM II | CEUTPD | 365 | 341.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.56
POTIGUAR | RNUPU | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POTIGUAR III | RNUPT | 66.42 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15
ROMULOALMEIDA | BAUTFA | 138.02 | 91.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1
SANTA CRUZ | RJUSSC | 936 | 336.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.54
SANTAREM | PASY | 22.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAO JERONIMO | RSUSJE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEPE TIARAJU | RSUTCA | 408.57 | 0 | 6.22 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 171.22
T.PONTA NEGRA | AMGE | 148.5 | 0 | 65.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.98
TER BRASILIA | DFTBB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOCABO | PETPRD | 49.73 | 33.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.35
TERMOMANAUS | PEUTM | 143.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMONORDESTE | PBUTN | 170.85 | 157.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.03
TERMONORTE II | ROTN2 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOPARAIBA | PBUTP | 170.85 | 151.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.45
TERMOPERNAMBU | PEUTPE | 532.76 | 563.03 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.03
U. ALEGRETE | RSUTAL | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U. W.ARJONA | MSUTWA | 206.35 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12
U.ARAUCARIA | PRARC | 484.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-A 1 | TSU1LA | 100 | 19.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.04
U.JLACERDA-A 2 | TSU2LA | 132 | 111.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.31
U.JLACERDA-B | SCUTLB | 262 | 227.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.32
U.JLACERDA-C | SCUTLC | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.NV.VENECIA2 | MAUTNV | 178.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.PIRATININGA | SPPI | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.URUGUAIANA | RSUTUR | 639.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US. FIGUEIRA | PRUFRA | 30 | 0 | 10.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.49
US.CAMACARI | BAUTC | 346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US.CARIOBA | SPCAR | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT MARIO LAGO | RJUTME | 922.61 | 0 | 5.65 | 0 | 839.62 | 0 | 0 | 0 | 845.27
UT SAO JOSE | AMSJ1 | 50 | 0 | 0 | 50.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.41
UT. FORTALEZA | CEUTFO | 326.6 | 326.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.95
UT. KLABIN CE | PRUTKC | 330 | 0 | 226.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.72
UT.AUR.CHAVES | MGUTIB | 376 | 206.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.45
UT.CAM.GRANDE | PBUCG | 169.08 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
UT.MARACANAU1 | CEUMU | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 3 | MAUTM3 | 518.8 | 497.01 | 484.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.01
UT.MARANHAO 4 | MAUTM4 | 337.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 5 | MAUTM5 | 337.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.PARNAIBA 4 | MAUTP4 | 56.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.POR.ITAQUI | MAUTPI | 360.14 | 359.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.2
UT.TERMOCEARA | CEUSCJ | 220 | 169.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.43
UTE APARECIDA | AMAA | 216.94 | 30.77 | 29.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.77
UTE ARAGUAIA | MTAR | 23.1 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.25
UTE AREMBEPE | BAUCP | 150 | 0 | 86.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.88
UTE ATLANTICO 1 | TKUTAT | 218.74 | 216.77 | 216.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.77
UTE ATLANTICO 2 | TKUTA2 | 271.26 | 0 | 109.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.44
UTE CACU I | GOUTCA | 130 | 0 | 97.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.83
UTE CRIST ROCHA | AMCR | 85.38 | 0 | 63.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.52
UTE CUIABA | MTUSCU | 529.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE GLOBAL I | BAUGU | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE GLOBAL II | BAUGD | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE IPAUSSU | SPUIPA | 76 | 0 | 60.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.04
UTE IRANDUBA | AMIRD | 25 | 0 | 0 | 25.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.24
UTE JARAQUI | AMJA | 231.22 | 0 | 50.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.43
UTE MANAUARA | AMMA | 150.3 | 0 | 66.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.83
UTE MAUA 3 | AMCM | 590.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL 3 | AMMU3 | 110 | 49.19 | 49.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.19
UTE MAUA BL4 | AMMU | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE MURICY | BAUCM | 147.15 | 0 | 135.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.51
UTE P.FERRO 1 | PEUPF1 | 94.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE PERNAMB.3 | PEUTPT | 200.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA | APSA | 58.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA II | APS2 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SUAPE II | PEUTSD | 381.26 | 330.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.21
UTE SUZANO | MAUSUZ | 254.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SYKUE 1 | BASK01 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE TAMBAQUI | AMTA | 231.22 | 0 | 47.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.21
UTE VIANA | ESUTEV | 174.6 | 168.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.4

## 12-Reserva Girante Demanda Máx.
Reserva Girante na Demanda Máxima da SIN - MW
Área de Operação | Disponibilidade Sincronizada(a) | Geração Verificada(b) | Reserva Girante(c=a-b) | Hora
COSR-NE | 10311.1713 | 9918.481 | 392.6903 | 18:45:00
COSR-N | 15869.7719 | 13722.505 | 2147.2669
COSR-SE | 35245.7083 | 32450.869 | 2794.8393
COSR-S | 15721.1741 | 14638.846 | 1082.3281
SIN | 77147.8255 | 70730.701 | 6417.1245
- Geração Disponível Sincronizada = Potência instalada - Perda de potência devido a manutenções, restrições de unidades geradoras e unidades geradoras desligadas por conveniência operativa. - A geração de Itaipu está incluída no COSR-SE.

## 13-Carga Horária
Carga Horária por Submercado
Valores - MWmed
Submercado | Sudeste/Centro-Oeste |  |  | Sul |  |  | Nordeste |  |  | Norte
Hora | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio %
1 | 31447.5 | 31932.5 | 1.54 | 8828.5 | 9521.95 | 7.85 | 8976 | 9643.22 | 7.43 | 6007.5 | 6041.19 | 0.56
2 | 29220.5 | 29751.51 | 1.82 | 8143.5 | 8874.95 | 8.98 | 8650.5 | 9384.57 | 8.49 | 5878 | 5876.42 | -0.03
3 | 28007 | 28504.43 | 1.78 | 7790.5 | 8527.14 | 9.46 | 8456 | 9175.65 | 8.51 | 5702 | 5731.58 | 0.52
4 | 27596 | 28080.5 | 1.76 | 7706.5 | 8461.94 | 9.8 | 8372.5 | 9024.02 | 7.78 | 5576 | 5599.94 | 0.43
5 | 27787 | 28222.1 | 1.57 | 7829 | 8546.91 | 9.17 | 8403.5 | 8996.13 | 7.05 | 5482.5 | 5491.2 | 0.16
6 | 29330.5 | 29612.51 | 0.96 | 8389.5 | 9067.1 | 8.08 | 8314.5 | 8770.44 | 5.48 | 5388 | 5392.68 | 0.09
7 | 31305 | 31309.44 | 0.01 | 9556.5 | 10163.36 | 6.35 | 8168 | 8746.64 | 7.08 | 5109 | 5050.58 | -1.14
8 | 33232.5 | 33532.61 | 0.9 | 10697.5 | 11274.31 | 5.39 | 8796.5 | 9546.16 | 8.52 | 5020.5 | 4965.89 | -1.09
9 | 35714.5 | 36222.74 | 1.42 | 11729.5 | 12362.76 | 5.4 | 9527 | 10402.21 | 9.19 | 5377 | 5354.59 | -0.42
10 | 37540 | 38050.61 | 1.36 | 12142.5 | 12788.76 | 5.32 | 9925.5 | 10822.9 | 9.04 | 5622 | 5592.01 | -0.53
11 | 38832.5 | 39414.19 | 1.5 | 12363.5 | 13223.72 | 6.96 | 10234.5 | 11111.81 | 8.57 | 5769.5 | 5742.44 | -0.47
12 | 39234 | 39724.18 | 1.25 | 12721 | 13230.59 | 4.01 | 10270.5 | 11127.2 | 8.34 | 5812 | 5652.83 | -2.74
13 | 38220.5 | 38818.7 | 1.57 | 11463.5 | 12142.11 | 5.92 | 10049.5 | 10926.86 | 8.73 | 5776.5 | 5726.24 | -0.87
14 | 38842.5 | 39689.38 | 2.18 | 12103 | 12783.64 | 5.62 | 10326.5 | 11249.91 | 8.94 | 6043 | 6053.21 | 0.17
15 | 39640 | 40396.48 | 1.91 | 12509.5 | 13172.63 | 5.3 | 10551 | 11445.98 | 8.48 | 6315.5 | 6232.17 | -1.32
16 | 39723 | 40580.18 | 2.16 | 12512.5 | 13103.25 | 4.72 | 10497 | 11396.2 | 8.57 | 6332 | 6185.5 | -2.31
17 | 39567 | 40195.98 | 1.59 | 12469 | 13154.69 | 5.5 | 10238.5 | 10984.43 | 7.29 | 6198.5 | 5950.89 | -3.99
18 | 38416.5 | 38840.07 | 1.1 | 12092 | 12676.85 | 4.84 | 9782.5 | 10484.24 | 7.17 | 5864 | 5643.41 | -3.76
19 | 41149 | 41105.81 | -0.1 | 12624.5 | 12981.73 | 2.83 | 10270 | 10975.84 | 6.87 | 5702.5 | 5592.59 | -1.93
20 | 40984 | 40736.16 | -0.6 | 12800.5 | 13144.36 | 2.69 | 10018 | 10732.01 | 7.13 | 6010 | 5857.84 | -2.53
21 | 40429.5 | 40070.09 | -0.89 | 12065.5 | 12510.73 | 3.69 | 9717.5 | 10557.98 | 8.65 | 6095.5 | 5903.5 | -3.15
22 | 39466 | 39346.04 | -0.3 | 11749 | 12285.09 | 4.56 | 10191 | 10993.78 | 7.88 | 6242.5 | 6052.91 | -3.04
23 | 37227.5 | 37480.7 | 0.68 | 11130.5 | 11512.03 | 3.43 | 10025.5 | 10808.28 | 7.81 | 6328 | 6089.89 | -3.76
24 | 34243.5 | 34402.27 | 0.46 | 9960 | 10432.2 | 4.74 | 9585.5 | 10391.58 | 8.41 | 6246.5 | 6048.32 | -3.17

## 14-Carga Diária por Submercardo
Carga Diária por Submercado
Submercado | GWh no Dia | GWh acumulado no Mês até o Dia | GWh acumulado noAno até o Dia
Sudeste/Centro-Oeste | 866.02 | 25165.38 | 209436.68
Sul | 275.94 | 7891.16 | 63287.02
Nordeste | 247.7 | 7221.26 | 58667.44
Norte | 137.83 | 4162.87 | 31334.5
Sistema Interligado Nacional | 1527.49 | 44440.67 | 362725.65
Submercado | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Sudeste/Centro-Oeste | 36084.1314 | 33824.4347 | 35911.6391
Sul | 11497.6167 | 10606.4044 | 10851.6844
Nordeste | 10320.7512 | 9705.9927 | 10059.5755
Norte | 5742.8254 | 5595.256 | 5372.8569
Sistema Interligado Nacional | 63645.3246 | 59732.0878 | 62195.7559

## 15-Demanda Máxima
Demanda Máxima
Demanda Máxima Instantânea
Submercado | Referência | Valor (MW) | Data | Hora
Sudeste/Centro-Oeste | Do Dia | 41699.715 | 31/08/2017 | 18:45
| Recorde | 51893 | 21/01/2015 | 14:32
Sul | Do Dia | 13474.736 | 31/08/2017 | 11:19
| Recorde | 17971 | 06/02/2014 | 14:29
Nordeste | Do Dia | 11524.85 | 31/08/2017 | 14:40
| Recorde | 12692 | 21/03/2017 | 14:40
Norte | Do Dia | 6284.4 | 31/08/2017 | 14:53
| Recorde | 6748 | 16/05/2017 | 14:41
SIN | Do Dia | 71733.602 | 31/08/2017 | 18:45
| Recorde | 85707 | 05/02/2014 | 15:41

## 16-Integ. Novos Equipamentos
Integração de Novos Equipamentos e Linhas de Transmissão no SIN
Observações
Nesse dia não há entrada de novos equipamentos no SIN.

## 17-Principais Ocorrências SIN
Principais Ocorrências no SIN
No dia 31/08/2017, não foram verificadas ocorrências significativas com origem na Rede de Operação do Sistema Interligado Nacional – SIN, envolvendo interrupção de cargas.

## 19-Variação Energia Armazenada
Variação de Energia Armazenada
Energia Armazenada | Sul | SE/CO | Norte | NE
Capacidade Máxima (MWmês) | 20100 | 203343 | 15041 | 51809
Armazenamento ao final do dia (MWmês) | 11386 | 66118 | 7731 | 6445
Armazenamento ao final do dia (%) | 56.65 | 32.52 | 51.4 | 12.44
Variação em relação dia anterior (%) | -0.9 | -0.25 | -0.41 | -0.07
Variação acumulada mensal (%) | -12.68 | -5.38 | -7.65 | -2.74

## 20-Energia Natural Afluente
Energia Natural Afluente
Submercado | % MLT no dia | % MLT acumulado no mês até o dia | ENA Bruta (MWmed) no dia | ENA Bruta (MWmed) acumulada até o dia
Norte | 48.15 | 57.9442 | 1294 | 1557.2258
Nordeste | 28.65 | 31.9087 | 981 | 1092.6774
Sul | 39.65 | 51.0087 | 4083 | 5252.7742
Sudeste/Centro-Oeste | 79.3 | 86.0119 | 16019 | 17374.5484

## 21-Esquemático Reservatórios
Esquemático das Usinas Hidroelétricas do SIN

## 22-Sit. Princ. Reservatórios S
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Submercado Sul
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
CAPIVARI | G. P. SOUZA | 837.94 | 52.26 | 16 | 28 | 0 | 0
ITAJAI | SALTO PILAO | 318.77 | 77 | 41 | 42 | 0 | 0
IGUACU | G. B. MUNHOZ | 719.7 | 36.84 | 317 | 668 | 0 | 0
| SEGREDO | 604.7 | 53.05 | 748 | 978 | 0 | -80
| SANTA CLARA-PR | 795.08 | 35.8 | 38 | 83 | 0 | 0
| FUNDÃO | 705.35 | 70 | 82 | 83 | 7 | 0
| JORDÃO | 606.43 | 53.72 | 93 | 10 | 0 | 80
| SALTO SANTIAGO | 497.74 | 61.15 | 955 | 1452 | 0 | 0
| SALTO OSORIO | 396.5 | 93.1 | 1387 | 1374 | 0 | 0
| SALTO CAXIAS | 323.56 | 27.58 | 1541 | 1652 | 0 | 0
JACUI | ERNESTINA | 489.63 | 103.74 | 19 | 10 | 10 | 0
| PASSO REAL | 324.5 | 84.01 | 182 | 277 | 0 | 0
| JACUI | 279.09 | 84.41 | 253 | 271 | 174 | 0
| ITAUBA | 182.2 | 84.72 | 314 | 297 | 0 | 0
| D. FRANCISCA | 95.15 | 120.2 | 275 | 273 | 273 | 0
| CASTRO ALVES | 239.13 | 13 | 34 | 37 | 0 | 0
| MONTE CLARO | 147.04 | 3.78 | 74 | 74 | 13 | 0
| 14 DE JULHO | 103.09 | 9 | 72 | 75 | 0 | 0
PARANAPANEMA | MAUA | 629.35 | 34.21 | 127 | 252 | 0 | 0
URUGUAI | GARIBALDI | 703.97 | 57.09 | 104 | 155 | 0 | 0
| BARRA GRANDE | 634.22 | 51.97 | 77 | 383 | 2 | 0
| CAMPOS NOVOS | 656.92 | 38.4 | 157 | 154 | 0 | 0
| MACHADINHO | 474.45 | 60.22 | 609 | 779 | 0 | 0
| ITÁ | 367.97 | 64.66 | 848 | 942 | 0 | 0
| PASSO FUNDO | 597.6 | 95.77 | 5 | 90 | 0 | 0
| MONJOLINHO | 327.42 | 44.97 | 99 | 110 | 0 | 0
| FOZ CHAPECO | 264.48 | 47.64 | 1085 | 1158 | 76 | 0
| QUEBRA QUEIXO | 545.8 | 34.62 | 28 | 24 | 0 | 0
| SAO JOSE | 154.33 | 66 | 180 | 164 | 0 | 0
| PASSO SAO JOAO | 127.72 | 52.92 | 186 | 167 | 42 | 0

## 23-Sit. Princ. Reservatórios SE
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Submercado Sudeste
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
AMAZONAS | GUAPORE | 479.15 | 89.74 | 32 | 32 | 0 | 0
| JIRAU | 82.51 | 1.03 | 5541 | 5541 | 320 | 0
| SANTO ANTONIO | 71.24 | 181.3 | 5622 | 5660 | 124 | 0
| SAMUEL | 85.54 | 61.33 | 40 | 360 | 0 | 0
| RONDON II | 265.14 | 35.79 | 50 | 70 | 0 | 0
| DARDANELOS | 213.52 | 4.35 | 44 | 44 | 21 | 0
| TELES PIRES | 220.44 | 100 | 406 | 406 | 0 | 0
DOCE | CANDONGA | 312.58 | 0 | 57 | 58 | 58 | 0
| GUILM. AMORIM | 494.94 | 97.8 | 10 | 10 | 0 | 0
| SA CARVALHO | 372.11 | 36.76 | 12 | 13 | 0 | 0
| SANTONIO CM | 358.33 | 0 | 34 | 35 | 3 | 32
| SALTO GRANDE CM | 352.06 | 54.98 | 18 | 23 | 1 | 0
| PORTO ESTRELA | 252.93 | 47 | 17 | 45 | 0 | 0
| BAGUARI | 184.87 | 72.58 | 108 | 106 | 0 | 0
| AIMORES | 89.9 | 75.33 | 116 | 137 | 64 | 0
| MASCARENHAS | 60.14 | 50.14 | 173 | 170 | 0 | 0
GRANDE | CAMARGOS | 910.28 | 73.2 | 33 | 40 | 0 | 0
| ITUTINGA | 885.54 | 89.19 | 50 | 51 | 0 | 0
| FUNIL-MG | 807.95 | 75.04 | 70 | 74 | 0 | 0
| FURNAS | 756.95 | 27.41 | 93 | 1172 | 0 | 0
| M. MORAES | 661.58 | 58.3 | 1189 | 936 | 0 | 0
| L. C. BARRETO | 621 | 62.12 | 934 | 934 | 0 | 0
| JAGUARA | 557.22 | 57.33 | 929 | 1016 | 0 | 0
| IGARAPAVA | 512.05 | 62.01 | 1075 | 1045 | 0 | 0
| VOLTA GRANDE | 494.5 | 72.76 | 1099 | 868 | 0 | 0
| P. COLOMBIA | 465.79 | 16.43 | 766 | 919 | 0 | 0
| CACONDE | 845.09 | 49.27 | 19 | 55 | 0 | 0
| E. DA CUNHA | 664.51 | 88.98 | 68 | 67 | 0 | 0
| LIMOEIRO | 572.36 | 88.52 | 59 | 58 | 0 | 0
| MARIMBONDO | 436.24 | 34.22 | 1131 | 1883 | 0 | 0
| A. VERMELHA | 378.9 | 49.61 | 1958 | 1896 | 0 | 0
ITABAPOANA | ROSAL | 555.15 | 103 | 8 | 8 | 6 | 0
JEQUITINHONHA | IRAPE | 478.04 | 12.8 | 3 | 36 | 0 | 0
MUCURI | STA.CLARA-MG | 85.14 | 81.35 | 11 | 14 | 0 | 0
PARAIBA DO SUL | PARAIBUNA | 706.63 | 55.19 | 18 | 118 | 0 | 0
| SANTA BRANCA | 611.67 | 29.19 | 133 | 137 | 0 | 0
| JAGUARI | 616.22 | 57.49 | 9 | 9 | 0 | 0
| FUNIL | 452.13 | 26.22 | 156 | 170 | 0 | 0
| SANTA CECILIA | 352.76 | 86.24 | 187 | 72 | 72 | 113
| PICADA | 658.7 | 62.01 | 12 | 16 | 1 | 0
| SOBRAGI | 436.98 | 63.28 | 24 | 24 | 0 | 0
| ANTA | 251.37 | 87 | 141 | 92 | 92 | 47
| SIMPLICIO | 251.08 | 91.92 | 47 | 47 | 0 | 0
| ILHA POMBOS | 139.7 | 86 | 162 | 168 | 0 | 0
| SANTANA | 363.4 | 86.23 | 5 | 0 | 0 | 0
| VIGARIO | 398.21 | 71.47 | 109 | 116 | 0 | 0
| NILO PEÇANHA | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 0
| TOCOS | 442.45 | 14.66 | 5 | 0 | 0 | 5
| LAJES | 413.53 | 90.18 | 1 | 9 | 0 | -5
| FONTES | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0
| PEREIRA PASSOS | 86.22 | 92.48 | 123 | 122 | 0 | 0
PARANAIBA | BATALHA | 794.99 | 55.24 | 8 | 32 | 0 | 0
| S.DO FACÃO | 740.4 | 24.97 | 30 | 45 | 0 | 0
| EMBORCAÇÃO | 634.26 | 29.02 | 59 | 147 | 0 | 0
| NOVA PONTE | 790.73 | 25.21 | 40 | 148 | 0 | 0
| MIRANDA | 695.02 | 66.39 | 173 | 162 | 0 | 0
| C.BRANCO-1 | 623.69 | 55.21 | 176 | 172 | 0 | 0
| C.BRANCO-2 | 564.88 | 59.99 | 176 | 166 | 0 | 0
| CORUMBA-4 | 841.06 | 70.6 | 15 | 74 | 0 | 0
| CORUMBA-3 | 769.46 | 33.74 | 78 | 93 | 0 | 0
| CORUMBA | 580.97 | 33.07 | 103 | 138 | 0 | 0
| ITUMBIARA | 505.54 | 30.23 | 476 | 1723 | 0 | 0
| C. DOURADA | 431.16 | 87.22 | 1799 | 1491 | 0 | 0
| SÃO SIMÃO | 394.41 | 32.81 | 1679 | 1733 | 0 | 0
| CACU | 475.09 | 4.29 | 70 | 73 | 0 | 0
| B.COQUEIROS | 446.26 | 12.38 | 71 | 76 | 0 | 0
| FOZ DO RIO CLARO | 353.85 | 92.1 | 88 | 83 | 0 | 0
| SALTO | 446.38 | 87.3 | 93 | 100 | 0 | 0
| S.R.VERDINHO | 370.51 | 101.05 | 109 | 119 | 0 | 0
| ESPORA | 580.44 | 45.82 | 54 | 78 | 0 | 0
PARANAPANEMA | JURUMIRIM | 566.16 | 74.89 | 129 | 322 | 0 | 0
| PIRAJU | 531.5 | 100 | 322 | 322 | 0 | 0
| CHAVANTES | 471.9 | 73.27 | 377 | 594 | 0 | 0
| OURINHOS | 398.18 | 137.32 | 511 | 507 | 296 | 0
| SALTO GRANDE CS | 384.38 | 88.96 | 687 | 636 | 157 | 0
| CANOAS II | 365.96 | 95.87 | 632 | 618 | 70 | 0
| CANOAS I | 350.92 | 91.63 | 668 | 688 | 144 | 0
| CAPIVARA | 331.36 | 74.91 | 1143 | 1740 | 671 | 0
| TAQUARUÇU | 283.47 | 71.94 | 1741 | 1875 | 0 | 0
| ROSANA | 257.71 | 84.66 | 2012 | 1643 | 0 | 0
PARANA | I. SOLTEIRA | 326.48 | 67.8 | 3974 | 3641 | 0 | -63
| JUPIA | 279.83 | 93.82 | 4861 | 4748 | 0 | 0
| PORTO PRIMAVERA | 257.23 | 11.01 | 6010 | 5293 | 0 | 0
| ITAIPU | 219.04 | 93.33 | 9469 | 9618 | 0 | 0
PARAGUAI | MANSO | 284.83 | 73.8 | 33 | 120 | 0 | 0
| PONTE DE PEDRA | 395.08 | 64.54 | 69 | 88 | 11 | 0
| ITIQUIRA I | 411.89 | 83.56 | 41 | 40 | 0 | 0
| ITIQUIRA II | 320.2 | 0 | 42 | 44 | 0 | 0
| JAURU | 354.91 | 80.5 | 65 | 66 | 0 | 0
SAO FRANCISCO | RETIRO BAIXO | 613 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0
| TRÊS MARIAS | 555.73 | 18.33 | 53 | 280 | 0 | 0
| QUEIMADO | 822.92 | 52.51 | 4 | 16 | 0 | 0
TIETE | PONTE NOVA | 763.78 | 49.18 | 5 | 5 | 0 | 0
| BILLINGS | 745.44 | 89.15 | 15 | 15 | 0 | 0
| GUARAPIRANGA | 734.58 | 72 | 5 | 14 | 0 | 0
| EDGARD SOUZA | 711.31 | 39.95 | 70 | 70 | 70 | 0
| B. BONITA | 449.37 | 75.82 | 182 | 214 | 0 | 0
| BARIRI | 427.37 | 86.5 | 340 | 369 | 14 | 0
| IBITINGA | 403.71 | 41.51 | 407 | 497 | 20 | 0
| PROMISSÃO | 382.63 | 66.59 | 618 | 853 | 0 | 0
| N. AVANHANDAVA | 357.82 | 91.01 | 876 | 783 | 0 | 0
| TRÊS IRMÃOS | 326.5 | 67.95 | 1151 | 756 | 0 | 63
| HENRY BORDEN | 727.43 | 88.47 | 3 | 7 | 0 | 0
TOCANTINS | SERRA DA MESA | 424.88 | 9.21 | 57 | 321 | 0 | 0
| CANA BRAVA | 332.84 | 94.35 | 324 | 372 | 0 | 0
| SAO SALVADOR | 286.9 | 79.5 | 380 | 366 | 0 | 0
| PEIXE ANGICAL | 262.53 | 75.04 | 495 | 559 | 0 | 0
| LAJEADO | 211.84 | 41.75 | 453 | 453 | 0 | 0

## 24-Sit. Princ. Reservatórios NE
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Submercado Nordeste
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
JEQUITINHONHA | ITAPEBI | 109.75 | 90.93 | 57 | 41 | 41 | 0
PARAGUACU | PEDRA DO CAVALO | 111.46 | 65.49 | 3 | 3 | 0 | 0
PARNAIBA | BOA ESPERANÇA | 302.37 | 68.93 | 158 | 239 | 0 | 0
SAO FRANCISCO | SOBRADINHO | 382.27 | 7.77 | 360 | 615 | 0 | 0
| ITAPARICA | 299.91 | 16.09 | 555 | 555 | 0 | 0
| MOXOTO | 251.3 | 64.59 | 555 | 0 | 0 | 520
| P. AFONSO 1,2,3 | 230.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| P. AFONSO 4 | 251.16 | 57.42 | 520 | 534 | 0 | 0
| XINGO | 137.2 | 0 | 534 | 592 | 130 | 0

## 25-Sit. Princ. Reservatórios N
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Submercado Norte
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
ARAGUARI | CACHOEIRA CALDEIRAO | 58.3 | 0 | 441 | 441 | 0 | 0
| COARACY NUNES | 42.07 | 98.4 | 453 | 450 | 57 | 0
| FERREIRA GOMES | 20.89 | 58 | 446 | 413 | 0 | 0
AMAZONAS | BALBINA | 49.37 | 62.51 | 217 | 960 | 0 | 0
| CURUA-UNA | 65.77 | 64.73 | 98 | 170 | 0 | 0
| STO ANTONIO DO JARI | 29.79 | 75.45 | 505 | 512 | 0 | 0
| BELO MONTE | 96.35 | 63.31 | 278 | 341 | 0 | 0
| PIMENTAL | 96.31 | -131.23 | 914 | 872 | 205 | 278
TOCANTINS | ESTREITO | 155.49 | 88.59 | 753 | 753 | 0 | 0
| TUCURUI | 71.56 | 82.16 | 1420 | 3933 | 0 | 0