## Índice
Sistema de Divulgação do Resultado da Operação - SDRO
Boletim Diário da Operação |  |  | BDO - 31/12/2017
ÍNDICE
Balanço de Energia
1. | Balanço de Energia - Diário
2. | Balanço de Energia - Acumulado Até o Dia
Dados Diários Acumulados
| 3. | Subsistema Sul
| 4. | Subsistema Sudeste
| 5. | Subsistema Nordeste
| 6. | Subsistema Norte
| 7. | Sistema Interligado Nacional
Produção de Energia
8. | Produção Hidráulica por Usina
9. | Produção Térmica por Usina
10. | Produção Eólica por Usina
11. | Produção Solar por Usina
12. | Motivo do Despacho Térmico
13. | Reserva Girante na Demanda Máxima do SIN
Carga e Demanda
14. | Carga Horária por Subsistema
15. | Carga Diária por Subsistema
16. | Demanda Máxima
Integração de Novos Equipamentos e Ocorrências no SIN
17. | Integração de Novos Equipamentos
18. | Principais Ocorrências no SIN
Hidrologia
19. | Acompanhamento dos Armazenamentos
20. | Variação de Energia Armazenada
21. | Energia Natural Afluente
22. | Esquemático das Usinas Hidroelétricas do SIN
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
| 23. | Subsistema Sul
| 24. | Subsistema Sudeste
| 25. | Subsistema Nordeste
| 26. | Subsistema Norte

## 01-Balanço de Energia
Balanço de Energia Diário
Sistema Interligado Nacional
| Produção | Programado | Verificado | Desvio
| Hidro Nacional | 28939.6875 | 29441.3939 | 53.28%
| Itaipu Binacional | 9667.7083 | 10044.5343 | 18.18%
| Termo Nuclear | 1990 | 1994.49 | 3.609%
| Termo Convencional | 9358.3958 | 9195.859 | 16.64%
| Eólica | 4888.4792 | 4393.0597 | 7.95%
| Solar | 56.375 | 187.5411 | 0.3394%
| Total SIN | 54900.6458 | 55256.8779 | 100%
| Intercâmbio Internacional | 0 | 0
| Carga (*) | 54900.6458 | 55256.8779
|  | Norte |  |  |  | Nordeste
|  | Hidro | 66.34% | 4922.1063 | 4408.9167 | Hidro | 21.12% | 1671.3639 | 1700.625
|  | Termo | 30.99% | 2298.983 | 2338 | Termo | 30.92% | 2447.1528 | 2212.125
|  | Eólica | 2.669% | 198.0432 | 172.3542 | Eólica | 46.05% | 3644.4688 | 3972.375
|  | Total | 100% | 7419.1324 | 6919.2708 | Solar | 1.912% | 151.3279 | 47.9792
|  | Carga (*) |  | 4992.3512 | 4870.1667 | Total | 100% | 7914.3134 | 7885.125
|  | Exportação N |  | 2426.7812 | 2049.1042 | Carga (*) |  | 9660.7037 | 8901.0833
[6 empty] | Importação NE |  | 1746.3903 | 967.9792
|  | Itaipu Binacional |  |  |  | Sudeste / Centro-Oeste
|  | 50 Hz |  | 4333.9731 | 4263.5417 | Hidro | 76.73% | 18950.6092 | 18735.6667
|  | 60 Hz |  | 5710.5612 | 5404.1667 | Termo | 15.05% | 3716.9702 | 4097.2708
|  | Total |  | 10044.5343 | 9667.7083 | Nuclear | 8.075% | 1994.49 | 1990
|  | Intercâmbio Itaipu/SE |  | 10044.5343 | 9667.7083 | Solar | 0.1466% | 36.2132 | 8.3958
[6 empty] | Total | 100% | 24698.2826 | 24831.3333
[6 empty] | Carga (*) |  | 31708.8014 | 32386.5417
| Intercâmbio Internacional |  |  |  |  | Intercâmbio SE/N-NE |  | -680.391 | -1081.125
|  | Importação |  | Exportação
| Paraguai |  |  |  |  | Sul
| Acaray | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro | 75.23% | 3897.3145 | 4094.4792
| Uruguai |  |  |  |  | Termo | 14.14% | 732.753 | 711
| Melo | 0 | 0 | 0 | 0 | Eólica | 10.63% | 550.5477 | 743.75
| Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | Total | 100% | 5180.6151 | 5549.2292
| Argentina |  |  |  |  | Carga (*) |  | 8895.0217 | 8742.8542
| Garabi I | 0 | 0 | 0 | 0 | Intercâmbio S/SE |  | -3714.4066 | -3193.625
| Garabi II | 0 | 0 | 0 | 0
| Uruguaiana | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 0 | 0 | 0 | 0
| Intercâmbio Internacional/S |  |  | 0 | 0
(*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária

## 02-Balanço de Energia Acumulado
Balanço de Energia Acumulado no Mês até o Dia
Sistema Interligado Nacional
| Produção | Programado | Verificado | Desvio
| Hidro Nacional | 35775.6568 | 35632.829 | 55.87%
| Itaipu Binacional | 10216.7339 | 10384.1055 | 16.28%
| Termo Nuclear | 1781.9329 | 1809.2326 | 2.837%
| Termo Convencional | 11758.1162 | 11140.9593 | 17.47%
| Eólica | 4188.0087 | 4643.5249 | 7.28%
| Solar | 51.6149 | 173.1122 | 100%
| Total SIN | 63772.0633 | 63783.7635 | 100%
| Intercâmbio Internacional | -52.5929 | -56.6829
| Carga (*) | 63824.6566 | 63840.4423
|  | Norte |  |  |  | Nordeste
|  | Hidro | 62.77% | 4507.8809 | 4504.9919 | Hidro | 20.78% | 1711.2711 | 1787.2412
|  | Termo | 34.95% | 2509.8509 | 2623.879 | Termo | 32.71% | 2693.6883 | 2827.7547
|  | Eólica | 2.285% | 164.0809 | 160.5108 | Eólica | 45.04% | 3708.7815 | 3316.6961
|  | Total | 100% | 7181.8126 | 7289.3817 | Solar | 1.474% | 121.4216 | 39.2641
|  | Carga (MWmed)(*) |  | 5380.3018 | 5741.6821 | Total | 100% | 8235.1626 | 7970.9562
|  | Exportação N |  | 1801.5161 | 1547.6996 | Carga (MWmed)(*) |  | 10350.4116 | 10242.9341
|  | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 4.413 MWmed | Importação NE |  | 2115.4197 | 2271.9785
|  | 74,08% MLT bruta no mês até o dia |  |  |  | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 5.553 MWmed
|  | 72,67% MLT armazenável no mês até o dia |  |  |  | 55,19% MLT bruta no mês até o dia
|  | Energia Armazenada |  |  |  | 54,06% MLT armazenável no mês até o dia
|  | No dia | 3505 | MWmês | 23.3% | Energia Armazenada
|  | Desvio dia anterior |  |  |  | No dia | 6677 |  | 12.89%
|  |  | 93 | MWmês | 0.62% | Desvio dia anterior |  | MWmês
[7 empty] | 140 | MWmês | 0.27%
|  | Itaipu Binacional |  |  |  | Sudeste / Centro-Oeste
|  | 50 Hz |  | 4239.8903 | 4195.6653 | Hidro | 76.73% | 22412.0616 | 22085.9558
|  | 60 Hz |  | 6144.2153 | 6021.0686 | Termo | 16.9% | 4936.5836 | 5367.8783
|  | Total |  | 10384.1055 | 10216.7339 | Nuclear | 6.194% | 1809.2326 | 1781.9329
|  | Intercâmbio Itaipu/SE |  | 10384.1055 | 10216.7339 | Solar | 0.177% | 51.6906 | 12.3508
[6 empty] | Total | 100% | 29209.5684 | 29248.1178
[6 empty] | Carga (MWmed)(*) |  | 36743.2855 | 36478.9153
| Intercâmbio Internacional |  |  |  |  | Intercâmbio SE/N-NE |  | 313.9036 | 724.2789
|  | Importação |  | Exportação |  | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 44.335 MWmed
| Paraguai |  |  |  |  | 94,48% MLT bruta no mês até o dia
| Acaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,13% MLT armazenável no mês até o dia
| Uruguai |  |  |  |  | Energia Armazenada
| Melo | 35.8448 | 30.2287 | 0 | 0 | No dia | 45946 | MWmês | 22.6%
| Rivera | 20.8368 | 22.3642 | 0 | 0 | Desvio dia anterior
| Argentina | [5 empty] | 877 | MWmês | 0.44%
| Garabi I | 0 | 0 | 0 | 0
| Garabi II | 0 | 0 | 0 | 0 | Sul
| Uruguaiana | 0.0012903 | 0 | 0 | 0 | Hidro | 79.81% | 7001.6154 | 7397.4678
| Total | 56.6829 | 52.5929 | 0 | 0 | Termo | 11.41% | 1000.8364 | 938.6042
| Intercâmbio Internacional/S |  |  | 56.6829 | 52.5929 | Eólica | 8.784% | 770.6625 | 710.8018
[6 empty] | Total | 100% | 8773.1144 | 9046.8738
[6 empty] | Carga (MWmed)(*) |  | 11366.4435 | 11361.125
| (*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária |  |  |  |  | Intercâmbio S/SE |  | -2536.6455 | -2261.6572
[6 empty] | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 6.555 MWmed
86,32% MLT bruta no mês até o dia
82,42% MLT armazenável no mês até o dia
Energia Armazenada
[6 empty] | No dia | 11463 | MWmês | 57.03%
Desvio dia anterior
[7 empty] | 317 | MWmês | 1.58%

## 03-Dados Diários Acumulados S
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Subsistema Sul
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/12/2017 | 12278.34 | 9566.3 | 1234.1 | 1477.93 | 0 | 310.89 | 11967.45
02/12/2017 | 10832.64 | 8226.54 | 1193.54 | 1412.56 | 0 | 241.91 | 10591.04
03/12/2017 | 8260.07 | 6370.88 | 1230.54 | 658.66 | 0 | -1115.51 | 9375.65
04/12/2017 | 11511.74 | 9316.88 | 1175.08 | 1019.79 | 0 | -727.83 | 12239.57
05/12/2017 | 11314.31 | 9116.76 | 1092.21 | 1105.34 | 0 | -1176.11 | 12490.42
06/12/2017 | 10386.84 | 8157.38 | 1151.57 | 1077.88 | 0 | -2326.04 | 12712.88
07/12/2017 | 10652.64 | 9414.34 | 1006.53 | 231.77 | 0 | -2075.86 | 12728.5
08/12/2017 | 10487.61 | 9543.76 | 832.08 | 111.76 | 0 | -2052.98 | 12675.99
09/12/2017 | 9136.99 | 7708.16 | 895.76 | 533.08 | 0 | -1827.14 | 11113.11
10/12/2017 | 7300.29 | 5779.18 | 875.77 | 645.35 | 0 | -2425.48 | 9956
11/12/2017 | 10022.55 | 8431.99 | 851.8 | 738.76 | 0 | -2412.99 | 12585.23
12/12/2017 | 9106.07 | 7435.02 | 855.39 | 815.66 | 0 | -3180.06 | 12463.53
13/12/2017 | 9435.79 | 7693.24 | 844.75 | 897.81 | 0 | -3476.01 | 12987.73
14/12/2017 | 9848.81 | 8081.44 | 1094.66 | 672.72 | 0 | -3619.61 | 13618.53
15/12/2017 | 9312.46 | 7788.48 | 1196.67 | 327.31 | 0 | -4300.99 | 13656.52
16/12/2017 | 8698.27 | 6665.94 | 1104.02 | 928.31 | 0 | -3457.55 | 12155.82
17/12/2017 | 6574.13 | 4704.15 | 946.15 | 923.83 | 0 | -3935.92 | 10510.05
18/12/2017 | 8544.11 | 6823.8 | 945.06 | 775.24 | 0 | -3597.11 | 12141.22
19/12/2017 | 9752.29 | 7693.27 | 988.37 | 1070.65 | 0 | -2630.69 | 12382.98
20/12/2017 | 8789.22 | 6657.71 | 990.33 | 1141.18 | 0 | -3385.96 | 12175.18
21/12/2017 | 8023.14 | 6361.68 | 1018.09 | 643.38 | 0 | -3869.68 | 11892.82
22/12/2017 | 8863.62 | 7102.68 | 1033.95 | 726.99 | 0 | -3230.43 | 12094.06
23/12/2017 | 6898.65 | 5272.21 | 1022.44 | 603.99 | 0 | -3722.29 | 10620.94
24/12/2017 | 6090.28 | 4283.93 | 1001.03 | 805.32 | 0 | -2713.52 | 8803.81
25/12/2017 | 5185.97 | 3748.43 | 998.58 | 438.96 | 0 | -2487.07 | 7673.04
26/12/2017 | 7589.56 | 5747.73 | 989.93 | 851.9 | 0 | -2237.67 | 9827.23
27/12/2017 | 8393.57 | 7010.83 | 1000.64 | 382.1 | 0 | -2509.22 | 10902.8
28/12/2017 | 8525.19 | 6952.11 | 992.26 | 580.82 | 0 | -2606.2 | 11131.38
29/12/2017 | 8205.3 | 6216.69 | 995.21 | 993.4 | 0 | -2364.35 | 10569.65
30/12/2017 | 6765.49 | 5281.25 | 736.68 | 747.56 | 0 | -2656.11 | 9421.6
31/12/2017 | 5180.62 | 3897.31 | 732.75 | 550.55 | 0 | -3714.41 | 8895.02

## 04-Dados Diários Acumulados SE
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Subsistema Sudeste
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/12/2017 | 38113.81 | 32103.63 | 5982.23 | 0 | 27.95 | 1691.37 | 36422.44
02/12/2017 | 35474.56 | 29104.89 | 6320.01 | 0 | 49.66 | 1896.28 | 33578.28
03/12/2017 | 32723.54 | 26732.83 | 5941.88 | 0 | 48.82 | 2039.81 | 30683.73
04/12/2017 | 40848.25 | 35082.6 | 5729.7 | 0 | 35.95 | 3355.57 | 37492.68
05/12/2017 | 42248.54 | 36375.02 | 5829.38 | 0 | 44.14 | 3446.44 | 38802.1
06/12/2017 | 41501.58 | 35803.49 | 5668.83 | 0 | 29.26 | 3262.61 | 38238.97
07/12/2017 | 43023.37 | 37332.57 | 5652 | 0 | 38.79 | 4381.75 | 38641.62
08/12/2017 | 42928.53 | 37049.42 | 5853.99 | 0 | 25.13 | 4594.73 | 38333.8
09/12/2017 | 40121.6 | 33883.73 | 6203.3 | 0 | 34.57 | 4868.81 | 35252.79
10/12/2017 | 36430.17 | 30631.83 | 5745.4 | 0 | 52.94 | 4401.54 | 32028.62
11/12/2017 | 43260.54 | 37261.19 | 5982.32 | 0 | 17.03 | 4665.76 | 38594.78
12/12/2017 | 42794.58 | 35533.39 | 7216.28 | 0 | 44.91 | 4710.55 | 38084.04
13/12/2017 | 42634.12 | 35238.99 | 7378.37 | 0 | 16.76 | 4440.18 | 38193.94
14/12/2017 | 43661.28 | 36178.52 | 7468.65 | 0 | 14.11 | 4482.58 | 39178.69
15/12/2017 | 44232.89 | 36569.54 | 7638.24 | 0 | 25.11 | 4442.13 | 39790.75
16/12/2017 | 39960.65 | 32187.25 | 7737.22 | 0 | 36.17 | 3320.98 | 36639.67
17/12/2017 | 36564.83 | 29225.55 | 7284.86 | 0 | 54.41 | 2656.07 | 33908.77
18/12/2017 | 41978.72 | 34591.13 | 7328.54 | 0 | 59.04 | 2155.55 | 39823.16
19/12/2017 | 41489.77 | 34427.43 | 7000.61 | 0 | 61.73 | 1076.34 | 40413.43
20/12/2017 | 42209.35 | 34867.01 | 7278.13 | 0 | 64.21 | 1661.07 | 40548.28
21/12/2017 | 42616.1 | 34580.62 | 7976.51 | 0 | 58.98 | 3156.58 | 39462.07
22/12/2017 | 40276.7 | 32660.14 | 7557.84 | 0 | 58.72 | 2398.09 | 37881.04
23/12/2017 | 37779.66 | 30613.86 | 7073.86 | 0 | 91.94 | 2381.45 | 35398.22
24/12/2017 | 35023.22 | 27793.4 | 7136.08 | 0 | 93.75 | 1747.35 | 33275.87
25/12/2017 | 32685.19 | 25385.57 | 7185.88 | 0 | 113.74 | 1494.21 | 31190.97
26/12/2017 | 38016.24 | 30972.44 | 6968.23 | 0 | 75.57 | 1222.43 | 36793.82
27/12/2017 | 38708.2 | 31131.78 | 7491.8 | 0 | 84.62 | 257.92 | 38450.27
28/12/2017 | 39815.81 | 32212.89 | 7524.89 | 0 | 78.03 | 1281.74 | 38534.07
29/12/2017 | 39126.99 | 31557.22 | 7475.82 | 0 | 93.96 | 1604.73 | 37522.26
30/12/2017 | 36412.29 | 30598.09 | 5777.99 | 0 | 36.2 | 2238.39 | 34173.9
31/12/2017 | 34742.82 | 28995.14 | 5711.46 | 0 | 36.21 | 3034.02 | 31708.8

## 05-Dados Diários Acumulados NE
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Subsistema Nordeste
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/12/2017 | 8201.5 | 1556.49 | 2550.04 | 4044.67 | 50.3 | -2691 | 10892.5
02/12/2017 | 7511.42 | 1552.17 | 2508.36 | 3390.82 | 60.07 | -2887.21 | 10398.63
03/12/2017 | 7978.32 | 1507.6 | 2523.89 | 3864.64 | 82.19 | -1483.15 | 9461.48
04/12/2017 | 7846.46 | 1515.8 | 2640.44 | 3567.9 | 122.31 | -3029.12 | 10875.58
05/12/2017 | 8357.04 | 1660.01 | 3010.47 | 3564.31 | 122.25 | -3100.89 | 11457.94
06/12/2017 | 8776.54 | 1555.73 | 2979.34 | 4133.07 | 108.4 | -2521.82 | 11298.36
07/12/2017 | 8087.29 | 1677.64 | 2928.99 | 3405.72 | 74.94 | -3235.59 | 11322.88
08/12/2017 | 7316.98 | 1753.21 | 3416.39 | 2082.54 | 64.84 | -3696.07 | 11013.05
09/12/2017 | 7152.06 | 1756.83 | 3457.21 | 1882.18 | 55.84 | -3449.24 | 10601.3
10/12/2017 | 6979.01 | 1572.69 | 3361.51 | 2003.72 | 41.08 | -2617.94 | 9596.95
11/12/2017 | 7652.64 | 1737.45 | 3598.86 | 2236.2 | 80.13 | -3141.05 | 10793.68
12/12/2017 | 8308.79 | 1746.7 | 3541.17 | 2916.26 | 104.66 | -2731.98 | 11040.77
13/12/2017 | 8676.81 | 1837.08 | 2971.16 | 3803.74 | 64.83 | -2118.75 | 10795.55
14/12/2017 | 8662.01 | 1852.96 | 2829.87 | 3867.8 | 111.39 | -2153.74 | 10815.76
15/12/2017 | 8760.2 | 2105.34 | 2615.71 | 3914.97 | 124.19 | -1874.4 | 10634.6
16/12/2017 | 8269.36 | 2225.66 | 2002.77 | 3904.22 | 136.71 | -1734.83 | 10004.19
17/12/2017 | 9385.74 | 1880.32 | 2552.99 | 4811.11 | 141.33 | 130.41 | 9255.33
18/12/2017 | 9588.22 | 1810.96 | 2437.97 | 5206.29 | 132.99 | -605.73 | 10193.95
19/12/2017 | 9009.54 | 1708.74 | 2532.12 | 4619.81 | 148.88 | -1367.84 | 10377.38
20/12/2017 | 8665.05 | 1690.67 | 2489.92 | 4299.16 | 185.31 | -1653.31 | 10318.37
21/12/2017 | 7952.69 | 1892.32 | 2131.08 | 3744.49 | 184.8 | -2409.06 | 10356.63
22/12/2017 | 8003.26 | 1721.09 | 2199.62 | 3934.23 | 148.32 | -2306.13 | 10309.22
23/12/2017 | 8471.2 | 1630.48 | 2468.4 | 4205.03 | 167.29 | -1161.32 | 9632.52
24/12/2017 | 8480.79 | 1644.72 | 2583.25 | 4089.81 | 163 | -516.62 | 8997.41
25/12/2017 | 8296.21 | 1574.72 | 2520.16 | 4046.37 | 154.96 | -386.71 | 8682.92
26/12/2017 | 8099.23 | 1743.33 | 2474.7 | 3735.06 | 146.14 | -2057.18 | 10156.42
27/12/2017 | 9011.09 | 1653.72 | 2497.12 | 4693.87 | 166.38 | -1348.56 | 10359.66
28/12/2017 | 8101.43 | 1668.12 | 2502.45 | 3776.54 | 154.33 | -2488.59 | 10590.02
29/12/2017 | 7934.22 | 1560.37 | 2457.61 | 3761.06 | 155.19 | -2781.92 | 10716.15
30/12/2017 | 7840.6 | 1585.11 | 2273.61 | 3822.17 | 159.71 | -2412.27 | 10252.87
31/12/2017 | 7914.31 | 1671.36 | 2447.15 | 3644.47 | 151.33 | -1746.39 | 9660.7

## 06-Dados Diários Acumulados N
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Subsistema Norte
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/12/2017 | 6430.26 | 3729.09 | 2489.99 | 211.17 | 0 | 688.74 | 5741.51
02/12/2017 | 6202.29 | 3322.03 | 2671.18 | 209.08 | 0 | 704.79 | 5497.5
03/12/2017 | 5814.79 | 2946.14 | 2684.82 | 183.83 | 0 | 508.86 | 5305.93
04/12/2017 | 6257.55 | 3441.83 | 2608.17 | 207.56 | 0 | 351.39 | 5906.16
05/12/2017 | 6712.86 | 3851.19 | 2655.84 | 205.82 | 0 | 780.76 | 5932.1
06/12/2017 | 7534.31 | 4676.36 | 2658.31 | 199.63 | 0 | 1535.06 | 5999.25
07/12/2017 | 6684.58 | 3858.04 | 2683.88 | 142.65 | 0 | 879.75 | 5804.83
08/12/2017 | 6615.34 | 3850.8 | 2638.52 | 126.01 | 0 | 1104.39 | 5510.95
09/12/2017 | 5870.46 | 3524.77 | 2228.56 | 117.13 | 0 | 392.01 | 5478.44
10/12/2017 | 5761.76 | 3264.44 | 2413.72 | 83.61 | 0 | 603.43 | 5158.33
11/12/2017 | 6405.98 | 4004.14 | 2276.14 | 125.7 | 0 | 873.25 | 5532.73
12/12/2017 | 6806.8 | 3936.38 | 2671.68 | 198.73 | 0 | 1166.82 | 5639.97
13/12/2017 | 6696.92 | 3781.57 | 2716.14 | 199.2 | 0 | 1114.96 | 5581.96
14/12/2017 | 6694.04 | 3849.39 | 2674.62 | 170.02 | 0 | 1261.24 | 5432.81
15/12/2017 | 7087.18 | 4277.8 | 2680.79 | 128.59 | 0 | 1693.57 | 5393.62
16/12/2017 | 7135.04 | 4425.76 | 2557.87 | 151.41 | 0 | 1856.52 | 5278.52
17/12/2017 | 6167.87 | 3442.32 | 2519.87 | 205.68 | 0 | 1110.31 | 5057.56
18/12/2017 | 7472.29 | 4726.94 | 2543.21 | 202.14 | 0 | 2032.16 | 5440.13
19/12/2017 | 8195.35 | 5500.74 | 2538.87 | 155.74 | 0 | 2907.79 | 5287.55
20/12/2017 | 8722.67 | 6017.36 | 2535.53 | 169.78 | 0 | 3363.9 | 5358.77
21/12/2017 | 8604.35 | 6167.04 | 2266.77 | 170.54 | 0 | 3136.61 | 5467.9
22/12/2017 | 8645.44 | 5958.25 | 2542.02 | 145.17 | 0 | 3132.52 | 5512.93
23/12/2017 | 7726.47 | 5026.37 | 2539.01 | 161.09 | 0 | 2502.17 | 5224.3
24/12/2017 | 6304.27 | 3730.71 | 2459.54 | 114.02 | 0 | 1482.79 | 4821.48
25/12/2017 | 5857.52 | 3521.66 | 2222.31 | 113.55 | 0 | 1379.57 | 4477.95
26/12/2017 | 8065.79 | 5647.31 | 2265.84 | 152.65 | 0 | 3072.43 | 4993.36
27/12/2017 | 8840.37 | 6219.87 | 2465.39 | 155.11 | 0 | 3599.86 | 5240.51
28/12/2017 | 9124.12 | 6451.22 | 2536.96 | 135.93 | 0 | 3813.05 | 5311.07
29/12/2017 | 8854.39 | 6175.02 | 2519.44 | 159.92 | 0 | 3541.54 | 5312.84
30/12/2017 | 7926.03 | 5497.65 | 2241.39 | 186.99 | 0 | 2829.99 | 5096.04
31/12/2017 | 7419.13 | 4922.11 | 2298.98 | 198.04 | 0 | 2426.78 | 4992.35

## 07-Dados Diários Acumulados SIN
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Sistema Interligado Nacional
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/12/2017 | 65023.9 | 46955.51 | 12256.37 | 5733.77 | 78.25 | 0 | 65023.9
02/12/2017 | 60020.9 | 42205.63 | 12693.09 | 5012.46 | 109.73 | -44.23 | 60065.45
03/12/2017 | 54776.72 | 37557.45 | 12381.13 | 4707.13 | 131.01 | -50 | 54826.79
04/12/2017 | 66464.01 | 49357.11 | 12153.39 | 4795.25 | 158.26 | -50 | 66514
05/12/2017 | 68632.75 | 51002.99 | 12587.91 | 4875.47 | 166.39 | -49.8 | 68682.55
06/12/2017 | 68199.26 | 50192.97 | 12458.05 | 5410.59 | 137.66 | -50.19 | 68249.46
07/12/2017 | 68447.88 | 52282.59 | 12271.41 | 3780.14 | 113.73 | -49.94 | 68497.83
08/12/2017 | 67348.46 | 52197.19 | 12740.98 | 2320.32 | 89.97 | -49.94 | 67533.8
09/12/2017 | 62281.11 | 46873.49 | 12784.83 | 2532.38 | 90.41 | -15.56 | 62445.64
10/12/2017 | 56471.23 | 41248.14 | 12396.4 | 2732.68 | 94.02 | -38.45 | 56739.91
11/12/2017 | 67341.71 | 51434.78 | 12709.11 | 3100.66 | 97.16 | -15.02 | 67506.42
12/12/2017 | 67016.24 | 48651.5 | 14284.52 | 3930.65 | 149.57 | -34.67 | 67228.31
13/12/2017 | 67443.64 | 48550.88 | 13910.43 | 4900.75 | 81.58 | -39.61 | 67559.18
14/12/2017 | 68866.14 | 49962.3 | 14067.8 | 4710.54 | 125.5 | -29.53 | 69045.79
15/12/2017 | 69392.73 | 50741.16 | 14131.41 | 4370.87 | 149.29 | -39.69 | 69475.49
16/12/2017 | 64063.31 | 45504.61 | 13401.88 | 4983.93 | 172.89 | -14.89 | 64078.19
17/12/2017 | 58692.57 | 39252.34 | 13303.86 | 5940.62 | 195.74 | -39.14 | 58731.71
18/12/2017 | 67583.33 | 47952.84 | 13254.78 | 6183.68 | 192.03 | -15.13 | 67598.47
19/12/2017 | 68446.95 | 49330.18 | 13059.97 | 5846.2 | 210.6 | -14.39 | 68461.34
20/12/2017 | 68386.29 | 49232.75 | 13293.91 | 5610.11 | 249.52 | -14.3 | 68400.6
21/12/2017 | 67196.29 | 49001.66 | 13392.45 | 4558.41 | 243.78 | 14.46 | 67179.42
22/12/2017 | 65789.03 | 47442.17 | 13333.43 | 4806.38 | 207.04 | -5.96 | 65797.24
23/12/2017 | 60875.98 | 42542.93 | 13103.71 | 4970.11 | 259.23 | 0 | 60875.98
24/12/2017 | 55898.56 | 37452.76 | 13179.9 | 5009.16 | 256.75 | 0 | 55898.56
25/12/2017 | 52024.88 | 34230.37 | 12926.94 | 4598.88 | 268.7 | 0 | 52024.88
26/12/2017 | 61770.82 | 44110.81 | 12698.7 | 4739.6 | 221.71 | 0 | 61770.82
27/12/2017 | 64953.23 | 46016.21 | 13454.95 | 5231.08 | 251 | 0 | 64953.23
28/12/2017 | 65566.54 | 47284.33 | 13556.56 | 4493.29 | 232.36 | 0 | 65566.54
29/12/2017 | 64120.9 | 45509.29 | 13448.08 | 4914.38 | 249.15 | 0 | 64120.9
30/12/2017 | 58944.41 | 42962.11 | 11029.66 | 4756.72 | 195.92 | 0 | 58944.41
31/12/2017 | 55256.88 | 39485.93 | 11190.35 | 4393.06 | 187.54 | 0 | 55256.88

## 08-Produção Hidráulica
Produção Hidráulica Diária Acumulada
Subsistema | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 118.13 | 3353.86 | 48459.51
Nordeste | 40.11 | 1273.19 | 16123.25
Sul | 93.54 | 5209.2 | 70165.59
Sudeste/Centro-Oeste | 454.81 | 16674.57 | 176960.77
Itaipu | 241.07 | 7725.77 | 82532.35
Sistema Interligado Nacional | 947.66 | 34236.6 | 394241.47
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 4922.1063 | 4507.8809 | 5531.9074
Nordeste | 1671.3639 | 1711.2711 | 1840.5534
Sul | 3897.3145 | 7001.6154 | 8009.7703
Sudeste/Centro-Oeste | 18950.6092 | 22412.0616 | 20201.0008
Itaipu | 10044.5343 | 10384.1055 | 9421.5016
Sistema Interligado Nacional | 39485.9282 | 46016.9346 | 45004.7335
Produção Hidráulica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
14 DE JULHO | RSUHQJ | 24.58 | 59.81 | 143.33
AGUA VERMELHA | SPAGV | 484.17 | 465.1 | -3.94
AIMORES | MGAIMO | 54 | 51.41 | -4.8
ALTO SUCURIU | MSUASU | 25 | 25 | 0
AMADORAGUIAR1 | MGCPB1 | 65 | 70.05 | 7.77
AMADORAGUIAR2 | MGCPB2 | 55 | 57.99 | 5.44
APOLONIO SALES | BAUAS | 0 | 0 | 0
BAGUARI | MGUBAG | 31 | 30.02 | -3.16
BARIRI | SPBAR | 48.4 | 57.61 | 19.03
BARRA BONITA | SPBAB | 26.25 | 20.75 | -20.95
BATALHA | GOUSBL | 11 | 13.19 | 19.91
BELO MONTE | PABM | 1781.25 | 1804.75 | 1.32
BENTO MUNHOZ | PRGBM | 0 | 0 | 0
C. DOURADA | GOUCD | 78.65 | 75.24 | -4.34
C.CALDEIRAO | APUCCA | 100 | 78.67 | -21.33
CACONDE | SPCAC | 25 | 24.36 | -2.56
CAMARGOS | MGCAMA | 8 | 9.24 | 15.5
CANA BRAVA | GOUHCB | 125 | 125.2 | 0.16
CANOAS I | SPCNO1 | 80 | 79.51 | -0.61
CANOAS II | SPCNO2 | 70 | 64.05 | -8.5
CAPIVARA | SPCPV | 440 | 423.25 | -3.81
CASTRO ALVES | RSUHCA | 33.25 | 113.33 | 240.84
CHAVANTES | SPCHV | 156.17 | 154.35 | -1.17
CORUMBA | GOUSCB | 118.54 | 105.08 | -11.35
CORUMBA III | GOUCB3 | 0 | 0 | 0
CORUMBA IV | GOUCB4 | 0 | 0 | 0
CURUA-UNA | PACRU | 17 | 16.98 | -0.12
DARDANELOS | MTDA | 220 | 171.46 | -22.06
E.CUNHA | SPEUC | 34 | 57.59 | 69.38
EMBORCACAO | MGEMBO | 158.67 | 115.9 | -26.96
ESPORA | GOUHES | 11 | 10.62 | -3.45
ESTREITO | TOUHET | 279.58 | 286.54 | 2.49
FERREI.GOMES | APFGO | 65 | 92.62 | 42.49
FONTES NOVA | RJFTN | 54 | 52.77 | -2.28
FUNDAO | PRFND | 117 | 116.16 | -0.72
FUNIL | RJUSFL | 55 | 55.64 | 1.16
FUNIL GRANDE | MGFUNI | 90 | 89.13 | -0.97
FURNAS | MGUSFU | 242.29 | 163.43 | -32.55
G.JOSE RICHA | PRSCX | 480 | 258.22 | -46.2
GUAPORE | MTUGUA | 55 | 60.96 | 10.84
GUILMA AMORIM | MGGUIL | 25 | 30.76 | 23.04
H.BORDEN EXT | SPHBE | 19 | 19.01 | 0.05
H.BORDEN SUB | SPHBS | 71.81 | 37.8 | -47.36
IBITINGA | SPIBI | 44.92 | 96.36 | 114.51
IGARAPAVA | MGIGAR | 38.75 | 64.18 | 65.63
ILHA POMBOS | RJILH | 40 | 59.54 | 48.85
ILHA SOLTEIRA | SPILS | 1109.38 | 1007.14 | -9.22
IRAPE-US | MGIRAP | 45 | 41.87 | -6.96
ITAIPU 50 HZ | PYIT50 | 4263.54 | 4333.97 | 1.65
ITAIPU 60 HZ | PRIT60 | 5404.17 | 5710.56 | 5.67
ITAPEBI US | BAUIT1 | 103.12 | 87.25 | -15.39
ITAUBA | RSUITA | 63.12 | 46.47 | -26.38
ITIQUIRA I | MTUIQ1 | 60 | 50.11 | -16.48
ITIQUIRA II | MTUIQ2 | 90 | 79.78 | -11.36
ITUMBIARA | MGUSIM | 139.17 | 64.25 | -53.83
ITUTINGA-US | MGITUT | 13.38 | 14.65 | 9.49
J.GELASIO ROCHA | MTGERO | 5 | 5.22 | 4.4
JACUI | RSUJAC | 12 | 13.15 | 9.58
JAGUARA-US | MGJGUS | 0 | 124.36 | 0
JAGUARI | SPJAG | 11 | 10.83 | -1.55
JLM.G.PEREIRA | GOFRCL | 36 | 59.29 | 64.69
JUBA 1 | MTJBU | 30 | 30 | 0
JUBA 2 | MTJBD | 30 | 30 | 0
JUPIA | SPJUP | 690 | 716.68 | 3.87
JURUMIRIM | SPJUR | 59.58 | 59.42 | -0.27
L.C.BARRETO | SPUSLB | 235.42 | 199.3 | -15.34
LAJEADO | TOLAJ | 200 | 211.02 | 5.51
LASA | GOLSA | 0 | 0 | 0
LIMOEIRO | SPLMO | 10 | 18.21 | 82.1
M. MORAES | MGUSMM | 77.29 | 79.36 | 2.68
MACABU | RJMBU | 1.79 | 0 | -100
MANSO | MTUSMS | 150 | 149.94 | -0.04
MARIMBONDO | MGUSMR | 239.69 | 199.4 | -16.81
MIRANDA | MGMIRA | 0 | 82.8 | 0
N.AVANHANDAVA | SPNAV | 53 | 105 | 98.11
NEY BRAGA | PRSGD | 180 | 152.59 | -15.23
NILO PECANHA | RJNLP | 268.33 | 320.54 | 19.46
NOVA PONTE | MGNPON | 100 | 115.81 | 15.81
OURINHOS | SPORI | 20.38 | 22.75 | 11.63
P. AFONSO I | BAUSU | 0 | 0 | 0
P. AFONSO II | BAUSD | 0 | 0 | 0
P. AFONSO III | BAUST | 0 | 0 | 0
P. AFONSO IV | BAUSQ | 567.5 | 545.86 | -3.81
P. COLOMBIA | MGUSCL | 42.5 | 44.35 | 4.35
P. PRIMAVERA | SPPPR | 861.46 | 882.48 | 2.44
P.DO CAVALO | BAUCV | 2.5 | 2.72 | 8.8
PARAIBUNA | SPPAR | 53.83 | 53.93 | 0.19
PASSO REAL | RSUPRE | 19.17 | 9.07 | -52.69
PASSO S JOAO | RSUHPJ | 30 | 36.81 | 22.7
PCH ANGELINA | SCPANG | 18 | 0 | -100
PCH BLUMENAU | SCPBLU | 26.62 | 26.62 | 0
PCH BURITI | MSBURI | 0 | 0 | 0
PCH CANASTRA | RSUCAN | 27 | 26.88 | -0.44
PCH CGRANDE | MSPCGR | 104 | 104 | 0
PCH IRARA | GOIRR | 0 | 0 | 0
PCH LUDESA | PRLUD | 0 | 0 | 0
PCH MOSQUITAO | GOMTAO | 16 | 16 | 0
PCH NORTEMS | MSPNOR | 1 | 1 | 0
PCH QUEIXADA | GOQXD | 9.56 | 9.68 | 1.26
PCH RONDONOP | MTROO | 5 | 16.03 | 220.6
PCH S A CAIAPO | GOUPC | 11 | 0 | -100
PCH S.GRANDE | BASIGR | 16 | 16 | 0
PCH SAL.CURUA | MTSCU | 0 | 0 | 0
PCH SANTA FE | ESSTAF | 0 | 0 | 0
PCH SAO JOAO | ESUTSJ | 4 | 4 | 0
PCH XANXERE | SCPXAN | 18.04 | 18.04 | 0
PEIXE ANGICAL | TOUHPA | 173.33 | 173.1 | -0.13
PEREIRA PASSO | RJPPS | 35 | 43.41 | 24.03
PICADA | MGPCDA | 16 | 28.51 | 78.19
PIRAJU | SPPJU | 47.52 | 53.14 | 11.83
PONTE PEDRA | MTPP | 174 | 169.91 | -2.35
PORTO ESTRELA | MGPORT | 22 | 22.18 | 0.82
PORTO PEDRAS | MSUPPD | 0 | 0 | 0
PROMISSAO | SPPRO | 35 | 36.04 | 2.97
QUEIMADO | MGQMDO | 25 | 26.09 | 4.36
RETIRO BAIXO | MGUHRB | 20 | 17.81 | -10.95
RISOLETANEVES | MGUHEC | 0 | 0 | 0
ROCHEDO | GOURO | 3.42 | 0 | -100
RONDON II | ROUHRD | 40 | 48.11 | 20.27
ROSAL | ESRSL | 27 | 27.12 | 0.44
ROSANA | SPROS | 340 | 338.96 | -0.31
S.DO FACAO | GOUHSF | 0 | 0 | 0
S.R.VERDINHO | GOSV | 46 | 82.88 | 80.17
SA CARVALHO | MGSCAR | 20 | 28.36 | 41.8
SALTO | GOST | 58 | 73.89 | 27.4
SALTO GRANDE | MGSGRA | 40 | 35.28 | -11.8
SALTO GRANDE CS | SPSAG | 55 | 60.14 | 9.35
SALTO PILAO | SCUHSP | 90 | 109.49 | 21.66
SANTA BRANCA | RJSBRA | 22 | 22.73 | 3.32
SANTA ROSA 2 | RJSTRD | 16.9 | 0 | -100
SANTO ANTONIO | ROUSSN | 2480.88 | 2519.34 | 1.55
SAO DOMINGOS | PRUHSD | 43 | 43.75 | 1.74
SAO JOAQUIM | ESSJQ | 0 | 0 | 0
SAO JOSE | RSUSJO | 40 | 34.26 | -14.35
SAO LOURENCO | MTSLRO | 45 | 15.75 | -65
SAO MANOEL | MTUSMA | 175 | 347.52 | 98.58
SAO SALVADOR | TOUHSA | 80 | 80.72 | 0.9
SAO SIMAO-US | MGSSUS | 717.4 | 680.9 | -5.09
SIMPLICIO | RJUSSI | 106.04 | 115.46 | 8.88
SOBRAGI | MGSOBR | 20 | 31.17 | 55.85
STA. CLARA PR | PRSCL | 120 | 119.3 | -0.58
STA.CLARA-MG | MGSCLA | 30 | 14.93 | -50.23
STA.GABRIELA | MTSTGB | 25 | 21.79 | -12.84
STO.ANT.JARI | APSAJ | 43 | 83.72 | 94.7
TAQUARUCU | SPTAQ | 338.54 | 356.35 | 5.26
TELES PIRES | MTUHTP | 1060.42 | 1185.7 | 11.81
TRES IRMAOS | SPTRI | 106.67 | 111.1 | 4.15
TRES MARIAS | MGTMAR | 26 | 26 | 0
U.BARRAGRANDE | SCUHBG | 0 | 0 | 0
U.C NOVOS | SCUHCN | 0 | 83.15 | 0
U.D.FRANCISCA | RSUDFR | 120 | 123.02 | 2.52
U.FOZ CHAPECO | RSUHFC | 387.6 | 277.57 | -28.39
U.ITA | SCUHIT | 585.21 | 425.45 | -27.3
U.MACHADINHO | SCUHMA | 220 | 211.51 | -3.86
U.MASCARENHAS | ESMASC | 75 | 52.36 | -30.19
U.MIMOSO | MSMIM | 25 | 0 | -100
U.MONTE CLARO | RSUHMC | 34.17 | 72.77 | 112.96
U.PASSO FUNDO | RSUHPF | 84.38 | 57.85 | -31.44
U.QUEB.QUEIXO | SCUQQX | 60.21 | 84.43 | 40.23
U.S.OSORIO | PRUHSO | 250.83 | 193.03 | -23.04
U.S.SANTIAGO | PRUHSS | 76.46 | 164.6 | 115.28
U.SOBRADINHO | BAUSB | 117 | 115.35 | -1.41
UB.ESPERANCA | PIUBE | 98 | 96.36 | -1.67
UH BCOQUEIROS | GOUHBC | 62.5 | 64.67 | 3.47
UHE BALBINA | AMBA | 120 | 119.84 | -0.13
UHE CACU | GOCACU | 40.5 | 43.14 | 6.52
UHE GARIBALDI | SCGAR | 33.29 | 52.41 | 57.43
UHE JAYME CANET | PRUHMU | 345 | 360.51 | 4.5
UHE JIRAU | ROUHJI | 2656 | 2627.41 | -1.08
UHE MONJOLINHO | RSUHMO | 74 | 31.44 | -57.51
UHE PIMENTAL | PAPI | 151 | 151 | 0
UHE S.DA MESA | GOUSSM | 250 | 236.36 | -5.46
UHE SAMUEL | ROSU | 40 | 43.39 | 8.48
US. L.GONZAGA | PEULG | 237.5 | 245.92 | 3.55
US. TUCURUI | PATU | 1812.5 | 2215.76 | 22.25
US.COA.NUNES | APCN | 39.58 | 72.22 | 82.47
USI JAURU | MTUJAU | 70 | 72.08 | 2.97
USI PAR.SOUZA | PRGPSU | 15 | 12.32 | -17.87
USINA XINGO | ALUXG | 515 | 516.4 | 0.27
VOLTA GRANDE | MGVGRA | 50 | 59.43 | 18.86
PCH AMPLA | PHAMP | 11 | 0 | -100
PCH CEB | PHCEB | 14 | 14 | 0
PCH CEEE | PHCEE | 9.42 | 17.5 | 85.77
PCH CELESC | PHCSC | 120.12 | 120.12 | 0
PCH CELG | PHCLG | 54.04 | 38.04 | -29.61
PCH CELPA | PHCPA | 0 | 0 | 0
PCH CELTINS | PHCET | 0 | 0 | 0
PCH CEMAT | PHCMT | 415.12 | 415.12 | 0
PCH CEMIG | PHCMG | 40.33 | 40.33 | 0
PCH CERJ | PHCRJ | 148.17 | 0 | -100
PCH CERON | PHCRO | 0 | 0 | 0
PCH CESP | PHCSP | 0 | 0 | 0
PCH CHESF | PHCHF | 0 | 0 | 0
PCH COELBA | PHCBA | 0 | 0 | 0
PCH COPEL | PHCOP | 293 | 256.79 | -12.36
PCH CPFL | PHCPL | 45 | 45 | 0
PCH EMAE | PHEME | 50 | 50 | 0
PCH ENERSUL | PHERS | 1 | 0 | -100
PCH ENORTE | PHENT | 0 | 0 | 0
PCH ESCELSA | PHESC | 126.08 | 126.08 | 0
PCH IACIARA | PHIAC | 0 | 0 | 0
PCH JAURU-CEMAT | PHJAU | 0 | 64.03 | 0
PCH JI-PARANA | PHROJP | 30.08 | 30.08 | 0
PCH P. BUENO | PHROPB | 14.08 | 14.08 | 0
PCH RGE | PHRGE | 53 | 147.94 | 179.13
PCH VILHENA | PHROVN | 24.29 | 24.29 | 0
CONJUNTO HIDRAULICO COMPLEXO DO PRATA | 81 | 0 | 7.16 | 0
CONJUNTO HIDRELETRICO BARREIRAS | 12 | 44 | 45.5 | 3.41
CONJUNTO HIDRELETRICO BOCA DO MONTE | 36 | 4 | 20 | 400
CONJUNTO HIDRELETRICO FAZENDA | 75 | 27 | 28.65 | 6.11
CONJUNTO HIDRELETRICO LAJEADO GRANDE | 38 | 30 | 44.71 | 49.03
CONJUNTO HIDRELETRICO PARECIS | 4 | 117 | 115.03 | -1.68
CONJUNTO HIDRELETRICO SANTA CABECA | 45 | 27 | 27 | 0

## 09-Produção Térmica
Produção Térmica Diária Acumulada
Subsistema | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 55.18 | 1867.33 | 15724.81
Nordeste | 58.73 | 2004.1 | 25128.92
Sul | 17.59 | 744.62 | 9706.06
Sudeste/Centro-Oeste | 137.08 | 5018.89 | 62983.22
Sistema Interligado Nacional | 268.57 | 9634.94 | 113543.02
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 2298.983 | 2509.8509 | 1795.07
Nordeste | 2447.1528 | 2693.6883 | 2868.5982
Sul | 732.753 | 1000.8364 | 1107.998
Sudeste/Centro-Oeste | 5711.4602 | 6745.8162 | 7189.8657
Sistema Interligado Nacional | 11190.349 | 12950.1918 | 12961.5319
Produção Térmica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
ANGRA 1 | RJUSAN | 640 | 642.7 | 0.42
ANGRA 2 | RJUSA2 | 1350 | 1351.79 | 0.13
ALTA MOGIANA | SPALMO | 29 | 29 | 0
ALTOS | PIEGAT | 0 | 0 | 0
ARACATI | CEEGTI | 0 | 0 | 0
B.FLUMINENSE | RJUTBF | 515 | 229.49 | -55.44
B.L.SOBRINHO | RJUTEB | 72.5 | 71.57 | -1.28
BAHIA I | BAUTBC | 7 | 6.95 | -0.71
BATURITE | CEEGTE | 0 | 0 | 0
BELO JARDIM | ACBJ | 0 | 0 | 0
C.S.TUBARAO | ESCST | 195 | 195 | 0
CAMPO MAIOR | PIEGCM | 0 | 0 | 0
CAMPOS | RJUSCP | 0 | 0 | 0
CANDIOTA III | RSUTEC | 0 | 0 | 0
CAUCAIA | CEEGCC | 0 | 0 | 0
CELSO FURTADO | BAUTA | 161.25 | 164.62 | 2.09
COCAL | SPCTCO | 0 | 0 | 0
COLORADO | SPYOW | 21 | 21 | 0
CRATO | CEEGCT | 0 | 0 | 0
DAIA | GOENDA | 0 | 0 | 0
EUZEBIO ROCHA | SPCUB | 200 | 198.19 | -0.91
FER.GASPARIAN | SPNPI | 0 | 0 | 0
GERAMAR I | MAGM1 | 0 | 0 | 0
GERAMAR II | MAGM2 | 0 | 0 | 0
GOIANIA II | GOGYN2 | 0 | 0 | 0
GOV.L.BRIZOLA | RJUTTR | 760 | 804.43 | 5.85
IGARAPE | MGIGPE | 0 | 0 | 0
IGUATU | CEEGTU | 0 | 0 | 0
JAIME BELTRAO | PEUTJB | 0 | 0 | 0
JALLES MACHAD | GOJLM | 0 | 0 | 0
JE.SO.PEREIRA | RNUJSP | 155 | 155.94 | 0.61
JUAZEIRO NORT | CEEGJN | 0 | 0 | 0
JUIZ DE FORA | MGUTJF | 0 | 0 | 0
L.C.PRESTES | MSTLA | 0 | 0 | 0
LUIZ O R MELO | ESUTLI | 204 | 204.11 | 0.05
MARAMBAIA | PIEGMB | 0 | 0 | 0
NAZARIA | PIEGNZ | 0 | 0 | 0
NO.FLUMINENSE | RJUTNF | 731.15 | 731.39 | 0.03
NUTEPA | RSUPAL | 0 | 0 | 0
P.MEDICI | RSUPME | 0 | 0 | 0
PALMEIRAS GO | GOUTP | 0 | 0 | 0
PETROLINA | PECEPT | 0 | 0 | 0
PIE-RP | SPPIRP | 0 | 0 | 0
PORTO PECEM I | CEUTPC | 535 | 538.09 | 0.58
PORTO PECEM II | CEUTPD | 0 | 185.13 | 0
POTIGUAR | RNUPU | 0 | 0 | 0
POTIGUAR III | RNUPT | 0 | 0 | 0
RIO MADEIRA | RORM | 0 | 0 | 0
ROMULOALMEIDA | BAUTFA | 25 | 27.63 | 10.52
S.JOSE COLINA | SPYJC | 8 | 0 | -100
SANTA CRUZ | RJUSSC | 350 | 320.58 | -8.41
SANTAREM | PASY | 0 | 0 | 0
SAO JERONIMO | RSUSJE | 0 | 0 | 0
SEPE TIARAJU | RSUTCA | 0 | 0 | 0
T.PONTA NEGRA | AMGE | 64 | 65.66 | 2.59
TER BRASILIA | DFTBB | 0 | 0 | 0
TERMOCABO | PETPRD | 0 | 0 | 0
TERMOMANAUS | PEUTM | 0 | 0 | 0
TERMONORDESTE | PBUTN | 22.94 | 23.8 | 3.75
TERMONORTE II | ROTN2 | 0 | 0 | 0
TERMOPARAIBA | PBUTP | 22.69 | 24.03 | 5.91
TERMOPERNAMBU | PEUTPE | 533 | 557.09 | 4.52
TQUIRINOPOLIS | GOTQR | 0 | 0 | 0
U. ALEGRETE | RSUTAL | 0 | 0 | 0
U. W.ARJONA | MSUTWA | 0 | 0 | 0
U.ARAUCARIA | PRARC | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-A | SCUTLA | 33 | 33.65 | 1.97
U.JLACERDA-B | SCUTLB | 80 | 80.3 | 0.37
U.JLACERDA-C | SCUTLC | 320 | 320.92 | 0.29
U.NV.VENECIA2 | MAUTNV | 0 | 0 | 0
U.PIRATININGA | SPPI | 0 | 0 | 0
U.URUGUAIANA | RSUTUR | 0 | 0 | 0
US. FIGUEIRA | PRUFRA | 0 | 0 | 0
US.CAMACARI | BAUTC | 0 | 0 | 0
US.CARIOBA | SPCAR | 0 | 0 | 0
US.MANDU | SPYMD | 15 | 0 | -100
UT CIDADE NOV | AMCNO | 0 | 0 | 0
UT DISTRITO A | AMDTA | 0 | 0 | 0
UT DISTRITO B | AMDTB | 0 | 0 | 0
UT GUA.TANABI 2 | SPUGTD | 0 | 0 | 0
UT INTERLAGOS | SPUTIN | 0 | 0 | 0
UT MARIO LAGO | RJUTME | 132.19 | 134.3 | 1.6
UT MAUA BL 5A | AMMU5A | 0 | 0 | 0
UT MAUA BL 5B | AMMU5B | 0 | 0 | 0
UT SAO JOSE | AMSJ1 | 0 | 0 | 0
UT. FORTALEZA | CEUTFO | 327 | 327.1 | 0.03
UT. KLABIN CE | PRUTKC | 205 | 186.38 | -9.08
UT.AUR.CHAVES | MGUTIB | 0 | 0 | 0
UT.CAM.GRANDE | PBUCG | 0 | 0 | 0
UT.MARACANAU1 | CEUMU | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 3 | MAUTM3 | 519 | 505.83 | -2.54
UT.MARANHAO 4 | MAUTM4 | 338 | 323 | -4.44
UT.MARANHAO 5 | MAUTM5 | 338 | 322.72 | -4.52
UT.PARNAIBA 4 | MAUTP4 | 56 | 53.02 | -5.32
UT.PECEM | CEEGPC | 0 | 0 | 0
UT.POR.ITAQUI | MAUTPI | 255 | 256.53 | 0.6
UT.TERMOCEARA | CEUSCJ | 0 | 0 | 0
UTE AMANDINA | MSUAMD | 0 | 31.96 | 0
UTE ANGELICA | MSANL | 0 | 0 | 0
UTE APARECIDA | AMAA | 115 | 111.73 | -2.84
UTE ARAGUAIA | MTAR | 14.17 | 14.15 | -0.14
UTE AREMBEPE | BAUCP | 0 | 0 | 0
UTE ATLANTICO | RJCSA | 400 | 359.47 | -10.13
UTE BERNECK | PRUTBE | 11 | 10.49 | -4.64
UTE BOA VISTA | GOUBV | 0 | 18.96 | 0
UTE CAARAPO | MSUCAA | 0 | 0 | 0
UTE CACU I | GOUTCA | 0 | 0 | 0
UTE CARAMURU | GOUTCI | 0 | 2.75 | 0
UTE CMPC | RSUTCM | 10 | 22.49 | 124.9
UTE COCAL 2 | SPUCO2 | 0 | 0 | 0
UTE CODORA | GOUCDR | 23 | 5.65 | -75.43
UTE CRIST ROCHA | AMCR | 65 | 64.97 | -0.05
UTE CUIABA | MTUSCU | 0 | 0 | 0
UTE ELDORADO BR | MSUEDB | 0 | 0 | 0
UTE ELECTRON | AMELC | 0 | 0 | 0
UTE FLORES 1 | AMFL1 | 20 | 20.2 | 1
UTE FLORES 2 | AMFL2 | 20 | 19.26 | -3.7
UTE FLORES 3 | AMFL3 | 20 | 19.42 | -2.9
UTE FLORES 4 | AMFL4 | 20 | 20.31 | 1.55
UTE GLOBAL I | BAUGU | 23.54 | 24.87 | 5.65
UTE GLOBAL II | BAUGD | 25.83 | 22.35 | -13.47
UTE GOIASA | GOGSA | 0 | 0 | 0
UTE GUA.TANABI | SPUGTA | 0 | 0 | 0
UTE GUAIRA | SPGUAI | 24 | 24 | 0
UTE GUARANI | SPGCA | 13 | 13 | 0
UTE IPAUSSU | SPUIPA | 0 | 0 | 0
UTE IRANDUBA | AMIRD | 25 | 24.7 | -1.2
UTE JARAQUI | AMJA | 55 | 49.32 | -10.33
UTE LAGO AZUL | GOTLSA | 0 | 0 | 0
UTE MADEIRAS | SCCISF | 2 | 2.39 | 19.5
UTE MANAUARA | AMMA | 65 | 65.82 | 1.26
UTE MAUA 3 | AMCM | 0 | 0 | 0
UTE MAUA 7 | AMMU7 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL 3 | AMMU3 | 110 | 107.38 | -2.38
UTE MAUA BL 6 | AMMU6 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL I | AMMU1 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL4 | AMMU | 0 | 0 | 0
UTE MURICY | BAUCM | 31.88 | 31.03 | -2.67
UTE P.FERRO 1 | PEUPF1 | 0 | 0 | 0
UTE PERNAMB.3 | PEUTPT | 0 | 0 | 0
UTE RIO ACRE | ACRA | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA | APSA | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA II | APS2 | 0 | 0 | 0
UTE SAO BORJA | RSUSBO | 0 | 0 | 0
UTE SIDE PECEM | CEUTCP | 200 | 212.2 | 6.1
UTE SOL | ESUSOL | 149.27 | 139.61 | -6.47
UTE STA VITORIA | MGUTSV | 0 | 0 | 0
UTE SUAPE II | PEUTSD | 0 | 0 | 0
UTE SUZANO | MAUSUZ | 190 | 203.6 | 7.16
UTE SYKUE 1 | BASK01 | 22 | 22.05 | 0.23
UTE TAMBAQUI | AMTA | 63 | 65.51 | 3.98
UTE VERACEL | BAUVCC | 120 | 124.27 | 3.56
UTE VIANA | ESUTEV | 0 | 0 | 0
UTR.BRILHANTE | MSRBRT | 0 | 0 | 0
VALE ROSARIO | SPYVR | 60 | 60 | 0
XAVANTES | GOMAXA | 0 | 0 | 0
PCT AOR | PTAOR | 0 | 0 | 0
PCT CEEE | PTCEE | 0 | 0 | 0
PCT CELG | PTCLG | 0 | 0 | 0
PCT CEMAT | PTCMT | 10 | 10 | 0
PCT CEMIG | PTCMG | 0 | 0 | 0
PCT COELBA | PTCBA | 0 | 0 | 0
PCT CPFL | PTCPL | 0 | 0 | 0
PCT CSF | PTCSF | 0 | 0 | 0
PCT DJB | PTDJB | 0 | 0 | 0
PCT ENERSUL | PTERS | 7 | 7 | 0
PCT FURNAS | PTFUR | 0 | 0 | 0
PCT MARINGA | PTMGA | 50 | 76.14 | 52.28
PCT PBR | PTPBR | 0 | 0 | 0
PCT PIE | PTPIE | 0 | 0 | 0
CJ TÉRMICO FIBRIA | 107 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO CHAPADAO | 6 | 114 | 68.74 | -39.7
CONJUNTO TERMELETRICO BIOPAV | 44 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO CACHOEIRA DOURADA | 7 | 30 | 0 | -100
CONJUNTO TERMELETRICO EDEIA | 8 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO JATAI | 9 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO QUIRINOPOLIS | 3 | 20 | 22.61 | 13.05
CONJUNTO TERMELETRICO RIO BRILHANTE | 34 | 0 | 0.02 | 0

## 10-Produção Eólica
Produção Eólica Diária Acumulada
Subsistema | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 4.75 | 122.08 | 645.73
Nordeste | 87.47 | 2759.33 | 33221.15
Sul | 13.21 | 573.37 | 5812.66
Sudeste/Centro-Oeste | 0 | 0 | 0
Sistema Interligado Nacional | 105.43 | 3454.78 | 39679.55
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 198.0432 | 164.0809 | 73.714
Nordeste | 3644.4688 | 3708.7815 | 3792.369
Sul | 550.5477 | 770.6625 | 663.5458
Sudeste/Centro-Oeste | 0 | 0 | 0
Sistema Interligado Nacional | 4393.0597 | 4643.5249 | 4529.6288
Produção Eólica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
CONJUNTO EOLICO ACARAU II | 89 | 18.44 | 18.69 | 1.36
CONJUNTO EOLICO AGUA DOCE | 42 | 21.19 | 10.78 | -49.13
CONJUNTO EOLICO ALVORADA | 15 | 13.9 | 5.86 | -57.84
CONJUNTO EÓLICO AMAZONAS | 56 | 151.98 | 142.78 | -6.05
CONJUNTO EOLICO ARACATI II | 84 | 59.67 | 42.41 | -28.93
CONJUNTO EOLICO ARARIPE III | 78 | 118.19 | 63.2 | -46.53
CONJUNTO EOLICO AREIA BRANCA | 82 | 24.96 | 17.8 | -28.69
CONJUNTO EOLICO ASA BRANCA | 24 | 77.62 | 46.09 | -40.62
CONJUNTO EOLICO ATLANTICA | 35 | 81.94 | 46.08 | -43.76
CONJUNTO EOLICO BAIXA DO FEIJAO | 68 | 80.65 | 80.22 | -0.53
CONJUNTO EÓLICO BLOCO SUL | 72 | 95.12 | 80.05 | -15.84
CONJUNTO EOLICO BOM JARDIM DA SERRA | 43 | 2 | 0.28 | -86
CONJUNTO EOLICO BRISA POTIGUAR I | 47 | 98.38 | 68.9 | -29.97
CONJUNTO EOLICO BROTAS DE MACAUBAS | 85 | 20.94 | 21.8 | 4.11
CONJUNTO EOLICO BW GUIRAPA I | 65 | 10.31 | 24.09 | 133.66
CONJUNTO EOLICO BW GUIRAPA II | 66 | 9.58 | 16.67 | 74.01
CONJUNTO EOLICO CABEÇO PRETO II | 77 | 47.58 | 33.14 | -30.35
CONJUNTO EOLICO CAETES II | 51 | 124.02 | 132.72 | 7.01
CONJUNTO EOLICO CAETITE | 58 | 9.92 | 16.02 | 61.49
CONJUNTO EOLICO CAETITE 123 | 11 | 6.5 | 12.59 | 93.69
CONJUNTO EOLICO CAETITE A | 49 | 3.15 | 10.2 | 223.81
CONJUNTO EOLICO CALANGO 1 | 61 | 23.58 | 18.02 | -23.58
CONJUNTO EOLICO CALANGO 2 | 62 | 45.6 | 29.62 | -35.04
CONJUNTO EOLICO CALANGO 3 | 79 | 62.21 | 53.82 | -13.49
CONJUNTO EOLICO CAMPO DOS VENTOS | 69 | 45.88 | 41.11 | -10.4
CONJUNTO EOLICO CAMPO FORMOSO | 54 | 80.62 | 71.23 | -11.65
CONJUNTO EOLICO CARCARA II | 21 | 60.38 | 57.99 | -3.96
CONJUNTO EOLICO CARNAUBAS | 92 | 52.71 | 40.94 | -22.33
CONJUNTO EOLICO CASA NOVA II | 105 | 0 | 17.14 | 0
CONJUNTO EOLICO CHAPADA I | 53 | 102.46 | 60.33 | -41.12
CONJUNTO EOLICO CHAPADA II | 48 | 71.54 | 29.88 | -58.23
CONJUNTO EOLICO CHAPADA III | 57 | 90.71 | 43.36 | -52.2
CONJUNTO EOLICO CHAPADINHA I | 100 | 20.69 | 26.36 | 27.4
CONJUNTO EOLICO CRISTAL | 102 | 24.38 | 13.84 | -43.23
CONJUNTO EOLICO CRISTALANDIA | 99 | 23 | 33.41 | 45.26
CONJUNTO EOLICO CURVA DOS VENTOS | 14 | 8.5 | 36.39 | 328.12
CONJUNTO EOLICO DELFINA | 103 | 0 | 61.99 | 0
CONJUNTO EÓLICO DELTA 3 | 91 | 172.35 | 198.04 | 14.91
CONJUNTO EOLICO DOS ARACAS | 10 | 31.83 | 16.47 | -48.26
CONJUNTO EOLICO FAISA | 93 | 127.48 | 119.07 | -6.6
CONJUNTO EOLICO GENTIO DO OURO I | 60 | 31.23 | 59.23 | 89.66
CONJUNTO EOLICO GUIRAPA | 16 | 6.35 | 11.87 | 86.93
CONJUNTO EOLICO ICARAI | 83 | 85.33 | 75.07 | -12.02
CONJUNTO EOLICO ITAREMA V | 59 | 141.25 | 144.65 | 2.41
CONJUNTO EOLICO LAGOA DOS BARROS | 90 | 115.31 | 112.17 | -2.72
CONJUNTO EOLICO LICINIO DE ALMEIDA | 17 | 27.67 | 12.92 | -53.31
CONJUNTO EOLICO LIVRAMENTO 2 | 37 | 62.25 | 20.97 | -66.31
CONJUNTO EOLICO MACACOS | 26 | 43.9 | 26.66 | -39.27
CONJUNTO EOLICO MANGUE SECO | 86 | 36.62 | 34.89 | -4.72
CONJUNTO EOLICO MARMELEIRO 2 | 76 | 61.56 | 70.91 | 15.19
CONJUNTO EOLICO MODELO | 28 | 23.31 | 13.88 | -40.45
CONJUNTO EOLICO MORRAO | 19 | 10.19 | 15.7 | 54.07
CONJUNTO EOLICO MORRO DOS VENTOS | 29 | 51.06 | 46.42 | -9.09
CONJUNTO EOLICO MORRO DOS VENTOS II | 27 | 46.77 | 29.93 | -36.01
CONJUNTO EOLICO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | 18 | 29.54 | 11.57 | -60.83
CONJUNTO EOLICO OLHO DAGUA | 22 | 42.12 | 48.59 | 15.36
CONJUNTO EOLICO PAPAGAIOS | 20 | 28.06 | 27.85 | -0.75
CONJUNTO EOLICO PARANATAMA | 55 | 57.44 | 87.28 | 51.95
CONJUNTO EOLICO PEDRA BRANCA | 50 | 81.98 | 62.82 | -23.37
CONJUNTO EOLICO PEDRA CHEIROSA | 95 | 38.71 | 39.14 | 1.11
CONJUNTO EÓLICO PELOURINHO | 73 | 14.23 | 12.74 | -10.47
CONJUNTO EOLICO PLANALTINA | 13 | 29.31 | 17.3 | -40.98
CONJUNTO EOLICO QUINTA 138 KV | 39 | 44.08 | 28.34 | -35.71
CONJUNTO EOLICO QUINTA 69 KV | 40 | 26.6 | 13.9 | -47.74
CONJUNTO EOLICO RENASCENCA | 30 | 70.42 | 42.86 | -39.14
CONJUNTO EOLICO RENASCENCA V | 25 | 29.48 | 27.79 | -5.73
CONJUNTO EOLICO RIACHÃO | 88 | 46.06 | 44.36 | -3.69
CONJUNTO EOLICO SANTA CLARA | 31 | 91.54 | 52.32 | -42.84
CONJUNTO EOLICO SANTA ROSALIA | 74 | 97.65 | 114.92 | 17.69
CONJUNTO EOLICO SANTA VITÓRIA DO PALMAR | 41 | 237.54 | 181.9 | -23.42
CONJUNTO EOLICO SANTO INACIO | 106 | 0 | 60.68 | 0
CONJUNTO EOLICO SAO BASILIO | 70 | 84.35 | 65.24 | -22.66
CONJUNTO EOLICO SAO CLEMENTE | 67 | 155.44 | 156.4 | 0.62
CONJUNTO EOLICO SERRA AZUL | 71 | 21.81 | 55.78 | 155.75
CONJUNTO EOLICO SERRA DE SANTANA 12 | 63 | 62.25 | 45.4 | -27.07
CONJUNTO EOLICO SERRA DE SANTANA 3 | 64 | 79.54 | 66.94 | -15.84
CONJUNTO EOLICO TACARATU | 23 | 36.6 | 30.12 | -17.7
CONJUNTO EOLICO TAIBA | 87 | 36 | 32.53 | -9.64
CONJUNTO EOLICO TRAIRI | 52 | 125.83 | 72.78 | -42.16
CONJUNTO EOLICO UNIAO DOS VENTOS | 32 | 83.9 | 144.17 | 71.84
CONJUNTO EOLICO VENTOS DA BAHIA | 96 | 27.85 | 25.89 | -7.04
CONJUNTO EOLICO VIAMAO 3 | 80 | 43.58 | 26.47 | -39.26
EO MALHADINHA I | CEEMAU | 17.4 | 18.87 | 8.45
EOL ALEGRIA 2 | RNUAD | 50.23 | 37.72 | -24.91
EOL ALEGRIA I | RNUAU | 25.21 | 19.74 | -21.7
EOL CIDREIRA1 | RSUECI | 37.48 | 27.24 | -27.32
EOL ICARAIZINHO | CEUCZ | 52.1 | 32.06 | -38.46
EOL MIASSABA3 | RNUES3 | 30.21 | 23.01 | -23.83
EOL PRA FORMOSA | CEUFM | 38.52 | 47.53 | 23.39
EOL REI VENTO 1 | RNUERU | 20.98 | 21.77 | 3.77
EOL REI VENTO 3 | RNUERT | 21.46 | 22.88 | 6.62
EOL XANGRILA | RSUEXG | 10.21 | 11.5 | 12.63

## 11-Produção Solar
Produção Solar Diária Acumulada
Subsistema | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 0 | 0 | 0
Nordeste | 3.63 | 90.34 | 465.96
Sul | 0 | 0 | 0
Sudeste/Centro-Oeste | 0.87 | 38.46 | 101.37
Sistema Interligado Nacional | 4.5 | 128.8 | 567.33
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 0 | 0 | 0
Nordeste | 151.3279 | 121.4216 | 53.192
Sul | 0 | 0 | 0
Sudeste/Centro-Oeste | 36.2132 | 51.6906 | 11.5716
Sistema Interligado Nacional | 187.5411 | 173.1122 | 64.7636
Produção Solar Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
CONJUNTO FOTOVOLTAICO BOM JESUS | 98 | 19.54 | 22.21 | 13.66
CONJUNTO FOTOVOLTAICO FLORESTA | 111 | 0 | 19.31 | 0
CONJUNTO FOTOVOLTAICO ITUVERAVA | 94 | 9.98 | 29.56 | 196.19
CONJUNTO FOTOVOLTAICO LAPA | 97 | 18.46 | 20.47 | 10.89
CONJUNTO FOTOVOLTAICO NOVA OLINDA | 104 | 0 | 57.36 | 0
CONJUNTO FOTOVOLTAICO PIRAPORA 2 | 101 | 8.4 | 36.21 | 331.07
TAT_FNT SOLAR 1 | PEUFSU | 0 | 1.2 | 0
TAT_FNT SOLAR 2 | PEUFSD | 0 | 1.22 | 0

## 12-Motivo do Despacho Térmico
Motivo do Despacho Térmico
Valores - MWmed
Usina | Código ONS | Potência Instalada | Ordem de Mérito | Inflex. | Restrição Elétrica | Geração Fora de Mérito | Energia de Reposição | Garantia Energética | Export. | Verificado
ANGRA 1 | RJUSAN | 640 | 642.7 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.7
ANGRA 2 | RJUSA2 | 1350 | 1351.79 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351.79
B.FLUMINENSE | RJUTBF | 530 | 229.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.49
B.L.SOBRINHO L | BPEBLL | 65.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.L.SOBRINHO P | BPUTEB | 320.65 | 0 | 0 | 71.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.57
CAMPOS | RJUSCP | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDIOTA III | RSUTEC | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CELSO FURTADO | BAUTA | 373.29 | 0 | 123.35 | 41.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.63
DAIA | GOENDA | 85.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.ROCHA L | BPTERB | 58.83 | 0 | 43.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.11
E.ROCHA P | BPTER | 157.17 | 0 | 155.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.08
FER.GASPARIAN | SPNPI | 386.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.L.BRIZOLA L | BPTRLL | 265.67 | 0 | 1.48 | 32.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.26
G.L.BRIZOLA P | BPUTTR | 770.33 | 0 | 52.58 | 717.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.16
GERAMAR I | MAGM1 | 165.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GERAMAR II | MAGM2 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GOIANIA II | GOGYN2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GOV.L.BRIZOLA | RJUTTR | 1058.3 | 0 | 54.06 | 750.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804.43
IGARAPE | MGIGPE | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JE.SO.PEREIRA | RNUJSP | 322.96 | 0 | 155.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.94
JUIZ DE FORA | MGUTJF | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.C.PRESTES L | BPTLAT | 215.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.C.PRESTES P | BPTLA | 134.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LUIZ O R MELO | ESUTLI | 204 | 204.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.11
NO.FLUMINENSE 1 | NFUTNF | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
NO.FLUMINENSE 2 | NFUNF2 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
NO.FLUMINENSE 3 | NFUNF3 | 200 | 199.99 | 199.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.99
NO.FLUMINENSE 4 | NFUNF4 | 126.78 | 0 | 2.26 | 29.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4
NUTEPA | RSUPAL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P.MEDICI | RSUPME | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PALMEIRAS GO | GOUTP | 175.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PETROLINA | PECEPT | 136.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORTO PECEM I | CEUTPC | 720.27 | 147.45 | 390.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.09
PORTO PECEM II | CEUTPD | 365 | 0 | 185.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.13
POTIGUAR | RNUPU | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POTIGUAR III | RNUPT | 66.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROMULOALMEIDA | BAUTFA | 138.02 | 0 | 21.38 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.63
SANTA CRUZ | RJUSSC | 936 | 320.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.58
SANTAREM | PASY | 22.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAO JERONIMO | RSUSJE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEPE TIARAJU | RSUTCA | 408.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T.PONTA NEGRA | AMGE | 148.5 | 0 | 65.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.66
TER BRASILIA | DFTBB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOCABO | PETPRD | 49.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOMANAUS | PEUTM | 143.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMONORDESTE | PBUTN | 170.85 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8
TERMONORTE II | ROTN2 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOPARAIBA | PBUTP | 170.85 | 0 | 0 | 24.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.03
TERMOPERNAMBU | PEUTPE | 532.76 | 557.09 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.09
U. ALEGRETE | RSUTAL | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U. W.ARJONA | MSUTWA | 206.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.ARAUCARIA | PRARC | 484.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-A 1 | TSU1LA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-A 2 | TSU2LA | 132 | 0 | 0 | 33.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.65
U.JLACERDA-B | SCUTLB | 262 | 0 | 0 | 80.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3
U.JLACERDA-C | SCUTLC | 363 | 320.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.92
U.NV.VENECIA2 | MAUTNV | 178.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.PIRATININGA | SPPI | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.URUGUAIANA | RSUTUR | 639.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US. FIGUEIRA | PRUFRA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US.CAMACARI | BAUTC | 346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US.CARIOBA | SPCAR | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT MARIO LAGO | RJUTME | 922.61 | 0 | 0 | 134.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.3
UT SAO JOSE | AMSJ1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT. FORTALEZA | CEUTFO | 326.6 | 327.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.1
UT. KLABIN CE | PRUTKC | 330 | 0 | 186.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.38
UT.AUR.CHAVES | MGUTIB | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.CAM.GRANDE | PBUCG | 169.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.MARACANAU1 | CEUMU | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 3 | MAUTM3 | 518.8 | 505.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.83
UT.MARANHAO 4 | MAUTM4 | 337.6 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323
UT.MARANHAO 5 | MAUTM5 | 337.6 | 322.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.72
UT.PARNAIBA 4 | MAUTP4 | 56.28 | 53.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.02
UT.POR.ITAQUI | MAUTPI | 360.14 | 0 | 0.29 | 256.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.53
UT.TERMOCEARA | CEUSCJ | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE APARECIDA | AMAA | 216.94 | 0 | 111.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.73
UTE ARAGUAIA | MTAR | 23.1 | 0 | 0 | 14.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.15
UTE AREMBEPE | BAUCP | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE ATLANTICO 1 | TKUTAT | 218.74 | 218.74 | 218.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.74
UTE ATLANTICO 2 | TKUTA2 | 271.26 | 0 | 140.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.73
UTE CACU I | GOUTCA | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE CRIST ROCHA | AMCR | 85.38 | 0 | 64.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.97
UTE CUIABA | MTUSCU | 529.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE GLOBAL I | BAUGU | 148.8 | 0 | 0.5 | 24.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.87
UTE GLOBAL II | BAUGD | 148.8 | 0 | 0 | 22.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.35
UTE IPAUSSU | SPUIPA | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE IRANDUBA | AMIRD | 25 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7
UTE JARAQUI | AMJA | 231.22 | 0 | 49.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.32
UTE MANAUARA | AMMA | 150.3 | 0 | 65.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.82
UTE MAUA 3 | AMCM | 590.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL 3 | AMMU3 | 110 | 0 | 100 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.38
UTE MAUA BL4 | AMMU | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE MURICY | BAUCM | 147.15 | 0 | 0 | 31.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.03
UTE P.FERRO 1 | PEUPF1 | 94.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE PERNAMB.3 | PEUTPT | 200.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA | APSA | 58.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA II | APS2 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SUAPE II | PEUTSD | 381.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SUZANO | MAUSUZ | 254.84 | 0 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.6
UTE SYKUE 1 | BASK01 | 30 | 0 | 22.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.05
UTE TAMBAQUI | AMTA | 231.22 | 0 | 65.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.51
UTE VIANA | ESUTEV | 174.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 13-Reserva Girante Demanda Máx.
Reserva Girante na Demanda Máxima da SIN - MW
Área de Operação | Disponibilidade Sincronizada(a) | Geração Verificada(b) | Reserva Girante(c=a-b) | Hora
COSR-NE | 9942.089 | 9509.92 | 432.169 | 20:44:00
COSR-N | 22878.3741 | 19765.037 | 3113.3371
COSR-SE | 32756.4705 | 29876.002 | 2880.4685
COSR-S | 10330.4561 | 8688.464 | 1641.9921
SIN | 75907.3898 | 67839.423 | 8067.9668
- Geração Disponível Sincronizada = Potência instalada - Perda de potência devido a manutenções, restrições de unidades geradoras e unidades geradoras desligadas por conveniência operativa. - A geração de Itaipu está incluída no COSR-SE.

## 14-Carga Horária
Carga Horária por Subsistema
Valores - MWmed
Subsistema | Sudeste/Centro-Oeste |  |  | Sul |  |  | Nordeste |  |  | Norte
Hora | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio %
1 | 33857 | 33285.39 | -1.69 | 9365.5 | 9283.81 | -0.87 | 9958 | 10916.19 | 9.62 | 5444.5 | 5527.31 | 1.52
2 | 32069.5 | 31479.5 | -1.84 | 8744 | 8638.2 | -1.21 | 9639.5 | 10610.64 | 10.07 | 5314 | 5449.76 | 2.55
3 | 30554.5 | 30243.18 | -1.02 | 8284 | 8125.24 | -1.92 | 9412.5 | 10308.55 | 9.52 | 5247 | 5357.82 | 2.11
4 | 29690.5 | 29376.72 | -1.06 | 7900 | 7843.33 | -0.72 | 9096 | 10073.14 | 10.74 | 5146 | 5294.86 | 2.89
5 | 29336.5 | 28990.73 | -1.18 | 7711 | 7665.04 | -0.6 | 8954.5 | 9888.21 | 10.43 | 5052.5 | 5237.5 | 3.66
6 | 29067.5 | 28862.99 | -0.7 | 7647 | 7611.92 | -0.46 | 8834.5 | 9781.09 | 10.71 | 4976 | 5149.72 | 3.49
7 | 28091.5 | 27922.86 | -0.6 | 7328 | 7396.98 | 0.94 | 8069.5 | 8936.62 | 10.75 | 4932.5 | 5038.08 | 2.14
8 | 28265.5 | 27478.62 | -2.78 | 7463 | 7315.46 | -1.98 | 7751.5 | 8551.48 | 10.32 | 4691.5 | 4748.02 | 1.2
9 | 29771.5 | 28355.74 | -4.76 | 7866.5 | 7810.14 | -0.72 | 7921.5 | 8598.92 | 8.55 | 4555.5 | 4591.49 | 0.79
10 | 31173.5 | 29464.91 | -5.48 | 8345.5 | 8255.48 | -1.08 | 8169.5 | 8743.56 | 7.03 | 4542.5 | 4575.16 | 0.72
11 | 32073.5 | 30686.21 | -4.33 | 8707 | 8728.11 | 0.24 | 8355 | 8874.69 | 6.22 | 4533.5 | 4598.32 | 1.43
12 | 32494 | 31181.56 | -4.04 | 8944.5 | 9059.74 | 1.29 | 8422.5 | 8962.16 | 6.41 | 4617 | 4589.03 | -0.61
13 | 32648 | 31247.78 | -4.29 | 8800 | 9027.01 | 2.58 | 8532 | 9043.38 | 5.99 | 4615 | 4588.4 | -0.58
14 | 32635 | 31237.95 | -4.28 | 8674 | 9051.68 | 4.35 | 8579.5 | 9077.63 | 5.81 | 4628 | 4624.4 | -0.08
15 | 32678.5 | 31353.6 | -4.05 | 8643.5 | 9184.63 | 6.26 | 8708 | 9158.03 | 5.17 | 4731.5 | 4721.7 | -0.21
16 | 32722 | 31668.61 | -3.22 | 8723 | 9285.95 | 6.45 | 8760 | 9266.5 | 5.78 | 4764 | 4824.4 | 1.27
17 | 32948 | 31966.62 | -2.98 | 8897.5 | 9416.86 | 5.84 | 8699.5 | 9330.86 | 7.26 | 4677.5 | 4849.74 | 3.68
18 | 33373.5 | 32662.78 | -2.13 | 9066.5 | 9679.01 | 6.76 | 8681.5 | 9248.89 | 6.54 | 4544 | 4793.02 | 5.48
19 | 33865 | 33647.23 | -0.64 | 9431 | 10076.53 | 6.84 | 8647.5 | 9249.71 | 6.96 | 4617.5 | 4738.18 | 2.61
20 | 36028 | 36048.52 | 0.06 | 9672.5 | 10336.47 | 6.86 | 9737 | 10678.57 | 9.67 | 4941.5 | 5056.71 | 2.33
21 | 39584.5 | 40070.28 | 1.23 | 10297 | 10774.24 | 4.63 | 10214 | 11056.23 | 8.25 | 5202 | 5419.55 | 4.18
22 | 37514 | 37956.04 | 1.18 | 10374 | 10654.02 | 2.7 | 9878 | 10906.06 | 10.41 | 5175.5 | 5467.18 | 5.64
23 | 34400 | 34196.71 | -0.59 | 9832 | 9513.8 | -3.24 | 9503.5 | 10569.65 | 11.22 | 5048 | 5387.26 | 6.72
24 | 32435.5 | 31626.72 | -2.49 | 9111.5 | 8746.87 | -4 | 9101 | 10026.15 | 10.17 | 4887 | 5188.83 | 6.18

## 15-Carga Diária por Subsistema
Carga Diária por Subsistema
Subsistema | GWh no Dia | GWh acumulado no Mês até o Dia | GWh acumulado noAno até o Dia
Sudeste/Centro-Oeste | 761.01 | 27337 | 316347.73
Sul | 213.48 | 8456.63 | 95959.61
Nordeste | 231.86 | 7700.71 | 89122.8
Norte | 119.82 | 4002.94 | 47491.87
Sistema Interligado Nacional | 1326.17 | 47497.29 | 548922
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Sudeste/Centro-Oeste | 31708.8014 | 36743.2855 | 36112.7542
Sul | 8895.0217 | 11366.4435 | 10954.2931
Nordeste | 9660.7037 | 10350.4116 | 10173.8356
Norte | 4992.3512 | 5380.3018 | 5421.4458
Sistema Interligado Nacional | 55256.8779 | 63840.4423 | 62662.3287

## 16-Demanda Máxima
Demanda Máxima
Demanda Máxima Instantânea
Subsistema | Referência | Valor (MW) | Data | Hora
Sudeste/Centro-Oeste | Do Dia | 40526.51 | 31/12/2017 | 20:26
| Recorde | 51893 | 21/01/2015 | 14:32
Sul | Do Dia | 11259.24 | 31/12/2017 | 20:57
| Recorde | 17971 | 06/02/2014 | 14:29
Nordeste | Do Dia | 11087.047 | 31/12/2017 | 20:28
| Recorde | 12904 | 05/12/2017 | 15:21
Norte | Do Dia | 5590.451 | 31/12/2017 | 00:20
| Recorde | 6748 | 16/05/2017 | 14:41
SIN | Do Dia | 67925.42 | 31/12/2017 | 20:44
| Recorde | 85707 | 05/02/2014 | 15:41

## 17-Integ. Novos Equipamentos
Integração de Novos Equipamentos e Linhas de Transmissão no SIN
Observações
Não houve entrada de novos equipamentos nesse dia.

## 18-Principais Ocorrências SIN
Principais Ocorrências no SIN
No dia 31/12/2017, não foram verificadas ocorrências significativas com origem na Rede de Operação do Sistema Interligado Nacional – SIN, envolvendo interrupção de cargas.

## 19-Acomp. Armazenamentos
Acompanhamento dos Armazenamentos
Curva de Energia Armazenada Verificada

## 20-Variação Energia Armazenada
Variação de Energia Armazenada
Energia Armazenada | Sul | SE/CO | Norte | NE
Capacidade Máxima (MWmês) | 20100 | 203343 | 15041 | 51809
Armazenamento ao final do dia (MWmês) | 11463 | 45946 | 3505 | 6677
Armazenamento ao final do dia (%) | 57.03 | 22.6 | 23.3 | 12.89
Variação em relação dia anterior (%) | 1.58 | 0.44 | 0.62 | 0.27
Variação acumulada mensal (%) | -2.55 | 3.73 | 7.29 | 7.28

## 21-Energia Natural Afluente
Energia Natural Afluente
Subsistema | % MLT no dia | % MLT acumulado no mês até o dia | ENA Bruta (MWmed) no dia | ENA Bruta (MWmed) acumulada até o dia
Norte | 90.46 | 74.0787 | 5371 | 4412.5806
Nordeste | 101.07 | 55.1942 | 10140 | 5553.3226
Sul | 188.62 | 86.3216 | 14321 | 6554.6774
Sudeste/Centro-Oeste | 114.08 | 94.4829 | 53435 | 44335.4516

## 22-Esquemático Reservatórios
Esquemático das Usinas Hidroelétricas do SIN

## 23-Sit. Princ. Reservatórios S
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Subsistema Sul
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
CAPIVARI | G. P. SOUZA | 838.92 | 57.52 | 65 | 3 | 0 | 0
ITAJAI | SALTO PILAO | 318.89 | 89 | 72 | 72 | 0 | 0
IGUACU | G. B. MUNHOZ | 726.09 | 52.09 | 1171 | 0 | 0 | 0
| SEGREDO | 604.97 | 58.43 | 363 | 177 | 0 | -168
| SANTA CLARA-PR | 805.67 | 105.41 | 367 | 374 | 229 | 0
| FUNDÃO | 706.14 | 228 | 402 | 403 | 249 | 0
| JORDÃO | 610.62 | 108.34 | 434 | 266 | 255 | 168
| SALTO SANTIAGO | 497.93 | 61.98 | 658 | 203 | 0 | 0
| SALTO OSORIO | 396.33 | 90.77 | 264 | 328 | 0 | 0
| SALTO CAXIAS | 324.28 | 63.74 | 739 | 454 | 0 | 0
JACUI | ERNESTINA | 489.68 | 105.25 | 9 | 18 | 18 | 0
| PASSO REAL | 323.28 | 76.79 | 180 | 23 | 0 | 0
| JACUI | 278.75 | 78.08 | 23 | 52 | 12 | 0
| ITAUBA | 182.39 | 86.31 | 79 | 85 | 0 | 0
| D. FRANCISCA | 92.35 | 37.35 | 95 | 356 | 0 | 0
| CASTRO ALVES | 239.53 | 53 | 152 | 158 | 0 | 0
| MONTE CLARO | 147.06 | 5.67 | 218 | 219 | 13 | 0
| 14 DE JULHO | 103 | 0 | 234 | 234 | 0 | 0
PARANAPANEMA | MAUA | 634.94 | 99.25 | 1697 | 1707 | 1353 | 0
URUGUAI | GARIBALDI | 703.69 | 45.83 | 251 | 137 | 0 | 0
| BARRA GRANDE | 629.52 | 36.37 | 332 | 16 | 16 | 0
| CAMPOS NOVOS | 658.68 | 73.6 | 149 | 65 | 11 | 0
| MACHADINHO | 468.08 | 18.56 | 219 | 281 | 0 | 0
| ITÁ | 368.23 | 69.07 | 512 | 465 | 0 | 0
| PASSO FUNDO | 595.57 | 75.68 | 29 | 29 | 0 | 0
| MONJOLINHO | 327.21 | 34.06 | 64 | 58 | 0 | 0
| FOZ CHAPECO | 264.52 | 51.64 | 809 | 718 | 76 | 0
| QUEBRA QUEIXO | 547.48 | 67.85 | 72 | 83 | 0 | 0
| SAO JOSE | 153.98 | 31 | 159 | 183 | 0 | 0
| PASSO SAO JOAO | 127.62 | 26.72 | 191 | 176 | 29 | 0

## 24-Sit. Princ. Reservatórios SE
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Subsistema Sudeste
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
AMAZONAS | GUAPORE | 479.16 | 91.79 | 42 | 41 | 0 | 0
| JIRAU | 89 | 81.14 | 24907 | 24321 | 4776 | 0
| SANTO ANTONIO | 71.01 | 82.9 | 25825 | 26327 | 6602 | 0
| SAMUEL | 83.06 | 25.4 | 775 | 167 | 0 | 0
| RONDON II | 264.6 | 19.8 | 148 | 104 | 0 | 0
| DARDANELOS | 213.52 | 4.35 | 221 | 221 | 21 | 0
| COLIDER | 271.62 | 62 | 942 | 792 | 792 | 0
| TELES PIRES | 220.44 | 100 | 2512 | 2512 | 0 | 0
| SAO MANOEL | 161.44 | 145.38 | 2266 | 2266 | 755 | 0
DOCE | CANDONGA | 312.17 | 0 | 68 | 68 | 68 | 0
| GUILM. AMORIM | 494.78 | 91.94 | 31 | 32 | 0 | 0
| SA CARVALHO | 372.42 | 60.6 | 32 | 32 | 0 | 0
| SANTONIO CM | 361.3 | 0 | 41 | 38 | 4 | 34
| SALTO GRANDE CM | 353.98 | 74.3 | 45 | 49 | 0 | 0
| PORTO ESTRELA | 256.34 | 84.89 | 53 | 50 | 0 | 0
| BAGUARI | 184.91 | 80.92 | 173 | 171 | 0 | 0
| AIMORES | 89.92 | 80.25 | 248 | 234 | 16 | 0
| MASCARENHAS | 59.74 | 18.54 | 284 | 294 | 0 | 0
GRANDE | CAMARGOS | 904.26 | 25.73 | 120 | 62 | 0 | 0
| ITUTINGA | 885.64 | 91.47 | 70 | 71 | 0 | 0
| FUNIL-MG | 807.94 | 69.9 | 251 | 255 | 0 | 0
| FURNAS | 753.29 | 11.45 | 720 | 251 | 0 | 0
| M. MORAES | 656.81 | 23.54 | 478 | 354 | 0 | 0
| L. C. BARRETO | 620.7 | 54.55 | 393 | 435 | 0 | 0
| JAGUARA | 558.07 | 85.67 | 456 | 310 | 0 | 0
| IGARAPAVA | 512.08 | 69.61 | 430 | 426 | 0 | 0
| VOLTA GRANDE | 494.68 | 85.75 | 636 | 280 | 0 | 0
| P. COLOMBIA | 466.05 | 31.27 | 470 | 207 | 0 | 0
| CACONDE | 834.63 | 16.43 | 69 | 34 | 0 | 0
| E. DA CUNHA | 664.32 | 84.81 | 85 | 85 | 0 | 0
| LIMOEIRO | 572.41 | 89.35 | 82 | 82 | 0 | 0
| MARIMBONDO | 435.53 | 31.11 | 1080 | 520 | 0 | 0
| A. VERMELHA | 376.01 | 22.03 | 2039 | 1103 | 0 | 0
ITABAPOANA | ROSAL | 555.09 | 101.71 | 21 | 20 | 2 | 0
JEQUITINHONHA | IRAPE | 479.66 | 15.96 | 44 | 36 | 0 | 0
MUCURI | STA.CLARA-MG | 85.99 | 99.78 | 37 | 34 | 0 | 0
PARAIBA DO SUL | PARAIBUNA | 701.85 | 30.72 | 57 | 86 | 0 | 0
| SANTA BRANCA | 613.36 | 38.18 | 95 | 80 | 0 | 0
| JAGUARI | 612.93 | 40.32 | 15 | 24 | 0 | 0
| FUNIL | 451.36 | 23.31 | 215 | 136 | 0 | 0
| SANTA CECILIA | 352.62 | 78.22 | 206 | 81 | 81 | 125
| PICADA | 658.85 | 29.01 | 26 | 27 | 0 | 0
| SOBRAGI | 437.06 | 72.34 | 46 | 46 | 0 | 0
| ANTA | 251.44 | 94 | 234 | 108 | 108 | 114
| SIMPLICIO | 250.49 | 80.54 | 114 | 119 | 0 | 0
| ILHA POMBOS | 139.96 | 98.13 | 232 | 231 | 0 | 0
| SANTANA | 362.91 | 62.67 | 2 | 0 | 0 | 0
| VIGARIO | 398.45 | 80.39 | 119 | 131 | 0 | 0
| NILO PEÇANHA | 0 | 0 | 121 | 121 | 0 | 0
| TOCOS | 445.39 | 42.63 | 11 | 0 | 0 | 23
| LAJES | 412.7 | 84.87 | 2 | 9 | 0 | -23
| FONTES | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0
| PEREIRA PASSOS | 86.1 | 89.25 | 145 | 146 | 0 | 0
PARANAIBA | BATALHA | 793.52 | 45.65 | 60 | 40 | 0 | 0
| S.DO FACÃO | 742.07 | 31.26 | 110 | 17 | 0 | 0
| EMBORCAÇÃO | 624.71 | 12.74 | 160 | 160 | 0 | 0
| NOVA PONTE | 785.26 | 14.52 | 307 | 147 | 0 | 0
| MIRANDA | 695.88 | 95.9 | 220 | 132 | 0 | 0
| C.BRANCO-1 | 623.65 | 49.46 | 154 | 146 | 0 | 0
| C.BRANCO-2 | 564.93 | 76.66 | 160 | 145 | 0 | 0
| CORUMBA-4 | 839.1 | 35.29 | 87 | 13 | 13 | 0
| CORUMBA-3 | 770.05 | 48.25 | 39 | 24 | 24 | 0
| CORUMBA | 586.03 | 53.55 | 246 | 173 | 0 | 0
| ITUMBIARA | 501.25 | 16.11 | 833 | 180 | 0 | 0
| C. DOURADA | 430.97 | 81.16 | 316 | 268 | 0 | 0
| SÃO SIMÃO | 396.13 | 49.64 | 961 | 1091 | 0 | 0
| CACU | 475.62 | 29.95 | 214 | 185 | 0 | 0
| B.COQUEIROS | 446.55 | 26.41 | 201 | 198 | 0 | 0
| FOZ DO RIO CLARO | 353.57 | 77.58 | 227 | 238 | 0 | 0
| SALTO | 446.59 | 108.71 | 204 | 162 | 0 | 0
| S.R.VERDINHO | 370.46 | 95.8 | 199 | 219 | 0 | 0
| ESPORA | 579.55 | 32.93 | 73 | 27 | 0 | 0
PARANAPANEMA | JURUMIRIM | 563.92 | 46.74 | 608 | 213 | 0 | 0
| PIRAJU | 531.5 | 100 | 217 | 217 | 0 | 0
| CHAVANTES | 470.73 | 59.16 | 828 | 246 | 0 | 0
| OURINHOS | 398 | 100 | 260 | 263 | 31 | 0
| SALTO GRANDE CS | 384.31 | 86.37 | 499 | 462 | 59 | 0
| CANOAS II | 365.96 | 95.87 | 501 | 512 | 12 | 0
| CANOAS I | 351 | 100 | 569 | 556 | 18 | 0
| CAPIVARA | 332.34 | 83.9 | 4089 | 1750 | 691 | 0
| TAQUARUÇU | 283.8 | 89.28 | 1787 | 1660 | 0 | 0
| ROSANA | 257.74 | 86.23 | 2059 | 1886 | 0 | 0
PARANA | I. SOLTEIRA | 326.36 | 65.32 | 3968 | 2624 | 0 | -101
| JUPIA | 279.75 | 90.94 | 3768 | 3843 | 0 | 0
| PORTO PRIMAVERA | 257.26 | 12.46 | 5596 | 4878 | 0 | 0
| ITAIPU | 219.78 | 98.44 | 15404 | 14940 | 2859 | 0
PARAGUAI | MANSO | 284.16 | 65.31 | 36 | 296 | 0 | 0
| PONTE DE PEDRA | 395.57 | 82.83 | 79 | 88 | 11 | 0
| ITIQUIRA I | 411.88 | 82.06 | 67 | 67 | 0 | 0
| ITIQUIRA II | 320.17 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0
| JAURU | 354.9 | 78.34 | 80 | 81 | 0 | 0
SAO FRANCISCO | RETIRO BAIXO | 615.25 | 60.99 | 59 | 52 | 0 | 0
| TRÊS MARIAS | 555.55 | 17.75 | 254 | 80 | 0 | 0
| QUEIMADO | 821.46 | 43.5 | 23 | 18 | 0 | 0
TIETE | PONTE NOVA | 762.74 | 41.9 | 6 | 6 | 0 | 0
| BILLINGS | 744.65 | 81.1 | 27 | 19 | 0 | -37
| GUARAPIRANGA | 733.95 | 63.66 | 34 | 15 | 0 | 0
| EDGARD SOUZA | 711.46 | 41.36 | 263 | 226 | 226 | 37
| B. BONITA | 447.56 | 57.56 | 878 | 148 | 29 | 0
| BARIRI | 427.24 | 73.15 | 357 | 308 | 0 | 0
| IBITINGA | 403.78 | 55.5 | 444 | 496 | 0 | 0
| PROMISSÃO | 381.41 | 38.06 | 628 | 177 | 0 | 0
| N. AVANHANDAVA | 357.79 | 89.42 | 433 | 387 | 0 | 0
| TRÊS IRMÃOS | 326.34 | 64.64 | 868 | 273 | 0 | 101
| HENRY BORDEN | 727.22 | 81.01 | 54 | 14 | 0 | 0
TOCANTINS | SERRA DA MESA | 424.66 | 8.92 | 376 | 310 | 0 | 0
| CANA BRAVA | 331.97 | 64.26 | 365 | 319 | 0 | 0
| SAO SALVADOR | 286.7 | 39.26 | 350 | 377 | 0 | 0
| PEIXE ANGICAL | 262.15 | 55.53 | 706 | 706 | 0 | 0
| LAJEADO | 211.84 | 41.75 | 950 | 603 | 0 | 0

## 25-Sit. Princ. Reservatórios NE
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Subsistema Nordeste
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
JEQUITINHONHA | ITAPEBI | 109.78 | 92.02 | 76 | 155 | 25 | 0
PARAGUACU | PEDRA DO CAVALO | 111.07 | 60.42 | 3 | 3 | 0 | 0
PARNAIBA | BOA ESPERANÇA | 301.14 | 48.06 | 327 | 246 | 0 | 0
SAO FRANCISCO | SOBRADINHO | 382.61 | 9.45 | 1850 | 598 | 0 | 0
| ITAPARICA | 299.72 | 12.68 | 559 | 559 | 0 | 0
| MOXOTO | 251.3 | 64.59 | 559 | 0 | 0 | 526
| P. AFONSO 1,2,3 | 230.18 | 95.92 | 0 | 0 | 0 | 0
| P. AFONSO 4 | 251.06 | 52.63 | 527 | 526 | 0 | 0
| XINGO | 137.2 | 0 | 523 | 558 | 92 | 0

## 26-Sit. Princ. Reservatórios N
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Subsistema Norte
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
ARAGUARI | CACHOEIRA CALDEIRAO | 58.29 | 0 | 531 | 537 | 0 | 0
| COARACY NUNES | 41.96 | 95.88 | 530 | 548 | 149 | 0
| FERREIRA GOMES | 20.69 | 38.02 | 587 | 579 | 0 | 0
AMAZONAS | BALBINA | 47.15 | 19.05 | 518 | 720 | 0 | 0
| CURUA-UNA | 62.62 | 18.33 | 138 | 126 | 0 | 0
| STO ANTONIO DO JARI | 29.73 | 68.44 | 309 | 362 | 0 | 0
| BELO MONTE | 96.8 | 77.46 | 2189 | 2108 | 0 | 0
| PIMENTAL | 96.82 | 0 | 5829 | 3476 | 2155 | 2189
TOCANTINS | ESTREITO | 155.1 | 80.45 | 1603 | 1324 | 0 | 0
| TUCURUI | 63.24 | 35.14 | 9772 | 4324 | 0 | 0