## Índice
Sistema de Divulgação do Resultado da Operação - SDRO
Boletim Diário da Operação |  |  | BDO - 31/01/2017
ÍNDICE
Balanço de Energia
1. | Balanço de Eenrgia - Diário
2. | Balanço de Energia - Acumulado Até o Dia
Dados Diários Acumulados
| 3. | Submercado Sul
| 4. | Submercado Sudeste
| 5. | Submercado Nordeste
| 6. | Submercado Norte
Produção de Energia
7. | Produção Hidráulica por Usina
8. | Produção Térmica por Usina
9. | Produção Eólica por Usina
10. | Motivo do Despacho Térmico
11. | Reserva Girante na Demanda Máxima do SIN
Carga e Demanda
12. | Carga Horária por Submercado
13. | Carga Diária por Submercado
14. | Demanda Máxima
Integração de Novos Equipamentos e Ocorrências no SIN
15. | Integração de Novos Equipamentos
16. | Principais Ocorrências no SIN
Hidrologia
17. | Acompanhamento dos Armazenamentos
18. | Variação de Energia Armazenada
19. | Energia Natural Afluente
20. | Esquemático das Usinas Hidroelétricas do SIN
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
| 21. | Submercado Sul
| 22. | Submercado Sudeste
| 23. | Submercado Nordeste
| 24. | Submercado Norte

## 01-Balanço de Energia
Balanço de Energia Diário
Sistema Interligado Nacional
| Produção | Programado | Verificado | Desvio
| Hidro Nacional | 46731.6042 | 45835.3778 | 64.34%
| Itaipu Binacional | 11273.9583 | 11637.9841 | 16.34%
| Termo Nuclear | 1990 | 1988.32 | 2.791%
| Termo Convencional | 7510.6875 | 7177.4902 | 10.08%
| Eólica | 4327 | 4594.71 | 6.45%
| Total SIN | 71833.25 | 71233.8822 | 100%
| Intercâmbio Internacional | 1000 | 1000.68
| Carga (*) | 70833.25 | 70233.2072
|  | Norte |  |  |  | Nordeste
|  | Hidro | 86.77% | 7295.7072 | 7024.2292 | Hidro | 27.57% | 2155.7794 | 2093.5
|  | Termo | 13.23% | 1112.7813 | 1121 | Termo | 27.25% | 2130.858 | 2392.2083
|  | Total | 100% | 8408.4885 | 8145.2292 | Eólica | 45.18% | 3532.5385 | 3518.125
|  | Carga (*) |  | 5296.8647 | 5322.5417 | Total | 100% | 7819.176 | 8003.8333
|  | Exportação N |  | 3111 | 2822 | Carga (*) |  | 10861.8472 | 10766.0208
[6 empty] | Importação NE |  | 3042 | 2762
Itaipu Binacional
|  | 50 Hz |  | 5263.2439 | 5081.25 | Sudeste / Centro-Oeste
|  | 60 Hz |  | 6374.7402 | 6192.7083 | Hidro | 82.92% | 25190.0037 | 26107.5
|  | Total |  | 11637.9841 | 11273.9583 | Termo | 10.53% | 3199.2105 | 3251.4792
|  | Intercâmbio Itaipu/SE |  | 11637.9841 | 11273.9583 | Nuclear | 6.545% | 1988.32 | 1990
[6 empty] | Total | 100% | 30377.5342 | 31348.9792
[6 empty] | Carga (*) |  | 41281.8157 | 41949.9375
| Intercâmbio Internacional |  |  |  |  | Intercâmbio SE/N-NE |  | -69 | -60
|  | Importação |  | Exportação
Paraguai
| Acaray | 0 | 0 | 0 | 0 | Sul
| Uruguai |  |  |  |  | Hidro | 86.17% | 11193.8876 | 11506.375
| Melo | 0 | 0 | 0 | 0 | Termo | 5.655% | 734.6403 | 746
| Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | Eólica | 8.176% | 1062.1715 | 808.875
| Argentina |  |  |  |  | Total | 100% | 12990.6994 | 13061.25
| Garabi I | 0 | 0 | 1000 | 1000 | Carga (*) |  | 12792.6795 | 12794.75
| Garabi II | 0 | 0 | 0 | 0 | Intercâmbio S/SE |  | -803 | -734
| Uruguaiana | 0 | 0 | 0.68 | 0
| Total | 0 | 0 | 1000.68 | 1000
| Intercâmbio Internacional/S |  |  | -1000.68 | -1000
(*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária

## 02-Balanço de Energia Acumulado
Balanço de Energia Acumulado no Mês até o Dia
|  | Norte |  |  |  | Nordeste
|  | Hidro | 80.95% | 5336.9491 | 5314.6848 | Hidro | 28.79% | 2299.6823 | 2310.7876
|  | Termo | 19.05% | 1256.2259 | 1271.2849 | Termo | 33.75% | 2695.8295 | 2768.463
|  | Total | 100% | 6593.1751 | 6585.9698 | Eólica | 37.46% | 2992.6931 | 2793.7587
|  | Carga (MWmed)(*) |  | 5077.7272 | 5102.2776 | Total | 100% | 7988.2049 | 7873.0094
|  | Exportação N |  | 1514.5806 | 1483.7097 | Carga (MWmed)(*) |  | 10384.1949 | 10400.8474
|  | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 4.280 MWmed | Importação NE |  | 2451.0323 | 2527.9032
|  | 42,00% MLT bruta no mês até o dia |  |  |  | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 4.193 MWmed
|  | 40,82% MLT armazenável no mês até o dia |  |  |  | 29,95% MLT bruta no mês até o dia
|  | Energia Armazenada |  |  |  | 29,80% MLT armazenável no mês até o dia
|  | No dia | 3667 | MWmês | 24.38% | Energia Armazenada
|  | Desvio dia anterior |  |  |  | No dia | 9027 | MWmês | 17.42%
|  |  | 22 | MWmês | 0.15% | Desvio dia anterior
[7 empty] | 81 | MWmês | 0.15%
Itaipu Binacional
|  | 50 Hz |  | 4569.3089 | 4533.9046 | Sudeste / Centro-Oeste
|  | 60 Hz |  | 5409.1777 | 5306.119 | Hidro | 83.31% | 24669.4402 | 24529.6741
|  | Total |  | 9978.4866 | 9840.0235 | Termo | 10.16% | 3007.7797 | 3178.8469
|  | Intercâmbio Itaipu/SE |  | 9978.4866 | 9840.0235 | Nuclear | 6.537% | 1935.9329 | 1980.2842
[6 empty] | Total | 100% | 29613.1528 | 29688.8051
[6 empty] | Carga (MWmed)(*) |  | 38951.6712 | 38884.0733
| Intercâmbio Internacional |  |  |  |  | Intercâmbio SE/N-NE |  | 936.4516 | 1044.1935
|  | Importação |  | Exportação |  | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 44.186 MWmed
| Paraguai |  |  |  |  | 68,86% MLT bruta no mês até o dia
| Acaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,79% MLT armazenável no mês até o dia
| Uruguai |  |  |  |  | Energia Armazenada
| Melo | 0 | 0 | 0 | 0 | No dia | 76137 | MWmês | 37.44%
| Rivera | 0 | 0 | 0.0064516 | 0 | Desvio dia anterior
| Argentina | [5 empty] | 197 | MWmês | 0.09%
| Garabi I | 0 | 0 | 146.5297 | 148.3039
| Garabi II | 0 | 0 | 0 | 0
| Uruguaiana | 0 | 0 | 0.062903 | 0 | Sul
| Total | 0 | 0 | 146.599 | 148.3039 | Hidro | 89.89% | 11071.7581 | 10794.1566
| Intercâmbio Internacional/S |  |  | -146.599 | -148.3039 | Termo | 6.006% | 739.7094 | 774.4368
[6 empty] | Eólica | 4.1% | 504.9864 | 512.3716
[6 empty] | Total | 100% | 12316.4539 | 12080.9651
| (*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária |  |  |  |  | Carga (MWmed)(*) |  | 11855.0341 | 11533.2708
[6 empty] | Intercâmbio S/SE |  | 312.871 | 399.4516
[6 empty] | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 11.668 MWmed
157,60% MLT bruta no mês até o dia
147,43% MLT armazenável no mês até o dia
Energia Armazenada
[6 empty] | No dia | 76137 | MWmês | 37.44%
Desvio dia anterior
[7 empty] | 197 | MWmês | 0.09%

## 03-Dados Diários Acumulados S
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Submercado Sul
Data | Produção |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica
01/01/2017 | 5485.49 | 4427.83 | 811.82 | 245.84 | -3033 | 8517.07
02/01/2017 | 10952.77 | 9795.87 | 846.72 | 310.18 | 219 | 10732.37
03/01/2017 | 11964.63 | 10375.98 | 727.8 | 860.85 | 120 | 11843.98
04/01/2017 | 12588.38 | 11388.24 | 757.87 | 442.27 | 635 | 11953.73
05/01/2017 | 12618.63 | 11660.88 | 555.46 | 402.29 | 932 | 11685.67
06/01/2017 | 12775.92 | 11605.74 | 758.3 | 411.88 | 1440 | 11334.96
07/01/2017 | 11938.01 | 10531 | 734.96 | 672.04 | 1768 | 10169.37
08/01/2017 | 9810.7 | 8788.2 | 733.97 | 288.53 | 220 | 9589.53
09/01/2017 | 13396.84 | 12446.26 | 701.08 | 249.51 | 1095 | 12301.59
10/01/2017 | 15121.9 | 13869.41 | 646.42 | 606.06 | 2577 | 12543.74
11/01/2017 | 14267.27 | 13427.73 | 582.42 | 257.11 | 1635 | 12631.24
12/01/2017 | 14165.76 | 13012.58 | 718.03 | 435.15 | 1532 | 12631.57
13/01/2017 | 14536.77 | 13007.25 | 756.1 | 773.42 | 1703 | 12831.39
14/01/2017 | 11635.86 | 10613.05 | 680.06 | 342.76 | 169 | 11464.45
15/01/2017 | 10837.64 | 9546.88 | 693.71 | 597.05 | 520 | 10315.07
16/01/2017 | 14207.06 | 12487.61 | 697.68 | 1021.76 | 1036 | 13169.81
17/01/2017 | 13868.48 | 12926.89 | 678.16 | 263.43 | 770 | 13095.86
18/01/2017 | 14756.65 | 13625.28 | 659.45 | 471.92 | 1390.27 | 13348.97
19/01/2017 | 14338.98 | 13277.08 | 643.21 | 418.69 | 1144 | 13190.72
20/01/2017 | 13660.64 | 12493.53 | 686.11 | 481.01 | 783 | 12876.46
21/01/2017 | 11009.73 | 9766.46 | 725.5 | 517.76 | -137.37 | 11145.79
22/01/2017 | 9505.44 | 8330.64 | 821.79 | 353.01 | -442.45 | 9946.74
23/01/2017 | 12789.51 | 11578.15 | 872.07 | 339.29 | -132.35 | 12913.9
24/01/2017 | 13645.41 | 12525.08 | 847.68 | 272.66 | 157.97 | 13485.82
25/01/2017 | 13655.91 | 12228.04 | 864.84 | 563.02 | 493.52 | 13160.62
26/01/2017 | 13694.81 | 12153.31 | 868.96 | 672.54 | 1095.81 | 12599.61
27/01/2017 | 12281.19 | 11122.14 | 823.29 | 335.77 | 99 | 12181.94
28/01/2017 | 9615.9 | 8537.74 | 851.41 | 226.75 | -1070 | 10685.4
29/01/2017 | 7492.52 | 6009.2 | 738.57 | 744.75 | -2163 | 9655.26
30/01/2017 | 12200.58 | 10472.53 | 712.92 | 1015.12 | -510.51 | 12710.74
31/01/2017 | 12990.7 | 11193.89 | 734.64 | 1062.17 | 197.68 | 12792.68

## 04-Dados Diários Acumulados SE
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Submercado Sudeste
Data | Produção |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica
01/01/2017 | 25842 | 19946.54 | 5895.46 | 0 | 3100 | 31754.22
02/01/2017 | 29810.17 | 24241.38 | 5568.79 | 0 | 1191 | 38165.67
03/01/2017 | 31584.56 | 26193.63 | 5390.93 | 0 | 1384 | 40242.7
04/01/2017 | 30202.55 | 24618.11 | 5584.44 | 0 | 885 | 40224.63
05/01/2017 | 31275.46 | 25848.9 | 5426.56 | 0 | 348 | 41145.74
06/01/2017 | 30426.15 | 24906.23 | 5519.92 | 0 | -866 | 41225.49
07/01/2017 | 28027.37 | 23163.18 | 4864.19 | 0 | 16 | 38587.53
08/01/2017 | 26300.31 | 21283.34 | 5016.96 | 0 | 1168 | 35563.62
09/01/2017 | 31324.98 | 26362.63 | 4962.35 | 0 | 432 | 42116.04
10/01/2017 | 30696.13 | 25898.67 | 4797.46 | 0 | -1358 | 42799.85
11/01/2017 | 31586.64 | 26437.03 | 5149.61 | 0 | -734 | 42173.98
12/01/2017 | 30649.77 | 25996.09 | 4653.68 | 0 | -339 | 41258.49
13/01/2017 | 29681.29 | 24980.27 | 4701.02 | 0 | -233 | 39835
14/01/2017 | 29101.18 | 24129.68 | 4971.5 | 0 | 2287 | 36632.9
15/01/2017 | 26009.39 | 21020.03 | 4989.36 | 0 | 1486 | 33787.35
16/01/2017 | 29862.98 | 25153.18 | 4709.8 | 0 | 12 | 39858.19
17/01/2017 | 30455.66 | 25827.18 | 4628.49 | 0 | 291 | 39966.51
18/01/2017 | 30816.32 | 26343.99 | 4472.33 | 0 | -16 | 40439.05
19/01/2017 | 31249.21 | 26776.74 | 4472.47 | 0 | 575 | 40037.83
20/01/2017 | 29954.64 | 24850.43 | 5104.2 | 0 | 277 | 38586.11
21/01/2017 | 29090.87 | 23369.19 | 5721.68 | 0 | 1874 | 35924.23
22/01/2017 | 25906.02 | 20091.75 | 5814.27 | 0 | 2586 | 32149.74
23/01/2017 | 30319.28 | 25165.11 | 5154.17 | 0 | 1378 | 38592.75
24/01/2017 | 31371.78 | 27492.13 | 3879.65 | 0 | 1093 | 40476.82
25/01/2017 | 30920.37 | 26301.02 | 4619.36 | 0 | 467 | 40255.9
26/01/2017 | 29581.44 | 25223.46 | 4357.99 | 0 | -1507 | 41016.22
27/01/2017 | 29791.45 | 25434.79 | 4356.66 | 0 | -1102 | 40664.83
28/01/2017 | 28652.71 | 24408.65 | 4244.06 | 0 | 926 | 37452.72
29/01/2017 | 26310.82 | 22114.56 | 4196.26 | 0 | 2117 | 34299.57
30/01/2017 | 30828.71 | 25984.75 | 4843.96 | 0 | 859 | 40986.33
31/01/2017 | 30377.53 | 25190 | 5187.53 | 0 | 734 | 41281.82

## 05-Dados Diários Acumulados NE
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Submercado Nordeste
Data | Produção |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica
01/01/2017 | 7259.45 | 2276.12 | 1332.99 | 3650.34 | -1255 | 8391.94
02/01/2017 | 7704.61 | 2335.84 | 2232.23 | 3136.54 | -2268 | 9851.13
03/01/2017 | 7457.76 | 2372.45 | 2410.49 | 2674.82 | -3153 | 10488.52
04/01/2017 | 8279.32 | 2014.03 | 3075.57 | 3189.72 | -2442 | 10592.08
05/01/2017 | 8586.95 | 2138.16 | 2715.62 | 3733.17 | -2009 | 10470.86
06/01/2017 | 9573.14 | 3934.18 | 1913.46 | 3725.51 | -884 | 10331.69
07/01/2017 | 8445.11 | 2883.97 | 2225.99 | 3335.15 | -1511 | 9827.93
08/01/2017 | 7584.4 | 2090.43 | 2359.24 | 3134.73 | -1673 | 9125.81
09/01/2017 | 7719.81 | 2198.03 | 2862.84 | 2658.94 | -2947 | 10446.18
10/01/2017 | 8025.23 | 2084.01 | 3374.2 | 2567.02 | -2953 | 10848.85
11/01/2017 | 8078.71 | 2124.58 | 3888.45 | 2065.67 | -2868 | 10817.67
12/01/2017 | 8111.71 | 2165.67 | 3583.95 | 2362.09 | -2895 | 10883.44
13/01/2017 | 8727 | 2135.33 | 3591.65 | 3000.02 | -2103 | 10822.62
14/01/2017 | 7719.94 | 2324.27 | 3192.63 | 2203.04 | -2755 | 10465.3
15/01/2017 | 7187.45 | 2078.02 | 2927.58 | 2181.86 | -2453 | 9628.29
16/01/2017 | 8655.17 | 2134.33 | 3499.69 | 3021.15 | -1992 | 10574.96
17/01/2017 | 8101.66 | 2165.18 | 3159.66 | 2776.81 | -2578 | 10614.03
18/01/2017 | 8238.23 | 2221.22 | 3432.94 | 2584.07 | -2661 | 10892.09
19/01/2017 | 8570.72 | 2330.63 | 3371.27 | 2868.82 | -2322 | 10893.64
20/01/2017 | 7548.37 | 2424.98 | 2705.39 | 2418.01 | -3372 | 11003.38
21/01/2017 | 7739.57 | 2100.96 | 2501.46 | 3137.15 | -2537 | 10277.92
22/01/2017 | 7151.69 | 2086.5 | 2332.76 | 2732.43 | -2387 | 9537.42
23/01/2017 | 7963.09 | 2266.94 | 2737.93 | 2958.23 | -2689 | 10645.66
24/01/2017 | 8164.57 | 2271.66 | 2606.77 | 3286.14 | -2605 | 10766.29
25/01/2017 | 7720.19 | 2286.74 | 2303.11 | 3130.34 | -3199 | 10921.08
26/01/2017 | 7474.26 | 2323.05 | 2632.92 | 2518.29 | -3404 | 10876.73
27/01/2017 | 8036.09 | 2625.77 | 2252.76 | 3157.56 | -2864 | 10901.18
28/01/2017 | 8435.48 | 2661.38 | 2249.62 | 3524.49 | -1681 | 10116.4
29/01/2017 | 7761.95 | 1915.62 | 2184.39 | 3661.94 | -1593 | 9354.95
30/01/2017 | 7793.54 | 2164.32 | 1782.31 | 3846.91 | -2887 | 10680.15
31/01/2017 | 7819.18 | 2155.78 | 2130.86 | 3532.54 | -3042 | 10861.85

## 06-Dados Diários Acumulados N
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Submercado Norte
Data | Produção |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica
01/01/2017 | 5829.11 | 4068.31 | 1760.79 | 0 | 1188 | 4641.47
02/01/2017 | 5874.08 | 4111.98 | 1762.1 | 0 | 858 | 5016.24
03/01/2017 | 6767.8 | 4998.72 | 1769.08 | 0 | 1649 | 5118.92
04/01/2017 | 6093.21 | 4355.25 | 1737.96 | 0 | 922 | 5171.4
05/01/2017 | 5876.53 | 4149.83 | 1726.71 | 0 | 729 | 5145.76
06/01/2017 | 5547.69 | 3820.78 | 1726.91 | 0 | 310 | 5236.93
07/01/2017 | 4835.99 | 3811.33 | 1024.65 | 0 | -273 | 5107.79
08/01/2017 | 5045.39 | 3998.6 | 1046.79 | 0 | 285 | 4759.19
09/01/2017 | 6448.91 | 5273.66 | 1175.25 | 0 | 1420 | 5027.22
10/01/2017 | 6972.43 | 5197.9 | 1774.52 | 0 | 1734 | 5237.3
11/01/2017 | 7124.64 | 5413.17 | 1711.46 | 0 | 1967 | 5155.95
12/01/2017 | 6892.91 | 5467.01 | 1425.9 | 0 | 1702 | 5189.05
13/01/2017 | 5716.87 | 4647.25 | 1069.62 | 0 | 633 | 5082.32
14/01/2017 | 5131.09 | 4063.44 | 1067.65 | 0 | 299 | 4830.62
15/01/2017 | 5119.02 | 4005.97 | 1113.05 | 0 | 447 | 4669.77
16/01/2017 | 6090.24 | 4954.69 | 1135.55 | 0 | 944 | 5145.49
17/01/2017 | 6667.73 | 5543.53 | 1124.2 | 0 | 1517 | 5148.92
18/01/2017 | 6248.74 | 5177.38 | 1071.36 | 0 | 1288 | 4961.07
19/01/2017 | 5593.63 | 4467.08 | 1126.55 | 0 | 603 | 4989.13
20/01/2017 | 7636.13 | 6534.21 | 1101.93 | 0 | 2312 | 5323.35
21/01/2017 | 6223.02 | 5128.54 | 1094.48 | 0 | 1140 | 5081.62
22/01/2017 | 5409.18 | 4277.6 | 1131.58 | 0 | 739 | 4669.33
23/01/2017 | 7392.5 | 6254.71 | 1137.79 | 0 | 2276 | 5114.9
24/01/2017 | 7554.03 | 6437.14 | 1116.9 | 0 | 2354 | 5198.7
25/01/2017 | 7736.11 | 6619.88 | 1116.23 | 0 | 2500 | 5236.1
26/01/2017 | 9229.99 | 8103.41 | 1126.58 | 0 | 3816 | 5413.55
27/01/2017 | 9216.2 | 8088.44 | 1127.76 | 0 | 3867 | 5348.53
28/01/2017 | 6800 | 6147.56 | 652.45 | 0 | 1825 | 4974.31
29/01/2017 | 6427.53 | 5660.36 | 767.16 | 0 | 1639 | 4788.67
30/01/2017 | 8479.25 | 7372 | 1107.25 | 0 | 3151 | 5329.07
31/01/2017 | 8408.49 | 7295.71 | 1112.78 | 0 | 3111 | 5296.86

## 07-Produção Hidráulica
Produção Hidráulica Diária Acumulada
Submercado | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 175.1 | 3970.69 | 3970.69
Nordeste | 51.74 | 1710.96 | 1710.96
Sul | 268.65 | 8237.39 | 8237.39
Sudeste/Centro-Oeste | 604.56 | 18354.06 | 18354.06
Itaipu | 279.31 | 7423.99 | 7423.99
Sistema Interligado Nacional | 1379.36 | 39697.1 | 39697.1
Produção Hidráulica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
14 DE JULHO | RSUHQJ | 42.71 | 40.62 | -4.89
AGUA VERMELHA | SPAGV | 517.71 | 561.32 | 8.42
AIMORES | MGAIMO | 46.6 | 42.34 | -9.14
ALTO SUCURIU | MSUASU | 29 | 29 | 0
ALZIR SANTOS | RSUHMO | 74 | 24.8 | -66.49
AMADORAGUIAR1 | MGCPB1 | 155 | 153.06 | -1.25
AMADORAGUIAR2 | MGCPB2 | 135.48 | 133.3 | -1.61
AREAL | RJARL | 6 | 0 | -100
BAGUARI | MGUBAG | 30 | 29.95 | -0.17
BARIRI | SPBAR | 125 | 126.56 | 1.25
BARRA BONITA | SPBAB | 96 | 94.06 | -2.02
BATALHA | GOUSBL | 10 | 10 | 0
BELO MONTE | PABM | 1858.46 | 2141.8 | 15.25
BENTO MUNHOZ | PRGBM | 1154.88 | 1142.49 | -1.07
C. DOURADA | GOUCD | 309.79 | 278.03 | -10.25
C.CALDEIRAO | APUCCA | 130 | 135.64 | 4.34
CACONDE | SPCAC | 28 | 28.42 | 1.5
CAMARGOS | MGCAMA | 11 | 10.93 | -0.64
CANA BRAVA | GOUHCB | 166.67 | 172.44 | 3.46
CANOAS I | SPCNO1 | 80 | 79.24 | -0.95
CANOAS II | SPCNO2 | 70 | 65.3 | -6.71
CAPIVARA | SPCPV | 380 | 391.45 | 3.01
CASTRO ALVES | RSUHCA | 60.71 | 66.09 | 8.86
CHAVANTES | SPCHV | 370 | 371 | 0.27
CORUMBA | GOUSCB | 80 | 79.54 | -0.57
CORUMBA III | GOUCB3 | 0 | 0 | 0
CORUMBA IV | GOUCB4 | 0 | 0 | 0
CURUA-UNA | PACRU | 10 | 11.29 | 12.9
DARDANELOS | MTDA | 259 | 245.22 | -5.32
E.CUNHA | SPEUC | 50 | 48.89 | -2.22
EMBORCACAO | MGEMBO | 216.33 | 222.37 | 2.79
ESPORA | GOUHES | 21 | 21.99 | 4.71
ESTREITO | TOUHET | 512.81 | 518.08 | 1.03
FERREI.GOMES | APFGO | 123 | 130.35 | 5.98
FONTES NOVA | RJFTN | 110 | 117.22 | 6.56
FUNDAO | PRFND | 112.19 | 59.54 | -46.93
FUNIL | RJUSFL | 150 | 128.95 | -14.03
FUNIL GRANDE | MGFUNI | 69 | 60.65 | -12.1
FURNAS | MGUSFU | 432.29 | 545.56 | 26.2
G.JOSE RICHA | PRSCX | 949.29 | 935.05 | -1.5
GUAPORE | MTUGUA | 59.38 | 60.43 | 1.77
GUILMA AMORIM | MGGUIL | 25 | 24.73 | -1.08
H.BORDEN EXT | SPHBE | 125.35 | 127.35 | 1.6
H.BORDEN SUB | SPHBS | 66.35 | 70.76 | 6.65
IBITINGA | SPIBI | 106.67 | 106.29 | -0.36
IGARAPAVA | MGIGAR | 160.83 | 166.49 | 3.52
ILHA POMBOS | RJILH | 130 | 93.57 | -28.02
ILHA SOLTEIRA | SPILS | 1579.17 | 1815.79 | 14.98
IRAPE-US | MGIRAP | 62 | 73.28 | 18.19
ITAIPU 50 HZ | PYIT50 | 5081.25 | 5263.24 | 3.58
ITAIPU 60 HZ | PRIT60 | 6192.71 | 6374.74 | 2.94
ITAPEBI US | BAUIT1 | 54.38 | 95.28 | 75.21
ITAUBA | RSUITA | 343.33 | 345.58 | 0.66
ITIQUIRA I | MTUIQ1 | 30 | 30.11 | 0.37
ITIQUIRA II | MTUIQ2 | 80 | 85.04 | 6.3
ITUMBIARA | MGUSIM | 746.88 | 649.43 | -13.05
ITUTINGA-US | MGITUT | 16 | 14.49 | -9.44
JACUI | RSUJAC | 180 | 177.82 | -1.21
JAGUARA-US | MGJGUS | 400 | 392.4 | -1.9
JAGUARI | SPJAG | 22 | 22.09 | 0.41
JLM.G.PEREIRA | GOFRCL | 34 | 33.76 | -0.71
JUBA 1 | MTJBU | 28 | 30 | 7.14
JUBA 2 | MTJBD | 30 | 28 | -6.67
JUPIA | SPJUP | 1150 | 1215.28 | 5.68
JURUMIRIM | SPJUR | 94 | 93.99 | -0.01
L.C.BARRETO | SPUSLB | 584.38 | 561.53 | -3.91
LAJEADO | TOLAJ | 370 | 374.75 | 1.28
LASA | GOLSA | 0 | 0 | 0
LIMOEIRO | SPLMO | 15 | 12.89 | -14.07
M. MORAES | MGUSMM | 350.02 | 361.76 | 3.35
MACABU | RJMBU | 7 | 0 | -100
MANSO | MTUSMS | 60 | 61.23 | 2.05
MARIMBONDO | MGUSMR | 635.42 | 695.36 | 9.43
MIRANDA | MGMIRA | 187.92 | 189.36 | 0.77
N.AVANHANDAVA | SPNAV | 300 | 300 | 0
NEY BRAGA | PRSGD | 1141.67 | 1081.18 | -5.3
NILO PECANHA | RJNLP | 320 | 324.51 | 1.41
NOVA PONTE | MGNPON | 232.5 | 180.7 | -22.28
OURINHOS | SPORI | 43 | 35.04 | -18.51
P. COLOMBIA | MGUSCL | 235.25 | 240.93 | 2.41
P. PRIMAVERA | SPPPR | 1387.5 | 1393.61 | 0.44
P.DO CAVALO | BAUCV | 2.5 | 2.67 | 6.8
PARAIBUNA | SPPAR | 6 | 6.27 | 4.5
PASSO REAL | RSUPRE | 156 | 154.3 | -1.09
PASSO S JOAO | RSUHPJ | 59.67 | 56.61 | -5.13
PCH ANGELINA | SCPANG | 16 | 16 | 0
PCH BLUMENAU | SCPBLU | 59.62 | 59.63 | 0.02
PCH BURITI | MSBURI | 26 | 26 | 0
PCH CANASTRA | RSUCAN | 23.04 | 23.93 | 3.86
PCH CGRANDE | MSPCGR | 43 | 43 | 0
PCH CHOPIM | PRPFCH | 28 | 28 | 0
PCH CURITIBA | PRPCUR | 48.94 | 48.94 | 0
PCH LUDESA | PRLUD | 10 | 10 | 0
PCH MOSQUITAO | GOMTAO | 16 | 16 | 0
PCH NORTEMS | MSPNOR | 0 | 0 | 0
PCH PBRANCO | PRPPBR | 140 | 140 | 0
PCH PFUNDO | RSPPFU | 0 | 0 | 0
PCH QUEIXADA | GOQXD | 17 | 19.04 | 12
PCH S A CAIAPO | GOUPC | 15 | 0 | -100
PCH S.GRANDE | BASIGR | 12 | 12 | 0
PCH SAL.CURUA | MTSCU | 0 | 0 | 0
PCH SAO JOAO | ESUTSJ | 6 | 6 | 0
PCH TAQUARA | RSPTAQ | 11 | 0.23 | -97.91
PCH XANXERE | SCPXAN | 11.21 | 11.21 | 0
PEIXE ANGICAL | TOUHPA | 140 | 141.03 | 0.74
PEREIRA PASSO | RJPPS | 50 | 51.6 | 3.2
PICADA | MGPCDA | 25 | 25.52 | 2.08
PIRAJU | SPPJU | 74 | 73.79 | -0.28
PONTE PEDRA | MTPP | 174 | 170.77 | -1.86
PORTO ESTRELA | MGPORT | 20 | 19.7 | -1.5
PORTO PEDRAS | MSUPPD | 22 | 22 | 0
PROMISSAO | SPPRO | 220 | 225.48 | 2.49
QUEIMADO | MGQMDO | 9 | 8.69 | -3.44
RETIRO BAIXO | MGUHRB | 16 | 16.22 | 1.37
RISOLETANEVES | MGUHEC | 0 | 0 | 0
ROCHEDO | GOURO | 3 | 0 | -100
RONDON II | ROUHRD | 48 | 21.91 | -54.35
ROSAL | ESRSL | 15 | 10.99 | -26.73
ROSANA | SPROS | 340 | 336.05 | -1.16
S.DO FACAO | GOUHSF | 30 | 30.41 | 1.37
S.R.VERDINHO | GOSV | 46 | 46.23 | 0.5
SA CARVALHO | MGSCAR | 35 | 24.26 | -30.69
SALTO | GOST | 116 | 116.44 | 0.38
SALTO GRANDE | MGSGRA | 22 | 17.44 | -20.73
SALTO GRANDE CS | SPSAG | 70 | 69.84 | -0.23
SALTO PILAO | SCUHSP | 125 | 123.44 | -1.25
SANTA BRANCA | RJSBRA | 9 | 8.85 | -1.67
SANTA ROSA 2 | RJSTRD | 21.54 | 0 | -100
SANTO ANTONIO | ROUSSN | 2176.71 | 2096.97 | -3.66
SAO DOMINGOS | PRUHSD | 48 | 42.96 | -10.5
SAO JOAQUIM | ESSJQ | 0 | 0 | 0
SAO JOSE | RSUSJO | 32 | 34.61 | 8.16
SAO LOURENCO | MTSLRO | 30 | 16.84 | -43.87
SAO SALVADOR | TOUHSA | 120 | 114.23 | -4.81
SAO SIMAO-US | MGSSUS | 667.5 | 785.33 | 17.65
SIMPLICIO | RJUSSI | 300 | 202.26 | -32.58
SOBRAGI | MGSOBR | 39 | 31.83 | -18.38
STA. CLARA PR | PRSCL | 98.12 | 47.88 | -51.2
STA.CLARA-MG | MGSCLA | 3 | 3.09 | 3
STA.GABRIELA | MTSTGB | 26 | 0 | -100
STO.ANT.JARI | APSAJ | 140 | 143.27 | 2.34
TAQUARUCU | SPTAQ | 347.71 | 360.42 | 3.66
TELES PIRES | MTUHTP | 1650 | 1656.35 | 0.38
TRES IRMAOS | SPTRI | 596.67 | 613.38 | 2.8
TRES MARIAS | MGTMAR | 30 | 30 | 0
U. A. SALES | BAUAS | 0 | 0 | 0
U.BARRAGRANDE | SCUHBG | 502.25 | 483.09 | -3.81
U.C NOVOS | SCUHCN | 419.17 | 361.86 | -13.67
U.D.FRANCISCA | RSUDFR | 125 | 123.79 | -0.97
U.FOZ CHAPECO | RSUHFC | 543.54 | 480.39 | -11.62
U.ITA | SCUHIT | 1122.92 | 1071.12 | -4.61
U.MACHADINHO | SCUHMA | 1013.54 | 1005.63 | -0.78
U.MASCARENHAS | ESMASC | 52.29 | 41.83 | -20
U.MIMOSO | MSMIM | 15 | 21.53 | 43.53
U.MONTE CLARO | RSUHMC | 51.67 | 44.88 | -13.14
U.PASSO FUNDO | RSUHPF | 102.81 | 103.72 | 0.89
U.QUEB.QUEIXO | SCUQQX | 30.62 | 29.63 | -3.23
U.S.OSORIO | PRUHSO | 779.17 | 812.86 | 4.32
U.S.SANTIAGO | PRUHSS | 1035 | 1025.49 | -0.92
U.SOBRADINHO | BAUSB | 153 | 155.62 | 1.71
UB.ESPERANCA | PIUBE | 92 | 91.5 | -0.54
UH BCOQUEIROS | GOUHBC | 90 | 88.42 | -1.76
UHE BALBINA | AMBA | 60 | 61.75 | 2.92
UHE CACU | GOCACU | 65 | 63.83 | -1.8
UHE GARIBALDI | SCGAR | 50 | 57.39 | 14.78
UHE JAYME CANET | PRUHMU | 342.6 | 356.78 | 4.14
UHE JIRAU | ROUHJI | 2566.67 | 1863.35 | -27.4
UHE PIMENTAL | PAPI | 194 | 190.17 | -1.97
UHE S.DA MESA | GOUSSM | 260 | 247.72 | -4.72
UHE SAMUEL | ROSU | 186.52 | 43.04 | -76.92
US. L.GONZAGA | PEULG | 285 | 295.56 | 3.71
US. TUCURUI | PATU | 3923.96 | 3918.34 | -0.14
US.COA.NUNES | APCN | 72 | 45.02 | -37.47
USI JAURU | MTUJAU | 66.04 | 82.05 | 24.24
USI PAR.SOUZA | PRGPSU | 206.25 | 233.84 | 13.38
USINA PA-I | BAUSU | 0 | 0.02 | 0
USINA PA-II | BAUSD | 0 | 0 | 0
USINA PA-III | BAUST | 0 | 0 | 0
USINA PA-IV | BAUSQ | 678.5 | 675.04 | -0.51
USINA XINGO | ALUXG | 784 | 802.03 | 2.3
VOLTA GRANDE | MGVGRA | 201.25 | 198.58 | -1.33
PCH CEB | PHCEB | 6 | 6 | 0
PCH CEEE | PHCEE | 13 | 22.2 | 70.77
PCH CELESC | PHCSC | 153 | 153 | 0
PCH CELG | PHCLG | 65.75 | 49.76 | -24.32
PCH CELPA | PHCPA | 0 | 0 | 0
PCH CELTINS | PHCET | 0 | 0 | 0
PCH CEMAT | PHCMT | 499.88 | 499.87 | 0
PCH CEMIG | PHCMG | 40.33 | 40.33 | 0
PCH CERJ | PHCRJ | 297.79 | 0 | -100
PCH CERON | PHCRO | 0 | 0 | 0
PCH CESP | PHCSP | 0 | 0 | 0
PCH CHESF | PHCHF | 0 | 0 | 0
PCH COELBA | PHCBA | 0 | 0 | 0
PCH COPEL | PHCOP | 87 | 87 | 0
PCH CPFL | PHCPL | 45 | 45 | 0
PCH EMAE | PHEME | 36.92 | 36.92 | 0
PCH ENERSUL | PHERS | 1 | 0 | -100
PCH ENORTE | PHENT | 0 | 0 | 0
PCH ESCELSA | PHESC | 86 | 86 | 0
PCH IACIARA | PHIAC | 0 | 0 | 0
PCH JAURU-CEMAT | PHJAU | 0 | 64.62 | 0
PCH JI-PARANA | PHROJP | 0 | 30.08 | 0
PCH P. BUENO | PHROPB | 0 | 14.08 | 0
PCH RGE | PHRGE | 0 | 74.01 | 0
PCH VILHENA | PHROVN | 0 | 24.29 | 0
CONJUNTO HIDRELETRICO BARREIRAS | 12 | 32.12 | 26.06 | -18.87
CONJUNTO HIDRELETRICO BOCA DO MONTE | 36 | 11.46 | 10.4 | -9.25
CONJUNTO HIDRELETRICO FAZENDA | 75 | 0 | 42.06 | 0
CONJUNTO HIDRELETRICO LAJEADO GRANDE | 38 | 40 | 28.88 | -27.8
CONJUNTO HIDRELETRICO PARECIS | 4 | 100 | 120.7 | 20.7
CONJUNTO HIDRELETRICO SANTA CABECA | 45 | 52 | 52 | 0

## 08-Produção Térmica
Produção Térmica Diária Acumulada
Submercado | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 26.71 | 934.63 | 934.63
Nordeste | 51.14 | 2005.7 | 2005.7
Sul | 17.63 | 550.34 | 550.34
Sudeste/Centro-Oeste | 124.5 | 3678.12 | 3678.12
Sistema Interligado Nacional | 219.98 | 7168.8 | 7168.8
Produção Térmica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
ANGRA | RJUSAN | 1990 | 1988.32 | -0.08
ALTA MOGIANA | SPALMO | 29 | 29 | 0
ALTOS | PIEGAT | 0 | 0 | 0
ARACATI | CEEGTI | 0 | 0 | 0
B.FLUMINENSE | RJUTBF | 490 | 496.1 | 1.24
B.L.SOBRINHO | RJUTEB | 0 | 0 | 0
BAHIA I | BAUTBC | 7 | 6.46 | -7.71
BATURITE | CEEGTE | 0 | 0 | 0
BELO JARDIM | ACBJ | 0 | 0 | 0
C.S.TUBARAO | ESCST | 185 | 145.62 | -21.29
CAMPO MAIOR | PIEGCM | 0 | 0 | 0
CAMPOS | RJUSCP | 0 | 0 | 0
CANDIOTA III | RSUTEC | 0 | 0 | 0
CAUCAIA | CEEGCC | 0 | 0 | 0
CELSO FURTADO | BAUTA | 160 | 147.95 | -7.53
COCAL | SPCTCO | 0 | 0 | 0
COLORADO | SPYOW | 21 | 21 | 0
CRATO | CEEGCT | 0 | 0 | 0
DAIA | GOENDA | 0 | 0 | 0
EUZEBIO ROCHA | SPCUB | 160 | 121.47 | -24.08
FER.GASPARIAN | SPNPI | 0 | 0 | 0
GERAMAR I | MAGM1 | 0 | 0.08 | 0
GERAMAR II | MAGM2 | 0 | 0 | 0
GOIANIA II | GOGYN2 | 0 | 0 | 0
GOV.L.BRIZOLA | RJUTTR | 100 | 100.17 | 0.17
IGARAPE | MGIGPE | 0 | 0 | 0
IGUATU | CEEGTU | 0 | 0 | 0
JAIME BELTRAO | PEUTJB | 0 | 0 | 0
JALLES MACHAD | GOJLM | 0 | 0 | 0
JE.SO.PEREIRA | RNUJSP | 155 | 146.71 | -5.35
JUAZEIRO NORT | CEEGJN | 0 | 0 | 0
JUIZ DE FORA | MGUTJF | 0 | 35.49 | 0
L.C.PRESTES | MSTLA | 90 | 90.53 | 0.59
LUIZ O R MELO | ESUTLI | 204 | 204.16 | 0.08
MARAMBAIA | PIEGMB | 0 | 0 | 0
NAZARIA | PIEGNZ | 0 | 0 | 0
NO.FLUMINENSE | RJUTNF | 720 | 723.27 | 0.45
NUTEPA | RSUPAL | 0 | 0 | 0
P.MEDICI | RSUPME | 0 | 0 | 0
PALMEIRAS GO | GOUTP | 0 | 0 | 0
PETROLINA | PECEPT | 0 | 0 | 0
PIE-RP | SPPIRP | 0 | 0 | 0
PORTO PECEM I | CEUTPC | 532.5 | 525.58 | -1.3
PORTO PECEM II | CEUTPD | 263.33 | 265.16 | 0.69
POTIGUAR | RNUPU | 0 | 0 | 0
POTIGUAR III | RNUPT | 0 | 0 | 0
RIO MADEIRA | RORM | 0 | 0 | 0
ROMULOALMEIDA | BAUTFA | 96.25 | 94.56 | -1.76
S.JOSE COLINA | SPYJC | 8 | 0 | -100
SANTA CRUZ | RJUSSC | 350 | 323.19 | -7.66
SANTAREM | PASY | 0 | 0 | 0
SAO JERONIMO | RSUSJE | 0 | 0 | 0
SEPE TIARAJU | RSUTCA | 0 | 0 | 0
T.PONTA NEGRA | AMGE | 64 | 64.42 | 0.66
TER BRASILIA | DFTBB | 0 | 0 | 0
TERMOCABO | PETPRD | 11.23 | 10.71 | -4.63
TERMOMANAUS | PEUTM | 0 | 0 | 0
TERMONORDESTE | PBUTN | 0 | 0 | 0
TERMONORTE II | ROTN2 | 0 | 0 | 0
TERMOPARAIBA | PBUTP | 0 | 0 | 0
TERMOPERNAMBU | PEUTPE | 532 | 342.68 | -35.59
TQUIRINOPOLIS | GOTQR | 0 | 0 | 0
U. ALEGRETE | RSUTAL | 0 | 0 | 0
U. W.ARJONA | MSUTWA | 0 | 0 | 0
U.ARAUCARIA | PRARC | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-A | SCUTLA | 83 | 84.45 | 1.75
U.JLACERDA-B | SCUTLB | 80 | 81.76 | 2.2
U.JLACERDA-C | SCUTLC | 280 | 281.36 | 0.49
U.NV.VENECIA2 | MAUTNV | 0 | 0 | 0
U.PIRATININGA | SPPI | 0 | 0 | 0
U.URUGUAIANA | RSUTUR | 0 | 0 | 0
US. FIGUEIRA | PRUFRA | 8 | 6.07 | -24.12
US.CAMACARI | BAUTC | 0 | 0 | 0
US.CARIOBA | SPCAR | 0 | 0 | 0
US.MANDU | SPYMD | 15 | 0 | -100
UT CIDADE NOV | AMCNO | 0 | 0 | 0
UT DISTRITO A | AMDTA | 0 | 0 | 0
UT DISTRITO B | AMDTB | 0 | 0 | 0
UT ERB CANDEI | BAUTCA | 0 | 0 | 0
UT GUA.TANABI 2 | SPUGTD | 0 | 0 | 0
UT INTERLAGOS | SPUTIN | 0 | 0 | 0
UT MARIO LAGO | RJUTME | 0 | 0 | 0
UT MAUA BL 5A | AMMU5A | 0 | 0 | 0
UT MAUA BL 5B | AMMU5B | 0 | 0 | 0
UT SAO JOSE 1 | AMSJ1 | 0 | 0 | 0
UT SAO JOSE 2 | AMSJ2 | 0 | 0 | 0
UT. FORTALEZA | CEUTFO | 163 | 163.03 | 0.02
UT. KLABIN CE | PRUTKC | 190 | 186.43 | -1.88
UT.AUR.CHAVES | MGUTIB | 195 | 197.09 | 1.07
UT.CAM.GRANDE | PBUCG | 0 | 0 | 0
UT.MARACANAU1 | CEUMU | 18.12 | 0 | -100
UT.MARANHAO 3 | MAUTM3 | 519 | 508.79 | -1.97
UT.MARANHAO 4 | MAUTM4 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 5 | MAUTM5 | 0 | 0 | 0
UT.PARNAIBA 4 | MAUTP4 | 0 | 0 | 0
UT.PECEM | CEEGPC | 0 | 0 | 0
UT.POR.ITAQUI | MAUTPI | 0 | 0 | 0
UT.TERMOCEARA | CEUSCJ | 6 | 6 | 0
UTE AMANDINA | MSUAMD | 40 | 19.21 | -51.97
UTE ANGELICA | MSANL | 30 | 18.05 | -39.83
UTE APARECIDA | AMAA | 0 | 0 | 0
UTE ARAGUAIA | MTAR | 10 | 10.12 | 1.2
UTE AREMBEPE | BAUCP | 24.98 | 24.26 | -2.88
UTE ATLANTICO | RJCSA | 240 | 259.46 | 8.11
UTE BERNECK | PRUTBE | 11 | 10.45 | -5
UTE BOA VISTA | GOUBV | 0 | 0 | 0
UTE CACU I | GOUTCA | 0 | 0 | 0
UTE CMPC | RSUTCM | 15 | 5.12 | -65.87
UTE COCAL 2 | SPUCO2 | 0 | 0 | 0
UTE CODORA | GOUCDR | 0 | 0 | 0
UTE CRIST ROCHA | AMCR | 65 | 57.06 | -12.22
UTE CUIABA | MTUSCU | 0 | 0 | 0
UTE ELDORADO BR | MSUEDB | 0 | 0 | 0
UTE ELECTRON | AMELC | 0 | 0 | 0
UTE FLORES 1 | AMFL1 | 0 | 0 | 0
UTE FLORES 2 | AMFL2 | 0 | 0 | 0
UTE FLORES 3 | AMFL3 | 0 | 0 | 0
UTE FLORES 4 | AMFL4 | 0 | 0 | 0
UTE GLOBAL I | BAUGU | 0 | 0 | 0
UTE GLOBAL II | BAUGD | 0 | 0 | 0
UTE GOIASA | GOGSA | 0 | 0 | 0
UTE GUA.TANABI | SPUGTA | 0 | 0 | 0
UTE GUAIRA | SPGUAI | 24 | 24 | 0
UTE GUARANI | SPGCA | 13 | 13 | 0
UTE IPAUSSU | SPUIPA | 0 | 0 | 0
UTE IRANDUBA | AMIRD | 0 | 0 | 0
UTE JARAQUI | AMJA | 55 | 48.73 | -11.4
UTE LAGO AZUL | GOTLSA | 0 | 0 | 0
UTE MADEIRAS | SCCISF | 2 | 2 | 0
UTE MANAUARA | AMMA | 65 | 58.31 | -10.29
UTE MAUA 7 | AMMU7 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL 3 | AMMU3 | 105 | 111.09 | 5.8
UTE MAUA BL 6 | AMMU6 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL I | AMMU1 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL4 | AMMU | 0 | 0 | 0
UTE MURICY | BAUCM | 29.79 | 28.28 | -5.07
UTE P.FERRO 1 | PEUPF1 | 0 | 0 | 0
UTE PERNAMB.3 | PEUTPT | 5.42 | 0 | -100
UTE RIO ACRE | ACRA | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA | APSA | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA II | APS2 | 0 | 0 | 0
UTE SAO BORJA | RSUSBO | 0 | 0 | 0
UTE SIDE PECEM | CEUTCP | 165 | 181.14 | 9.78
UTE SOL | ESUSOL | 143.29 | 144.05 | 0.53
UTE SUAPE II | PEUTSD | 96.58 | 93.41 | -3.28
UTE SUZANO | MAUSUZ | 190 | 206.36 | 8.61
UTE SYKUE 1 | BASK01 | 0 | 0 | 0
UTE TAMBAQUI | AMTA | 58 | 57.95 | -0.09
UTE USACIGA | PRUUSA | 0 | 0 | 0
UTE VERACEL | BAUVCC | 126 | 94.93 | -24.66
UTE VIANA | ESUTEV | 0 | 0 | 0
VALE ROSARIO | SPYVR | 60 | 60 | 0
XAVANTES | GOMAXA | 0 | 0 | 0
PCT AOR | PTAOR | 0 | 0 | 0
PCT CEEE | PTCEE | 0 | 0 | 0
PCT CELG | PTCLG | 0 | 0 | 0
PCT CEMAT | PTCMT | 9 | 9 | 0
PCT CEMIG | PTCMG | 0 | 0 | 0
PCT COELBA | PTCBA | 0 | 0 | 0
PCT CPFL | PTCPL | 0 | 0 | 0
PCT CSF | PTCSF | 0 | 0 | 0
PCT DJB | PTDJB | 0 | 0 | 0
PCT ENERSUL | PTERS | 4 | 4 | 0
PCT FURNAS | PTFUR | 0 | 0 | 0
PCT MARINGA | PTMGA | 77 | 77 | 0
PCT PBR | PTPBR | 0 | 0 | 0
PCT PIE | PTPIE | 0 | 0 | 0
CONJUNTO CHAPADAO | 6 | 76.19 | 107.76 | 41.44
CONJUNTO TERMELETRICO BIOPAV | 44 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO CACHOEIRA DOURADA | 7 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO DOURADOS | 33 | 25 | 33.38 | 33.52
CONJUNTO TERMELETRICO EDEIA | 8 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO JATAI | 9 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO QUIRINOPOLIS | 3 | 10 | 10.08 | 0.8
CONJUNTO TERMELETRICO RIO BRILHANTE | 34 | 0 | 0 | 0

## 09-Produção Eólica
Produção Eólica Diária Acumulada
Submercado | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 0 | 0 | 0
Nordeste | 84.78 | 2226.56 | 2226.56
Sul | 25.49 | 375.71 | 375.71
Sudeste/Centro-Oeste | 0 | 0 | 0
Sistema Interligado Nacional | 110.27 | 2602.27 | 2602.27
Produção Eólica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
BMC_MACAUBAS | BAUEMC | 19.17 | 15.47 | -19.3
BMC_NOVO HORIZO | BAUENH | 16.4 | 16.54 | 0.85
BMC_SEABRA | BAUESR | 16.04 | 16.15 | 0.69
CONJUNTO EOLICO AGUA DOCE | 42 | 19.83 | 38.77 | 95.51
CONJUNTO EOLICO ALVORADA | 15 | 20.08 | 21.36 | 6.37
CONJUNTO EÓLICO AMAZONAS | 56 | 121.1 | 130.86 | 8.06
CONJUNTO EOLICO ASA BRANCA | 24 | 81.29 | 80.67 | -0.76
CONJUNTO EOLICO ATLANTICA | 35 | 95.73 | 108.53 | 13.37
CONJUNTO EOLICO BAIXA DO FEIJAO | 68 | 83.92 | 78.74 | -6.17
CONJUNTO EÓLICO BLOCO SUL | 72 | 61.73 | 78.68 | 27.46
CONJUNTO EOLICO BOM JARDIM DA SERRA | 43 | 4.19 | 4.41 | 5.25
CONJUNTO EOLICO BRISA POTIGUAR I | 47 | 77.06 | 61.44 | -20.27
CONJUNTO EOLICO BW GUIRAPA I | 65 | 28.98 | 20.83 | -28.12
CONJUNTO EOLICO BW GUIRAPA II | 66 | 23.54 | 17.62 | -25.15
CONJUNTO EOLICO CABEÇO PRETO II | 77 | 27.46 | 50.44 | 83.69
CONJUNTO EOLICO CAETES II | 51 | 90.81 | 95.83 | 5.53
CONJUNTO EOLICO CAETITE | 58 | 22.08 | 32.13 | 45.52
CONJUNTO EOLICO CAETITE 123 | 11 | 46.98 | 47.9 | 1.96
CONJUNTO EOLICO CAETITE A | 49 | 24.04 | 22.06 | -8.24
CONJUNTO EOLICO CALANGO 1 | 61 | 33.77 | 38.82 | 14.95
CONJUNTO EOLICO CALANGO 2 | 62 | 54.06 | 58.71 | 8.6
CONJUNTO EOLICO CALANGO 3 | 79 | 0 | 67.45 | 0
CONJUNTO EOLICO CAMPO DOS VENTOS | 69 | 51.06 | 64.2 | 25.73
CONJUNTO EOLICO CAMPO FORMOSO | 54 | 120.77 | 100.68 | -16.63
CONJUNTO EOLICO CARCARA II | 21 | 62 | 65.05 | 4.92
CONJUNTO EOLICO CHAPADA I | 53 | 74.56 | 92.57 | 24.16
CONJUNTO EOLICO CHAPADA II | 48 | 76.27 | 79.91 | 4.77
CONJUNTO EOLICO CHAPADA III | 57 | 73.29 | 82.93 | 13.15
CONJUNTO EOLICO CHAPADA IV | 78 | 62.02 | 58.87 | -5.08
CONJUNTO EOLICO CURVA DOS VENTOS | 14 | 27.48 | 28.52 | 3.78
CONJUNTO EOLICO DOS ARACAS | 10 | 37.96 | 59.56 | 56.9
CONJUNTO EOLICO GENTIO DO OURO I | 60 | 37.42 | 36.5 | -2.46
CONJUNTO EOLICO GUIRAPA | 16 | 30.56 | 28.65 | -6.25
CONJUNTO EOLICO ITAREMA V | 59 | 118.19 | 77.36 | -34.55
CONJUNTO EOLICO LICINIO DE ALMEIDA | 17 | 37.88 | 38.47 | 1.56
CONJUNTO EOLICO LIVRAMENTO 2 | 37 | 37.06 | 39.58 | 6.8
CONJUNTO EOLICO MACACOS | 26 | 51.1 | 43.83 | -14.23
CONJUNTO EOLICO MARMELEIRO 2 | 76 | 0 | 58.02 | 0
CONJUNTO EOLICO MODELO | 28 | 33.06 | 0 | -100
CONJUNTO EOLICO MORRAO | 19 | 44.29 | 40.53 | -8.49
CONJUNTO EOLICO MORRO DOS VENTOS | 29 | 77.94 | 69.55 | -10.76
CONJUNTO EOLICO MORRO DOS VENTOS II | 27 | 49.69 | 46.77 | -5.88
CONJUNTO EOLICO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | 18 | 42.81 | 43.62 | 1.89
CONJUNTO EOLICO OLHO DAGUA | 22 | 59.29 | 53.86 | -9.16
CONJUNTO EOLICO PAPAGAIOS | 20 | 23.65 | 17.5 | -26
CONJUNTO EOLICO PARANATAMA | 55 | 48.44 | 51.64 | 6.61
CONJUNTO EOLICO PEDRA BRANCA | 50 | 87.35 | 103.28 | 18.24
CONJUNTO EÓLICO PELOURINHO | 73 | 22.08 | 12.16 | -44.93
CONJUNTO EOLICO PLANALTINA | 13 | 24.96 | 31.69 | 26.96
CONJUNTO EOLICO QUINTA 138 KV | 39 | 62.04 | 90.98 | 46.65
CONJUNTO EOLICO QUINTA 69 KV | 40 | 29.77 | 41.46 | 39.27
CONJUNTO EOLICO RENASCENCA | 30 | 98.71 | 94.29 | -4.48
CONJUNTO EOLICO RENASCENCA V | 25 | 34.02 | 33.6 | -1.23
CONJUNTO EOLICO SANTA CLARA | 31 | 83.92 | 81.13 | -3.32
CONJUNTO EOLICO SANTA ROSALIA | 74 | 0 | 37.7 | 0
CONJUNTO EOLICO SANTA VITÓRIA DO PALMAR | 41 | 224.08 | 343.69 | 53.38
CONJUNTO EOLICO SAO BASILIO | 70 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO EOLICO SAO CLEMENTE | 67 | 114.35 | 135.12 | 18.16
CONJUNTO EOLICO SERRA AZUL | 71 | 21.19 | 28.75 | 35.68
CONJUNTO EOLICO SERRA DE SANTANA 12 | 63 | 50.33 | 65.89 | 30.92
CONJUNTO EOLICO SERRA DE SANTANA 3 | 64 | 50.62 | 53.12 | 4.94
CONJUNTO EOLICO TACARATU | 23 | 45.6 | 28.28 | -37.98
CONJUNTO EOLICO TRAIRI | 52 | 92.98 | 64.13 | -31.03
CONJUNTO EOLICO UNIAO DOS VENTOS | 32 | 97.67 | 88.99 | -8.89
CONJUNTO EOLICO VIAMAO 3 | 80 | 0 | 31.47 | 0
EO MALHADINHA I | CEEMAU | 12.73 | 14.86 | 16.73
EOL ALEGRIA 2 | RNUAD | 41.46 | 37.08 | -10.56
EOL ALEGRIA I | RNUAU | 20.88 | 20.06 | -3.93
EOL AREIA BRA | RNUEAB | 12.33 | 15.63 | 26.76
EOL B.VENTOS | CEUEBV | 24.35 | 24.05 | -1.23
EOL BEBERIBE | CEBBR | 0 | 0 | 0
EOL BOCA CORR | CEUEBC | 7.5 | 7.5 | 0
EOL C.QUEBRAD | CEUECQ | 30.21 | 32.33 | 7.02
EOL CIDREIRA1 | RSUECI | 48.06 | 53.36 | 11.03
EOL D.INDIOS | RSEVSI | 85.12 | 34.97 | -58.92
EOL ENACEL | CEUEEN | 18.02 | 19.05 | 5.72
EOL FORMOSA | CEUFM | 41 | 20.26 | -50.59
EOL ICARAI 1 | CEUEIU | 12.81 | 10.85 | -15.3
EOL ICARAI 2 | CEUEID | 17.96 | 12.93 | -28.01
EOL ICARAIZIN | CEUCZ | 21.67 | 17.96 | -17.12
EOL ILHA GRAN | CEUEIG | 9.62 | 7.44 | -22.66
EOL MAR TERRA | RNUEMT | 10.5 | 10.44 | -0.57
EOL MIASSABA3 | RNUES3 | 27.12 | 22.39 | -17.44
EOL OSORIO | RSEVSO | 85.12 | 35.81 | -57.93
EOL OSORIO 2 | RSEOS2 | 35.21 | 21.09 | -40.1
EOL OSORIO 3 | RSEOS3 | 0 | 22.7 | 0
EOL P.MORGADO | CEUEPM | 6.29 | 4.8 | -23.69
EOL PARACURU | CEPRU | 0 | 0 | 0
EOL PPARAJURU | CEUPRJ | 0 | 0 | 0
EOL RIACHAO 1 | RNUER3 | 14.56 | 16.68 | 14.56
EOL RIACHAO 2 | RNUER2 | 12.46 | 12.09 | -2.97
EOL RIACHAO 4 | RNUER4 | 13.81 | 14.18 | 2.68
EOL RIACHAO 6 | RNUER1 | 13.81 | 15.75 | 14.05
EOL RIACHAO 7 | RNUER7 | 13.46 | 12.64 | -6.09
EOL RIBEIRAO | CEUERB | 7.02 | 4.49 | -36.04
EOL RIO CHORO | CEFRC | 0 | 0 | 0
EOL SANGRA.2 | RSEVS2 | 36.46 | 24.03 | -34.09
EOL SANGRA.3 | RSEVS3 | 0 | 20.28 | 0
EOL SANGRADOU | RSEVSS | 0 | 34.78 | 0
EOL VOLTA RIO | CEUEVR | 9.25 | 5.39 | -41.73
EOL XANGRILA | RSUEXG | 16.56 | 19.54 | 18
EOL. INDIOS 2 | RSEIN2 | 29.62 | 21.85 | -26.23
EOL. INDIOS 3 | RSEIN3 | 0 | 16.85 | 0
FSA_ FAISA I | CEUEFU | 9.04 | 7.65 | -15.38
FSA_EMBUACA | CEUEEM | 5.48 | 4.84 | -11.68
FSA_FAISA II | CEUEFD | 8.19 | 8.43 | 2.93
FSA_FAISA III | CEUEFT | 7.58 | 8.16 | 7.65
FSA_FAISA IV | CEUEFQ | 7.58 | 6.78 | -10.55
FSA_FAISA V | CEUEFC | 8.54 | 8.71 | 1.99
FSA_S CRISTOVAO | CEUESC | 12.94 | 13.48 | 4.17
FSA_SAO JORGE | CEUESJ | 11.58 | 10.6 | -8.46
FSA_ST_ANTO PAD | CEUEAP | 6.92 | 5.72 | -17.34
MANGUE SECO 1 | RNUEM1 | 12.35 | 10.37 | -16.03
MANGUE SECO 2 | RNUEM2 | 12.06 | 11.2 | -7.13
MANGUE SECO 3 | RNUEM3 | 12.06 | 10.07 | -16.5
MANGUE SECO 5 | RNUEM5 | 11.44 | 11.08 | -3.15
REI VENTOS 1 | RNUERU | 25.38 | 19.65 | -22.58
REI VENTOS 3 | RNUERT | 25.96 | 17.2 | -33.74
TBA_COLONIA | CEUECL | 10.08 | 10.7 | 6.15
TBA_TAIBA AGUIA | CEUEAG | 12.17 | 11.25 | -7.56
TBA_TAIBA ANDOR | CEUEAD | 7.9 | 7.38 | -6.58

## 10-Motivo do Despacho Térmico
Motivo do Despacho Térmico
Valores - MWmed
Usina | Código ONS | Potência Instalada | Ordem de Mérito | Inflex. | Restrição Elétrica | Geração Fora de Mérito | Energia de Reposição | Garantia Energética | Export. | Verificado
ALTOS | PIEGAT | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANGRA I | RJUSAN01 | 640 | 642.22 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.22
ANGRA II | RJUSAN02 | 1350 | 1346.1 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346.1
ARACATI | CEEGTI | 21.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.FLUMINENSE | RJUTBF | 530 | 0 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.92 | 496.1
B.L.SOBRINHO L | BPEBLL | 65.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.L.SOBRINHO P | BPUTEB | 320.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BAHIA I | BAUTBC | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 6.46
BATURITE | CEEGTE | 21.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMPO MAIOR | PIEGCM | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMPOS | RJUSCP | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDIOTA III | RSUTEC | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAUCAIA | CEEGCC | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CELSO FURTADO | BAUTA | 373.29 | 0 | 111.91 | 0 | 0 | 0 | 36.04 | 0 | 147.95
CRATO | CEEGCT | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAIA | GOENDA | 85.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.ROCHA L | BPTERB | 58.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.47 | 8.47
E.ROCHA P | BPTER | 157.17 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113
FER.GASPARIAN | SPNPI | 386.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.L.BRIZOLA L | BPTRLL | 265.67 | 0 | 100.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.17
G.L.BRIZOLA L15 | BPTR15 | 30.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.L.BRIZOLA P | BPUTTR | 739.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GERAMAR I | MAGM1 | 165.8 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08
GERAMAR II | MAGM2 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GOIANIA II | GOGYN2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IGARAPE | MGIGPE | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IGUATU | CEEGTU | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JE.SO.PEREIRA | RNUJSP | 322.96 | 0 | 12 | 0 | 98.44 | 0 | 36.26 | 0 | 146.71
JUAZEIRO NORT | CEEGJN | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JUIZ DE FORA | MGUTJF | 108 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.99 | 35.49
L.C.PRESTES L | BPTLAT | 215.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.C.PRESTES P | BPTLA | 134.25 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.89 | 90.53
LUIZ O R MELO | ESUTLI | 204 | 0 | 0 | 204.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.16
MARAMBAIA | PIEGMB | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NAZARIA | PIEGNZ | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NO.FLUMINENSE 1 | NFUTNF | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
NO.FLUMINENSE 2 | NFUNF2 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
NO.FLUMINENSE 3 | NFUNF3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200
NO.FLUMINENSE 4 | NFUNF4 | 168.9 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23.27
NUTEPA | RSUPAL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P.MEDICI | RSUPME | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PALMEIRAS GO | GOUTP | 175.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PETROLINA | PECEPT | 136.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIE-RP | SPPIRP | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORTO PECEM I | CEUTPC | 720.27 | 525.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.58
PORTO PECEM II | CEUTPD | 365 | 194.64 | 70.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.16
POTIGUAR | RNUPU | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POTIGUAR III | RNUPT | 66.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROMULOALMEIDA | BAUTFA | 138.02 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 75.96 | 0 | 94.56
S.JOSE COLINA | SPYJC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA CRUZ | RJUSSC | 936 | 323.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.19
SANTAREM | PASY | 22.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAO JERONIMO | RSUSJE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEPE TIARAJU | RSUTCA | 408.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T.PONTA NEGRA | AMGE | 148.5 | 0 | 64.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.42
TER BRASILIA | DFTBB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOCABO | PETPRD | 49.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 0 | 10.71
TERMOMANAUS | PEUTM | 143.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMONORDESTE | PBUTN | 170.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMONORTE II | ROTN2 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOPARAIBA | PBUTP | 170.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOPERNAMBU | PEUTPE | 532.76 | 342.68 | 230.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.68
U. ALEGRETE | RSUTAL | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U. W.ARJONA | MSUTWA | 206.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.ARAUCARIA | PRARC | 484.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-A 1 | TSU1LA | 100 | 0 | 50.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.98
U.JLACERDA-A 2 | TSU2LA | 132 | 0 | 33.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.47
U.JLACERDA-B | SCUTLB | 262 | 0 | 81.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.76
U.JLACERDA-C | SCUTLC | 363 | 0 | 281.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.36
U.NV.VENECIA2 | MAUTNV | 178.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.PIRATININGA | SPPI | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.URUGUAIANA | RSUTUR | 639.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US. FIGUEIRA | PRUFRA | 30 | 0 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.07
US.CAMACARI | BAUTC | 346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US.CARIOBA | SPCAR | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT ERB CANDEI | BAUTCA | 16.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT MARIO LAGO | RJUTME | 922.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT. FORTALEZA | CEUTFO | 326.6 | 163.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.03
UT. KLABIN CE | PRUTKC | 330 | 0 | 186.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.43
UT.AUR.CHAVES | MGUTIB | 376 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.42 | 197.09
UT.CAM.GRANDE | PBUCG | 169.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.MARACANAU1 | CEUMU | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 3 | MAUTM3 | 518.8 | 508.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.79
UT.MARANHAO 4 | MAUTM4 | 337.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 5 | MAUTM5 | 337.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.PARNAIBA 4 | MAUTP4 | 56.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.PECEM | CEEGPC | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.POR.ITAQUI | MAUTPI | 360.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.TERMOCEARA | CEUSCJ | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6
UTE APARECIDA | AMAA | 216.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE ARAGUAIA | MTAR | 23.1 | 0 | 0 | 10.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.12
UTE AREMBEPE | BAUCP | 150 | 0 | 1.98 | 0 | 15.23 | 0 | 7.05 | 0 | 24.26
UTE ATLANTICO 1 | TKUTAT | 218.74 | 0 | 218.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.74
UTE ATLANTICO 2 | TKUTA2 | 271.26 | 0 | 40.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.72
UTE CACU I | GOUTCA | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE CRIST ROCHA | AMCR | 85.38 | 0 | 57.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.06
UTE CUIABA | MTUSCU | 529.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE GLOBAL I | BAUGU | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE GLOBAL II | BAUGD | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE IPAUSSU | SPUIPA | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE JARAQUI | AMJA | 231.22 | 0 | 48.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.73
UTE MADEIRAS | SCCISF | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
UTE MANAUARA | AMMA | 150.3 | 0 | 58.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.31
UTE MAUA BL 3 | AMMU3 | 110 | 0 | 106.09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.09
UTE MAUA BL4 | AMMU | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE MURICY | BAUCM | 147.15 | 0 | 1.47 | 0 | 24.02 | 0 | 2.79 | 0 | 28.28
UTE P.FERRO 1 | PEUPF1 | 94.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE PERNAMB.3 | PEUTPT | 200.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA | APSA | 58.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA II | APS2 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SUAPE II | PEUTSD | 381.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.41 | 0 | 93.41
UTE SUZANO | MAUSUZ | 254.84 | 0 | 206.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.36
UTE SYKUE 1 | BASK01 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE TAMBAQUI | AMTA | 231.22 | 0 | 57.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.95
UTE VIANA | ESUTEV | 174.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XAVANTES | GOMAXA | 101.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 11-Reserva Girante Demanda Máx.
Reserva Girante na Demanda Máxima da SIN - MW
Área de Operação | Disponibilidade Sincronizada(a) | Geração Verificada(b) | Reserva Girante(c=a-b) | Hora
COSR-NE | 9477.46 | 8310 | 1167.46 | 15:24:00
COSR-N | 21900.76 | 21731 | 169.76
COSR-SE | 37750.48 | 34922 | 2828.48
COSR-S | 16257.68 | 15319 | 938.68
SIN | 85386.38 | 80282 | 5104.38
- Geração Disponível Sincronizada = Potência instalada - Perda de potência devido a manutenções, restrições de unidades geradoras e unidades geradoras desligadas por conveniência operativa. - A geração de Itaipu está incluída no COSR-SE.

## 12-Carga Horária
Carga Horária por Submercado
Valores - MWmed
Submercado | Sudeste/Centro-Oeste |  |  | Sul |  |  | Nordeste |  |  | Norte
Hora | Programado MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Programado MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Programado MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Programado MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio %
1 | 38949.5 | 38882.06 | -0.17 | 11837.5 | 11793.15 | -0.37 | 11108 | 11089.3 | -0.17 | 5542.5 | 5685.58 | 2.58
2 | 36777 | 36541.97 | -0.64 | 11058 | 11011.38 | -0.42 | 10653.5 | 10627.17 | -0.25 | 5414 | 5496.75 | 1.53
3 | 35590.5 | 35266.26 | -0.91 | 10457.5 | 10524.07 | 0.64 | 10337 | 10265.65 | -0.69 | 5296 | 5383.39 | 1.65
4 | 34697 | 34599.92 | -0.28 | 10201 | 10282.38 | 0.8 | 10075.5 | 10041.33 | -0.34 | 5162 | 5255.88 | 1.82
5 | 34619.5 | 34474.11 | -0.42 | 10119 | 10249.04 | 1.29 | 9901 | 9886.66 | -0.14 | 5053 | 5131.23 | 1.55
6 | 35507 | 35253.95 | -0.71 | 10335.5 | 10573.35 | 2.3 | 9765.5 | 9755.91 | -0.1 | 4981.5 | 5059.49 | 1.57
7 | 36853 | 36978.08 | 0.34 | 10939 | 11223.89 | 2.6 | 9274.5 | 9315.02 | 0.44 | 4952 | 4979.19 | 0.55
8 | 38605.5 | 38722.77 | 0.3 | 11838.5 | 12275.36 | 3.69 | 9087 | 9176.23 | 0.98 | 4797 | 4840.32 | 0.9
9 | 41823 | 41638.18 | -0.44 | 13292 | 13636.59 | 2.59 | 9920 | 10093.78 | 1.75 | 4816.5 | 4864.39 | 0.99
10 | 44222 | 43680.01 | -1.23 | 13953.5 | 14158.42 | 1.47 | 10888 | 11028.6 | 1.29 | 5095.5 | 5157.04 | 1.21
11 | 45597 | 44670.81 | -2.03 | 14430 | 14581.52 | 1.05 | 11407.5 | 11400.1 | -0.06 | 5314.5 | 5305.6 | -0.17
12 | 45662.5 | 44856.59 | -1.76 | 14533.5 | 14576.46 | 0.3 | 11713 | 11662.03 | -0.44 | 5418 | 5371.58 | -0.86
13 | 45663.5 | 44573.73 | -2.39 | 13669.5 | 13599.61 | -0.51 | 11723 | 11677.16 | -0.39 | 5402.5 | 5316.62 | -1.59
14 | 47121.5 | 45813.38 | -2.78 | 14754 | 14453.68 | -2.04 | 11458.5 | 11386.72 | -0.63 | 5360.5 | 5349.5 | -0.21
15 | 47758.5 | 46461.68 | -2.72 | 15348 | 15025.44 | -2.1 | 11792 | 11796.71 | 0.04 | 5511.5 | 5457.4 | -0.98
16 | 47684.5 | 46489.48 | -2.51 | 15333 | 14994.71 | -2.21 | 12032 | 11959.45 | -0.6 | 5678.5 | 5587.89 | -1.6
17 | 46715.5 | 45840.53 | -1.87 | 15021 | 14760.48 | -1.73 | 11797.5 | 11908.42 | 0.94 | 5714 | 5549.62 | -2.88
18 | 44340 | 43466.42 | -1.97 | 13978.5 | 13822.45 | -1.12 | 11247.5 | 11517.2 | 2.4 | 5608 | 5401.57 | -3.68
19 | 41512.5 | 41032.19 | -1.16 | 12709 | 12700.89 | -0.06 | 10309.5 | 10294.33 | -0.15 | 5312 | 5142.41 | -3.19
20 | 41210 | 40974.86 | -0.57 | 11849 | 11936.74 | 0.74 | 10194 | 10604.74 | 4.03 | 5165.5 | 5075.28 | -1.75
21 | 44050 | 43233.9 | -1.85 | 12415.5 | 12719.36 | 2.45 | 10693 | 10913.27 | 2.06 | 5420 | 5317.34 | -1.89
22 | 44671.5 | 43631.78 | -2.33 | 13045.5 | 12906.91 | -1.06 | 10589.5 | 10916.09 | 3.08 | 5507 | 5409.28 | -1.77
23 | 44622.5 | 43052.56 | -3.52 | 13217 | 12928.56 | -2.18 | 11207.5 | 11703.7 | 4.43 | 5590 | 5495.25 | -1.7
24 | 42545 | 40628.35 | -4.5 | 12739 | 12289.89 | -3.53 | 11210 | 11664.78 | 4.06 | 5629 | 5492.17 | -2.43

## 13-Carga Diária por Submercardo
Carga Diária por Submercado
Submercado | GWh no Dia | GWh acumulado no Mês até o Dia | GWh acumulado noAno até o Dia
Sudeste/Centro-Oeste | 990.76 | 28992.2 | 28992.2
Sul | 307.02 | 8821.59 | 8821.59
Nordeste | 260.68 | 7766.86 | 7766.86
Norte | 127.12 | 3778.45 | 3778.45
Sistema Interligado Nacional | 1685.6 | 49359.1 | 49359.1

## 14-Demanda Máxima
Demanda Máxima
Demanda Máxima Instantânea
Submercado | Referência | Valor (MW) | Data | Hora
Sudeste/Centro-Oeste | Do Dia | 46769.926 | 31/01/2017 | 14:42
| Recorde | 51894 | 21/01/2015 | 14:32
Sul | Do Dia | 15098.174 | 31/01/2017 | 14:49
| Recorde | 17971 | 06/02/2014 | 14:29
Nordeste | Do Dia | 12047.398 | 31/01/2017 | 15:35
| Recorde | 12504 | 07/12/2016 | 15:29
Norte | Do Dia | 5765.292 | 31/01/2017 | 00:09
| Recorde | 6558 | 29/11/2016 | 15:48
SIN | Do Dia | 79276.906 | 31/01/2017 | 15:24
| Recorde | 85708 | 05/02/2014 | 15:41

## 15-Integ. Novos Equipamentos
Integração de Novos Equipamentos e Linhas de Transmissão no SIN
Observações
Nesse dia, não houve integração de novos equipamentos.

## 16-Principais Ocorrências SIN
Principais Ocorrências no SIN
No dia 31/01/2017, não foram verificadas ocorrências significativas com origem na Rede de Operação do Sistema Interligado Nacional – SIN, envolvendo interrupção de cargas.

## 17-Acomp. Armazenamentos
Acompanhamento dos Armazenamentos
Curva de Energia Armazenada Verificada

## 18-Variação Energia Armazenada
Variação de Energia Armazenada
Energia Armazenada | Sul | SE/CO | Norte | NE
Capacidade Máxima (MWmês) | 19958 | 203343 | 15041 | 51809
Armazenamento ao final do dia (MWmês) | 12064 | 76137 | 3667 | 9027
Armazenamento ao final do dia (%) | 60.45 | 37.44 | 24.38 | 17.42
Variação em relação dia anterior (%) | -0.74 | 0.09 | 0.15 | 0.15
Variação acumulada mensal (%) | -1.31 | 3.78 | 5.4 | 0.74

## 19-Energia Natural Afluente
Energia Natural Afluente
Submercado | % MLT no dia | % MLT acumulado no mês até o dia | ENA Bruta (MWmed) no dia | ENA Bruta (MWmed) acumulada até o dia
Norte | 58.95 | 42 | 6074 | 4280.3548
Nordeste | 31.31 | 29.9484 | 4384 | 4193.0968
Sul | 99.54 | 157.6 | 7369 | 11667.5806
Sudeste/Centro-Oeste | 87.3 | 68.8571 | 56024 | 44185.7419

## 20-Esquemático Reservatórios
Esquemático das Usinas Hidroelétricas do SIN

## 21-Sit. Princ. Reservatórios S
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Submercado Sul
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
CAPIVARI | G. P. SOUZA | 840.25 | 65.26 | 44 | 37 | 0 | 0
ITAJAI | SALTO PILAO | 318.69 | 69 | 79 | 79 | 0 | 0
IGUACU | G. B. MUNHOZ | 727.23 | 55.12 | 657 | 1106 | 0 | 0
| SEGREDO | 606.12 | 81.84 | 1258 | 1161 | 0 | -76
| SANTA CLARA-PR | 793.11 | 25.56 | 94 | 73 | 1 | 0
| FUNDÃO | 705.27 | 54 | 77 | 78 | 0 | 0
| JORDÃO | 607.32 | 65.03 | 98 | 10 | 0 | 76
| SALTO SANTIAGO | 497.86 | 61.68 | 1259 | 1612 | 447 | 0
| SALTO OSORIO | 396.56 | 93.92 | 1554 | 1343 | 0 | 0
| SALTO CAXIAS | 324.28 | 63.74 | 1535 | 1646 | 0 | 0
JACUI | ERNESTINA | 489.58 | 102.4 | 32 | 40 | 34 | 0
| PASSO REAL | 323.63 | 78.82 | 147 | 421 | 0 | 0
| JACUI | 279.28 | 88.04 | 395 | 400 | 186 | 0
| ITAUBA | 181.88 | 82.05 | 432 | 449 | 0 | 0
| D. FRANCISCA | 94.78 | 108.82 | 428 | 362 | 19 | 0
| CASTRO ALVES | 239.27 | 27 | 84 | 100 | 18 | 0
| MONTE CLARO | 147.01 | 0.94 | 136 | 140 | 19 | 0
| 14 DE JULHO | 103.07 | 7 | 139 | 165 | 28 | 0
PARANAPANEMA | MAUA | 630.4 | 45.67 | 214 | 351 | 0 | 0
URUGUAI | GARIBALDI | 704.23 | 67.69 | 187 | 160 | 0 | 0
| BARRA GRANDE | 634.85 | 54.15 | 251 | 339 | 0 | 0
| CAMPOS NOVOS | 656.85 | 37 | 170 | 221 | 5 | 0
| MACHADINHO | 472.04 | 43.93 | 665 | 1199 | 0 | 0
| ITÁ | 368.17 | 68.05 | 1319 | 1178 | 0 | 0
| PASSO FUNDO | 595.88 | 78.6 | 17 | 48 | 0 | 0
| MONJOLINHO | 327.36 | 41.86 | 58 | 48 | 0 | 0
| FOZ CHAPECO | 264.33 | 32.68 | 1285 | 1149 | 75 | 0
| QUEBRA QUEIXO | 547.29 | 63.84 | 27 | 31 | 0 | 0
| SAO JOSE | 154.29 | 62 | 175 | 183 | 0 | 0
| PASSO SAO JOAO | 128.08 | 79.55 | 197 | 238 | 22 | 0

## 22-Sit. Princ. Reservatórios SE
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Submercado Sudeste
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
AMAZONAS | GUAPORE | 479.14 | 87.69 | 41 | 41 | 0 | 0
| JIRAU | 88.2 | 67.75 | 21250 | 20664 | 7063 | 0
| SANTO ANTONIO | 70.49 | 98.94 | 22653 | 22753 | 7076 | 0
| SAMUEL | 84.97 | 51.6 | 605 | 158 | 0 | 0
| RONDON II | 266.33 | 60.33 | 179 | 61 | 0 | 0
| DARDANELOS | 213.84 | 68 | 657 | 657 | 370 | 0
| TELES PIRES | 220.44 | 100 | 3611 | 3611 | 68 | 0
DOCE | CANDONGA | 312.76 | 0 | 66 | 65 | 65 | 0
| GUILM. AMORIM | 494.78 | 91.94 | 27 | 27 | 0 | 0
| SA CARVALHO | 372.35 | 55.21 | 27 | 28 | 0 | 0
| SANTONIO CM | 361.7 | 0 | 38 | 40 | 4 | 36
| SALTO GRANDE CM | 352.91 | 63.96 | 33 | 30 | 0 | 0
| PORTO ESTRELA | 256.48 | 86.44 | 32 | 45 | 0 | 0
| BAGUARI | 184.8 | 58.23 | 167 | 170 | 0 | 0
| AIMORES | 89.9 | 75.33 | 213 | 220 | 52 | 0
| MASCARENHAS | 60.39 | 70.33 | 282 | 259 | 0 | 0
GRANDE | CAMARGOS | 906.53 | 40.86 | 118 | 65 | 0 | 0
| ITUTINGA | 885.75 | 94.01 | 71 | 69 | 0 | 0
| FUNIL-MG | 807.91 | 54.92 | 160 | 172 | 0 | 0
| FURNAS | 760.61 | 47.26 | 498 | 734 | 0 | 0
| M. MORAES | 663.82 | 78.24 | 820 | 1006 | 0 | 0
| L. C. BARRETO | 620.82 | 57.58 | 1021 | 1037 | 0 | 0
| JAGUARA | 557.15 | 55 | 1011 | 1028 | 0 | 0
| IGARAPAVA | 512.09 | 72.14 | 1129 | 1103 | 0 | 0
| VOLTA GRANDE | 494.63 | 82.39 | 1265 | 943 | 0 | 0
| P. COLOMBIA | 466.75 | 72.84 | 1102 | 1182 | 0 | 0
| CACONDE | 849.04 | 67.1 | 59 | 33 | 0 | 0
| E. DA CUNHA | 664.2 | 82.22 | 71 | 71 | 0 | 0
| LIMOEIRO | 572.39 | 89.01 | 64 | 58 | 0 | 0
| MARIMBONDO | 441.97 | 67.1 | 2293 | 1442 | 0 | 0
| A. VERMELHA | 378.45 | 45.01 | 1691 | 1329 | 0 | 0
ITABAPOANA | ROSAL | 555.07 | 101.29 | 11 | 10 | 2 | 0
JEQUITINHONHA | IRAPE | 479.43 | 15.5 | 13 | 55 | 0 | 0
MUCURI | STA.CLARA-MG | 85.51 | 89.3 | 7 | 14 | 0 | 0
PARAIBA DO SUL | PARAIBUNA | 707.28 | 58.78 | 73 | 22 | 0 | 0
| SANTA BRANCA | 610.63 | 23.66 | 25 | 31 | 0 | 0
| JAGUARI | 616.79 | 60.69 | 27 | 53 | 9 | 0
| FUNIL | 459.86 | 61.68 | 229 | 240 | 0 | 0
| SANTA CECILIA | 352.93 | 95.99 | 347 | 198 | 198 | 148
| PICADA | 659.15 | 89.55 | 27 | 26 | 0 | 0
| SOBRAGI | 437.06 | 72.34 | 52 | 50 | 0 | 2
| ANTA | 251.29 | 79 | 381 | 161 | 161 | 218
| SIMPLICIO | 249.38 | 59.75 | 218 | 204 | 0 | 0
| ILHA POMBOS | 139.36 | 70.14 | 420 | 407 | 0 | 0
| SANTANA | 363.25 | 80.72 | 2 | 0 | 0 | 0
| VIGARIO | 398.14 | 69.58 | 147 | 147 | 0 | 0
| NILO PEÇANHA | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0
| TOCOS | 442.63 | 16.07 | 9 | 0 | 0 | 9
| LAJES | 412.73 | 85.06 | 1 | 16 | 0 | -9
| FONTES | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0
| PEREIRA PASSOS | 86.24 | 93.01 | 164 | 163 | 0 | 0
PARANAIBA | BATALHA | 792.69 | 40.23 | 31 | 31 | 0 | 0
| S.DO FACÃO | 739.48 | 21.66 | 48 | 62 | 0 | 0
| EMBORCAÇÃO | 637.53 | 35.64 | 169 | 233 | 0 | 0
| NOVA PONTE | 792.02 | 28.11 | 236 | 209 | 0 | 0
| MIRANDA | 695.4 | 79.34 | 287 | 304 | 0 | 0
| C.BRANCO-1 | 623.55 | 35.23 | 332 | 315 | 0 | 0
| C.BRANCO-2 | 564.88 | 59.99 | 348 | 328 | 0 | 0
| CORUMBA-4 | 838.36 | 22.56 | 52 | 16 | 16 | 0
| CORUMBA-3 | 769.19 | 27.27 | 12 | 26 | 26 | 0
| CORUMBA | 583.28 | 41.97 | 154 | 135 | 0 | 0
| ITUMBIARA | 502.54 | 20.08 | 869 | 1142 | 0 | 0
| C. DOURADA | 430.38 | 63.08 | 1112 | 1043 | 0 | 0
| SÃO SIMÃO | 396.81 | 56.51 | 2095 | 1252 | 0 | 0
| CACU | 475.82 | 39.81 | 272 | 276 | 0 | 0
| B.COQUEIROS | 446.69 | 33.26 | 280 | 274 | 0 | 0
| FOZ R.CLARO | 353.95 | 97.36 | 303 | 301 | 166 | 0
| SALTO | 446.63 | 112.81 | 245 | 266 | 10 | 0
| S.R.VERDINHO | 370.34 | 83.3 | 334 | 344 | 225 | 0
| ESPORA | 581.6 | 64.6 | 117 | 57 | 0 | 0
PARANAPANEMA | JURUMIRIM | 565.93 | 71.88 | 750 | 322 | 0 | 0
| PIRAJU | 531.5 | 100 | 319 | 319 | 0 | 0
| CHAVANTES | 471.15 | 64.16 | 923 | 586 | 0 | 0
| OURINHOS | 398 | 100 | 550 | 550 | 165 | 0
| SALTO GRANDE CS | 384.12 | 79.47 | 888 | 911 | 408 | 0
| CANOAS II | 365.89 | 88.67 | 888 | 896 | 361 | 0
| CANOAS I | 350.96 | 95.8 | 958 | 988 | 436 | 0
| CAPIVARA | 330.71 | 69.15 | 1865 | 1634 | 650 | 0
| TAQUARUÇU | 283.44 | 70.39 | 1723 | 1706 | 0 | 0
| ROSANA | 257.52 | 74.76 | 1834 | 1932 | 0 | 0
PARANA | I. SOLTEIRA | 326.38 | 65.74 | 4347 | 4725 | 0 | -378
| JUPIA | 279.74 | 90.58 | 7155 | 7343 | 0 | 0
| PORTO PRIMAVERA | 257.32 | 15.36 | 9854 | 9373 | 749 | 0
| ITAIPU | 219.28 | 94.97 | 13529 | 13529 | 0 | 0
PARAGUAI | MANSO | 284.22 | 66.07 | 381 | 121 | 0 | 0
| PONTE DE PEDRA | 395.89 | 95.5 | 109 | 100 | 23 | 0
| ITIQUIRA I | 411.96 | 94.02 | 45 | 46 | 2 | 0
| ITIQUIRA II | 320.15 | 0 | 39 | 71 | 0 | 0
| JAURU | 354.81 | 59.03 | 89 | 91 | 0 | 0
SAO FRANCISCO | RETIRO BAIXO | 614.37 | 17.54 | 39 | 46 | 0 | 0
| TRÊS MARIAS | 558.64 | 28.52 | 238 | 99 | 0 | 0
| QUEIMADO | 819.44 | 32.38 | 16 | 9 | 0 | 0
TIETE | PONTE NOVA | 761.85 | 35.97 | 9 | 5 | 0 | 0
| BILLINGS | 744.89 | 83.74 | 10 | 44 | 0 | 0
| GUARAPIRANGA | 735.27 | 81.34 | 11 | 14 | 0 | 0
| EDGARD SOUZA | 711.82 | 44.78 | 146 | 146 | 146 | 0
| B. BONITA | 450.07 | 83.42 | 776 | 546 | 39 | 0
| BARIRI | 426.87 | 36.05 | 685 | 733 | 36 | 0
| IBITINGA | 403.71 | 41.51 | 936 | 821 | 232 | 0
| PROMISSÃO | 383.06 | 76.92 | 997 | 1056 | 0 | 0
| N. AVANHANDAVA | 357.76 | 87.83 | 1154 | 1108 | 0 | 0
| TRÊS IRMÃOS | 326.51 | 68.16 | 1634 | 1505 | 0 | 378
| HENRY BORDEN | 727.19 | 83.22 | 18 | 36 | 0 | 0
TOCANTINS | SERRA DA MESA | 425.48 | 10.1 | 394 | 318 | 0 | 0
| CANA BRAVA | 331.78 | 57.83 | 354 | 477 | 0 | 0
| SAO SALVADOR | 286.7 | 39.26 | 478 | 533 | 0 | 0
| PEIXE ANGICAL | 261.64 | 30.26 | 785 | 579 | 0 | 0
| LAJEADO | 211.7 | 24.43 | 757 | 1101 | 0 | 0

## 23-Sit. Princ. Reservatórios NE
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Submercado Nordeste
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
JEQUITINHONHA | ITAPEBI | 109.48 | 81.14 | 72 | 175 | 16 | 0
PARAGUACU | PEDRA DO CAVALO | 111.86 | 70.75 | 3 | 4 | 0 | 0
PARNAIBA | BOA ESPERANÇA | 300.35 | 35.2 | 411 | 237 | 0 | 0
SAO FRANCISCO | SOBRADINHO | 382.84 | 10.61 | 1100 | 805 | 0 | 0
| LUIZ GONZAGA | 300.35 | 24.2 | 700 | 670 | 0 | 0
| MOXOTO | 251.31 | 65.07 | 670 | 0 | 0 | 650
| P. AFONSO 1,2,3 | 230.26 | 98.98 | 0 | 0 | 0 | 0
| P. AFONSO 4 | 251.26 | 62.68 | 650 | 655 | 0 | 0
| XINGO | 137.5 | 41.35 | 655 | 713 | 0 | 0

## 24-Sit. Princ. Reservatórios N
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Submercado Norte
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
ARAGUARI | CACHOEIRA CALDEIRAO | 58.32 | 0 | 922 | 911 | 1 | 0
| COARACY NUNES | 41.97 | 96.11 | 908 | 905 | 664 | 0
| FERREIRA GOMES | 20.81 | 49.97 | 955 | 903 | 63 | 0
AMAZONAS | BALBINA | 46.48 | 7.64 | 1657 | 340 | 0 | 0
| CURUA-UNA | 63.75 | 34.08 | 169 | 75 | 0 | 0
| STO ANTONIO DO JARI | 29.44 | 35.31 | 699 | 639 | 0 | 0
| BELO MONTE | 97.04 | 85.11 | 2635 | 2505 | 0 | 0
| PIMENTAL | 97.04 | 7.85 | 9702 | 6734 | 4842 | 2635
TOCANTINS | ESTREITO | 154.72 | 72.05 | 1753 | 2507 | 0 | 0
| TUCURUI | 63.66 | 37.05 | 8121 | 7705 | 0 | 0