## Índice
Sistema de Divulgação do Resultado da Operação - SDRO
Boletim Diário da Operação |  |  | BDO - 31/01/2018
ÍNDICE
Balanço de Energia
1. | Balanço de Energia - Diário
2. | Balanço de Energia - Acumulado Até o Dia
Dados Diários Acumulados
| 3. | Subsistema Sul
| 4. | Subsistema Sudeste
| 5. | Subsistema Nordeste
| 6. | Subsistema Norte
| 7. | Sistema Interligado Nacional
Produção de Energia
8. | Produção Hidráulica por Usina
9. | Produção Térmica por Usina
10. | Produção Eólica por Usina
11. | Produção Solar por Usina
12. | Motivo do Despacho Térmico
13. | Reserva Girante na Demanda Máxima do SIN
Carga e Demanda
14. | Carga Horária por Subsistema
15. | Carga Diária por Subsistema
16. | Demanda Máxima
Integração de Novos Equipamentos e Ocorrências no SIN
17. | Integração de Novos Equipamentos
18. | Principais Ocorrências no SIN
Hidrologia
19. | Acompanhamento dos Armazenamentos
20. | Variação de Energia Armazenada
21. | Energia Natural Afluente
22. | Esquemático das Usinas Hidroelétricas do SIN
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
| 23. | Subsistema Sul
| 24. | Subsistema Sudeste
| 25. | Subsistema Nordeste
| 26. | Subsistema Norte

## 01-Balanço de Energia
Balanço de Energia Diário
Sistema Interligado Nacional
| Produção | Programado | Verificado | Desvio
| Hidro Nacional | 45961.125 | 44368.1935 | 64.94%
| Itaipu Binacional | 10860.4167 | 11010.3652 | 16.11%
| Termo Nuclear | 1777.12 | 1779.33 | 2.604%
| Termo Convencional | 7600.9008 | 6885.4937 | 10.08%
| Eólica | 3786.8542 | 4124.5522 | 6.037%
| Solar | 130.7292 | 157.9684 | 0.2312%
| Total SIN | 70117.1458 | 68325.903 | 100%
| Intercâmbio Internacional | 0 | 0
| Carga (*) | 70117.1458 | 68325.903
|  | Norte |  |  |  | Nordeste
|  | Hidro | 85.77% | 8634.021 | 9371.0208 | Hidro | 20.27% | 1499.1504 | 1644.375
|  | Termo | 12.41% | 1248.746 | 1306.2917 | Termo | 33.8% | 2500.0582 | 2485.0625
|  | Eólica | 1.825% | 183.7016 | 110.2917 | Eólica | 44.4% | 3283.6408 | 3134.7083
|  | Total | 100% | 10066.4687 | 10787.6042 | Solar | 1.53% | 113.1754 | 109.8958
|  | Carga (*) |  | 5627.9746 | 5589.2917 | Total | 100% | 7396.0249 | 7264.1458
|  | Exportação N |  | 4438.4941 | 5198.3125 | Carga (*) |  | 10851.9384 | 10903.4792
[6 empty] | Importação NE |  | 3455.9135 | 3529.4375
|  | Itaipu Binacional |  |  |  | Sudeste / Centro-Oeste
|  | 50 Hz |  | 4726.4463 | 4710.4167 | Hidro | 85.12% | 23619.3689 | 23802.1458
|  | 60 Hz |  | 6283.9189 | 6150 | Termo | 8.304% | 2304.2687 | 3026.5467
|  | Total |  | 11010.3652 | 10860.4167 | Nuclear | 6.413% | 1779.33 | 1777.12
|  | Intercâmbio Itaipu/SE |  | 11010.3652 | 10860.4167 | Solar | 0.1614% | 44.793 | 20.8333
[6 empty] | Total | 100% | 27747.7606 | 28626.6458
[6 empty] | Carga (*) |  | 38920.5718 | 40827.875
| Intercâmbio Internacional |  |  |  |  | Intercâmbio SE/N-NE |  | -982.5805 | -1668.875
|  | Importação |  | Exportação
| Paraguai |  |  |  |  | Sul
| Acaray | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro | 87.69% | 10615.6532 | 11143.5833
| Uruguai |  |  |  |  | Termo | 6.877% | 832.4207 | 783
| Melo | 0 | 0 | 0 | 0 | Eólica | 5.429% | 657.2098 | 541.8542
| Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | Total | 100% | 12105.2837 | 12468.4375
| Argentina |  |  |  |  | Carga (*) |  | 12925.4183 | 12796.5
| Garabi I | 0 | 0 | 0 | 0 | Intercâmbio S/SE |  | -820.1345 | -328.0625
| Garabi II | 0 | 0 | 0 | 0
| Uruguaiana | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 0 | 0 | 0 | 0
| Intercâmbio Internacional/S |  |  | 0 | 0
(*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária

## 02-Balanço de Energia Acumulado
Balanço de Energia Acumulado no Mês até o Dia
Sistema Interligado Nacional
| Produção | Programado | Verificado | Desvio
| Hidro Nacional | 41330.2077 | 40635.3257 | 61.22%
| Itaipu Binacional | 10641.4651 | 10891.0103 | 16.41%
| Termo Nuclear | 1861.0994 | 1881.2448 | 2.834%
| Termo Convencional | 8843.1876 | 8505.4765 | 12.81%
| Eólica | 3707.5084 | 4260.4932 | 6.418%
| Solar | 138.4832 | 206.3358 | 100%
| Total SIN | 66521.9513 | 66379.8862 | 100%
| Intercâmbio Internacional | 0 | -0.0083871
| Carga (*) | 66521.9509 | 66379.8945
|  | Norte |  |  |  | Nordeste
|  | Hidro | 77.62% | 7036.2133 | 7599.6115 | Hidro | 20.36% | 1605.6705 | 1707.8058
|  | Termo | 21.06% | 1909.2907 | 1949.9852 | Termo | 33.85% | 2669.3315 | 2819.8911
|  | Eólica | 1.319% | 119.5496 | 94.4274 | Eólica | 44.04% | 3472.6424 | 2961.175
|  | Total | 100% | 9065.0537 | 9644.0242 | Solar | 1.753% | 138.2037 | 111.4281
|  | Carga (MWmed)(*) |  | 5275.0064 | 5284.1075 | Total | 100% | 7885.8481 | 7600.3001
|  | Exportação N |  | 3790.0473 | 4359.9167 | Carga (MWmed)(*) |  | 10413.5033 | 10388.291
|  | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 6.417 MWmed | Importação NE |  | 2527.6552 | 2787.9913
|  | 62,63% MLT bruta no mês até o dia |  |  |  | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 5.116 MWmed
|  | 60,41% MLT armazenável no mês até o dia |  |  |  | 36,74% MLT bruta no mês até o dia
|  | Energia Armazenada |  |  |  | 35,89% MLT armazenável no mês até o dia
|  | No dia | 4864 | MWmês | 32.34% | Energia Armazenada
|  | Desvio dia anterior |  |  |  | No dia | 9254 |  | 17.86%
|  |  | 77 | MWmês | 0.51% | Desvio dia anterior |  | MWmês
[7 empty] | 61 | MWmês | 0.12%
|  | Itaipu Binacional |  |  |  | Sudeste / Centro-Oeste
|  | 50 Hz |  | 4478.0781 | 4354.3683 | Hidro | 82.36% | 23401.0248 | 23287.7985
|  | 60 Hz |  | 6412.9322 | 6287.0968 | Termo | 10.78% | 3063.9172 | 3234.3926
|  | Total |  | 10891.0103 | 10641.4651 | Nuclear | 6.621% | 1881.2448 | 1861.0994
|  | Intercâmbio Itaipu/SE |  | 10891.0103 | 10641.4651 | Solar | 0.2398% | 68.132 | 27.0551
[6 empty] | Total | 100% | 28414.3189 | 28410.3455
[6 empty] | Carga (MWmed)(*) |  | 39009.1716 | 39172.6176
| Intercâmbio Internacional |  |  |  |  | Intercâmbio SE/N-NE |  | -1262.392 | -1571.9254
|  | Importação |  | Exportação |  | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 62.298 MWmed
| Paraguai |  |  |  |  | 96,79% MLT bruta no mês até o dia
| Acaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,80% MLT armazenável no mês até o dia
| Uruguai |  |  |  |  | Energia Armazenada
| Melo | 0 | 0 | 0 | 0 | No dia | 63557 | MWmês | 31.26%
| Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | Desvio dia anterior
| Argentina | [5 empty] | 535 | MWmês | 0.27%
| Garabi I | 0 | 0 | 0 | 0
| Garabi II | 0.00032258 | 0 | 0 | 0 | Sul
| Uruguaiana | 0.0087097 | 0 | 0 | 0 | Hidro | 84.87% | 8592.417 | 8734.9919
| Total | 0.0083871 | 0 | 0 | 0 | Termo | 8.524% | 862.9371 | 838.9187
| Intercâmbio Internacional/S |  |  | 0.0083871 | 0 | Eólica | 6.601% | 668.3011 | 651.9059
[6 empty] | Total | 100% | 10123.6552 | 10225.8165
[6 empty] | Carga (MWmed)(*) |  | 11682.2132 | 11676.9348
| (*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária |  |  |  |  | Intercâmbio S/SE |  | -1558.5495 | -1451.1183
[6 empty] | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 14.396 MWmed
191,12% MLT bruta no mês até o dia
175,47% MLT armazenável no mês até o dia
Energia Armazenada
[6 empty] | No dia | 16461 | MWmês | 81.9%
Desvio dia anterior
[7 empty] | 111 | MWmês | 0.56%

## 03-Dados Diários Acumulados S
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Subsistema Sul
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/01/2018 | 4831.05 | 3404.92 | 774.71 | 651.42 | 0 | -3503.36 | 8334.4
02/01/2018 | 8943.83 | 7638.83 | 926.92 | 378.08 | 0 | -1226.5 | 10170.33
03/01/2018 | 10540.81 | 9143.61 | 935.17 | 462.03 | 0 | -591.65 | 11132.46
04/01/2018 | 10115.98 | 8618.53 | 921.32 | 576.13 | 0 | -1566.11 | 11682.09
05/01/2018 | 9956.01 | 8274.17 | 946.69 | 735.15 | 0 | -2390.61 | 12346.62
06/01/2018 | 7921.18 | 6319.51 | 786.73 | 814.94 | 0 | -3074.55 | 10995.73
07/01/2018 | 4737.01 | 3699.86 | 774.73 | 262.42 | 0 | -4560.05 | 9297.06
08/01/2018 | 8777.32 | 7210.07 | 800.13 | 767.13 | 0 | -2920.45 | 11697.77
09/01/2018 | 9195.14 | 7302.98 | 788.37 | 1103.78 | 0 | -2909.29 | 12104.43
10/01/2018 | 9992.17 | 8269.68 | 714.72 | 1007.76 | 0 | -2333.17 | 12325.33
11/01/2018 | 10008.69 | 8371.76 | 792.27 | 844.67 | 0 | -2478.37 | 12487.06
12/01/2018 | 10210.34 | 8732.8 | 784.1 | 693.43 | 0 | -2396.04 | 12606.37
13/01/2018 | 9103.45 | 7662.39 | 752.43 | 688.64 | 0 | -1953.8 | 11057.25
14/01/2018 | 7325.89 | 6007.53 | 781.4 | 536.96 | 0 | -2428.84 | 9754.73
15/01/2018 | 10465.81 | 8904.92 | 802.64 | 758.25 | 0 | -2107.07 | 12572.88
16/01/2018 | 11522.49 | 10260.42 | 783.18 | 478.89 | 0 | -1330.06 | 12852.55
17/01/2018 | 11236.55 | 9663 | 780.17 | 793.38 | 0 | -1637.39 | 12873.94
18/01/2018 | 12729.02 | 11129.29 | 771.74 | 827.99 | 0 | -531.75 | 13260.77
19/01/2018 | 11726.69 | 10751 | 799.55 | 176.14 | 0 | -1228.96 | 12955.65
20/01/2018 | 10686.13 | 9087.04 | 1001.54 | 597.55 | 0 | -318.5 | 11004.63
21/01/2018 | 7937.18 | 5895.79 | 1033.01 | 1008.38 | 0 | -1415.11 | 9352.29
22/01/2018 | 11605.21 | 10336.22 | 1031.4 | 237.59 | 0 | -484.17 | 12089.38
23/01/2018 | 12775.88 | 11455.18 | 1048.38 | 272.32 | 0 | 102.92 | 12672.96
24/01/2018 | 12787.29 | 11135.43 | 1019.69 | 632.18 | 0 | -139.47 | 12926.77
25/01/2018 | 12488.02 | 11006.04 | 969.67 | 512.31 | 0 | -58.17 | 12546.19
26/01/2018 | 12144.46 | 10190.84 | 1013.35 | 940.27 | 0 | -329.89 | 12474.34
27/01/2018 | 9986.52 | 7793.49 | 853.62 | 1339.41 | 0 | -833.97 | 10820.49
28/01/2018 | 7916.75 | 6421.94 | 859.86 | 634.95 | 0 | -1670.28 | 9587.03
29/01/2018 | 11668.78 | 10246 | 834.41 | 588.37 | 0 | -838.91 | 12507.69
30/01/2018 | 12392.38 | 10816.04 | 836.75 | 739.59 | 0 | -341.62 | 12734
31/01/2018 | 12105.28 | 10615.65 | 832.42 | 657.21 | 0 | -820.13 | 12925.42

## 04-Dados Diários Acumulados SE
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Subsistema Sudeste
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/01/2018 | 33933.31 | 28574.2 | 5320.41 | 0 | 38.7 | 3663.48 | 30269.83
02/01/2018 | 37612.74 | 32246.38 | 5298.14 | 0 | 68.22 | 698.34 | 36914.4
03/01/2018 | 38873.93 | 33453.74 | 5359.05 | 0 | 61.14 | 324.23 | 38549.7
04/01/2018 | 38617.74 | 33172.81 | 5418.46 | 0 | 26.46 | 681.97 | 37935.77
05/01/2018 | 38655.13 | 33366.18 | 5260.55 | 0 | 28.4 | 995.29 | 37659.84
06/01/2018 | 37405.37 | 32229.7 | 5106.33 | 0 | 69.34 | 2074.07 | 35331.3
07/01/2018 | 35712.13 | 30425.75 | 5215.98 | 0 | 70.4 | 3974.93 | 31737.2
08/01/2018 | 38651.7 | 33205.69 | 5351.92 | 0 | 94.09 | 1990.15 | 36661.55
09/01/2018 | 39344 | 33875.13 | 5366.6 | 0 | 102.26 | 1427.14 | 37916.85
10/01/2018 | 40444.58 | 34864.07 | 5487.89 | 0 | 92.62 | 1080.4 | 39364.18
11/01/2018 | 40698.28 | 35227.84 | 5370.04 | 0 | 100.4 | 643.34 | 40054.94
12/01/2018 | 40166.34 | 34673.31 | 5391.37 | 0 | 101.66 | 583.15 | 39583.19
13/01/2018 | 38365.55 | 33257.65 | 5018.7 | 0 | 89.2 | 1780.11 | 36585.44
14/01/2018 | 36417.08 | 31226.01 | 5148.27 | 0 | 42.8 | 2906.03 | 33511.05
15/01/2018 | 39948.5 | 34668.38 | 5201.76 | 0 | 78.36 | 138.01 | 39810.49
16/01/2018 | 40334.42 | 35924.65 | 4333.21 | 0 | 76.55 | -901.48 | 41235.9
17/01/2018 | 41759.43 | 36711.4 | 4953.79 | 0 | 94.24 | -362.92 | 42122.35
18/01/2018 | 42287.77 | 36827.42 | 5362.46 | 0 | 97.88 | -1047.54 | 43335.31
19/01/2018 | 43133.26 | 37939.76 | 5098.59 | 0 | 94.91 | -483.92 | 43617.18
20/01/2018 | 37635.09 | 32621.22 | 4926.48 | 0 | 87.4 | -1818.17 | 39453.26
21/01/2018 | 36377.43 | 31605.26 | 4677.64 | 0 | 94.53 | 197.11 | 36180.33
22/01/2018 | 41520.51 | 36945 | 4478.97 | 0 | 96.54 | -1564.96 | 43085.47
23/01/2018 | 41928.58 | 37347.01 | 4518.64 | 0 | 62.93 | -2314.98 | 44243.56
24/01/2018 | 42442.35 | 37921.76 | 4446.29 | 0 | 74.3 | -1881.88 | 44324.23
25/01/2018 | 41636.26 | 37108.1 | 4474.12 | 0 | 54.03 | -1805.12 | 43441.38
26/01/2018 | 41507.11 | 36952.74 | 4474.4 | 0 | 79.97 | -1180.21 | 42687.32
27/01/2018 | 37172.42 | 32659.29 | 4434.2 | 0 | 78.93 | -866.14 | 38038.56
28/01/2018 | 35758.76 | 31216.73 | 4542.03 | 0 | 0 | 1060.65 | 34698.1
29/01/2018 | 40902.55 | 36105.49 | 4797.06 | 0 | 0 | -620.34 | 41522.89
30/01/2018 | 40464.79 | 36070.69 | 4383.08 | 0 | 11.03 | -27.39 | 40492.19
31/01/2018 | 38758.13 | 34629.73 | 4083.6 | 0 | 44.79 | -162.45 | 38920.57

## 05-Dados Diários Acumulados NE
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Subsistema Nordeste
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/01/2018 | 6800.34 | 1576.3 | 2222 | 2833.24 | 168.81 | -2391.04 | 9191.38
02/01/2018 | 7185.24 | 1637.98 | 3290.36 | 2183.4 | 73.5 | -3565.03 | 10750.27
03/01/2018 | 7123.09 | 1810.91 | 3907.45 | 1307.77 | 96.96 | -4046.87 | 11169.96
04/01/2018 | 7535.86 | 1781.42 | 3989.02 | 1665.87 | 99.55 | -3604.58 | 11140.44
05/01/2018 | 7733.23 | 1768.06 | 2999.25 | 2862.09 | 103.82 | -3109.56 | 10842.79
06/01/2018 | 7217.88 | 1711.47 | 2432.89 | 2983.69 | 89.83 | -2952.34 | 10170.21
07/01/2018 | 7051.42 | 1524.91 | 2144.72 | 3250.09 | 131.7 | -2319.91 | 9371.32
08/01/2018 | 8554.19 | 1535.38 | 3084.81 | 3774.58 | 159.42 | -1937.99 | 10492.18
09/01/2018 | 8777.42 | 1538.17 | 2567.6 | 4490.32 | 181.32 | -1845.47 | 10622.89
10/01/2018 | 7788.71 | 1640.97 | 2371.74 | 3643.48 | 132.52 | -2778.6 | 10567.3
11/01/2018 | 7904.05 | 1557.67 | 2774.5 | 3420.06 | 151.82 | -2630.51 | 10534.56
12/01/2018 | 8371.61 | 1665.04 | 2982.51 | 3551.6 | 172.46 | -2367.74 | 10739.35
13/01/2018 | 8547.22 | 1611.6 | 2339.79 | 4466.68 | 129.16 | -1641.22 | 10188.45
14/01/2018 | 8013.36 | 1556.42 | 2177.83 | 4127.37 | 151.74 | -1504.92 | 9518.28
15/01/2018 | 9006.87 | 1597.92 | 2350.81 | 4893.64 | 164.5 | -1410.69 | 10417.56
16/01/2018 | 9744.76 | 1512.1 | 2261.23 | 5802.15 | 169.29 | -703.64 | 10448.41
17/01/2018 | 9799.62 | 1575.89 | 2223.69 | 5815.8 | 184.24 | -557.96 | 10357.58
18/01/2018 | 9099.71 | 1592.07 | 1985.43 | 5368.33 | 153.88 | -1544.54 | 10644.25
19/01/2018 | 7661.25 | 1717.24 | 2376.44 | 3436.67 | 130.89 | -3087.81 | 10749.06
20/01/2018 | 7140.25 | 1584 | 2374.11 | 3031.19 | 150.94 | -3004.73 | 10144.98
21/01/2018 | 7687.5 | 1488.91 | 2140.94 | 3888.98 | 168.67 | -1664.59 | 9352.09
22/01/2018 | 8768.55 | 1475.42 | 2502.95 | 4616.01 | 174.15 | -1727.34 | 10495.89
23/01/2018 | 8217.54 | 1552.98 | 2554.87 | 3950.09 | 159.6 | -2497.74 | 10715.28
24/01/2018 | 7585.27 | 1606.98 | 2480.21 | 3339.53 | 158.55 | -3046.64 | 10631.91
25/01/2018 | 7482.43 | 1690.85 | 3032.95 | 2624.22 | 134.4 | -3396.49 | 10878.91
26/01/2018 | 7120.12 | 1780.4 | 3292.08 | 1952.24 | 95.41 | -3808.2 | 10928.33
27/01/2018 | 7154.31 | 1521.97 | 3070.2 | 2460.46 | 101.67 | -2972.37 | 10126.68
28/01/2018 | 6632.62 | 1585.68 | 2425.77 | 2508.61 | 112.57 | -2813.89 | 9446.51
29/01/2018 | 7631.7 | 1584.45 | 3076.05 | 2840.49 | 130.71 | -2867.56 | 10499.27
30/01/2018 | 7729.15 | 1493.47 | 2817.02 | 3279.63 | 139.03 | -3101.41 | 10830.56
31/01/2018 | 7396.02 | 1499.15 | 2500.06 | 3283.64 | 113.18 | -3455.91 | 10851.94

## 06-Dados Diários Acumulados N
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Subsistema Norte
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/01/2018 | 7061.7 | 4751.69 | 2135.75 | 174.26 | 0 | 2230.92 | 4830.78
02/01/2018 | 9526 | 7362.82 | 2032.71 | 130.48 | 0 | 4093.19 | 5432.81
03/01/2018 | 9774.4 | 7671.85 | 2006.04 | 96.51 | 0 | 4314.3 | 5460.11
04/01/2018 | 9896.93 | 7834.23 | 1980.79 | 81.9 | 0 | 4488.72 | 5408.22
05/01/2018 | 9952.6 | 7847.4 | 1992.43 | 112.77 | 0 | 4504.88 | 5447.72
06/01/2018 | 9210.17 | 7056.8 | 2052.49 | 100.88 | 0 | 3952.81 | 5257.36
07/01/2018 | 7796.37 | 5625.74 | 2061.17 | 109.46 | 0 | 2905.02 | 4891.35
08/01/2018 | 8142.97 | 6084.13 | 1910.81 | 148.03 | 0 | 2868.28 | 5274.69
09/01/2018 | 8603.89 | 6424.76 | 2059.35 | 119.79 | 0 | 3327.62 | 5276.27
10/01/2018 | 9211.15 | 7080.37 | 2034.32 | 96.45 | 0 | 4031.37 | 5179.78
11/01/2018 | 9675.75 | 7522.9 | 2013.26 | 139.59 | 0 | 4465.53 | 5210.22
12/01/2018 | 9494.77 | 7372.94 | 2040.09 | 81.74 | 0 | 4180.63 | 5314.14
13/01/2018 | 6782.9 | 4633.1 | 2049.94 | 99.86 | 0 | 1814.91 | 4967.99
14/01/2018 | 5724.76 | 3519.3 | 2048.19 | 157.27 | 0 | 1027.73 | 4697.03
15/01/2018 | 8509.49 | 6281.15 | 2040.8 | 187.54 | 0 | 3379.75 | 5129.73
16/01/2018 | 8261.81 | 6034.4 | 2042.82 | 184.59 | 0 | 2935.18 | 5326.63
17/01/2018 | 7982.53 | 5760.34 | 2038.71 | 183.49 | 0 | 2558 | 5424.53
18/01/2018 | 8413.71 | 6228.5 | 2010.9 | 174.32 | 0 | 3123.84 | 5289.88
19/01/2018 | 10033.86 | 7908.37 | 2037.99 | 87.51 | 0 | 4800.69 | 5233.17
20/01/2018 | 10373.76 | 8254.76 | 2067.54 | 51.46 | 0 | 5141.4 | 5232.36
21/01/2018 | 7870.38 | 5916.58 | 1881.63 | 72.17 | 0 | 2882.59 | 4987.79
22/01/2018 | 9306.07 | 7130.73 | 2062.24 | 113.11 | 0 | 3776.47 | 5529.6
23/01/2018 | 10222.96 | 8047.68 | 2055.03 | 120.25 | 0 | 4709.82 | 5513.14
24/01/2018 | 10548.82 | 8392.3 | 2023.29 | 133.23 | 0 | 5068 | 5480.82
25/01/2018 | 10672.52 | 8517.81 | 2053.67 | 101.04 | 0 | 5259.78 | 5412.74
26/01/2018 | 10746.62 | 8654.12 | 2011.28 | 81.23 | 0 | 5318.3 | 5428.31
27/01/2018 | 9984.53 | 8389.92 | 1478.64 | 115.97 | 0 | 4672.48 | 5312.05
28/01/2018 | 8380.95 | 7114.14 | 1228.59 | 38.23 | 0 | 3423.52 | 4957.43
29/01/2018 | 9762.96 | 8432.3 | 1248.68 | 81.99 | 0 | 4326.82 | 5436.15
30/01/2018 | 9024.84 | 7637.49 | 1240.12 | 147.23 | 0 | 3470.42 | 5554.43
31/01/2018 | 10066.47 | 8634.02 | 1248.75 | 183.7 | 0 | 4438.49 | 5627.97

## 07-Dados Diários Acumulados SIN
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Sistema Interligado Nacional
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/01/2018 | 52626.39 | 38307.11 | 10452.87 | 3658.91 | 207.51 | 0 | 52626.39
02/01/2018 | 63267.82 | 48886.01 | 11548.13 | 2691.95 | 141.72 | 0 | 63267.82
03/01/2018 | 66312.22 | 52080.11 | 12207.7 | 1866.32 | 158.09 | 0 | 66312.22
04/01/2018 | 66166.51 | 51407 | 12309.6 | 2323.9 | 126.02 | 0 | 66166.51
05/01/2018 | 66296.96 | 51255.81 | 11198.92 | 3710.01 | 132.22 | 0 | 66296.96
06/01/2018 | 61754.6 | 47317.47 | 10378.45 | 3899.51 | 159.17 | 0 | 61754.6
07/01/2018 | 55296.94 | 41276.26 | 10196.61 | 3621.96 | 202.11 | 0 | 55296.94
08/01/2018 | 64126.19 | 48035.27 | 11147.67 | 4689.73 | 253.52 | 0 | 64126.19
09/01/2018 | 65920.45 | 49141.04 | 10781.92 | 5713.9 | 283.58 | 0 | 65920.45
10/01/2018 | 67436.6 | 51855.1 | 10608.66 | 4747.7 | 225.13 | 0 | 67436.6
11/01/2018 | 68286.78 | 52680.18 | 10950.07 | 4404.31 | 252.22 | 0 | 68286.78
12/01/2018 | 68243.05 | 52444.08 | 11198.07 | 4326.77 | 274.12 | 0 | 68243.05
13/01/2018 | 62799.12 | 47164.74 | 10160.85 | 5255.17 | 218.36 | 0 | 62799.12
14/01/2018 | 57481.09 | 42309.26 | 10155.69 | 4821.6 | 194.55 | 0 | 57481.09
15/01/2018 | 67930.67 | 51452.37 | 10396 | 5839.43 | 242.87 | 0 | 67930.67
16/01/2018 | 69863.48 | 53731.58 | 9420.44 | 6465.63 | 245.84 | 0 | 69863.48
17/01/2018 | 70778.13 | 53710.62 | 9996.36 | 6792.67 | 278.48 | -0.27 | 70778.41
18/01/2018 | 72530.21 | 55777.28 | 10130.54 | 6370.63 | 251.76 | 0 | 72530.21
19/01/2018 | 72555.05 | 58316.37 | 10312.57 | 3700.32 | 225.8 | 0 | 72555.05
20/01/2018 | 65835.24 | 51547.02 | 10369.68 | 3680.2 | 238.34 | 0 | 65835.24
21/01/2018 | 59872.49 | 44906.54 | 9733.22 | 4969.53 | 263.2 | 0 | 59872.49
22/01/2018 | 71200.34 | 55887.37 | 10075.56 | 4966.72 | 270.69 | 0 | 71200.34
23/01/2018 | 73144.96 | 58402.86 | 10176.9 | 4342.66 | 222.53 | 0.01 | 73144.95
24/01/2018 | 73363.73 | 59056.46 | 9969.48 | 4104.94 | 232.86 | 0 | 73363.73
25/01/2018 | 72279.22 | 58322.8 | 10530.41 | 3237.58 | 188.43 | 0 | 72279.22
26/01/2018 | 71518.31 | 57578.09 | 10791.1 | 2973.74 | 175.38 | 0 | 71518.3
27/01/2018 | 64297.78 | 50364.68 | 9836.66 | 3915.84 | 180.6 | 0 | 64297.78
28/01/2018 | 58689.08 | 46338.48 | 9056.24 | 3181.79 | 112.57 | 0 | 58689.08
29/01/2018 | 69965.99 | 56368.24 | 9956.2 | 3510.84 | 130.71 | 0 | 69965.99
30/01/2018 | 69611.17 | 56017.68 | 9276.98 | 4166.45 | 150.06 | 0 | 69611.17
31/01/2018 | 68325.9 | 55378.56 | 8664.82 | 4124.55 | 157.97 | 0 | 68325.9

## 08-Produção Hidráulica
Produção Hidráulica Diária Acumulada
Subsistema | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 207.22 | 5234.94 | 5234.94
Nordeste | 35.98 | 1194.62 | 1194.62
Sul | 254.78 | 6392.76 | 6392.76
Sudeste/Centro-Oeste | 566.86 | 17410.36 | 17410.36
Itaipu | 264.25 | 8102.91 | 8102.91
Sistema Interligado Nacional | 1329.09 | 38335.59 | 38335.59
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 8634.021 | 7036.2133 | 7036.2133
Nordeste | 1499.1504 | 1605.6705 | 1605.6705
Sul | 10615.6532 | 8592.417 | 8592.417
Sudeste/Centro-Oeste | 23619.3689 | 23401.0248 | 23401.0248
Itaipu | 11010.3652 | 10891.0103 | 10891.0103
Sistema Interligado Nacional | 55378.5587 | 51526.336 | 51526.336
Produção Hidráulica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
14 DE JULHO | RSUHQJ | 37.5 | 36.93 | -1.52
AGUA VERMELHA | SPAGV | 395 | 424.89 | 7.57
AIMORES | MGAIMO | 49.67 | 39.6 | -20.27
ALTO SUCURIU | MSUASU | 26 | 26 | 0
AMADORAGUIAR1 | MGCPB1 | 99.58 | 104.98 | 5.42
AMADORAGUIAR2 | MGCPB2 | 89.27 | 95.18 | 6.62
APOLONIO SALES | BAUAS | 0 | 4.83 | 0
BAGUARI | MGUBAG | 31 | 29.79 | -3.9
BARIRI | SPBAR | 135 | 119.45 | -11.52
BARRA BONITA | SPBAB | 91.83 | 91.03 | -0.87
BATALHA | GOUSBL | 21.54 | 21.65 | 0.51
BELO MONTE | PABM | 3431.58 | 3410.6 | -0.61
BENTO MUNHOZ | PRGBM | 1189.85 | 1132.22 | -4.84
C. DOURADA | GOUCD | 124.38 | 124.98 | 0.48
C.CALDEIRAO | APUCCA | 190 | 170.57 | -10.23
CACONDE | SPCAC | 25 | 25.54 | 2.16
CAMARGOS | MGCAMA | 23.44 | 22 | -6.14
CANA BRAVA | GOUHCB | 153.65 | 152.11 | -1
CANOAS I | SPCNO1 | 80 | 79.51 | -0.61
CANOAS II | SPCNO2 | 70 | 69.94 | -0.09
CAPIVARA | SPCPV | 425 | 425.3 | 0.07
CASTRO ALVES | RSUHCA | 66.5 | 73.7 | 10.83
CHAVANTES | SPCHV | 318.12 | 352.56 | 10.83
CORUMBA | GOUSCB | 156 | 130.38 | -16.42
CORUMBA III | GOUCB3 | 8.75 | 0 | -100
CORUMBA IV | GOUCB4 | 0 | 0 | 0
CURUA-UNA | PACRU | 17 | 16.95 | -0.29
DARDANELOS | MTDA | 208 | 228.91 | 10.05
E.CUNHA | SPEUC | 52 | 43.27 | -16.79
EMBORCACAO | MGEMBO | 120 | 125.44 | 4.53
ESPORA | GOUHES | 21 | 21.26 | 1.24
ESTREITO | TOUHET | 842.4 | 780.16 | -7.39
FERREI.GOMES | APFGO | 168 | 161.96 | -3.6
FONTES NOVA | RJFTN | 54 | 64.78 | 19.96
FUNDAO | PRFND | 117 | 115.52 | -1.26
FUNIL | RJUSFL | 70 | 82.07 | 17.24
FUNIL GRANDE | MGFUNI | 95 | 109.72 | 15.49
FURNAS | MGUSFU | 108.75 | 103.52 | -4.81
G.JOSE RICHA | PRSCX | 853.54 | 720.75 | -15.56
GUAPORE | MTUGUA | 56.67 | 59.96 | 5.81
GUILMA AMORIM | MGGUIL | 10 | 66.81 | 568.1
H.BORDEN EXT | SPHBE | 19 | 19.24 | 1.26
H.BORDEN SUB | SPHBS | 15 | 15.57 | 3.8
IBITINGA | SPIBI | 123 | 121.82 | -0.96
IGARAPAVA | MGIGAR | 76.12 | 84.41 | 10.89
ILHA POMBOS | RJILH | 40 | 149.84 | 274.6
ILHA SOLTEIRA | SPILS | 1488.54 | 1189.73 | -20.07
IRAPE-US | MGIRAP | 45 | 41.22 | -8.4
ITAIPU 50 HZ | PYIT50 | 4710.42 | 4726.45 | 0.34
ITAIPU 60 HZ | PRIT60 | 6150 | 6283.92 | 2.18
ITAPEBI US | BAUIT1 | 18.75 | 0 | -100
ITAUBA | RSUITA | 311.04 | 310.31 | -0.23
ITIQUIRA I | MTUIQ1 | 60 | 60.96 | 1.6
ITIQUIRA II | MTUIQ2 | 95 | 95.55 | 0.58
ITUMBIARA | MGUSIM | 266.67 | 114.56 | -57.04
ITUTINGA-US | MGITUT | 30.29 | 28.79 | -4.95
J.GELASIO ROCHA | MTGERO | 8 | 7.49 | -6.37
JACUI | RSUJAC | 180 | 178.76 | -0.69
JAGUARA-US | MGJGUS | 180 | 184.7 | 2.61
JAGUARI | SPJAG | 2 | 1.94 | -3
JLM.G.PEREIRA | GOFRCL | 38 | 38.08 | 0.21
JUBA 1 | MTJBU | 27 | 27 | 0
JUBA 2 | MTJBD | 29 | 29 | 0
JUPIA | SPJUP | 978.33 | 980.09 | 0.18
JURUMIRIM | SPJUR | 48 | 47.88 | -0.25
L.C.BARRETO | SPUSLB | 195.73 | 182.86 | -6.58
LAJEADO | TOLAJ | 320 | 328.33 | 2.6
LASA | GOLSA | 0 | 0 | 0
LIMOEIRO | SPLMO | 15 | 13.33 | -11.13
M. MORAES | MGUSMM | 133.54 | 131.4 | -1.6
MACABU | RJMBU | 10 | 0 | -100
MANSO | MTUSMS | 90 | 90.44 | 0.49
MARIMBONDO | MGUSMR | 552.08 | 368.48 | -33.26
MIRANDA | MGMIRA | 121.67 | 123.64 | 1.62
N.AVANHANDAVA | SPNAV | 238.71 | 237.85 | -0.36
NEY BRAGA | PRSGD | 1059.04 | 1022.13 | -3.49
NILO PECANHA | RJNLP | 266.67 | 301.73 | 13.15
NOVA PONTE | MGNPON | 117 | 126.54 | 8.15
OURINHOS | SPORI | 35 | 34.14 | -2.46
P. AFONSO I | BAUSU | 0 | 0 | 0
P. AFONSO II | BAUSD | 0 | 0 | 0
P. AFONSO III | BAUST | 0 | 0 | 0
P. AFONSO IV | BAUSQ | 593.25 | 505.84 | -14.73
P. COLOMBIA | MGUSCL | 141 | 126.7 | -10.14
P. PRIMAVERA | SPPPR | 1159.38 | 1148.55 | -0.93
P.DO CAVALO | BAUCV | 2.5 | 2.65 | 6
PARAIBUNA | SPPAR | 20 | 20.08 | 0.4
PASSO REAL | RSUPRE | 88.42 | 89.34 | 1.04
PASSO S JOAO | RSUHPJ | 77 | 76.46 | -0.7
PCH ANGELINA | SCPANG | 24 | 0 | -100
PCH BLUMENAU | SCPBLU | 44.62 | 0 | -100
PCH BURITI | MSBURI | 0 | 0 | 0
PCH CANASTRA | RSUCAN | 24.25 | 22.93 | -5.44
PCH CGRANDE | MSPCGR | 114 | 114 | 0
PCH IRARA | GOIRR | 0 | 0 | 0
PCH LUDESA | PRLUD | 0 | 0 | 0
PCH MOSQUITAO | GOMTAO | 24 | 24 | 0
PCH NORTEMS | MSPNOR | 1 | 1 | 0
PCH QUEIXADA | GOQXD | 18 | 18.05 | 0.28
PCH RONDONOP | MTROO | 9 | 16.03 | 78.11
PCH S A CAIAPO | GOUPC | 11 | 0 | -100
PCH S.GRANDE | BASIGR | 16 | 16 | 0
PCH SAL.CURUA | MTSCU | 0 | 0 | 0
PCH SANTA FE | ESSTAF | 0 | 0 | 0
PCH SAO JOAO | ESUTSJ | 8 | 8 | 0
PCH XANXERE | SCPXAN | 80.04 | 0 | -100
PCH YPE | GOYPE | 0 | 0 | 0
PEIXE ANGICAL | TOUHPA | 217.92 | 232.99 | 6.92
PEREIRA PASSO | RJPPS | 36 | 43.29 | 20.25
PICADA | MGPCDA | 32 | 46.34 | 44.81
PIRAJU | SPPJU | 36 | 39.94 | 10.94
PONTE PEDRA | MTPP | 174 | 169.92 | -2.34
PORTO ESTRELA | MGPORT | 20 | 20.11 | 0.55
PORTO PEDRAS | MSUPPD | 0 | 0 | 0
PROMISSAO | SPPRO | 172.92 | 172.61 | -0.18
QUEIMADO | MGQMDO | 25 | 25.18 | 0.72
RETIRO BAIXO | MGUHRB | 14 | 13.89 | -0.79
RISOLETANEVES | MGUHEC | 0 | 0 | 0
ROCHEDO | GOURO | 4 | 0 | -100
RONDON II | ROUHRD | 60 | 60.22 | 0.37
ROSAL | ESRSL | 27 | 27.06 | 0.22
ROSANA | SPROS | 340 | 337.35 | -0.78
S.DO FACAO | GOUHSF | 24 | 25.03 | 4.29
S.R.VERDINHO | GOSV | 72 | 60.25 | -16.32
SA CARVALHO | MGSCAR | 31 | 58.7 | 89.35
SALTO | GOST | 40 | 40 | 0
SALTO GRANDE | MGSGRA | 46 | 17.23 | -62.54
SALTO GRANDE CS | SPSAG | 70 | 68.48 | -2.17
SALTO PILAO | SCUHSP | 191 | 190.32 | -0.36
SANTA BRANCA | RJSBRA | 9 | 10.11 | 12.33
SANTA ROSA 2 | RJSTRD | 19.56 | 0 | -100
SANTO ANTONIO | ROUSSN | 2590 | 2646.34 | 2.18
SAO DOMINGOS | PRUHSD | 45 | 45.36 | 0.8
SAO JOAQUIM | ESSJQ | 0 | 0 | 0
SAO JOSE | RSUSJO | 51 | 48.59 | -4.73
SAO LOURENCO | MTSLRO | 27 | 18.19 | -32.63
SAO MANOEL | MTUSMA | 175 | 229.73 | 31.27
SAO SALVADOR | TOUHSA | 110 | 109.31 | -0.63
SAO SIMAO-US | MGSSUS | 1161.46 | 1155.4 | -0.52
SIMPLICIO | RJUSSI | 121.25 | 300.61 | 147.93
SOBRAGI | MGSOBR | 36 | 45.56 | 26.56
STA. CLARA PR | PRSCL | 120 | 119.19 | -0.68
STA.CLARA-MG | MGSCLA | 0 | 0 | 0
STA.GABRIELA | MTSTGB | 25 | 24.18 | -3.28
STO.ANT.JARI | APSAJ | 170 | 168.28 | -1.01
TAQUARUCU | SPTAQ | 500 | 485.03 | -2.99
TELES PIRES | MTUHTP | 1350 | 1389.16 | 2.9
TRES IRMAOS | SPTRI | 573.33 | 576.17 | 0.5
TRES MARIAS | MGTMAR | 28 | 27.85 | -0.54
U.BARRAGRANDE | SCUHBG | 94.42 | 42.54 | -54.95
U.C NOVOS | SCUHCN | 880 | 872.02 | -0.91
U.D.FRANCISCA | RSUDFR | 125 | 124.05 | -0.76
U.FOZ CHAPECO | RSUHFC | 497.6 | 433.53 | -12.88
U.ITA | SCUHIT | 938.44 | 872.04 | -7.08
U.MACHADINHO | SCUHMA | 860 | 853.41 | -0.77
U.MASCARENHAS | ESMASC | 50 | 40.18 | -19.64
U.MIMOSO | MSMIM | 25 | 16.64 | -33.44
U.MONTE CLARO | RSUHMC | 50.96 | 53.02 | 4.04
U.PASSO FUNDO | RSUHPF | 43.75 | 38.36 | -12.32
U.QUEB.QUEIXO | SCUQQX | 120 | 120.06 | 0.05
U.S.OSORIO | PRUHSO | 606.65 | 603.83 | -0.46
U.S.SANTIAGO | PRUHSS | 973.33 | 876.4 | -9.96
U.SOBRADINHO | BAUSB | 126 | 125.57 | -0.34
UB.ESPERANCA | PIUBE | 102 | 98.3 | -3.63
UH BCOQUEIROS | GOUHBC | 46 | 45.29 | -1.54
UHE BALBINA | AMBA | 90 | 90.05 | 0.06
UHE CACU | GOCACU | 34 | 40.21 | 18.26
UHE GARIBALDI | SCGAR | 189 | 188.49 | -0.27
UHE JAYME CANET | PRUHMU | 345 | 350.4 | 1.57
UHE JIRAU | ROUHJI | 3372.92 | 3491.59 | 3.52
UHE MONJOLINHO | RSUHMO | 49.33 | 40.94 | -17.01
UHE PIMENTAL | PAPI | 189 | 189 | 0
UHE S.DA MESA | GOUSSM | 250 | 238.78 | -4.49
UHE SAMUEL | ROSU | 80 | 67.49 | -15.64
US. L.GONZAGA | PEULG | 226.88 | 197.12 | -13.12
US. TUCURUI | PATU | 4201.04 | 3574.87 | -14.91
US.COA.NUNES | APCN | 72 | 71.58 | -0.58
USI JAURU | MTUJAU | 80 | 85.62 | 7.03
USI PAR.SOUZA | PRGPSU | 135.62 | 114.04 | -15.91
USINA XINGO | ALUXG | 515 | 520.18 | 1.01
VOLTA GRANDE | MGVGRA | 191.98 | 191.76 | -0.11
PCH AMPLA | PHAMP | 11.73 | 0 | -100
PCH CEB | PHCEB | 14 | 14 | 0
PCH CEEE | PHCEE | 9.42 | 19.5 | 107.01
PCH CELESC | PHCSC | 240.12 | 398.73 | 66.05
PCH CELG | PHCLG | 63 | 39 | -38.1
PCH CELPA | PHCPA | 0 | 0 | 0
PCH CELTINS | PHCET | 0 | 0 | 0
PCH CEMAT | PHCMT | 370.5 | 370.51 | 0
PCH CEMIG | PHCMG | 40.33 | 40.33 | 0
PCH CERJ | PHCRJ | 226.83 | 0 | -100
PCH CERON | PHCRO | 0 | 0 | 0
PCH CESP | PHCSP | 0 | 0 | 0
PCH CHESF | PHCHF | 0 | 0 | 0
PCH COELBA | PHCBA | 0 | 0 | 0
PCH COPEL | PHCOP | 289.12 | 260.01 | -10.07
PCH CPFL | PHCPL | 45 | 45 | 0
PCH EMAE | PHEME | 35 | 35 | 0
PCH ENERSUL | PHERS | 1 | 0 | -100
PCH ENORTE | PHENT | 0 | 0 | 0
PCH ESCELSA | PHESC | 98.58 | 98.58 | 0
PCH IACIARA | PHIAC | 0 | 0 | 0
PCH JAURU-CEMAT | PHJAU | 0 | 66.55 | 0
PCH JI-PARANA | PHROJP | 30.08 | 30.08 | 0
PCH P. BUENO | PHROPB | 14.08 | 14.08 | 0
PCH RGE | PHRGE | 123 | 154.01 | 25.21
PCH VILHENA | PHROVN | 24.29 | 24.29 | 0
CONJUNTO HIDRAULICO COMPLEXO DO PRATA | 81 | 0 | 6.1 | 0
CONJUNTO HIDRELETRICO BARREIRAS | 12 | 44 | 28.66 | -34.86
CONJUNTO HIDRELETRICO BOCA DO MONTE | 36 | 18 | 20.2 | 12.22
CONJUNTO HIDRELETRICO FAZENDA | 75 | 30 | 27.93 | -6.9
CONJUNTO HIDRELETRICO LAJEADO GRANDE | 38 | 40 | 42.93 | 7.32
CONJUNTO HIDRELETRICO PARECIS | 4 | 113 | 121.15 | 7.21
CONJUNTO HIDRELETRICO SANTA CABECA | 45 | 45 | 45 | 0

## 09-Produção Térmica
Produção Térmica Diária Acumulada
Subsistema | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 29.97 | 1420.51 | 1420.51
Nordeste | 60 | 1985.98 | 1985.98
Sul | 19.98 | 642.03 | 642.03
Sudeste/Centro-Oeste | 98.01 | 3679.2 | 3679.2
Sistema Interligado Nacional | 207.96 | 7727.72 | 7727.72
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 1248.746 | 1909.2907 | 1909.2907
Nordeste | 2500.0582 | 2669.3315 | 2669.3315
Sul | 832.4207 | 862.9371 | 862.9371
Sudeste/Centro-Oeste | 4083.5987 | 4945.162 | 4945.162
Sistema Interligado Nacional | 8664.8237 | 10386.7213 | 10386.7213
Produção Térmica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
ANGRA 1 | RJUSAN | 640 | 641.77 | 0.28
ANGRA 2 | RJUSA2 | 1137.12 | 1137.56 | 0.04
ALTA MOGIANA | SPALMO | 29 | 29 | 0
ALTOS | PIEGAT | 0 | 0 | 0
ARACATI | CEEGTI | 0 | 0 | 0
B.FLUMINENSE | RJUTBF | 510 | 150.43 | -70.5
B.L.SOBRINHO | RJUTEB | 0 | 0 | 0
BAHIA I | BAUTBC | 0 | 0 | 0
BATURITE | CEEGTE | 0 | 0 | 0
BELO JARDIM | ACBJ | 0 | 0 | 0
C.S.TUBARAO | ESCST | 191 | 191 | 0
CAMPO MAIOR | PIEGCM | 0 | 0 | 0
CAMPOS | RJUSCP | 0 | 0 | 0
CANDIOTA III | RSUTEC | 180 | 186.75 | 3.75
CAUCAIA | CEEGCC | 0 | 0 | 0
CELSO FURTADO | BAUTA | 165 | 163.66 | -0.81
COCAL | SPCTCO | 0 | 0 | 0
COLORADO | SPYOW | 21 | 21 | 0
CRATO | CEEGCT | 0 | 0 | 0
DAIA | GOENDA | 0 | 0 | 0
EUZEBIO ROCHA | SPCUB | 30 | 32.25 | 7.5
FER.GASPARIAN | SPNPI | 0 | 0 | 0
GERAMAR I | MAGM1 | 0 | 0.04 | 0
GERAMAR II | MAGM2 | 0 | 0 | 0
GOIANIA II | GOGYN2 | 0 | 0 | 0
GOV.L.BRIZOLA | RJUTTR | 395 | 398.66 | 0.93
IGARAPE | MGIGPE | 0 | 0 | 0
IGUATU | CEEGTU | 0 | 0 | 0
JAIME BELTRAO | PEUTJB | 0 | 0 | 0
JALLES MACHAD | GOJLM | 0 | 0 | 0
JE.SO.PEREIRA | RNUJSP | 155 | 156.28 | 0.83
JUAZEIRO NORT | CEEGJN | 0 | 0 | 0
JUIZ DE FORA | MGUTJF | 0 | 0 | 0
L.C.PRESTES | MSTLA | 0 | 0 | 0
LUIZ O R MELO | ESUTLI | 204 | 204.97 | 0.48
MARAMBAIA | PIEGMB | 0 | 0 | 0
NAZARIA | PIEGNZ | 0 | 0 | 0
NO.FLUMINENSE | RJUTNF | 700 | 522.94 | -25.29
NUTEPA | RSUPAL | 0 | 0 | 0
P.MEDICI | RSUPME | 0 | 0 | 0
PALMEIRAS GO | GOUTP | 0 | 0 | 0
PETROLINA | PECEPT | 0 | 0 | 0
PIE-RP | SPPIRP | 0 | 0 | 0
PORTO PECEM I | CEUTPC | 665 | 661.91 | -0.46
PORTO PECEM II | CEUTPD | 241.25 | 245.15 | 1.62
POTIGUAR | RNUPU | 0 | 0 | 0
POTIGUAR III | RNUPT | 0 | 0 | 0
RIO MADEIRA | RORM | 0 | 0 | 0
ROMULOALMEIDA | BAUTFA | 50 | 53.5 | 7
S.JOSE COLINA | SPYJC | 8 | 0 | -100
SANTA CRUZ | RJUSSC | 350 | 326.67 | -6.67
SANTAREM | PASY | 0 | 0 | 0
SAO JERONIMO | RSUSJE | 0 | 0 | 0
SEPE TIARAJU | RSUTCA | 0 | 0 | 0
T.PONTA NEGRA | AMGE | 64 | 65.58 | 2.47
TER BRASILIA | DFTBB | 0 | 0 | 0
TERMOCABO | PETPRD | 0 | 0 | 0
TERMOMANAUS | PEUTM | 0 | 0 | 0
TERMONORDESTE | PBUTN | 0 | 0 | 0
TERMONORTE II | ROTN2 | 0 | 0 | 0
TERMOPARAIBA | PBUTP | 0 | 0 | 0
TERMOPERNAMBU | PEUTPE | 533 | 553.57 | 3.86
TQUIRINOPOLIS | GOTQR | 0 | 0 | 0
U. W.ARJONA | MSUTWA | 0 | 0 | 0
U.ARAUCARIA | PRARC | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-A | SCUTLA | 68 | 79.32 | 16.65
U.JLACERDA-B | SCUTLB | 80 | 81.81 | 2.26
U.JLACERDA-C | SCUTLC | 180 | 179.43 | -0.32
U.NV.VENECIA2 | MAUTNV | 0 | 0 | 0
U.PIRATININGA | SPPI | 0 | 0 | 0
U.URUGUAIANA | RSUTUR | 0 | 0 | 0
US. FIGUEIRA | PRUFRA | 6 | 5.68 | -5.33
US.CAMACARI | BAUTC | 0 | 0 | 0
US.CARIOBA | SPCAR | 0 | 0 | 0
US.MANDU | SPYMD | 15 | 0 | -100
UT CIDADE NOV | AMCNO | 0 | 0 | 0
UT DISTRITO A | AMDTA | 0 | 0 | 0
UT DISTRITO B | AMDTB | 0 | 0 | 0
UT GUA.TANABI 2 | SPUGTD | 0 | 0 | 0
UT INTERLAGOS | SPUTIN | 0 | 0 | 0
UT MARIO LAGO | RJUTME | 0 | 0 | 0
UT MAUA BL 5A | AMMU5A | 0 | 0 | 0
UT MAUA BL 5B | AMMU5B | 0 | 0 | 0
UT SAO JOSE | AMSJ1 | 0 | 0 | 0
UT. FORTALEZA | CEUTFO | 327 | 327.06 | 0.02
UT. KLABIN CE | PRUTKC | 205 | 208.98 | 1.94
UT.AUR.CHAVES | MGUTIB | 0 | 0 | 0
UT.CAM.GRANDE | PBUCG | 0 | 0 | 0
UT.MARACANAU1 | CEUMU | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 3 | MAUTM3 | 484.29 | 469.26 | -3.1
UT.MARANHAO 4 | MAUTM4 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 5 | MAUTM5 | 0 | 0 | 0
UT.PARNAIBA 4 | MAUTP4 | 0 | 0 | 0
UT.PECEM | CEEGPC | 0 | 0 | 0
UT.POR.ITAQUI | MAUTPI | 0 | 0 | 0
UT.TERMOCEARA | CEUSCJ | 0 | 0 | 0
UTE AMANDINA | MSUAMD | 40 | 13.1 | -67.25
UTE ANGELICA | MSANL | 40 | 0 | -100
UTE APARECIDA | AMAA | 120 | 118.1 | -1.58
UTE ARAGUAIA | MTAR | 14.17 | 13.88 | -2.05
UTE AREMBEPE | BAUCP | 0 | 0 | 0
UTE ATLANTICO | RJCSA | 144.02 | 110.51 | -23.27
UTE BERNECK | PRUTBE | 11 | 10.57 | -3.91
UTE BOA VISTA | GOUBV | 0 | 18.96 | 0
UTE CAARAPO | MSUCAA | 0 | 0 | 0
UTE CACU I | GOUTCA | 0 | 0 | 0
UTE CARAMURU | GOUTCI | 0 | 3.71 | 0
UTE CMPC | RSUTCM | 0 | 8.92 | 0
UTE COCAL 2 | SPUCO2 | 0 | 0 | 0
UTE CODORA | GOUCDR | 28 | 0 | -100
UTE CRIST ROCHA | AMCR | 65 | 66.02 | 1.57
UTE CUIABA | MTUSCU | 0 | 0 | 0
UTE ELDORADO BR | MSUEDB | 0 | 0 | 0
UTE ELECTRON | AMELC | 0 | 0 | 0
UTE FLORES 1 | AMFL1 | 20 | 19.75 | -1.25
UTE FLORES 2 | AMFL2 | 20 | 20.01 | 0.05
UTE FLORES 3 | AMFL3 | 20 | 20.9 | 4.5
UTE FLORES 4 | AMFL4 | 20 | 19.16 | -4.2
UTE GLOBAL I | BAUGU | 0 | 0 | 0
UTE GLOBAL II | BAUGD | 0 | 0 | 0
UTE GOIASA | GOGSA | 0 | 0 | 0
UTE GUA.TANABI | SPUGTA | 0 | 0 | 0
UTE GUAIRA | SPGUAI | 24 | 24 | 0
UTE GUARANI | SPGCA | 13 | 13 | 0
UTE IPAUSSU | SPUIPA | 0 | 0 | 0
UTE IRANDUBA | AMIRD | 25 | 22.67 | -9.32
UTE JARAQUI | AMJA | 55 | 44.04 | -19.93
UTE LAGO AZUL | GOTLSA | 0 | 0 | 0
UTE MADEIRAS | SCCISF | 3 | 2.45 | -18.33
UTE MANAUARA | AMMA | 65 | 65.55 | 0.85
UTE MAUA 3 | AMCM | 0 | 0 | 0
UTE MAUA 7 | AMMU7 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL 3 | AMMU3 | 110 | 107.89 | -1.92
UTE MAUA BL 6 | AMMU6 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL I | AMMU1 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL4 | AMMU | 0 | 0 | 0
UTE MURICY | BAUCM | 0 | 0 | 0
UTE P.FERRO 1 | PEUPF1 | 0 | 0 | 0
UTE PERNAMB.3 | PEUTPT | 0 | 0 | 0
UTE RIO ACRE | ACRA | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA | APSA | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA II | APS2 | 0 | 0 | 0
UTE SAO BORJA | RSUSBO | 0 | 0 | 0
UTE SIDE PECEM | CEUTCP | 200 | 192.41 | -3.8
UTE SOL | ESUSOL | 137.35 | 119.24 | -13.19
UTE STA VITORIA | MGUTSV | 0 | 0 | 0
UTE SUAPE II | PEUTSD | 0.81 | 0 | -100
UTE SUZANO | MAUSUZ | 190 | 157.81 | -16.94
UTE SYKUE 1 | BASK01 | 28 | 26.31 | -6.04
UTE TAMBAQUI | AMTA | 48 | 51.96 | 8.25
UTE VERACEL | BAUVCC | 120 | 120.2 | 0.17
UTE VIANA | ESUTEV | 0 | 0 | 0
UTR.BRILHANTE | MSRBRT | 0 | 0 | 0
VALE ROSARIO | SPYVR | 60 | 60 | 0
XAVANTES | GOMAXA | 0 | 0 | 0
PCT AOR | PTAOR | 0 | 0 | 0
PCT CEEE | PTCEE | 0 | 0 | 0
PCT CELG | PTCLG | 0 | 0 | 0
PCT CEMAT | PTCMT | 13 | 13 | 0
PCT CEMIG | PTCMG | 0 | 0 | 0
PCT COELBA | PTCBA | 0 | 0 | 0
PCT CPFL | PTCPL | 0 | 0 | 0
PCT CSF | PTCSF | 0 | 0 | 0
PCT DJB | PTDJB | 0 | 0 | 0
PCT ENERSUL | PTERS | 1 | 1 | 0
PCT FURNAS | PTFUR | 0 | 0 | 0
PCT MARINGA | PTMGA | 50 | 68.52 | 37.04
PCT PBR | PTPBR | 0 | 0 | 0
PCT PIE | PTPIE | 0 | 0 | 0
CJ TÉRMICO FIBRIA | 107 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO CHAPADAO | 6 | 19 | 26.01 | 36.89
CONJUNTO TERMELETRICO BIOPAV | 44 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO CACHOEIRA DOURADA | 7 | 30 | 0 | -100
CONJUNTO TERMELETRICO EDEIA | 8 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO JATAI | 9 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO QUIRINOPOLIS | 3 | 10 | 10.91 | 9.1
CONJUNTO TERMELETRICO RIO BRILHANTE | 34 | 0 | 0.02 | 0

## 10-Produção Eólica
Produção Eólica Diária Acumulada
Subsistema | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 4.41 | 88.94 | 88.94
Nordeste | 78.81 | 2583.65 | 2583.65
Sul | 15.77 | 497.22 | 497.22
Sudeste/Centro-Oeste | 0 | 0 | 0
Sistema Interligado Nacional | 98.99 | 3169.81 | 3169.81
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 183.7016 | 119.5496 | 119.5496
Nordeste | 3283.6408 | 3472.6424 | 3472.6424
Sul | 657.2098 | 668.3011 | 668.3011
Sudeste/Centro-Oeste | 0 | 0 | 0
Sistema Interligado Nacional | 4124.5523 | 4260.4932 | 4260.4932
Produção Eólica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
CONJUNTO EOLICO ACARAU II | 89 | 11.06 | 10.5 | -5.06
CONJUNTO EOLICO AGUA DOCE | 42 | 14.75 | 20.92 | 41.83
CONJUNTO EOLICO ALVORADA | 15 | 3.75 | 3.27 | -12.8
CONJUNTO EÓLICO AMAZONAS | 56 | 140.17 | 134.37 | -4.14
CONJUNTO EOLICO ARACATI II | 84 | 40.06 | 46.48 | 16.03
CONJUNTO EOLICO ARARIPE III | 78 | 45.9 | 67.84 | 47.8
CONJUNTO EOLICO AREIA BRANCA | 82 | 20.35 | 20.97 | 3.05
CONJUNTO EOLICO ASA BRANCA | 24 | 66.42 | 56.58 | -14.81
CONJUNTO EOLICO ATLANTICA | 35 | 56.42 | 53.95 | -4.38
CONJUNTO EOLICO BAIXA DO FEIJAO | 68 | 62.62 | 93.54 | 49.38
CONJUNTO EÓLICO BLOCO SUL | 72 | 102.71 | 84.83 | -17.41
CONJUNTO EOLICO BOM JARDIM DA SERRA | 43 | 1.19 | 1.2 | 0.84
CONJUNTO EOLICO BRISA POTIGUAR I | 47 | 84.23 | 80.51 | -4.42
CONJUNTO EOLICO BROTAS DE MACAUBAS | 85 | 20.6 | 14.28 | -30.68
CONJUNTO EOLICO BW GUIRAPA I | 65 | 8.35 | 5.34 | -36.05
CONJUNTO EOLICO BW GUIRAPA II | 66 | 6.83 | 4.65 | -31.92
CONJUNTO EOLICO CABEÇO PRETO II | 77 | 42.23 | 39.11 | -7.39
CONJUNTO EOLICO CAETES II | 51 | 131.75 | 128.8 | -2.24
CONJUNTO EOLICO CAETITE | 58 | 13 | 28.35 | 118.08
CONJUNTO EOLICO CAETITE 123 | 11 | 4.19 | 10.66 | 154.42
CONJUNTO EOLICO CAETITE A | 49 | 4.35 | 13.58 | 212.18
CONJUNTO EOLICO CALANGO 1 | 61 | 28.06 | 28.59 | 1.89
CONJUNTO EOLICO CALANGO 2 | 62 | 45.92 | 44.44 | -3.22
CONJUNTO EOLICO CALANGO 3 | 79 | 59.31 | 63.63 | 7.28
CONJUNTO EOLICO CAMPO DOS VENTOS | 69 | 53.9 | 77.23 | 43.28
CONJUNTO EOLICO CAMPO FORMOSO | 54 | 39.12 | 27.68 | -29.24
CONJUNTO EOLICO CARCARA II | 21 | 57.46 | 57.29 | -0.3
CONJUNTO EOLICO CARNAUBAS | 92 | 61.15 | 62.34 | 1.95
CONJUNTO EOLICO CASA NOVA II | 105 | 2.5 | 4.08 | 63.2
CONJUNTO EOLICO CHAPADA I | 53 | 41.44 | 46 | 11
CONJUNTO EOLICO CHAPADA II | 48 | 41.73 | 28.65 | -31.34
CONJUNTO EOLICO CHAPADA III | 57 | 32.44 | 44.87 | 38.32
CONJUNTO EOLICO CHAPADINHA I | 100 | 13.35 | 32 | 139.7
CONJUNTO EOLICO CRISTAL | 102 | 16.85 | 15.53 | -7.83
CONJUNTO EOLICO CRISTALANDIA | 99 | 15.04 | 23.8 | 58.24
CONJUNTO EOLICO CURVA DOS VENTOS | 14 | 8.21 | 6.27 | -23.63
CONJUNTO EOLICO DELFINA | 103 | 54.06 | 22.85 | -57.73
CONJUNTO EÓLICO DELTA 3 | 91 | 110.29 | 183.7 | 66.56
CONJUNTO EOLICO DOS ARACAS | 10 | 7.98 | 9.83 | 23.18
CONJUNTO EOLICO FAISA | 93 | 71.77 | 110.53 | 54.01
CONJUNTO EOLICO GENTIO DO OURO I | 60 | 10.21 | 20.65 | 102.25
CONJUNTO EOLICO GUIRAPA | 16 | 4.08 | 1.86 | -54.41
CONJUNTO EOLICO ICARAI | 83 | 24.56 | 63.16 | 157.17
CONJUNTO EOLICO ITAREMA V | 59 | 90 | 111.43 | 23.81
CONJUNTO EOLICO LAGOA DOS BARROS | 90 | 106.44 | 97.9 | -8.02
CONJUNTO EOLICO LICINIO DE ALMEIDA | 17 | 5.4 | 1.82 | -66.3
CONJUNTO EOLICO LIVRAMENTO 2 | 37 | 56.27 | 44.86 | -20.28
CONJUNTO EOLICO MACACOS | 26 | 35.52 | 33.06 | -6.93
CONJUNTO EOLICO MANGUE SECO | 86 | 39.67 | 35.41 | -10.74
CONJUNTO EOLICO MARMELEIRO 2 | 76 | 43.27 | 89.81 | 107.56
CONJUNTO EOLICO MODELO | 28 | 27.62 | 25.18 | -8.83
CONJUNTO EOLICO MORRAO | 19 | 8.12 | 3.22 | -60.34
CONJUNTO EOLICO MORRO DO CHAPEU SUL | 109 | 0 | 4.36 | 0
CONJUNTO EOLICO MORRO DOS VENTOS | 29 | 59.85 | 60.53 | 1.14
CONJUNTO EOLICO MORRO DOS VENTOS II | 27 | 40.94 | 29.32 | -28.38
CONJUNTO EOLICO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | 18 | 8.04 | 7.38 | -8.21
CONJUNTO EOLICO OLHO DAGUA | 22 | 56.98 | 49.03 | -13.95
CONJUNTO EOLICO PAPAGAIOS | 20 | 17.4 | 16.33 | -6.15
CONJUNTO EOLICO PARANATAMA | 55 | 63.19 | 87.75 | 38.87
CONJUNTO EOLICO PEDRA BRANCA | 50 | 24.62 | 14.51 | -41.06
CONJUNTO EOLICO PEDRA CHEIROSA | 95 | 27.12 | 26.84 | -1.03
CONJUNTO EÓLICO PELOURINHO | 73 | 10.88 | 12.82 | 17.83
CONJUNTO EOLICO PLANALTINA | 13 | 9.19 | 4.58 | -50.16
CONJUNTO EOLICO QUINTA 138 KV | 39 | 40.21 | 68.68 | 70.8
CONJUNTO EOLICO QUINTA 69 KV | 40 | 21.6 | 33.99 | 57.36
CONJUNTO EOLICO RENASCENCA | 30 | 82.62 | 72.64 | -12.08
CONJUNTO EOLICO RENASCENCA V | 25 | 35.1 | 32.49 | -7.44
CONJUNTO EOLICO RIACHÃO | 88 | 48.88 | 70.49 | 44.21
CONJUNTO EOLICO SANTA CLARA | 31 | 72.38 | 58.71 | -18.89
CONJUNTO EOLICO SANTA ROSALIA | 74 | 92.31 | 104.07 | 12.74
CONJUNTO EOLICO SANTA VITÓRIA DO PALMAR | 41 | 139.75 | 189.94 | 35.91
CONJUNTO EOLICO SANTO INACIO | 106 | 59.21 | 67.92 | 14.71
CONJUNTO EOLICO SAO BASILIO | 70 | 42.35 | 55.95 | 32.11
CONJUNTO EOLICO SAO CLEMENTE | 67 | 156.08 | 106.88 | -31.52
CONJUNTO EOLICO SERRA AZUL | 71 | 16.62 | 26.16 | 57.4
CONJUNTO EOLICO SERRA DE SANTANA 12 | 63 | 34.6 | 20.83 | -39.8
CONJUNTO EOLICO SERRA DE SANTANA 3 | 64 | 70.08 | 70.26 | 0.26
CONJUNTO EOLICO TAIBA | 87 | 16.9 | 32.72 | 93.61
CONJUNTO EOLICO TRAIRI | 52 | 67.54 | 89.67 | 32.77
CONJUNTO EOLICO UNIAO DOS VENTOS | 32 | 90.31 | 94.47 | 4.61
CONJUNTO EOLICO VENTOS DA BAHIA | 96 | 20.15 | 10.42 | -48.29
CONJUNTO EOLICO VIAMAO 3 | 80 | 29.29 | 30.59 | 4.44
CONJUNTO EOLICO/SOLAR TACARATU | 23 | 19.83 | 14.11 | -28.85
EO MALHADINHA I | CEEMAU | 14.77 | 16.84 | 14.01
EOL ALEGRIA 2 | RNUAD | 38.06 | 38.03 | -0.08
EOL ALEGRIA I | RNUAU | 19.25 | 18.75 | -2.6
EOL CIDREIRA1 | RSUECI | 26.08 | 20.19 | -22.58
EOL ICARAIZINHO | CEUCZ | 22.85 | 26.01 | 13.83
EOL MIASSABA3 | RNUES3 | 24.5 | 23.28 | -4.98
EOL PRA FORMOSA | CEUFM | 22.75 | 35.91 | 57.85
EOL REI VENTO 1 | RNUERU | 22.4 | 19.96 | -10.89
EOL REI VENTO 3 | RNUERT | 22.88 | 18.57 | -18.84
EOL XANGRILA | RSUEXG | 6.58 | 5.19 | -21.12

## 11-Produção Solar
Produção Solar Diária Acumulada
Subsistema | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 0 | 0 | 0
Nordeste | 2.72 | 102.82 | 102.82
Sul | 0 | 0 | 0
Sudeste/Centro-Oeste | 1.08 | 50.69 | 50.69
Sistema Interligado Nacional | 3.79 | 153.51 | 153.51
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 0 | 0 | 0
Nordeste | 113.1754 | 138.2037 | 138.2037
Sul | 0 | 0 | 0
Sudeste/Centro-Oeste | 44.793 | 68.132 | 68.132
Sistema Interligado Nacional | 157.9684 | 206.3358 | 206.3358
Produção Solar Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
ASS_ASSU V | RNFVAE | 0 | 7.95 | 0
CONJUNTO FOTOVOLTAICO BJL | 113 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO FOTOVOLTAICO BOM JESUS | 98 | 13.94 | 5.18 | -62.84
CONJUNTO FOTOVOLTAICO FLORESTA | 111 | 11.21 | 11.35 | 1.25
CONJUNTO FOTOVOLTAICO GUAIMBÉ | 114 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO FOTOVOLTAICO ITUVERAVA | 94 | 29.04 | 26.97 | -7.13
CONJUNTO FOTOVOLTAICO LAPA | 97 | 13.42 | 5.08 | -62.15
CONJUNTO FOTOVOLTAICO NOVA OLINDA | 104 | 42.29 | 54.29 | 28.38
CONJUNTO FOTOVOLTAICO PIRAPORA 2 | 101 | 20.83 | 44.79 | 115.03
TAT_FNT SOLAR 1 | PEUFSU | 0 | 1.17 | 0
TAT_FNT SOLAR 2 | PEUFSD | 0 | 1.19 | 0

## 12-Motivo do Despacho Térmico
Motivo do Despacho Térmico
Valores - MWmed
Usina | Código ONS | Potência Instalada | Ordem de Mérito | Inflex. | Restrição Elétrica | Geração Fora de Mérito | Energia de Reposição | Garantia Energética | Export. | Verificado
ANGRA 1 | RJUSAN | 640 | 641.77 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.77
ANGRA 2 | RJUSA2 | 1350 | 1137.56 | 1136.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137.56
B.FLUMINENSE | RJUTBF | 530 | 150.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.43
B.L.SOBRINHO L | BPEBLL | 65.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.L.SOBRINHO P | BPUTEB | 320.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMPOS | RJUSCP | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDIOTA III | RSUTEC | 350 | 186.75 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.75
CELSO FURTADO | BAUTA | 373.29 | 0 | 163.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.66
DAIA | GOENDA | 85.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.ROCHA L | BPTERB | 58.83 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
E.ROCHA P | BPTER | 157.17 | 0 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.25
FER.GASPARIAN | SPNPI | 386.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.L.BRIZOLA L | BPTRLL | 265.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.L.BRIZOLA P | BPUTTR | 770.33 | 0 | 292.32 | 106.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.67
GERAMAR I | MAGM1 | 165.8 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
GERAMAR II | MAGM2 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GOIANIA II | GOGYN2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GOV.L.BRIZOLA | RJUTTR | 1058.3 | 0 | 292.32 | 106.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.67
IGARAPE | MGIGPE | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JE.SO.PEREIRA | RNUJSP | 322.96 | 0 | 156.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.28
JUIZ DE FORA | MGUTJF | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.C.PRESTES L | BPTLAT | 215.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.C.PRESTES P | BPTLA | 134.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LUIZ O R MELO | ESUTLI | 204 | 204.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.97
NO.FLUMINENSE 1 | NFUTNF | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
NO.FLUMINENSE 2 | NFUNF2 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
NO.FLUMINENSE 3 | NFUNF3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NO.FLUMINENSE 4 | NFUNF4 | 126.78 | 0 | 22.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.94
NUTEPA | RSUPAL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P.MEDICI | RSUPME | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PALMEIRAS GO | GOUTP | 175.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PETROLINA | PECEPT | 136.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORTO PECEM I | CEUTPC | 720.27 | 502.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.23 | 0 | 661.91
PORTO PECEM II | CEUTPD | 365 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 244.19 | 0 | 245.15
POTIGUAR | RNUPU | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POTIGUAR III | RNUPT | 66.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROMULOALMEIDA | BAUTFA | 138.02 | 0 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5
SANTA CRUZ | RJUSSC | 936 | 326.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.67
SANTAREM | PASY | 22.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAO JERONIMO | RSUSJE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEPE TIARAJU | RSUTCA | 408.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T.PONTA NEGRA | AMGE | 148.5 | 0 | 65.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.58
TER BRASILIA | DFTBB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOCABO | PETPRD | 49.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOMANAUS | PEUTM | 143.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMONORDESTE | PBUTN | 170.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMONORTE II | ROTN2 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOPARAIBA | PBUTP | 170.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOPERNAMBU | PEUTPE | 532.76 | 553.58 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.58
U. W.ARJONA | MSUTWA | 206.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.ARAUCARIA | PRARC | 484.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-A 1 | TSU1LA | 100 | 0 | 10.65 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.95
U.JLACERDA-A 2 | TSU2LA | 132 | 0 | 0 | 33.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.36
U.JLACERDA-B | SCUTLB | 262 | 0 | 0 | 81.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.81
U.JLACERDA-C | SCUTLC | 363 | 0 | 0 | 179.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.43
U.NV.VENECIA2 | MAUTNV | 178.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.PIRATININGA | SPPI | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.URUGUAIANA | RSUTUR | 639.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US. FIGUEIRA | PRUFRA | 30 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68
US.CAMACARI | BAUTC | 346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US.CARIOBA | SPCAR | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT MARIO LAGO | RJUTME | 922.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT SAO JOSE | AMSJ1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT. FORTALEZA | CEUTFO | 326.6 | 327.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.06
UT. KLABIN CE | PRUTKC | 330 | 0 | 208.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.98
UT.AUR.CHAVES | MGUTIB | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.CAM.GRANDE | PBUCG | 169.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.MARACANAU1 | CEUMU | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 3 | MAUTM3 | 518.8 | 351.49 | 117.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.26
UT.MARANHAO 4 | MAUTM4 | 337.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 5 | MAUTM5 | 337.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.PARNAIBA 4 | MAUTP4 | 56.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.POR.ITAQUI | MAUTPI | 360.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.TERMOCEARA | CEUSCJ | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE APARECIDA | AMAA | 216.94 | 0 | 118.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.1
UTE ARAGUAIA | MTAR | 23.1 | 0 | 0 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.88
UTE AREMBEPE | BAUCP | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE ATLANTICO 1 | TKUTAT | 218.74 | 0 | 110.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.51
UTE ATLANTICO 2 | TKUTA2 | 271.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE CACU I | GOUTCA | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE CRIST ROCHA | AMCR | 85.38 | 0 | 66.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.02
UTE CUIABA | MTUSCU | 529.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE GLOBAL I | BAUGU | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE GLOBAL II | BAUGD | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE IPAUSSU | SPUIPA | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE IRANDUBA | AMIRD | 25 | 0 | 0 | 22.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.67
UTE JARAQUI | AMJA | 231.22 | 0 | 44.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.04
UTE MANAUARA | AMMA | 150.3 | 0 | 65.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.55
UTE MAUA 3 | AMCM | 590.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL 3 | AMMU3 | 110 | 0 | 100 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.89
UTE MAUA BL4 | AMMU | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE MURICY | BAUCM | 147.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE P.FERRO 1 | PEUPF1 | 94.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE PERNAMB.3 | PEUTPT | 200.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA | APSA | 58.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA II | APS2 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SUAPE II | PEUTSD | 381.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SUZANO | MAUSUZ | 254.84 | 0 | 157.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.81
UTE SYKUE 1 | BASK01 | 30 | 0 | 26.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.31
UTE TAMBAQUI | AMTA | 231.22 | 0 | 51.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.96
UTE VIANA | ESUTEV | 174.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 13-Reserva Girante Demanda Máx.
Reserva Girante na Demanda Máxima da SIN - MW
Área de Operação | Disponibilidade Sincronizada(a) | Geração Verificada(b) | Reserva Girante(c=a-b) | Hora
COSR-NE | 8898.4682 | 8302.206 | 596.2622 | 15:41:00
COSR-N | 25335.8691 | 23603.939 | 1731.9301
COSR-SE | 32049.534 | 29503.797 | 2545.737
COSR-S | 16875.746 | 16089.523 | 786.223
SIN | 83159.6173 | 77499.465 | 5660.1523
- Geração Disponível Sincronizada = Potência instalada - Perda de potência devido a manutenções, restrições de unidades geradoras e unidades geradoras desligadas por conveniência operativa. - A geração de Itaipu está incluída no COSR-SE.

## 14-Carga Horária
Carga Horária por Subsistema
Valores - MWmed
Subsistema | Sudeste/Centro-Oeste |  |  | Sul |  |  | Nordeste |  |  | Norte
Hora | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio %
1 | 37793 | 35442.38 | -6.22 | 11347.5 | 11703.18 | 3.13 | 11055 | 10991.1 | -0.58 | 5889.5 | 5896.32 | 0.12
2 | 35662 | 33210.03 | -6.88 | 10711 | 10918.19 | 1.93 | 10613.5 | 10540.95 | -0.68 | 5773.5 | 5818.19 | 0.77
3 | 34378.5 | 32098.93 | -6.63 | 10206.5 | 10433.73 | 2.23 | 10234 | 10236.97 | 0.03 | 5620 | 5708.71 | 1.58
4 | 33693.5 | 31578.1 | -6.28 | 9978 | 10218.52 | 2.41 | 9993 | 10059.13 | 0.66 | 5472 | 5581.72 | 2.01
5 | 33736 | 31734.46 | -5.93 | 9917.5 | 10209.9 | 2.95 | 9860.5 | 10013.8 | 1.55 | 5352 | 5462.28 | 2.06
6 | 34660.5 | 32799.59 | -5.37 | 10219 | 10502.88 | 2.78 | 9764.5 | 9880.28 | 1.19 | 5256 | 5366.5 | 2.1
7 | 35955 | 34909.52 | -2.91 | 10828.5 | 11167 | 3.13 | 9338 | 9372.89 | 0.37 | 5204.5 | 5279.46 | 1.44
8 | 37940 | 36594.88 | -3.55 | 11854 | 12128.33 | 2.31 | 9230.5 | 9130.98 | -1.08 | 4956 | 5055.86 | 2.01
9 | 40802.5 | 38902 | -4.66 | 13308.5 | 13424.74 | 0.87 | 10069.5 | 9907.59 | -1.61 | 4964.5 | 4996.04 | 0.64
10 | 42761 | 40655.81 | -4.92 | 14080 | 13984.31 | -0.68 | 11022.5 | 10885.86 | -1.24 | 5357 | 5387 | 0.56
11 | 43963 | 42172.44 | -4.07 | 14669 | 14537.17 | -0.9 | 11501 | 11402.92 | -0.85 | 5540.5 | 5546.83 | 0.11
12 | 43862.5 | 42280.7 | -3.61 | 14737 | 14600.68 | -0.93 | 11789 | 11649.83 | -1.18 | 5654.5 | 5631.65 | -0.4
13 | 43778 | 41811.94 | -4.49 | 13761.5 | 13618.82 | -1.04 | 11739 | 11582.66 | -1.33 | 5584.5 | 5570.2 | -0.26
14 | 45170 | 42979.64 | -4.85 | 14656.5 | 14680.18 | 0.16 | 11555 | 11270.6 | -2.46 | 5560 | 5552.09 | -0.14
15 | 46101 | 43763.19 | -5.07 | 15240 | 15325.39 | 0.56 | 11878 | 11669.79 | -1.75 | 5800 | 5682.86 | -2.02
16 | 46087 | 44020.91 | -4.48 | 15208.5 | 15333.94 | 0.82 | 12113.5 | 12037.21 | -0.63 | 5963 | 5889.24 | -1.24
17 | 45428.5 | 43702.13 | -3.8 | 15034 | 15205.56 | 1.14 | 12017 | 12046.28 | 0.24 | 6014.5 | 5955.78 | -0.98
18 | 43234 | 41797.14 | -3.32 | 14112 | 14269.41 | 1.12 | 11544 | 11562.85 | 0.16 | 5867.5 | 5840.35 | -0.46
19 | 40754.5 | 39708.54 | -2.57 | 13040 | 13097.28 | 0.44 | 10671.5 | 10373.65 | -2.79 | 5551 | 5505.3 | -0.82
20 | 40909.5 | 39309.45 | -3.91 | 12283.5 | 12215.15 | -0.56 | 10691 | 10740.74 | 0.47 | 5428.5 | 5398.33 | -0.56
21 | 43851 | 42292.9 | -3.55 | 12802.5 | 12993.04 | 1.49 | 11169 | 10952.13 | -1.94 | 5712.5 | 5732.61 | 0.35
22 | 44395 | 42445.29 | -4.39 | 13222.5 | 13365.54 | 1.08 | 10922.5 | 10884.96 | -0.34 | 5767.5 | 5908.44 | 2.44
23 | 43601.5 | 41456.93 | -4.92 | 13231.5 | 13474.16 | 1.83 | 11466 | 11637.43 | 1.5 | 5893.5 | 6120.36 | 3.85
24 | 41351.5 | 38426.82 | -7.07 | 12667 | 12802.93 | 1.07 | 11446 | 11615.92 | 1.48 | 5960.5 | 6185.29 | 3.77

## 15-Carga Diária por Subsistema
Carga Diária por Subsistema
Subsistema | GWh no Dia | GWh acumulado no Mês até o Dia | GWh acumulado noAno até o Dia
Sudeste/Centro-Oeste | 934.09 | 29022.82 | 29022.82
Sul | 310.21 | 8691.57 | 8691.57
Nordeste | 260.45 | 7747.65 | 7747.65
Norte | 135.07 | 3924.6 | 3924.6
Sistema Interligado Nacional | 1639.82 | 49386.64 | 49386.64
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Sudeste/Centro-Oeste | 38920.5718 | 39009.1716 | 39009.1716
Sul | 12925.4183 | 11682.2132 | 11682.2132
Nordeste | 10851.9384 | 10413.5033 | 10413.5033
Norte | 5627.9746 | 5275.0064 | 5275.0064
Sistema Interligado Nacional | 68325.903 | 66379.8945 | 66379.8945

## 16-Demanda Máxima
Demanda Máxima
Demanda Máxima Instantânea
Subsistema | Referência | Valor (MW) | Data | Hora
Sudeste/Centro-Oeste | Do Dia | 44409.73 | 31/01/2018 | 15:41
| Recorde | 51893 | 21/01/2015 | 14:32
Sul | Do Dia | 15406.85 | 31/01/2018 | 14:22
| Recorde | 17971 | 06/02/2014 | 14:29
Nordeste | Do Dia | 12204.361 | 31/01/2018 | 15:55
| Recorde | 12904 | 05/12/2017 | 15:21
Norte | Do Dia | 6224.248 | 31/01/2018 | 22:45
| Recorde | 6748 | 16/05/2017 | 14:41
SIN | Do Dia | 77824.24 | 31/01/2018 | 15:41
| Recorde | 85707 | 05/02/2014 | 15:41

## 17-Integ. Novos Equipamentos
Integração de Novos Equipamentos e Linhas de Transmissão no SIN
Agente Proprietário | Equipamento | Data | Estado | Região | Reflexo para o SIN
Parque Eólico Assuruá II S.A. | Transformador TR 04T2 - 230 / 34,5 kV - 160 MVA na SE Gentio Ouro I | 31/01/2018 | BA | NE | A inserção desse equipamento permitirá o escoamento da geração dos empreendimentos eólios da região.
Observações

## 18-Principais Ocorrências SIN
Principais Ocorrências no SIN
No dia 31/01/2018, não foram verificadas ocorrências significativas com origem na Rede de Operação do Sistema Interligado Nacional – SIN, envolvendo interrupção de cargas.

## 19-Acomp. Armazenamentos
Acompanhamento dos Armazenamentos
Curva de Energia Armazenada Verificada

## 20-Variação Energia Armazenada
Variação de Energia Armazenada
Energia Armazenada | Sul | SE/CO | Norte | NE
Capacidade Máxima (MWmês) | 20100 | 203343 | 15041 | 51809
Armazenamento ao final do dia (MWmês) | 16461 | 63557 | 4864 | 9254
Armazenamento ao final do dia (%) | 81.9 | 31.26 | 32.34 | 17.86
Variação em relação dia anterior (%) | 0.56 | 0.27 | 0.51 | 0.12
Variação acumulada mensal (%) | 23.31 | 8.26 | 8.52 | 4.74

## 21-Energia Natural Afluente
Energia Natural Afluente
Subsistema | % MLT no dia | % MLT acumulado no mês até o dia | ENA Bruta (MWmed) no dia | ENA Bruta (MWmed) acumulada até o dia
Norte | 75.51 | 62.6294 | 7737 | 6417.129
Nordeste | 33.49 | 36.7448 | 4663 | 5116.2258
Sul | 206.71 | 191.1203 | 15570 | 14395.5806
Sudeste/Centro-Oeste | 80.8 | 96.791 | 52008 | 62298.129

## 23-Sit. Princ. Reservatórios S
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Subsistema Sul
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
CAPIVARI | G. P. SOUZA | 843.49 | 87.23 | 51 | 18 | 0 | 0
ITAJAI | SALTO PILAO | 319.23 | 211.31 | 127 | 131 | 20 | 0
IGUACU | G. B. MUNHOZ | 739.03 | 89.67 | 1358 | 995 | 0 | 0
| SEGREDO | 605.14 | 61.88 | 1142 | 1167 | 0 | -160
| SANTA CLARA-PR | 805.24 | 101.94 | 182 | 197 | 52 | 0
| FUNDÃO | 705.72 | 144 | 209 | 210 | 59 | 0
| JORDÃO | 610.32 | 104.3 | 267 | 107 | 96 | 160
| SALTO SANTIAGO | 504.07 | 90.38 | 1441 | 929 | 0 | 0
| SALTO OSORIO | 396.43 | 92.14 | 974 | 1006 | 0 | 0
| SALTO CAXIAS | 324.22 | 60.73 | 1415 | 1272 | 0 | 0
JACUI | ERNESTINA | 489.86 | 110.92 | 29 | 48 | 48 | 0
| PASSO REAL | 323.88 | 80.29 | 421 | 237 | 0 | 0
| JACUI | 279.3 | 88.43 | 233 | 229 | 12 | 0
| ITAUBA | 182.5 | 87.24 | 342 | 399 | 0 | 0
| D. FRANCISCA | 94.98 | 114.96 | 435 | 444 | 103 | 0
| CASTRO ALVES | 239.37 | 37 | 104 | 108 | 11 | 0
| MONTE CLARO | 147.07 | 6.62 | 156 | 161 | 13 | 0
| 14 DE JULHO | 103.17 | 17 | 161 | 153 | 30 | 0
PARANAPANEMA | MAUA | 635 | 100 | 918 | 918 | 591 | 0
URUGUAI | GARIBALDI | 705 | 100 | 449 | 487 | 15 | 0
| BARRA GRANDE | 637.2 | 62.44 | 144 | 44 | 14 | 0
| CAMPOS NOVOS | 660 | 100 | 541 | 535 | 16 | 0
| MACHADINHO | 477.15 | 79.19 | 642 | 965 | 0 | 0
| ITÁ | 369.39 | 89.2 | 1107 | 928 | 0 | 0
| PASSO FUNDO | 595.35 | 73.63 | 49 | 19 | 0 | 0
| MONJOLINHO | 327.19 | 33.02 | 48 | 72 | 0 | 0
| FOZ CHAPECO | 264.19 | 18.78 | 1103 | 1058 | 75 | 0
| QUEBRA QUEIXO | 548.56 | 90.69 | 99 | 115 | 0 | 0
| SAO JOSE | 154.17 | 50 | 778 | 841 | 576 | 0
| PASSO SAO JOAO | 128.22 | 86.75 | 886 | 901 | 587 | 0

## 24-Sit. Princ. Reservatórios SE
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Subsistema Sudeste
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
AMAZONAS | GUAPORE | 479.15 | 89.74 | 40 | 40 | 0 | 0
| JIRAU | 89.4 | 88.68 | 27745 | 27745 | 2046 | 0
| SANTO ANTONIO | 70.5 | 52.82 | 31133 | 31073 | 5835 | 0
| SAMUEL | 86.3 | 75.73 | 600 | 250 | 0 | 0
| RONDON II | 265.3 | 38.98 | 110 | 117 | 0 | 0
| DARDANELOS | 213.51 | 2.18 | 287 | 287 | 21 | 0
| COLIDER | 271.75 | 75 | 1063 | 1007 | 1007 | 0
| TELES PIRES | 220.44 | 100 | 2974 | 2974 | 0 | 0
| SAO MANOEL | 161.44 | 145.38 | 2685 | 2542 | 1523 | 0
DOCE | CANDONGA | 312.52 | 0 | 81 | 84 | 84 | 0
| GUILM. AMORIM | 495.95 | 134.43 | 113 | 100 | 33 | 0
| SA CARVALHO | 372.87 | 95.35 | 95 | 91 | 23 | 0
| SANTONIO CM | 361.79 | 0 | 45 | 38 | 4 | 34
| SALTO GRANDE CM | 353.8 | 72.55 | 32 | 27 | 0 | 0
| PORTO ESTRELA | 250.71 | 22.33 | 19 | 45 | 0 | 0
| BAGUARI | 184.83 | 64.34 | 167 | 170 | 0 | 0
| AIMORES | 89.83 | 58.17 | 212 | 188 | 16 | 0
| MASCARENHAS | 59.88 | 29.49 | 210 | 205 | 0 | 0
GRANDE | CAMARGOS | 907.02 | 44.65 | 126 | 126 | 0 | 0
| ITUTINGA | 885.66 | 91.93 | 136 | 137 | 0 | 0
| FUNIL-MG | 807.9 | 49.93 | 317 | 317 | 0 | 0
| FURNAS | 755.59 | 21.06 | 791 | 171 | 0 | 0
| M. MORAES | 658.03 | 32.31 | 223 | 452 | 0 | 0
| L. C. BARRETO | 620.2 | 41.92 | 465 | 387 | 0 | 0
| JAGUARA | 557.39 | 63 | 419 | 468 | 0 | 0
| IGARAPAVA | 512.03 | 57.02 | 568 | 560 | 0 | 0
| VOLTA GRANDE | 494.56 | 77.24 | 723 | 904 | 0 | 0
| P. COLOMBIA | 466.79 | 75.21 | 1080 | 598 | 0 | 0
| CACONDE | 839.45 | 29.09 | 49 | 33 | 0 | 0
| E. DA CUNHA | 664.28 | 83.94 | 62 | 62 | 0 | 0
| LIMOEIRO | 572.2 | 85.91 | 57 | 59 | 0 | 0
| MARIMBONDO | 440.24 | 56.46 | 1135 | 934 | 0 | 0
| A. VERMELHA | 379.2 | 52.73 | 1783 | 969 | 0 | 0
ITABAPOANA | ROSAL | 555.68 | 113.29 | 59 | 51 | 33 | 0
JEQUITINHONHA | IRAPE | 480.21 | 17.06 | 52 | 35 | 0 | 0
MUCURI | STA.CLARA-MG | 84.25 | 62.71 | 1 | 9 | 8 | 0
PARAIBA DO SUL | PARAIBUNA | 703.65 | 39.52 | 184 | 31 | 0 | 0
| SANTA BRANCA | 615.61 | 51.16 | 73 | 31 | 0 | 0
| JAGUARI | 614.58 | 48.69 | 78 | 6 | 0 | 0
| FUNIL | 461.13 | 68.53 | 356 | 154 | 0 | 0
| SANTA CECILIA | 352.84 | 90.83 | 255 | 159 | 159 | 98
| PICADA | 659.01 | 60.89 | 42 | 44 | 0 | 0
| SOBRAGI | 437.17 | 84.93 | 74 | 74 | 7 | 0
| ANTA | 251.39 | 89 | 478 | 186 | 186 | 293
| SIMPLICIO | 247.62 | 27.96 | 293 | 311 | 0 | 0
| ILHA POMBOS | 139.38 | 71.08 | 605 | 614 | 0 | 0
| SANTANA | 362.73 | 54.13 | 6 | 0 | 0 | 0
| VIGARIO | 397.89 | 60.65 | 122 | 128 | 0 | 0
| NILO PEÇANHA | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0
| TOCOS | 447.98 | 99.49 | 15 | 12 | 12 | 8
| LAJES | 414.25 | 94.92 | 19 | 10 | 0 | -8
| FONTES | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0
| PEREIRA PASSOS | 86.12 | 89.79 | 140 | 139 | 0 | 0
PARANAIBA | BATALHA | 794.66 | 53.09 | 62 | 62 | 0 | 0
| S.DO FACÃO | 743.06 | 35.15 | 101 | 53 | 0 | 0
| EMBORCAÇÃO | 625.76 | 14.32 | 291 | 152 | 0 | 0
| NOVA PONTE | 786.97 | 17.78 | 340 | 157 | 0 | 0
| MIRANDA | 694.74 | 56.95 | 210 | 199 | 0 | 0
| C.BRANCO-1 | 623.6 | 42.38 | 229 | 216 | 0 | 0
| C.BRANCO-2 | 564.93 | 76.66 | 242 | 237 | 0 | 0
| CORUMBA-4 | 839.95 | 50.31 | 146 | 13 | 13 | 0
| CORUMBA-3 | 770.96 | 71.66 | 24 | 24 | 24 | 0
| CORUMBA | 586.91 | 57.51 | 249 | 212 | 0 | 0
| ITUMBIARA | 505.46 | 29.95 | 980 | 304 | 0 | 0
| C. DOURADA | 430.97 | 81.16 | 596 | 443 | 0 | 0
| SÃO SIMÃO | 399.38 | 82.49 | 1852 | 1787 | 0 | 0
| CACU | 475.58 | 27.99 | 173 | 177 | 3 | 0
| B.COQUEIROS | 446.46 | 22.03 | 181 | 140 | 2 | 0
| FOZ DO RIO CLARO | 353.84 | 91.57 | 166 | 159 | 0 | 0
| SALTO | 446.38 | 87.3 | 153 | 91 | 3 | 0
| S.R.VERDINHO | 370.32 | 81.23 | 121 | 161 | 0 | 0
| ESPORA | 580.77 | 50.87 | 71 | 51 | 0 | 0
PARANAPANEMA | JURUMIRIM | 565.71 | 69.03 | 445 | 162 | 0 | 0
| PIRAJU | 531.5 | 100 | 169 | 169 | 0 | 0
| CHAVANTES | 471.76 | 71.55 | 379 | 551 | 0 | 0
| OURINHOS | 398.05 | 110.3 | 502 | 502 | 135 | 0
| SALTO GRANDE CS | 384.37 | 88.59 | 739 | 738 | 254 | 0
| CANOAS II | 365.93 | 92.78 | 771 | 787 | 222 | 0
| CANOAS I | 351.04 | 104.21 | 854 | 844 | 300 | 0
| CAPIVARA | 332.64 | 86.73 | 2221 | 2473 | 1407 | 0
| TAQUARUÇU | 283.79 | 88.75 | 2562 | 2545 | 229 | 0
| ROSANA | 257.77 | 87.81 | 2734 | 2784 | 794 | 0
PARANA | I. SOLTEIRA | 327 | 78.65 | 4437 | 3093 | 0 | 271
| JUPIA | 279.72 | 89.86 | 5408 | 5483 | 0 | 0
| SAO DOMINGOS | 344.92 | 91.65 | 171 | 156 | 6 | 0
| PORTO PRIMAVERA | 257.11 | 5.25 | 7124 | 6886 | 0 | 0
| ITAIPU | 220.2 | 101.43 | 14325 | 14325 | 887 | 0
PARAGUAI | MANSO | 284.25 | 66.45 | 831 | 182 | 0 | 0
| PONTE DE PEDRA | 395.51 | 80.52 | 95 | 88 | 11 | 0
| ITIQUIRA I | 412.04 | 105.98 | 128 | 128 | 3 | 0
| ITIQUIRA II | 320.27 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0
| JAURU | 354.93 | 84.84 | 96 | 95 | 0 | 0
SAO FRANCISCO | RETIRO BAIXO | 613.63 | 0 | 49 | 47 | 0 | 0
| TRÊS MARIAS | 557.99 | 26.05 | 474 | 80 | 0 | 0
| QUEIMADO | 823 | 53.03 | 37 | 17 | 0 | 0
TIETE | PONTE NOVA | 763.29 | 45.7 | 16 | 4 | 0 | 0
| BILLINGS | 744.72 | 82.18 | 26 | 15 | 0 | 0
| GUARAPIRANGA | 734.8 | 74.95 | 31 | 13 | 0 | 0
| EDGARD SOUZA | 711.64 | 43.06 | 174 | 173 | 173 | 0
| B. BONITA | 449.4 | 76.14 | 704 | 483 | 0 | 0
| BARIRI | 426.12 | 0 | 529 | 690 | 0 | 0
| IBITINGA | 403.84 | 67.56 | 836 | 836 | 137 | 0
| PROMISSÃO | 382.82 | 71.14 | 988 | 811 | 0 | 0
| N. AVANHANDAVA | 357.67 | 83.07 | 903 | 903 | 0 | 0
| TRÊS IRMÃOS | 326.9 | 76.33 | 1261 | 1448 | 0 | -271
| HENRY BORDEN | 727.39 | 79.44 | 10 | 10 | 0 | 0
TOCANTINS | SERRA DA MESA | 425.57 | 10.23 | 464 | 311 | 0 | 0
| CANA BRAVA | 332.5 | 82.47 | 488 | 393 | 0 | 0
| SAO SALVADOR | 286.88 | 75.43 | 538 | 510 | 0 | 0
| PEIXE ANGICAL | 262.27 | 61.63 | 1080 | 956 | 0 | 0
| LAJEADO | 211.8 | 36.78 | 1144 | 936 | 0 | 0

## 25-Sit. Princ. Reservatórios NE
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Subsistema Nordeste
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
JEQUITINHONHA | ITAPEBI | 109.7 | 89.12 | 46 | 38 | 38 | 0
PARAGUACU | PEDRA DO CAVALO | 110.78 | 56.68 | 2 | 3 | 0 | 0
PARNAIBA | BOA ESPERANÇA | 301.5 | 54.08 | 435 | 250 | 0 | 0
SAO FRANCISCO | SOBRADINHO | 383.45 | 13.84 | 1000 | 630 | 0 | 0
| ITAPARICA | 299.63 | 11.05 | 570 | 454 | 0 | 0
| MOXOTO | 251.25 | 61.72 | 454 | 26 | 0 | 480
| P. AFONSO 1,2,3 | 230.21 | 96.94 | 26 | 0 | 0 | 0
| P. AFONSO 4 | 251.09 | 54.07 | 480 | 486 | 0 | 0
| XINGO | 137.2 | 0 | 486 | 561 | 92 | 0

## 26-Sit. Princ. Reservatórios N
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Subsistema Norte
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
ARAGUARI | CACHOEIRA CALDEIRAO | 58.47 | 0 | 1257 | 1257 | 106 | 0
| COARACY NUNES | 41.99 | 96.56 | 1246 | 1246 | 847 | 0
| FERREIRA GOMES | 20.7 | 39.01 | 1232 | 1183 | 124 | 0
AMAZONAS | BALBINA | 47.01 | 16.67 | 341 | 540 | 0 | 0
| CURUA-UNA | 63.53 | 30.89 | 160 | 114 | 0 | 0
| STO ANTONIO DO JARI | 29.54 | 46.22 | 704 | 739 | 0 | 0
| BELO MONTE | 96.63 | 72.08 | 4073 | 4073 | 0 | 0
| PIMENTAL | 96.89 | 0 | 6140 | 1533 | 0 | 4073
TOCANTINS | ESTREITO | 155.66 | 92.3 | 3065 | 3743 | 0 | 0
| TUCURUI | 66.43 | 50.83 | 10676 | 6623 | 0 | 0