## Índice
Sistema de Divulgação do Resultado da Operação - SDRO
Boletim Diário da Operação |  |  | BDO - 31/07/2017
ÍNDICE
Balanço de Energia
1. | Balanço de Energia - Diário
2. | Balanço de Energia - Acumulado Até o Dia
Dados Diários Acumulados
| 3. | Submercado Sul
| 4. | Submercado Sudeste
| 5. | Submercado Nordeste
| 6. | Submercado Norte
| 7. | Sistema Interligado Nacional
Produção de Energia
7. | Produção Hidráulica por Usina
8. | Produção Térmica por Usina
9. | Produção Eólica por Usina
10. | Motivo do Despacho Térmico
11. | Reserva Girante na Demanda Máxima do SIN
Carga e Demanda
12. | Carga Horária por Submercado
13. | Carga Diária por Submercado
14. | Demanda Máxima
Integração de Novos Equipamentos e Ocorrências no SIN
15. | Integração de Novos Equipamentos
16. | Principais Ocorrências no SIN
Hidrologia
17. | Acompanhamento dos Armazenamentos
18. | Variação de Energia Armazenada
19. | Energia Natural Afluente
20. | Esquemático das Usinas Hidroelétricas do SIN
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
| 21. | Submercado Sul
| 22. | Submercado Sudeste
| 23. | Submercado Norte
24.

## 01-Balanço de Energia
Balanço de Energia Diário
Sistema Interligado Nacional
| Produção | Programado | Verificado | Desvio
| Hidro Nacional | 31007.25 | 29646.0717 | 50.53%
| Itaipu Binacional | 7690.625 | 7713.5279 | 13.15%
| Termo Nuclear | 1990 | 2015.01 | 3.434%
| Termo Convencional | 14480.3542 | 14619.4014 | 24.92%
| Eólica | 4529.7292 | 4678.8405 | 7.974%
| Total SIN | 59697.9583 | 58672.8515 | 100%
| Intercâmbio Internacional | -93.75 | -98.55
| Carga (*) | 59716.7083 | 58771.4046
|  | Norte |  |  |  | Nordeste
|  | Hidro | 50.36% | 2897.4432 | 2831.2708 | Hidro | 17.27% | 1722.7133 | 1746.7083
|  | Termo | 49.25% | 2833.4452 | 2777 | Termo | 37.77% | 3767.7033 | 3851.25
|  | Eólica | 0.3918% | 22.5442 | 0 | Eólica | 44.95% | 4483.8419 | 4144.75
|  | Total | 100% | 5753.4326 | 5608.2708 | Total | 100% | 9974.2586 | 9742.7083
|  | Carga (*) |  | 5531.531 | 5503.2292 | Carga (*) |  | 9147.9704 | 9421.7292
|  | Exportação N |  | 221.9015 | 105.0417 | Importação NE |  | -826.2882 | -320.9792
|  | Itaipu Binacional |  |  |  | Sudeste / Centro-Oeste
|  | 50 Hz |  | 3715.9442 | 3687.5 | Hidro | 64.94% | 16747.3197 | 18054.2917
|  | 60 Hz |  | 3997.5837 | 4003.125 | Termo | 27.25% | 7027.63 | 7071.1042
|  | Total |  | 7713.5279 | 7690.625 | Nuclear | 7.813% | 2015.01 | 1990
|  | Intercâmbio Itaipu/SE |  | 7713.5279 | 7690.625 | Total | 100% | 25789.9597 | 27115.3958
[6 empty] | Carga (*) |  | 33045.2202 | 34081.0833
[6 empty] | Intercâmbio SE/N-NE |  | -1048.1897 | -426.0208
Intercâmbio Internacional
|  | Importação |  | Exportação
| Paraguai |  |  |  |  | Sul
| Acaray | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro | 87.68% | 8278.5955 | 8374.9792
| Uruguai |  |  |  |  | Termo | 10.49% | 990.6229 | 781
| Melo | 0 | 0 | 79.31 | 75 | Eólica | 1.827% | 172.4545 | 384.9792
| Rivera | 0 | 0 | 19.24 | 18.75 | Total | 100% | 9441.6728 | 9540.9583
| Argentina |  |  |  |  | Carga (*) |  | 11046.683 | 10710.6667
| Garabi I | 0 | 0 | 0 | 0 | Intercâmbio S/SE |  | -1506.4571 | -1150.9583
| Garabi II | 0 | 0 | 0 | 0
| Uruguaiana | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 0 | 0 | -98.55 | 93.75
| Intercâmbio Internacional/S |  |  | 98.55 | -93.75
(*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária

## 02-Balanço de Energia Acumulado
Balanço de Energia Acumulado no Mês até o Dia
Sistema Interligado Nacional
| Produção | Programado | Verificado | Desvio
| Hidro Nacional | 30997.8192 | 30220.8625 | 52.63%
| Itaipu Binacional | 8665.1882 | 8716.463 | 15.18%
| Termo Nuclear | 1891.7352 | 1913.1226 | 3.332%
| Termo Convencional | 11184.8529 | 11371.7206 | 19.81%
| Eólica | 4778.6136 | 5195.3578 | 9.048%
| Total SIN | 57518.209 | 57417.5265 | 100%
| Intercâmbio Internacional | -53.6829 | -51.7552
| Carga (*) | 57530.1445 | 57469.2815
|  | Norte |  |  |  | Nordeste
|  | Hidro | 58.57% | 3658.3429 | 3688.7782 | Hidro | 19.7% | 1606.1069 | 1696.0719
|  | Termo | 41.16% | 2570.8826 | 2514.2204 | Termo | 25.01% | 2038.8516 | 2114.3421
|  | Eólica | 0.2712% | 16.9406 | 0 | Eólica | 55.29% | 4507.69 | 4200.5551
|  | Total | 100% | 6246.1661 | 6202.9987 | Total | 100% | 8152.6485 | 8010.9691
|  | Carga (MWmed)(*) |  | 5357.0091 | 5404.541 | Carga (MWmed)(*) |  | 9286.0528 | 9397.0685
|  | Exportação N |  | 889.157 | 798.4577 | Importação NE |  | 1133.4042 | 1386.0995
|  | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 2.298 MWmed | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 1.200 MWmed
|  | 59,77% MLT bruta no mês até o dia |  |  |  | 30,54% MLT bruta no mês até o dia
|  | 54,73% MLT armazenável no mês até o dia |  |  |  | 25,97% MLT armazenável no mês até o dia
|  | Energia Armazenada |  |  |  | Energia Armazenada
|  | No dia | 8908 | MWmês | 59.23% | No dia | 7910 | MWmês | 15.27%
|  | Desvio dia anterior |  |  |  | Desvio dia anterior
|  |  | -30 | MWmês | -0.19% |  | -31 | MWmês | -0.06%
|  | Itaipu Binacional |  |  |  | Sudeste / Centro-Oeste
|  | 50 Hz |  | 4175.685 | 4159.0726 | Hidro | 68.08% | 16363.0868 | 16805.9173
|  | 60 Hz |  | 4540.778 | 4506.1156 | Termo | 23.96% | 5757.393 | 5711.0572
|  | Total |  | 8716.463 | 8665.1882 | Nuclear | 7.96% | 1913.1226 | 1891.7352
|  | Intercâmbio Itaipu/SE |  | 8716.463 | 8665.1882 | Total | 100% | 24033.6024 | 24408.7097
[6 empty] | Carga (MWmed)(*) |  | 32402.801 | 32582.7184
[6 empty] | Intercâmbio SE/N-NE |  | 244.2472 | 587.6418
| Intercâmbio Internacional |  |  |  |  | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 20.007 MWmed
|  | Importação |  | Exportação |  | 79,23% MLT bruta no mês até o dia
| Paraguai |  |  |  |  | 77,59% MLT armazenável no mês até o dia
| Acaray | 0 | 0 | 0 | 0 | Energia Armazenada
| Uruguai |  |  |  |  | No dia | 77606 | MWmês | 38.17%
| Melo | 0 | 0 | 40.1261 | 41.7474 | Desvio dia anterior
| Rivera | 0 | 0 | 11.6129 | 11.9355 |  | -494 | MWmês | -0.24%
Argentina
| Garabi I | 0 | 0 | 0 | 0
| Garabi II | 0 | 0 | 0 | 0 | Sul
| Uruguaiana | 0 | 0 | 0.016129 | 0 | Hidro | 83.69% | 8593.3259 | 8807.0517
| Total | 0 | 0 | -51.7552 | 53.6829 | Termo | 9.783% | 1004.5934 | 845.2332
| Intercâmbio Internacional/S |  |  | 51.7552 | -53.6829 | Eólica | 6.532% | 670.7272 | 578.0585
[6 empty] | Total | 100% | 10268.6464 | 10230.3434
[6 empty] | Carga (MWmed)(*) |  | 10423.4187 | 10145.8165
| (*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária |  |  |  |  | Intercâmbio S/SE |  | -103.0172 | 96.4624
[6 empty] | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 4.262 MWmed
37,94% MLT bruta no mês até o dia
36,30% MLT armazenável no mês até o dia
Energia Armazenada
[6 empty] | No dia | 14111 | MWmês | 70.2%
Desvio dia anterior
[7 empty] | -173 | MWmês | -0.87%

## 03-Dados Diários Acumulados S
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Submercado Sul
Data | Produção |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica
01/07/2017 | 10831.18 | 9312.05 | 1056.75 | 462.39 | 1361.18 | 9470
02/07/2017 | 6348.86 | 4991.85 | 1076.09 | 280.91 | -1781.59 | 8130.45
03/07/2017 | 12178.71 | 9944.7 | 1066.47 | 1167.54 | 1410.31 | 10768.4
04/07/2017 | 12503.06 | 10034.7 | 1035.66 | 1432.7 | 1435.22 | 11067.84
05/07/2017 | 12430.31 | 10256.21 | 1082.78 | 1091.31 | 1352.3 | 11078
06/07/2017 | 12523.71 | 11108.34 | 1049.73 | 365.64 | 1403.04 | 11120.66
07/07/2017 | 12495.85 | 11145.43 | 975.19 | 375.23 | 1371.85 | 11124
08/07/2017 | 9296.8 | 7724.93 | 997.78 | 574.09 | -153.37 | 9450.17
09/07/2017 | 6188.47 | 4994.91 | 1053.01 | 140.55 | -1943.75 | 8132.22
10/07/2017 | 11247.16 | 9894.38 | 1095.29 | 257.5 | 446.41 | 10800.76
11/07/2017 | 11903.97 | 10323.08 | 1062.13 | 518.76 | 685.13 | 11218.84
12/07/2017 | 11282.49 | 9209.29 | 1052.34 | 1020.87 | 1.32 | 11281.17
13/07/2017 | 11352.81 | 9355.31 | 1074.18 | 923.32 | 123.29 | 11229.53
14/07/2017 | 11608.64 | 9917.03 | 1047.01 | 644.61 | 384.52 | 11224.13
15/07/2017 | 9194.89 | 7110.13 | 1033.42 | 1051.34 | -375.33 | 9570.22
16/07/2017 | 6314.02 | 4215.13 | 1071.33 | 1027.57 | -1899.72 | 8213.75
17/07/2017 | 11859.98 | 9476.21 | 1079.58 | 1304.18 | 759.34 | 11100.64
18/07/2017 | 12201.3 | 10229.08 | 1064.93 | 907.29 | 785.61 | 11415.69
19/07/2017 | 11829.41 | 10241.64 | 1051.86 | 535.91 | 350.18 | 11479.23
20/07/2017 | 12061.84 | 10532.85 | 975.48 | 553.52 | 594.48 | 11467.36
21/07/2017 | 11678.94 | 10274.64 | 980.06 | 424.24 | 392.43 | 11286.63
22/07/2017 | 8739.65 | 7291.68 | 925.11 | 522.86 | -738.54 | 9631.2
23/07/2017 | 6374.51 | 4729 | 874.5 | 771.01 | -1669.78 | 8185.84
24/07/2017 | 10034.09 | 8566.51 | 873.7 | 593.88 | -588.93 | 10750.78
25/07/2017 | 10820.59 | 9294.93 | 880.89 | 644.77 | -170.06 | 11146.95
26/07/2017 | 10791.46 | 9270.63 | 898.43 | 622.4 | -379.57 | 11292.31
27/07/2017 | 10767.3 | 9520.26 | 910.42 | 336.62 | -350.92 | 11274.37
28/07/2017 | 10852.95 | 9129.11 | 898.62 | 825.21 | -145.72 | 11144.94
29/07/2017 | 8004.47 | 6332.61 | 938.85 | 733 | -1535.31 | 9649.14
30/07/2017 | 5168.95 | 3687.89 | 970.18 | 510.88 | -3152.35 | 8374.1
31/07/2017 | 9441.67 | 8278.6 | 990.62 | 172.45 | -1525.7 | 11046.68

## 04-Dados Diários Acumulados SE
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Submercado Sudeste
Data | Produção |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica
01/07/2017 | 30560.29 | 23947.56 | 6612.73 | 0 | -781.86 | 31342.15
02/07/2017 | 29403.11 | 22920.74 | 6482.36 | 0 | 1728.18 | 27674.93
03/07/2017 | 30359.69 | 23704.78 | 6654.91 | 0 | -2002.19 | 32361.89
04/07/2017 | 30955.27 | 23766.58 | 7188.69 | 0 | -1950.96 | 32906.23
05/07/2017 | 32260.58 | 24668.02 | 7592.56 | 0 | -1125.73 | 33386.31
06/07/2017 | 33855.13 | 26199.05 | 7656.08 | 0 | -59.34 | 33914.47
07/07/2017 | 34108.07 | 26515.65 | 7592.42 | 0 | 9.02 | 34099.05
08/07/2017 | 31745.38 | 23839.66 | 7905.72 | 0 | 748.22 | 30997.16
09/07/2017 | 28940.11 | 21970.44 | 6969.67 | 0 | 1614.29 | 27325.82
10/07/2017 | 33117.05 | 25381.35 | 7735.7 | 0 | 248.61 | 32868.44
11/07/2017 | 33565.95 | 25643.58 | 7922.37 | 0 | -389.4 | 33955.36
12/07/2017 | 34047.9 | 26326.51 | 7721.39 | 0 | -9.68 | 34057.58
13/07/2017 | 34090.28 | 26346.32 | 7743.96 | 0 | -200.11 | 34290.39
14/07/2017 | 34569.87 | 26841.71 | 7728.15 | 0 | 357 | 34212.86
15/07/2017 | 31360.75 | 23419.76 | 7940.99 | 0 | 206.75 | 31154.01
16/07/2017 | 29511.13 | 22198.21 | 7312.93 | 0 | 1463.02 | 28048.12
17/07/2017 | 33395.96 | 25415.93 | 7980.03 | 0 | -239.9 | 33635.86
18/07/2017 | 34460.44 | 26593.41 | 7867.03 | 0 | 916.69 | 33543.76
19/07/2017 | 33790.17 | 26060.34 | 7729.83 | 0 | 266.9 | 33523.28
20/07/2017 | 34938.33 | 27097.38 | 7840.95 | 0 | 1015.27 | 33923.05
21/07/2017 | 35350.04 | 27424.61 | 7925.44 | 0 | 1389.01 | 33961.04
22/07/2017 | 32697.8 | 25119.73 | 7578.08 | 0 | 1500.04 | 31197.76
23/07/2017 | 29552.69 | 21945.52 | 7607.17 | 0 | 1523.18 | 28029.51
24/07/2017 | 34080.78 | 26046.01 | 8034.77 | 0 | 698.11 | 33382.67
25/07/2017 | 34863.41 | 27340.9 | 7522.51 | 0 | 220.8 | 34642.61
26/07/2017 | 35576.26 | 28035.42 | 7540.84 | 0 | 819.97 | 34756.29
27/07/2017 | 35676.05 | 28119.34 | 7556.71 | 0 | 1082.06 | 34593.99
28/07/2017 | 35228.19 | 27626.27 | 7601.92 | 0 | 864.95 | 34363.24
29/07/2017 | 30574.66 | 21817.53 | 8757.13 | 0 | -657.05 | 31231.72
30/07/2017 | 29113.17 | 20672.87 | 8440.31 | 0 | 1051.1 | 28062.07
31/07/2017 | 33503.49 | 24460.85 | 9042.64 | 0 | 458.27 | 33045.22

## 05-Dados Diários Acumulados NE
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Submercado Nordeste
Data | Produção |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica
01/07/2017 | 6938.14 | 1730.27 | 2647.65 | 2560.23 | -2408.68 | 9346.82
02/07/2017 | 7527.65 | 1473.12 | 2086.93 | 3967.59 | -1009.84 | 8537.49
03/07/2017 | 8844.69 | 1454.01 | 2243.35 | 5147.33 | -331.52 | 9176.2
04/07/2017 | 8908.01 | 1539.8 | 2094.5 | 5273.71 | -368.65 | 9276.66
05/07/2017 | 7916.36 | 1593.39 | 1434.33 | 4888.64 | -1406.56 | 9322.92
06/07/2017 | 7060 | 1816.95 | 1492.18 | 3750.87 | -2547.07 | 9607.07
07/07/2017 | 7139.02 | 1670.14 | 1552.79 | 3916.1 | -2499.85 | 9638.87
08/07/2017 | 7508.49 | 1509.27 | 1614.57 | 4384.64 | -1660.05 | 9168.53
09/07/2017 | 7830.75 | 1551.7 | 1549.84 | 4729.21 | -651.99 | 8482.74
10/07/2017 | 7709.02 | 1612.72 | 1716.39 | 4379.91 | -1745.65 | 9454.67
11/07/2017 | 8083.03 | 1546.25 | 1671.86 | 4864.92 | -1628.33 | 9711.36
12/07/2017 | 8394.03 | 1663.79 | 1613.01 | 5117.23 | -1140.1 | 9534.13
13/07/2017 | 8645.36 | 1616.09 | 1690.44 | 5338.83 | -1011.47 | 9656.83
14/07/2017 | 8251.79 | 1587.4 | 1694.85 | 4969.54 | -1347.92 | 9599.71
15/07/2017 | 8601.47 | 1578.41 | 1780.02 | 5243.04 | -557.02 | 9158.5
16/07/2017 | 8264.45 | 1638.3 | 1415.39 | 5210.76 | -193.61 | 8458.06
17/07/2017 | 8218.96 | 1636.62 | 1701.46 | 4880.88 | -1176.87 | 9395.83
18/07/2017 | 7311.55 | 1714.6 | 2136.68 | 3460.27 | -2413.58 | 9725.13
19/07/2017 | 7506.06 | 1526.98 | 2340.54 | 3638.54 | -2089.1 | 9595.17
20/07/2017 | 6823.04 | 1771.48 | 1925.52 | 3126.03 | -3011.74 | 9834.78
21/07/2017 | 6805.37 | 1684.7 | 1993.58 | 3127.1 | -2890.85 | 9696.22
22/07/2017 | 7480.18 | 1580.87 | 2033.63 | 3865.68 | -1729.87 | 9210.04
23/07/2017 | 7523.48 | 1517.33 | 1728.28 | 4277.87 | -929.76 | 8453.24
24/07/2017 | 8609.39 | 1464.54 | 1884.62 | 5260.23 | -803.23 | 9412.62
25/07/2017 | 9029.06 | 1666.85 | 2136.85 | 5225.36 | -492.59 | 9521.66
26/07/2017 | 8476.71 | 1559.36 | 2177.72 | 4739.63 | -1015.81 | 9492.52
27/07/2017 | 8066.58 | 1623.95 | 2198.78 | 4243.84 | -1486.08 | 9552.65
28/07/2017 | 8482.55 | 1632.25 | 2231.22 | 4619.09 | -966.51 | 9449.07
29/07/2017 | 10926.38 | 1572.61 | 3607.66 | 5746.11 | 1917.32 | 9009.07
30/07/2017 | 9876.25 | 1532.84 | 3042.05 | 5301.36 | 1635.16 | 8241.1
31/07/2017 | 9974.26 | 1722.71 | 3767.7 | 4483.84 | 826.29 | 9147.97

## 06-Dados Diários Acumulados N
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Submercado Norte
Data | Produção |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica
01/07/2017 | 7049.47 | 4509.01 | 2525.91 | 14.55 | 1829.36 | 5220.11
02/07/2017 | 6042.14 | 3608.96 | 2428.08 | 5.1 | 1063.26 | 4978.88
03/07/2017 | 6258.39 | 3775.68 | 2477.91 | 4.8 | 923.4 | 5334.99
04/07/2017 | 6072.69 | 3778.07 | 2288.73 | 5.89 | 884.39 | 5188.3
05/07/2017 | 6473.01 | 4051.53 | 2418.21 | 3.27 | 1179.99 | 5293.02
06/07/2017 | 6595.94 | 4262.29 | 2332.19 | 1.46 | 1203.37 | 5392.57
07/07/2017 | 6566.66 | 4049.11 | 2515.75 | 1.8 | 1118.98 | 5447.68
08/07/2017 | 6298.72 | 3761.61 | 2537.1 | 0.01 | 1065.2 | 5233.53
09/07/2017 | 5953.55 | 3610.19 | 2343.36 | 0 | 981.44 | 4972.11
10/07/2017 | 6471.01 | 3997.1 | 2471.67 | 2.24 | 1050.63 | 5420.38
11/07/2017 | 6866.92 | 4289.87 | 2564.48 | 12.57 | 1332.6 | 5534.31
12/07/2017 | 6681.76 | 4048.8 | 2627.2 | 5.76 | 1148.46 | 5533.3
13/07/2017 | 6567.01 | 3951.98 | 2607.76 | 7.28 | 1088.3 | 5478.72
14/07/2017 | 5968.31 | 3425.88 | 2542.43 | 0 | 606.4 | 5361.91
15/07/2017 | 5858.87 | 3210.27 | 2648.6 | 0 | 725.61 | 5133.26
16/07/2017 | 5569.28 | 2958.67 | 2610.62 | 0 | 630.32 | 4938.96
17/07/2017 | 6132.18 | 3419.09 | 2713.08 | 0.01 | 657.43 | 5474.75
18/07/2017 | 6267.56 | 3598.15 | 2662.81 | 6.6 | 711.28 | 5556.28
19/07/2017 | 6948.94 | 4612.45 | 2312.56 | 23.93 | 1472.03 | 5476.91
20/07/2017 | 6905.29 | 4198.47 | 2654.18 | 52.64 | 1401.95 | 5503.34
21/07/2017 | 6603.07 | 3843.06 | 2713.68 | 46.32 | 1109.41 | 5493.66
22/07/2017 | 6160.37 | 3393.15 | 2720.67 | 46.55 | 924.39 | 5235.98
23/07/2017 | 5977.99 | 3233.89 | 2700.17 | 43.93 | 1035.58 | 4942.41
24/07/2017 | 6116.9 | 3348.65 | 2714.11 | 54.14 | 655.83 | 5461.07
25/07/2017 | 5974.97 | 3415.11 | 2532.44 | 27.43 | 397.23 | 5577.74
26/07/2017 | 6147.53 | 3575.38 | 2557.67 | 14.49 | 530.27 | 5617.26
27/07/2017 | 6336.17 | 3753.48 | 2570.02 | 12.67 | 710.81 | 5625.36
28/07/2017 | 5770.41 | 3155.7 | 2577.73 | 36.98 | 202.54 | 5567.87
29/07/2017 | 5650.2 | 2792.65 | 2809.41 | 48.14 | 248.34 | 5401.86
30/07/2017 | 5592.39 | 2882.93 | 2685.38 | 24.07 | 453.17 | 5139.22
31/07/2017 | 5753.43 | 2897.44 | 2833.45 | 22.54 | 221.9 | 5531.53

## 07-Dados Diários Acumulados SIN
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Sistema Interligado Nacional
Data | Produção |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica
01/07/2017 | 55379.09 | 39498.89 | 12843.03 | 3037.17 | 0 | 55379.09
02/07/2017 | 49321.75 | 32994.68 | 12073.47 | 4253.6 | 0 | 49321.75
03/07/2017 | 57641.48 | 38879.17 | 12442.64 | 6319.67 | 0 | 57641.48
04/07/2017 | 58439.04 | 39119.15 | 12607.59 | 6712.3 | 0 | 58439.04
05/07/2017 | 59080.25 | 40569.16 | 12527.88 | 5983.22 | 0 | 59080.25
06/07/2017 | 60034.77 | 43386.63 | 12530.18 | 4117.97 | 0 | 60034.77
07/07/2017 | 60309.6 | 43380.34 | 12636.14 | 4293.12 | 0 | 60309.6
08/07/2017 | 54849.39 | 36835.47 | 13055.17 | 4958.74 | 0 | 54849.39
09/07/2017 | 48912.89 | 32127.24 | 11915.89 | 4869.76 | 0 | 48912.89
10/07/2017 | 58544.24 | 40885.55 | 13019.05 | 4639.64 | 0 | 58544.24
11/07/2017 | 60419.87 | 41802.79 | 13220.85 | 5396.24 | 0 | 60419.87
12/07/2017 | 60406.18 | 41248.39 | 13013.94 | 6143.85 | 0 | 60406.18
13/07/2017 | 60655.46 | 41269.7 | 13116.33 | 6269.43 | 0 | 60655.46
14/07/2017 | 60398.61 | 41772.02 | 13012.44 | 5614.15 | 0 | 60398.61
15/07/2017 | 55015.99 | 35318.57 | 13403.03 | 6294.39 | 0 | 55015.99
16/07/2017 | 49658.89 | 31010.31 | 12410.26 | 6238.32 | 0 | 49658.89
17/07/2017 | 59607.08 | 39947.85 | 13474.16 | 6185.06 | 0 | 59607.08
18/07/2017 | 60240.85 | 42135.25 | 13731.45 | 4374.15 | 0 | 60240.85
19/07/2017 | 60074.59 | 42441.4 | 13434.79 | 4198.39 | 0 | 60074.59
20/07/2017 | 60728.49 | 43600.18 | 13396.12 | 3732.19 | -0.04 | 60728.53
21/07/2017 | 60437.42 | 43227.01 | 13612.75 | 3597.66 | 0 | 60437.55
22/07/2017 | 55078.01 | 37385.43 | 13257.48 | 4435.1 | -43.97 | 55274.99
23/07/2017 | 49428.68 | 31425.75 | 12910.11 | 5092.82 | -40.78 | 49611
24/07/2017 | 58841.17 | 39425.71 | 13507.21 | 5908.25 | -38.22 | 59007.14
25/07/2017 | 60688.04 | 41717.79 | 13072.69 | 5897.56 | -44.62 | 60888.96
26/07/2017 | 60991.96 | 42440.79 | 13174.66 | 5376.52 | -45.13 | 61158.37
27/07/2017 | 60846.09 | 43017.02 | 13235.94 | 4593.14 | -44.12 | 61046.36
28/07/2017 | 60334.1 | 41543.33 | 13309.49 | 5481.28 | -44.74 | 60525.11
29/07/2017 | 55155.72 | 32515.4 | 16113.06 | 6527.25 | -26.71 | 55291.78
30/07/2017 | 49750.76 | 28776.53 | 15137.92 | 5836.31 | -12.93 | 49816.49
31/07/2017 | 58672.85 | 37359.6 | 16634.41 | 4678.84 | -19.24 | 58771.4

## 08-Produção Hidráulica
Produção Hidráulica Diária Acumulada
Submercado | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 69.54 | 2721.81 | 36035.88
Nordeste | 41.35 | 1194.94 | 10281.01
Sul | 198.69 | 6393.43 | 41353.25
Sudeste/Centro-Oeste | 401.94 | 12174.14 | 107964.06
Itaipu | 185.12 | 6485.05 | 47971.19
Sistema Interligado Nacional | 896.63 | 28969.37 | 243605.4
Submercado | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 2897.4432 | 3658.3429 | 7082.5243
Nordeste | 1722.7133 | 1606.1069 | 2020.6386
Sul | 8278.5955 | 8593.3259 | 8127.6049
Sudeste/Centro-Oeste | 16747.3197 | 16363.0868 | 21219.3521
Itaipu | 7713.5279 | 8716.463 | 9428.3
Sistema Interligado Nacional | 37359.5996 | 38937.3255 | 47878.42
Produção Hidráulica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
14 DE JULHO | RSUHQJ | 13.54 | 12.76 | -5.76
AGUA VERMELHA | SPAGV | 675 | 608.61 | -9.84
AIMORES | MGAIMO | 0 | 0 | 0
ALTO SUCURIU | MSUASU | 18 | 18 | 0
AMADORAGUIAR1 | MGCPB1 | 123.75 | 126.41 | 2.15
AMADORAGUIAR2 | MGCPB2 | 105.42 | 104.19 | -1.17
BAGUARI | MGUBAG | 17 | 15.81 | -7
BARIRI | SPBAR | 82.94 | 84.47 | 1.84
BARRA BONITA | SPBAB | 79.58 | 79.47 | -0.14
BATALHA | GOUSBL | 11 | 10.98 | -0.18
BELO MONTE | PABM | 253.12 | 250.73 | -0.94
BENTO MUNHOZ | PRGBM | 839.12 | 841.17 | 0.24
C. DOURADA | GOUCD | 378.85 | 136.41 | -63.99
C.CALDEIRAO | APUCCA | 125 | 127.09 | 1.67
CACONDE | SPCAC | 35 | 33.52 | -4.23
CAMARGOS | MGCAMA | 8 | 8.53 | 6.62
CANA BRAVA | GOUHCB | 125 | 125.74 | 0.59
CANOAS I | SPCNO1 | 75.62 | 79.63 | 5.3
CANOAS II | SPCNO2 | 60.83 | 67.14 | 10.37
CAPIVARA | SPCPV | 425 | 444.59 | 4.61
CASTRO ALVES | RSUHCA | 16.15 | 14.74 | -8.73
CHAVANTES | SPCHV | 317.08 | 318.19 | 0.35
CORUMBA | GOUSCB | 133.33 | 140.88 | 5.66
CORUMBA III | GOUCB3 | 20.62 | 22.52 | 9.21
CORUMBA IV | GOUCB4 | 30.94 | 32.77 | 5.91
CURUA-UNA | PACRU | 30 | 30.2 | 0.67
DARDANELOS | MTDA | 50 | 44.21 | -11.58
E.CUNHA | SPEUC | 38 | 37.33 | -1.76
EMBORCACAO | MGEMBO | 146 | 152.84 | 4.68
ESPORA | GOUHES | 21 | 21.29 | 1.38
ESTREITO | TOUHET | 190 | 190.22 | 0.12
FERREI.GOMES | APFGO | 170 | 132.05 | -22.32
FONTES NOVA | RJFTN | 80 | 83.57 | 4.46
FUNDAO | PRFND | 55.31 | 52.76 | -4.61
FUNIL | RJUSFL | 86 | 86.34 | 0.4
FUNIL GRANDE | MGFUNI | 27.5 | 28.4 | 3.27
FURNAS | MGUSFU | 380 | 384.36 | 1.15
G.JOSE RICHA | PRSCX | 798.12 | 823.32 | 3.16
GUAPORE | MTUGUA | 46.98 | 47.28 | 0.64
GUILMA AMORIM | MGGUIL | 10 | 10.3 | 3
H.BORDEN EXT | SPHBE | 19 | 19.55 | 2.89
H.BORDEN SUB | SPHBS | 15 | 15.4 | 2.67
IBITINGA | SPIBI | 85 | 84.16 | -0.99
IGARAPAVA | MGIGAR | 123.12 | 128.7 | 4.53
ILHA POMBOS | RJILH | 43.33 | 32.43 | -25.16
ILHA SOLTEIRA | SPILS | 1582.29 | 1504.1 | -4.94
IRAPE-US | MGIRAP | 45 | 43.69 | -2.91
ITAIPU 50 HZ | PYIT50 | 3687.5 | 3715.94 | 0.77
ITAIPU 60 HZ | PRIT60 | 4003.12 | 3997.58 | -0.14
ITAPEBI US | BAUIT1 | 80.83 | 56.08 | -30.62
ITAUBA | RSUITA | 220.94 | 222.09 | 0.52
ITIQUIRA I | MTUIQ1 | 30 | 30.44 | 1.47
ITIQUIRA II | MTUIQ2 | 53.96 | 52.78 | -2.19
ITUMBIARA | MGUSIM | 631.85 | 178.91 | -71.68
ITUTINGA-US | MGITUT | 9.71 | 10.4 | 7.11
JACUI | RSUJAC | 150 | 137.89 | -8.07
JAGUARA-US | MGJGUS | 323.44 | 319.18 | -1.32
JAGUARI | SPJAG | 4 | 4.48 | 12
JLM.G.PEREIRA | GOFRCL | 26 | 23.26 | -10.54
JUBA 1 | MTJBU | 26 | 26 | 0
JUBA 2 | MTJBD | 26 | 26 | 0
JUPIA | SPJUP | 838.75 | 789.92 | -5.82
JURUMIRIM | SPJUR | 69.17 | 68.93 | -0.35
L.C.BARRETO | SPUSLB | 396.25 | 261.92 | -33.9
LAJEADO | TOLAJ | 140 | 143.9 | 2.79
LASA | GOLSA | 0 | 0 | 0
LIMOEIRO | SPLMO | 11 | 10.55 | -4.09
M. MORAES | MGUSMM | 235.94 | 234.65 | -0.55
MACABU | RJMBU | 10 | 0 | -100
MANSO | MTUSMS | 60 | 61.34 | 2.23
MARIMBONDO | MGUSMR | 705.21 | 527.72 | -25.17
MIRANDA | MGMIRA | 147.5 | 149.63 | 1.44
N.AVANHANDAVA | SPNAV | 230.6 | 229.96 | -0.28
NEY BRAGA | PRSGD | 653.42 | 636.45 | -2.6
NILO PECANHA | RJNLP | 255.62 | 258.46 | 1.11
NOVA PONTE | MGNPON | 120 | 126.14 | 5.12
OURINHOS | SPORI | 38 | 33.71 | -11.29
P. COLOMBIA | MGUSCL | 130.83 | 129.41 | -1.09
P. PRIMAVERA | SPPPR | 830 | 837.68 | 0.93
P.DO CAVALO | BAUCV | 2.5 | 2.6 | 4
PARAIBUNA | SPPAR | 80 | 79.92 | -0.1
PASSO REAL | RSUPRE | 100.1 | 90.48 | -9.61
PASSO S JOAO | RSUHPJ | 26 | 30.26 | 16.38
PCH ANGELINA | SCPANG | 14 | 14 | 0
PCH BLUMENAU | SCPBLU | 38.62 | 38.63 | 0.03
PCH BURITI | MSBURI | 0 | 0 | 0
PCH CANASTRA | RSUCAN | 24.12 | 24.43 | 1.29
PCH CGRANDE | MSPCGR | 147 | 147 | 0
PCH IRARA | GOIRR | 0 | 0 | 0
PCH LUDESA | PRLUD | 0 | 0 | 0
PCH MOSQUITAO | GOMTAO | 2.92 | 2.92 | 0
PCH NORTEMS | MSPNOR | 1 | 1 | 0
PCH PFUNDO | RSPPFU | 0 | 0 | 0
PCH QUEIXADA | GOQXD | 16 | 17.13 | 7.06
PCH S A CAIAPO | GOUPC | 4.12 | 0 | -100
PCH S.GRANDE | BASIGR | 16 | 16 | 0
PCH SAL.CURUA | MTSCU | 0 | 0 | 0
PCH SANTA FE | ESSTAF | 0 | 0 | 0
PCH SAO JOAO | ESUTSJ | 3 | 3 | 0
PCH TAQUARA | RSPTAQ | 11 | 0 | -100
PCH XANXERE | SCPXAN | 15.21 | 15.21 | 0
PEIXE ANGICAL | TOUHPA | 110 | 109.98 | -0.02
PEREIRA PASSO | RJPPS | 36 | 33.13 | -7.97
PICADA | MGPCDA | 16 | 15.65 | -2.19
PIRAJU | SPPJU | 58 | 48.46 | -16.45
PONTE PEDRA | MTPP | 120 | 122.38 | 1.98
PORTO ESTRELA | MGPORT | 0 | 0 | 0
PORTO PEDRAS | MSUPPD | 0 | 0 | 0
PROMISSAO | SPPRO | 183.54 | 177.22 | -3.44
QUEIMADO | MGQMDO | 26 | 25.84 | -0.62
RETIRO BAIXO | MGUHRB | 0 | 0 | 0
RISOLETANEVES | MGUHEC | 0 | 0 | 0
ROCHEDO | GOURO | 2 | 0 | -100
RONDON II | ROUHRD | 40 | 40.18 | 0.45
ROSAL | ESRSL | 0 | 0 | 0
ROSANA | SPROS | 283.75 | 283.35 | -0.14
S.DO FACAO | GOUHSF | 19 | 19.26 | 1.37
S.R.VERDINHO | GOSV | 46 | 46.25 | 0.54
SA CARVALHO | MGSCAR | 15 | 13.35 | -11
SALTO | GOST | 50 | 50.31 | 0.62
SALTO GRANDE | MGSGRA | 21 | 18.09 | -13.86
SALTO GRANDE CS | SPSAG | 64.17 | 69.64 | 8.52
SALTO PILAO | SCUHSP | 33 | 24.74 | -25.03
SANTA BRANCA | RJSBRA | 35 | 35.43 | 1.23
SANTA ROSA 2 | RJSTRD | 10.77 | 0 | -100
SANTO ANTONIO | ROUSSN | 1352.5 | 1421.77 | 5.12
SAO DOMINGOS | PRUHSD | 43 | 20.95 | -51.28
SAO JOAQUIM | ESSJQ | 0 | 0 | 0
SAO JOSE | RSUSJO | 33 | 25.81 | -21.79
SAO LOURENCO | MTSLRO | 21 | 8.48 | -59.62
SAO SALVADOR | TOUHSA | 71.67 | 71.89 | 0.31
SAO SIMAO-US | MGSSUS | 760.94 | 695.65 | -8.58
SIMPLICIO | RJUSSI | 39.58 | 38.94 | -1.62
SOBRAGI | MGSOBR | 17 | 13.26 | -22
STA. CLARA PR | PRSCL | 53.75 | 47.86 | -10.96
STA.CLARA-MG | MGSCLA | 5.46 | 9.71 | 77.84
STA.GABRIELA | MTSTGB | 20 | 0 | -100
STO.ANT.JARI | APSAJ | 225 | 232.14 | 3.17
TAQUARUCU | SPTAQ | 394.17 | 364.87 | -7.43
TELES PIRES | MTUHTP | 364 | 361.05 | -0.81
TRES IRMAOS | SPTRI | 366.67 | 348.31 | -5.01
TRES MARIAS | MGTMAR | 92 | 91.77 | -0.25
U. A. SALES | BAUAS | 0 | 0 | 0
U.BARRAGRANDE | SCUHBG | 485.42 | 462.04 | -4.82
U.C NOVOS | SCUHCN | 230.6 | 260.44 | 12.94
U.D.FRANCISCA | RSUDFR | 85 | 84.6 | -0.47
U.FOZ CHAPECO | RSUHFC | 334.17 | 344.88 | 3.2
U.ITA | SCUHIT | 751.88 | 796.57 | 5.94
U.MACHADINHO | SCUHMA | 433.33 | 435.8 | 0.57
U.MASCARENHAS | ESMASC | 30 | 29.54 | -1.53
U.MIMOSO | MSMIM | 20 | 0 | -100
U.MONTE CLARO | RSUHMC | 16.25 | 20.42 | 25.66
U.PASSO FUNDO | RSUHPF | 110 | 94.03 | -14.52
U.QUEB.QUEIXO | SCUQQX | 17.6 | 25.49 | 44.83
U.S.OSORIO | PRUHSO | 727.46 | 718.74 | -1.2
U.S.SANTIAGO | PRUHSS | 1093.75 | 1115.34 | 1.97
U.SOBRADINHO | BAUSB | 120 | 119.6 | -0.33
UB.ESPERANCA | PIUBE | 96 | 94.26 | -1.81
UH BCOQUEIROS | GOUHBC | 29 | 28.94 | -0.21
UHE BALBINA | AMBA | 156.15 | 150.58 | -3.57
UHE CACU | GOCACU | 22 | 21.98 | -0.09
UHE GARIBALDI | SCGAR | 32 | 32.87 | 2.72
UHE JAYME CANET | PRUHMU | 263.23 | 262.46 | -0.29
UHE JIRAU | ROUHJI | 750 | 710.8 | -5.23
UHE MONJOLINHO | RSUHMO | 43.67 | 26.26 | -39.87
UHE PIMENTAL | PAPI | 110 | 109.77 | -0.21
UHE S.DA MESA | GOUSSM | 260 | 249.48 | -4.05
UHE SAMUEL | ROSU | 73.75 | 64.83 | -12.09
US. L.GONZAGA | PEULG | 265.83 | 267.17 | 0.5
US. TUCURUI | PATU | 1500 | 1602.26 | 6.82
US.COA.NUNES | APCN | 72 | 72.4 | 0.56
USI JAURU | MTUJAU | 61.04 | 60.7 | -0.56
USI PAR.SOUZA | PRGPSU | 206.25 | 204.16 | -1.01
USINA PA-I | BAUSU | 0 | 0 | 0
USINA PA-II | BAUSD | 0 | 0 | 0
USINA PA-III | BAUST | 0 | 0 | 0
USINA PA-IV | BAUSQ | 623.42 | 621.45 | -0.32
USINA XINGO | ALUXG | 511 | 516.03 | 0.98
VOLTA GRANDE | MGVGRA | 178.23 | 175.79 | -1.37
PCH AMPLA | PHAMP | 5.17 | 0 | -100
PCH CEB | PHCEB | 0 | 0 | 0
PCH CEEE | PHCEE | 9 | 20.4 | 126.67
PCH CELESC | PHCSC | 102.12 | 102.12 | 0
PCH CELG | PHCLG | 34.12 | 31.21 | -8.53
PCH CELPA | PHCPA | 0 | 0 | 0
PCH CELTINS | PHCET | 0 | 0 | 0
PCH CEMAT | PHCMT | 389 | 389 | 0
PCH CEMIG | PHCMG | 40.33 | 40.33 | 0
PCH CERJ | PHCRJ | 87.48 | 0 | -100
PCH CERON | PHCRO | 0 | 0 | 0
PCH CESP | PHCSP | 0 | 0 | 0
PCH CHESF | PHCHF | 0 | 0 | 0
PCH COELBA | PHCBA | 0 | 0 | 0
PCH COPEL | PHCOP | 118.65 | 133.14 | 12.21
PCH CPFL | PHCPL | 45 | 45 | 0
PCH EMAE | PHEME | 33.5 | 33.5 | 0
PCH ENERSUL | PHERS | 1 | 0 | -100
PCH ENORTE | PHENT | 0 | 0 | 0
PCH ESCELSA | PHESC | 65 | 65 | 0
PCH IACIARA | PHIAC | 0 | 0 | 0
PCH JAURU-CEMAT | PHJAU | 0 | 51.9 | 0
PCH JI-PARANA | PHROJP | 0 | 30.08 | 0
PCH P. BUENO | PHROPB | 0 | 14.08 | 0
PCH RGE | PHRGE | 30.9 | 64.68 | 109.32
PCH VILHENA | PHROVN | 0 | 24.29 | 0
CONJUNTO HIDRELETRICO BARREIRAS | 12 | 31.12 | 29.52 | -5.14
CONJUNTO HIDRELETRICO BOCA DO MONTE | 36 | 11.46 | 17.4 | 51.83
CONJUNTO HIDRELETRICO FAZENDA | 75 | 0 | 9.92 | 0
CONJUNTO HIDRELETRICO LAJEADO GRANDE | 38 | 7.19 | 4.17 | -42
CONJUNTO HIDRELETRICO PARECIS | 4 | 0 | 103.64 | 0
CONJUNTO HIDRELETRICO SANTA CABECA | 45 | 35 | 35 | 0

## 09-Produção Térmica
Produção Térmica Diária Acumulada
Submercado | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 68 | 1912.74 | 6139.14
Nordeste | 90.42 | 1516.91 | 13179.61
Sul | 23.77 | 747.42 | 4962.03
Sudeste/Centro-Oeste | 217.02 | 5706.86 | 32201.89
Sistema Interligado Nacional | 399.23 | 9883.92 | 56482.67
Submercado | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 2833.4452 | 2570.8826 | 1206.5925
Nordeste | 3767.7033 | 2038.8516 | 2590.3326
Sul | 990.6229 | 1004.5934 | 975.2417
Sudeste/Centro-Oeste | 9042.64 | 7670.5156 | 6328.987
Sistema Interligado Nacional | 16634.4114 | 13284.8432 | 11101.1539
Produção Térmica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
ANGRA | RJUSAN | 1990 | 2015.01 | 1.26
ALTA MOGIANA | SPALMO | 29 | 29 | 0
ALTOS | PIEGAT | 0 | 0 | 0
ARACATI | CEEGTI | 0 | 0 | 0
B.FLUMINENSE | RJUTBF | 530 | 521 | -1.7
B.L.SOBRINHO | RJUTEB | 305 | 304.05 | -0.31
BAHIA I | BAUTBC | 20.04 | 17.33 | -13.52
BATURITE | CEEGTE | 0 | 0 | 0
BELO JARDIM | ACBJ | 0 | 0 | 0
C.S.TUBARAO | ESCST | 180 | 180 | 0
CAMPO MAIOR | PIEGCM | 0 | 0 | 0
CAMPOS | RJUSCP | 0 | 0 | 0
CANDIOTA III | RSUTEC | 240 | 245.98 | 2.49
CAUCAIA | CEEGCC | 0 | 0 | 0
CELSO FURTADO | BAUTA | 0 | 0 | 0
COCAL | SPCTCO | 20 | 0 | -100
COLORADO | SPYOW | 21 | 21 | 0
CRATO | CEEGCT | 0 | 0 | 0
DAIA | GOENDA | 0 | 0 | 0
EUZEBIO ROCHA | SPCUB | 210 | 213.19 | 1.52
FER.GASPARIAN | SPNPI | 470 | 379.37 | -19.28
GERAMAR I | MAGM1 | 159 | 159.85 | 0.53
GERAMAR II | MAGM2 | 159 | 146.67 | -7.75
GOIANIA II | GOGYN2 | 0 | 0 | 0
GOV.L.BRIZOLA | RJUTTR | 750 | 766.81 | 2.24
IGARAPE | MGIGPE | 0 | 0 | 0
IGUATU | CEEGTU | 0 | 0 | 0
JAIME BELTRAO | PEUTJB | 0 | 0 | 0
JALLES MACHAD | GOJLM | 14 | 11 | -21.43
JE.SO.PEREIRA | RNUJSP | 310 | 312.18 | 0.7
JUAZEIRO NORT | CEEGJN | 0 | 0 | 0
JUIZ DE FORA | MGUTJF | 84 | 84.4 | 0.48
L.C.PRESTES | MSTLA | 280 | 274.15 | -2.09
LUIZ O R MELO | ESUTLI | 204 | 202.95 | -0.51
MARAMBAIA | PIEGMB | 0 | 0 | 0
NAZARIA | PIEGNZ | 0 | 0 | 0
NO.FLUMINENSE | RJUTNF | 828 | 839.89 | 1.44
NUTEPA | RSUPAL | 0 | 0 | 0
P.MEDICI | RSUPME | 0 | 0 | 0
PALMEIRAS GO | GOUTP | 0 | 0 | 0
PETROLINA | PECEPT | 0 | 0 | 0
PIE-RP | SPPIRP | 0 | 0 | 0
PORTO PECEM I | CEUTPC | 720 | 700.75 | -2.67
PORTO PECEM II | CEUTPD | 0 | 0 | 0
POTIGUAR | RNUPU | 0 | 0 | 0
POTIGUAR III | RNUPT | 0 | 0 | 0
RIO MADEIRA | RORM | 0 | 0 | 0
ROMULOALMEIDA | BAUTFA | 110 | 113.16 | 2.87
S.JOSE COLINA | SPYJC | 8 | 0 | -100
SANTA CRUZ | RJUSSC | 350 | 336.95 | -3.73
SANTAREM | PASY | 0 | 0 | 0
SAO JERONIMO | RSUSJE | 0 | 0 | 0
SEPE TIARAJU | RSUTCA | 0 | 0 | 0
T.PONTA NEGRA | AMGE | 64 | 64.47 | 0.73
TER BRASILIA | DFTBB | 0 | 0 | 0
TERMOCABO | PETPRD | 33 | 33.19 | 0.58
TERMOMANAUS | PEUTM | 0 | 0 | 0
TERMONORDESTE | PBUTN | 162 | 145.35 | -10.28
TERMONORTE II | ROTN2 | 0 | 0 | 0
TERMOPARAIBA | PBUTP | 156.33 | 155.08 | -0.8
TERMOPERNAMBU | PEUTPE | 533 | 571.73 | 7.27
TQUIRINOPOLIS | GOTQR | 0 | 22.79 | 0
U. ALEGRETE | RSUTAL | 0 | 0 | 0
U. W.ARJONA | MSUTWA | 0 | 0 | 0
U.ARAUCARIA | PRARC | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-A | SCUTLA | 155 | 156.72 | 1.11
U.JLACERDA-B | SCUTLB | 110 | 146.25 | 32.95
U.JLACERDA-C | SCUTLC | 0 | 0 | 0
U.NV.VENECIA2 | MAUTNV | 178 | 175.04 | -1.66
U.PIRATININGA | SPPI | 0 | 0 | 0
U.URUGUAIANA | RSUTUR | 0 | 0 | 0
US. FIGUEIRA | PRUFRA | 13 | 10.68 | -17.85
US.CAMACARI | BAUTC | 0 | 0 | 0
US.CARIOBA | SPCAR | 0 | 0 | 0
US.MANDU | SPYMD | 15 | 0 | -100
UT CIDADE NOV | AMCNO | 0 | 0 | 0
UT DISTRITO A | AMDTA | 0 | 0 | 0
UT DISTRITO B | AMDTB | 0 | 0 | 0
UT GUA.TANABI 2 | SPUGTD | 0 | 0 | 0
UT INTERLAGOS | SPUTIN | 0 | 0 | 0
UT MARIO LAGO | RJUTME | 725.62 | 743.75 | 2.5
UT MAUA BL 5A | AMMU5A | 0 | 0 | 0
UT MAUA BL 5B | AMMU5B | 0 | 0 | 0
UT SAO JOSE | AMSJ1 | 50 | 50.6 | 1.2
UT. FORTALEZA | CEUTFO | 327 | 327.27 | 0.08
UT. KLABIN CE | PRUTKC | 200 | 200.6 | 0.3
UT.AUR.CHAVES | MGUTIB | 210 | 214.29 | 2.04
UT.CAM.GRANDE | PBUCG | 76 | 80.14 | 5.45
UT.MARACANAU1 | CEUMU | 40 | 22.17 | -44.58
UT.MARANHAO 3 | MAUTM3 | 519 | 511.46 | -1.45
UT.MARANHAO 4 | MAUTM4 | 338 | 330.22 | -2.3
UT.MARANHAO 5 | MAUTM5 | 338 | 330.77 | -2.14
UT.PARNAIBA 4 | MAUTP4 | 0 | 0 | 0
UT.PECEM | CEEGPC | 0 | 0 | 0
UT.POR.ITAQUI | MAUTPI | 360 | 360.01 | 0
UT.S.FERNANDO | MSUSFE | 0 | 0 | 0
UT.TERMOCEARA | CEUSCJ | 175 | 171.76 | -1.85
UTE AMANDINA | MSUAMD | 103 | 11.32 | -89.01
UTE ANGELICA | MSANL | 87 | 56.29 | -35.3
UTE APARECIDA | AMAA | 33 | 31.81 | -3.61
UTE ARAGUAIA | MTAR | 14.17 | 14.45 | 1.98
UTE AREMBEPE | BAUCP | 71.04 | 65.43 | -7.9
UTE ATLANTICO | RJCSA | 380 | 404.63 | 6.48
UTE BERNECK | PRUTBE | 11 | 10.36 | -5.82
UTE BOA VISTA | GOUBV | 0 | 15.42 | 0
UTE CAARAPO | MSUCAA | 0 | 0 | 0
UTE CACU I | GOUTCA | 85 | 91.36 | 7.48
UTE CARAMURU | GOUTCI | 0 | 5.41 | 0
UTE CMPC | RSUTCM | 0 | 0 | 0
UTE COCAL 2 | SPUCO2 | 70 | 0 | -100
UTE CODORA | GOUCDR | 24 | 22.95 | -4.38
UTE CRIST ROCHA | AMCR | 65 | 64.21 | -1.22
UTE CUIABA | MTUSCU | 0 | 0 | 0
UTE ELDORADO BR | MSUEDB | 0 | 0 | 0
UTE ELECTRON | AMELC | 0 | 0 | 0
UTE FLORES 1 | AMFL1 | 20 | 19.74 | -1.3
UTE FLORES 2 | AMFL2 | 20 | 19.17 | -4.15
UTE FLORES 3 | AMFL3 | 20 | 19.95 | -0.25
UTE FLORES 4 | AMFL4 | 20 | 19.85 | -0.75
UTE GLOBAL I | BAUGU | 127 | 124.82 | -1.72
UTE GLOBAL II | BAUGD | 130 | 126.91 | -2.38
UTE GOIASA | GOGSA | 11 | 14 | 27.27
UTE GUA.TANABI | SPUGTA | 0 | 0 | 0
UTE GUAIRA | SPGUAI | 24 | 24 | 0
UTE GUARANI | SPGCA | 13 | 13 | 0
UTE IPAUSSU | SPUIPA | 51.88 | 52.6 | 1.39
UTE IRANDUBA | AMIRD | 25 | 25.31 | 1.24
UTE JARAQUI | AMJA | 55 | 52.82 | -3.96
UTE LAGO AZUL | GOTLSA | 0 | 0 | 0
UTE MADEIRAS | SCCISF | 2 | 2 | 0
UTE MANAUARA | AMMA | 65 | 64.67 | -0.51
UTE MAUA 3 | AMCM | 0 | 5.55 | 0
UTE MAUA 7 | AMMU7 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL 3 | AMMU3 | 49 | 62.69 | 27.94
UTE MAUA BL 6 | AMMU6 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL I | AMMU1 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL4 | AMMU | 0 | 0 | 0
UTE MURICY | BAUCM | 89.38 | 90.41 | 1.15
UTE P.FERRO 1 | PEUPF1 | 0 | 0 | 0
UTE PERNAMB.3 | PEUTPT | 52 | 50.22 | -3.42
UTE RIO ACRE | ACRA | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA | APSA | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA II | APS2 | 0 | 0 | 0
UTE SAO BORJA | RSUSBO | 0 | 0 | 0
UTE SIDE PECEM | CEUTCP | 195 | 202.74 | 3.97
UTE SOL | ESUSOL | 74.44 | 67.72 | -9.03
UTE STA VITORIA | MGUTSV | 20 | 20 | 0
UTE SUAPE II | PEUTSD | 377.62 | 352.53 | -6.64
UTE SUZANO | MAUSUZ | 190 | 216.48 | 13.94
UTE SYKUE 1 | BASK01 | 20.83 | 0 | -100
UTE TAMBAQUI | AMTA | 50 | 52.1 | 4.2
UTE USACIGA | PRUUSA | 0 | 0 | 0
UTE VERACEL | BAUVCC | 126 | 104.52 | -17.05
UTE VIANA | ESUTEV | 175 | 165.11 | -5.65
UTR.BRILHANTE | MSRBRT | 40 | 38.84 | -2.9
VALE ROSARIO | SPYVR | 60 | 60 | 0
XAVANTES | GOMAXA | 0 | 0 | 0
PCT AOR | PTAOR | 0 | 0 | 0
PCT CEEE | PTCEE | 0 | 0 | 0
PCT CELG | PTCLG | 0 | 0 | 0
PCT CEMAT | PTCMT | 43 | 43 | 0
PCT CEMIG | PTCMG | 0 | 0 | 0
PCT COELBA | PTCBA | 0 | 0 | 0
PCT CPFL | PTCPL | 0 | 0 | 0
PCT CSF | PTCSF | 0 | 0 | 0
PCT DJB | PTDJB | 0 | 0 | 0
PCT ENERSUL | PTERS | 70 | 70 | 0
PCT FURNAS | PTFUR | 0 | 0 | 0
PCT MARINGA | PTMGA | 50 | 218.04 | 336.08
PCT PBR | PTPBR | 0 | 0 | 0
PCT PIE | PTPIE | 0 | 0 | 0
CONJUNTO CHAPADAO | 6 | 122 | 190.5 | 56.15
CONJUNTO TERMELETRICO BIOPAV | 44 | 46 | 46 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO CACHOEIRA DOURADA | 7 | 59 | 54.68 | -7.32
CONJUNTO TERMELETRICO EDEIA | 8 | 0 | 50.86 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO JATAI | 9 | 140 | 176.51 | 26.08
CONJUNTO TERMELETRICO QUIRINOPOLIS | 3 | 67 | 68.83 | 2.73
CONJUNTO TERMELETRICO RIO BRILHANTE | 34 | 58 | 105.58 | 82.03

## 10-Produção Eólica
Produção Eólica Diária Acumulada
Submercado | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 0.54 | 12.6 | 17.3
Nordeste | 107.61 | 3353.72 | 15126.78
Sul | 4.14 | 499.02 | 2765.32
Sudeste/Centro-Oeste | 0 | 0 | 0
Sistema Interligado Nacional | 112.29 | 3865.35 | 17909.4
Submercado | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 22.5442 | 16.9406 | 3.3992
Nordeste | 4483.8419 | 4507.69 | 2973.0307
Sul | 172.4545 | 670.7272 | 543.4985
Sudeste/Centro-Oeste | 0 | 0 | 0
Sistema Interligado Nacional | 4678.8405 | 5195.3578 | 3519.9283
Produção Eólica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
CONJUNTO EOLICO ACARAU II | 89 | 7.42 | 12.71 | 71.29
CONJUNTO EOLICO AGUA DOCE | 42 | 6.69 | 3.48 | -47.98
CONJUNTO EOLICO ALVORADA | 15 | 31.08 | 24.4 | -21.49
CONJUNTO EÓLICO AMAZONAS | 56 | 85.38 | 116.47 | 36.41
CONJUNTO EOLICO ARACATI II | 84 | 15.62 | 26.91 | 72.28
CONJUNTO EOLICO ARARIPE III | 78 | 178.06 | 272.15 | 52.84
CONJUNTO EOLICO AREIA BRANCA | 82 | 9.5 | 17.13 | 80.32
CONJUNTO EOLICO ASA BRANCA | 24 | 77.79 | 68.38 | -12.1
CONJUNTO EOLICO ATLANTICA | 35 | 19.08 | 15.95 | -16.4
CONJUNTO EOLICO BAIXA DO FEIJAO | 68 | 53.46 | 66.61 | 24.6
CONJUNTO EÓLICO BLOCO SUL | 72 | 120.98 | 124.41 | 2.84
CONJUNTO EOLICO BOM JARDIM DA SERRA | 43 | 2.46 | 2.28 | -7.32
CONJUNTO EOLICO BRISA POTIGUAR I | 47 | 75.83 | 108.37 | 42.91
CONJUNTO EOLICO BROTAS DE MACAUBAS | 85 | 63.96 | 62.62 | -2.1
CONJUNTO EOLICO BW GUIRAPA I | 65 | 54.1 | 29.73 | -45.05
CONJUNTO EOLICO BW GUIRAPA II | 66 | 48.65 | 27.58 | -43.31
CONJUNTO EOLICO CABEÇO PRETO II | 77 | 51.17 | 49.05 | -4.14
CONJUNTO EOLICO CAETES II | 51 | 63.02 | 51.27 | -18.64
CONJUNTO EOLICO CAETITE | 58 | 44.5 | 40.2 | -9.66
CONJUNTO EOLICO CAETITE 123 | 11 | 51.73 | 48.89 | -5.49
CONJUNTO EOLICO CAETITE A | 49 | 45.5 | 41.42 | -8.97
CONJUNTO EOLICO CALANGO 1 | 61 | 36.08 | 44.13 | 22.31
CONJUNTO EOLICO CALANGO 2 | 62 | 66.15 | 69.25 | 4.69
CONJUNTO EOLICO CALANGO 3 | 79 | 67.62 | 70.59 | 4.39
CONJUNTO EOLICO CAMPO DOS VENTOS | 69 | 49.9 | 67.13 | 34.53
CONJUNTO EOLICO CAMPO FORMOSO | 54 | 136.71 | 115.67 | -15.39
CONJUNTO EOLICO CARCARA II | 21 | 35.31 | 37.46 | 6.09
CONJUNTO EOLICO CARNAUBAS | 92 | 0 | 69.63 | 0
CONJUNTO EOLICO CHAPADA I | 53 | 172.58 | 170.62 | -1.14
CONJUNTO EOLICO CHAPADA II | 48 | 140.79 | 136.41 | -3.11
CONJUNTO EOLICO CHAPADA III | 57 | 160.67 | 163.01 | 1.46
CONJUNTO EOLICO CURVA DOS VENTOS | 14 | 46.69 | 36.39 | -22.06
CONJUNTO EOLICO DOS ARACAS | 10 | 103.31 | 77.14 | -25.33
CONJUNTO EOLICO FAISA | 93 | 75.02 | 75.75 | 0.97
CONJUNTO EOLICO GENTIO DO OURO I | 60 | 59.35 | 57.5 | -3.12
CONJUNTO EOLICO GUIRAPA | 16 | 36.02 | 18.84 | -47.7
CONJUNTO EOLICO ICARAI | 83 | 41.12 | 60.69 | 47.59
CONJUNTO EOLICO ITAREMA V | 59 | 80.17 | 127.26 | 58.74
CONJUNTO EOLICO LAGOA DOS BARROS | 90 | 26.62 | 14.33 | -46.17
CONJUNTO EOLICO LICINIO DE ALMEIDA | 17 | 48.21 | 26.81 | -44.39
CONJUNTO EOLICO LIVRAMENTO 2 | 37 | 24.02 | 9.72 | -59.53
CONJUNTO EOLICO MACACOS | 26 | 48.71 | 51.38 | 5.48
CONJUNTO EOLICO MANGUE SECO | 86 | 31.71 | 44.5 | 40.33
CONJUNTO EOLICO MARMELEIRO 2 | 76 | 13.27 | 22.4 | 68.8
CONJUNTO EOLICO MODELO | 28 | 29.58 | 37.88 | 28.06
CONJUNTO EOLICO MORRAO | 19 | 67.42 | 64.24 | -4.72
CONJUNTO EOLICO MORRO DOS VENTOS | 29 | 78.44 | 76.75 | -2.15
CONJUNTO EOLICO MORRO DOS VENTOS II | 27 | 40.33 | 47.51 | 17.8
CONJUNTO EOLICO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | 18 | 62.21 | 56.48 | -9.21
CONJUNTO EOLICO OLHO DAGUA | 22 | 46.98 | 49.39 | 5.13
CONJUNTO EOLICO PAPAGAIOS | 20 | 15.65 | 0 | -100
CONJUNTO EOLICO PARANATAMA | 55 | 46.83 | 39.92 | -14.76
CONJUNTO EOLICO PEDRA BRANCA | 50 | 168.31 | 168.25 | -0.04
CONJUNTO EOLICO PEDRA CHEIROSA | 95 | 0 | 27.86 | 0
CONJUNTO EÓLICO PELOURINHO | 73 | 30.92 | 18.86 | -39
CONJUNTO EOLICO PLANALTINA | 13 | 45.04 | 42.92 | -4.71
CONJUNTO EOLICO QUINTA 138 KV | 39 | 9.4 | 1.05 | -88.83
CONJUNTO EOLICO QUINTA 69 KV | 40 | 4.1 | 0.83 | -79.76
CONJUNTO EOLICO RENASCENCA | 30 | 77.85 | 103.35 | 32.76
CONJUNTO EOLICO RENASCENCA V | 25 | 44.02 | 45.39 | 3.11
CONJUNTO EOLICO RIACHÃO | 88 | 79.35 | 89.49 | 12.78
CONJUNTO EOLICO SANTA CLARA | 31 | 58.08 | 82.05 | 41.27
CONJUNTO EOLICO SANTA ROSALIA | 74 | 59.83 | 70.73 | 18.22
CONJUNTO EOLICO SANTA VITÓRIA DO PALMAR | 41 | 266.65 | 85.28 | -68.02
CONJUNTO EOLICO SAO BASILIO | 70 | 36.21 | 28.87 | -20.27
CONJUNTO EOLICO SAO CLEMENTE | 67 | 92.5 | 83.97 | -9.22
CONJUNTO EOLICO SERRA AZUL | 71 | 36.52 | 37.57 | 2.88
CONJUNTO EOLICO SERRA DE SANTANA 12 | 63 | 78.69 | 74.63 | -5.16
CONJUNTO EOLICO SERRA DE SANTANA 3 | 64 | 37.77 | 55.86 | 47.9
CONJUNTO EOLICO TACARATU | 23 | 64.4 | 58.98 | -8.42
CONJUNTO EOLICO TAIBA | 87 | 14.88 | 27.6 | 85.48
CONJUNTO EOLICO TRAIRI | 52 | 88.17 | 87.28 | -1.01
CONJUNTO EOLICO UNIAO DOS VENTOS | 32 | 96.42 | 97.14 | 0.75
CONJUNTO EOLICO VENTOS DA BAHIA | 96 | 0 | 15.51 | 0
CONJUNTO EOLICO VIAMAO 3 | 80 | 3.75 | 11.12 | 196.53
EO MALHADINHA I | CEEMAU | 9.23 | 11.69 | 26.65
EOL ALEGRIA 2 | RNUAD | 22.31 | 33.74 | 51.23
EOL ALEGRIA I | RNUAU | 11.21 | 18.74 | 67.17
EOL BEBERIBE | CEBBR | 0 | 0 | 0
EOL CIDREIRA1 | RSUECI | 6.67 | 5.37 | -19.49
EOL ICARAIZINHO | CEUCZ | 27.96 | 19.18 | -31.4
EOL MIASSABA3 | RNUES3 | 17.38 | 20.65 | 18.81
EOL PARACURU | CEPRU | 0 | 0 | 0
EOL PPARAJURU | CEUPRJ | 0 | 0 | 0
EOL PRA FORMOSA | CEUFM | 8.25 | 23.2 | 181.21
EOL REI VENTO 1 | RNUERU | 18.88 | 22.71 | 20.29
EOL REI VENTO 3 | RNUERT | 19.27 | 21.7 | 12.61
EOL RIO CHORO | CEFRC | 0 | 0 | 0
EOL XANGRILA | RSUEXG | 2.27 | 0.65 | -71.37

## 11-Motivo do Despacho Térmico
Motivo do Despacho Térmico
Valores - MWmed
Usina | Código ONS | Potência Instalada | Ordem de Mérito | Inflex. | Restrição Elétrica | Geração Fora de Mérito | Energia de Reposição | Garantia Energética | Export. | Verificado
ANGRA I | RJUSAN01 | 640 | 651.05 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.05
ANGRA II | RJUSAN02 | 1350 | 1363.96 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363.96
B.FLUMINENSE | RJUTBF | 530 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521
B.L.SOBRINHO L | BPEBLL | 65.25 | 65.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.25
B.L.SOBRINHO P | BPUTEB | 320.65 | 238.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8
CAMPOS | RJUSCP | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDIOTA III | RSUTEC | 350 | 245.98 | 239.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.98
CELSO FURTADO | BAUTA | 373.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAIA | GOENDA | 85.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.ROCHA L | BPTERB | 58.83 | 58.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.83
E.ROCHA P | BPTER | 157.17 | 154.36 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.36
FER.GASPARIAN | SPNPI | 386.08 | 379.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.37
G.L.BRIZOLA L | BPTRLL | 265.67 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1
G.L.BRIZOLA L15 | BPTR15 | 30.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.L.BRIZOLA P | BPUTTR | 770.33 | 749.71 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.71
GERAMAR I | MAGM1 | 165.8 | 159.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.85
GERAMAR II | MAGM2 | 165.7 | 146.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.67
GOIANIA II | GOGYN2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IGARAPE | MGIGPE | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JE.SO.PEREIRA | RNUJSP | 322.96 | 312.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.18
JUIZ DE FORA | MGUTJF | 108 | 84.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4
L.C.PRESTES L | BPTLAT | 215.75 | 139.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.9
L.C.PRESTES P | BPTLA | 134.25 | 134.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.25
LUIZ O R MELO | ESUTLI | 204 | 202.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.95
NO.FLUMINENSE 1 | NFUTNF | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
NO.FLUMINENSE 2 | NFUNF2 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
NO.FLUMINENSE 3 | NFUNF3 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
NO.FLUMINENSE 4 | NFUNF4 | 126.78 | 139.89 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.89
NUTEPA | RSUPAL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P.MEDICI | RSUPME | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PALMEIRAS GO | GOUTP | 175.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PETROLINA | PECEPT | 136.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORTO PECEM I | CEUTPC | 720.27 | 700.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.75
PORTO PECEM II | CEUTPD | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POTIGUAR | RNUPU | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POTIGUAR III | RNUPT | 66.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROMULOALMEIDA | BAUTFA | 138.02 | 113.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.16
SANTA CRUZ | RJUSSC | 936 | 336.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.95
SANTAREM | PASY | 22.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAO JERONIMO | RSUSJE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEPE TIARAJU | RSUTCA | 408.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T.PONTA NEGRA | AMGE | 148.5 | 0 | 64.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.47
TER BRASILIA | DFTBB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOCABO | PETPRD | 49.73 | 33.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.19
TERMOMANAUS | PEUTM | 143.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMONORDESTE | PBUTN | 170.85 | 145.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.35
TERMONORTE II | ROTN2 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOPARAIBA | PBUTP | 170.85 | 155.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.08
TERMOPERNAMBU | PEUTPE | 532.76 | 571.73 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.73
U. ALEGRETE | RSUTAL | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U. W.ARJONA | MSUTWA | 206.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.ARAUCARIA | PRARC | 484.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-A 1 | TSU1LA | 100 | 47.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.14
U.JLACERDA-A 2 | TSU2LA | 132 | 109.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.58
U.JLACERDA-B | SCUTLB | 262 | 146.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.25
U.JLACERDA-C | SCUTLC | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.NV.VENECIA2 | MAUTNV | 178.21 | 175.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.04
U.PIRATININGA | SPPI | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.URUGUAIANA | RSUTUR | 639.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US. FIGUEIRA | PRUFRA | 30 | 10.68 | 10.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.68
US.CAMACARI | BAUTC | 346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US.CARIOBA | SPCAR | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT MARIO LAGO | RJUTME | 922.61 | 743.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.75
UT SAO JOSE | AMSJ1 | 50 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6
UT. FORTALEZA | CEUTFO | 326.6 | 327.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.27
UT. KLABIN CE | PRUTKC | 330 | 0 | 200.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.6
UT.AUR.CHAVES | MGUTIB | 376 | 214.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.29
UT.CAM.GRANDE | PBUCG | 169.08 | 80.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.14
UT.MARACANAU1 | CEUMU | 164 | 22.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.17
UT.MARANHAO 3 | MAUTM3 | 518.8 | 511.46 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.46
UT.MARANHAO 4 | MAUTM4 | 337.6 | 330.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.22
UT.MARANHAO 5 | MAUTM5 | 337.6 | 330.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.77
UT.PARNAIBA 4 | MAUTP4 | 56.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.POR.ITAQUI | MAUTPI | 360.14 | 360.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.01
UT.TERMOCEARA | CEUSCJ | 220 | 171.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.76
UTE APARECIDA | AMAA | 216.94 | 31.81 | 31.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.81
UTE ARAGUAIA | MTAR | 23.1 | 0 | 0 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.45
UTE AREMBEPE | BAUCP | 150 | 0 | 65.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.43
UTE ATLANTICO 1 | TKUTAT | 218.74 | 218.74 | 218.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.74
UTE ATLANTICO 2 | TKUTA2 | 271.26 | 0 | 185.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.89
UTE CACU I | GOUTCA | 130 | 0 | 91.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.36
UTE CRIST ROCHA | AMCR | 85.38 | 0 | 64.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.21
UTE CUIABA | MTUSCU | 529.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE GLOBAL I | BAUGU | 148.8 | 124.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.82
UTE GLOBAL II | BAUGD | 148.8 | 126.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.91
UTE IPAUSSU | SPUIPA | 76 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6
UTE IRANDUBA | AMIRD | 25 | 0 | 0 | 25.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.31
UTE JARAQUI | AMJA | 231.22 | 0 | 52.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.82
UTE MANAUARA | AMMA | 150.3 | 0 | 64.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.67
UTE MAUA 3 | AMCM | 590.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55
UTE MAUA BL 3 | AMMU3 | 110 | 62.69 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.69
UTE MAUA BL4 | AMMU | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE MURICY | BAUCM | 147.15 | 0 | 90.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.41
UTE P.FERRO 1 | PEUPF1 | 94.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE PERNAMB.3 | PEUTPT | 200.74 | 50.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.22
UTE SANTANA | APSA | 58.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA II | APS2 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SUAPE II | PEUTSD | 381.26 | 352.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.53
UTE SUZANO | MAUSUZ | 254.84 | 0 | 216.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.48
UTE SYKUE 1 | BASK01 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE TAMBAQUI | AMTA | 231.22 | 0 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1
UTE VIANA | ESUTEV | 174.6 | 165.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.11

## 12-Reserva Girante Demanda Máx.
Reserva Girante na Demanda Máxima da SIN - MW
Área de Operação | Disponibilidade Sincronizada(a) | Geração Verificada(b) | Reserva Girante(c=a-b) | Hora
COSR-NE | 9567.7432 | 9214.518 | 353.2252 | 18:39:00
COSR-N | 15972.6458 | 13399.496 | 2573.1498
COSR-SE | 34924.2954 | 32568.004 | 2356.2914
COSR-S | 15540.563 | 14644.727 | 895.836
SIN | 76005.2474 | 69826.745 | 6178.5024
- Geração Disponível Sincronizada = Potência instalada - Perda de potência devido a manutenções, restrições de unidades geradoras e unidades geradoras desligadas por conveniência operativa. - A geração de Itaipu está incluída no COSR-SE.

## 13-Carga Horária
Carga Horária por Submercado
Valores - MWmed
Submercado | Sudeste/Centro-Oeste |  |  | Sul |  |  | Nordeste |  |  | Norte
Hora | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio %
1 | 27115.5 | 26343.87 | -2.85 | 7715 | 8084.67 | 4.79 | 8597.5 | 8342.52 | -2.97 | 5572 | 5609.26 | 0.67
2 | 25660 | 24957.91 | -2.74 | 7413 | 7813.17 | 5.4 | 8381 | 8091.54 | -3.45 | 5488 | 5539.78 | 0.94
3 | 24858 | 24175.98 | -2.74 | 7232 | 7667.43 | 6.02 | 8194 | 7929.08 | -3.23 | 5379 | 5409.13 | 0.56
4 | 24547 | 23914.85 | -2.58 | 7222.5 | 7665.4 | 6.13 | 8115 | 7863.43 | -3.1 | 5275.5 | 5331.79 | 1.07
5 | 24809.5 | 24291.86 | -2.09 | 7388 | 7860.08 | 6.39 | 8107.5 | 7881.53 | -2.79 | 5194 | 5235.42 | 0.8
6 | 26298 | 26015.75 | -1.07 | 7878.5 | 8428.85 | 6.99 | 8119.5 | 7870.44 | -3.07 | 5042 | 5175.73 | 2.65
7 | 28951.5 | 28562 | -1.35 | 9137 | 9788.23 | 7.13 | 7952 | 7828.6 | -1.55 | 4799.5 | 4947.96 | 3.09
8 | 31055 | 30428.6 | -2.02 | 10270 | 10865.58 | 5.8 | 8660.5 | 8451.36 | -2.41 | 4759.5 | 4876.52 | 2.46
9 | 34059.5 | 33028.17 | -3.03 | 11348.5 | 11842.51 | 4.35 | 9464.5 | 9115.77 | -3.68 | 5128 | 5226.7 | 1.92
10 | 35914 | 34835.7 | -3 | 11884.5 | 12301.51 | 3.51 | 9857 | 9463.41 | -3.99 | 5356 | 5434.27 | 1.46
11 | 37254 | 36294.09 | -2.58 | 12333.5 | 12815.85 | 3.91 | 10075.5 | 9679.28 | -3.93 | 5478.5 | 5506.4 | 0.51
12 | 37591.5 | 36593.57 | -2.65 | 12442.5 | 12950.94 | 4.09 | 10093.5 | 9742.97 | -3.47 | 5476 | 5503.13 | 0.5
13 | 37121 | 35807.51 | -3.54 | 11464 | 11841.27 | 3.29 | 9885 | 9653.64 | -2.34 | 5427.5 | 5461.95 | 0.63
14 | 38091.5 | 36417.67 | -4.39 | 12079.5 | 12405.32 | 2.7 | 10019.5 | 9823.26 | -1.96 | 5655 | 5698.96 | 0.78
15 | 38722.5 | 36818.58 | -4.92 | 12455 | 12710.74 | 2.05 | 10212.5 | 9939.26 | -2.68 | 5882.5 | 5897.36 | 0.25
16 | 38927 | 36928.44 | -5.13 | 12459.5 | 12695.81 | 1.9 | 10212.5 | 9894.9 | -3.11 | 5944 | 5927.26 | -0.28
17 | 38733.5 | 36855.84 | -4.85 | 12476 | 12712 | 1.89 | 10094 | 9784.77 | -3.06 | 5835.5 | 5832.19 | -0.06
18 | 38026.5 | 36575.39 | -3.82 | 12318 | 12412.66 | 0.77 | 10028.5 | 9683.21 | -3.44 | 5585 | 5540.33 | -0.8
19 | 41278.5 | 40167.13 | -2.69 | 13195 | 13153.64 | -0.31 | 10395 | 10058.26 | -3.24 | 5488 | 5398.77 | -1.63
20 | 40515 | 39871.41 | -1.59 | 12875 | 13001.38 | 0.98 | 10075 | 9794.85 | -2.78 | 5707.5 | 5658.32 | -0.86
21 | 39610.5 | 39023.9 | -1.48 | 12233.5 | 12344.85 | 0.91 | 9822 | 9615.09 | -2.11 | 5790 | 5768.36 | -0.37
22 | 38807 | 37818.99 | -2.55 | 11861 | 12063.05 | 1.7 | 10187 | 9964.99 | -2.18 | 5923.5 | 5921.61 | -0.03
23 | 36594.5 | 35478.93 | -3.05 | 11295.5 | 11446.07 | 1.33 | 9996.5 | 9778.62 | -2.18 | 5981 | 5971.91 | -0.15
24 | 33405 | 31879.17 | -4.57 | 10079 | 10249.41 | 1.69 | 9576.5 | 9300.51 | -2.88 | 5910 | 5883.64 | -0.45

## 14-Carga Diária por Submercardo
Carga Diária por Submercado
Submercado | GWh no Dia | GWh acumulado no Mês até o Dia | GWh acumulado noAno até o Dia
Sudeste/Centro-Oeste | 793.09 | 24107.68 | 184084.35
Sul | 265.12 | 7755.02 | 55309.87
Nordeste | 219.55 | 6908.82 | 51393.8
Norte | 132.76 | 3985.61 | 27168.77
Sistema Interligado Nacional | 1410.51 | 42757.15 | 317956.79
Submercado | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Sudeste/Centro-Oeste | 33045.2202 | 32402.801 | 36180.0998
Sul | 11046.683 | 10423.4187 | 10870.6507
Nordeste | 9147.9704 | 9286.0528 | 10100.9829
Norte | 5531.531 | 5357.0091 | 5339.7739
Sistema Interligado Nacional | 58771.4046 | 57469.2815 | 62491.5073

## 15-Demanda Máxima
Demanda Máxima
Demanda Máxima Instantânea
Submercado | Referência | Valor (MW) | Data | Hora
Sudeste/Centro-Oeste | Do Dia | 40855.391 | 31/07/2017 | 18:39
| Recorde | 51893 | 21/01/2015 | 14:32
Sul | Do Dia | 13447.39 | 31/07/2017 | 18:49
| Recorde | 17971 | 06/02/2014 | 14:29
Nordeste | Do Dia | 10164.495 | 31/07/2017 | 18:19
| Recorde | 12692 | 21/03/2017 | 14:40
Norte | Do Dia | 6070.781 | 31/07/2017 | 21:57
| Recorde | 6748 | 16/05/2017 | 14:41
SIN | Do Dia | 69873.65 | 31/07/2017 | 18:39
| Recorde | 85707 | 05/02/2014 | 15:41

## 16-Integ. Novos Equipamentos
Integração de Novos Equipamentos e Linhas de Transmissão no SIN
Observações
Nesse dia não há entrada de novos equipamentos no SIN.

## 17-Principais Ocorrências SIN
Principais Ocorrências no SIN
No dia 31/07/2017, não foram verificadas ocorrências significativas com origem na Rede de Operação do Sistema Interligado Nacional – SIN, envolvendo interrupção de cargas.

## 19-Variação Energia Armazenada
Variação de Energia Armazenada
Energia Armazenada | Sul | SE/CO | Norte | NE
Capacidade Máxima (MWmês) | 20100 | 203343 | 15041 | 51809
Armazenamento ao final do dia (MWmês) | 14111 | 77606 | 8908 | 7910
Armazenamento ao final do dia (%) | 70.2 | 38.17 | 59.23 | 15.27
Variação em relação dia anterior (%) | -0.87 | -0.24 | -0.19 | -0.06
Variação acumulada mensal (%) | -22.1 | -3.93 | -4.69 | -2.44

## 20-Energia Natural Afluente
Energia Natural Afluente
Submercado | % MLT no dia | % MLT acumulado no mês até o dia | ENA Bruta (MWmed) no dia | ENA Bruta (MWmed) acumulada até o dia
Norte | 48.84 | 59.7719 | 1878 | 2298.4839
Nordeste | 28.39 | 30.5358 | 1116 | 1200.3226
Sul | 24.46 | 37.9403 | 2748 | 4261.7419
Sudeste/Centro-Oeste | 66.08 | 79.2268 | 16688 | 20007.0323

## 21-Esquemático Reservatórios
Esquemático das Usinas Hidroelétricas do SIN

## 22-Sit. Princ. Reservatórios S
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Submercado Sul
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
CAPIVARI | G. P. SOUZA | 841.32 | 71.92 | 16 | 32 | 0 | 0
ITAJAI | SALTO PILAO | 318.87 | 87 | 25 | 25 | 0 | 0
IGUACU | G. B. MUNHOZ | 727.09 | 54.74 | 107 | 815 | 0 | 0
| SEGREDO | 605.81 | 75.5 | 842 | 704 | 0 | -43
| SANTA CLARA-PR | 795.5 | 38.1 | 33 | 71 | 0 | 0
| FUNDÃO | 705.43 | 86 | 71 | 69 | 0 | 0
| JORDÃO | 606.65 | 56.5 | 79 | 11 | 0 | 43
| SALTO SANTIAGO | 502.81 | 84.28 | 772 | 1206 | 0 | 0
| SALTO OSORIO | 396.42 | 92 | 1161 | 1206 | 0 | 0
| SALTO CAXIAS | 323.92 | 45.66 | 1334 | 1556 | 0 | 0
JACUI | ERNESTINA | 489.63 | 103.74 | 10 | 10 | 10 | 0
| PASSO REAL | 324.32 | 82.92 | 122 | 239 | 0 | 0
| JACUI | 279.32 | 88.81 | 242 | 169 | 0 | 0
| ITAUBA | 182.56 | 87.74 | 196 | 290 | 0 | 0
| D. FRANCISCA | 92.34 | 37.07 | 294 | 253 | 0 | 0
| CASTRO ALVES | 239.17 | 17 | 20 | 36 | 0 | 0
| MONTE CLARO | 147.12 | 11.39 | 74 | 74 | 13 | 0
| 14 DE JULHO | 103.68 | 68 | 69 | 71 | 0 | 0
PARANAPANEMA | MAUA | 631.81 | 61.55 | 124 | 256 | 0 | 0
URUGUAI | GARIBALDI | 703.83 | 51.44 | 73 | 97 | 0 | 0
| BARRA GRANDE | 639.38 | 70.38 | 47 | 320 | 5 | 0
| CAMPOS NOVOS | 656.92 | 38.4 | 137 | 176 | 0 | 0
| MACHADINHO | 474.75 | 62.3 | 529 | 520 | 0 | 0
| ITÁ | 368.22 | 68.9 | 556 | 903 | 0 | 0
| PASSO FUNDO | 597.82 | 98.08 | 30 | 30 | 0 | 0
| MONJOLINHO | 327.65 | 56.92 | 51 | 52 | 0 | 0
| FOZ CHAPECO | 264.56 | 55.65 | 975 | 884 | 93 | 0
| QUEBRA QUEIXO | 546.72 | 52.32 | 21 | 27 | 0 | 0
| SAO JOSE | 154.25 | 58 | 145 | 137 | 0 | 0
| PASSO SAO JOAO | 128.22 | 90.15 | 148 | 150 | 36 | 0

## 23-Sit. Princ. Reservatórios SE
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Submercado Sudeste
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
AMAZONAS | GUAPORE | 479.14 | 87.69 | 32 | 32 | 0 | 0
| JIRAU | 83.1 | 6.16 | 6753 | 6997 | 0 | 0
| SANTO ANTONIO | 71.25 | 182.49 | 7185 | 7185 | 0 | 0
| SAMUEL | 86.59 | 81.62 | 41 | 226 | 0 | 0
| RONDON II | 266.16 | 56.53 | 60 | 82 | 0 | 0
| DARDANELOS | 213.54 | 8.7 | 73 | 73 | 22 | 0
| TELES PIRES | 220.44 | 100 | 733 | 733 | 0 | 0
DOCE | CANDONGA | 312.36 | 0 | 46 | 46 | 46 | 0
| GUILM. AMORIM | 494.78 | 91.94 | 14 | 14 | 0 | 0
| SA CARVALHO | 372.38 | 57.52 | 16 | 15 | 0 | 0
| SANTONIO CM | 358.77 | 0 | 30 | 30 | 4 | 27
| SALTO GRANDE CM | 354.43 | 79.96 | 23 | 29 | 1 | 0
| PORTO ESTRELA | 254.93 | 69.22 | 31 | 10 | 10 | 0
| BAGUARI | 184.72 | 42.18 | 87 | 90 | 0 | 0
| AIMORES | 89.78 | 45.96 | 151 | 144 | 144 | 0
| MASCARENHAS | 60.1 | 46.94 | 176 | 184 | 23 | 0
GRANDE | CAMARGOS | 910.85 | 78.63 | 34 | 41 | 0 | 0
| ITUTINGA | 885.58 | 90.1 | 51 | 51 | 0 | 0
| FUNIL-MG | 807.98 | 90.01 | 83 | 79 | 0 | 0
| FURNAS | 758.82 | 37.08 | 179 | 605 | 0 | 0
| M. MORAES | 661.35 | 56.48 | 540 | 724 | 0 | 0
| L. C. BARRETO | 621.2 | 67.17 | 699 | 532 | 0 | 0
| JAGUARA | 557.21 | 57 | 559 | 833 | 0 | 0
| IGARAPAVA | 511.99 | 47.02 | 800 | 796 | 0 | 0
| VOLTA GRANDE | 494.23 | 52.69 | 858 | 835 | 0 | 0
| P. COLOMBIA | 466.31 | 46.7 | 718 | 638 | 0 | 0
| CACONDE | 848.58 | 64.86 | 14 | 39 | 0 | 0
| E. DA CUNHA | 664.58 | 90.53 | 53 | 52 | 0 | 0
| LIMOEIRO | 572.5 | 90.88 | 50 | 49 | 0 | 0
| MARIMBONDO | 440.5 | 57.89 | 796 | 1132 | 0 | 0
| A. VERMELHA | 379.52 | 56.12 | 1092 | 1348 | 0 | 0
ITABAPOANA | ROSAL | 555.22 | 104.29 | 11 | 11 | 9 | 0
JEQUITINHONHA | IRAPE | 479.37 | 15.39 | 1 | 35 | 0 | 0
MUCURI | STA.CLARA-MG | 86.01 | 100.22 | 22 | 24 | 0 | 0
PARAIBA DO SUL | PARAIBUNA | 708.23 | 64.16 | 30 | 118 | 0 | 0
| SANTA BRANCA | 611.5 | 28.29 | 137 | 137 | 0 | 0
| JAGUARI | 616.09 | 56.78 | 9 | 9 | 0 | 0
| FUNIL | 452.65 | 28.27 | 156 | 175 | 0 | 0
| SANTA CECILIA | 352.6 | 77.07 | 198 | 72 | 72 | 115
| PICADA | 659.07 | 73.08 | 16 | 18 | 1 | 0
| SOBRAGI | 437 | 65.53 | 22 | 22 | 0 | 0
| ANTA | 251.31 | 81 | 144 | 92 | 92 | 47
| SIMPLICIO | 251.05 | 91.32 | 47 | 47 | 0 | 0
| ILHA POMBOS | 139.98 | 99.07 | 151 | 133 | 0 | 0
| SANTANA | 363.34 | 85.67 | 1 | 0 | 0 | 0
| VIGARIO | 397.79 | 57.51 | 106 | 117 | 0 | 0
| NILO PEÇANHA | 0 | 0 | 97 | 97 | 0 | 0
| TOCOS | 442.45 | 14.66 | 5 | 0 | 0 | 5
| LAJES | 413.68 | 91.15 | 3 | 11 | 0 | -5
| FONTES | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0
| PEREIRA PASSOS | 86.3 | 94.63 | 125 | 122 | 0 | 0
PARANAIBA | BATALHA | 795.56 | 60.31 | 4 | 32 | 0 | 0
| S.DO FACÃO | 740.61 | 25.74 | 30 | 45 | 0 | 0
| EMBORCAÇÃO | 635.21 | 30.89 | 52 | 172 | 0 | 0
| NOVA PONTE | 791.9 | 27.84 | 70 | 151 | 0 | 0
| MIRANDA | 694.51 | 49.25 | 164 | 243 | 0 | 0
| C.BRANCO-1 | 623.79 | 69.6 | 256 | 250 | 0 | 0
| C.BRANCO-2 | 564.9 | 66.66 | 247 | 237 | 0 | 0
| CORUMBA-4 | 841.9 | 86.45 | 16 | 57 | 4 | 0
| CORUMBA-3 | 768.57 | 12.81 | 27 | 75 | 7 | 0
| CORUMBA | 586.24 | 54.5 | 104 | 232 | 0 | 0
| ITUMBIARA | 509.03 | 43.74 | 624 | 324 | 0 | 0
| C. DOURADA | 430.98 | 81.48 | 350 | 481 | 0 | 0
| SÃO SIMÃO | 394.41 | 32.81 | 594 | 1141 | 0 | 0
| CACU | 475.32 | 15.34 | 93 | 93 | 0 | 0
| B.COQUEIROS | 446.21 | 9.99 | 91 | 88 | 0 | 0
| FOZ DO RIO CLARO | 353.54 | 76.04 | 95 | 93 | 0 | 0
| SALTO | 446.31 | 80.21 | 110 | 110 | 0 | 0
| S.R.VERDINHO | 370.35 | 84.34 | 114 | 119 | 0 | 0
| ESPORA | 581.92 | 70.04 | 50 | 50 | 0 | 0
PARANAPANEMA | JURUMIRIM | 566.78 | 83.14 | 176 | 225 | 0 | 0
| PIRAJU | 531.5 | 100 | 210 | 210 | 0 | 0
| CHAVANTES | 472.74 | 83.75 | 266 | 489 | 0 | 0
| OURINHOS | 398.05 | 110.3 | 454 | 453 | 89 | 0
| SALTO GRANDE CS | 384.4 | 89.71 | 564 | 561 | 82 | 0
| CANOAS II | 365.99 | 98.97 | 583 | 578 | 53 | 0
| CANOAS I | 350.93 | 92.67 | 608 | 618 | 73 | 0
| CAPIVARA | 332.05 | 81.2 | 1001 | 1800 | 721 | 0
| TAQUARUÇU | 283.58 | 77.68 | 1733 | 1741 | 0 | 0
| ROSANA | 257.75 | 86.75 | 1684 | 1758 | 203 | 0
PARANA | I. SOLTEIRA | 326.26 | 63.27 | 2444 | 3927 | 0 | -300
| JUPIA | 279.66 | 87.71 | 5253 | 4398 | 0 | 0
| PORTO PRIMAVERA | 257.16 | 7.65 | 4609 | 4609 | 0 | 0
| ITAIPU | 218.91 | 92.45 | 8608 | 8608 | 0 | 0
PARAGUAI | MANSO | 285.36 | 80.23 | 37 | 118 | 0 | 0
| PONTE DE PEDRA | 395.3 | 72.59 | 65 | 67 | 11 | 0
| ITIQUIRA I | 411.86 | 79.08 | 41 | 41 | 0 | 0
| ITIQUIRA II | 320.2 | 0 | 40 | 44 | 0 | 0
| JAURU | 354.9 | 78.34 | 67 | 67 | 0 | 0
SAO FRANCISCO | RETIRO BAIXO | 614 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0
| TRÊS MARIAS | 557.07 | 22.68 | 39 | 270 | 0 | 0
| QUEIMADO | 824.05 | 60.08 | 7 | 16 | 0 | 0
TIETE | PONTE NOVA | 763.55 | 47.54 | 5 | 5 | 0 | 0
| BILLINGS | 745.31 | 87.62 | 3 | 15 | 0 | 0
| GUARAPIRANGA | 734.87 | 75.9 | 6 | 15 | 0 | 0
| EDGARD SOUZA | 711.31 | 39.95 | 70 | 69 | 69 | 0
| B. BONITA | 450.38 | 86.89 | 240 | 408 | 0 | 0
| BARIRI | 427.05 | 53.95 | 425 | 460 | 0 | 0
| IBITINGA | 403.74 | 47.5 | 518 | 505 | 0 | 0
| PROMISSÃO | 383.39 | 84.95 | 615 | 796 | 0 | 0
| N. AVANHANDAVA | 357.46 | 71.96 | 829 | 875 | 0 | 0
| TRÊS IRMÃOS | 326.38 | 65.46 | 1089 | 872 | 0 | 300
| HENRY BORDEN | 727.22 | 87.04 | 1 | 10 | 0 | 0
TOCANTINS | SERRA DA MESA | 426.02 | 10.92 | 16 | 322 | 0 | 0
| CANA BRAVA | 332.82 | 93.65 | 341 | 325 | 0 | 0
| SAO SALVADOR | 286.96 | 91.77 | 335 | 335 | 0 | 0
| PEIXE ANGICAL | 262.45 | 70.88 | 399 | 431 | 0 | 0
| LAJEADO | 211.85 | 43 | 397 | 397 | 0 | 0

## 24-Sit. Princ. Reservatórios NE
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Submercado Nordeste
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
JEQUITINHONHA | ITAPEBI | 109.85 | 94.56 | 72 | 119 | 27 | 0
PARAGUACU | PEDRA DO CAVALO | 111.52 | 66.27 | 18 | 3 | 0 | 0
PARNAIBA | BOA ESPERANÇA | 302.98 | 79.71 | 156 | 237 | 0 | 0
SAO FRANCISCO | SOBRADINHO | 382.72 | 10 | 380 | 615 | 0 | 0
| LUIZ GONZAGA | 299.96 | 17.02 | 610 | 606 | 0 | 0
| MOXOTO | 251.39 | 68.9 | 606 | 0 | 0 | 594
| P. AFONSO 1,2,3 | 230.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| P. AFONSO 4 | 251.09 | 54.07 | 594 | 596 | 0 | 0
| XINGO | 137.2 | 0 | 596 | 606 | 142 | 0

## 25-Sit. Princ. Reservatórios N
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Submercado Norte
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
ARAGUARI | CACHOEIRA CALDEIRAO | 58.28 | 0 | 858 | 864 | 0 | 0
| COARACY NUNES | 41.88 | 94.04 | 857 | 863 | 464 | 0
| FERREIRA GOMES | 20.35 | 4.81 | 921 | 919 | 53 | 0
AMAZONAS | BALBINA | 49.92 | 74.51 | 536 | 795 | 0 | 0
| CURUA-UNA | 67.53 | 92.44 | 111 | 156 | 0 | 0
| STO ANTONIO DO JARI | 29.5 | 41.55 | 996 | 1003 | 0 | 0
| BELO MONTE | 96.89 | 80.32 | 256 | 321 | 0 | 0
| PIMENTAL | 96.87 | 0 | 1372 | 1157 | 263 | 256
TOCANTINS | ESTREITO | 155.51 | 89.02 | 810 | 810 | 0 | 0
| TUCURUI | 72.97 | 92.25 | 1633 | 2630 | 0 | 0