## Índice
Sistema de Divulgação do Resultado da Operação - SDRO
Boletim Diário da Operação |  |  | BDO - 31/05/2017
ÍNDICE
Balanço de Energia
1. | Balanço de Energia - Diário
2. | Balanço de Energia - Acumulado Até o Dia
Dados Diários Acumulados
| 3. | Submercado Sul
| 4. | Submercado Sudeste
| 5. | Submercado Nordeste
| 6. | Submercado Norte
| 7. | Sistema Interligado Nacional
Produção de Energia
7. | Produção Hidráulica por Usina
8. | Produção Térmica por Usina
9. | Produção Eólica por Usina
10. | Motivo do Despacho Térmico
11. | Reserva Girante na Demanda Máxima do SIN
Carga e Demanda
12. | Carga Horária por Submercado
13. | Carga Diária por Submercado
14. | Demanda Máxima
Integração de Novos Equipamentos e Ocorrências no SIN
15. | Integração de Novos Equipamentos
16. | Principais Ocorrências no SIN
Hidrologia
17. | Acompanhamento dos Armazenamentos
18. | Variação de Energia Armazenada
19. | Energia Natural Afluente
20. | Esquemático das Usinas Hidroelétricas do SIN
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
| 21. | Submercado Sul
| 22. | Submercado Sudeste
| 23. | Submercado Norte
24.

## 01-Balanço de Energia
Balanço de Energia Diário
Sistema Interligado Nacional
| Produção | Programado | Verificado | Desvio
| Hidro Nacional | 36884.125 | 36803.5967 | 59.35%
| Itaipu Binacional | 10144.7917 | 10387.5833 | 16.75%
| Termo Nuclear | 1350 | 1362.01 | 2.196%
| Termo Convencional | 11570.7083 | 11019.7372 | 17.77%
| Eólica | 2436.6458 | 2442.1972 | 3.938%
| Total SIN | 62386.2708 | 62015.1243 | 100%
| Intercâmbio Internacional | 0 | 0.19
| Carga (*) | 62386.2708 | 62014.9333
|  | Norte |  |  |  | Nordeste
|  | Hidro | 76.71% | 6769.0525 | 6781.7917 | Hidro | 24.9% | 1679.5591 | 1728.7917
|  | Termo | 23.26% | 2052.8415 | 2056.375 | Termo | 45.97% | 3101.0855 | 3250.4375
|  | Eólica | 0.02394% | 2.1122 | 0 | Eólica | 29.13% | 1965.152 | 1886.5625
|  | Total | 100% | 8824.0063 | 8838.1667 | Total | 100% | 6745.7966 | 6865.7917
|  | Carga (*) |  | 5607.6971 | 5745.3333 | Carga (*) |  | 10090.7352 | 10088.1875
|  | Exportação N |  | 3216 | 3092 | Importação NE |  | 3345 | 3222
|  | Itaipu Binacional |  |  |  | Sudeste / Centro-Oeste
|  | 50 Hz |  | 4190.4591 | 4289.5833 | Hidro | 75.18% | 18542.0857 | 18476.5833
|  | 60 Hz |  | 6197.1242 | 5855.2083 | Termo | 19.3% | 4759.6988 | 5194.2292
|  | Total |  | 10387.5833 | 10144.7917 | Nuclear | 5.522% | 1362.01 | 1350
|  | Intercâmbio Itaipu/SE |  | 10387.5833 | 10144.7917 | Total | 100% | 24663.7945 | 25020.8125
[6 empty] | Carga (*) |  | 35225.7074 | 35561.875
[6 empty] | Intercâmbio SE/N-NE |  | 129 | 130
Intercâmbio Internacional
|  | Importação |  | Exportação
| Paraguai |  |  |  |  | Sul
| Acaray | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro | 86.12% | 9812.8995 | 9896.9583
| Uruguai |  |  |  |  | Termo | 9.708% | 1106.1113 | 1069.6667
| Melo | 0 | 0 | 0 | 0 | Eólica | 4.168% | 474.933 | 550.0833
| Rivera | 0 | 0 | 0.2 | 0 | Total | 100% | 11393.9437 | 11516.7083
| Argentina |  |  |  |  | Carga (*) |  | 11090.7935 | 10990.875
| Garabi I | 0 | 0 | 0 | 0 | Intercâmbio S/SE |  | 303 | 526
| Garabi II | 0 | 0 | 0.01 | 0
| Uruguaiana | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 0 | 0 | 0.19 | 0
| Intercâmbio Internacional/S |  |  | -0.19 | 0
(*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária

## 02-Balanço de Energia Acumulado
Balanço de Energia Acumulado no Mês até o Dia
Sistema Interligado Nacional
| Produção | Programado | Verificado | Desvio
| Hidro Nacional | 35918.0484 | 35615.8889 | 58.92%
| Itaipu Binacional | 8994.711 | 9150.9641 | 15.14%
| Termo Nuclear | 1905.3913 | 1905.0145 | 3.152%
| Termo Convencional | 10594.3352 | 10325.9363 | 17.08%
| Eólica | 3327.1721 | 3445.5671 | 5.7%
| Total SIN | 60739.658 | 60443.3709 | 100%
| Intercâmbio Internacional | -19.2948 | -32.6468
| Carga (*) | 60748.7325 | 60427.1376
|  | Norte |  |  |  | Nordeste
|  | Hidro | 90.94% | 8279.2006 | 8469.4301 | Hidro | 26.45% | 1982.8628 | 2062.6848
|  | Termo | 9.061% | 824.9243 | 879.1788 | Termo | 36.04% | 2701.2113 | 2834.5269
|  | Eólica | 0.004148% | 0.3777 | 0 | Eólica | 37.51% | 2811.2996 | 2707.8958
|  | Total | 100% | 9104.5026 | 9348.6089 | Total | 100% | 7495.3737 | 7605.1075
|  | Carga (MWmed)(*) |  | 5592.7668 | 5609.6707 | Carga (MWmed)(*) |  | 10191.2652 | 10339.9308
|  | Exportação N |  | 3511.7097 | 3739 | Importação NE |  | 2699.1613 | 2734.8387
|  | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 7.075 MWmed | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 1.601 MWmed
|  | 60,12% MLT bruta no mês até o dia |  |  |  | 22,15% MLT bruta no mês até o dia
|  | 43,42% MLT armazenável no mês até o dia |  |  |  | 21,02% MLT armazenável no mês até o dia
|  | Energia Armazenada |  |  |  | Energia Armazenada
|  | No dia | 9890 | MWmês | 65.75% | No dia | 10239 | MWmês | 19.76%
|  | Desvio dia anterior |  |  |  | Desvio dia anterior
|  |  | 29 | MWmês | 0.19% |  | -26 | MWmês | -0.05%
|  | Itaipu Binacional |  |  |  | Sudeste / Centro-Oeste
|  | 50 Hz |  | 4550.6269 | 4512.0632 | Hidro | 72.45% | 19861.6763 | 19773.4691
|  | 60 Hz |  | 4600.3371 | 4482.6478 | Termo | 20.6% | 5646.1163 | 5699.6295
|  | Total |  | 9150.9641 | 8994.711 | Nuclear | 6.949% | 1905.0145 | 1905.3913
|  | Intercâmbio Itaipu/SE |  | 9150.9641 | 8994.711 | Total | 100% | 27412.8072 | 27378.4899
[6 empty] | Carga (MWmed)(*) |  | 34405.7526 | 34608.7554
[6 empty] | Intercâmbio SE/N-NE |  | -812.5484 | -1004.1613
| Intercâmbio Internacional |  |  |  |  | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 39.235 MWmed
|  | Importação |  | Exportação |  | 101,21% MLT bruta no mês até o dia
| Paraguai |  |  |  |  | 91,76% MLT armazenável no mês até o dia
| Acaray | 0 | 0 | 0 | 0 | Energia Armazenada
| Uruguai |  |  |  |  | No dia | 88112 | MWmês | 43.33%
| Melo | 0 | 0 | 13.1303 | 0 | Desvio dia anterior
| Rivera | 0 | 0 | 19.5161 | 19.2948 |  | -15 | MWmês | -0.009998%
Argentina
| Garabi I | 0 | 0 | 0 | 0
| Garabi II | 0 | 0 | 0.00032258 | 0 | Sul
| Uruguaiana | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro | 75.44% | 5492.1492 | 5612.4644
| Total | 0 | 0 | -32.6468 | 19.2948 | Termo | 15.85% | 1153.6844 | 1181
| Intercâmbio Internacional/S |  |  | 32.6468 | -19.2948 | Eólica | 8.708% | 633.8898 | 619.2763
[6 empty] | Total | 100% | 7279.7234 | 7412.7407
[6 empty] | Carga (MWmed)(*) |  | 10237.353 | 10190.3757
| (*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária |  |  |  |  | Intercâmbio S/SE |  | -2944.2258 | -2762.5806
[6 empty] | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 14.509 MWmed
168,34% MLT bruta no mês até o dia
119,56% MLT armazenável no mês até o dia
Energia Armazenada
[6 empty] | No dia | 14409 | MWmês | 71.69%
Desvio dia anterior
[7 empty] | 727 | MWmês | 3.62%

## 03-Dados Diários Acumulados S
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Submercado Sul
Data | Produção |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica
01/05/2017 | 3769.85 | 2684.78 | 875.46 | 209.61 | -4224 | 7992.06
02/05/2017 | 7724.59 | 6009.83 | 987.8 | 726.96 | -2909.97 | 10632.64
03/05/2017 | 7239.23 | 5869.32 | 1063.77 | 306.13 | -3887.3 | 11124.69
04/05/2017 | 6809.06 | 5709.91 | 991.79 | 107.36 | -4312.51 | 11120.34
05/05/2017 | 6463.52 | 5399.18 | 998.7 | 65.65 | -4646.01 | 11089.05
06/05/2017 | 4254.02 | 2834.19 | 943.2 | 476.63 | -5301.44 | 9473.12
07/05/2017 | 4145.58 | 2368.46 | 730.72 | 1046.4 | -4102 | 8156.03
08/05/2017 | 6658.2 | 5093.2 | 982.72 | 582.29 | -4264.83 | 10875
09/05/2017 | 6673.86 | 4792.77 | 1098.04 | 783.06 | -4489.95 | 11163.91
10/05/2017 | 6729.08 | 4970.49 | 1152.99 | 605.6 | -4376.29 | 11104.73
11/05/2017 | 6510.51 | 4768.07 | 1154.88 | 587.56 | -4674.11 | 11183.97
12/05/2017 | 7129.54 | 4761.16 | 1168.06 | 1200.31 | -4009.37 | 10990.45
13/05/2017 | 4666.06 | 3098.1 | 1026.63 | 541.33 | -4839.91 | 9504.48
14/05/2017 | 5066.49 | 2924.58 | 1246.86 | 895.05 | -2742 | 7786.66
15/05/2017 | 6698.6 | 4988.48 | 1380.31 | 329.81 | -3736.4 | 10455.3
16/05/2017 | 6809.24 | 5246.45 | 1428.69 | 134.1 | -4120.57 | 10986.28
17/05/2017 | 6746.56 | 4945.9 | 1376.46 | 424.2 | -4145.59 | 11071.75
18/05/2017 | 7264.09 | 4421.31 | 1338.66 | 1504.12 | -3610.33 | 10914.21
19/05/2017 | 7354.99 | 4657.76 | 1302.21 | 1395.02 | -3113.62 | 10564.06
20/05/2017 | 8273.65 | 6243.95 | 1144.38 | 885.33 | -865 | 9163.93
21/05/2017 | 5621.82 | 4004.28 | 1150.84 | 466.7 | -2127 | 7746.48
22/05/2017 | 8499.51 | 6969 | 1248.77 | 281.73 | -1810 | 10276.51
23/05/2017 | 8967.39 | 6932.12 | 1279.52 | 755.75 | -1863 | 10702.68
24/05/2017 | 8197.56 | 6692.41 | 1195.2 | 309.95 | -2674 | 10871.91
25/05/2017 | 9474.44 | 7265.82 | 1256.64 | 951.98 | -1528 | 10981.84
26/05/2017 | 9800.47 | 7888.2 | 1292.26 | 620.01 | -1233 | 11033.85
27/05/2017 | 9123.14 | 7043.57 | 1209.92 | 869.65 | -375 | 9497.9
28/05/2017 | 7175.69 | 4989.97 | 1201.78 | 983.93 | -899 | 8074.43
29/05/2017 | 9833.76 | 7823.18 | 1226.54 | 784.04 | -776 | 10609.3
30/05/2017 | 10596.97 | 9047.28 | 1204.29 | 345.4 | -523 | 11119.57
31/05/2017 | 11393.94 | 9812.9 | 1106.11 | 474.93 | 303.19 | 11090.79

## 04-Dados Diários Acumulados SE
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Submercado Sudeste
Data | Produção |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica
01/05/2017 | 23436.47 | 16742.57 | 6693.9 | 0 | 3138 | 28260.13
02/05/2017 | 27685.38 | 19474.56 | 8210.82 | 0 | 1479 | 34602.17
03/05/2017 | 29608.73 | 20993.24 | 8615.49 | 0 | 2377 | 35584.84
04/05/2017 | 30216.26 | 21435.55 | 8780.71 | 0 | 2903 | 36229.02
05/05/2017 | 30294.77 | 21507.28 | 8787.49 | 0 | 3271 | 36445.61
06/05/2017 | 28427.89 | 20744 | 7683.89 | 0 | 3907 | 33560.82
07/05/2017 | 24515.44 | 17668.19 | 6847.25 | 0 | 3410 | 29747.5
08/05/2017 | 29340.19 | 21059.02 | 8281.17 | 0 | 3331 | 35162.28
09/05/2017 | 30166.26 | 21449.32 | 8716.94 | 0 | 3430 | 35845.07
10/05/2017 | 30145.05 | 21309.61 | 8835.44 | 0 | 3021 | 36141.28
11/05/2017 | 30057.67 | 21185.61 | 8872.06 | 0 | 3512 | 35786.71
12/05/2017 | 29317.62 | 20399.04 | 8918.58 | 0 | 2813 | 35500.21
13/05/2017 | 27861.78 | 19968.44 | 7893.35 | 0 | 3611 | 32953.55
14/05/2017 | 23551.81 | 17100.6 | 6451.22 | 0 | 1910 | 29661.02
15/05/2017 | 29782.2 | 21544.3 | 8237.9 | 0 | 3109 | 35645.95
16/05/2017 | 30509.03 | 21863.6 | 8645.43 | 0 | 3149 | 36349.45
17/05/2017 | 30038.12 | 21263.93 | 8774.19 | 0 | 2829 | 35979.14
18/05/2017 | 29627.09 | 20863.89 | 8763.2 | 0 | 2471 | 36137.92
19/05/2017 | 29015.05 | 20459.46 | 8555.59 | 0 | 1874 | 36500.97
20/05/2017 | 24589.77 | 19024.21 | 5565.57 | 0 | 32 | 33286.79
21/05/2017 | 23010.6 | 17765.71 | 5244.89 | 0 | 1170 | 30134.17
22/05/2017 | 27491.29 | 20974.1 | 6517.18 | 0 | 756 | 35648.07
23/05/2017 | 28326.44 | 20596.27 | 7730.17 | 0 | 1104 | 36127.71
24/05/2017 | 27988.17 | 20263.66 | 7724.52 | 0 | 1991 | 35907.35
25/05/2017 | 27189.07 | 19455.2 | 7733.87 | 0 | 1459 | 35793.94
26/05/2017 | 27243.54 | 19392.91 | 7850.62 | 0 | 977 | 36049.93
27/05/2017 | 23927.68 | 18656.49 | 5271.19 | 0 | 1312 | 33333.06
28/05/2017 | 22025.52 | 17082.37 | 4943.15 | 0 | 1899 | 29310.02
29/05/2017 | 24867.97 | 18682.47 | 6185.5 | 0 | 18 | 34600.81
30/05/2017 | 24876.36 | 18244.29 | 6632.07 | 0 | -7 | 35067.14
31/05/2017 | 24663.79 | 18542.09 | 6121.71 | 0 | -174 | 35225.71

## 05-Dados Diários Acumulados NE
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Submercado Nordeste
Data | Produção |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica
01/05/2017 | 7708.3 | 1943.88 | 2219.57 | 3544.84 | -910 | 8617.09
02/05/2017 | 7906.95 | 2127.31 | 2523.87 | 3255.76 | -2077 | 9978.56
03/05/2017 | 8292.37 | 2114.6 | 2608.41 | 3569.35 | -1945 | 10236.85
04/05/2017 | 7793.95 | 2130.5 | 2274.01 | 3389.43 | -2597 | 10390.35
05/05/2017 | 7449.46 | 2186.27 | 2240.04 | 3023.15 | -2988 | 10437.19
06/05/2017 | 7791.72 | 2149.66 | 2515.92 | 3126.14 | -1845 | 9633.54
07/05/2017 | 6663.3 | 2109.41 | 2300.37 | 2253.53 | -2545 | 9204.97
08/05/2017 | 7107.14 | 2175.75 | 2578.47 | 2352.92 | -3295 | 10401.47
09/05/2017 | 7257.51 | 2088.38 | 3041.34 | 2127.8 | -3231 | 10480.5
10/05/2017 | 7740.95 | 2066.11 | 2876.17 | 2798.67 | -2956 | 10696.78
11/05/2017 | 8104.92 | 1982.97 | 2974.19 | 3147.76 | -2701 | 10803.35
12/05/2017 | 8216.51 | 1956.44 | 2512.22 | 3747.85 | -2339 | 10553.6
13/05/2017 | 7710.25 | 2027.74 | 2423.52 | 3258.99 | -2257 | 9965.64
14/05/2017 | 6853.7 | 2031.81 | 2431.16 | 2390.73 | -2471 | 9322.98
15/05/2017 | 6969.74 | 2217.54 | 3393.48 | 1358.73 | -3961 | 10925.62
16/05/2017 | 7727.4 | 2058.8 | 3931.27 | 1737.33 | -3436 | 11159.14
17/05/2017 | 7806.53 | 2036.81 | 3460.57 | 2309.15 | -3401 | 11195.17
18/05/2017 | 7918.96 | 1860.31 | 3405.16 | 2653.49 | -3000 | 10914.73
19/05/2017 | 8357.71 | 2164.05 | 3148.72 | 3044.94 | -2275 | 10631.95
20/05/2017 | 7974.25 | 2270.27 | 2187.84 | 3516.14 | -1905 | 9879.85
21/05/2017 | 8456.66 | 1959.99 | 2158.34 | 4338.34 | -635 | 9089.46
22/05/2017 | 7659.78 | 2117.51 | 2340.03 | 3202.23 | -2773 | 10429.02
23/05/2017 | 7445.97 | 1879.85 | 3012.64 | 2553.48 | -3222 | 10660.39
24/05/2017 | 7619.26 | 1719.98 | 3132.73 | 2766.55 | -2958 | 10558.95
25/05/2017 | 7196.89 | 1819.34 | 2735.94 | 2641.6 | -3395 | 10584.18
26/05/2017 | 7000.63 | 1799.59 | 2681.42 | 2519.62 | -3442 | 10439.09
27/05/2017 | 6404.21 | 1778.17 | 2539.41 | 2086.62 | -3534 | 9937.95
28/05/2017 | 6013.46 | 1724.51 | 1892.08 | 2396.87 | -3138 | 9151.29
29/05/2017 | 7229.67 | 1586.07 | 2633.86 | 3009.74 | -2491 | 9720.72
30/05/2017 | 7232.65 | 1705.59 | 2463.69 | 3063.37 | -2606 | 9838.11
31/05/2017 | 6745.8 | 1679.56 | 3101.09 | 1965.15 | -3345 | 10090.74

## 06-Dados Diários Acumulados N
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Submercado Norte
Data | Produção |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica
01/05/2017 | 6837.62 | 6101.92 | 735.7 | 0 | 1996 | 4841.32
02/05/2017 | 8813.3 | 8069.79 | 743.51 | 0 | 3468 | 5345.08
03/05/2017 | 8783.23 | 8033.55 | 749.68 | 0 | 3412 | 5371.07
04/05/2017 | 9495.02 | 8790.42 | 704.6 | 0 | 3960 | 5534.76
05/05/2017 | 9908.32 | 9186.26 | 722.06 | 0 | 4320 | 5588.23
06/05/2017 | 8587.07 | 7881.51 | 705.57 | 0 | 3239 | 5347.72
07/05/2017 | 8436.13 | 7717.44 | 718.69 | 0 | 3237 | 5199.51
08/05/2017 | 9982.39 | 9277.9 | 704.49 | 0 | 4183 | 5799.19
09/05/2017 | 10029.51 | 9366.1 | 663.41 | 0 | 4241 | 5790.45
10/05/2017 | 10006.83 | 9367.11 | 639.72 | 0 | 4261 | 5745.83
11/05/2017 | 9452.87 | 8807.66 | 644.78 | 0.44 | 3816 | 5636.97
12/05/2017 | 9047.51 | 8381.92 | 665.55 | 0.04 | 3488 | 5559.75
13/05/2017 | 8856.33 | 8180.16 | 676.17 | 0 | 3484 | 5372.78
14/05/2017 | 8430.13 | 7742.97 | 687.16 | 0 | 3303 | 5127.85
15/05/2017 | 10407.5 | 9709.26 | 697.92 | 0.31 | 4570 | 5836.94
16/05/2017 | 10335.79 | 9623.75 | 712.03 | 0 | 4363 | 5972.38
17/05/2017 | 10646.99 | 9933.24 | 713.76 | 0 | 4668 | 5978.41
18/05/2017 | 9987.72 | 9303.84 | 683.88 | 0 | 4108 | 5879.25
19/05/2017 | 9195 | 8495.29 | 699.71 | 0 | 3469 | 5725.16
20/05/2017 | 8170.96 | 7409.23 | 760.9 | 0.83 | 2738 | 5432.94
21/05/2017 | 6740.42 | 5965.07 | 773.23 | 2.12 | 1592 | 5148.79
22/05/2017 | 9720.93 | 8941.73 | 777.21 | 2 | 3827 | 5893.34
23/05/2017 | 9908.27 | 9145.38 | 761.3 | 1.58 | 3981 | 5927.44
24/05/2017 | 9518.28 | 8785.13 | 732.74 | 0.42 | 3641 | 5877.12
25/05/2017 | 9325.02 | 8572.49 | 752.11 | 0.43 | 3464 | 5861.26
26/05/2017 | 9551.2 | 8795.91 | 754.37 | 0.92 | 3698 | 5852.84
27/05/2017 | 8123.36 | 7404.29 | 719.06 | 0.02 | 2597 | 5525.82
28/05/2017 | 7363.52 | 6651.14 | 712.33 | 0.04 | 2138 | 5225.7
29/05/2017 | 8938.51 | 7299.52 | 1638.97 | 0.02 | 3249 | 5689.75
30/05/2017 | 8815.84 | 6946.19 | 1869.22 | 0.43 | 3136 | 5680.44
31/05/2017 | 8824.01 | 6769.05 | 2052.84 | 2.11 | 3216 | 5607.7

## 07-Dados Diários Acumulados SIN
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Sistema Interligado Nacional
Data | Produção |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica
01/05/2017 | 54281.19 | 40002.1 | 10524.63 | 3754.46 | 0 | 49710.59
02/05/2017 | 64706.2 | 48257.48 | 12466 | 3982.72 | -39.97 | 60558.46
03/05/2017 | 66438.06 | 49525.21 | 13037.36 | 3875.49 | -43.3 | 62317.44
04/05/2017 | 67401.85 | 51153.94 | 12751.11 | 3496.8 | -46.51 | 63274.47
05/05/2017 | 67889.05 | 52051.96 | 12748.29 | 3088.8 | -43.01 | 63560.09
06/05/2017 | 62653.2 | 47201.85 | 11848.58 | 3602.77 | -0.44 | 58015.21
07/05/2017 | 56627.27 | 42730.32 | 10597.02 | 3299.93 | 0 | 52308
08/05/2017 | 66279 | 50796.95 | 12546.84 | 2935.21 | -45.83 | 62237.93
09/05/2017 | 67551.41 | 51120.82 | 13519.72 | 2910.86 | -49.95 | 63279.93
10/05/2017 | 67863.97 | 50955.39 | 13504.31 | 3404.27 | -50.29 | 63688.62
11/05/2017 | 67317.48 | 49935.81 | 13645.91 | 3735.76 | -47.11 | 63410.99
12/05/2017 | 66627.01 | 48414.4 | 13264.42 | 4948.2 | -47.37 | 62604.01
13/05/2017 | 63013.47 | 47193.49 | 12019.67 | 3800.32 | -1.91 | 57796.45
14/05/2017 | 56540.58 | 42438.41 | 10816.4 | 3285.77 | 0 | 51898.5
15/05/2017 | 68154.49 | 52756.02 | 13709.61 | 1688.85 | -18.4 | 62863.81
16/05/2017 | 69770.82 | 53181.97 | 14717.42 | 1871.43 | -44.57 | 64467.25
17/05/2017 | 69462.36 | 52404.04 | 14324.98 | 2733.34 | -49.59 | 64224.47
18/05/2017 | 68967.38 | 50618.86 | 14190.91 | 4157.61 | -31.33 | 63846.12
19/05/2017 | 68918.8 | 50772.6 | 13706.24 | 4439.96 | -45.62 | 63422.13
20/05/2017 | 62760.43 | 48699.45 | 9658.69 | 4402.29 | 0 | 57763.51
21/05/2017 | 56901.28 | 42766.82 | 9327.3 | 4807.15 | 0 | 52118.9
22/05/2017 | 67581.63 | 53212.47 | 10883.2 | 3485.96 | 0 | 62246.95
23/05/2017 | 68624.15 | 52529.71 | 12783.63 | 3310.81 | 0 | 63418.22
24/05/2017 | 67475.15 | 51613.04 | 12785.18 | 3076.92 | 0 | 63215.32
25/05/2017 | 67392.71 | 51320.13 | 12478.57 | 3594.01 | 0 | 63221.22
26/05/2017 | 67530.94 | 51811.71 | 12578.67 | 3140.55 | 0 | 63375.72
27/05/2017 | 62713.97 | 50018.1 | 9739.58 | 2956.29 | 0 | 58294.73
28/05/2017 | 56167.58 | 44037.39 | 8749.34 | 3380.85 | 0 | 51761.45
29/05/2017 | 64992.1 | 49513.43 | 11684.87 | 3793.8 | 0 | 60620.58
30/05/2017 | 66004.84 | 50426.36 | 12169.27 | 3409.2 | 0 | 61705.26
31/05/2017 | 66205.58 | 51381.64 | 12381.75 | 2442.2 | 0.19 | 62014.93

## 08-Produção Hidráulica
Produção Hidráulica Diária Acumulada
Submercado | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 162.46 | 6159.73 | 28994.91
Nordeste | 40.31 | 1475.25 | 7926.85
Sul | 235.51 | 4086.16 | 28237.53
Sudeste/Centro-Oeste | 445.01 | 14777.09 | 83893.7
Itaipu | 249.3 | 6808.32 | 34958.89
Sistema Interligado Nacional | 1132.59 | 33306.54 | 184011.88
Submercado | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 6769.0525 | 8279.2006 | 8000.8038
Nordeste | 1679.5591 | 1982.8628 | 2187.3213
Sul | 9812.8995 | 5492.1492 | 7791.8128
Sudeste/Centro-Oeste | 18542.0857 | 19861.6763 | 23149.4752
Itaipu | 10387.5833 | 9150.9641 | 9646.4918
Sistema Interligado Nacional | 47191.18 | 44766.853 | 50775.9049
Produção Hidráulica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
14 DE JULHO | RSUHQJ | 100 | 94.98 | -5.02
AGUA VERMELHA | SPAGV | 536.98 | 526.66 | -1.92
AIMORES | MGAIMO | 42 | 47.16 | 12.29
ALTO SUCURIU | MSUASU | 22 | 21.98 | -0.09
AMADORAGUIAR1 | MGCPB1 | 90.42 | 118.9 | 31.5
AMADORAGUIAR2 | MGCPB2 | 82.4 | 101.62 | 23.33
AREAL | RJARL | 6.77 | 0 | -100
BAGUARI | MGUBAG | 26 | 32.36 | 24.46
BARIRI | SPBAR | 73.58 | 71.81 | -2.41
BARRA BONITA | SPBAB | 64.96 | 70.16 | 8
BATALHA | GOUSBL | 11 | 11.02 | 0.18
BELO MONTE | PABM | 2984 | 2862.66 | -4.07
BENTO MUNHOZ | PRGBM | 298.33 | 307.11 | 2.94
C. DOURADA | GOUCD | 70 | 67.19 | -4.01
C.CALDEIRAO | APUCCA | 150 | 181.32 | 20.88
CACONDE | SPCAC | 36 | 35.96 | -0.11
CAMARGOS | MGCAMA | 7 | 8.17 | 16.71
CANA BRAVA | GOUHCB | 125 | 126.16 | 0.93
CANOAS I | SPCNO1 | 46 | 51.1 | 11.09
CANOAS II | SPCNO2 | 34 | 40.7 | 19.71
CAPIVARA | SPCPV | 300 | 295.36 | -1.55
CASTRO ALVES | RSUHCA | 129 | 125.72 | -2.54
CHAVANTES | SPCHV | 105 | 109.27 | 4.07
CORUMBA | GOUSCB | 80 | 80.49 | 0.61
CORUMBA III | GOUCB3 | 0 | 0 | 0
CORUMBA IV | GOUCB4 | 0 | 0 | 0
CURUA-UNA | PACRU | 30 | 30.02 | 0.07
DARDANELOS | MTDA | 261 | 253.28 | -2.96
E.CUNHA | SPEUC | 44 | 41.69 | -5.25
EMBORCACAO | MGEMBO | 146 | 168.91 | 15.69
ESPORA | GOUHES | 21 | 30.21 | 43.86
ESTREITO | TOUHET | 346.88 | 351.73 | 1.4
FERREI.GOMES | APFGO | 180 | 182.52 | 1.4
FONTES NOVA | RJFTN | 85 | 84.26 | -0.87
FUNDAO | PRFND | 120 | 99.94 | -16.72
FUNIL | RJUSFL | 84 | 89.19 | 6.18
FUNIL GRANDE | MGFUNI | 31.25 | 33.15 | 6.08
FURNAS | MGUSFU | 92.08 | 102.2 | 10.99
G.JOSE RICHA | PRSCX | 776.04 | 769.19 | -0.88
GUAPORE | MTUGUA | 57.81 | 55.73 | -3.6
GUILMA AMORIM | MGGUIL | 15 | 18.22 | 21.47
H.BORDEN EXT | SPHBE | 36.56 | 37.3 | 2.02
H.BORDEN SUB | SPHBS | 32.81 | 33.21 | 1.22
IBITINGA | SPIBI | 90 | 86.29 | -4.12
IGARAPAVA | MGIGAR | 70.5 | 65.69 | -6.82
ILHA POMBOS | RJILH | 60.83 | 56.67 | -6.84
ILHA SOLTEIRA | SPILS | 1168.96 | 1314.25 | 12.43
IRAPE-US | MGIRAP | 45 | 41.12 | -8.62
ITAIPU 50 HZ | PYIT50 | 4289.58 | 4190.46 | -2.31
ITAIPU 60 HZ | PRIT60 | 5855.21 | 6197.12 | 5.84
ITAPEBI US | BAUIT1 | 71.25 | 27.81 | -60.97
ITAUBA | RSUITA | 488 | 485.32 | -0.55
ITIQUIRA I | MTUIQ1 | 50 | 44.25 | -11.5
ITIQUIRA II | MTUIQ2 | 80 | 71.55 | -10.56
ITUMBIARA | MGUSIM | 98.75 | 99.43 | 0.69
ITUTINGA-US | MGITUT | 9 | 9.81 | 9
JACUI | RSUJAC | 150 | 125.17 | -16.55
JAGUARA-US | MGJGUS | 107.81 | 155.29 | 44.04
JAGUARI | SPJAG | 10 | 9.84 | -1.6
JLM.G.PEREIRA | GOFRCL | 35 | 36.29 | 3.69
JUBA 1 | MTJBU | 27 | 28.98 | 7.33
JUBA 2 | MTJBD | 29 | 26.98 | -6.97
JUPIA | SPJUP | 400 | 373.88 | -6.53
JURUMIRIM | SPJUR | 50 | 49.93 | -0.14
L.C.BARRETO | SPUSLB | 80 | 82.38 | 2.97
LAJEADO | TOLAJ | 250.42 | 253.8 | 1.35
LASA | GOLSA | 0 | 0 | 0
LIMOEIRO | SPLMO | 13 | 11.96 | -8
M. MORAES | MGUSMM | 40 | 43.21 | 8.03
MACABU | RJMBU | 3.79 | 0 | -100
MANSO | MTUSMS | 60 | 60.98 | 1.63
MARIMBONDO | MGUSMR | 336.35 | 325.75 | -3.15
MIRANDA | MGMIRA | 122.5 | 137.59 | 12.32
N.AVANHANDAVA | SPNAV | 206.21 | 204.84 | -0.66
NEY BRAGA | PRSGD | 713.71 | 734.96 | 2.98
NILO PECANHA | RJNLP | 250 | 247.79 | -0.88
NOVA PONTE | MGNPON | 120 | 140.97 | 17.47
OURINHOS | SPORI | 16 | 17.55 | 9.69
P. COLOMBIA | MGUSCL | 102.92 | 107.9 | 4.84
P. PRIMAVERA | SPPPR | 993.75 | 964.79 | -2.91
P.DO CAVALO | BAUCV | 2.5 | 2.68 | 7.2
PARAIBUNA | SPPAR | 20 | 19.95 | -0.25
PASSO REAL | RSUPRE | 158 | 140.6 | -11.01
PASSO S JOAO | RSUHPJ | 39 | 28.33 | -27.36
PCH ANGELINA | SCPANG | 26 | 25.97 | -0.12
PCH BLUMENAU | SCPBLU | 60.62 | 60.51 | -0.18
PCH BURITI | MSBURI | 0 | 0 | 0
PCH CANASTRA | RSUCAN | 24.67 | 27.61 | 11.92
PCH CGRANDE | MSPCGR | 147 | 146.86 | -0.1
PCH CHOPIM | PRPFCH | 28 | 0 | -100
PCH CURITIBA | PRPCUR | 51 | 0 | -100
PCH IRARA | GOIRR | 0 | 0 | 0
PCH LUDESA | PRLUD | 0 | 0 | 0
PCH MOSQUITAO | GOMTAO | 14.75 | 14.74 | -0.07
PCH NORTEMS | MSPNOR | 1 | 1 | 0
PCH PBRANCO | PRPPBR | 140 | 0 | -100
PCH PFUNDO | RSPPFU | 0 | 0 | 0
PCH QUEIXADA | GOQXD | 23 | 21.98 | -4.43
PCH S A CAIAPO | GOUPC | 11 | 0 | -100
PCH S.GRANDE | BASIGR | 0 | 15.98 | 0
PCH SAL.CURUA | MTSCU | 0 | 0 | 0
PCH SANTA FE | ESSTAF | 0 | 0 | 0
PCH SAO JOAO | ESUTSJ | 16 | 15.98 | -0.12
PCH TAQUARA | RSPTAQ | 11 | 0 | -100
PCH XANXERE | SCPXAN | 84.21 | 84.1 | -0.13
PEIXE ANGICAL | TOUHPA | 172.08 | 172.24 | 0.09
PEREIRA PASSO | RJPPS | 37 | 36.47 | -1.43
PICADA | MGPCDA | 18 | 18.15 | 0.83
PIRAJU | SPPJU | 49 | 40.07 | -18.22
PONTE PEDRA | MTPP | 174 | 170.81 | -1.83
PORTO ESTRELA | MGPORT | 20 | 20.22 | 1.1
PORTO PEDRAS | MSUPPD | 0 | 0 | 0
PROMISSAO | SPPRO | 180.42 | 184.52 | 2.27
QUEIMADO | MGQMDO | 26 | 26.21 | 0.81
RETIRO BAIXO | MGUHRB | 16 | 15.99 | -0.06
RISOLETANEVES | MGUHEC | 0 | 0 | 0
ROCHEDO | GOURO | 0 | 0 | 0
RONDON II | ROUHRD | 48 | 48.09 | 0.19
ROSAL | ESRSL | 20 | 13.91 | -30.45
ROSANA | SPROS | 175.21 | 171.16 | -2.31
S.DO FACAO | GOUHSF | 19 | 18.47 | -2.79
S.R.VERDINHO | GOSV | 70 | 69.69 | -0.44
SA CARVALHO | MGSCAR | 25 | 16.72 | -33.12
SALTO | GOST | 58 | 58.37 | 0.64
SALTO GRANDE | MGSGRA | 34 | 32.87 | -3.32
SALTO GRANDE CS | SPSAG | 38 | 51.5 | 35.53
SALTO PILAO | SCUHSP | 191 | 180.5 | -5.5
SANTA BRANCA | RJSBRA | 9 | 8.9 | -1.11
SANTA ROSA 2 | RJSTRD | 15.54 | 0 | -100
SANTO ANTONIO | ROUSSN | 2573.96 | 2550.76 | -0.9
SAO DOMINGOS | PRUHSD | 41 | 38.67 | -5.68
SAO JOAQUIM | ESSJQ | 0 | 0 | 0
SAO JOSE | RSUSJO | 51 | 33.58 | -34.16
SAO LOURENCO | MTSLRO | 25 | 12.51 | -49.96
SAO SALVADOR | TOUHSA | 60 | 62.15 | 3.58
SAO SIMAO-US | MGSSUS | 624.38 | 641.53 | 2.75
SIMPLICIO | RJUSSI | 100 | 98.63 | -1.37
SOBRAGI | MGSOBR | 20 | 21.97 | 9.85
STA. CLARA PR | PRSCL | 120 | 97.81 | -18.49
STA.CLARA-MG | MGSCLA | 0 | 8.58 | 0
STA.GABRIELA | MTSTGB | 21 | 0 | -100
STO.ANT.JARI | APSAJ | 237 | 237.41 | 0.17
TAQUARUCU | SPTAQ | 168.33 | 179.02 | 6.35
TELES PIRES | MTUHTP | 800 | 827.99 | 3.5
TRES IRMAOS | SPTRI | 346.67 | 347.42 | 0.22
TRES MARIAS | MGTMAR | 81 | 81.99 | 1.22
U. A. SALES | BAUAS | 0 | 0 | 0
U.BARRAGRANDE | SCUHBG | 483.44 | 568.1 | 17.51
U.C NOVOS | SCUHCN | 774.17 | 836.88 | 8.1
U.D.FRANCISCA | RSUDFR | 125 | 122.62 | -1.9
U.FOZ CHAPECO | RSUHFC | 660.79 | 673.11 | 1.86
U.ITA | SCUHIT | 1183.9 | 1229.39 | 3.84
U.MACHADINHO | SCUHMA | 1075.83 | 1122.79 | 4.37
U.MASCARENHAS | ESMASC | 55 | 46.75 | -15
U.MIMOSO | MSMIM | 20 | 0 | -100
U.MONTE CLARO | RSUHMC | 130 | 107.05 | -17.65
U.PASSO FUNDO | RSUHPF | 0 | 0 | 0
U.QUEB.QUEIXO | SCUQQX | 120 | 107.03 | -10.81
U.S.OSORIO | PRUHSO | 150 | 132.98 | -11.35
U.S.SANTIAGO | PRUHSS | 163.12 | 147.37 | -9.66
U.SOBRADINHO | BAUSB | 120 | 121.86 | 1.55
UB.ESPERANCA | PIUBE | 98 | 101.38 | 3.45
UH BCOQUEIROS | GOUHBC | 45 | 44.75 | -0.56
UHE BALBINA | AMBA | 108 | 109.74 | 1.61
UHE CACU | GOCACU | 32 | 32.14 | 0.44
UHE GARIBALDI | SCGAR | 189 | 188.13 | -0.46
UHE JAYME CANET | PRUHMU | 345 | 306.38 | -11.19
UHE JIRAU | ROUHJI | 2796.04 | 2812.35 | 0.58
UHE MONJOLINHO | RSUHMO | 74 | 71.79 | -2.99
UHE PIMENTAL | PAPI | 226 | 225.12 | -0.39
UHE S.DA MESA | GOUSSM | 260 | 250.13 | -3.8
UHE SAMUEL | ROSU | 45.83 | 47.86 | 4.43
US. L.GONZAGA | PEULG | 266.25 | 266.07 | -0.07
US. TUCURUI | PATU | 2447.92 | 2516.43 | 2.8
US.COA.NUNES | APCN | 72 | 72.1 | 0.14
USI JAURU | MTUJAU | 65 | 68.74 | 5.75
USI PAR.SOUZA | PRGPSU | 15 | 13.22 | -11.87
USINA PA-I | BAUSU | 0 | 0 | 0
USINA PA-II | BAUSD | 0 | 0 | 0
USINA PA-III | BAUST | 0 | 0 | 0
USINA PA-IV | BAUSQ | 627.67 | 609.11 | -2.96
USINA XINGO | ALUXG | 511 | 507.38 | -0.71
VOLTA GRANDE | MGVGRA | 79.38 | 81.01 | 2.05
PCH AMPLA | PHAMP | 10.33 | 0 | -100
PCH CEB | PHCEB | 0 | 0 | 0
PCH CEEE | PHCEE | 13 | 24 | 84.62
PCH CELESC | PHCSC | 221.12 | 220.83 | -0.13
PCH CELG | PHCLG | 51.38 | 36.59 | -28.79
PCH CELPA | PHCPA | 0 | 0 | 0
PCH CELTINS | PHCET | 0 | 0 | 0
PCH CEMAT | PHCMT | 535 | 534.4 | -0.11
PCH CEMIG | PHCMG | 40.33 | 40.29 | -0.1
PCH CERJ | PHCRJ | 157.08 | 0 | -100
PCH CERON | PHCRO | 0 | 0 | 0
PCH CESP | PHCSP | 0 | 0 | 0
PCH CHESF | PHCHF | 0 | 0 | 0
PCH COELBA | PHCBA | 0 | 0 | 0
PCH COPEL | PHCOP | 166 | 228.42 | 37.6
PCH CPFL | PHCPL | 45 | 44.96 | -0.09
PCH EMAE | PHEME | 29 | 28.97 | -0.1
PCH ENERSUL | PHERS | 1 | 0 | -100
PCH ENORTE | PHENT | 0 | 0 | 0
PCH ESCELSA | PHESC | 99 | 98.9 | -0.1
PCH IACIARA | PHIAC | 0 | 0 | 0
PCH JAURU-CEMAT | PHJAU | 0 | 57.99 | 0
PCH JI-PARANA | PHROJP | 0 | 30.05 | 0
PCH P. BUENO | PHROPB | 0 | 14.07 | 0
PCH RGE | PHRGE | 139 | 194.05 | 39.6
PCH VILHENA | PHROVN | 0 | 24.27 | 0
CONJUNTO HIDRELETRICO BARREIRAS | 12 | 32.12 | 27.28 | -15.07
CONJUNTO HIDRELETRICO BOCA DO MONTE | 36 | 29 | 21.89 | -24.52
CONJUNTO HIDRELETRICO FAZENDA | 75 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO HIDRELETRICO LAJEADO GRANDE | 38 | 80 | 75.46 | -5.68
CONJUNTO HIDRELETRICO PARECIS | 4 | 117 | 114.62 | -2.03
CONJUNTO HIDRELETRICO SANTA CABECA | 45 | 25 | 25 | 0

## 09-Produção Térmica
Produção Térmica Diária Acumulada
Submercado | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 49.27 | 613.74 | 3024.87
Nordeste | 74.43 | 2009.7 | 10009.96
Sul | 26.55 | 858.34 | 3467.95
Sudeste/Centro-Oeste | 146.92 | 5618.04 | 22731.03
Sistema Interligado Nacional | 297.16 | 9099.83 | 39233.81
Submercado | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 2052.8415 | 824.9243 | 834.676
Nordeste | 3101.0855 | 2701.2113 | 2762.1314
Sul | 1106.1113 | 1153.6844 | 956.9395
Sudeste/Centro-Oeste | 6121.7088 | 7551.1308 | 6272.3593
Sistema Interligado Nacional | 12381.7472 | 12230.9508 | 10826.1062
Produção Térmica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
ANGRA | RJUSAN | 1350 | 1362.01 | 0.89
ALTA MOGIANA | SPALMO | 29 | 28.97 | -0.1
ALTOS | PIEGAT | 0 | 0 | 0
ARACATI | CEEGTI | 0 | 0 | 0
B.FLUMINENSE | RJUTBF | 489.17 | 22.38 | -95.42
B.L.SOBRINHO | RJUTEB | 186.35 | 180.47 | -3.16
BAHIA I | BAUTBC | 7.21 | 4.76 | -33.98
BATURITE | CEEGTE | 0 | 0 | 0
BELO JARDIM | ACBJ | 0 | 0 | 0
C.S.TUBARAO | ESCST | 151 | 145.62 | -3.56
CAMPO MAIOR | PIEGCM | 0 | 0 | 0
CAMPOS | RJUSCP | 0 | 0 | 0
CANDIOTA III | RSUTEC | 235 | 234.34 | -0.28
CAUCAIA | CEEGCC | 0 | 0 | 0
CELSO FURTADO | BAUTA | 150 | 153.45 | 2.3
COCAL | SPCTCO | 18 | 0 | -100
COLORADO | SPYOW | 21 | 20.98 | -0.1
CRATO | CEEGCT | 0 | 0 | 0
DAIA | GOENDA | 0 | 0 | 0
EUZEBIO ROCHA | SPCUB | 160 | 180.69 | 12.93
FER.GASPARIAN | SPNPI | 0 | 0 | 0
GERAMAR I | MAGM1 | 0 | 0 | 0
GERAMAR II | MAGM2 | 0 | 0 | 0
GOIANIA II | GOGYN2 | 0 | 0 | 0
GOV.L.BRIZOLA | RJUTTR | 836.92 | 832.33 | -0.55
IGARAPE | MGIGPE | 0 | 0 | 0
IGUATU | CEEGTU | 0 | 0 | 0
JAIME BELTRAO | PEUTJB | 0 | 0 | 0
JALLES MACHAD | GOJLM | 15 | 10.99 | -26.73
JE.SO.PEREIRA | RNUJSP | 292.19 | 307.38 | 5.2
JUAZEIRO NORT | CEEGJN | 0 | 0 | 0
JUIZ DE FORA | MGUTJF | 0 | 0 | 0
L.C.PRESTES | MSTLA | 0 | 0 | 0
LUIZ O R MELO | ESUTLI | 204 | 203.17 | -0.41
MARAMBAIA | PIEGMB | 0 | 0 | 0
NAZARIA | PIEGNZ | 0 | 0 | 0
NO.FLUMINENSE | RJUTNF | 749.42 | 753.88 | 0.6
NUTEPA | RSUPAL | 0 | 0 | 0
P.MEDICI | RSUPME | 23 | 0 | -100
PALMEIRAS GO | GOUTP | 0 | 0 | 0
PETROLINA | PECEPT | 0 | 0 | 0
PIE-RP | SPPIRP | 0 | 0 | 0
PORTO PECEM I | CEUTPC | 655 | 642.32 | -1.94
PORTO PECEM II | CEUTPD | 331.04 | 331.27 | 0.07
POTIGUAR | RNUPU | 0 | 0 | 0
POTIGUAR III | RNUPT | 0 | 0 | 0
RIO MADEIRA | RORM | 0 | 0 | 0
ROMULOALMEIDA | BAUTFA | 50 | 50.71 | 1.42
S.JOSE COLINA | SPYJC | 8 | 0 | -100
SANTA CRUZ | RJUSSC | 350 | 337.7 | -3.51
SANTAREM | PASY | 0 | 0 | 0
SAO JERONIMO | RSUSJE | 0 | 0 | 0
SEPE TIARAJU | RSUTCA | 0 | 0 | 0
T.PONTA NEGRA | AMGE | 64 | 65.98 | 3.09
TER BRASILIA | DFTBB | 0 | 0 | 0
TERMOCABO | PETPRD | 13.4 | 12.84 | -4.18
TERMOMANAUS | PEUTM | 0 | 0 | 0
TERMONORDESTE | PBUTN | 74.79 | 73.28 | -2.02
TERMONORTE II | ROTN2 | 0 | 0 | 0
TERMOPARAIBA | PBUTP | 74.79 | 68.81 | -8
TERMOPERNAMBU | PEUTPE | 533 | 559.29 | 4.93
TQUIRINOPOLIS | GOTQR | 0 | 19.86 | 0
U. ALEGRETE | RSUTAL | 0 | 0 | 0
U. W.ARJONA | MSUTWA | 0 | 0 | 0
U.ARAUCARIA | PRARC | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-A | SCUTLA | 140 | 145.15 | 3.68
U.JLACERDA-B | SCUTLB | 180 | 180.86 | 0.48
U.JLACERDA-C | SCUTLC | 310 | 310.52 | 0.17
U.NV.VENECIA2 | MAUTNV | 0 | 0 | 0
U.PIRATININGA | SPPI | 0 | 0 | 0
U.URUGUAIANA | RSUTUR | 0 | 0 | 0
US. FIGUEIRA | PRUFRA | 13 | 10.61 | -18.38
US.CAMACARI | BAUTC | 0 | 0 | 0
US.CARIOBA | SPCAR | 0 | 0 | 0
US.MANDU | SPYMD | 15 | 0 | -100
UT CIDADE NOV | AMCNO | 0 | 0 | 0
UT DISTRITO A | AMDTA | 0 | 0 | 0
UT DISTRITO B | AMDTB | 0 | 0 | 0
UT ERB CANDEI | BAUTCA | 0 | 0 | 0
UT GUA.TANABI 2 | SPUGTD | 0 | 0 | 0
UT INTERLAGOS | SPUTIN | 0 | 0 | 0
UT MARIO LAGO | RJUTME | 241.25 | 232.27 | -3.72
UT MAUA BL 5A | AMMU5A | 0 | 0 | 0
UT MAUA BL 5B | AMMU5B | 0 | 0 | 0
UT SAO JOSE 1 | AMSJ1 | 0 | 0 | 0
UT SAO JOSE 2 | AMSJ2 | 0 | 0 | 0
UT. FORTALEZA | CEUTFO | 284.12 | 285.19 | 0.38
UT. KLABIN CE | PRUTKC | 81.67 | 90.32 | 10.59
UT.AUR.CHAVES | MGUTIB | 0 | 0 | 0
UT.CAM.GRANDE | PBUCG | 30.08 | 26.26 | -12.7
UT.MARACANAU1 | CEUMU | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 3 | MAUTM3 | 441.38 | 440.8 | -0.13
UT.MARANHAO 4 | MAUTM4 | 297.75 | 295.9 | -0.62
UT.MARANHAO 5 | MAUTM5 | 297.75 | 295.91 | -0.62
UT.PARNAIBA 4 | MAUTP4 | 0 | 0 | 0
UT.PECEM | CEEGPC | 0 | 0 | 0
UT.POR.ITAQUI | MAUTPI | 327.5 | 324.9 | -0.79
UT.S.FERNANDO | MSUSFE | 0 | 35.72 | 0
UT.TERMOCEARA | CEUSCJ | 76.56 | 65.71 | -14.17
UTE AMANDINA | MSUAMD | 70 | 71.52 | 2.17
UTE ANGELICA | MSANL | 40 | 44.65 | 11.62
UTE APARECIDA | AMAA | 33 | 34.19 | 3.61
UTE ARAGUAIA | MTAR | 14.17 | 14.26 | 0.64
UTE AREMBEPE | BAUCP | 25.52 | 25.73 | 0.82
UTE ATLANTICO | RJCSA | 390 | 391.32 | 0.34
UTE BERNECK | PRUTBE | 8 | 8.18 | 2.25
UTE BOA VISTA | GOUBV | 0 | 15.28 | 0
UTE CAARAPO | MSUCAA | 0 | 0 | 0
UTE CACU I | GOUTCA | 85 | 76.54 | -9.95
UTE CMPC | RSUTCM | 0 | 5.9 | 0
UTE COCAL 2 | SPUCO2 | 55 | 0 | -100
UTE CODORA | GOUCDR | 24 | 0 | -100
UTE CRIST ROCHA | AMCR | 65 | 54.37 | -16.35
UTE CUIABA | MTUSCU | 0 | 0 | 0
UTE ELDORADO BR | MSUEDB | 0 | 0 | 0
UTE ELECTRON | AMELC | 0 | 0 | 0
UTE FLORES 1 | AMFL1 | 20 | 19.92 | -0.4
UTE FLORES 2 | AMFL2 | 20 | 20.05 | 0.25
UTE FLORES 3 | AMFL3 | 20 | 20.23 | 1.15
UTE FLORES 4 | AMFL4 | 20 | 20.35 | 1.75
UTE GLOBAL I | BAUGU | 33.88 | 33.66 | -0.65
UTE GLOBAL II | BAUGD | 34.38 | 31.61 | -8.06
UTE GOIASA | GOGSA | 11 | 14.99 | 36.27
UTE GUA.TANABI | SPUGTA | 0 | 0 | 0
UTE GUAIRA | SPGUAI | 24 | 23.98 | -0.08
UTE GUARANI | SPGCA | 13 | 12.99 | -0.08
UTE IPAUSSU | SPUIPA | 60 | 56.33 | -6.12
UTE IRANDUBA | AMIRD | 25 | 25.33 | 1.32
UTE JARAQUI | AMJA | 55 | 45.29 | -17.65
UTE LAGO AZUL | GOTLSA | 0 | 0 | 0
UTE MADEIRAS | SCCISF | 2 | 2 | 0
UTE MANAUARA | AMMA | 65 | 56.72 | -12.74
UTE MAUA 7 | AMMU7 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL 3 | AMMU3 | 52 | 51.99 | -0.02
UTE MAUA BL 6 | AMMU6 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL I | AMMU1 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL4 | AMMU | 0 | 0 | 0
UTE MURICY | BAUCM | 39.38 | 40.15 | 1.96
UTE P.FERRO 1 | PEUPF1 | 0 | 0 | 0
UTE PERNAMB.3 | PEUTPT | 0 | 0 | 0
UTE RIO ACRE | ACRA | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA | APSA | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA II | APS2 | 0 | 0 | 0
UTE SAO BORJA | RSUSBO | 0 | 0 | 0
UTE SIDE PECEM | CEUTCP | 207 | 78.57 | -62.04
UTE SOL | ESUSOL | 146.27 | 135.53 | -7.34
UTE STA VITORIA | MGUTSV | 20 | 20 | 0
UTE SUAPE II | PEUTSD | 193.1 | 168.15 | -12.92
UTE SUZANO | MAUSUZ | 190 | 217.99 | 14.73
UTE SYKUE 1 | BASK01 | 19 | 19.19 | 1
UTE TAMBAQUI | AMTA | 63 | 62.9 | -0.16
UTE USACIGA | PRUUSA | 0 | 0 | 0
UTE VERACEL | BAUVCC | 126 | 122.75 | -2.58
UTE VIANA | ESUTEV | 110.21 | 104.61 | -5.08
UTR.BRILHANTE | MSRBRT | 30.35 | 15.63 | -48.5
VALE ROSARIO | SPYVR | 60 | 60 | 0
XAVANTES | GOMAXA | 0 | 0 | 0
PCT AOR | PTAOR | 0 | 0 | 0
PCT CEEE | PTCEE | 0 | 0 | 0
PCT CELG | PTCLG | 0 | 0 | 0
PCT CEMAT | PTCMT | 9 | 9.11 | 1.22
PCT CEMIG | PTCMG | 0 | 0 | 0
PCT COELBA | PTCBA | 0 | 0 | 0
PCT CPFL | PTCPL | 0 | 0 | 0
PCT CSF | PTCSF | 0 | 0 | 0
PCT DJB | PTDJB | 0 | 0 | 0
PCT ENERSUL | PTERS | 47 | 47 | 0
PCT FURNAS | PTFUR | 0 | 0 | 0
PCT MARINGA | PTMGA | 77 | 118.23 | 53.55
PCT PBR | PTPBR | 0 | 0 | 0
PCT PIE | PTPIE | 0 | 0 | 0
CONJUNTO CHAPADAO | 6 | 138.12 | 174.93 | 26.65
CONJUNTO TERMELETRICO BIOPAV | 44 | 60 | 59.94 | -0.1
CONJUNTO TERMELETRICO CACHOEIRA DOURADA | 7 | 59 | 48.56 | -17.69
CONJUNTO TERMELETRICO EDEIA | 8 | 0 | 44.09 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO JATAI | 9 | 140 | 164.85 | 17.75
CONJUNTO TERMELETRICO QUIRINOPOLIS | 3 | 62 | 66.55 | 7.34
CONJUNTO TERMELETRICO RIO BRILHANTE | 34 | 52 | 82.01 | 57.71

## 10-Produção Eólica
Produção Eólica Diária Acumulada
Submercado | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 0.05 | 0.28 | 0.28
Nordeste | 47.16 | 2091.61 | 9577.57
Sul | 11.4 | 471.61 | 2075.01
Sudeste/Centro-Oeste | 0 | 0 | 0
Sistema Interligado Nacional | 58.61 | 2563.5 | 11652.86
Submercado | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 2.1122 | 0.3777 | 0.077541
Nordeste | 1965.152 | 2811.2996 | 2642.8167
Sul | 474.933 | 633.8898 | 572.5753
Sudeste/Centro-Oeste | 0 | 0 | 0
Sistema Interligado Nacional | 2442.1972 | 3445.5671 | 3215.4696
Produção Eólica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
CONJUNTO EOLICO AGUA DOCE | 42 | 25.17 | 16.51 | -34.41
CONJUNTO EOLICO ALVORADA | 15 | 16.33 | 6.82 | -58.24
CONJUNTO EÓLICO AMAZONAS | 56 | 52.06 | 57.61 | 10.66
CONJUNTO EOLICO ARACATI II | 84 | 10.27 | 11.74 | 14.31
CONJUNTO EOLICO ARARIPE III | 78 | 110.92 | 155.7 | 40.37
CONJUNTO EOLICO AREIA BRANCA | 82 | 7.12 | 6.69 | -6.04
CONJUNTO EOLICO ASA BRANCA | 24 | 19 | 22.33 | 17.53
CONJUNTO EOLICO ATLANTICA | 35 | 66.29 | 50.47 | -23.86
CONJUNTO EOLICO BAIXA DO FEIJAO | 68 | 18.56 | 33.78 | 82
CONJUNTO EÓLICO BLOCO SUL | 72 | 44.08 | 40.38 | -8.39
CONJUNTO EOLICO BOM JARDIM DA SERRA | 43 | 3.25 | 4.3 | 32.31
CONJUNTO EOLICO BRISA POTIGUAR I | 47 | 37.73 | 34.04 | -9.78
CONJUNTO EOLICO BROTAS DE MACAUBAS | 85 | 27.73 | 19.84 | -28.45
CONJUNTO EOLICO BW GUIRAPA I | 65 | 22.08 | 35.01 | 58.56
CONJUNTO EOLICO BW GUIRAPA II | 66 | 18.1 | 27.88 | 54.03
CONJUNTO EOLICO CABEÇO PRETO II | 77 | 17.48 | 15.82 | -9.5
CONJUNTO EOLICO CAETES II | 51 | 34.58 | 26.54 | -23.25
CONJUNTO EOLICO CAETITE | 58 | 23.98 | 20.24 | -15.6
CONJUNTO EOLICO CAETITE 123 | 11 | 23.98 | 13.31 | -44.5
CONJUNTO EOLICO CAETITE A | 49 | 19.12 | 9 | -52.93
CONJUNTO EOLICO CALANGO 1 | 61 | 14.06 | 6.63 | -52.84
CONJUNTO EOLICO CALANGO 2 | 62 | 15.1 | 12.41 | -17.81
CONJUNTO EOLICO CALANGO 3 | 79 | 23.98 | 21.65 | -9.72
CONJUNTO EOLICO CAMPO DOS VENTOS | 69 | 15.38 | 19.55 | 27.11
CONJUNTO EOLICO CAMPO FORMOSO | 54 | 66.9 | 60.86 | -9.03
CONJUNTO EOLICO CARCARA II | 21 | 25.67 | 32.31 | 25.87
CONJUNTO EOLICO CHAPADA I | 53 | 103.48 | 121.49 | 17.4
CONJUNTO EOLICO CHAPADA II | 48 | 96.88 | 109.92 | 13.46
CONJUNTO EOLICO CHAPADA III | 57 | 96.85 | 108.46 | 11.99
CONJUNTO EOLICO CURVA DOS VENTOS | 14 | 12.92 | 10.63 | -17.72
CONJUNTO EOLICO DOS ARACAS | 10 | 43.98 | 29.11 | -33.81
CONJUNTO EOLICO GENTIO DO OURO I | 60 | 23.4 | 23.73 | 1.41
CONJUNTO EOLICO GUIRAPA | 16 | 23.88 | 20.24 | -15.24
CONJUNTO EOLICO ICARAI | 83 | 17.15 | 29.42 | 71.55
CONJUNTO EOLICO ITAREMA V | 59 | 39.23 | 54.76 | 39.59
CONJUNTO EOLICO LAGOA DOS BARROS | 90 | 115.81 | 52.11 | -55
CONJUNTO EOLICO LICINIO DE ALMEIDA | 17 | 28.38 | 20.96 | -26.15
CONJUNTO EOLICO LIVRAMENTO 2 | 37 | 104.29 | 120.84 | 15.87
CONJUNTO EOLICO MACACOS | 26 | 12.17 | 10.03 | -17.58
CONJUNTO EOLICO MANGUE SECO | 86 | 15.71 | 17.89 | 13.88
CONJUNTO EOLICO MARMELEIRO 2 | 76 | 10.08 | 39.48 | 291.67
CONJUNTO EOLICO MODELO | 28 | 20.17 | 0 | -100
CONJUNTO EOLICO MORRAO | 19 | 28.19 | 32.48 | 15.22
CONJUNTO EOLICO MORRO DOS VENTOS | 29 | 19.29 | 20.69 | 7.26
CONJUNTO EOLICO MORRO DOS VENTOS II | 27 | 14.48 | 13.57 | -6.28
CONJUNTO EOLICO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | 18 | 30.88 | 18.99 | -38.5
CONJUNTO EOLICO OLHO DAGUA | 22 | 18.71 | 11.44 | -38.86
CONJUNTO EOLICO PAPAGAIOS | 20 | 5.79 | 10.53 | 81.87
CONJUNTO EOLICO PARANATAMA | 55 | 17.48 | 16.62 | -4.92
CONJUNTO EOLICO PEDRA BRANCA | 50 | 75.58 | 82.27 | 8.85
CONJUNTO EÓLICO PELOURINHO | 73 | 13.65 | 11.71 | -14.21
CONJUNTO EOLICO PLANALTINA | 13 | 25.38 | 14.6 | -42.47
CONJUNTO EOLICO QUINTA 138 KV | 39 | 27.9 | 41.53 | 48.85
CONJUNTO EOLICO QUINTA 69 KV | 40 | 20.15 | 22.18 | 10.07
CONJUNTO EOLICO RENASCENCA | 30 | 27.17 | 17.12 | -36.99
CONJUNTO EOLICO RENASCENCA V | 25 | 12.92 | 11.67 | -9.67
CONJUNTO EOLICO RIACHÃO | 88 | 20.25 | 16.24 | -19.8
CONJUNTO EOLICO SANTA CLARA | 31 | 22.29 | 23.43 | 5.11
CONJUNTO EOLICO SANTA ROSALIA | 74 | 47.42 | 51.47 | 8.54
CONJUNTO EOLICO SANTA VITÓRIA DO PALMAR | 41 | 119.77 | 79.56 | -33.57
CONJUNTO EOLICO SAO BASILIO | 70 | 0 | 11.44 | 0
CONJUNTO EOLICO SAO CLEMENTE | 67 | 40.38 | 34.87 | -13.65
CONJUNTO EOLICO SERRA AZUL | 71 | 20.23 | 20.89 | 3.26
CONJUNTO EOLICO SERRA DE SANTANA 12 | 63 | 35.85 | 15.88 | -55.7
CONJUNTO EOLICO SERRA DE SANTANA 3 | 64 | 13.65 | 13.81 | 1.17
CONJUNTO EOLICO TACARATU | 23 | 31.52 | 56.84 | 80.33
CONJUNTO EOLICO TAIBA | 87 | 11.15 | 10.56 | -5.29
CONJUNTO EOLICO TRAIRI | 52 | 23 | 24.44 | 6.26
CONJUNTO EOLICO UNIAO DOS VENTOS | 32 | 42.52 | 37.82 | -11.05
CONJUNTO EOLICO VIAMAO 3 | 80 | 20.17 | 26.04 | 29.1
EO MALHADINHA I | CEEMAU | 8.83 | 9.59 | 8.61
EOL ALEGRIA 2 | RNUAD | 9.31 | 11.38 | 22.23
EOL ALEGRIA I | RNUAU | 4.65 | 6.42 | 38.06
EOL BEBERIBE | CEBBR | 0 | 0 | 0
EOL CIDREIRA1 | RSUECI | 32.08 | 21.04 | -34.41
EOL EMBUACA | CEUEEM | 2.67 | 4.47 | 67.42
EOL FAISA 1 | CEUEFU | 2.92 | 3.75 | 28.42
EOL FAISA 2 | CEUEFD | 2.42 | 4.43 | 83.06
EOL FAISA 3 | CEUEFT | 2.23 | 3.39 | 52.02
EOL FAISA 4 | CEUEFQ | 2.21 | 3.2 | 44.8
EOL FAISA 5 | CEUEFC | 2.5 | 4.1 | 64
EOL ICARAIZINHO | CEUCZ | 8.12 | 11.51 | 41.75
EOL MIASSABA3 | RNUES3 | 7.94 | 9.58 | 20.65
EOL PARACURU | CEPRU | 0 | 0 | 0
EOL PPARAJURU | CEUPRJ | 0 | 0 | 0
EOL PRA FORMOSA | CEUFM | 6.56 | 13.76 | 109.76
EOL REI VENTO 1 | RNUERU | 7.75 | 12.08 | 55.87
EOL REI VENTO 3 | RNUERT | 8.23 | 9.91 | 20.41
EOL RIO CHORO | CEFRC | 0 | 0 | 0
EOL SÃO CRISTOV | CEUESC | 4.38 | 4.67 | 6.62
EOL SÃO JORGE | CEUESJ | 3.71 | 5.05 | 36.12
EOL ST ANTO PAD | CEUEAP | 2.33 | 2.23 | -4.29
EOL XANGRILA | RSUEXG | 5.12 | 0.88 | -82.81

## 11-Motivo do Despacho Térmico
Motivo do Despacho Térmico
Valores - MWmed
Usina | Código ONS | Potência Instalada | Ordem de Mérito | Inflex. | Restrição Elétrica | Geração Fora de Mérito | Energia de Reposição | Garantia Energética | Export. | Verificado
ANGRA I | RJUSAN01 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANGRA II | RJUSAN02 | 1350 | 964.36 | 1162.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362.01
B.FLUMINENSE | RJUTBF | 530 | 0 | 22.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.38
B.L.SOBRINHO L | BPEBLL | 65.25 | 0 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8
B.L.SOBRINHO P | BPUTEB | 320.65 | 0 | 0 | 125.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.67
CAMPOS | RJUSCP | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDIOTA III | RSUTEC | 350 | 165.24 | 234.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.34
CELSO FURTADO | BAUTA | 373.29 | 0 | 44.92 | 0 | 0 | 0 | 108.53 | 0 | 153.45
DAIA | GOENDA | 85.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.ROCHA L | BPTERB | 58.83 | 0 | 42.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.03
E.ROCHA P | BPTER | 157.17 | 0 | 138.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.66
FER.GASPARIAN | SPNPI | 386.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.L.BRIZOLA L | BPTRLL | 265.67 | 0 | 25.1 | 67.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.46
G.L.BRIZOLA L15 | BPTR15 | 30.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.L.BRIZOLA P | BPUTTR | 770.33 | 0 | 82.12 | 657.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.87
GERAMAR I | MAGM1 | 165.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GERAMAR II | MAGM2 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GOIANIA II | GOGYN2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IGARAPE | MGIGPE | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JE.SO.PEREIRA | RNUJSP | 322.96 | 0 | 61.35 | 0 | 0 | 0 | 246.03 | 0 | 307.38
JUIZ DE FORA | MGUTJF | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.C.PRESTES L | BPTLAT | 215.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.C.PRESTES P | BPTLA | 134.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LUIZ O R MELO | ESUTLI | 204 | 203.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.17
NO.FLUMINENSE 1 | NFUTNF | 400 | 283.33 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
NO.FLUMINENSE 2 | NFUNF2 | 100 | 70.83 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
NO.FLUMINENSE 3 | NFUNF3 | 200 | 141.67 | 174.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.45
NO.FLUMINENSE 4 | NFUNF4 | 126.78 | 0 | 15.1 | 64.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.43
NUTEPA | RSUPAL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P.MEDICI | RSUPME | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PALMEIRAS GO | GOUTP | 175.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PETROLINA | PECEPT | 136.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORTO PECEM I | CEUTPC | 720.27 | 498.42 | 143.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.32
PORTO PECEM II | CEUTPD | 365 | 257.3 | 73.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.27
POTIGUAR | RNUPU | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POTIGUAR III | RNUPT | 66.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROMULOALMEIDA | BAUTFA | 138.02 | 0 | 9.64 | 0 | 0 | 0 | 41.07 | 0 | 50.71
SANTA CRUZ | RJUSSC | 936 | 337.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.7
SANTAREM | PASY | 22.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAO JERONIMO | RSUSJE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEPE TIARAJU | RSUTCA | 408.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T.PONTA NEGRA | AMGE | 148.5 | 0 | 65.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.98
TER BRASILIA | DFTBB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOCABO | PETPRD | 49.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.84 | 0 | 12.84
TERMOMANAUS | PEUTM | 143.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMONORDESTE | PBUTN | 170.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.28 | 0 | 73.28
TERMONORTE II | ROTN2 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOPARAIBA | PBUTP | 170.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.81 | 0 | 68.81
TERMOPERNAMBU | PEUTPE | 532.76 | 559.29 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.29
U. ALEGRETE | RSUTAL | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U. W.ARJONA | MSUTWA | 206.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.ARAUCARIA | PRARC | 484.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-A 1 | TSU1LA | 100 | 0 | 37.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.84
U.JLACERDA-A 2 | TSU2LA | 132 | 0 | 107.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.3
U.JLACERDA-B | SCUTLB | 262 | 0 | 180.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.86
U.JLACERDA-C | SCUTLC | 363 | 220.03 | 310.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.52
U.NV.VENECIA2 | MAUTNV | 178.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.PIRATININGA | SPPI | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.URUGUAIANA | RSUTUR | 639.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US. FIGUEIRA | PRUFRA | 30 | 0 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61
US.CAMACARI | BAUTC | 346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US.CARIOBA | SPCAR | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT MARIO LAGO | RJUTME | 922.61 | 0 | 0 | 232.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.27
UT. FORTALEZA | CEUTFO | 326.6 | 231.28 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.19
UT. KLABIN CE | PRUTKC | 330 | 0 | 90.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.32
UT.AUR.CHAVES | MGUTIB | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.CAM.GRANDE | PBUCG | 169.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.26 | 0 | 26.26
UT.MARACANAU1 | CEUMU | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 3 | MAUTM3 | 518.8 | 364.96 | 75.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.8
UT.MARANHAO 4 | MAUTM4 | 337.6 | 236.1 | 59.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.9
UT.MARANHAO 5 | MAUTM5 | 337.6 | 236.12 | 59.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.91
UT.PARNAIBA 4 | MAUTP4 | 56.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.POR.ITAQUI | MAUTPI | 360.14 | 251.58 | 73.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.9
UT.TERMOCEARA | CEUSCJ | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.71 | 0 | 65.71
UTE APARECIDA | AMAA | 216.94 | 0 | 34.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.19
UTE ARAGUAIA | MTAR | 23.1 | 0 | 0 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.26
UTE AREMBEPE | BAUCP | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.73 | 0 | 25.73
UTE ATLANTICO 1 | TKUTAT | 218.74 | 0 | 218.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.74
UTE ATLANTICO 2 | TKUTA2 | 271.26 | 0 | 172.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.58
UTE CACU I | GOUTCA | 130 | 0 | 76.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.54
UTE CRIST ROCHA | AMCR | 85.38 | 0 | 54.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.37
UTE CUIABA | MTUSCU | 529.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE GLOBAL I | BAUGU | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.66 | 0 | 33.66
UTE GLOBAL II | BAUGD | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.61 | 0 | 31.61
UTE IPAUSSU | SPUIPA | 76 | 0 | 56.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.33
UTE IRANDUBA | AMIRD | 25 | 0 | 0 | 25.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.33
UTE JARAQUI | AMJA | 231.22 | 0 | 45.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.29
UTE MANAUARA | AMMA | 150.3 | 0 | 56.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.72
UTE MAUA BL 3 | AMMU3 | 110 | 0 | 51.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.99
UTE MAUA BL4 | AMMU | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE MURICY | BAUCM | 147.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.15 | 0 | 40.15
UTE P.FERRO 1 | PEUPF1 | 94.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE PERNAMB.3 | PEUTPT | 200.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA | APSA | 58.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA II | APS2 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SUAPE II | PEUTSD | 381.26 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 167.86 | 0 | 168.15
UTE SUZANO | MAUSUZ | 254.84 | 0 | 217.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.99
UTE SYKUE 1 | BASK01 | 30 | 0 | 13.68 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 19.19
UTE TAMBAQUI | AMTA | 231.22 | 0 | 62.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9
UTE VIANA | ESUTEV | 174.6 | 0 | 0 | 104.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.61

## 12-Reserva Girante Demanda Máx.
Reserva Girante na Demanda Máxima da SIN - MW
Área de Operação | Disponibilidade Sincronizada(a) | Geração Verificada(b) | Reserva Girante(c=a-b) | Hora
COSR-NE | 7379.6841 | 6931 | 448.6841 | 18:25:00
COSR-N | 22868.6549 | 20510 | 2358.6549
COSR-SE | 31026.4688 | 30310 | 716.4688
COSR-S | 14314.114 | 13760 | 554.114
SIN | 75588.9218 | 71511 | 4077.9218
- Geração Disponível Sincronizada = Potência instalada - Perda de potência devido a manutenções, restrições de unidades geradoras e unidades geradoras desligadas por conveniência operativa. - A geração de Itaipu está incluída no COSR-SE.

## 13-Carga Horária
Carga Horária por Submercado
Valores - MWmed
Submercado | Sudeste/Centro-Oeste |  |  | Sul |  |  | Nordeste |  |  | Norte
Hora | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio %
1 | 30504.5 | 30224.25 | -0.92 | 8901 | 9002.98 | 1.15 | 9544.5 | 9558.02 | 0.14 | 5788.5 | 5619.62 | -2.92
2 | 28502 | 28263.54 | -0.84 | 8290.5 | 8425.43 | 1.63 | 9221.5 | 9291.4 | 0.76 | 5628.5 | 5495.93 | -2.36
3 | 27376.5 | 27182.71 | -0.71 | 7964.5 | 8005.55 | 0.52 | 9009 | 9099.5 | 1 | 5486.5 | 5419.46 | -1.22
4 | 27086.5 | 26791.3 | -1.09 | 7838 | 7920.51 | 1.05 | 8872.5 | 9003.01 | 1.47 | 5359.5 | 5362.59 | 0.06
5 | 27417.5 | 27066.44 | -1.28 | 7917 | 8040.46 | 1.56 | 8773 | 8962.08 | 2.16 | 5281 | 5254.37 | -0.5
6 | 29214 | 28783.29 | -1.47 | 8485.5 | 8590.54 | 1.24 | 8610.5 | 8779 | 1.96 | 5278.5 | 5173.62 | -1.99
7 | 31946 | 31497.38 | -1.4 | 9729 | 9842.75 | 1.17 | 8468 | 8578.67 | 1.31 | 4988.5 | 4943.9 | -0.89
8 | 33516.5 | 32979.04 | -1.6 | 10941.5 | 11130.37 | 1.73 | 9220.5 | 9284.65 | 0.7 | 4973.5 | 4971.92 | -0.03
9 | 36006 | 35462.57 | -1.51 | 12030 | 12056.87 | 0.22 | 10110.5 | 10110.31 | 0 | 5407.5 | 5340.26 | -1.24
10 | 37481 | 37053.28 | -1.14 | 12386 | 12472.07 | 0.69 | 10530.5 | 10495.03 | -0.34 | 5687.5 | 5476.95 | -3.7
11 | 38842.5 | 38402.49 | -1.13 | 12766.5 | 12828.69 | 0.49 | 10819.5 | 10708.65 | -1.02 | 5823.5 | 5669.37 | -2.65
12 | 39187 | 38916.72 | -0.69 | 12772 | 12822.22 | 0.39 | 10803.5 | 10682.94 | -1.12 | 5834.5 | 5688.29 | -2.51
13 | 38321 | 38213.3 | -0.28 | 11540.5 | 11728.39 | 1.63 | 10597 | 10450.52 | -1.38 | 5780 | 5603.91 | -3.05
14 | 38815.5 | 38667.43 | -0.38 | 12078.5 | 12227.39 | 1.23 | 10834 | 10667.89 | -1.53 | 5980.5 | 5811.23 | -2.83
15 | 39372 | 38967.68 | -1.03 | 12449 | 12474.96 | 0.21 | 11072 | 10860.75 | -1.91 | 6272.5 | 6063.08 | -3.34
16 | 39453.5 | 39036.75 | -1.06 | 12448 | 12459.05 | 0.09 | 11001 | 10780.2 | -2.01 | 6259.5 | 6050.44 | -3.34
17 | 39198.5 | 38918.45 | -0.71 | 12594.5 | 12711.05 | 0.93 | 10759 | 10538.66 | -2.05 | 6134.5 | 5934.2 | -3.27
18 | 39561 | 39086.81 | -1.2 | 12767 | 13084.23 | 2.48 | 10616 | 10616.7 | 0.01 | 5868.5 | 5638.12 | -3.93
19 | 41687.5 | 41485.38 | -0.48 | 13023.5 | 13057.36 | 0.26 | 10831.5 | 10792.99 | -0.36 | 5805 | 5681.37 | -2.13
20 | 40608 | 40064 | -1.34 | 12390 | 12467.77 | 0.63 | 10510 | 10597.94 | 0.84 | 5907.5 | 5781.63 | -2.13
21 | 39799.5 | 39414.66 | -0.97 | 11827 | 11967.92 | 1.19 | 10345 | 10452.63 | 1.04 | 5966 | 5839.07 | -2.13
22 | 39191.5 | 38877.03 | -0.8 | 11651.5 | 11754.64 | 0.89 | 10727.5 | 10841.82 | 1.07 | 6113.5 | 5936.86 | -2.89
23 | 36778 | 36667.11 | -0.3 | 11117.5 | 11157.72 | 0.36 | 10604.5 | 10686 | 0.77 | 6190 | 5982.49 | -3.35
24 | 33619 | 33395.38 | -0.67 | 9872.5 | 9950.11 | 0.79 | 10235.5 | 10338.29 | 1 | 6073 | 5846.06 | -3.74

## 14-Carga Diária por Submercardo
Carga Diária por Submercado
Submercado | GWh no Dia | GWh acumulado no Mês até o Dia | GWh acumulado noAno até o Dia
Sudeste/Centro-Oeste | 845.42 | 25617.61 | 136618.49
Sul | 266.18 | 7630.84 | 41027.53
Nordeste | 242.18 | 7584.72 | 37947.59
Norte | 134.58 | 4160.99 | 19233.33
Sistema Interligado Nacional | 1488.36 | 44994.16 | 234826.94
Submercado | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Sudeste/Centro-Oeste | 35225.7074 | 34432.2659 | 37698.2575
Sul | 11090.7935 | 10256.499 | 11321.0632
Nordeste | 10090.7352 | 10194.5185 | 10471.1899
Norte | 5607.6971 | 5592.7345 | 5307.2099
Sistema Interligado Nacional | 62014.9333 | 60476.0179 | 64797.7205

## 15-Demanda Máxima
Demanda Máxima
Demanda Máxima Instantânea
Submercado | Referência | Valor (MW) | Data | Hora
Sudeste/Centro-Oeste | Do Dia | 41851.97 | 31/05/2017 | 18:27
| Recorde | 51894 | 21/01/2015 | 14:32
Sul | Do Dia | 13383.871 | 31/05/2017 | 17:51
| Recorde | 17971 | 06/02/2014 | 14:29
Nordeste | Do Dia | 11095.607 | 31/05/2017 | 17:53
| Recorde | 12692 | 21/03/2017 | 14:40
Norte | Do Dia | 6134.23 | 31/05/2017 | 14:38
| Recorde | 6748 | 16/05/2017 | 14:41
SIN | Do Dia | 71568.78 | 31/05/2017 | 18:25
| Recorde | 85708 | 05/02/2014 | 15:41

## 16-Integ. Novos Equipamentos
Integração de Novos Equipamentos e Linhas de Transmissão no SIN
Agente Proprietário | Equipamento | Data | Estado | Região | Reflexo para o SIN
SM Geração de Energia Eólica Ltda. | LT 230 kV João Câmara II / São Miguel, com extensão de 14 km | 31/05/2017 | RN | NE | A inserção desse equipamento aumenta a confiabilidade para o escoamento da geração das usinas Eólicas do Estado do Rio Grande do Norte.
SM Geração de Energia Eólica Ltda. | Tranformador 04T1 - 230/34,5 kV - 110 MVA na SE São Miguel | 31/05/2017 | RN | NE | A inserção desse equipamento aumenta a confiabilidade para o escoamento da geração das usinas Eólicas do Estado do Rio Grande do Norte.
Observações

## 17-Principais Ocorrências SIN
Principais Ocorrências no SIN
No dia 31/05/2017, não foram verificadas ocorrências significativas com origem na Rede de Operação do Sistema Interligado Nacional – SIN, envolvendo interrupção de cargas.

## 18-Acomp. Armazenamentos
Acompanhamento dos Armazenamentos
Curva de Energia Armazenada Verificada

## 19-Variação Energia Armazenada
Variação de Energia Armazenada
Energia Armazenada | Sul | SE/CO | Norte | NE
Capacidade Máxima (MWmês) | 20100 | 203343 | 15041 | 51809
Armazenamento ao final do dia (MWmês) | 14409 | 88112 | 9890 | 10239
Armazenamento ao final do dia (%) | 71.69 | 43.33 | 65.75 | 19.76
Variação em relação dia anterior (%) | 3.62 | -0.01 | 0.19 | -0.05
Variação acumulada mensal (%) | 28.79 | 1.48 | -0.06 | -1.9

## 20-Energia Natural Afluente
Energia Natural Afluente
Submercado | % MLT no dia | % MLT acumulado no mês até o dia | ENA Bruta (MWmed) no dia | ENA Bruta (MWmed) acumulada até o dia
Norte | 41.85 | 60.1239 | 4925 | 7075.3548
Nordeste | 20.79 | 22.1455 | 1503 | 1601.1935
Sul | 694.42 | 168.3374 | 59850 | 14508.5161
Sudeste/Centro-Oeste | 99.94 | 101.2094 | 38744 | 39234.6774

## 21-Esquemático Reservatórios
Esquemático das Usinas Hidroelétricas do SIN

## 22-Sit. Princ. Reservatórios S
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Submercado Sul
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
CAPIVARI | G. P. SOUZA | 840.65 | 67.67 | 18 | 3 | 0 | 0
ITAJAI | SALTO PILAO | 320.71 | 1467.08 | 729 | 715 | 429 | 0
IGUACU | G. B. MUNHOZ | 730.06 | 62.8 | 1646 | 293 | 0 | 0
| SEGREDO | 605.05 | 60.05 | 1023 | 804 | 0 | -127
| SANTA CLARA-PR | 804.51 | 96.33 | 199 | 122 | 0 | 0
| FUNDÃO | 705.34 | 68 | 132 | 129 | 0 | 0
| JORDÃO | 609.1 | 88.1 | 179 | 10 | 0 | 127
| SALTO SANTIAGO | 493.41 | 43.15 | 1138 | 178 | 0 | 0
| SALTO OSORIO | 396.28 | 90.08 | 268 | 230 | 0 | 0
| SALTO CAXIAS | 324.49 | 74.29 | 1394 | 1315 | 0 | 0
JACUI | ERNESTINA | 490.35 | 127.48 | 124 | 173 | 158 | 0
| PASSO REAL | 325.48 | 90.09 | 1382 | 1333 | 970 | 0
| JACUI | 278.78 | 78.63 | 1150 | 1161 | 1007 | 0
| ITAUBA | 182.71 | 89.01 | 1971 | 1912 | 1289 | 0
| D. FRANCISCA | 96.19 | 152.89 | 2526 | 2501 | 2180 | 0
| CASTRO ALVES | 241.55 | 279.96 | 860 | 826 | 650 | 0
| MONTE CLARO | 149.99 | 328.33 | 1492 | 1485 | 1180 | 0
| 14 DE JULHO | 106.03 | 336.46 | 1434 | 1385 | 1025 | 0
PARANAPANEMA | MAUA | 634.94 | 99.25 | 375 | 289 | 0 | 0
URUGUAI | GARIBALDI | 707.17 | 200.48 | 2654 | 2427 | 1935 | 0
| BARRA GRANDE | 640.47 | 74.44 | 3678 | 388 | 2 | 0
| CAMPOS NOVOS | 659.8 | 96 | 3251 | 3230 | 2715 | 0
| MACHADINHO | 479.52 | 96.46 | 6091 | 6091 | 4781 | 0
| ITÁ | 367.91 | 63.65 | 13050 | 12879 | 11287 | 0
| PASSO FUNDO | 597.71 | 96.92 | 618 | 772 | 772 | 0
| MONJOLINHO | 329.76 | 160.81 | 1473 | 1497 | 1369 | 0
| FOZ CHAPECO | 264.55 | 54.65 | 17486 | 17277 | 15526 | 0
| QUEBRA QUEIXO | 549.78 | 118.12 | 384 | 365 | 262 | 0
| SAO JOSE | 153.77 | 10 | 2566 | 2631 | 2403 | 0
| PASSO SAO JOAO | 128.14 | 84.1 | 2805 | 2822 | 2679 | 0

## 23-Sit. Princ. Reservatórios SE
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Submercado Sudeste
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
AMAZONAS | GUAPORE | 479.14 | 87.69 | 38 | 38 | 0 | 0
| JIRAU | 89.3 | 86.8 | 21914 | 22244 | 3139 | 0
| SANTO ANTONIO | 70.49 | 98.94 | 23972 | 24039 | 3703 | 0
| SAMUEL | 87.35 | 98.81 | 162 | 162 | 0 | 0
| RONDON II | 267.87 | 96.79 | 95 | 95 | 0 | 0
| DARDANELOS | 213.53 | 6.53 | 354 | 354 | 59 | 0
| TELES PIRES | 220.44 | 100 | 1707 | 1707 | 0 | 0
DOCE | CANDONGA | 312.83 | 0 | 65 | 64 | 64 | 0
| GUILM. AMORIM | 494.71 | 89.74 | 19 | 19 | 0 | 0
| SA CARVALHO | 372.35 | 55.21 | 19 | 19 | 0 | 0
| SANTONIO CM | 359.83 | 0 | 26 | 29 | 4 | 26
| SALTO GRANDE CM | 355.89 | 98.6 | 41 | 45 | 0 | 0
| PORTO ESTRELA | 258.15 | 105 | 48 | 46 | 0 | 0
| BAGUARI | 184.92 | 83.02 | 186 | 184 | 0 | 0
| AIMORES | 89.97 | 92.58 | 212 | 202 | 16 | 0
| MASCARENHAS | 59.85 | 27.14 | 272 | 275 | 0 | 0
GRANDE | CAMARGOS | 910.77 | 77.87 | 47 | 40 | 0 | 0
| ITUTINGA | 885.7 | 92.85 | 49 | 50 | 0 | 0
| FUNIL-MG | 807.97 | 85.02 | 96 | 92 | 0 | 0
| FURNAS | 759.61 | 41.46 | 332 | 332 | 0 | 0
| M. MORAES | 661.19 | 55.2 | 288 | 242 | 0 | 0
| L. C. BARRETO | 620.65 | 53.28 | 221 | 205 | 0 | 0
| JAGUARA | 557.72 | 74 | 218 | 388 | 0 | 0
| IGARAPAVA | 511.99 | 47.02 | 439 | 439 | 0 | 0
| VOLTA GRANDE | 494.18 | 49.05 | 469 | 401 | 0 | 0
| P. COLOMBIA | 466.61 | 64.53 | 432 | 528 | 0 | 0
| CACONDE | 852.28 | 84.07 | 34 | 40 | 0 | 0
| E. DA CUNHA | 664.25 | 83.3 | 58 | 59 | 0 | 0
| LIMOEIRO | 572.4 | 89.18 | 57 | 56 | 0 | 0
| MARIMBONDO | 443.28 | 76.41 | 987 | 806 | 0 | 0
| A. VERMELHA | 381.53 | 78.61 | 995 | 1135 | 0 | 0
ITABAPOANA | ROSAL | 555.11 | 102.14 | 13 | 11 | 0 | 0
JEQUITINHONHA | IRAPE | 481.53 | 19.74 | 17 | 35 | 0 | 0
MUCURI | STA.CLARA-MG | 86 | 100 | 18 | 22 | 0 | 0
PARAIBA DO SUL | PARAIBUNA | 709.87 | 73.77 | 48 | 30 | 0 | 0
| SANTA BRANCA | 608.03 | 12.31 | 34 | 34 | 0 | 0
| JAGUARI | 618.82 | 72.61 | 13 | 19 | 0 | 0
| FUNIL | 456.78 | 46.27 | 111 | 170 | 0 | 0
| SANTA CECILIA | 352.48 | 70.38 | 183 | 72 | 72 | 111
| PICADA | 659.09 | 77.18 | 19 | 19 | 0 | 0
| SOBRAGI | 437.03 | 68.93 | 35 | 35 | 0 | 0
| ANTA | 251.43 | 93 | 192 | 94 | 94 | 98
| SIMPLICIO | 251 | 90.36 | 98 | 98 | 0 | 0
| ILHA POMBOS | 139.58 | 80.41 | 237 | 249 | 0 | 0
| SANTANA | 363.15 | 75.21 | 2 | 0 | 0 | 0
| VIGARIO | 397.29 | 40.71 | 166 | 155 | 0 | 0
| NILO PEÇANHA | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0
| TOCOS | 442.56 | 15.52 | 7 | 0 | 0 | 7
| LAJES | 413.82 | 92.06 | 1 | 11 | 0 | -7
| FONTES | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0
| PEREIRA PASSOS | 86.07 | 88.45 | 121 | 123 | 0 | 0
PARANAIBA | BATALHA | 796.33 | 67.19 | 17 | 31 | 0 | 0
| S.DO FACÃO | 740.78 | 26.37 | 45 | 45 | 0 | 0
| EMBORCAÇÃO | 636.85 | 34.22 | 123 | 185 | 0 | 0
| NOVA PONTE | 793.06 | 30.45 | 113 | 167 | 0 | 0
| MIRANDA | 695.67 | 88.63 | 184 | 219 | 0 | 0
| C.BRANCO-1 | 623.65 | 49.46 | 237 | 243 | 0 | 0
| C.BRANCO-2 | 564.9 | 66.66 | 248 | 253 | 0 | 0
| CORUMBA-4 | 841.79 | 84.35 | 35 | 15 | 15 | 0
| CORUMBA-3 | 769.55 | 35.92 | 18 | 25 | 25 | 0
| CORUMBA | 591.99 | 82.83 | 98 | 124 | 0 | 0
| ITUMBIARA | 506.79 | 34.86 | 649 | 217 | 0 | 0
| C. DOURADA | 430.66 | 71.53 | 252 | 228 | 0 | 0
| SÃO SIMÃO | 396.6 | 54.39 | 651 | 1040 | 0 | 0
| CACU | 475.56 | 27.01 | 150 | 136 | 0 | 0
| B.COQUEIROS | 446.57 | 27.39 | 134 | 137 | 0 | 0
| FOZ DO RIO CLARO | 353.86 | 92.62 | 144 | 150 | 0 | 0
| SALTO | 446.33 | 82.23 | 142 | 128 | 0 | 0
| S.R.VERDINHO | 370.39 | 88.49 | 171 | 191 | 0 | 0
| ESPORA | 583.41 | 98.21 | 64 | 70 | 0 | 0
PARANAPANEMA | JURUMIRIM | 566.51 | 79.52 | 262 | 164 | 0 | 0
| PIRAJU | 531.5 | 100 | 170 | 170 | 0 | 0
| CHAVANTES | 472.55 | 81.35 | 261 | 173 | 0 | 0
| OURINHOS | 397.99 | 97.95 | 181 | 183 | 0 | 0
| SALTO GRANDE CS | 384.49 | 93.09 | 341 | 331 | 0 | 0
| CANOAS II | 366.01 | 101.03 | 338 | 335 | 21 | 0
| CANOAS I | 350.98 | 97.9 | 374 | 347 | 11 | 0
| CAPIVARA | 333.03 | 90.46 | 983 | 728 | 0 | 0
| TAQUARUÇU | 283.47 | 71.94 | 764 | 781 | 0 | 0
| ROSANA | 257.82 | 90.44 | 939 | 864 | 0 | 0
PARANA | I. SOLTEIRA | 327.65 | 92.45 | 2529 | 3330 | 0 | -527
| JUPIA | 279.53 | 83.07 | 4445 | 4222 | 2088 | 0
| PORTO PRIMAVERA | 257.35 | 16.81 | 4395 | 5359 | 0 | 0
| ITAIPU | 220.25 | 101.79 | 11588 | 13014 | 1259 | 0
PARAGUAI | MANSO | 286.39 | 92.57 | 76 | 118 | 0 | 0
| PONTE DE PEDRA | 395.7 | 87.91 | 77 | 89 | 12 | 0
| ITIQUIRA I | 411.88 | 82.06 | 74 | 74 | 0 | 0
| ITIQUIRA II | 320.15 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0
| JAURU | 354.85 | 67.61 | 76 | 77 | 0 | 0
SAO FRANCISCO | RETIRO BAIXO | 614 | 0 | 45 | 50 | 0 | 0
| TRÊS MARIAS | 559.12 | 30.36 | 199 | 268 | 0 | 0
| QUEIMADO | 825.54 | 70.9 | 13 | 16 | 0 | 0
TIETE | PONTE NOVA | 763.2 | 45.07 | 6 | 4 | 0 | 0
| BILLINGS | 745.61 | 90.86 | 22 | 22 | 0 | 0
| GUARAPIRANGA | 735.49 | 84.35 | 12 | 15 | 0 | 0
| EDGARD SOUZA | 711.47 | 41.45 | 86 | 83 | 83 | 0
| B. BONITA | 451.28 | 97.36 | 485 | 343 | 0 | 0
| BARIRI | 426.81 | 30.14 | 385 | 399 | 0 | 0
| IBITINGA | 403.83 | 65.55 | 568 | 516 | 0 | 0
| PROMISSÃO | 383.91 | 97.76 | 646 | 830 | 0 | 0
| N. AVANHANDAVA | 357.8 | 89.95 | 803 | 780 | 0 | 0
| TRÊS IRMÃOS | 327.84 | 96.5 | 1013 | 835 | 0 | 527
| HENRY BORDEN | 727.24 | 90.08 | 20 | 17 | 0 | 0
TOCANTINS | SERRA DA MESA | 427.95 | 13.87 | 240 | 316 | 0 | 0
| CANA BRAVA | 332.83 | 94 | 331 | 331 | 0 | 0
| SAO SALVADOR | 286.79 | 57.25 | 331 | 290 | 0 | 0
| PEIXE ANGICAL | 262.47 | 71.92 | 406 | 692 | 0 | 0
| LAJEADO | 212.04 | 66.83 | 809 | 739 | 0 | 0

## 24-Sit. Princ. Reservatórios NE
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Submercado Nordeste
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
JEQUITINHONHA | ITAPEBI | 109.59 | 85.13 | 65 | 73 | 30 | 0
PARAGUACU | PEDRA DO CAVALO | 111.12 | 61.06 | 2 | 3 | 0 | 0
PARNAIBA | BOA ESPERANÇA | 303.8 | 96.08 | 207 | 253 | 0 | 0
SAO FRANCISCO | SOBRADINHO | 383.33 | 13.18 | 420 | 613 | 0 | 0
| LUIZ GONZAGA | 300.05 | 18.65 | 608 | 608 | 0 | 0
| MOXOTO | 251.25 | 61.72 | 608 | 0 | 0 | 585
| P. AFONSO 1,2,3 | 230.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| P. AFONSO 4 | 250.92 | 45.45 | 585 | 585 | 0 | 0
| XINGO | 137.36 | 21.95 | 585 | 598 | 142 | 0

## 25-Sit. Princ. Reservatórios N
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Submercado Norte
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
ARAGUARI | CACHOEIRA CALDEIRAO | 58.26 | 0 | 1184 | 1288 | 25 | 0
| COARACY NUNES | 41.89 | 94.27 | 1293 | 1281 | 883 | 0
| FERREIRA GOMES | 20.65 | 34.06 | 1323 | 1270 | 53 | 0
AMAZONAS | BALBINA | 49.9 | 74.07 | 1057 | 540 | 0 | 0
| CURUA-UNA | 68.08 | 101.4 | 282 | 297 | 135 | 0
| STO ANTONIO DO JARI | 30.44 | 157.18 | 1860 | 1860 | 806 | 0
| BELO MONTE | 96.69 | 73.97 | 3116 | 3390 | 0 | 0
| PIMENTAL | 96.8 | 0 | 6909 | 4328 | 2260 | 3116
TOCANTINS | ESTREITO | 155.67 | 92.52 | 1390 | 1574 | 0 | 0
| TUCURUI | 73.92 | 99.38 | 5812 | 4082 | 0 | 0