## Índice
Sistema de Divulgação do Resultado da Operação - SDRO
Boletim Diário da Operação |  |  | BDO - 31/03/2017
ÍNDICE
Balanço de Energia
1. | Balanço de Energia - Diário
2. | Balanço de Energia - Acumulado Até o Dia
Dados Diários Acumulados
| 3. | Submercado Sul
| 4. | Submercado Sudeste
| 5. | Submercado Nordeste
| 6. | Submercado Norte
Produção de Energia
7. | Produção Hidráulica por Usina
8. | Produção Térmica por Usina
9. | Produção Eólica por Usina
10. | Motivo do Despacho Térmico
11. | Reserva Girante na Demanda Máxima do SIN
Carga e Demanda
12. | Carga Horária por Submercado
13. | Carga Diária por Submercado
14. | Demanda Máxima
Integração de Novos Equipamentos e Ocorrências no SIN
15. | Integração de Novos Equipamentos
16. | Principais Ocorrências no SIN
Hidrologia
17. | Acompanhamento dos Armazenamentos
18. | Variação de Energia Armazenada
19. | Energia Natural Afluente
20. | Esquemático das Usinas Hidroelétricas do SIN
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
| 21. | Submercado Sul
| 22. | Submercado Sudeste
| 23. | Submercado Nordeste
| 24. | Submercado Norte

## 01-Balanço de Energia
Balanço de Energia Diário
Sistema Interligado Nacional
| Produção | Programado | Verificado | Desvio
| Hidro Nacional | 44785.3333 | 43263.138 | 66.23%
| Itaipu Binacional | 9251.0417 | 9351.6326 | 14.32%
| Termo Nuclear | 1990 | 2004.14 | 3.068%
| Termo Convencional | 9220.3958 | 8642.4123 | 13.23%
| Eólica | 1762.4375 | 2065.7521 | 3.162%
| Total SIN | 67009.2083 | 65327.075 | 100%
| Intercâmbio Internacional | 0 | 0
| Carga (*) | 67009.2083 | 65321.1776
|  | Norte |  |  |  | Nordeste
|  | Hidro | 95.09% | 9430.0596 | 10078.3333 | Hidro | 33.27% | 2290.0622 | 2237.2708
|  | Termo | 4.905% | 486.44 | 551 | Termo | 46.88% | 3226.5186 | 3743.8125
|  | Total | 100% | 9916.4996 | 10629.3333 | Eólica | 19.85% | 1366.2707 | 1175.625
|  | Carga (*) |  | 5530.6156 | 5560.3333 | Total | 100% | 6882.8515 | 7156.7083
|  | Exportação N |  | 4385 | 5069 | Carga (*) |  | 10735.9438 | 11069.9583
[6 empty] | Importação NE |  | 3860 | 3913
Itaipu Binacional
|  | 50 Hz |  | 4230.8927 | 4191.6667 | Sudeste / Centro-Oeste
|  | 60 Hz |  | 5120.7399 | 5059.375 | Hidro | 81.12% | 25310.8767 | 25773.5417
|  | Total |  | 9351.6326 | 9251.0417 | Termo | 12.46% | 3887.2925 | 3870.9167
|  | Intercâmbio Itaipu/SE |  | 9351.6326 | 9251.0417 | Nuclear | 6.423% | 2004.14 | 1990
[6 empty] | Total | 100% | 31202.3092 | 31634.4583
[6 empty] | Carga (*) |  | 37370.0147 | 38395.4167
| Intercâmbio Internacional |  |  |  |  | Intercâmbio SE/N-NE |  | -525 | -1156
|  | Importação |  | Exportação
Paraguai
| Acaray | 0 | 0 | 0 | 0 | Sul
| Uruguai |  |  |  |  | Hidro | 78.16% | 6232.1396 | 6696.1875
| Melo | 0 | 0 | 0 | 0 | Termo | 13.07% | 1042.161 | 1054.6667
| Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | Eólica | 8.772% | 699.4814 | 586.8125
| Argentina |  |  |  |  | Total | 100% | 7973.782 | 8337.6667
| Garabi I | 0 | 0 | 0 | 0 | Carga (*) |  | 11684.6035 | 11983.5
| Garabi II | 0 | 0 | 0 | 0 | Intercâmbio S/SE |  | -3709 | -3646
| Uruguaiana | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 0 | 0 | 0 | 0
| Intercâmbio Internacional/S |  |  | 0 | 0
(*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária

## 02-Balanço de Energia Acumulado
Balanço de Energia Acumulado no Mês até o Dia
|  | Norte |  |  |  | Nordeste
|  | Hidro | 94.64% | 9562.3207 | 9766.3266 | Hidro | 31.01% | 2246.738 | 2235.334
|  | Termo | 5.363% | 541.8548 | 563.3145 | Termo | 42.2% | 3057.2987 | 3148.2849
|  | Total | 100% | 10104.1755 | 10329.6411 | Eólica | 26.79% | 1941.2474 | 1912.6848
|  | Carga (MWmed)(*) |  | 5394.6817 | 5374.4046 | Total | 100% | 7245.2841 | 7296.3038
|  | Exportação N |  | 4710.0323 | 4955.3226 | Carga (MWmed)(*) |  | 10704.3377 | 10742.5121
|  | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 14.143 MWmed | Importação NE |  | 3464.3226 | 3446.1935
|  | 83,85% MLT bruta no mês até o dia |  |  |  | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 3.423 MWmed
|  | 50,17% MLT armazenável no mês até o dia |  |  |  | 23,46% MLT bruta no mês até o dia
|  | Energia Armazenada |  |  |  | 23,31% MLT armazenável no mês até o dia
|  | No dia | 9593 | MWmês | 63.78% | Energia Armazenada
|  | Desvio dia anterior |  |  |  | No dia | 11236 | MWmês | 21.69%
|  |  | -30 | MWmês | -0.2% | Desvio dia anterior
[7 empty] | 1 | MWmês | 0%
Itaipu Binacional
|  | 50 Hz |  | 4546.3606 | 4524.1263 | Sudeste / Centro-Oeste
|  | 60 Hz |  | 5366.1598 | 5266.2164 | Hidro | 79.83% | 24680.8682 | 24785.1129
|  | Total |  | 9912.5204 | 9790.3427 | Termo | 14.42% | 4459.6132 | 4569.4583
|  | Intercâmbio Itaipu/SE |  | 9912.5204 | 9790.3427 | Nuclear | 5.744% | 1775.7426 | 1812.6452
[6 empty] | Total | 100% | 30916.224 | 31167.2164
[6 empty] | Carga (MWmed)(*) |  | 39396.1765 | 39931.1983
| Intercâmbio Internacional |  |  |  |  | Intercâmbio SE/N-NE |  | -1245.7097 | -1509.129
|  | Importação |  | Exportação |  | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 45.947 MWmed
| Paraguai |  |  |  |  | 68,58% MLT bruta no mês até o dia
| Acaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,26% MLT armazenável no mês até o dia
| Uruguai |  |  |  |  | Energia Armazenada
| Melo | 0 | 0 | 0.097742 | 0 | No dia | 84357 | MWmês | 41.49%
| Rivera | 0 | 0 | 0.0016129 | 0 | Desvio dia anterior
| Argentina | [5 empty] | -14 | MWmês | 0%
| Garabi I | 0 | 0 | 0 | 6.0484
| Garabi II | 0 | 0 | 27.6735 | 24.1935
| Uruguaiana | 0 | 0 | 0 | 0 | Sul
| Total | 0 | 0 | -27.7697 | 30.2419 | Hidro | 82.1% | 7360.4179 | 7658.9677
| Intercâmbio Internacional/S |  |  | 27.7697 | -30.2419 | Termo | 11.01% | 986.7388 | 1045.2251
[6 empty] | Eólica | 6.889% | 617.619 | 578.1559
[6 empty] | Total | 100% | 8964.7756 | 9282.3488
| (*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária |  |  |  |  | Carga (MWmed)(*) |  | 11649.233 | 11847.9798
[6 empty] | Intercâmbio S/SE |  | -2658.3226 | -2535.4194
[6 empty] | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 5.990 MWmed
84,87% MLT bruta no mês até o dia
81,55% MLT armazenável no mês até o dia
Energia Armazenada
[6 empty] | No dia | 8682 | MWmês | 43.5%
Desvio dia anterior
[7 empty] | -106 | MWmês | -0.53%

## 03-Dados Diários Acumulados S
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Submercado Sul
Data | Produção |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica
01/03/2017 | 11682.42 | 10325.15 | 1131.57 | 225.69 | -1573 | 13241.95
02/03/2017 | 11242.56 | 9787.75 | 1109.24 | 345.56 | -2420.1 | 13642.07
03/03/2017 | 10815.78 | 9262.56 | 1022.41 | 530.81 | -2817 | 13619.2
04/03/2017 | 8585.97 | 6846.2 | 991.38 | 748.39 | -2639 | 11199.2
05/03/2017 | 6215.41 | 4693.62 | 1001.59 | 520.2 | -3318 | 9538.52
06/03/2017 | 10682.75 | 9383.64 | 992.23 | 306.88 | -1810 | 12492.78
07/03/2017 | 10503.94 | 9175.64 | 1029.57 | 298.72 | -2691 | 13194.18
08/03/2017 | 11078.81 | 8889.58 | 1045.42 | 1143.82 | -2374 | 13459.7
09/03/2017 | 11395.71 | 9459.1 | 970.51 | 966.1 | -2313 | 13708.23
10/03/2017 | 10812.79 | 9230.6 | 1005.98 | 576.21 | -2099 | 12911.62
11/03/2017 | 8299.03 | 6781.29 | 1083.82 | 433.92 | -2419 | 10720.58
12/03/2017 | 7364.27 | 5385.44 | 1082.5 | 896.34 | -1826 | 9190.31
13/03/2017 | 10235.19 | 8646.75 | 1061.57 | 526.87 | -1090.8 | 11334.7
14/03/2017 | 10318.86 | 9017.24 | 1052.93 | 248.68 | -1591.92 | 11913.15
15/03/2017 | 10520.35 | 8687.55 | 1104.91 | 727.88 | -2114.71 | 12634.55
16/03/2017 | 11066.99 | 9171.54 | 1075.71 | 819.74 | -1424.6 | 12491.36
17/03/2017 | 10007.27 | 8254.72 | 1030.11 | 722.44 | -1431.75 | 11439.55
18/03/2017 | 5717.52 | 4542.49 | 911.65 | 263.37 | -3832 | 9549.39
19/03/2017 | 4238.28 | 2986.17 | 880.6 | 371.5 | -4078 | 8316.48
20/03/2017 | 8194.1 | 6714.51 | 904.47 | 575.13 | -2940 | 11133.62
21/03/2017 | 8955.78 | 7249.78 | 933.23 | 772.77 | -2692 | 11646.91
22/03/2017 | 9215.39 | 7514.76 | 911.56 | 789.07 | -2685 | 11899.14
23/03/2017 | 9111.83 | 7640.11 | 896.04 | 575.68 | -2883 | 11993.16
24/03/2017 | 9078.66 | 7977.82 | 910.15 | 190.7 | -2991 | 12071.89
25/03/2017 | 6808.52 | 5468.81 | 863.73 | 475.98 | -3628 | 10435
26/03/2017 | 5284.5 | 3347.66 | 920.71 | 1016.13 | -3596 | 8880.22
27/03/2017 | 8070.02 | 6358.66 | 927.6 | 783.76 | -3437 | 11508.54
28/03/2017 | 8290.54 | 6683.81 | 854.31 | 752.42 | -3467.95 | 11761.55
29/03/2017 | 7824.95 | 5972.31 | 883.85 | 968.8 | -3901 | 11725.26
30/03/2017 | 8316.1 | 6485.56 | 957.39 | 873.15 | -3473 | 11788.8
31/03/2017 | 7973.78 | 6232.14 | 1042.16 | 699.48 | -3709 | 11684.6

## 04-Dados Diários Acumulados SE
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Submercado Sudeste
Data | Produção |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica
01/03/2017 | 31522.05 | 24605.89 | 6916.17 | 0 | 425 | 39888.51
02/03/2017 | 34208.92 | 27635.65 | 6573.27 | 0 | 1177 | 42114.88
03/03/2017 | 33758.32 | 27170.23 | 6588.1 | 0 | 1280 | 41639.68
04/03/2017 | 30079.14 | 23872.77 | 6206.37 | 0 | 1250 | 38197.05
05/03/2017 | 27808.06 | 21919.63 | 5888.43 | 0 | 1824 | 35455.86
06/03/2017 | 31567.47 | 25293.86 | 6273.61 | 0 | 520 | 41624.66
07/03/2017 | 32423.23 | 26027.51 | 6395.72 | 0 | 1250 | 42351.56
08/03/2017 | 32159.16 | 25889.43 | 6269.73 | 0 | 872 | 42306.13
09/03/2017 | 32935.91 | 26547.59 | 6388.32 | 0 | 928 | 42644.93
10/03/2017 | 33583.7 | 27192.12 | 6391.58 | 0 | 386 | 43637.76
11/03/2017 | 31139.29 | 24694.92 | 6444.37 | 0 | 932 | 39499.09
12/03/2017 | 26891.57 | 20590.4 | 6301.17 | 0 | 269 | 36330.99
13/03/2017 | 31788.69 | 25360.2 | 6428.48 | 0 | -490 | 42440.26
14/03/2017 | 31191.2 | 24791.22 | 6399.98 | 0 | -175 | 42058.44
15/03/2017 | 31646.63 | 25170.4 | 6476.23 | 0 | 519 | 41745.96
16/03/2017 | 32265.16 | 25585.01 | 6680.15 | 0 | 482 | 42485.88
17/03/2017 | 32064.55 | 25488.82 | 6575.73 | 0 | -187 | 42719.46
18/03/2017 | 29976.92 | 23313.93 | 6662.99 | 0 | 2486 | 37179.9
19/03/2017 | 25512.7 | 20062.34 | 5450.35 | 0 | 2985 | 31899.94
20/03/2017 | 29225.49 | 23945.1 | 5280.39 | 0 | 1674 | 37132.65
21/03/2017 | 29863.22 | 24566.71 | 5296.51 | 0 | 1471 | 38055
22/03/2017 | 30280.56 | 24920.46 | 5360.1 | 0 | 1356 | 38802.31
23/03/2017 | 30447.8 | 25003.58 | 5444.21 | 0 | 1636 | 39291.61
24/03/2017 | 31267.07 | 24585.08 | 6681.99 | 0 | 1648 | 39874.53
25/03/2017 | 30301.23 | 23562.77 | 6738.46 | 0 | 2510 | 36844.24
26/03/2017 | 27017.37 | 20277.15 | 6740.22 | 0 | 2727 | 33542.12
27/03/2017 | 31617.86 | 24910.45 | 6707.4 | 0 | 2474 | 39183.03
28/03/2017 | 31537.76 | 25304.45 | 6233.3 | 0 | 2485 | 39003.14
29/03/2017 | 31754.5 | 25881.72 | 5872.78 | 0 | 3036 | 38101.79
30/03/2017 | 31365.12 | 25626.64 | 5738.48 | 0 | 2857 | 37860.13
31/03/2017 | 31202.31 | 25310.88 | 5891.43 | 0 | 3184 | 37370.01

## 05-Dados Diários Acumulados NE
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Submercado Nordeste
Data | Produção |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica
01/03/2017 | 6743.53 | 2511.32 | 2479.21 | 1753 | -3451 | 10190.5
02/03/2017 | 7076.74 | 2269.92 | 2997.94 | 1808.88 | -3697 | 10768.03
03/03/2017 | 7292.32 | 2296.86 | 2693.31 | 2302.15 | -3416 | 10704.12
04/03/2017 | 6769.86 | 2191.39 | 2298.2 | 2280.27 | -3404 | 10173.37
05/03/2017 | 6504.4 | 2164.68 | 2196.85 | 2142.88 | -3145 | 9649.27
06/03/2017 | 7539.88 | 2264 | 2932.84 | 2343.03 | -3351 | 10885.83
07/03/2017 | 7705.49 | 2219.66 | 2972.02 | 2513.8 | -3425 | 11123.24
08/03/2017 | 7618.17 | 2248.99 | 2886.17 | 2483.02 | -3614 | 11228.19
09/03/2017 | 7543.26 | 2144.74 | 2858.35 | 2540.17 | -3564 | 11099.9
10/03/2017 | 7695.23 | 2118.04 | 2621.73 | 2955.46 | -3159 | 10849.91
11/03/2017 | 6839.21 | 2258.56 | 2852.67 | 1727.97 | -3634 | 10471.17
12/03/2017 | 7172.67 | 2140.36 | 2974.84 | 2057.47 | -2540 | 9710.52
13/03/2017 | 7134.36 | 2239.22 | 3339.06 | 1556.08 | -3719 | 10847.16
14/03/2017 | 7465.81 | 2136.79 | 3321.3 | 2007.72 | -3463 | 10924.32
15/03/2017 | 7231.41 | 2134.51 | 3184.21 | 1912.69 | -3702 | 10929.51
16/03/2017 | 7490.88 | 2115.94 | 3348.3 | 2026.64 | -3471 | 10956.24
17/03/2017 | 7382.34 | 2162.63 | 3592.58 | 1627.12 | -3420 | 10796.14
18/03/2017 | 6811.58 | 2303.57 | 3481.52 | 1026.49 | -3426 | 10230.07
19/03/2017 | 6874.54 | 2013.02 | 3033.77 | 1827.75 | -2724 | 9588.76
20/03/2017 | 7707.26 | 2116.38 | 3031.91 | 2558.97 | -3154 | 10855.8
21/03/2017 | 7471.11 | 2427.22 | 3325.06 | 1718.84 | -3821 | 11285.98
22/03/2017 | 7597.18 | 2156.66 | 3490.43 | 1950.09 | -3572 | 11162.78
23/03/2017 | 7500.42 | 2143.75 | 3293.92 | 2062.75 | -3514 | 11008.88
24/03/2017 | 7617.27 | 2142.58 | 3121.72 | 2352.96 | -3244 | 10854.83
25/03/2017 | 7480.55 | 2193.93 | 3258.1 | 2028.52 | -2861 | 10333.5
26/03/2017 | 6584.1 | 2177.18 | 2284.27 | 2122.65 | -3161 | 9739.63
27/03/2017 | 7122.71 | 2553.68 | 3116.25 | 1452.78 | -3892 | 11009.69
28/03/2017 | 7294.59 | 2641.22 | 3308.7 | 1344.67 | -4028 | 11317.71
29/03/2017 | 7292.73 | 2615.65 | 3544.59 | 1132.49 | -4048 | 11333.93
30/03/2017 | 7161.37 | 2256.37 | 3709.92 | 1195.07 | -3914 | 11069.55
31/03/2017 | 6882.85 | 2290.06 | 3226.52 | 1366.27 | -3860 | 10735.94

## 06-Dados Diários Acumulados N
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Submercado Norte
Data | Produção |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica
01/03/2017 | 9667.46 | 8908.91 | 758.54 | 0 | 4599 | 5068
02/03/2017 | 10383.72 | 9775.34 | 608.38 | 0 | 5017 | 5366.48
03/03/2017 | 10411.43 | 9782.95 | 628.48 | 0 | 4953 | 5455.91
04/03/2017 | 10136.69 | 9544.38 | 592.31 | 0 | 4793 | 5343.55
05/03/2017 | 9879.02 | 9260.45 | 618.57 | 0 | 4639 | 5239.84
06/03/2017 | 10201.18 | 9619.12 | 582.06 | 0 | 4641 | 5559.69
07/03/2017 | 10463.44 | 9875.35 | 588.1 | 0 | 4866 | 5597.46
08/03/2017 | 10662.88 | 10113.6 | 549.28 | 0 | 5116 | 5547.07
09/03/2017 | 10470.32 | 9943.72 | 526.61 | 0 | 4949 | 5521.55
10/03/2017 | 10359.86 | 9832.42 | 527.44 | 0 | 4872 | 5488.51
11/03/2017 | 10376.05 | 9832.24 | 543.81 | 0 | 5121 | 5255.03
12/03/2017 | 9052.11 | 8538.26 | 513.85 | 0 | 4097 | 4955.72
13/03/2017 | 10567.93 | 10061.5 | 506.43 | 0 | 5114 | 5454.74
14/03/2017 | 10525.18 | 10032.63 | 492.55 | 0 | 5046 | 5479.65
15/03/2017 | 10470.32 | 9955.79 | 514.53 | 0 | 5110 | 5360.64
16/03/2017 | 9474.89 | 8948.84 | 526.05 | 0 | 4226 | 5249.61
17/03/2017 | 10255.53 | 9709.95 | 545.58 | 0 | 4849 | 5407.05
18/03/2017 | 9918.46 | 9408.73 | 509.73 | 0 | 4772 | 5145.97
19/03/2017 | 8651.08 | 8136 | 515.08 | 0 | 3817 | 4834.46
20/03/2017 | 9784.27 | 9304.27 | 480 | 0 | 4420 | 5364.61
21/03/2017 | 10467.05 | 9992.1 | 474.95 | 0 | 5042 | 5425.41
22/03/2017 | 10341.52 | 9860.68 | 480.85 | 0 | 4901 | 5443.73
23/03/2017 | 10364.19 | 9891.13 | 473.07 | 0 | 4761 | 5608.9
24/03/2017 | 10197.7 | 9643.98 | 553.72 | 0 | 4587 | 5610.93
25/03/2017 | 9205.35 | 8666.33 | 539.02 | 0 | 3979 | 5230.01
26/03/2017 | 9074.71 | 8531.78 | 542.93 | 0 | 4030 | 5048.86
27/03/2017 | 10479.14 | 9939.19 | 539.95 | 0 | 4855 | 5624.13
28/03/2017 | 10755.62 | 10229.46 | 526.16 | 0 | 5011 | 5744.9
29/03/2017 | 10539.54 | 10049.81 | 489.74 | 0 | 4913 | 5626.64
30/03/2017 | 10176.3 | 9612.99 | 563.31 | 0 | 4530 | 5645.46
31/03/2017 | 9916.5 | 9430.06 | 486.44 | 0 | 4385 | 5530.62

## 07-Produção Hidráulica
Produção Hidráulica Diária Acumulada
Submercado | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 226.32 | 7114.37 | 16647.42
Nordeste | 54.96 | 1671.57 | 4916.94
Sul | 149.57 | 5476.15 | 20369.28
Sudeste/Centro-Oeste | 607.46 | 18362.57 | 53583.03
Itaipu | 224.44 | 7374.92 | 21848.95
Sistema Interligado Nacional | 1262.75 | 39999.57 | 117365.63
Produção Hidráulica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
14 DE JULHO | RSUHQJ | 20.67 | 15.93 | -22.93
AGUA VERMELHA | SPAGV | 732.29 | 729.31 | -0.41
AIMORES | MGAIMO | 101 | 83.65 | -17.18
ALTO SUCURIU | MSUASU | 29 | 29 | 0
AMADORAGUIAR1 | MGCPB1 | 140 | 136.41 | -2.56
AMADORAGUIAR2 | MGCPB2 | 120.62 | 122.41 | 1.48
AREAL | RJARL | 5.81 | 0 | -100
BAGUARI | MGUBAG | 37 | 53.79 | 45.38
BARIRI | SPBAR | 75.46 | 77.2 | 2.31
BARRA BONITA | SPBAB | 70.42 | 75.6 | 7.36
BATALHA | GOUSBL | 11 | 10.94 | -0.55
BELO MONTE | PABM | 2200 | 2106.22 | -4.26
BENTO MUNHOZ | PRGBM | 710.29 | 717.36 | 1
C. DOURADA | GOUCD | 366.98 | 397.51 | 8.32
C.CALDEIRAO | APUCCA | 0 | 89.91 | 0
CACONDE | SPCAC | 36 | 34.54 | -4.06
CAMARGOS | MGCAMA | 7 | 7.94 | 13.43
CANA BRAVA | GOUHCB | 125 | 125.72 | 0.58
CANOAS I | SPCNO1 | 65 | 64.98 | -0.03
CANOAS II | SPCNO2 | 52 | 53.27 | 2.44
CAPIVARA | SPCPV | 395 | 404.03 | 2.29
CASTRO ALVES | RSUHCA | 37 | 38.61 | 4.35
CHAVANTES | SPCHV | 185 | 186.4 | 0.76
CORUMBA | GOUSCB | 80 | 79.14 | -1.07
CORUMBA III | GOUCB3 | 6.25 | 11.11 | 77.76
CORUMBA IV | GOUCB4 | 9.38 | 18.43 | 96.48
CURUA-UNA | PACRU | 20 | 20.13 | 0.65
DARDANELOS | MTDA | 261 | 247.33 | -5.24
E.CUNHA | SPEUC | 45 | 42.45 | -5.67
EMBORCACAO | MGEMBO | 316.96 | 271.85 | -14.23
ESPORA | GOUHES | 32 | 31.78 | -0.69
ESTREITO | TOUHET | 465.62 | 376.81 | -19.07
FERREI.GOMES | APFGO | 168 | 145.22 | -13.56
FONTES NOVA | RJFTN | 90 | 92.03 | 2.26
FUNDAO | PRFND | 30.73 | 5.15 | -83.24
FUNIL | RJUSFL | 84 | 80.7 | -3.93
FUNIL GRANDE | MGFUNI | 38 | 41.39 | 8.92
FURNAS | MGUSFU | 548.75 | 537.05 | -2.13
G.JOSE RICHA | PRSCX | 742.4 | 733.11 | -1.25
GUAPORE | MTUGUA | 70 | 68.02 | -2.83
GUILMA AMORIM | MGGUIL | 47 | 34.56 | -26.47
H.BORDEN EXT | SPHBE | 19 | 19.25 | 1.32
H.BORDEN SUB | SPHBS | 15 | 15.27 | 1.8
IBITINGA | SPIBI | 89.27 | 91.36 | 2.34
IGARAPAVA | MGIGAR | 158 | 159.16 | 0.73
ILHA POMBOS | RJILH | 70 | 44.73 | -36.1
ILHA SOLTEIRA | SPILS | 1292.71 | 1363.4 | 5.47
IRAPE-US | MGIRAP | 63 | 60 | -4.76
ITAIPU 50 HZ | PYIT50 | 4191.67 | 4230.89 | 0.94
ITAIPU 60 HZ | PRIT60 | 5059.38 | 5120.74 | 1.21
ITAPEBI US | BAUIT1 | 140.62 | 90.73 | -35.48
ITAUBA | RSUITA | 248.44 | 247.88 | -0.23
ITIQUIRA I | MTUIQ1 | 32.08 | 30.44 | -5.11
ITIQUIRA II | MTUIQ2 | 0 | 0 | 0
ITUMBIARA | MGUSIM | 741.04 | 514.02 | -30.64
ITUTINGA-US | MGITUT | 10 | 10.2 | 2
JACUI | RSUJAC | 180 | 177.53 | -1.37
JAGUARA-US | MGJGUS | 400 | 391.53 | -2.12
JAGUARI | SPJAG | 2 | 2.01 | 0.5
JLM.G.PEREIRA | GOFRCL | 68 | 67.68 | -0.47
JUBA 1 | MTJBU | 30 | 40 | 33.33
JUBA 2 | MTJBD | 40 | 30 | -25
JUPIA | SPJUP | 800 | 813.48 | 1.69
JURUMIRIM | SPJUR | 94 | 93.72 | -0.3
L.C.BARRETO | SPUSLB | 576.88 | 530.28 | -8.08
LAJEADO | TOLAJ | 538.12 | 783.71 | 45.64
LASA | GOLSA | 0 | 0 | 0
LIMOEIRO | SPLMO | 14 | 13.97 | -0.21
M. MORAES | MGUSMM | 307.44 | 280.39 | -8.8
MACABU | RJMBU | 1.79 | 0 | -100
MANSO | MTUSMS | 110 | 110.97 | 0.88
MARIMBONDO | MGUSMR | 621.46 | 625.33 | 0.62
MIRANDA | MGMIRA | 160 | 164.72 | 2.95
N.AVANHANDAVA | SPNAV | 198.42 | 183.33 | -7.61
NEY BRAGA | PRSGD | 637.29 | 639.33 | 0.32
NILO PECANHA | RJNLP | 250 | 248.05 | -0.78
NOVA PONTE | MGNPON | 237.5 | 207.77 | -12.52
OURINHOS | SPORI | 27 | 28.15 | 4.26
P. COLOMBIA | MGUSCL | 246 | 243.1 | -1.18
P. PRIMAVERA | SPPPR | 1136.46 | 1138.56 | 0.18
P.DO CAVALO | BAUCV | 2.5 | 2.62 | 4.8
PARAIBUNA | SPPAR | 10 | 10 | 0
PASSO REAL | RSUPRE | 80.04 | 79.89 | -0.19
PASSO S JOAO | RSUHPJ | 18 | 20.02 | 11.22
PCH ANGELINA | SCPANG | 9 | 9 | 0
PCH BLUMENAU | SCPBLU | 44.62 | 44.62 | 0
PCH BURITI | MSBURI | 29 | 29 | 0
PCH CANASTRA | RSUCAN | 23.25 | 22.8 | -1.94
PCH CGRANDE | MSPCGR | 147 | 147 | 0
PCH CHOPIM | PRPFCH | 18 | 0 | -100
PCH CURITIBA | PRPCUR | 48.88 | 0 | -100
PCH LUDESA | PRLUD | 0 | 0 | 0
PCH MOSQUITAO | GOMTAO | 30 | 30 | 0
PCH NORTEMS | MSPNOR | 1 | 1 | 0
PCH PBRANCO | PRPPBR | 140 | 0 | -100
PCH PFUNDO | RSPPFU | 0 | 0 | 0
PCH QUEIXADA | GOQXD | 28 | 28.36 | 1.29
PCH S A CAIAPO | GOUPC | 22 | 0 | -100
PCH S.GRANDE | BASIGR | 14 | 14 | 0
PCH SAL.CURUA | MTSCU | 0 | 0 | 0
PCH SAO JOAO | ESUTSJ | 23 | 23 | 0
PCH TAQUARA | RSPTAQ | 11 | 0 | -100
PCH XANXERE | SCPXAN | 11.21 | 11.21 | 0
PEIXE ANGICAL | TOUHPA | 153.12 | 155.66 | 1.66
PEREIRA PASSO | RJPPS | 37 | 36.78 | -0.59
PICADA | MGPCDA | 20 | 20.98 | 4.9
PIRAJU | SPPJU | 72 | 73.97 | 2.74
PONTE PEDRA | MTPP | 174 | 167.1 | -3.97
PORTO ESTRELA | MGPORT | 25 | 42.42 | 69.68
PORTO PEDRAS | MSUPPD | 28 | 28 | 0
PROMISSAO | SPPRO | 134 | 135.51 | 1.13
QUEIMADO | MGQMDO | 9 | 9.08 | 0.89
RETIRO BAIXO | MGUHRB | 14 | 13.99 | -0.07
RISOLETANEVES | MGUHEC | 0 | 0 | 0
ROCHEDO | GOURO | 3 | 0 | -100
RONDON II | ROUHRD | 72 | 48.28 | -32.94
ROSAL | ESRSL | 15 | 25.66 | 71.07
ROSANA | SPROS | 328.12 | 296.61 | -9.6
S.DO FACAO | GOUHSF | 30.71 | 31.58 | 2.83
S.R.VERDINHO | GOSV | 93 | 92.6 | -0.43
SA CARVALHO | MGSCAR | 48 | 29.81 | -37.9
SALTO | GOST | 116 | 116.43 | 0.37
SALTO GRANDE | MGSGRA | 64 | 61.91 | -3.27
SALTO GRANDE CS | SPSAG | 61.25 | 58.26 | -4.88
SALTO PILAO | SCUHSP | 61 | 61.95 | 1.56
SANTA BRANCA | RJSBRA | 9 | 8.93 | -0.78
SANTA ROSA 2 | RJSTRD | 14.4 | 0 | -100
SANTO ANTONIO | ROUSSN | 1954.27 | 2033.5 | 4.05
SAO DOMINGOS | PRUHSD | 24 | 22.61 | -5.79
SAO JOAQUIM | ESSJQ | 0 | 0 | 0
SAO JOSE | RSUSJO | 22 | 20.53 | -6.68
SAO LOURENCO | MTSLRO | 32 | 20.34 | -36.44
SAO SALVADOR | TOUHSA | 76.25 | 76.55 | 0.39
SAO SIMAO-US | MGSSUS | 1013.54 | 970.33 | -4.26
SIMPLICIO | RJUSSI | 100 | 82.24 | -17.76
SOBRAGI | MGSOBR | 26 | 24.42 | -6.08
STA. CLARA PR | PRSCL | 28.75 | 1.04 | -96.38
STA.CLARA-MG | MGSCLA | 0 | 1.45 | 0
STA.GABRIELA | MTSTGB | 25 | 0 | -100
STO.ANT.JARI | APSAJ | 243 | 243.03 | 0.01
TAQUARUCU | SPTAQ | 357.5 | 346.81 | -2.99
TELES PIRES | MTUHTP | 1820 | 1820.07 | 0
TRES IRMAOS | SPTRI | 316.67 | 319.71 | 0.96
TRES MARIAS | MGTMAR | 67 | 67.9 | 1.34
U. A. SALES | BAUAS | 0 | 0 | 0
U.BARRAGRANDE | SCUHBG | 190 | 185.34 | -2.45
U.C NOVOS | SCUHCN | 172.5 | 167.99 | -2.61
U.D.FRANCISCA | RSUDFR | 86.12 | 84.91 | -1.41
U.FOZ CHAPECO | RSUHFC | 162.5 | 142.46 | -12.33
U.ITA | SCUHIT | 404.17 | 299.36 | -25.93
U.MACHADINHO | SCUHMA | 220 | 213.26 | -3.06
U.MASCARENHAS | ESMASC | 70 | 82.85 | 18.36
U.MIMOSO | MSMIM | 20 | 0 | -100
U.MONTE CLARO | RSUHMC | 29.58 | 28.22 | -4.6
U.PASSO FUNDO | RSUHPF | 0 | 0 | 0
U.QUEB.QUEIXO | SCUQQX | 39.69 | 26.66 | -32.83
U.S.OSORIO | PRUHSO | 759.79 | 703.02 | -7.47
U.S.SANTIAGO | PRUHSS | 657.5 | 650.79 | -1.02
U.SOBRADINHO | BAUSB | 160 | 160.56 | 0.35
UB.ESPERANCA | PIUBE | 96 | 129.92 | 35.33
UH BCOQUEIROS | GOUHBC | 90 | 88.97 | -1.14
UHE BALBINA | AMBA | 54 | 62.62 | 15.96
UHE CACU | GOCACU | 65 | 63.77 | -1.89
UHE GARIBALDI | SCGAR | 32 | 31.87 | -0.41
UHE JAYME CANET | PRUHMU | 266.56 | 263.13 | -1.29
UHE JIRAU | ROUHJI | 3300 | 3234.96 | -1.97
UHE MONJOLINHO | RSUHMO | 3.75 | 0 | -100
UHE PIMENTAL | PAPI | 88 | 89.11 | 1.26
UHE S.DA MESA | GOUSSM | 260 | 248.81 | -4.3
UHE SAMUEL | ROSU | 133.75 | 131.09 | -1.99
US. L.GONZAGA | PEULG | 285 | 305.88 | 7.33
US. TUCURUI | PATU | 6767.71 | 6225.18 | -8.02
US.COA.NUNES | APCN | 72 | 71.82 | -0.25
USI JAURU | MTUJAU | 102.08 | 86.04 | -15.71
USI PAR.SOUZA | PRGPSU | 188.56 | 192.25 | 1.96
USINA PA-I | BAUSU | 0 | 1.1 | 0
USINA PA-II | BAUSD | 0 | 0 | 0
USINA PA-III | BAUST | 0 | 0 | 0
USINA PA-IV | BAUSQ | 730.02 | 732.55 | 0.35
USINA XINGO | ALUXG | 777 | 798.15 | 2.72
VOLTA GRANDE | MGVGRA | 258.65 | 271.88 | 5.12
PCH AMPLA | PHAMP | 7.88 | 0 | -100
PCH CEB | PHCEB | 14 | 14 | 0
PCH CEEE | PHCEE | 13 | 24 | 84.62
PCH CELESC | PHCSC | 123 | 123 | 0
PCH CELG | PHCLG | 86.62 | 56.62 | -34.63
PCH CELPA | PHCPA | 0 | 0 | 0
PCH CELTINS | PHCET | 0 | 0 | 0
PCH CEMAT | PHCMT | 568.42 | 568.42 | 0
PCH CEMIG | PHCMG | 40.33 | 40.34 | 0.02
PCH CERJ | PHCRJ | 211.44 | 0 | -100
PCH CERON | PHCRO | 0 | 0 | 0
PCH CESP | PHCSP | 0 | 0 | 0
PCH CHESF | PHCHF | 0 | 0 | 0
PCH COELBA | PHCBA | 0 | 0 | 0
PCH COPEL | PHCOP | 153.88 | 162.02 | 5.29
PCH CPFL | PHCPL | 45 | 45 | 0
PCH EMAE | PHEME | 37 | 37 | 0
PCH ENERSUL | PHERS | 1 | 0 | -100
PCH ENORTE | PHENT | 0 | 0 | 0
PCH ESCELSA | PHESC | 72 | 72 | 0
PCH IACIARA | PHIAC | 0 | 0 | 0
PCH JAURU-CEMAT | PHJAU | 0 | 67.53 | 0
PCH JI-PARANA | PHROJP | 0 | 30.08 | 0
PCH P. BUENO | PHROPB | 0 | 14.08 | 0
PCH RGE | PHRGE | 53.21 | 41.3 | -22.38
PCH VILHENA | PHROVN | 0 | 24.29 | 0
CONJUNTO HIDRELETRICO BARREIRAS | 12 | 32.12 | 54.55 | 69.83
CONJUNTO HIDRELETRICO BOCA DO MONTE | 36 | 6.75 | 10.4 | 54.07
CONJUNTO HIDRELETRICO FAZENDA | 75 | 33 | 18.5 | -43.94
CONJUNTO HIDRELETRICO LAJEADO GRANDE | 38 | 11.06 | 36.18 | 227.12
CONJUNTO HIDRELETRICO PARECIS | 4 | 100 | 119.67 | 19.67
CONJUNTO HIDRELETRICO SANTA CABECA | 45 | 25 | 25 | 0

## 08-Produção Térmica
Produção Térmica Diária Acumulada
Submercado | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 11.67 | 403.14 | 1967.38
Nordeste | 77.44 | 2274.63 | 6032.72
Sul | 25.01 | 734.13 | 1812.09
Sudeste/Centro-Oeste | 141.39 | 4639.1 | 11557.53
Sistema Interligado Nacional | 255.52 | 8051.01 | 21369.71
Produção Térmica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
ANGRA | RJUSAN | 1990 | 2004.14 | 0.71
ALTA MOGIANA | SPALMO | 29 | 29 | 0
ALTOS | PIEGAT | 1 | 0 | -100
ARACATI | CEEGTI | 1 | 0 | -100
B.FLUMINENSE | RJUTBF | 510 | 522.12 | 2.38
B.L.SOBRINHO | RJUTEB | 270 | 264.87 | -1.9
BAHIA I | BAUTBC | 28 | 27.55 | -1.61
BATURITE | CEEGTE | 0 | 0 | 0
BELO JARDIM | ACBJ | 0 | 0 | 0
C.S.TUBARAO | ESCST | 173 | 145.62 | -15.83
CAMPO MAIOR | PIEGCM | 0 | 0 | 0
CAMPOS | RJUSCP | 0 | 0 | 0
CANDIOTA III | RSUTEC | 250 | 251.43 | 0.57
CAUCAIA | CEEGCC | 0 | 0 | 0
CELSO FURTADO | BAUTA | 0 | 0 | 0
COCAL | SPCTCO | 0 | 0 | 0
COLORADO | SPYOW | 21 | 21 | 0
CRATO | CEEGCT | 0 | 0 | 0
DAIA | GOENDA | 0 | 0 | 0
EUZEBIO ROCHA | SPCUB | 205 | 210.78 | 2.82
FER.GASPARIAN | SPNPI | 0 | 0 | 0
GERAMAR I | MAGM1 | 0 | 0 | 0
GERAMAR II | MAGM2 | 0 | 0 | 0
GOIANIA II | GOGYN2 | 0 | 0 | 0
GOV.L.BRIZOLA | RJUTTR | 920 | 916.56 | -0.37
IGARAPE | MGIGPE | 0 | 0 | 0
IGUATU | CEEGTU | 1 | 0.99 | -1
JAIME BELTRAO | PEUTJB | 0 | 0 | 0
JALLES MACHAD | GOJLM | 0 | 0 | 0
JE.SO.PEREIRA | RNUJSP | 305 | 306.85 | 0.61
JUAZEIRO NORT | CEEGJN | 0 | 0 | 0
JUIZ DE FORA | MGUTJF | 24.5 | 55.24 | 125.47
L.C.PRESTES | MSTLA | 270 | 270.63 | 0.23
LUIZ O R MELO | ESUTLI | 102 | 123.08 | 20.67
MARAMBAIA | PIEGMB | 0 | 0 | 0
NAZARIA | PIEGNZ | 1 | 0 | -100
NO.FLUMINENSE | RJUTNF | 172 | 176.23 | 2.46
NUTEPA | RSUPAL | 0 | 0 | 0
P.MEDICI | RSUPME | 40 | 34.46 | -13.85
PALMEIRAS GO | GOUTP | 0 | 0 | 0
PETROLINA | PECEPT | 132 | 132.36 | 0.27
PIE-RP | SPPIRP | 0 | 0 | 0
PORTO PECEM I | CEUTPC | 720 | 372.34 | -48.29
PORTO PECEM II | CEUTPD | 365 | 363.3 | -0.47
POTIGUAR | RNUPU | 11.62 | 15.28 | 31.5
POTIGUAR III | RNUPT | 16.06 | 21.24 | 32.25
RIO MADEIRA | RORM | 0 | 0 | 0
ROMULOALMEIDA | BAUTFA | 25 | 24.9 | -0.4
S.JOSE COLINA | SPYJC | 8 | 0 | -100
SANTA CRUZ | RJUSSC | 0 | 0 | 0
SANTAREM | PASY | 0 | 0 | 0
SAO JERONIMO | RSUSJE | 0 | 0 | 0
SEPE TIARAJU | RSUTCA | 0 | 0 | 0
T.PONTA NEGRA | AMGE | 64 | 57.23 | -10.58
TER BRASILIA | DFTBB | 0 | 0 | 0
TERMOCABO | PETPRD | 33 | 33.22 | 0.67
TERMOMANAUS | PEUTM | 60.19 | 86.1 | 43.05
TERMONORDESTE | PBUTN | 162 | 154.03 | -4.92
TERMONORTE II | ROTN2 | 0 | 0 | 0
TERMOPARAIBA | PBUTP | 158 | 145.91 | -7.65
TERMOPERNAMBU | PEUTPE | 0 | 0 | 0
TQUIRINOPOLIS | GOTQR | 0 | 0 | 0
U. ALEGRETE | RSUTAL | 0 | 0 | 0
U. W.ARJONA | MSUTWA | 0 | 0 | 0
U.ARAUCARIA | PRARC | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-A | SCUTLA | 190 | 195.16 | 2.72
U.JLACERDA-B | SCUTLB | 110 | 110.34 | 0.31
U.JLACERDA-C | SCUTLC | 325 | 324.92 | -0.02
U.NV.VENECIA2 | MAUTNV | 0 | 0 | 0
U.PIRATININGA | SPPI | 0 | 0 | 0
U.URUGUAIANA | RSUTUR | 0 | 0 | 0
US. FIGUEIRA | PRUFRA | 13 | 10.53 | -19
US.CAMACARI | BAUTC | 0 | 0 | 0
US.CARIOBA | SPCAR | 0 | 0 | 0
US.MANDU | SPYMD | 15 | 0 | -100
UT CIDADE NOV | AMCNO | 0 | 0 | 0
UT DISTRITO A | AMDTA | 0 | 0 | 0
UT DISTRITO B | AMDTB | 0 | 0 | 0
UT ERB CANDEI | BAUTCA | 0 | 0 | 0
UT GUA.TANABI 2 | SPUGTD | 0 | 0 | 0
UT INTERLAGOS | SPUTIN | 0 | 0 | 0
UT MARIO LAGO | RJUTME | 0 | 16.26 | 0
UT MAUA BL 5A | AMMU5A | 0 | 0 | 0
UT MAUA BL 5B | AMMU5B | 0 | 0 | 0
UT SAO JOSE 1 | AMSJ1 | 0 | 0 | 0
UT SAO JOSE 2 | AMSJ2 | 0 | 0 | 0
UT. FORTALEZA | CEUTFO | 327 | 326.98 | -0.01
UT. KLABIN CE | PRUTKC | 31.67 | 73.06 | 130.69
UT.AUR.CHAVES | MGUTIB | 205 | 209.14 | 2.02
UT.CAM.GRANDE | PBUCG | 59 | 0.64 | -98.92
UT.MARACANAU1 | CEUMU | 60 | 2.5 | -95.83
UT.MARANHAO 3 | MAUTM3 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 4 | MAUTM4 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 5 | MAUTM5 | 0 | 0 | 0
UT.PARNAIBA 4 | MAUTP4 | 0 | 0 | 0
UT.PECEM | CEEGPC | 0 | 0 | 0
UT.POR.ITAQUI | MAUTPI | 0 | 0 | 0
UT.TERMOCEARA | CEUSCJ | 97 | 95.04 | -2.02
UTE AMANDINA | MSUAMD | 40 | 27.84 | -30.4
UTE ANGELICA | MSANL | 30 | 38.72 | 29.07
UTE APARECIDA | AMAA | 0 | 0 | 0
UTE ARAGUAIA | MTAR | 10 | 9.8 | -2
UTE AREMBEPE | BAUCP | 95 | 93.26 | -1.83
UTE ATLANTICO | RJCSA | 230 | 204.68 | -11.01
UTE BERNECK | PRUTBE | 11 | 11.33 | 3
UTE BOA VISTA | GOUBV | 0 | 15.1 | 0
UTE CACU I | GOUTCA | 0 | 57.34 | 0
UTE CMPC | RSUTCM | 5 | 0 | -100
UTE COCAL 2 | SPUCO2 | 0 | 0 | 0
UTE CODORA | GOUCDR | 0 | 0 | 0
UTE CRIST ROCHA | AMCR | 65 | 36.76 | -43.45
UTE CUIABA | MTUSCU | 135 | 0 | -100
UTE ELDORADO BR | MSUEDB | 0 | 0 | 0
UTE ELECTRON | AMELC | 0 | 0 | 0
UTE FLORES 1 | AMFL1 | 0 | 0 | 0
UTE FLORES 2 | AMFL2 | 0 | 0 | 0
UTE FLORES 3 | AMFL3 | 0 | 0 | 0
UTE FLORES 4 | AMFL4 | 0 | 0.1 | 0
UTE GLOBAL I | BAUGU | 117 | 116.24 | -0.65
UTE GLOBAL II | BAUGD | 117 | 117.4 | 0.34
UTE GOIASA | GOGSA | 0 | 0 | 0
UTE GUA.TANABI | SPUGTA | 0 | 0 | 0
UTE GUAIRA | SPGUAI | 24 | 24 | 0
UTE GUARANI | SPGCA | 13 | 13 | 0
UTE IPAUSSU | SPUIPA | 10 | 6.85 | -31.5
UTE IRANDUBA | AMIRD | 0 | 0 | 0
UTE JARAQUI | AMJA | 55 | 37.07 | -32.6
UTE LAGO AZUL | GOTLSA | 0 | 0 | 0
UTE MADEIRAS | SCCISF | 2 | 2 | 0
UTE MANAUARA | AMMA | 65 | 54.09 | -16.78
UTE MAUA 7 | AMMU7 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL 3 | AMMU3 | 52 | 42.28 | -18.69
UTE MAUA BL 6 | AMMU6 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL I | AMMU1 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL4 | AMMU | 0 | 0 | 0
UTE MURICY | BAUCM | 140 | 123.14 | -12.04
UTE P.FERRO 1 | PEUPF1 | 40.12 | 56.76 | 41.48
UTE PERNAMB.3 | PEUTPT | 26 | 0 | -100
UTE RIO ACRE | ACRA | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA | APSA | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA II | APS2 | 0 | 0 | 0
UTE SAO BORJA | RSUSBO | 0 | 0 | 0
UTE SIDE PECEM | CEUTCP | 185 | 207 | 11.89
UTE SOL | ESUSOL | 145.42 | 140.62 | -3.3
UTE SUAPE II | PEUTSD | 312.81 | 280.55 | -10.31
UTE SUZANO | MAUSUZ | 190 | 211.91 | 11.53
UTE SYKUE 1 | BASK01 | 22 | 0 | -100
UTE TAMBAQUI | AMTA | 60 | 46.4 | -22.67
UTE USACIGA | PRUUSA | 0 | 0 | 0
UTE VERACEL | BAUVCC | 126 | 116.52 | -7.52
UTE VIANA | ESUTEV | 0 | 0 | 0
VALE ROSARIO | SPYVR | 60 | 60 | 0
XAVANTES | GOMAXA | 0 | 0 | 0
PCT AOR | PTAOR | 0 | 0 | 0
PCT CEEE | PTCEE | 0 | 0 | 0
PCT CELG | PTCLG | 0 | 0 | 0
PCT CEMAT | PTCMT | 0 | 0 | 0
PCT CEMIG | PTCMG | 0 | 0 | 0
PCT COELBA | PTCBA | 0 | 0 | 0
PCT CPFL | PTCPL | 0 | 0 | 0
PCT CSF | PTCSF | 0 | 0 | 0
PCT DJB | PTDJB | 0 | 0 | 0
PCT ENERSUL | PTERS | 21 | 21 | 0
PCT FURNAS | PTFUR | 0 | 0 | 0
PCT MARINGA | PTMGA | 77 | 30.71 | -60.12
PCT PBR | PTPBR | 0 | 0 | 0
PCT PIE | PTPIE | 0 | 0 | 0
CONJUNTO CHAPADAO | 6 | 122 | 154.62 | 26.74
CONJUNTO TERMELETRICO BIOPAV | 44 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO CACHOEIRA DOURADA | 7 | 0 | 16.27 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO DOURADOS | 33 | 0 | 22.93 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO EDEIA | 8 | 0 | 0.2 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO JATAI | 9 | 20 | 9.05 | -54.75
CONJUNTO TERMELETRICO QUIRINOPOLIS | 3 | 18 | 14.99 | -16.72
CONJUNTO TERMELETRICO RIO BRILHANTE | 34 | 68 | 89.07 | 30.99

## 09-Produção Eólica
Produção Eólica Diária Acumulada
Submercado | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 0 | 0 | 0
Nordeste | 32.79 | 1444.29 | 5482.8
Sul | 16.79 | 459.51 | 1104.47
Sudeste/Centro-Oeste | 0 | 0 | 0
Sistema Interligado Nacional | 49.58 | 1903.8 | 6587.28
Produção Eólica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
CONJUNTO EOLICO AGUA DOCE | 42 | 25.46 | 27.24 | 6.99
CONJUNTO EOLICO ALVORADA | 15 | 5.17 | 1.04 | -79.88
CONJUNTO EÓLICO AMAZONAS | 56 | 40.54 | 45.44 | 12.09
CONJUNTO EOLICO ARARIPE III | 78 | 11.29 | 29.68 | 162.89
CONJUNTO EOLICO ASA BRANCA | 24 | 22.38 | 21.33 | -4.69
CONJUNTO EOLICO ATLANTICA | 35 | 49.73 | 51.67 | 3.9
CONJUNTO EOLICO BAIXA DO FEIJAO | 68 | 16.38 | 26.65 | 62.7
CONJUNTO EÓLICO BLOCO SUL | 72 | 29.46 | 54.56 | 85.2
CONJUNTO EOLICO BOM JARDIM DA SERRA | 43 | 2.5 | 1.9 | -24
CONJUNTO EOLICO BRISA POTIGUAR I | 47 | 29.35 | 43.16 | 47.05
CONJUNTO EOLICO BW GUIRAPA I | 65 | 5.1 | 5.74 | 12.55
CONJUNTO EOLICO BW GUIRAPA II | 66 | 11.19 | 4.15 | -62.91
CONJUNTO EOLICO CABEÇO PRETO II | 77 | 14.4 | 21.29 | 47.85
CONJUNTO EOLICO CAETES II | 51 | 75.15 | 66.5 | -11.51
CONJUNTO EOLICO CAETITE | 58 | 8 | 8.13 | 1.63
CONJUNTO EOLICO CAETITE 123 | 11 | 10.6 | 2.09 | -80.28
CONJUNTO EOLICO CAETITE A | 49 | 4.73 | 2.33 | -50.74
CONJUNTO EOLICO CALANGO 1 | 61 | 10.46 | 20.55 | 96.46
CONJUNTO EOLICO CALANGO 2 | 62 | 15.38 | 28.81 | 87.32
CONJUNTO EOLICO CALANGO 3 | 79 | 31.1 | 43.01 | 38.3
CONJUNTO EOLICO CAMPO DOS VENTOS | 69 | 13.31 | 21.66 | 62.73
CONJUNTO EOLICO CAMPO FORMOSO | 54 | 59.12 | 49.47 | -16.32
CONJUNTO EOLICO CARCARA II | 21 | 18.85 | 24.69 | 30.98
CONJUNTO EOLICO CHAPADA I | 53 | 22.54 | 31.34 | 39.04
CONJUNTO EOLICO CHAPADA II | 48 | 15.42 | 39.06 | 153.31
CONJUNTO EOLICO CHAPADA III | 57 | 18.58 | 11.02 | -40.69
CONJUNTO EOLICO CURVA DOS VENTOS | 14 | 7.71 | 1.73 | -77.56
CONJUNTO EOLICO DOS ARACAS | 10 | 11.98 | 3.9 | -67.45
CONJUNTO EOLICO GENTIO DO OURO I | 60 | 6.06 | 15.53 | 156.27
CONJUNTO EOLICO GUIRAPA | 16 | 2.42 | 1.86 | -23.14
CONJUNTO EOLICO ITAREMA V | 59 | 6.62 | 23.81 | 259.67
CONJUNTO EOLICO LICINIO DE ALMEIDA | 17 | 2.17 | 1.62 | -25.35
CONJUNTO EOLICO LIVRAMENTO 2 | 37 | 96.67 | 110.74 | 14.55
CONJUNTO EOLICO MACACOS | 26 | 14.17 | 18.51 | 30.63
CONJUNTO EOLICO MARMELEIRO 2 | 76 | 16.35 | 57 | 248.62
CONJUNTO EOLICO MODELO | 28 | 8.23 | 0 | -100
CONJUNTO EOLICO MORRAO | 19 | 8.9 | 2.47 | -72.25
CONJUNTO EOLICO MORRO DOS VENTOS | 29 | 13.88 | 26.45 | 90.56
CONJUNTO EOLICO MORRO DOS VENTOS II | 27 | 15.96 | 18.82 | 17.92
CONJUNTO EOLICO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | 18 | 2.81 | 2.92 | 3.91
CONJUNTO EOLICO OLHO DAGUA | 22 | 24.88 | 24.58 | -1.21
CONJUNTO EOLICO PAPAGAIOS | 20 | 1.85 | 4.15 | 124.32
CONJUNTO EOLICO PARANATAMA | 55 | 43.02 | 42.86 | -0.37
CONJUNTO EOLICO PEDRA BRANCA | 50 | 37.29 | 18.91 | -49.29
CONJUNTO EÓLICO PELOURINHO | 73 | 8 | 7.93 | -0.88
CONJUNTO EOLICO PLANALTINA | 13 | 2.31 | 2.55 | 10.39
CONJUNTO EOLICO QUINTA 138 KV | 39 | 37.17 | 77.87 | 109.5
CONJUNTO EOLICO QUINTA 69 KV | 40 | 21.9 | 27.96 | 27.67
CONJUNTO EOLICO RENASCENCA | 30 | 26.27 | 35.96 | 36.89
CONJUNTO EOLICO RENASCENCA V | 25 | 10.67 | 17.66 | 65.51
CONJUNTO EOLICO SANTA CLARA | 31 | 16.9 | 26.8 | 58.58
CONJUNTO EOLICO SANTA ROSALIA | 74 | 38.35 | 43.83 | 14.29
CONJUNTO EOLICO SANTA VITÓRIA DO PALMAR | 41 | 154.06 | 210.49 | 36.63
CONJUNTO EOLICO SAO BASILIO | 70 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO EOLICO SAO CLEMENTE | 67 | 106.79 | 113.1 | 5.91
CONJUNTO EOLICO SERRA AZUL | 71 | 5.92 | 14.84 | 150.68
CONJUNTO EOLICO SERRA DE SANTANA 12 | 63 | 28.67 | 39.98 | 39.45
CONJUNTO EOLICO SERRA DE SANTANA 3 | 64 | 15.62 | 32.26 | 106.53
CONJUNTO EOLICO TACARATU | 23 | 29.29 | 1.23 | -95.8
CONJUNTO EOLICO TRAIRI | 52 | 11.73 | 16.26 | 38.62
CONJUNTO EOLICO UNIAO DOS VENTOS | 32 | 40.38 | 39.57 | -2.01
CONJUNTO EOLICO VIAMAO 3 | 80 | 15.4 | 27.05 | 75.65
EO MALHADINHA I | CEEMAU | 0 | 3.82 | 0
EOL ALEGRIA 2 | RNUAD | 13.15 | 5.83 | -55.67
EOL ALEGRIA I | RNUAU | 6.52 | 4.09 | -37.27
EOL BEBERIBE | CEBBR | 0 | 0 | 0
EOL CIDREIRA1 | RSUECI | 22.98 | 24.55 | 6.83
EOL D.INDIOS | RSEVSI | 41.58 | 9.46 | -77.25
EOL EMBUACA | CEUEEM | 0.83 | 2.58 | 210.84
EOL FAISA 1 | CEUEFU | 1.81 | 1.83 | 1.1
EOL FAISA 2 | CEUEFD | 0.98 | 2.19 | 123.47
EOL FAISA 3 | CEUEFT | 0.9 | 1.89 | 110
EOL FAISA 4 | CEUEFQ | 0.77 | 1.72 | 123.38
EOL FAISA 5 | CEUEFC | 0.96 | 2.2 | 129.17
EOL ICARAIZINHO | CEUCZ | 2.73 | 3.83 | 40.29
EOL MIASSABA3 | RNUES3 | 8.83 | 6.07 | -31.26
EOL OSORIO | RSEVSO | 41.58 | 9.7 | -76.67
EOL OSORIO 2 | RSEOS2 | 18.79 | 9.01 | -52.05
EOL OSORIO 3 | RSEOS3 | 0 | 8 | 0
EOL PARACURU | CEPRU | 0 | 0 | 0
EOL PPARAJURU | CEUPRJ | 0 | 0 | 0
EOL PRA FORMOSA | CEUFM | 3.23 | 0.73 | -77.4
EOL REI VENTO 1 | RNUERU | 8.79 | 5.75 | -34.58
EOL REI VENTO 3 | RNUERT | 9.27 | 7.7 | -16.94
EOL RIO CHORO | CEFRC | 0 | 0 | 0
EOL SANGRA.2 | RSEVS2 | 21.33 | 9.02 | -57.71
EOL SANGRA.3 | RSEVS3 | 0 | 6.98 | 0
EOL SANGRADOU | RSEVSS | 0 | 10.4 | 0
EOL SÃO CRISTOV | CEUESC | 2 | 0.68 | -66
EOL SÃO JORGE | CEUESJ | 1.52 | 0.75 | -50.66
EOL ST ANTO PAD | CEUEAP | 0.92 | 0.86 | -6.52
EOL XANGRILA | RSUEXG | 5.15 | 5.66 | 9.9
EOL. INDIOS 2 | RSEIN2 | 16.17 | 8.79 | -45.64
EOL. INDIOS 3 | RSEIN3 | 0 | 5.99 | 0

## 10-Motivo do Despacho Térmico
Motivo do Despacho Térmico
Valores - MWmed
Usina | Código ONS | Potência Instalada | Ordem de Mérito | Inflex. | Restrição Elétrica | Geração Fora de Mérito | Energia de Reposição | Garantia Energética | Export. | Verificado
ALTOS | PIEGAT | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANGRA I | RJUSAN01 | 640 | 646.86 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.86
ANGRA II | RJUSAN02 | 1350 | 1357.28 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357.28
ARACATI | CEEGTI | 21.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.FLUMINENSE | RJUTBF | 530 | 522.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.12
B.L.SOBRINHO L | BPEBLL | 65.25 | 0 | 0.25 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
B.L.SOBRINHO P | BPUTEB | 320.65 | 0 | 0.19 | 0 | 199.42 | 0 | 0 | 0 | 0
BAHIA I | BAUTBC | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.55 | 0 | 27.55
BATURITE | CEEGTE | 21.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMPO MAIOR | PIEGCM | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMPOS | RJUSCP | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDIOTA III | RSUTEC | 350 | 251.43 | 249.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.43
CAUCAIA | CEEGCC | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CELSO FURTADO | BAUTA | 373.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRATO | CEEGCT | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAIA | GOENDA | 85.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.ROCHA L | BPTERB | 58.83 | 0 | 3 | 0 | 55.83 | 0 | 0 | 0 | 0
E.ROCHA P | BPTER | 157.17 | 0 | 151.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FER.GASPARIAN | SPNPI | 386.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.L.BRIZOLA L | BPTRLL | 265.67 | 0 | 19.53 | 0 | 126.7 | 0 | 0 | 0 | 0
G.L.BRIZOLA L15 | BPTR15 | 30.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.L.BRIZOLA P | BPUTTR | 770.33 | 770.33 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GERAMAR I | MAGM1 | 165.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GERAMAR II | MAGM2 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GOIANIA II | GOGYN2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IGARAPE | MGIGPE | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IGUATU | CEEGTU | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0.99
JE.SO.PEREIRA | RNUJSP | 322.96 | 217.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7 | 0 | 306.85
JUAZEIRO NORT | CEEGJN | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JUIZ DE FORA | MGUTJF | 108 | 55.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.24
L.C.PRESTES L | BPTLAT | 215.75 | 0 | 2.59 | 0 | 133.79 | 0 | 0 | 0 | 0
L.C.PRESTES P | BPTLA | 134.25 | 134.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LUIZ O R MELO | ESUTLI | 204 | 0 | 21.08 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.08
MARAMBAIA | PIEGMB | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NAZARIA | PIEGNZ | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NO.FLUMINENSE 1 | NFUTNF | 400 | 176.23 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.03
NO.FLUMINENSE 2 | NFUNF2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NO.FLUMINENSE 3 | NFUNF3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NO.FLUMINENSE 4 | NFUNF4 | 168.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUTEPA | RSUPAL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P.MEDICI | RSUPME | 446 | 34.46 | 34.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.46
PALMEIRAS GO | GOUTP | 175.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PETROLINA | PECEPT | 136.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.36 | 0 | 132.36
PIE-RP | SPPIRP | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORTO PECEM I | CEUTPC | 720.27 | 372.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.34
PORTO PECEM II | CEUTPD | 365 | 363.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.3
POTIGUAR | RNUPU | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.28 | 0 | 15.28
POTIGUAR III | RNUPT | 66.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.24 | 0 | 21.24
ROMULOALMEIDA | BAUTFA | 138.02 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 24.9
S.JOSE COLINA | SPYJC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTA CRUZ | RJUSSC | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANTAREM | PASY | 22.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAO JERONIMO | RSUSJE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEPE TIARAJU | RSUTCA | 408.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T.PONTA NEGRA | AMGE | 148.5 | 0 | 57.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.23
TER BRASILIA | DFTBB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOCABO | PETPRD | 49.73 | 23.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 33.22
TERMOMANAUS | PEUTM | 143.04 | 0 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 77.96 | 0 | 86.1
TERMONORDESTE | PBUTN | 170.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.03 | 0 | 154.03
TERMONORTE II | ROTN2 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOPARAIBA | PBUTP | 170.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.91 | 0 | 145.91
TERMOPERNAMBU | PEUTPE | 532.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U. ALEGRETE | RSUTAL | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U. W.ARJONA | MSUTWA | 206.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.ARAUCARIA | PRARC | 484.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-A 1 | TSU1LA | 100 | 0 | 82.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.91
U.JLACERDA-A 2 | TSU2LA | 132 | 112.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.25
U.JLACERDA-B | SCUTLB | 262 | 110.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.34
U.JLACERDA-C | SCUTLC | 363 | 324.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.92
U.NV.VENECIA2 | MAUTNV | 178.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.PIRATININGA | SPPI | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.URUGUAIANA | RSUTUR | 639.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US. FIGUEIRA | PRUFRA | 30 | 0 | 10.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.53
US.CAMACARI | BAUTC | 346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US.CARIOBA | SPCAR | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT ERB CANDEI | BAUTCA | 16.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT MARIO LAGO | RJUTME | 922.61 | 0 | 16.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.26
UT. FORTALEZA | CEUTFO | 326.6 | 326.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.98
UT. KLABIN CE | PRUTKC | 330 | 0 | 73.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.06
UT.AUR.CHAVES | MGUTIB | 376 | 0 | 4.14 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 209.14
UT.CAM.GRANDE | PBUCG | 169.08 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64
UT.MARACANAU1 | CEUMU | 164 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
UT.MARANHAO 3 | MAUTM3 | 518.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 4 | MAUTM4 | 337.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 5 | MAUTM5 | 337.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.PARNAIBA 4 | MAUTP4 | 56.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.PECEM | CEEGPC | 27.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.POR.ITAQUI | MAUTPI | 360.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.TERMOCEARA | CEUSCJ | 220 | 66.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.23 | 0 | 95.04
UTE APARECIDA | AMAA | 216.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE ARAGUAIA | MTAR | 23.1 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8
UTE AREMBEPE | BAUCP | 150 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 93.26
UTE ATLANTICO 1 | TKUTAT | 218.74 | 178.2 | 178.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.63
UTE ATLANTICO 2 | TKUTA2 | 271.26 | 0 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE CACU I | GOUTCA | 130 | 0 | 57.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.34
UTE CRIST ROCHA | AMCR | 85.38 | 0 | 36.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.76
UTE CUIABA | MTUSCU | 529.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE GLOBAL I | BAUGU | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.24 | 0 | 116.24
UTE GLOBAL II | BAUGD | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4 | 0 | 117.4
UTE IPAUSSU | SPUIPA | 76 | 0 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.85
UTE JARAQUI | AMJA | 231.22 | 0 | 37.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.07
UTE MADEIRAS | SCCISF | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
UTE MANAUARA | AMMA | 150.3 | 0 | 54.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.09
UTE MAUA BL 3 | AMMU3 | 110 | 0 | 42.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.28
UTE MAUA BL4 | AMMU | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE MURICY | BAUCM | 147.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.14 | 0 | 123.14
UTE P.FERRO 1 | PEUPF1 | 94.08 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 52.53 | 0 | 56.76
UTE PERNAMB.3 | PEUTPT | 200.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA | APSA | 58.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA II | APS2 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SUAPE II | PEUTSD | 381.26 | 199.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.02 | 0 | 280.55
UTE SUZANO | MAUSUZ | 254.84 | 0 | 211.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.91
UTE SYKUE 1 | BASK01 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE TAMBAQUI | AMTA | 231.22 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4
UTE VIANA | ESUTEV | 174.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XAVANTES | GOMAXA | 101.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 11-Reserva Girante Demanda Máx.
Reserva Girante na Demanda Máxima da SIN - MW
Área de Operação | Disponibilidade Sincronizada(a) | Geração Verificada(b) | Reserva Girante(c=a-b) | Hora
COSR-NE | 8423.8191 | 7545 | 878.8191 | 14:52:00
COSR-N | 24927.3012 | 23158 | 1769.3012
COSR-SE | 35230.1644 | 30945 | 4285.1644
COSR-S | 12323.8981 | 11636 | 687.8981
SIN | 80905.1828 | 73284 | 7621.1828
- Geração Disponível Sincronizada = Potência instalada - Perda de potência devido a manutenções, restrições de unidades geradoras e unidades geradoras desligadas por conveniência operativa. - A geração de Itaipu está incluída no COSR-SE.

## 12-Carga Horária
Carga Horária por Submercado
Valores - MWmed
Submercado | Sudeste/Centro-Oeste |  |  | Sul |  |  | Nordeste |  |  | Norte
Hora | Programado MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Programado MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Programado MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Programado MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio %
1 | 34124 | 33433.19 | -2.02 | 10119.5 | 9899.19 | -2.18 | 10768 | 10549.63 | -2.03 | 5739 | 5780.38 | 0.72
2 | 31880.5 | 31395.32 | -1.52 | 9495.5 | 9304.61 | -2.01 | 10398 | 10268.35 | -1.25 | 5592.5 | 5655.54 | 1.13
3 | 30755.5 | 30234.79 | -1.69 | 9145 | 8957.54 | -2.05 | 10159 | 9978.18 | -1.78 | 5477 | 5526.61 | 0.91
4 | 30251.5 | 29804.67 | -1.48 | 9046 | 8816.54 | -2.54 | 10007.5 | 9800.81 | -2.07 | 5385.5 | 5409.99 | 0.45
5 | 30462.5 | 29896.54 | -1.86 | 9112 | 8913.74 | -2.18 | 9911 | 9701.04 | -2.12 | 5334 | 5339.34 | 0.1
6 | 31944 | 31383.89 | -1.75 | 9613.5 | 9413.98 | -2.08 | 9590.5 | 9453.39 | -1.43 | 5251.5 | 4725.56 | -10.02
7 | 33766 | 33099.19 | -1.97 | 10490.5 | 10309.45 | -1.73 | 9305 | 9127.8 | -1.9 | 5054.5 | 4164.34 | -17.61
8 | 36034.5 | 35300.06 | -2.04 | 11533 | 11390.7 | -1.23 | 10096 | 9918.65 | -1.76 | 5016 | 4438.72 | -11.51
9 | 38831 | 38077.65 | -1.94 | 12709 | 12571.27 | -1.08 | 11132 | 10875.05 | -2.31 | 5247.5 | 5137.47 | -2.1
10 | 40747 | 39884.65 | -2.12 | 13215.5 | 12946.81 | -2.03 | 11637 | 11311.89 | -2.79 | 5463 | 5451.69 | -0.21
11 | 42109.5 | 41194.84 | -2.17 | 13776.5 | 13549.49 | -1.65 | 11893.5 | 11453.45 | -3.7 | 5607.5 | 5593.95 | -0.24
12 | 42493.5 | 41368.36 | -2.65 | 13891.5 | 13609.55 | -2.03 | 11871 | 11460.61 | -3.46 | 5619 | 5617.4 | -0.03
13 | 41684.5 | 40568.35 | -2.68 | 12762.5 | 12482.87 | -2.19 | 11724 | 11221.56 | -4.29 | 5585 | 5555.98 | -0.52
14 | 42640.5 | 41382.36 | -2.95 | 13578.5 | 13268.09 | -2.29 | 12165.5 | 11549.14 | -5.07 | 5733 | 5696.89 | -0.63
15 | 43303 | 41727.64 | -3.64 | 14091 | 13758.43 | -2.36 | 12407 | 11706.15 | -5.65 | 5857.5 | 5887.5 | 0.51
16 | 43179.5 | 41467.71 | -3.96 | 13990.5 | 13690.72 | -2.14 | 12227 | 11517.51 | -5.8 | 5883 | 5926.05 | 0.73
17 | 42184 | 40369.27 | -4.3 | 13818.5 | 13409.25 | -2.96 | 11738.5 | 11084.61 | -5.57 | 5793 | 5892.8 | 1.72
18 | 40065 | 38764.31 | -3.25 | 13010.5 | 12625.39 | -2.96 | 10905.5 | 10656.23 | -2.29 | 5563.5 | 5651.68 | 1.58
19 | 42042.5 | 41412.63 | -1.5 | 12583.5 | 12426.91 | -1.24 | 11159 | 11082.98 | -0.68 | 5560 | 5609.43 | 0.89
20 | 42901 | 41777.14 | -2.62 | 13281.5 | 12876.76 | -3.05 | 11080.5 | 10928.42 | -1.37 | 5655 | 5836.06 | 3.2
21 | 41956.5 | 40770.61 | -2.83 | 12613.5 | 12099.75 | -4.07 | 11012.5 | 10819.74 | -1.75 | 5687 | 5910.39 | 3.93
22 | 41456 | 39664.05 | -4.32 | 12513.5 | 11853.75 | -5.27 | 11599 | 11291.53 | -2.65 | 5765.5 | 5826.37 | 1.06
23 | 39678.5 | 37871.06 | -4.56 | 12087 | 11494.64 | -4.9 | 11610.5 | 11107.27 | -4.33 | 5820.5 | 6072.29 | 4.33
24 | 36999.5 | 36032.07 | -2.61 | 11126 | 10761.07 | -3.28 | 11281.5 | 10798.7 | -4.28 | 5758 | 6028.35 | 4.7

## 13-Carga Diária por Submercardo
Carga Diária por Submercado
Submercado | GWh no Dia | GWh acumulado no Mês até o Dia | GWh acumulado noAno até o Dia
Sudeste/Centro-Oeste | 896.9 | 29325.58 | 85217.07
Sul | 280.39 | 8668.21 | 25902.72
Nordeste | 257.82 | 7967.92 | 22842.17
Norte | 132.75 | 4013.32 | 11264.02
Sistema Interligado Nacional | 1567.85 | 49975.04 | 145225.98

## 14-Demanda Máxima
Demanda Máxima
Demanda Máxima Instantânea
Submercado | Referência | Valor (MW) | Data | Hora
Sudeste/Centro-Oeste | Do Dia | 42650.08 | 31/03/2017 | 18:43
| Recorde | 51894 | 21/01/2015 | 14:32
Sul | Do Dia | 13952.422 | 31/03/2017 | 11:18
| Recorde | 17971 | 06/02/2014 | 14:29
Nordeste | Do Dia | 11776.31 | 31/03/2017 | 14:19
| Recorde | 12692 | 21/03/2017 | 14:40
Norte | Do Dia | 6130.43 | 31/03/2017 | 22:00
| Recorde | 6558 | 29/11/2016 | 15:48
SIN | Do Dia | 73312.51 | 31/03/2017 | 14:52
| Recorde | 85708 | 05/02/2014 | 15:41

## 15-Integ. Novos Equipamentos
Integração de Novos Equipamentos e Linhas de Transmissão no SIN
Observações
Nesse dia não houve integração de novos equipamentos.

## 16-Principais Ocorrências SIN
Principais Ocorrências no SIN
No dia 31/03/2017, às 05h24, ocorreu o desligamento automático das linhas de transmissão em 500 kV Oriximiná / Silves circuitos 1 e 2 (Manaus Transmisora de Energia SA), seguido do desligamento automático da usina hidrelétrica Balbina (Amazonas GT) e das usinas termelétricas Jaraqui (Breitener), Tambaqui (Breitener), Manauara (Manauara) Ponta Negra (Gera Amazonas), Cristiano Rocha (RAESA) e Mauá Bloco 3 (Amazonas GT), totalizando 409 MW de geração, ocasionando o desligamento geral do sistema Manaus. Em consequência, houve a interrupção de 944 MW de cargas da Eletrobras Distribuição Amazonas, afetando toda a região metropolitana de Manaus, capital do estado do Amazonas. Às 05h56 foi iniciado o restabelecimento das cargas, a partir do autorrestabelecimento da usina hidrelétrica Balbina. Às 06h37 foi fechada a interligação do sistema Manaus com o restante do SIN. Às 08h37 foi concluído o restabelecimento das cargas, com exceção de 20 MW, que foram recompostos somente às 09h54 devido problemas na rede de distribuição. A causa está sendo pesquisada pelo ONS e pelos agentes envolvidos. O tempo estava chuvoso, com descargas atmosféricas nas proximidades da subestação Silves.

## 17-Acomp. Armazenamentos
Acompanhamento dos Armazenamentos
Curva de Energia Armazenada Verificada

## 18-Variação Energia Armazenada
Variação de Energia Armazenada
Energia Armazenada | Sul | SE/CO | Norte | NE
Capacidade Máxima (MWmês) | 19958 | 203343 | 15041 | 51809
Armazenamento ao final do dia (MWmês) | 8682 | 84357 | 9593 | 11236
Armazenamento ao final do dia (%) | 43.5 | 41.49 | 63.78 | 21.69
Variação em relação dia anterior (%) | -0.53 | 0 | -0.2 | 0
Variação acumulada mensal (%) | -7.58 | 1.2 | 15.19 | 0.62

## 19-Energia Natural Afluente
Energia Natural Afluente
Submercado | % MLT no dia | % MLT acumulado no mês até o dia | ENA Bruta (MWmed) no dia | ENA Bruta (MWmed) acumulada até o dia
Norte | 80.21 | 83.8484 | 13529 | 14143.0645
Nordeste | 16.43 | 23.4577 | 2397 | 3423.3548
Sul | 46.29 | 84.8655 | 3267 | 5989.9677
Sudeste/Centro-Oeste | 61.7 | 68.5842 | 41337 | 45947.2903

## 20-Esquemático Reservatórios
Esquemático das Usinas Hidroelétricas do SIN

## 21-Sit. Princ. Reservatórios S
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Submercado Sul
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
CAPIVARI | G. P. SOUZA | 837.14 | 48.15 | 28 | 30 | 0 | 0
ITAJAI | SALTO PILAO | 318.84 | 84 | 43 | 43 | 0 | 0
IGUACU | G. B. MUNHOZ | 720.31 | 38.2 | 238 | 758 | 0 | 0
| SEGREDO | 606.05 | 80.4 | 822 | 693 | 0 | -25
| SANTA CLARA-PR | 793.35 | 26.76 | 35 | 9 | 0 | 0
| FUNDÃO | 705.37 | 74 | 12 | 14 | 0 | 0
| JORDÃO | 606 | 48.29 | 22 | 14 | 0 | 25
| SALTO SANTIAGO | 494 | 45.51 | 745 | 1110 | 349 | 0
| SALTO OSORIO | 396.02 | 86.54 | 1042 | 1169 | 0 | 0
| SALTO CAXIAS | 324.05 | 52.19 | 1395 | 1332 | 0 | 0
JACUI | ERNESTINA | 489.57 | 101.89 | 30 | 38 | 33 | 0
| PASSO REAL | 321.19 | 65.26 | 61 | 225 | 0 | 0
| JACUI | 279.08 | 84.22 | 216 | 217 | 0 | 0
| ITAUBA | 180.18 | 68.11 | 239 | 340 | 0 | 0
| D. FRANCISCA | 93.28 | 64.05 | 354 | 245 | 0 | 0
| CASTRO ALVES | 239.32 | 32 | 48 | 68 | 3 | 0
| MONTE CLARO | 147.01 | 0.94 | 88 | 95 | 13 | 0
| 14 DE JULHO | 103.17 | 17 | 89 | 81 | 28 | 0
PARANAPANEMA | MAUA | 629.59 | 36.8 | 129 | 262 | 0 | 0
URUGUAI | GARIBALDI | 703.16 | 25.02 | 77 | 94 | 0 | 0
| BARRA GRANDE | 626.77 | 27.74 | 44 | 138 | 0 | 0
| CAMPOS NOVOS | 656.91 | 38.2 | 102 | 114 | 7 | 0
| MACHADINHO | 467.8 | 16.84 | 304 | 282 | 0 | 0
| ITÁ | 367.42 | 55.41 | 341 | 357 | 0 | 0
| PASSO FUNDO | 594.34 | 64.53 | 14 | 0 | 0 | 0
| MONJOLINHO | 327.66 | 57.44 | 9 | 0 | 0 | 0
| FOZ CHAPECO | 264.37 | 36.67 | 407 | 416 | 75 | 0
| QUEBRA QUEIXO | 546.43 | 46.74 | 17 | 30 | 0 | 0
| SAO JOSE | 154.49 | 82 | 109 | 106 | 0 | 0
| PASSO SAO JOAO | 127.96 | 70.55 | 108 | 97 | 19 | 0

## 22-Sit. Princ. Reservatórios SE
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Submercado Sudeste
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
AMAZONAS | GUAPORE | 479.16 | 91.79 | 46 | 45 | 0 | 0
| JIRAU | 89.81 | 96.42 | 27153 | 27120 | 3993 | 0
| SANTO ANTONIO | 70.5 | 100 | 31078 | 31078 | 11481 | 0
| SAMUEL | 87.19 | 94.98 | 1029 | 888 | 357 | 0
| RONDON II | 268.18 | 104.88 | 154 | 145 | 47 | 0
| DARDANELOS | 213.87 | 74 | 861 | 861 | 574 | 0
| TELES PIRES | 220.44 | 100 | 4409 | 4409 | 452 | 0
DOCE | CANDONGA | 312.68 | 0 | 62 | 61 | 61 | 0
| GUILM. AMORIM | 494.83 | 93.77 | 35 | 35 | 0 | 0
| SA CARVALHO | 372.63 | 76.8 | 37 | 35 | 0 | 0
| SANTONIO CM | 360.52 | 0 | 52 | 65 | 5 | 60
| SALTO GRANDE CM | 355.7 | 96.17 | 77 | 82 | 0 | 0
| PORTO ESTRELA | 258.06 | 104 | 96 | 96 | 0 | 0
| BAGUARI | 184.85 | 68.45 | 295 | 309 | 0 | 0
| AIMORES | 89.83 | 58.17 | 313 | 344 | 16 | 0
| MASCARENHAS | 59.72 | 16.98 | 413 | 426 | 0 | 0
GRANDE | CAMARGOS | 908.94 | 60.77 | 63 | 42 | 0 | 0
| ITUTINGA | 885.74 | 93.77 | 51 | 51 | 0 | 0
| FUNIL-MG | 807.87 | 34.95 | 108 | 116 | 0 | 0
| FURNAS | 760.2 | 44.83 | 299 | 771 | 0 | 0
| M. MORAES | 661.31 | 56.16 | 757 | 941 | 0 | 0
| L. C. BARRETO | 621.25 | 68.43 | 955 | 1007 | 0 | 0
| JAGUARA | 558.2 | 90 | 1011 | 1001 | 0 | 0
| IGARAPAVA | 511.99 | 47.02 | 1064 | 1060 | 0 | 0
| VOLTA GRANDE | 494.44 | 68.28 | 1156 | 1272 | 0 | 0
| P. COLOMBIA | 466.07 | 32.46 | 1243 | 1275 | 0 | 0
| CACONDE | 853.1 | 88.71 | 31 | 38 | 0 | 0
| E. DA CUNHA | 664.34 | 85.25 | 66 | 68 | 6 | 0
| LIMOEIRO | 572.35 | 88.35 | 61 | 64 | 0 | 0
| MARIMBONDO | 443.85 | 80.64 | 1684 | 1278 | 0 | 0
| A. VERMELHA | 381.11 | 73.75 | 1457 | 1594 | 0 | 0
ITABAPOANA | ROSAL | 554.97 | 99.43 | 17 | 18 | 0 | 0
JEQUITINHONHA | IRAPE | 483.13 | 23.1 | 130 | 48 | 0 | 0
MUCURI | STA.CLARA-MG | 84.71 | 72.26 | 21 | 11 | 3 | 0
PARAIBA DO SUL | PARAIBUNA | 709.08 | 69.09 | 55 | 19 | 0 | 0
| SANTA BRANCA | 610.07 | 20.68 | 20 | 31 | 0 | 0
| JAGUARI | 618.37 | 69.89 | 10 | 5 | 0 | 0
| FUNIL | 462.58 | 76.75 | 116 | 152 | 0 | 0
| SANTA CECILIA | 352.81 | 89.11 | 197 | 72 | 72 | 114
| PICADA | 659.06 | 71.04 | 24 | 22 | 0 | 0
| SOBRAGI | 437.02 | 67.8 | 37 | 37 | 0 | 0
| ANTA | 251.33 | 83 | 211 | 92 | 92 | 84
| SIMPLICIO | 250.88 | 88.06 | 84 | 83 | 0 | 0
| ILHA POMBOS | 139.49 | 76.21 | 200 | 187 | 0 | 0
| SANTANA | 363.28 | 82.37 | 2 | 0 | 0 | 0
| VIGARIO | 398.32 | 76.02 | 104 | 113 | 0 | 0
| NILO PEÇANHA | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0
| TOCOS | 442.67 | 16.39 | 9 | 0 | 0 | 9
| LAJES | 413.22 | 88.16 | 2 | 11 | 0 | -9
| FONTES | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0
| PEREIRA PASSOS | 86.25 | 93.28 | 121 | 120 | 0 | 0
PARANAIBA | BATALHA | 795.98 | 64.06 | 74 | 32 | 0 | 0
| S.DO FACÃO | 740.38 | 24.9 | 52 | 67 | 0 | 0
| EMBORCAÇÃO | 637.71 | 36.02 | 214 | 278 | 0 | 0
| NOVA PONTE | 793.22 | 30.81 | 158 | 239 | 0 | 0
| MIRANDA | 694.56 | 50.92 | 273 | 267 | 0 | 0
| C.BRANCO-1 | 623.5 | 28.15 | 281 | 279 | 0 | 0
| C.BRANCO-2 | 564.86 | 53.32 | 290 | 310 | 0 | 0
| CORUMBA-4 | 840.55 | 61.18 | 137 | 40 | 10 | 0
| CORUMBA-3 | 769.48 | 34.22 | 50 | 50 | 17 | 0
| CORUMBA | 590.26 | 73.73 | 192 | 125 | 0 | 0
| ITUMBIARA | 503.43 | 22.95 | 809 | 904 | 0 | 0
| C. DOURADA | 430.5 | 66.67 | 961 | 1505 | 0 | 0
| SÃO SIMÃO | 398.27 | 71.27 | 2244 | 1531 | 0 | 0
| CACU | 477 | 100 | 355 | 351 | 88 | 0
| B.COQUEIROS | 447.96 | 97.89 | 377 | 386 | 112 | 0
| FOZ DO RIO CLARO | 353.9 | 94.72 | 335 | 340 | 61 | 0
| SALTO | 446.68 | 117.93 | 270 | 270 | 15 | 0
| S.R.VERDINHO | 370.51 | 101.05 | 277 | 267 | 28 | 0
| ESPORA | 583.41 | 98.21 | 91 | 94 | 17 | 0
PARANAPANEMA | JURUMIRIM | 565.75 | 69.54 | 132 | 322 | 0 | 0
| PIRAJU | 531.5 | 100 | 322 | 322 | 0 | 0
| CHAVANTES | 470.94 | 61.65 | 371 | 287 | 0 | 0
| OURINHOS | 398 | 100 | 301 | 301 | 0 | 0
| SALTO GRANDE CS | 383.88 | 71.07 | 383 | 394 | 0 | 0
| CANOAS II | 365.93 | 92.78 | 404 | 420 | 12 | 0
| CANOAS I | 350.89 | 88.5 | 458 | 438 | 0 | 0
| CAPIVARA | 330.18 | 64.57 | 1077 | 1588 | 543 | 0
| TAQUARUÇU | 283.56 | 76.63 | 1590 | 1623 | 0 | 0
| ROSANA | 257.73 | 85.7 | 1732 | 1955 | 296 | 0
PARANA | I. SOLTEIRA | 327.16 | 82.02 | 4163 | 3540 | 0 | 218
| JUPIA | 279.75 | 90.94 | 4977 | 4602 | 0 | 0
| PORTO PRIMAVERA | 257.23 | 11.01 | 6493 | 6732 | 0 | 0
| ITAIPU | 218.86 | 92.11 | 10723 | 10575 | 0 | 0
PARAGUAI | MANSO | 286.43 | 93.06 | 293 | 210 | 0 | 0
| PONTE DE PEDRA | 395.97 | 98.77 | 117 | 110 | 34 | 0
| ITIQUIRA I | 412.03 | 104.48 | 138 | 135 | 1 | 0
| ITIQUIRA II | 320.76 | 0 | 40 | 29 | 29 | 0
| JAURU | 354.74 | 44.14 | 88 | 87 | 0 | 0
SAO FRANCISCO | RETIRO BAIXO | 614.03 | 1.41 | 45 | 43 | 0 | 0
| TRÊS MARIAS | 559.92 | 33.47 | 148 | 217 | 0 | 0
| QUEIMADO | 824.46 | 62.96 | 45 | 7 | 0 | 0
TIETE | PONTE NOVA | 762.37 | 39.4 | 4 | 4 | 0 | 0
| BILLINGS | 745.32 | 87.95 | 3 | 15 | 0 | 0
| GUARAPIRANGA | 735.24 | 80.93 | 8 | 14 | 0 | 0
| EDGARD SOUZA | 711.05 | 37.6 | 76 | 78 | 78 | 0
| B. BONITA | 450.98 | 93.81 | 232 | 372 | 0 | 0
| BARIRI | 427.07 | 55.95 | 379 | 414 | 0 | 0
| IBITINGA | 403.72 | 43.5 | 518 | 531 | 0 | 0
| PROMISSÃO | 383.53 | 88.38 | 560 | 621 | 0 | 0
| N. AVANHANDAVA | 357.8 | 89.95 | 656 | 679 | 0 | 0
| TRÊS IRMÃOS | 327.16 | 81.84 | 816 | 779 | 0 | -218
| HENRY BORDEN | 727.25 | 87.26 | 3 | 7 | 0 | 0
TOCANTINS | SERRA DA MESA | 427.74 | 13.55 | 1077 | 313 | 0 | 0
| CANA BRAVA | 332.44 | 80.39 | 510 | 321 | 0 | 0
| SAO SALVADOR | 286.89 | 77.47 | 413 | 357 | 0 | 0
| PEIXE ANGICAL | 262.31 | 63.67 | 817 | 630 | 0 | 0
| LAJEADO | 212.12 | 76.97 | 1969 | 2467 | 0 | 0

## 23-Sit. Princ. Reservatórios NE
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Submercado Nordeste
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
JEQUITINHONHA | ITAPEBI | 109.46 | 80.41 | 155 | 171 | 23 | 0
PARAGUACU | PEDRA DO CAVALO | 111.03 | 59.9 | 3 | 4 | 0 | 0
PARNAIBA | BOA ESPERANÇA | 303.18 | 83.73 | 466 | 327 | 0 | 0
SAO FRANCISCO | SOBRADINHO | 383.74 | 15.44 | 620 | 792 | 0 | 0
| LUIZ GONZAGA | 299.86 | 15.19 | 703 | 703 | 0 | 0
| MOXOTO | 251.57 | 77.99 | 703 | 0 | 0 | 705
| P. AFONSO 1,2,3 | 230.28 | 98.98 | 0 | 0 | 0 | 0
| P. AFONSO 4 | 251.42 | 70.33 | 705 | 711 | 0 | 0
| XINGO | 137.81 | 78.05 | 711 | 710 | 0 | 0

## 24-Sit. Princ. Reservatórios N
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Submercado Norte
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
ARAGUARI | CACHOEIRA CALDEIRAO | 56.97 | 0 | 3015 | 3019 | 2348 | 0
| COARACY NUNES | 41.89 | 94.27 | 3052 | 3040 | 2642 | 0
| FERREIRA GOMES | 20.2 | 0 | 3022 | 3046 | 1993 | 0
AMAZONAS | BALBINA | 48.52 | 44.75 | 1029 | 342 | 0 | 0
| CURUA-UNA | 67.99 | 99.92 | 359 | 336 | 228 | 0
| STO ANTONIO DO JARI | 30.6 | 177.97 | 2460 | 2472 | 1392 | 0
| BELO MONTE | 96.96 | 82.55 | 2397 | 2609 | 0 | 0
| PIMENTAL | 96.84 | 0 | 20289 | 18512 | 17314 | 2397
TOCANTINS | ESTREITO | 155.84 | 96.33 | 3032 | 1734 | 0 | 0
| TUCURUI | 73.9 | 99.23 | 17249 | 20024 | 9033 | 0