## Índice
Sistema de Divulgação do Resultado da Operação - SDRO
Boletim Diário da Operação |  |  | BDO - 31/03/2018
ÍNDICE
Balanço de Energia
1. | Balanço de Energia - Diário
2. | Balanço de Energia - Acumulado Até o Dia
Dados Diários Acumulados
| 3. | Subsistema Sul
| 4. | Subsistema Sudeste
| 5. | Subsistema Nordeste
| 6. | Subsistema Norte
| 7. | Sistema Interligado Nacional
Produção de Energia
8. | Produção Hidráulica por Usina
9. | Produção Térmica por Usina
10. | Produção Eólica por Usina
11. | Produção Solar por Usina
12. | Motivo do Despacho Térmico
13. | Reserva Girante na Demanda Máxima do SIN
Carga e Demanda
14. | Carga Horária por Subsistema
15. | Carga Diária por Subsistema
16. | Demanda Máxima
Integração de Novos Equipamentos e Ocorrências no SIN
17. | Integração de Novos Equipamentos
18. | Principais Ocorrências no SIN
Hidrologia
19. | Acompanhamento dos Armazenamentos
20. | Variação de Energia Armazenada
21. | Energia Natural Afluente
22. | Esquemático das Usinas Hidroelétricas do SIN
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
| 23. | Subsistema Sul
| 24. | Subsistema Sudeste
| 25. | Subsistema Nordeste
| 26. | Subsistema Norte

## 01-Balanço de Energia
Balanço de Energia Diário
Sistema Interligado Nacional
| Produção | Programado | Verificado | Desvio
| Hidro Nacional | 40811.1875 | 38457.624 | 65.22%
| Itaipu Binacional | 9922.9167 | 9997.8262 | 16.96%
| Termo Nuclear | 1990 | 1986.32 | 3.369%
| Termo Convencional | 5616.2917 | 4925.1333 | 8.353%
| Eólica | 2917.1458 | 3313.8285 | 5.62%
| Solar | 170.5208 | 283.7444 | 0.4812%
| Total SIN | 61428.0625 | 58964.4764 | 100%
| Intercâmbio Internacional | 0 | 0
| Carga (*) | 61428.0625 | 58964.4764
|  | Norte |  |  |  | Nordeste
|  | Hidro | 91.35% | 9443.0545 | 10481.3333 | Hidro | 29.16% | 1898.3627 | 1885
|  | Termo | 8.131% | 840.5233 | 806.25 | Termo | 20.38% | 1326.7988 | 1694.1667
|  | Eólica | 0.5162% | 53.3639 | 34.5417 | Eólica | 47.3% | 3079.0927 | 2633.1667
|  | Total | 100% | 10336.9416 | 11322.125 | Solar | 3.157% | 205.4977 | 133.0833
|  | Carga (*) |  | 5157.5833 | 5157.0417 | Total | 100% | 6509.752 | 6212.3333
|  | Exportação N |  | 5179.3583 | 6165.0833 | Carga (*) |  | 9418.1136 | 9401.7708
[6 empty] | Importação NE |  | 2908.3616 | 3056.3542
|  | Itaipu Binacional |  |  |  | Sudeste / Centro-Oeste
|  | 50 Hz |  | 4937.1769 | 4819.7917 | Hidro | 83.54% | 21442.2272 | 22252.5208
|  | 60 Hz |  | 5060.6493 | 5103.125 | Termo | 8.421% | 2161.411 | 2281.875
|  | Total |  | 9997.8262 | 9922.9167 | Nuclear | 7.738% | 1986.32 | 1990
|  | Intercâmbio Itaipu/SE |  | 9997.8262 | 9922.9167 | Solar | 0.3048% | 78.2466 | 37.4375
[6 empty] | Total | 100% | 25668.2049 | 26561.8333
[6 empty] | Carga (*) |  | 35104.1126 | 36904.1042
| Intercâmbio Internacional |  |  |  |  | Intercâmbio SE/N-NE |  | -2270.9967 | -3108.7292
|  | Importação |  | Exportação
| Paraguai |  |  |  |  | Sul
| Acaray | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro | 87.94% | 5673.9795 | 6192.3333
| Uruguai |  |  |  |  | Termo | 9.244% | 596.4002 | 834
| Melo | 0 | 0 | 0 | 0 | Eólica | 2.811% | 181.3719 | 249.4375
| Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | Total | 100% | 6451.7516 | 7275.7708
| Argentina |  |  |  |  | Carga (*) |  | 9284.6668 | 9965.1458
| Garabi I | 0 | 0 | 0 | 0 | Intercâmbio S/SE |  | -2832.9152 | -2689.375
| Garabi II | 0 | 0 | 0 | 0
| Uruguaiana | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 0 | 0 | 0 | 0
| Intercâmbio Internacional/S |  |  | 0 | 0
(*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária

## 02-Balanço de Energia Acumulado
Balanço de Energia Acumulado no Mês até o Dia
Sistema Interligado Nacional
| Produção | Programado | Verificado | Desvio
| Hidro Nacional | 44742.3508 | 43865.8829 | 64.48%
| Itaipu Binacional | 11318.078 | 11373.1038 | 16.72%
| Termo Nuclear | 1146.2129 | 1150.4671 | 1.691%
| Termo Convencional | 8598.0707 | 8504.0257 | 12.5%
| Eólica | 2672.2171 | 2922.1923 | 4.295%
| Solar | 156.3125 | 217.8489 | 100%
| Total SIN | 68633.2419 | 68033.5208 | 100%
| Intercâmbio Internacional | 0 | -0.027097
| Carga (*) | 68633.2419 | 68033.548
|  | Norte |  |  |  | Nordeste
|  | Hidro | 91.25% | 9447.323 | 9957.9993 | Hidro | 26.43% | 1965.7733 | 1889.4805
|  | Termo | 7.881% | 815.9835 | 808.2298 | Termo | 39.75% | 2956.8923 | 2993.9812
|  | Eólica | 0.8727% | 90.3542 | 63.8421 | Eólica | 31.7% | 2357.708 | 2173.6237
|  | Total | 100% | 10353.6606 | 10830.0712 | Solar | 2.121% | 157.737 | 119.4153
|  | Carga (MWmed)(*) |  | 5565.0593 | 5658.7608 | Total | 100% | 7438.1107 | 7176.5007
|  | Exportação N |  | 4788.6014 | 5171.3105 | Carga (MWmed)(*) |  | 10571.807 | 10623.664
|  | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 26.670 MWmed | Importação NE |  | 3133.6964 | 3447.1633
|  | 101,28% MLT bruta no mês até o dia |  |  |  | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 7.757 MWmed
|  | 59,93% MLT armazenável no mês até o dia |  |  |  | 53,57% MLT bruta no mês até o dia
|  | Energia Armazenada |  |  |  | 52,50% MLT armazenável no mês até o dia
|  | No dia | 9914 | MWmês | 65.89% | Energia Armazenada
|  | Desvio dia anterior |  |  |  | No dia | 18942 |  | 36.56%
|  |  | -10 | MWmês | -0.07% | Desvio dia anterior |  | MWmês
[7 empty] | 128 | MWmês | 0.25%
|  | Itaipu Binacional |  |  |  | Sudeste / Centro-Oeste
|  | 50 Hz |  | 4822.889 | 4825.2016 | Hidro | 83.09% | 24656.0519 | 24984.1794
|  | 60 Hz |  | 6550.2148 | 6492.8763 | Termo | 12.83% | 3806.7635 | 3896.8973
|  | Total |  | 11373.1038 | 11318.078 | Nuclear | 3.877% | 1150.4671 | 1146.2129
|  | Intercâmbio Itaipu/SE |  | 11373.1038 | 11318.078 | Solar | 0.2026% | 60.1119 | 36.8972
[6 empty] | Total | 100% | 29673.3944 | 30064.1868
[6 empty] | Carga (MWmed)(*) |  | 40005.4547 | 40415.6142
| Intercâmbio Internacional |  |  |  |  | Intercâmbio SE/N-NE |  | -1654.905 | -1724.1472
|  | Importação |  | Exportação |  | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 59.509 MWmed
| Paraguai |  |  |  |  | 88,80% MLT bruta no mês até o dia
| Acaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,44% MLT armazenável no mês até o dia
| Uruguai |  |  |  |  | Energia Armazenada
| Melo | 0.024194 | 0 | 0 | 0 | No dia | 85915 | MWmês | 42.25%
| Rivera | 0.0032258 | 0 | 0 | 0 | Desvio dia anterior
| Argentina | [5 empty] | 232 | MWmês | 0.11%
| Garabi I | 0 | 0 | 0 | 0
| Garabi II | 0.00032258 | 0 | 0 | 0 | Sul
| Uruguaiana | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro | 84.79% | 7796.7347 | 7910.6915
| Total | 0.027097 | 0 | 0 | 0 | Termo | 10.05% | 924.3865 | 898.9624
| Intercâmbio Internacional/S |  |  | 0.027097 | 0 | Eólica | 5.156% | 474.1301 | 434.7513
[6 empty] | Total | 100% | 9195.2513 | 9244.4052
[6 empty] | Carga (MWmed)(*) |  | 11891.227 | 11935.203
| (*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária |  |  |  |  | Intercâmbio S/SE |  | -2695.9485 | -2690.7977
[6 empty] | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 6.832 MWmed
95,03% MLT bruta no mês até o dia
92,89% MLT armazenável no mês até o dia
Energia Armazenada
[6 empty] | No dia | 13805 | MWmês | 68.68%
Desvio dia anterior
[7 empty] | 233 | MWmês | 1.16%

## 03-Dados Diários Acumulados S
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Subsistema Sul
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/03/2018 | 10862.9 | 9691.41 | 1018.88 | 152.61 | 0 | -2670.28 | 13533.93
02/03/2018 | 11336 | 10106.45 | 1051.29 | 178.26 | 0 | -2281.91 | 13617.91
03/03/2018 | 9178.29 | 7790.74 | 1147.76 | 239.8 | 0 | -2455.4 | 11633.69
04/03/2018 | 6465.98 | 4886.9 | 1092.95 | 486.13 | 0 | -3641.38 | 10107.36
05/03/2018 | 10985.59 | 9695.7 | 1080.19 | 209.7 | 0 | -2317.43 | 13303.02
06/03/2018 | 10909.59 | 9082.12 | 1049.23 | 778.25 | 0 | -2585.88 | 13495.47
07/03/2018 | 10331.73 | 8718.46 | 1039.56 | 573.71 | 0 | -2611.75 | 12943.48
08/03/2018 | 10342 | 9152.3 | 1061.25 | 128.45 | 0 | -2431.91 | 12773.91
09/03/2018 | 9666.14 | 8350.85 | 960.62 | 354.67 | 0 | -3117.95 | 12784.09
10/03/2018 | 7617.43 | 6242.26 | 781.47 | 593.69 | 0 | -3844.39 | 11461.82
11/03/2018 | 5665.56 | 4068.69 | 894.43 | 702.44 | 0 | -4900.41 | 10565.96
12/03/2018 | 9928.16 | 8191.73 | 978.07 | 758.36 | 0 | -2961.89 | 12890.04
13/03/2018 | 9749.63 | 8552.38 | 946.12 | 251.14 | 0 | -3255.56 | 13005.19
14/03/2018 | 10005.36 | 8665.3 | 920.8 | 419.26 | 0 | -3125.02 | 13130.38
15/03/2018 | 10124.65 | 8106.83 | 920.59 | 1097.24 | 0 | -2470.96 | 12595.61
16/03/2018 | 8962.63 | 7809.73 | 862.14 | 290.76 | 0 | -3365.55 | 12328.18
17/03/2018 | 9260.42 | 7800.64 | 748.35 | 711.44 | 0 | -1900.54 | 11160.96
18/03/2018 | 7034.75 | 5196.49 | 698.17 | 1140.09 | 0 | -3343.4 | 10378.15
19/03/2018 | 10785.32 | 9427.9 | 678.08 | 679.33 | 0 | -2076.16 | 12861.47
20/03/2018 | 10156.28 | 9043.24 | 810.98 | 302.06 | 0 | -2152.02 | 12308.3
21/03/2018 | 9719.03 | 8165.16 | 897.98 | 655.89 | 0 | -2201.06 | 11920.09
22/03/2018 | 9494.94 | 8325.05 | 920.87 | 249.01 | 0 | -2443.55 | 11938.48
23/03/2018 | 9593.39 | 7962.9 | 993.59 | 636.9 | 0 | -2915.97 | 12509.36
24/03/2018 | 7986.23 | 6507.71 | 986.61 | 491.91 | 0 | -3130.64 | 11116.87
25/03/2018 | 5777.82 | 4001.94 | 981.31 | 794.57 | 0 | -3135.73 | 8913.55
26/03/2018 | 8911.76 | 7535.84 | 947.7 | 428.22 | 0 | -2128.32 | 11040.08
27/03/2018 | 10798.78 | 9111.4 | 937.18 | 750.19 | 0 | -843.03 | 11641.81
28/03/2018 | 10847.05 | 9722.99 | 904.6 | 219.46 | 0 | -1200.61 | 12047.67
29/03/2018 | 10572.08 | 9576.9 | 886.36 | 108.83 | 0 | -1522.33 | 12094.41
30/03/2018 | 5531.55 | 4534.77 | 862.46 | 134.32 | 0 | -3710.57 | 9242.12
31/03/2018 | 6451.75 | 5673.98 | 596.4 | 181.37 | 0 | -2832.92 | 9284.67

## 04-Dados Diários Acumulados SE
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Subsistema Sudeste
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/03/2018 | 42254.47 | 38471.4 | 3717.58 | 0 | 65.49 | 535.39 | 41719.08
02/03/2018 | 42411.15 | 38668.3 | 3673.84 | 0 | 69.01 | 356.12 | 42055.03
03/03/2018 | 39018.36 | 34998.44 | 3952.71 | 0 | 67.21 | 586.94 | 38431.43
04/03/2018 | 37247.62 | 33013.5 | 4176.9 | 0 | 57.22 | 1861.09 | 35386.54
05/03/2018 | 42388.12 | 38333.92 | 4011.53 | 0 | 42.68 | 528.54 | 41859.59
06/03/2018 | 43324.2 | 39157.91 | 4104.81 | 0 | 61.48 | 354.42 | 42969.78
07/03/2018 | 43045.88 | 38885.22 | 4110.55 | 0 | 50.11 | 337.01 | 42708.87
08/03/2018 | 41415.77 | 37344.5 | 4035.85 | 0 | 35.42 | 133.33 | 41282.44
09/03/2018 | 41425.41 | 37247.65 | 4131.22 | 0 | 46.54 | 919.37 | 40506.03
10/03/2018 | 39049.65 | 34783.66 | 4233.2 | 0 | 32.78 | 1873.53 | 37176.12
11/03/2018 | 38328.03 | 34083.54 | 4230.1 | 0 | 14.39 | 4321.13 | 34006.91
12/03/2018 | 42475.3 | 38208.21 | 4267.09 | 0 | 0 | 1002.57 | 41472.73
13/03/2018 | 43824.54 | 39390.85 | 4348.99 | 0 | 84.7 | 1234.2 | 42590.34
14/03/2018 | 44502.93 | 40043.5 | 4396.47 | 0 | 62.96 | 1099.4 | 43403.53
15/03/2018 | 43477.1 | 38858.43 | 4549.57 | 0 | 69.1 | 173.51 | 43303.59
16/03/2018 | 44564.25 | 39744.59 | 4755.46 | 0 | 64.2 | 1293.63 | 43270.63
17/03/2018 | 39116.71 | 34365.02 | 4704.47 | 0 | 47.22 | 753.82 | 38362.89
18/03/2018 | 37013.35 | 32162.98 | 4770.46 | 0 | 79.9 | 2195.08 | 34818.27
19/03/2018 | 42792.04 | 37926.09 | 4793.16 | 0 | 72.8 | 403.11 | 42388.94
20/03/2018 | 43629.72 | 37720.73 | 5831.78 | 0 | 77.21 | 242.28 | 43387.44
21/03/2018 | 42845.36 | 36504.51 | 6274.5 | 0 | 66.36 | 951.02 | 41894.34
22/03/2018 | 42382.98 | 36029.82 | 6312.04 | 0 | 41.12 | 1643.9 | 40739.08
23/03/2018 | 42991.79 | 36454.1 | 6485.74 | 0 | 51.96 | 1745.34 | 41246.46
24/03/2018 | 39812.76 | 33297.9 | 6441.46 | 0 | 73.4 | 1935.91 | 37876.85
25/03/2018 | 37302.97 | 31048.81 | 6184.77 | 0 | 69.39 | 2658.41 | 34644.57
26/03/2018 | 42001.15 | 35783.57 | 6133.81 | 0 | 83.78 | 1144.13 | 40857.02
27/03/2018 | 40997.56 | 34515.63 | 6411.21 | 0 | 70.72 | -6.32 | 41003.88
28/03/2018 | 41325.19 | 34753.96 | 6495.29 | 0 | 75.93 | 165.19 | 41160.01
29/03/2018 | 40097.73 | 34056.7 | 5964.4 | 0 | 76.64 | -353.14 | 40450.88
30/03/2018 | 35713.28 | 29610.32 | 6027.47 | 0 | 75.48 | 1621.53 | 34091.74
31/03/2018 | 35666.03 | 31440.05 | 4147.73 | 0 | 78.25 | 561.92 | 35104.11

## 05-Dados Diários Acumulados NE
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Subsistema Nordeste
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/03/2018 | 7436.09 | 2099.37 | 2955.84 | 2218.55 | 162.34 | -3305.69 | 10741.78
02/03/2018 | 7669.83 | 2686.92 | 3612.93 | 1182.24 | 187.73 | -3151.38 | 10821.21
03/03/2018 | 7650.44 | 2197.01 | 3486.77 | 1780.32 | 186.35 | -2435.4 | 10085.84
04/03/2018 | 7676.96 | 1865.47 | 2949.3 | 2698.73 | 163.46 | -1703.46 | 9380.42
05/03/2018 | 8097.72 | 2575.63 | 3432.79 | 1906.48 | 182.82 | -2663.45 | 10761.17
06/03/2018 | 7228.52 | 1816.61 | 3418.1 | 1827.36 | 166.46 | -3868.27 | 11096.79
07/03/2018 | 7477.53 | 1773.92 | 3628.21 | 1911.21 | 164.19 | -3836.23 | 11313.76
08/03/2018 | 7307.61 | 1830.17 | 3649.92 | 1709.47 | 118.06 | -4049.46 | 11357.07
09/03/2018 | 7089.31 | 2102.22 | 3592.81 | 1243.53 | 150.75 | -4266.19 | 11355.5
10/03/2018 | 6724.5 | 1808.56 | 3460.62 | 1283.23 | 172.08 | -3914.69 | 10639.19
11/03/2018 | 6471.37 | 1776.92 | 2999 | 1565.97 | 129.47 | -3458.99 | 9930.37
12/03/2018 | 7108.09 | 1813.76 | 3540.97 | 1578.69 | 174.67 | -4064.3 | 11172.39
13/03/2018 | 7345.89 | 1696.15 | 3737.64 | 1769.89 | 142.21 | -3814.66 | 11160.55
14/03/2018 | 7876.84 | 1870.72 | 3042.66 | 2773.67 | 189.79 | -3415.76 | 11292.6
15/03/2018 | 7735.61 | 1981.15 | 2536.83 | 3068.26 | 149.37 | -3489.93 | 11225.53
16/03/2018 | 7865.41 | 1959.33 | 3164.87 | 2581.94 | 159.27 | -3427.18 | 11292.58
17/03/2018 | 7328.95 | 1963.56 | 3073.04 | 2147.51 | 144.83 | -3326.7 | 10655.65
18/03/2018 | 7423.56 | 1837.68 | 2913.53 | 2551.82 | 120.53 | -2360.9 | 9784.46
19/03/2018 | 7761.12 | 1726.71 | 3168.59 | 2742.02 | 123.8 | -3120.35 | 10881.47
20/03/2018 | 7665.57 | 2050.62 | 2837 | 2655.48 | 122.47 | -3618.7 | 11284.27
21/03/2018 | 6505.32 | 2487.34 | 2171.2 | 1726.25 | 120.52 | -3102.42 | 9607.75
22/03/2018 | 7866.78 | 2770.04 | 2199.5 | 2736.25 | 160.99 | -3162.75 | 11029.52
23/03/2018 | 8288.76 | 1708.79 | 2912.59 | 3533.36 | 134.02 | -2738.66 | 11027.42
24/03/2018 | 7250.86 | 1764.35 | 2507.59 | 2822.54 | 156.38 | -2935.15 | 10186.01
25/03/2018 | 7510.41 | 1761.44 | 2365.23 | 3220.32 | 163.41 | -1769.59 | 9280
26/03/2018 | 7607.26 | 1860.83 | 3053.65 | 2552.48 | 140.3 | -2859.45 | 10466.71
27/03/2018 | 8134.99 | 1742.38 | 2593.02 | 3627.53 | 172.06 | -2469.25 | 10604.24
28/03/2018 | 8003.45 | 2048.7 | 2479.81 | 3285.02 | 189.92 | -2667.64 | 10671.1
29/03/2018 | 7385.3 | 1856.06 | 2526 | 2853.5 | 149.74 | -2857.61 | 10242.91
30/03/2018 | 6577.61 | 1608.2 | 2326.83 | 2456.23 | 186.35 | -2382.04 | 8959.65
31/03/2018 | 6509.75 | 1898.36 | 1326.8 | 3079.09 | 205.5 | -2908.36 | 9418.11

## 06-Dados Diários Acumulados N
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Subsistema Norte
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/03/2018 | 11134.64 | 10215.18 | 843.96 | 75.5 | 0 | 5440.57 | 5694.07
02/03/2018 | 10786.33 | 9909.14 | 855.61 | 21.58 | 0 | 5077.17 | 5709.16
03/03/2018 | 9808.62 | 8889.84 | 849.96 | 68.82 | 0 | 4303.86 | 5504.76
04/03/2018 | 8765.3 | 7747.05 | 835.64 | 182.61 | 0 | 3483.76 | 5281.54
05/03/2018 | 10203.51 | 9277.21 | 829.09 | 97.21 | 0 | 4452.34 | 5751.17
06/03/2018 | 12056.9 | 11126.79 | 821.24 | 108.88 | 0 | 6099.73 | 5957.18
07/03/2018 | 12160.14 | 11189.48 | 829.84 | 140.83 | 0 | 6110.98 | 6049.16
08/03/2018 | 12347.13 | 11415.15 | 823.34 | 108.63 | 0 | 6348.04 | 5999.09
09/03/2018 | 12359.08 | 11423.52 | 831.04 | 104.52 | 0 | 6464.76 | 5894.31
10/03/2018 | 11465.68 | 10516.52 | 835.58 | 113.57 | 0 | 5885.55 | 5580.13
11/03/2018 | 9350.42 | 8402.47 | 802.35 | 145.6 | 0 | 4038.27 | 5312.15
12/03/2018 | 11853.27 | 10937.14 | 816.13 | 100 | 0 | 6023.61 | 5829.66
13/03/2018 | 11722.66 | 10779.7 | 816.02 | 126.94 | 0 | 5836.02 | 5886.64
14/03/2018 | 11216.25 | 10275.62 | 810.1 | 130.53 | 0 | 5441.38 | 5774.87
15/03/2018 | 11608.91 | 10626.03 | 826.24 | 156.64 | 0 | 5787.38 | 5821.54
16/03/2018 | 11196.46 | 10252.11 | 837.72 | 106.62 | 0 | 5499.1 | 5697.36
17/03/2018 | 9972.46 | 9038.98 | 849.44 | 84.04 | 0 | 4473.42 | 5499.04
18/03/2018 | 8631.12 | 7735.09 | 821.42 | 74.61 | 0 | 3509.22 | 5121.9
19/03/2018 | 10434.92 | 9507.07 | 804.19 | 123.66 | 0 | 4793.39 | 5641.53
20/03/2018 | 11346.04 | 10357.11 | 835.44 | 153.49 | 0 | 5528.44 | 5817.6
21/03/2018 | 9698.93 | 8944.56 | 675.39 | 78.97 | 0 | 4352.46 | 5346.48
22/03/2018 | 9601.78 | 8817.05 | 668.82 | 115.91 | 0 | 3962.4 | 5639.38
23/03/2018 | 9559.39 | 8629.23 | 804.44 | 125.72 | 0 | 3909.29 | 5650.1
24/03/2018 | 9541.06 | 8679.64 | 831.25 | 30.17 | 0 | 4129.88 | 5411.18
25/03/2018 | 7269.41 | 6395.3 | 831.32 | 42.78 | 0 | 2246.92 | 5022.49
26/03/2018 | 9112.12 | 8278 | 828.77 | 5.36 | 0 | 3843.54 | 5268.58
27/03/2018 | 8838.84 | 7985.57 | 817.48 | 35.79 | 0 | 3318.59 | 5520.25
28/03/2018 | 9183.46 | 8331.51 | 803.63 | 48.32 | 0 | 3703.07 | 5480.39
29/03/2018 | 10018.7 | 9188.25 | 796.44 | 34.01 | 0 | 4733.08 | 5285.62
30/03/2018 | 9383.01 | 8553.65 | 823.05 | 6.31 | 0 | 4471.08 | 4911.93
31/03/2018 | 10336.94 | 9443.05 | 840.52 | 53.36 | 0 | 5179.36 | 5157.58

## 07-Dados Diários Acumulados SIN
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Sistema Interligado Nacional
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/03/2018 | 71688.1 | 60477.36 | 8536.26 | 2446.65 | 227.83 | 0 | 71688.85
02/03/2018 | 72203.31 | 61370.82 | 9193.67 | 1382.08 | 256.74 | 0 | 72203.31
03/03/2018 | 65655.72 | 53876.03 | 9437.2 | 2088.93 | 253.56 | 0 | 65655.72
04/03/2018 | 60155.86 | 47512.92 | 9054.79 | 3367.47 | 220.68 | 0 | 60155.86
05/03/2018 | 71674.94 | 59882.45 | 9353.6 | 2213.38 | 225.5 | 0 | 71674.94
06/03/2018 | 73519.22 | 61183.42 | 9393.37 | 2714.49 | 227.94 | 0 | 73519.22
07/03/2018 | 73015.28 | 60567.08 | 9608.15 | 2625.74 | 214.31 | 0 | 73015.28
08/03/2018 | 71412.52 | 59742.12 | 9570.37 | 1946.55 | 153.48 | 0 | 71412.52
09/03/2018 | 70539.93 | 59124.24 | 9515.68 | 1702.72 | 197.29 | 0 | 70539.93
10/03/2018 | 64857.26 | 53351.01 | 9310.89 | 1990.5 | 204.86 | 0 | 64857.26
11/03/2018 | 59815.39 | 48331.62 | 8925.88 | 2414.02 | 143.86 | 0 | 59815.39
12/03/2018 | 71364.82 | 59150.84 | 9602.26 | 2437.05 | 174.67 | 0 | 71364.82
13/03/2018 | 72642.72 | 60419.08 | 9848.76 | 2147.96 | 226.91 | 0 | 72642.72
14/03/2018 | 73601.38 | 60855.15 | 9170.02 | 3323.46 | 252.75 | 0 | 73601.38
15/03/2018 | 72946.27 | 59572.44 | 8833.23 | 4322.13 | 218.47 | 0 | 72946.27
16/03/2018 | 72588.75 | 59765.75 | 9620.2 | 2979.32 | 223.47 | 0 | 72588.75
17/03/2018 | 65678.54 | 53168.2 | 9375.3 | 2942.99 | 192.05 | 0 | 65678.54
18/03/2018 | 60102.78 | 46932.25 | 9203.59 | 3766.52 | 200.43 | 0 | 60102.78
19/03/2018 | 71773.4 | 58587.77 | 9444.02 | 3545.01 | 196.6 | 0 | 71773.4
20/03/2018 | 72797.61 | 59171.7 | 10315.21 | 3111.03 | 199.68 | 0 | 72797.61
21/03/2018 | 68768.65 | 56101.58 | 10019.08 | 2461.11 | 186.88 | 0 | 68768.65
22/03/2018 | 69346.47 | 55941.96 | 10101.23 | 3101.17 | 202.1 | 0 | 69346.47
23/03/2018 | 70433.34 | 54755.02 | 11196.36 | 4295.98 | 185.98 | 0 | 70433.34
24/03/2018 | 64590.91 | 50249.61 | 10766.91 | 3344.62 | 229.78 | 0 | 64590.91
25/03/2018 | 57860.61 | 43207.49 | 10362.63 | 4057.68 | 232.81 | 0 | 57860.61
26/03/2018 | 67632.3 | 53458.23 | 10963.92 | 2986.06 | 224.09 | -0.09 | 67632.39
27/03/2018 | 68770.17 | 53354.99 | 10758.89 | 4413.51 | 242.78 | 0 | 68770.17
28/03/2018 | 69359.16 | 54857.17 | 10683.33 | 3552.8 | 265.85 | 0 | 69359.16
29/03/2018 | 68073.82 | 54677.91 | 10173.19 | 2996.34 | 226.38 | 0 | 68073.82
30/03/2018 | 57205.45 | 44306.94 | 10039.81 | 2596.86 | 261.83 | 0 | 57205.45
31/03/2018 | 58964.48 | 48455.45 | 6911.45 | 3313.83 | 283.74 | 0 | 58964.48

## 08-Produção Hidráulica
Produção Hidráulica Diária Acumulada
Subsistema | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 226.63 | 7028.81 | 18232.86
Nordeste | 45.56 | 1462.54 | 3885.77
Sul | 136.18 | 5800.77 | 18188.05
Sudeste/Centro-Oeste | 514.61 | 18344.1 | 51510.46
Itaipu | 239.95 | 8461.59 | 23744.92
Sistema Interligado Nacional | 1162.93 | 41097.81 | 115562.07
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 9443.0545 | 9447.323 | 8441.1406
Nordeste | 1898.3628 | 1965.7733 | 1798.9682
Sul | 5673.9795 | 7796.7347 | 8420.3942
Sudeste/Centro-Oeste | 21442.2272 | 24656.0519 | 23847.4337
Itaipu | 9997.8262 | 11373.1038 | 10993.0203
Sistema Interligado Nacional | 48455.4502 | 55238.9868 | 53500.957
Produção Hidráulica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
14 DE JULHO | RSUHQJ | 38.96 | 66 | 69.4
AGUA VERMELHA | SPAGV | 449.69 | 484.98 | 7.85
AIMORES | MGAIMO | 126 | 138.15 | 9.64
ALTO SUCURIU | MSUASU | 29 | 0 | -100
AMADORAGUIAR1 | MGCPB1 | 65 | 72.45 | 11.46
AMADORAGUIAR2 | MGCPB2 | 55 | 63.69 | 15.8
APOLONIO SALES | BAUAS | 0 | 0 | 0
BAGUARI | MGUBAG | 69 | 71.55 | 3.7
BARIRI | SPBAR | 42.23 | 45.74 | 8.31
BARRA BONITA | SPBAB | 38.75 | 41.79 | 7.85
BATALHA | GOUSBL | 11 | 11 | 0
BELO MONTE | PABM | 3033.33 | 2885.5 | -4.87
BENTO MUNHOZ | PRGBM | 0 | 81.02 | 0
C. DOURADA | GOUCD | 91.46 | 93.1 | 1.79
C.CALDEIRAO | APUCCA | 146 | 143.96 | -1.4
CACONDE | SPCAC | 28 | 27.98 | -0.07
CAMARGOS | MGCAMA | 9 | 9.68 | 7.56
CANA BRAVA | GOUHCB | 125 | 119.63 | -4.3
CANOAS I | SPCNO1 | 53 | 53.36 | 0.68
CANOAS II | SPCNO2 | 46 | 45.42 | -1.26
CAPIVARA | SPCPV | 464 | 466.11 | 0.45
CASTRO ALVES | RSUHCA | 82.5 | 106.02 | 28.51
CHAVANTES | SPCHV | 110 | 110.95 | 0.86
CORUMBA | GOUSCB | 234.48 | 132.31 | -43.57
CORUMBA III | GOUCB3 | 0 | 0 | 0
CORUMBA IV | GOUCB4 | 0 | 0.21 | 0
CURUA-UNA | PACRU | 30 | 27.2 | -9.33
DARDANELOS | MTDA | 261 | 253.22 | -2.98
E.CUNHA | SPEUC | 38 | 40.12 | 5.58
EMBORCACAO | MGEMBO | 125 | 117.14 | -6.29
ESPORA | GOUHES | 22.21 | 21.46 | -3.38
ESTREITO | TOUHET | 0 | 0 | 0
FERREI.GOMES | APFGO | 252 | 233.45 | -7.36
FONTES NOVA | RJFTN | 24 | 25.2 | 5
FUNDAO | PRFND | 64.35 | 55.61 | -13.58
FUNIL | RJUSFL | 70 | 88.03 | 25.76
FUNIL GRANDE | MGFUNI | 48 | 52.22 | 8.79
FURNAS | MGUSFU | 256.46 | 224.57 | -12.43
G.JOSE RICHA | PRSCX | 1067.71 | 935.67 | -12.37
GUAPORE | MTUGUA | 80 | 65.16 | -18.55
GUILMA AMORIM | MGGUIL | 53.33 | 60.38 | 13.22
H.BORDEN EXT | SPHBE | 35.38 | 25.12 | -29
H.BORDEN SUB | SPHBS | 36.04 | 24.42 | -32.24
IBITINGA | SPIBI | 65.83 | 64.88 | -1.44
IGARAPAVA | MGIGAR | 41 | 40.57 | -1.05
ILHA POMBOS | RJILH | 98.75 | 105.34 | 6.67
ILHA SOLTEIRA | SPILS | 1370.83 | 1226.1 | -10.56
IRAPE-US | MGIRAP | 48 | 43.62 | -9.13
ITAIPU 50 HZ | PYIT50 | 4819.79 | 4937.18 | 2.44
ITAIPU 60 HZ | PRIT60 | 5103.12 | 5060.65 | -0.83
ITAPEBI US | BAUIT1 | 120 | 112.07 | -6.61
ITAUBA | RSUITA | 244.27 | 197.31 | -19.22
ITIQUIRA I | MTUIQ1 | 60 | 60.96 | 1.6
ITIQUIRA II | MTUIQ2 | 95 | 95.9 | 0.95
ITUMBIARA | MGUSIM | 160.42 | 217.69 | 35.7
ITUTINGA-US | MGITUT | 11.19 | 11.3 | 0.98
J.GELASIO ROCHA | MTGERO | 13 | 7.3 | -43.85
JACUI | RSUJAC | 123.75 | 113.51 | -8.27
JAGUARA-US | MGJGUS | 95 | 96.15 | 1.21
JAGUARI | SPJAG | 1 | 1.4 | 40
JLM.G.PEREIRA | GOFRCL | 68 | 60.17 | -11.51
JUBA 1 | MTJBU | 27 | 27 | 0
JUBA 2 | MTJBD | 36 | 36 | 0
JUPIA | SPJUP | 785 | 823.99 | 4.97
JURUMIRIM | SPJUR | 49 | 48.88 | -0.24
L.C.BARRETO | SPUSLB | 119.27 | 134.52 | 12.79
LAJEADO | TOLAJ | 877.08 | 819.85 | -6.53
LASA | GOLSA | 0 | 0 | 0
LIMOEIRO | SPLMO | 10 | 11.04 | 10.4
M. MORAES | MGUSMM | 40 | 41.7 | 4.25
MACABU | RJMBU | 13.12 | 0 | -100
MANSO | MTUSMS | 100 | 100.2 | 0.2
MARIMBONDO | MGUSMR | 506.25 | 486.41 | -3.92
MIRANDA | MGMIRA | 80 | 81.58 | 1.97
N.AVANHANDAVA | SPNAV | 99.04 | 98.92 | -0.12
NEY BRAGA | PRSGD | 552.46 | 524.19 | -5.12
NILO PECANHA | RJNLP | 302 | 286.41 | -5.16
NOVA PONTE | MGNPON | 117 | 122.52 | 4.72
OURINHOS | SPORI | 17 | 17.24 | 1.41
P. AFONSO I | BAUSU | 0 | 15.95 | 0
P. AFONSO II | BAUSD | 0 | 0 | 0
P. AFONSO III | BAUST | 0 | 0 | 0
P. AFONSO IV | BAUSQ | 560 | 578.65 | 3.33
P. COLOMBIA | MGUSCL | 111.67 | 110.75 | -0.82
P. PRIMAVERA | SPPPR | 906.25 | 917.11 | 1.2
P.DO CAVALO | BAUCV | 2.5 | 2.45 | -2
PARAIBUNA | SPPAR | 20 | 19.99 | -0.05
PASSO REAL | RSUPRE | 55.96 | 46.37 | -17.14
PASSO S JOAO | RSUHPJ | 77 | 76.32 | -0.88
PCH ANGELINA | SCPANG | 24 | 0 | -100
PCH BLUMENAU | SCPBLU | 66.62 | 0 | -100
PCH BURITI | MSBURI | 0 | 0 | 0
PCH CANASTRA | RSUCAN | 17.96 | 18.28 | 1.78
PCH CGRANDE | MSPCGR | 131 | 0 | -100
PCH IRARA | GOIRR | 0 | 0 | 0
PCH LUDESA | PRLUD | 0 | 0 | 0
PCH MOSQUITAO | GOMTAO | 30 | 30 | 0
PCH NORTEMS | MSPNOR | 1 | 1 | 0
PCH QUEIXADA | GOQXD | 19.17 | 17.51 | -8.66
PCH RONDONOP | MTROO | 13 | 17.89 | 37.62
PCH S A CAIAPO | GOUPC | 22 | 0 | -100
PCH S.GRANDE | BASIGR | 16 | 16 | 0
PCH SAL.CURUA | MTSCU | 0 | 0 | 0
PCH SANTA FE | ESSTAF | 0 | 0 | 0
PCH SAO JOAO | ESUTSJ | 19 | 19 | 0
PCH XANXERE | SCPXAN | 78.04 | 0 | -100
PCH YPE | GOYPE | 0 | 0 | 0
PEIXE ANGICAL | TOUHPA | 462.5 | 387.36 | -16.25
PEREIRA PASSO | RJPPS | 36 | 35.37 | -1.75
PICADA | MGPCDA | 25 | 24.69 | -1.24
PIRAJU | SPPJU | 36 | 37.23 | 3.42
PONTE PEDRA | MTPP | 174 | 171.32 | -1.54
PORTO ESTRELA | MGPORT | 50 | 39.99 | -20.02
PORTO PEDRAS | MSUPPD | 0 | 0 | 0
PROMISSAO | SPPRO | 61.77 | 62.27 | 0.81
QUEIMADO | MGQMDO | 9 | 8.94 | -0.67
RETIRO BAIXO | MGUHRB | 25 | 32.58 | 30.32
RISOLETANEVES | MGUHEC | 0 | 0 | 0
ROCHEDO | GOURO | 4 | 0 | -100
RONDON II | ROUHRD | 48 | 47.96 | -0.08
ROSAL | ESRSL | 27 | 26.12 | -3.26
ROSANA | SPROS | 298.75 | 298.07 | -0.23
S.DO FACAO | GOUHSF | 20.62 | 21.41 | 3.83
S.R.VERDINHO | GOSV | 75 | 92.5 | 23.33
SA CARVALHO | MGSCAR | 53 | 56.42 | 6.45
SALTO | GOST | 100 | 115.97 | 15.97
SALTO GRANDE | MGSGRA | 58 | 57.18 | -1.41
SALTO GRANDE CS | SPSAG | 53 | 51.22 | -3.36
SALTO PILAO | SCUHSP | 191 | 189.24 | -0.92
SANTA BRANCA | RJSBRA | 11 | 10.82 | -1.64
SANTA ROSA 2 | RJSTRD | 31 | 0 | -100
SANTO ANTONIO | ROUSSN | 2000 | 1986.07 | -0.7
SAO DOMINGOS | PRUHSD | 46 | 43.02 | -6.48
SAO JOAQUIM | ESSJQ | 0 | 0 | 0
SAO JOSE | RSUSJO | 51 | 45.45 | -10.88
SAO LOURENCO | MTSLRO | 24 | 20.5 | -14.58
SAO MANOEL | MTUSMA | 281.25 | 280.47 | -0.28
SAO SALVADOR | TOUHSA | 93.75 | 94.09 | 0.36
SAO SIMAO-US | MGSSUS | 1181.04 | 1305.05 | 10.5
SIMPLICIO | RJUSSI | 180 | 182.59 | 1.44
SOBRAGI | MGSOBR | 36 | 33.52 | -6.89
STA. CLARA PR | PRSCL | 57.71 | 54.83 | -4.99
STA.CLARA-MG | MGSCLA | 11 | 18.87 | 71.55
STA.GABRIELA | MTSTGB | 23 | 24.25 | 5.43
STO.ANT.JARI | APSAJ | 250 | 267.35 | 6.94
TAQUARUCU | SPTAQ | 328.75 | 283.92 | -13.64
TELES PIRES | MTUHTP | 1639.58 | 1654.15 | 0.89
TRES IRMAOS | SPTRI | 176.04 | 178.65 | 1.48
TRES MARIAS | MGTMAR | 32 | 32 | 0
U.BARRAGRANDE | SCUHBG | 0 | 0 | 0
U.C NOVOS | SCUHCN | 535.62 | 521.47 | -2.64
U.D.FRANCISCA | RSUDFR | 125 | 124.06 | -0.75
U.FOZ CHAPECO | RSUHFC | 213.54 | 178.37 | -16.47
U.ITA | SCUHIT | 200 | 186.92 | -6.54
U.MACHADINHO | SCUHMA | 260 | 250.96 | -3.48
U.MASCARENHAS | ESMASC | 138 | 122.51 | -11.22
U.MIMOSO | MSMIM | 25 | 29.53 | 18.12
U.MONTE CLARO | RSUHMC | 46.04 | 85.9 | 86.58
U.PASSO FUNDO | RSUHPF | 55 | 44.66 | -18.8
U.QUEB.QUEIXO | SCUQQX | 87.5 | 108.56 | 24.07
U.S.OSORIO | PRUHSO | 190.62 | 130.11 | -31.74
U.S.SANTIAGO | PRUHSS | 337.08 | 65.59 | -80.54
U.SOBRADINHO | BAUSB | 133 | 132.99 | -0.01
UB.ESPERANCA | PIUBE | 232 | 233.03 | 0.44
UH BCOQUEIROS | GOUHBC | 70 | 79.33 | 13.33
UHE BALBINA | AMBA | 78 | 78.12 | 0.15
UHE CACU | GOCACU | 50 | 63.74 | 27.48
UHE GARIBALDI | SCGAR | 91.5 | 62.16 | -32.07
UHE JAYME CANET | PRUHMU | 345 | 360.72 | 4.56
UHE JIRAU | ROUHJI | 2500 | 2336.75 | -6.53
UHE MONJOLINHO | RSUHMO | 32.08 | 31.61 | -1.47
UHE PIMENTAL | PAPI | 145 | 127.25 | -12.24
UHE S.DA MESA | GOUSSM | 250 | 244.89 | -2.04
UHE SAMUEL | ROSU | 183.75 | 178.79 | -2.7
US. L.GONZAGA | PEULG | 232.5 | 242.1 | 4.13
US. TUCURUI | PATU | 6475 | 5608.37 | -13.38
US.COA.NUNES | APCN | 72 | 71.85 | -0.21
USI JAURU | MTUJAU | 85 | 92.46 | 8.78
USI PAR.SOUZA | PRGPSU | 187.75 | 189.51 | 0.94
USINA XINGO | ALUXG | 515 | 517.21 | 0.43
VOLTA GRANDE | MGVGRA | 59.38 | 58.15 | -2.07
PCH AMPLA | PHAMP | 23 | 0 | -100
PCH CEB | PHCEB | 6 | 6 | 0
PCH CEEE | PHCEE | 13.17 | 21.3 | 61.73
PCH CELESC | PHCSC | 217.12 | 365.19 | 68.2
PCH CELG | PHCLG | 82 | 52 | -36.59
PCH CELPA | PHCPA | 0 | 0 | 0
PCH CELTINS | PHCET | 0 | 0 | 0
PCH CEMAT | PHCMT | 532.42 | 532.42 | 0
PCH CEMIG | PHCMG | 40.33 | 40.33 | 0
PCH CERJ | PHCRJ | 300.94 | 0 | -100
PCH CERON | PHCRO | 0 | 0 | 0
PCH CESP | PHCSP | 0 | 0 | 0
PCH CHESF | PHCHF | 0 | 0 | 0
PCH COELBA | PHCBA | 0 | 0 | 0
PCH COPEL | PHCOP | 287 | 216.7 | -24.49
PCH CPFL | PHCPL | 45 | 45 | 0
PCH EMAE | PHEME | 47 | 47 | 0
PCH ENERSUL | PHERS | 1 | 0 | -100
PCH ENORTE | PHENT | 0 | 0 | 0
PCH ESCELSA | PHESC | 194 | 194 | 0
PCH IACIARA | PHIAC | 0 | 0 | 0
PCH JAURU-CEMAT | PHJAU | 0 | 68.4 | 0
PCH JI-PARANA | PHROJP | 30.08 | 30.12 | 0.13
PCH P. BUENO | PHROPB | 14.08 | 14.08 | 0
PCH RGE | PHRGE | 75 | 121.06 | 61.41
PCH VILHENA | PHROVN | 24.29 | 24.33 | 0.16
CONJUNTO HIDRAULICO COMPLEXO DO PRATA | 81 | 0 | 9.14 | 0
CONJUNTO HIDRELETRICO BARREIRAS | 12 | 74 | 47.92 | -35.24
CONJUNTO HIDRELETRICO BOCA DO MONTE | 36 | 30 | 28.9 | -3.67
CONJUNTO HIDRELETRICO FAZENDA | 75 | 31 | 29.81 | -3.84
CONJUNTO HIDRELETRICO LAJEADO GRANDE | 38 | 70 | 70.4 | 0.57
CONJUNTO HIDRELETRICO PARECIS | 4 | 125.29 | 133.87 | 6.85
CONJUNTO HIDRELETRICO SANTA CABECA | 45 | 0 | 0 | 0

## 09-Produção Térmica
Produção Térmica Diária Acumulada
Subsistema | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 20.17 | 607.09 | 2669.13
Nordeste | 31.84 | 2199.93 | 6110.74
Sul | 14.31 | 687.74 | 1904.86
Sudeste/Centro-Oeste | 99.55 | 3688.18 | 10516.31
Sistema Interligado Nacional | 165.87 | 7182.94 | 21201.05
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 840.5233 | 815.9835 | 1235.7087
Nordeste | 1326.7988 | 2956.8923 | 2829.0465
Sul | 596.4002 | 924.3865 | 881.8812
Sudeste/Centro-Oeste | 4147.731 | 4957.2306 | 4868.6639
Sistema Interligado Nacional | 6911.4533 | 9654.4928 | 9815.3004
Produção Térmica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
ANGRA 1 | RJUSAN | 640 | 640.71 | 0.11
ANGRA 2 | RJUSA2 | 1350 | 1345.61 | -0.33
ALTA MOGIANA | SPALMO | 29 | 29 | 0
ALTOS | PIEGAT | 0 | 0 | 0
ARACATI | CEEGTI | 0 | 0 | 0
B.FLUMINENSE | RJUTBF | 0 | 4.57 | 0
B.L.SOBRINHO | RJUTEB | 0 | 0 | 0
BAHIA I | BAUTBC | 0 | 0 | 0
BATURITE | CEEGTE | 0 | 0 | 0
BELO JARDIM | ACBJ | 0 | 0 | 0
C.S.TUBARAO | ESCST | 123 | 123 | 0
CAMPO MAIOR | PIEGCM | 0 | 0 | 0
CAMPOS | RJUSCP | 0 | 0 | 0
CANDIOTA III | RSUTEC | 240 | 195.12 | -18.7
CAUCAIA | CEEGCC | 0 | 0 | 0
CELSO FURTADO | BAUTA | 165 | 168.4 | 2.06
COCAL | SPCTCO | 4 | 0 | -100
COLORADO | SPYOW | 21 | 21 | 0
CRATO | CEEGCT | 0 | 0 | 0
DAIA | GOENDA | 0 | 0 | 0
EUZEBIO ROCHA | SPCUB | 110 | 118.75 | 7.95
FER.GASPARIAN | SPNPI | 0 | 0 | 0
GERAMAR I | MAGM1 | 0 | 0 | 0
GERAMAR II | MAGM2 | 0 | 0 | 0
GOIANIA II | GOGYN2 | 0 | 0 | 0
GOV.L.BRIZOLA | RJUTTR | 300 | 310 | 3.33
IGARAPE | MGIGPE | 0 | 0 | 0
IGUATU | CEEGTU | 0 | 0 | 0
JAIME BELTRAO | PEUTJB | 0 | 0 | 0
JALLES MACHAD | GOJLM | 0 | 0 | 0
JE.SO.PEREIRA | RNUJSP | 155 | 151.28 | -2.4
JUAZEIRO NORT | CEEGJN | 0 | 0 | 0
JUIZ DE FORA | MGUTJF | 0 | 0 | 0
L.C.PRESTES | MSTLA | 0 | 0.7 | 0
LUIZ O R MELO | ESUTLI | 150 | 153.78 | 2.52
MARAMBAIA | PIEGMB | 0 | 0 | 0
NAZARIA | PIEGNZ | 0 | 0 | 0
NO.FLUMINENSE | RJUTNF | 257.29 | 186.69 | -27.44
NUTEPA | RSUPAL | 0 | 0 | 0
P.MEDICI | RSUPME | 0 | 0 | 0
PALMEIRAS GO | GOUTP | 0 | 0 | 0
PETROLINA | PECEPT | 0 | 0 | 0
PIE-RP | SPPIRP | 0 | 0 | 0
PORTO PECEM I | CEUTPC | 480 | 532.18 | 10.87
PORTO PECEM II | CEUTPD | 0 | 87.85 | 0
POTIGUAR | RNUPU | 0 | 0 | 0
POTIGUAR III | RNUPT | 0 | 0 | 0
RIO MADEIRA | RORM | 0 | 0 | 0
ROMULOALMEIDA | BAUTFA | 25 | 26.36 | 5.44
S.JOSE COLINA | SPYJC | 8 | 0 | -100
SANTA CRUZ | RJUSSC | 175 | 173.26 | -0.99
SANTAREM | PASY | 0 | 0 | 0
SAO JERONIMO | RSUSJE | 0 | 0 | 0
SEPE TIARAJU | RSUTCA | 0 | 0 | 0
T.PONTA NEGRA | AMGE | 64 | 66.34 | 3.66
TER BRASILIA | DFTBB | 0 | 0 | 0
TERMOCABO | PETPRD | 0 | 0 | 0
TERMOMANAUS | PEUTM | 0 | 0 | 0
TERMONORDESTE | PBUTN | 0 | 0 | 0
TERMONORTE II | ROTN2 | 0 | 0 | 0
TERMOPARAIBA | PBUTP | 0 | 0 | 0
TERMOPERNAMBU | PEUTPE | 527.17 | 0 | -100
TQUIRINOPOLIS | GOTQR | 0 | 0.02 | 0
U. W.ARJONA | MSUTWA | 0 | 0 | 0
U.ARAUCARIA | PRARC | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-A | SCUTLA | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-B | SCUTLB | 160 | 162.33 | 1.46
U.JLACERDA-C | SCUTLC | 180 | 129.8 | -27.89
U.NV.VENECIA2 | MAUTNV | 0 | 0 | 0
U.PIRATININGA | SPPI | 0 | 0 | 0
U.URUGUAIANA | RSUTUR | 0 | 0 | 0
US. FIGUEIRA | PRUFRA | 13 | 11.58 | -10.92
US.CAMACARI | BAUTC | 0 | 0 | 0
US.CARIOBA | SPCAR | 0 | 0 | 0
US.MANDU | SPYMD | 15 | 0 | -100
UT CIDADE NOV | AMCNO | 0 | 0 | 0
UT DISTRITO A | AMDTA | 0 | 0 | 0
UT DISTRITO B | AMDTB | 0 | 0 | 0
UT GUA.TANABI 2 | SPUGTD | 0 | 0 | 0
UT INTERLAGOS | SPUTIN | 0 | 0 | 0
UT MARIO LAGO | RJUTME | 0 | 24.16 | 0
UT MAUA BL 5A | AMMU5A | 0 | 0 | 0
UT MAUA BL 5B | AMMU5B | 0 | 0 | 0
UT SAO JOSE | AMSJ1 | 0 | 0 | 0
UT. FORTALEZA | CEUTFO | 0 | 0 | 0
UT. KLABIN CE | PRUTKC | 0 | 0 | 0
UT.AUR.CHAVES | MGUTIB | 0 | 1.81 | 0
UT.CAM.GRANDE | PBUCG | 0 | 0 | 0
UT.MARACANAU1 | CEUMU | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 3 | MAUTM3 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 4 | MAUTM4 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 5 | MAUTM5 | 0 | 0 | 0
UT.PARNAIBA 4 | MAUTP4 | 0 | 0 | 0
UT.PECEM | CEEGPC | 0 | 0 | 0
UT.POR.ITAQUI | MAUTPI | 0 | 0 | 0
UT.TERMOCEARA | CEUSCJ | 0 | 0 | 0
UTE AMANDINA | MSUAMD | 40 | 36.22 | -9.45
UTE ANGELICA | MSANL | 30 | 22.33 | -25.57
UTE APARECIDA | AMAA | 120 | 117.64 | -1.97
UTE ARAGUAIA | MTAR | 14.17 | 14.8 | 4.45
UTE AREMBEPE | BAUCP | 0 | 0 | 0
UTE ATLANTICO | RJCSA | 380 | 365.4 | -3.84
UTE BERNECK | PRUTBE | 11 | 1.32 | -88
UTE BOA VISTA | GOUBV | 0 | 18.96 | 0
UTE CAARAPO | MSUCAA | 0 | 0 | 0
UTE CACU I | GOUTCA | 0 | 3.09 | 0
UTE CARAMURU | GOUTCI | 0 | 6.99 | 0
UTE CMPC | RSUTCM | 178 | 6.49 | -96.35
UTE COCAL 2 | SPUCO2 | 67 | 67 | 0
UTE CODORA | GOUCDR | 0 | 0.04 | 0
UTE CRIST ROCHA | AMCR | 49 | 45.89 | -6.35
UTE CUIABA | MTUSCU | 0 | 0 | 0
UTE ELDORADO BR | MSUEDB | 0 | 0 | 0
UTE ELECTRON | AMELC | 0 | 0 | 0
UTE FLORES 1 | AMFL1 | 40 | 40.1 | 0.25
UTE FLORES 2 | AMFL2 | 40 | 39.44 | -1.4
UTE FLORES 3 | AMFL3 | 0 | 0 | 0
UTE FLORES 4 | AMFL4 | 0 | 0 | 0
UTE GLOBAL I | BAUGU | 0 | 0 | 0
UTE GLOBAL II | BAUGD | 0 | 0 | 0
UTE GOIASA | GOGSA | 0 | 0 | 0
UTE GUA.TANABI | SPUGTA | 0 | 0 | 0
UTE GUAIRA | SPGUAI | 24 | 24 | 0
UTE GUARANI | SPGCA | 13 | 13 | 0
UTE IPAUSSU | SPUIPA | 28 | 28.28 | 1
UTE IRANDUBA | AMIRD | 25 | 23.95 | -4.2
UTE JARAQUI | AMJA | 55 | 53.35 | -3
UTE LAGO AZUL | GOTLSA | 0 | 0 | 0
UTE MADEIRAS | SCCISF | 2 | 1.85 | -7.5
UTE MANAUARA | AMMA | 63.25 | 66.86 | 5.71
UTE MAUA 3 | AMCM | 0 | 0 | 0
UTE MAUA 7 | AMMU7 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL 3 | AMMU3 | 110 | 107 | -2.73
UTE MAUA BL 6 | AMMU6 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL I | AMMU1 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL4 | AMMU | 0 | 0 | 0
UTE MURICY | BAUCM | 0 | 0 | 0
UTE P.FERRO 1 | PEUPF1 | 0 | 0 | 0
UTE PERNAMB.3 | PEUTPT | 0 | 0 | 0
UTE RIO ACRE | ACRA | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA | APSA | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA II | APS2 | 0 | 0 | 0
UTE SAO BORJA | RSUSBO | 0 | 0 | 0
UTE SIDE PECEM | CEUTCP | 200 | 212.77 | 6.39
UTE SOL | ESUSOL | 132.42 | 135.93 | 2.65
UTE STA VITORIA | MGUTSV | 0 | 0 | 0
UTE SUAPE II | PEUTSD | 0 | 0 | 0
UTE SUZANO | MAUSUZ | 190 | 224.71 | 18.27
UTE SYKUE 1 | BASK01 | 22 | 23.08 | 4.91
UTE TAMBAQUI | AMTA | 50 | 55.24 | 10.48
UTE VERACEL | BAUVCC | 120 | 124.86 | 4.05
UTE VIANA | ESUTEV | 0 | 0 | 0
UTR.BRILHANTE | MSRBRT | 35 | 0 | -100
VALE ROSARIO | SPYVR | 60 | 60 | 0
XAVANTES | GOMAXA | 0 | 0 | 0
PCT AOR | PTAOR | 0 | 0 | 0
PCT CEEE | PTCEE | 0 | 0 | 0
PCT CELG | PTCLG | 0 | 0 | 0
PCT CEMAT | PTCMT | 23 | 23 | 0
PCT CEMIG | PTCMG | 0 | 0 | 0
PCT COELBA | PTCBA | 0 | 0 | 0
PCT CPFL | PTCPL | 0 | 0 | 0
PCT CSF | PTCSF | 0 | 0 | 0
PCT DJB | PTDJB | 0 | 0 | 0
PCT ENERSUL | PTERS | 25 | 25 | 0
PCT FURNAS | PTFUR | 0 | 0 | 0
PCT MARINGA | PTMGA | 50 | 87.91 | 75.82
PCT PBR | PTPBR | 0 | 0 | 0
PCT PIE | PTPIE | 0 | 0 | 0
CJ TÉRMICO FIBRIA | 107 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO CHAPADAO | 6 | 94 | 61.72 | -34.34
CONJUNTO TERMELETRICO BIO IPE | 115 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO BIOPAV | 44 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO CACHOEIRA DOURADA | 7 | 55 | 29.05 | -47.18
CONJUNTO TERMELETRICO EDEIA | 8 | 0 | 30 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO JATAI | 9 | 20 | 28.1 | 40.5
CONJUNTO TERMELETRICO QUIRINOPOLIS | 3 | 15 | 2.16 | -85.6
CONJUNTO TERMELETRICO RIO BRILHANTE | 34 | 34 | 19.58 | -42.41

## 10-Produção Eólica
Produção Eólica Diária Acumulada
Subsistema | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 1.28 | 67.22 | 194.33
Nordeste | 73.9 | 1754.13 | 6050.49
Sul | 4.35 | 352.75 | 1230.91
Sudeste/Centro-Oeste | 0 | 0 | 0
Sistema Interligado Nacional | 79.53 | 2174.11 | 7475.73
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 53.3639 | 90.3542 | 89.9666
Nordeste | 3079.0927 | 2357.708 | 2801.1548
Sul | 181.3719 | 474.1301 | 569.8662
Sudeste/Centro-Oeste | 0 | 0 | 0
Sistema Interligado Nacional | 3313.8285 | 2922.1923 | 3460.9877
Produção Eólica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
CATAV ACARAU I | CEECVA | 0 | 1.93 | 0
CONJUNTO EOLICO ACARAU II | 89 | 2.31 | 3.77 | 63.2
CONJUNTO EOLICO AGUA DOCE | 42 | 8.04 | 13.34 | 65.92
CONJUNTO EOLICO ALVORADA | 15 | 22.73 | 20.51 | -9.77
CONJUNTO EÓLICO AMAZONAS | 56 | 107.81 | 57.67 | -46.51
CONJUNTO EOLICO ARACATI II | 84 | 26.42 | 17.71 | -32.97
CONJUNTO EOLICO ARARIPE III | 78 | 87.33 | 105.42 | 20.71
CONJUNTO EOLICO AREIA BRANCA | 82 | 14.23 | 9.31 | -34.57
CONJUNTO EOLICO ASA BRANCA | 24 | 24.77 | 33.99 | 37.22
CONJUNTO EOLICO ATLANTICA | 35 | 9.25 | 12.3 | 32.97
CONJUNTO EOLICO BAIXA DO FEIJAO | 68 | 25.71 | 62.72 | 143.95
CONJUNTO EÓLICO BLOCO SUL | 72 | 49.04 | 69.71 | 42.15
CONJUNTO EOLICO BOM JARDIM DA SERRA | 43 | 1.35 | 1.2 | -11.11
CONJUNTO EOLICO BRISA POTIGUAR I | 47 | 45.17 | 62.2 | 37.7
CONJUNTO EOLICO BROTAS DE MACAUBAS | 85 | 41.46 | 41.25 | -0.51
CONJUNTO EOLICO BW GUIRAPA I | 65 | 38.75 | 42.51 | 9.7
CONJUNTO EOLICO BW GUIRAPA II | 66 | 29.08 | 39.88 | 37.14
CONJUNTO EOLICO CABEÇO PRETO II | 77 | 21.96 | 47.57 | 116.62
CONJUNTO EOLICO CACIMBAS | 110 | 0 | 3.4 | 0
CONJUNTO EOLICO CAETES II | 51 | 57.21 | 87.92 | 53.68
CONJUNTO EOLICO CAETITE | 58 | 31.71 | 34.97 | 10.28
CONJUNTO EOLICO CAETITE 123 | 11 | 9 | 9.31 | 3.44
CONJUNTO EOLICO CAETITE A | 49 | 24.29 | 30.94 | 27.38
CONJUNTO EOLICO CALANGO 1 | 61 | 11.94 | 10.57 | -11.47
CONJUNTO EOLICO CALANGO 2 | 62 | 23.17 | 16.22 | -30
CONJUNTO EOLICO CALANGO 3 | 79 | 35.17 | 20.9 | -40.57
CONJUNTO EOLICO CAMPO DOS VENTOS | 69 | 23.6 | 30.52 | 29.32
CONJUNTO EOLICO CAMPO FORMOSO | 54 | 81.08 | 103.62 | 27.8
CONJUNTO EOLICO CARCARA II | 21 | 42.98 | 25.96 | -39.6
CONJUNTO EOLICO CARNAUBAS | 92 | 30.77 | 45.81 | 48.88
CONJUNTO EOLICO CASA NOVA II | 105 | 10.31 | 18.61 | 80.5
CONJUNTO EOLICO CHAPADA I | 53 | 41.12 | 65.91 | 60.29
CONJUNTO EOLICO CHAPADA II | 48 | 26.04 | 69.18 | 165.67
CONJUNTO EOLICO CHAPADA III | 57 | 41.27 | 64.9 | 57.26
CONJUNTO EOLICO CHAPADINHA I | 100 | 49.21 | 59.22 | 20.34
CONJUNTO EOLICO CRISTAL | 102 | 35.1 | 55.5 | 58.12
CONJUNTO EOLICO CRISTALANDIA | 99 | 24.69 | 49.81 | 101.74
CONJUNTO EOLICO CURVA DOS VENTOS | 14 | 21.25 | 0 | -100
CONJUNTO EOLICO DELFINA | 103 | 111.27 | 109.31 | -1.76
CONJUNTO EÓLICO DELTA 3 | 91 | 34.54 | 53.36 | 54.49
CONJUNTO EOLICO DOS ARACAS | 10 | 74.56 | 63.65 | -14.63
CONJUNTO EOLICO FAISA | 93 | 41.06 | 39.33 | -4.21
CONJUNTO EOLICO GENTIO DO OURO I | 60 | 26.48 | 67.85 | 156.23
CONJUNTO EOLICO GUIRAPA | 16 | 27.46 | 26.68 | -2.84
CONJUNTO EOLICO ICARAI | 83 | 26.71 | 30.24 | 13.22
CONJUNTO EOLICO ITAREMA V | 59 | 41.06 | 44.4 | 8.13
CONJUNTO EOLICO LAGOA DOS BARROS | 90 | 30.79 | 7.21 | -76.58
CONJUNTO EOLICO LICINIO DE ALMEIDA | 17 | 34.9 | 35.37 | 1.35
CONJUNTO EOLICO LIVRAMENTO 2 | 37 | 30.52 | 39.06 | 27.98
CONJUNTO EOLICO MACACOS | 26 | 13.92 | 23.72 | 70.4
CONJUNTO EOLICO MANGUE SECO | 86 | 18.85 | 17.55 | -6.9
CONJUNTO EOLICO MARMELEIRO 2 | 76 | 44.85 | 9.87 | -77.99
CONJUNTO EOLICO MODELO | 28 | 14.29 | 21.02 | 47.1
CONJUNTO EOLICO MORRAO | 19 | 44.75 | 51.71 | 15.55
CONJUNTO EOLICO MORRO DO CHAPEU SUL | 109 | 0 | 74.75 | 0
CONJUNTO EOLICO MORRO DOS VENTOS | 29 | 27.56 | 47.13 | 71.01
CONJUNTO EOLICO MORRO DOS VENTOS II | 27 | 18.71 | 26.01 | 39.02
CONJUNTO EOLICO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | 18 | 40.65 | 39.03 | -3.99
CONJUNTO EOLICO OLHO DAGUA | 22 | 31.92 | 27.32 | -14.41
CONJUNTO EOLICO PAPAGAIOS | 20 | 7.5 | 7.53 | 0.4
CONJUNTO EOLICO PARANATAMA | 55 | 29.06 | 66.93 | 130.32
CONJUNTO EOLICO PEDRA BRANCA | 50 | 73.29 | 100.61 | 37.28
CONJUNTO EOLICO PEDRA CHEIROSA | 95 | 13.92 | 11.73 | -15.73
CONJUNTO EÓLICO PELOURINHO | 73 | 23.35 | 15.7 | -32.76
CONJUNTO EOLICO PLANALTINA | 13 | 33.52 | 35.35 | 5.46
CONJUNTO EOLICO QUINTA 138 KV | 39 | 0 | 12.56 | 0
CONJUNTO EOLICO QUINTA 69 KV | 40 | 9.35 | 6.15 | -34.22
CONJUNTO EOLICO RENASCENCA | 30 | 39.42 | 46.93 | 19.05
CONJUNTO EOLICO RENASCENCA V | 25 | 15.29 | 23.52 | 53.83
CONJUNTO EOLICO RIACHÃO | 88 | 2.5 | 4.59 | 83.6
CONJUNTO EOLICO SANTA CLARA | 31 | 30.67 | 34.44 | 12.29
CONJUNTO EOLICO SANTA ROSALIA | 74 | 46.38 | 31.49 | -32.1
CONJUNTO EOLICO SANTA VITÓRIA DO PALMAR | 41 | 107.12 | 71.94 | -32.84
CONJUNTO EOLICO SANTO INACIO | 106 | 42.73 | 25.04 | -41.4
CONJUNTO EOLICO SAO BASILIO | 70 | 64.04 | 46.62 | -27.2
CONJUNTO EOLICO SAO CLEMENTE | 67 | 65.62 | 84.6 | 28.92
CONJUNTO EOLICO SERRA AZUL | 71 | 32.81 | 67.74 | 106.46
CONJUNTO EOLICO SERRA DE SANTANA 12 | 63 | 26.85 | 11.41 | -57.5
CONJUNTO EOLICO SERRA DE SANTANA 3 | 64 | 35.42 | 28.99 | -18.15
CONJUNTO EOLICO TAIBA | 87 | 11.94 | 11.96 | 0.17
CONJUNTO EOLICO TRAIRI | 52 | 45.54 | 34.97 | -23.21
CONJUNTO EOLICO UNIAO DOS VENTOS | 32 | 59.96 | 79.36 | 32.35
CONJUNTO EOLICO VENTOS DA BAHIA | 96 | 32.42 | 36.83 | 13.6
CONJUNTO EOLICO VIAMAO 3 | 80 | 1.94 | 1.65 | -14.95
CONJUNTO EOLICO/SOLAR TACARATU | 23 | 54.1 | 46.66 | -13.75
EO MALHADINHA I | CEEMAU | 10.19 | 7.23 | -29.05
EOL ALEGRIA 2 | RNUAD | 15.69 | 11.22 | -28.49
EOL ALEGRIA I | RNUAU | 7.77 | 6.13 | -21.11
EOL CIDREIRA1 | RSUECI | 4.27 | 4.96 | 16.16
EOL ICARAIZINHO | CEUCZ | 21.44 | 11.58 | -45.99
EOL MIASSABA3 | RNUES3 | 11.77 | 5.37 | -54.38
EOL PRA FORMOSA | CEUFM | 11.42 | 12.98 | 13.66
EOL REI VENTO 1 | RNUERU | 8.6 | 3.74 | -56.51
EOL REI VENTO 3 | RNUERT | 9.12 | 3.33 | -63.49
EOL XANGRILA | RSUEXG | 1.94 | 1.14 | -41.24

## 11-Produção Solar
Produção Solar Diária Acumulada
Subsistema | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 0 | 0 | 0
Nordeste | 4.93 | 117.36 | 328.57
Sul | 0 | 0 | 0
Sudeste/Centro-Oeste | 1.88 | 44.72 | 136.46
Sistema Interligado Nacional | 6.81 | 162.08 | 465.03
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 0 | 0 | 0
Nordeste | 205.4977 | 157.737 | 152.117
Sul | 0 | 0 | 0
Sudeste/Centro-Oeste | 78.2466 | 60.1119 | 63.1742
Sistema Interligado Nacional | 283.7444 | 217.8489 | 215.2912
Produção Solar Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
ASS_ASSU V | RNFVAE | 0 | 9.12 | 0
CONJUNTO FOTOVOLTAICO BJL | 113 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO FOTOVOLTAICO BOM JESUS | 98 | 15.58 | 16.01 | 2.76
CONJUNTO FOTOVOLTAICO FLORESTA | 111 | 13.56 | 17.37 | 28.1
CONJUNTO FOTOVOLTAICO GUAIMBÉ | 114 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO FOTOVOLTAICO HORIZONTE MP | 112 | 0 | 26.79 | 0
CONJUNTO FOTOVOLTAICO ITUVERAVA | 94 | 35.75 | 58.91 | 64.78
CONJUNTO FOTOVOLTAICO LAPA | 97 | 20.4 | 20.52 | 0.59
CONJUNTO FOTOVOLTAICO NOVA OLINDA | 104 | 47.79 | 54.38 | 13.79
CONJUNTO FOTOVOLTAICO PIRAPORA 2 | 101 | 37.44 | 78.25 | 109
TAT_FNT SOLAR 1 | PEUFSU | 0 | 1.19 | 0
TAT_FNT SOLAR 2 | PEUFSD | 0 | 1.2 | 0

## 12-Motivo do Despacho Térmico
Motivo do Despacho Térmico
Valores - MWmed
Usina | Código ONS | Potência Instalada | Ordem de Mérito | Inflex. | Restrição Elétrica | Geração Fora de Mérito | Energia de Reposição | Garantia Energética | Export. | Verificado
ANGRA 1 | RJUSAN | 640 | 0 | 640.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.71
ANGRA 2 | RJUSA2 | 1350 | 953.14 | 1157.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345.61
B.FLUMINENSE | RJUTBF | 530 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57
B.L.SOBRINHO L | BPEBLL | 65.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.L.SOBRINHO P | BPUTEB | 320.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMPOS | RJUSCP | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CANDIOTA III | RSUTEC | 350 | 0 | 195.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.12
CELSO FURTADO | BAUTA | 373.29 | 0 | 168.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.4
DAIA | GOENDA | 85.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.ROCHA L | BPTERB | 58.83 | 0 | 58.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.83
E.ROCHA P | BPTER | 157.17 | 0 | 59.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.92
FER.GASPARIAN | SPNPI | 386.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.L.BRIZOLA L | BPTRLL | 265.67 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
G.L.BRIZOLA P | BPUTTR | 770.33 | 0 | 105.02 | 0 | 174.99 | 0 | 0 | 0 | 280
GERAMAR I | MAGM1 | 165.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GERAMAR II | MAGM2 | 165.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GOIANIA II | GOGYN2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GOV.L.BRIZOLA | RJUTTR | 1058.3 | 0 | 135.02 | 0 | 174.99 | 0 | 0 | 0 | 310
IGARAPE | MGIGPE | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JE.SO.PEREIRA | RNUJSP | 322.96 | 0 | 151.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.29
JUIZ DE FORA | MGUTJF | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.C.PRESTES L | BPTLAT | 215.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.C.PRESTES P | BPTLA | 134.25 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
LUIZ O R MELO | ESUTLI | 204 | 0 | 0.25 | 153.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.78
NO.FLUMINENSE 1 | NFUTNF | 400 | 0 | 184.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.66
NO.FLUMINENSE 2 | NFUNF2 | 100 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.03
NO.FLUMINENSE 3 | NFUNF3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NO.FLUMINENSE 4 | NFUNF4 | 126.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NUTEPA | RSUPAL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P.MEDICI | RSUPME | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PALMEIRAS GO | GOUTP | 175.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PETROLINA | PECEPT | 136.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORTO PECEM I | CEUTPC | 720.27 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 531.95 | 0 | 532.18
PORTO PECEM II | CEUTPD | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.85 | 0 | 87.85
POTIGUAR | RNUPU | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POTIGUAR III | RNUPT | 66.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROMULOALMEIDA | BAUTFA | 138.02 | 0 | 26.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.36
SANTA CRUZ | RJUSSC | 936 | 173.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.26
SANTAREM | PASY | 22.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAO JERONIMO | RSUSJE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEPE TIARAJU | RSUTCA | 408.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T.PONTA NEGRA | AMGE | 148.5 | 0 | 66.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.34
TER BRASILIA | DFTBB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOCABO | PETPRD | 49.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOMANAUS | PEUTM | 143.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMONORDESTE | PBUTN | 170.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMONORTE II | ROTN2 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOPARAIBA | PBUTP | 170.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOPERNAMBU | PEUTPE | 532.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U. W.ARJONA | MSUTWA | 206.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.ARAUCARIA | PRARC | 484.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-A 1 | TSU1LA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-A 2 | TSU2LA | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.JLACERDA-B | SCUTLB | 262 | 0 | 162.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.33
U.JLACERDA-C | SCUTLC | 363 | 0 | 129.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.8
U.NV.VENECIA2 | MAUTNV | 178.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.PIRATININGA | SPPI | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.URUGUAIANA | RSUTUR | 639.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US. FIGUEIRA | PRUFRA | 30 | 0 | 11.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.58
US.CAMACARI | BAUTC | 346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US.CARIOBA | SPCAR | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT MARIO LAGO | RJUTME | 922.61 | 0 | 0 | 24.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.16
UT SAO JOSE | AMSJ1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT. FORTALEZA | CEUTFO | 326.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT. KLABIN CE | PRUTKC | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.AUR.CHAVES | MGUTIB | 376 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81
UT.CAM.GRANDE | PBUCG | 169.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.MARACANAU1 | CEUMU | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 3 | MAUTM3 | 518.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 4 | MAUTM4 | 337.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.MARANHAO 5 | MAUTM5 | 337.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.PARNAIBA 4 | MAUTP4 | 56.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.POR.ITAQUI | MAUTPI | 360.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT.TERMOCEARA | CEUSCJ | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE APARECIDA | AMAA | 216.94 | 0 | 117.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.64
UTE ARAGUAIA | MTAR | 23.1 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8
UTE AREMBEPE | BAUCP | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE ATLANTICO 1 | TKUTAT | 218.74 | 0 | 218.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.74
UTE ATLANTICO 2 | TKUTA2 | 271.26 | 0 | 146.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.66
UTE CACU I | GOUTCA | 130 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09
UTE CRIST ROCHA | AMCR | 85.38 | 0 | 45.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.89
UTE CUIABA | MTUSCU | 529.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE GLOBAL I | BAUGU | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE GLOBAL II | BAUGD | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE IPAUSSU | SPUIPA | 76 | 0 | 28.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.28
UTE IRANDUBA | AMIRD | 25 | 0 | 0 | 23.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.95
UTE JARAQUI | AMJA | 231.22 | 0 | 53.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.35
UTE MANAUARA | AMMA | 150.3 | 0 | 66.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.86
UTE MAUA 3 | AMCM | 590.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL 3 | AMMU3 | 110 | 0 | 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107
UTE MAUA BL4 | AMMU | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE MURICY | BAUCM | 147.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE P.FERRO 1 | PEUPF1 | 94.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE PERNAMB.3 | PEUTPT | 200.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA | APSA | 58.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA II | APS2 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SUAPE II | PEUTSD | 381.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SUZANO | MAUSUZ | 254.84 | 0 | 224.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.71
UTE SYKUE 1 | BASK01 | 30 | 0 | 23.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.08
UTE TAMBAQUI | AMTA | 231.22 | 0 | 55.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.24
UTE VIANA | ESUTEV | 174.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 13-Reserva Girante Demanda Máx.
Reserva Girante na Demanda Máxima da SIN - MW
Área de Operação | Disponibilidade Sincronizada(a) | Geração Verificada(b) | Reserva Girante(c=a-b) | Hora
COSR-NE | 7841.54 | 7247.578 | 593.962 | 18:46:00
COSR-N | 26855 | 23465.227 | 3389.773
COSR-SE | 32369.5658 | 30323.846 | 2045.7198
COSR-S | 11164.081 | 10126.518 | 1037.563
SIN | 78230.1869 | 71163.169 | 7067.0179
- Geração Disponível Sincronizada = Potência instalada - Perda de potência devido a manutenções, restrições de unidades geradoras e unidades geradoras desligadas por conveniência operativa. - A geração de Itaipu está incluída no COSR-SE.

## 14-Carga Horária
Carga Horária por Subsistema
Valores - MWmed
Subsistema | Sudeste/Centro-Oeste |  |  | Sul |  |  | Nordeste |  |  | Norte
Hora | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio %
1 | 35907 | 34034.18 | -5.22 | 9285.5 | 8742.35 | -5.85 | 9658.5 | 9316.86 | -3.54 | 5478 | 5430.93 | -0.86
2 | 34116 | 32176.61 | -5.68 | 8743 | 8273.23 | -5.37 | 9429 | 9031.3 | -4.22 | 5353 | 5357.65 | 0.09
3 | 32879 | 30857.34 | -6.15 | 8390 | 7940.53 | -5.36 | 9319.5 | 8834.98 | -5.2 | 5246 | 5298.69 | 1
4 | 32323.5 | 30234.59 | -6.46 | 8192.5 | 7765.81 | -5.21 | 9169 | 8746.88 | -4.6 | 5164.5 | 5061.63 | -1.99
5 | 32145 | 29954.18 | -6.82 | 8121 | 7722.16 | -4.91 | 9143.5 | 8755.98 | -4.24 | 5089 | 5123.16 | 0.67
6 | 32239 | 30140.48 | -6.51 | 8250 | 7853.7 | -4.8 | 8746.5 | 8391.39 | -4.06 | 5029.5 | 5035.91 | 0.13
7 | 31865.5 | 29577.76 | -7.18 | 8279.5 | 8081.75 | -2.39 | 8492 | 7963.4 | -6.22 | 4811 | 4803.02 | -0.17
8 | 33092 | 30998.9 | -6.33 | 8756.5 | 8350.68 | -4.63 | 8846 | 8341.51 | -5.7 | 4703.5 | 4711.45 | 0.17
9 | 35199 | 33171.67 | -5.76 | 9648.5 | 9184.5 | -4.81 | 9178 | 8790.14 | -4.23 | 4805.5 | 4788.02 | -0.36
10 | 36905 | 34952.59 | -5.29 | 10136 | 9672.13 | -4.58 | 9364 | 9041.99 | -3.44 | 4904 | 4859.39 | -0.91
11 | 37897.5 | 35723.05 | -5.74 | 10575.5 | 10015.53 | -5.3 | 9420 | 9284.43 | -1.44 | 4959 | 4928.1 | -0.62
12 | 38033 | 36124.03 | -5.02 | 10778 | 10149.63 | -5.83 | 9445 | 9453.4 | 0.09 | 4988 | 5012.33 | 0.49
13 | 37990 | 36191.63 | -4.73 | 10484 | 9801.82 | -6.51 | 9296 | 9500.56 | 2.2 | 4957.5 | 4996.41 | 0.78
14 | 37917 | 36150.65 | -4.66 | 10529.5 | 9627.09 | -8.57 | 9213.5 | 9493.06 | 3.03 | 5002 | 4993.82 | -0.16
15 | 37767 | 36067.77 | -4.5 | 10631 | 9540.72 | -10.26 | 9185 | 9492.53 | 3.35 | 5079 | 5113.8 | 0.69
16 | 37679 | 36247.72 | -3.8 | 10612.5 | 9531.2 | -10.19 | 9087.5 | 9417.23 | 3.63 | 5041.5 | 5071.58 | 0.6
17 | 37683.5 | 36550.83 | -3.01 | 10636 | 9618.95 | -9.56 | 8892.5 | 9251.12 | 4.03 | 4958 | 5035.1 | 1.55
18 | 38262 | 37336.5 | -2.42 | 10930 | 10010.96 | -8.41 | 9403 | 9688.25 | 3.03 | 4941.5 | 5002.61 | 1.24
19 | 42499.5 | 41303.68 | -2.81 | 12225 | 11068.41 | -9.46 | 10394 | 11011.33 | 5.94 | 5338.5 | 5365.51 | 0.51
20 | 43562 | 41892.41 | -3.83 | 12099 | 11244.42 | -7.06 | 10350.5 | 10864.8 | 4.97 | 5600.5 | 5583.74 | -0.3
21 | 42342 | 40493.58 | -4.37 | 11329 | 10509.75 | -7.23 | 10157 | 10598.02 | 4.34 | 5609 | 5573.39 | -0.63
22 | 40953.5 | 39044.46 | -4.66 | 10689.5 | 9921.16 | -7.19 | 9995 | 10453.91 | 4.59 | 5607 | 5603.73 | -0.06
23 | 39172 | 37484.32 | -4.31 | 10197 | 9414.82 | -7.67 | 9865.5 | 10289.26 | 4.3 | 5584 | 5586.38 | 0.04
24 | 37269.5 | 35789.77 | -3.97 | 9645 | 8790.7 | -8.86 | 9592 | 10022.42 | 4.49 | 5519.5 | 5445.65 | -1.34

## 15-Carga Diária por Subsistema
Carga Diária por Subsistema
Subsistema | GWh no Dia | GWh acumulado no Mês até o Dia | GWh acumulado noAno até o Dia
Sudeste/Centro-Oeste | 842.5 | 29764.06 | 84688.52
Sul | 222.83 | 8847.07 | 25672.35
Nordeste | 226.03 | 7865.42 | 22660.77
Norte | 123.78 | 4140.4 | 11685.15
Sistema Interligado Nacional | 1415.15 | 50616.96 | 144706.79
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Sudeste/Centro-Oeste | 35104.1126 | 40005.4547 | 39207.649
Sul | 9284.6668 | 11891.227 | 11885.3458
Nordeste | 9418.1136 | 10571.807 | 10491.0979
Norte | 5157.5833 | 5565.0593 | 5409.7919
Sistema Interligado Nacional | 58964.4764 | 68033.548 | 66993.8845

## 16-Demanda Máxima
Demanda Máxima
Demanda Máxima Instantânea
Subsistema | Referência | Valor (MW) | Data | Hora
Sudeste/Centro-Oeste | Do Dia | 42959.215 | 31/03/2018 | 18:56
| Recorde | 51893 | 21/01/2015 | 14:32
Sul | Do Dia | 11617.56 | 31/03/2018 | 19:01
| Recorde | 17971 | 06/02/2014 | 14:29
Nordeste | Do Dia | 11080.582 | 31/03/2018 | 18:33
| Recorde | 12904 | 05/12/2017 | 15:21
Norte | Do Dia | 5650.428 | 31/03/2018 | 21:48
| Recorde | 6748 | 16/05/2017 | 14:41
SIN | Do Dia | 71183.43 | 31/03/2018 | 18:46
| Recorde | 85707 | 05/02/2014 | 15:41

## 17-Integ. Novos Equipamentos
Integração de Novos Equipamentos e Linhas de Transmissão no SIN
Observações
Não há entrada de novos equipamentos no SIN.

## 18-Principais Ocorrências SIN
Principais Ocorrências no SIN
No dia 31/03/2018, não foram verificadas ocorrências significativas com origem na Rede de Operação do Sistema Interligado Nacional – SIN, envolvendo interrupção de cargas.

## 19-Acomp. Armazenamentos
Acompanhamento dos Armazenamentos
Curva de Energia Armazenada Verificada

## 20-Variação Energia Armazenada
Variação de Energia Armazenada
Energia Armazenada | Sul | SE/CO | Norte | NE
Capacidade Máxima (MWmês) | 20100 | 203343 | 15046 | 51809
Armazenamento ao final do dia (MWmês) | 13805 | 85915 | 9914 | 18942
Armazenamento ao final do dia (%) | 68.68 | 42.25 | 65.89 | 36.56
Variação em relação dia anterior (%) | 1.16 | 0.11 | -0.07 | 0.25
Variação acumulada mensal (%) | -4 | 5.13 | 3.78 | 10.06

## 21-Energia Natural Afluente
Energia Natural Afluente
Subsistema | % MLT no dia | % MLT acumulado no mês até o dia | ENA Bruta (MWmed) no dia | ENA Bruta (MWmed) acumulada até o dia
Norte | 109.05 | 101.2761 | 28718 | 26670.4194
Nordeste | 63.78 | 53.5684 | 9236 | 7756.871
Sul | 180.18 | 95.0345 | 12953 | 6832
Sudeste/Centro-Oeste | 85.8 | 88.8003 | 58316 | 59508.5806

## 22-Esquemático Reservatórios
Esquemático das Usinas Hidroelétricas do SIN

## 23-Sit. Princ. Reservatórios S
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Subsistema Sul
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
CAPIVARI | G. P. SOUZA | 844.48 | 95.41 | 38 | 30 | 0 | 0
ITAJAI | SALTO PILAO | 319.76 | 535.95 | 204 | 202 | 90 | 0
IGUACU | G. B. MUNHOZ | 734.69 | 75.98 | 1031 | 78 | 0 | 0
| SEGREDO | 606.16 | 82.67 | 341 | 589 | 0 | -83
| SANTA CLARA-PR | 799.63 | 62.45 | 199 | 76 | 0 | 0
| FUNDÃO | 705.26 | 52 | 77 | 73 | 0 | 0
| JORDÃO | 607.88 | 72.21 | 80 | 0 | 0 | 83
| SALTO SANTIAGO | 501.82 | 79.59 | 720 | 73 | 0 | 0
| SALTO OSORIO | 396.56 | 93.92 | 152 | 229 | 0 | 0
| SALTO CAXIAS | 324.21 | 60.23 | 1081 | 1764 | 0 | 0
JACUI | ERNESTINA | 489.55 | 101.3 | 10 | 18 | 3 | 0
| PASSO REAL | 322.75 | 73.76 | 252 | 121 | 0 | 0
| JACUI | 278.92 | 81.22 | 126 | 146 | 0 | 0
| ITAUBA | 181.94 | 82.55 | 237 | 268 | 0 | 0
| D. FRANCISCA | 94.03 | 86.17 | 312 | 349 | 0 | 0
| CASTRO ALVES | 240.32 | 137.15 | 208 | 167 | 18 | 0
| MONTE CLARO | 147.07 | 6.62 | 245 | 255 | 13 | 0
| 14 DE JULHO | 103.38 | 38 | 269 | 258 | 30 | 0
PARANAPANEMA | MAUA | 635 | 100 | 519 | 509 | 169 | 0
URUGUAI | GARIBALDI | 703.89 | 53.85 | 238 | 172 | 0 | 0
| BARRA GRANDE | 632.03 | 44.57 | 255 | 19 | 19 | 0
| CAMPOS NOVOS | 658.2 | 64 | 224 | 317 | 5 | 0
| MACHADINHO | 472.96 | 50.11 | 490 | 309 | 0 | 0
| ITÁ | 369.15 | 84.98 | 986 | 214 | 0 | 0
| PASSO FUNDO | 593.9 | 60.72 | 77 | 21 | 0 | 0
| MONJOLINHO | 327.54 | 51.21 | 60 | 57 | 0 | 0
| FOZ CHAPECO | 264.42 | 41.65 | 592 | 492 | 75 | 0
| QUEBRA QUEIXO | 548.8 | 95.77 | 126 | 105 | 0 | 0
| SAO JOSE | 154 | 33 | 201 | 243 | 0 | 0
| PASSO SAO JOAO | 127.86 | 50.46 | 280 | 321 | 19 | 0

## 24-Sit. Princ. Reservatórios SE
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Subsistema Sudeste
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
AMAZONAS | GUAPORE | 479.15 | 89.74 | 45 | 43 | 0 | 0
| JIRAU | 88.5 | 72.77 | 37730 | 37730 | 17151 | 0
| SANTO ANTONIO | 70.5 | 52.82 | 41163 | 41163 | 18339 | 0
| SAMUEL | 87.19 | 94.98 | 685 | 685 | 0 | 0
| RONDON II | 267.57 | 89.37 | 186 | 96 | 0 | 0
| DARDANELOS | 214.08 | 116.74 | 807 | 807 | 519 | 0
| COLIDER | 271.75 | 75 | 1940 | 1940 | 1940 | 0
| TELES PIRES | 220.44 | 100 | 5719 | 5719 | 1979 | 0
| SAO MANOEL | 161.13 | 113.41 | 5725 | 5739 | 4280 | 0
DOCE | CANDONGA | 312.3 | 0 | 96 | 97 | 97 | 0
| GUILM. AMORIM | 494.78 | 91.94 | 60 | 60 | 0 | 0
| SA CARVALHO | 373.11 | 116.11 | 64 | 64 | 0 | 0
| SANTONIO CM | 361.86 | 0 | 73 | 72 | 11 | 61
| SALTO GRANDE CM | 356.03 | 100.38 | 76 | 76 | 0 | 0
| PORTO ESTRELA | 258 | 103.33 | 93 | 90 | 0 | 0
| BAGUARI | 184.92 | 83.02 | 429 | 413 | 0 | 0
| AIMORES | 89.78 | 45.96 | 529 | 570 | 16 | 0
| MASCARENHAS | 60 | 38.98 | 684 | 676 | 0 | 0
GRANDE | CAMARGOS | 911.09 | 80.94 | 61 | 46 | 0 | 0
| ITUTINGA | 885.62 | 91.01 | 55 | 56 | 0 | 0
| FUNIL-MG | 807.93 | 64.9 | 145 | 153 | 0 | 0
| FURNAS | 757.85 | 31.94 | 313 | 313 | 0 | 0
| M. MORAES | 657.09 | 25.54 | 317 | 171 | 0 | 0
| L. C. BARRETO | 620.25 | 43.18 | 186 | 295 | 0 | 0
| JAGUARA | 558 | 83.33 | 310 | 241 | 0 | 0
| IGARAPAVA | 512.03 | 57.02 | 278 | 270 | 0 | 0
| VOLTA GRANDE | 494.42 | 66.79 | 344 | 275 | 0 | 0
| P. COLOMBIA | 466.27 | 44.32 | 420 | 580 | 0 | 0
| CACONDE | 845.12 | 49.39 | 36 | 34 | 0 | 0
| E. DA CUNHA | 664.28 | 83.94 | 56 | 57 | 0 | 0
| LIMOEIRO | 572.43 | 89.69 | 52 | 49 | 0 | 0
| MARIMBONDO | 444.93 | 88.82 | 1021 | 928 | 0 | 0
| A. VERMELHA | 380.88 | 71.13 | 1066 | 1066 | 0 | 0
ITABAPOANA | ROSAL | 555.24 | 104.71 | 29 | 29 | 12 | 0
JEQUITINHONHA | IRAPE | 490.1 | 39.15 | 47 | 36 | 0 | 0
MUCURI | STA.CLARA-MG | 85.96 | 99.12 | 40 | 42 | 0 | 0
PARAIBA DO SUL | PARAIBUNA | 705.65 | 49.88 | 47 | 31 | 0 | 0
| SANTA BRANCA | 617.27 | 62.75 | 32 | 32 | 0 | 0
| JAGUARI | 616.75 | 60.46 | 9 | 4 | 0 | 0
| FUNIL | 463.47 | 81.99 | 143 | 156 | 0 | 0
| SANTA CECILIA | 352.82 | 89.68 | 192 | 112 | 112 | 84
| PICADA | 658.93 | 44.81 | 24 | 23 | 0 | 0
| SOBRAGI | 437.06 | 72.34 | 49 | 49 | 0 | 0
| ANTA | 251.04 | 54 | 259 | 91 | 91 | 206
| SIMPLICIO | 250.14 | 73.79 | 206 | 191 | 0 | 0
| ILHA POMBOS | 138.68 | 41.17 | 366 | 410 | 0 | 0
| SANTANA | 362.95 | 64.57 | 15 | 0 | 0 | 0
| VIGARIO | 398.05 | 62.66 | 107 | 102 | 0 | 0
| NILO PEÇANHA | 0 | 0 | 107 | 107 | 0 | 0
| TOCOS | 436.66 | 0 | 15 | 16 | 16 | 1
| LAJES | 415.3 | 102.11 | 9 | 21 | 0 | -1
| FONTES | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0
| PEREIRA PASSOS | 86.33 | 95.43 | 118 | 119 | 0 | 0
PARANAIBA | BATALHA | 797.54 | 78.01 | 73 | 31 | 0 | 0
| S.DO FACÃO | 746.27 | 48.68 | 81 | 45 | 0 | 0
| EMBORCAÇÃO | 629.7 | 20.71 | 197 | 145 | 0 | 0
| NOVA PONTE | 789.5 | 22.61 | 151 | 151 | 0 | 0
| MIRANDA | 695.04 | 67.07 | 173 | 133 | 0 | 0
| C.BRANCO-1 | 623.69 | 55.21 | 151 | 151 | 0 | 0
| C.BRANCO-2 | 564.92 | 73.33 | 169 | 159 | 0 | 0
| CORUMBA-4 | 842.44 | 96.88 | 96 | 13 | 13 | 0
| CORUMBA-3 | 771.67 | 90.82 | 67 | 26 | 26 | 0
| CORUMBA | 593.14 | 89.2 | 260 | 199 | 0 | 0
| ITUMBIARA | 510.5 | 50.04 | 584 | 394 | 0 | 0
| C. DOURADA | 431 | 82.11 | 399 | 334 | 0 | 0
| SÃO SIMÃO | 399.65 | 85.22 | 1441 | 2024 | 0 | 0
| CACU | 476.29 | 63.36 | 236 | 268 | 0 | 0
| B.COQUEIROS | 446.38 | 18.16 | 263 | 244 | 0 | 0
| FOZ DO RIO CLARO | 353.57 | 77.58 | 262 | 258 | 0 | 0
| SALTO | 446.63 | 112.81 | 257 | 271 | 16 | 0
| S.R.VERDINHO | 370.46 | 95.8 | 295 | 295 | 56 | 0
| ESPORA | 582.78 | 85.96 | 77 | 50 | 0 | 0
PARANAPANEMA | JURUMIRIM | 566.53 | 79.79 | 503 | 161 | 0 | 0
| PIRAJU | 531.5 | 100 | 169 | 169 | 0 | 0
| CHAVANTES | 471.91 | 73.39 | 350 | 177 | 0 | 0
| OURINHOS | 398 | 100 | 172 | 171 | 0 | 0
| SALTO GRANDE CS | 384.25 | 84.17 | 343 | 343 | 0 | 0
| CANOAS II | 365.98 | 97.93 | 361 | 345 | 0 | 0
| CANOAS I | 350.89 | 88.5 | 397 | 404 | 43 | 0
| CAPIVARA | 333.92 | 99.2 | 1505 | 1439 | 325 | 0
| TAQUARUÇU | 283.51 | 74.02 | 1427 | 1319 | 0 | 0
| ROSANA | 257.54 | 75.79 | 1516 | 1638 | 0 | 0
PARANA | I. SOLTEIRA | 327.39 | 86.9 | 3706 | 3126 | 0 | -99
| JUPIA | 279.68 | 88.42 | 4193 | 4456 | 0 | 0
| SAO DOMINGOS | 344.89 | 88.8 | 235 | 249 | 100 | 0
| PORTO PRIMAVERA | 257.21 | 10.05 | 7734 | 5111 | 0 | 0
| ITAIPU | 220.4 | 102.87 | 14048 | 13889 | 2567 | 0
PARAGUAI | MANSO | 285.32 | 79.75 | 317 | 195 | 0 | 0
| PONTE DE PEDRA | 395.97 | 98.77 | 129 | 122 | 44 | 0
| ITIQUIRA I | 412.11 | 116.44 | 216 | 218 | 28 | 0
| ITIQUIRA II | 320.24 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0
| JAURU | 354.95 | 89.17 | 104 | 102 | 0 | 0
SAO FRANCISCO | RETIRO BAIXO | 616.1 | 105.34 | 78 | 91 | 0 | 0
| TRÊS MARIAS | 562.75 | 45.53 | 234 | 81 | 0 | 0
| QUEIMADO | 827.3 | 84.98 | 25 | 10 | 0 | 0
TIETE | PONTE NOVA | 764.4 | 53.68 | 6 | 4 | 0 | 0
| BILLINGS | 745.18 | 86.31 | 33 | 18 | 0 | -31
| GUARAPIRANGA | 735.55 | 85.17 | 35 | 14 | 0 | 0
| EDGARD SOUZA | 711.92 | 45.77 | 166 | 132 | 132 | 31
| B. BONITA | 451.12 | 95.45 | 452 | 207 | 0 | 0
| BARIRI | 427.14 | 63 | 244 | 251 | 0 | 0
| IBITINGA | 403.76 | 51.5 | 333 | 372 | 0 | 0
| PROMISSÃO | 383.3 | 82.75 | 469 | 289 | 0 | 0
| N. AVANHANDAVA | 357.7 | 84.66 | 255 | 371 | 0 | 0
| TRÊS IRMÃOS | 327.34 | 85.69 | 532 | 433 | 0 | 99
| HENRY BORDEN | 727.46 | 83.56 | 37 | 9 | 0 | 0
TOCANTINS | SERRA DA MESA | 430.61 | 18.09 | 662 | 301 | 0 | 0
| CANA BRAVA | 332.22 | 72.8 | 397 | 319 | 0 | 0
| SAO SALVADOR | 286.61 | 21.47 | 415 | 456 | 0 | 0
| PEIXE ANGICAL | 262.81 | 89.8 | 1309 | 1635 | 0 | 0
| LAJEADO | 212.3 | 100 | 3119 | 3119 | 498 | 0

## 25-Sit. Princ. Reservatórios NE
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Subsistema Nordeste
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
JEQUITINHONHA | ITAPEBI | 109.79 | 92.38 | 142 | 189 | 20 | 0
PARAGUACU | PEDRA DO CAVALO | 112.72 | 82.29 | 106 | 2 | 0 | 0
PARNAIBA | BOA ESPERANÇA | 303.18 | 83.73 | 740 | 960 | 402 | 0
SAO FRANCISCO | SOBRADINHO | 386.41 | 33.51 | 1700 | 604 | 0 | 0
| ITAPARICA | 299.9 | 15.92 | 540 | 554 | 0 | 0
| MOXOTO | 251.43 | 70.81 | 554 | 0 | 0 | 569
| P. AFONSO 1,2,3 | 230.01 | 89.8 | 0 | 20 | 0 | 0
| P. AFONSO 4 | 251.27 | 63.16 | 569 | 569 | 0 | 0
| XINGO | 137.4 | 26.83 | 589 | 558 | 92 | 0

## 26-Sit. Princ. Reservatórios N
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Subsistema Norte
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
ARAGUARI | CACHOEIRA CALDEIRAO | 58.24 | 0 | 2056 | 2090 | 1088 | 0
| COARACY NUNES | 42.04 | 97.71 | 2138 | 2153 | 1756 | 0
| FERREIRA GOMES | 20.5 | 19.34 | 2071 | 2047 | 426 | 0
AMAZONAS | BALBINA | 46.71 | 11.53 | 806 | 420 | 0 | 0
| CURUA-UNA | 32.31 | 101.89 | 692 | 749 | 562 | 0
| STO ANTONIO DO JARI | 30.32 | 141.58 | 1630 | 1622 | 468 | 0
| BELO MONTE | 96.68 | 73.66 | 3699 | 3507 | 0 | 0
| PIMENTAL | 96.77 | 0 | 17733 | 13668 | 12123 | 3699
TOCANTINS | ESTREITO | 154.44 | 65.8 | 8282 | 8649 | 8649 | 0
| TUCURUI | 73.88 | 99.08 | 27892 | 28584 | 18090 | 0