## Índice
Sistema de Divulgação do Resultado da Operação - SDRO
Boletim Diário da Operação |  |  | BDO - 31/10/2017
ÍNDICE
Balanço de Energia
1. | Balanço de Energia - Diário
2. | Balanço de Energia - Acumulado Até o Dia
Dados Diários Acumulados
| 3. | Subsistema Sul
| 4. | Subsistema Sudeste
| 5. | Subsistema Nordeste
| 6. | Subsistema Norte
| 7. | Sistema Interligado Nacional
Produção de Energia
8. | Produção Hidráulica por Usina
9. | Produção Térmica por Usina
10. | Produção Eólica por Usina
11. | Produção Solar por Usina
12. | Motivo do Despacho Térmico
13. | Reserva Girante na Demanda Máxima do SIN
Carga e Demanda
14. | Carga Horária por Subsistema
15. | Carga Diária por Subsistema
16. | Demanda Máxima
Integração de Novos Equipamentos e Ocorrências no SIN
17. | Integração de Novos Equipamentos
18. | Principais Ocorrências no SIN
Hidrologia
19. | Acompanhamento dos Armazenamentos
20. | Variação de Energia Armazenada
21. | Energia Natural Afluente
22. | Esquemático das Usinas Hidroelétricas do SIN
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
| 23. | Subsistema Sul
| 24. | Subsistema Sudeste
| 25. | Subsistema Nordeste
| 26. | Subsistema Norte

## 01-Balanço de Energia
Balanço de Energia Diário
Sistema Interligado Nacional
| Produção | Programado | Verificado | Desvio
| Hidro Nacional | 33520.6458 | 33332.2164 | 50.86%
| Itaipu Binacional | 11159.375 | 11268.7679 | 17.19%
| Termo Nuclear | 1931.4 | 1970.63 | 3.007%
| Termo Convencional | 15943.7875 | 15214.489 | 23.21%
| Eólica | 3543.0625 | 3651.968 | 5.572%
| Solar | 80.1875 | 100.6892 | 0.1536%
| Total SIN | 66178.4583 | 65538.7604 | 100%
| Intercâmbio Internacional | -531.25 | -544.31
| Carga (*) | 66709.7083 | 66083.0714
|  | Norte |  |  |  | Nordeste
|  | Hidro | 55.29% | 3718.753 | 3680.9583 | Hidro | 19.2% | 1619.4625 | 1638.125
|  | Termo | 42.52% | 2859.7873 | 2905 | Termo | 42.88% | 3616.1811 | 3659.9167
|  | Eólica | 2.185% | 146.9243 | 173.75 | Eólica | 37.05% | 3124.4673 | 3029
|  | Total | 100% | 6725.4646 | 6759.7083 | Solar | 0.877% | 73.9657 | 53.1458
|  | Carga (*) |  | 5568.5087 | 5685.9167 | Total | 100% | 8434.0765 | 8327.0417
|  | Exportação N |  | 1156.9559 | 1073.7917 | Carga (*) |  | 11083.4873 | 10932.0208
[6 empty] | Importação NE |  | 2649.4108 | 2551.8333
|  | Itaipu Binacional |  |  |  | Sudeste / Centro-Oeste
|  | 50 Hz |  | 4935.0039 | 4958.3333 | Hidro | 66.28% | 17343.7189 | 17349.3958
|  | 60 Hz |  | 6333.764 | 6201.0417 | Termo | 26.09% | 6828.1204 | 7434.8708
|  | Total |  | 11268.7679 | 11159.375 | Nuclear | 7.53% | 1970.63 | 1931.4
|  | Intercâmbio Itaipu/SE |  | 11268.7679 | 11159.375 | Solar | 0.1021% | 26.7235 | 27.0417
[6 empty] | Total | 100% | 26169.1928 | 26742.7083
[6 empty] | Carga (*) |  | 38098.1335 | 38571.125
| Intercâmbio Internacional |  |  |  |  | Intercâmbio SE/N-NE |  | 1492.4548 | 1478.0417
|  | Importação |  | Exportação
| Paraguai |  |  |  |  | Sul
| Acaray | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro | 82.3% | 10650.282 | 10852.1667
| Uruguai |  |  |  |  | Termo | 14.76% | 1910.4002 | 1944
| Melo | 493.68 | 481.25 | 0 | 0 | Eólica | 2.941% | 380.5763 | 340.3125
| Rivera | 50.63 | 50 | 0 | 0 | Total | 100% | 12941.2586 | 13136.4792
| Argentina |  |  |  |  | Carga (*) |  | 11332.9419 | 11520.6458
| Garabi I | 0 | 0 | 0 | 0 | Intercâmbio S/SE |  | 2152.6277 | 2147.0833
| Garabi II | 0 | 0 | 0 | 0
| Uruguaiana | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 544.31 | 531.25 | 0 | 0
| Intercâmbio Internacional/S |  |  | 544.31 | 531.25
(*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária

## 02-Balanço de Energia Acumulado
Balanço de Energia Acumulado no Mês até o Dia
Sistema Interligado Nacional
| Produção | Programado | Verificado | Desvio
| Hidro Nacional | 30121.8729 | 29762.1232 | 47.62%
| Itaipu Binacional | 9502.1608 | 9578.6384 | 15.33%
| Termo Nuclear | 1599.8161 | 1595.9852 | 2.554%
| Termo Convencional | 15632.2417 | 15164.3774 | 24.27%
| Eólica | 5836.837 | 6210.8765 | 9.938%
| Solar | 51.5629 | 182.4845 | 100%
| Total SIN | 62744.4913 | 62494.4851 | 100%
| Intercâmbio Internacional | -364.4326 | -334.09
| Carga (*) | 63076.9875 | 62831.7711
|  | Norte |  |  |  | Nordeste
|  | Hidro | 47.28% | 2753.7089 | 2715.2593 | Hidro | 14.73% | 1517.8417 | 1575.3753
|  | Termo | 49.48% | 2881.9262 | 2997.377 | Termo | 33.37% | 3438.0623 | 3555.7372
|  | Eólica | 3.245% | 188.9964 | 177.0714 | Eólica | 50.53% | 5206.4987 | 4907.5844
|  | Total | 100% | 5824.6316 | 5889.7077 | Solar | 1.369% | 141.0713 | 50.6906
|  | Carga (MWmed)(*) |  | 5600.4558 | 5660.3973 | Total | 100% | 10303.474 | 10089.3875
|  | Exportação N |  | 224.2911 | 229.3104 | Carga (MWmed)(*) |  | 10176.8411 | 10091.6325
|  | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 1.025 MWmed | Importação NE |  | -128.8541 | 2.2462
|  | 49,10% MLT bruta no mês até o dia |  |  |  | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 689 MWmed
|  | 48,89% MLT armazenável no mês até o dia |  |  |  | 20,60% MLT bruta no mês até o dia
|  | Energia Armazenada |  |  |  | 16,73% MLT armazenável no mês até o dia
|  | No dia | 3102 | MWmês | 20.62% | Energia Armazenada
|  | Desvio dia anterior |  |  |  | No dia | 3108 |  | 6%
|  |  | -90 | MWmês | -0.6% | Desvio dia anterior |  | MWmês
[7 empty] | -16 | MWmês | -0.03%
|  | Itaipu Binacional |  |  |  | Sudeste / Centro-Oeste
|  | 50 Hz |  | 4147.138 | 4092.9801 | Hidro | 66.64% | 17625.097 | 17654.065
|  | 60 Hz |  | 5431.5003 | 5409.1807 | Termo | 27.17% | 7185.2671 | 7552.735
|  | Total |  | 9578.6384 | 9502.1608 | Nuclear | 6.034% | 1595.9852 | 1599.8161
|  | Intercâmbio Itaipu/SE |  | 9578.6384 | 9502.1608 | Solar | 0.1566% | 41.4132 | 0.87231
[6 empty] | Total | 100% | 26447.7624 | 26807.4884
[6 empty] | Carga (MWmed)(*) |  | 36599.8738 | 36832.7842
| Intercâmbio Internacional |  |  |  |  | Intercâmbio SE/N-NE |  | -353.1453 | -227.0642
|  | Importação |  | Exportação |  | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 16.351 MWmed
| Paraguai |  |  |  |  | 69,95% MLT bruta no mês até o dia
| Acaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,23% MLT armazenável no mês até o dia
| Uruguai |  |  |  |  | Energia Armazenada
| Melo | 282.1974 | 312.8303 | 0 | 0 | No dia | 35938 | MWmês | 17.67%
| Rivera | 51.8358 | 51.6023 | 0 | 0 | Desvio dia anterior
| Argentina | [5 empty] | -22 | MWmês | -0.01%
| Garabi I | 0.090645 | 0 | 0 | 0
| Garabi II | 0.14742 | 0 | 0 | 0 | Sul
| Uruguaiana | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro | 76.07% | 7865.4756 | 8177.1733
| Total | 334.09 | 364.4326 | 0 | 0 | Termo | 16.05% | 1659.1218 | 1526.3925
| Intercâmbio Internacional/S |  |  | 334.09 | 364.4326 | Eólica | 7.886% | 815.3813 | 752.1812
[6 empty] | Total | 100% | 10339.9787 | 10455.7469
[6 empty] | Carga (MWmed)(*) |  | 10454.6003 | 10492.1735
| (*) Carga = Consumo + Perdas atendidas por usinas Tipo I, Tipo II-A, Tipo II-B, conjuntos de usinas e parcela de usinas Tipo III consideradas na programação diária |  |  |  |  | Intercâmbio S/SE |  | 219.585 | 296.071
[6 empty] | Energia Natural Afluente (ENA) |  |  | 10.988 MWmed
80,87% MLT bruta no mês até o dia
75,40% MLT armazenável no mês até o dia
Energia Armazenada
[6 empty] | No dia | 9731 | MWmês | 48.41%
Desvio dia anterior
[7 empty] | 231 | MWmês | 1.15%

## 03-Dados Diários Acumulados S
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Subsistema Sul
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/10/2017 | 4723.89 | 2962.74 | 1388.11 | 373.04 | 0 | -2978.86 | 8057.32
02/10/2017 | 7166.37 | 5230.51 | 1148.51 | 787.35 | 0 | -3192.77 | 10360.2
03/10/2017 | 7595.47 | 5480.67 | 1113.95 | 1000.84 | 0 | -3140.78 | 10736.26
04/10/2017 | 7419.88 | 5100.74 | 1317.8 | 1001.34 | 0 | -3633.71 | 11053.59
05/10/2017 | 7987.1 | 5653.76 | 1080.71 | 1252.62 | 0 | -3459.97 | 11447.06
06/10/2017 | 8559.97 | 6791.39 | 1039.4 | 729.18 | 0 | -3137.37 | 11697.34
07/10/2017 | 6486.01 | 4299.7 | 1040.37 | 1145.94 | 0 | -3037.4 | 9523.42
08/10/2017 | 6076.01 | 3707.81 | 1037.4 | 1330.8 | 0 | -2047.76 | 8132.28
09/10/2017 | 8187.11 | 6337.62 | 1282.57 | 566.91 | 0 | -2263.58 | 10796.83
10/10/2017 | 9814.7 | 7838.89 | 1462.84 | 512.96 | 0 | -1143.64 | 11401.5
11/10/2017 | 11212.72 | 8653.04 | 1635.54 | 924.14 | 0 | -43.6 | 11578.74
12/10/2017 | 9507.91 | 6437.03 | 1666.22 | 1404.66 | 0 | 15.99 | 9491.92
13/10/2017 | 11392.33 | 8650.53 | 1662.72 | 1079.08 | 0 | 624.05 | 10768.28
14/10/2017 | 8834.68 | 6762.99 | 1670.9 | 400.79 | 0 | -10.83 | 9273.27
15/10/2017 | 6337.61 | 4312.98 | 1651.75 | 372.88 | 0 | -1201.8 | 8024.41
16/10/2017 | 10873.22 | 7976.32 | 1698.69 | 1198.2 | 0 | 276.56 | 10838.69
17/10/2017 | 12601.32 | 9478.99 | 2059.27 | 1063.05 | 0 | 1283.81 | 11607.23
18/10/2017 | 13353.32 | 10769.73 | 2044.42 | 539.17 | 0 | 1620.59 | 12170.47
19/10/2017 | 14107.65 | 10898.97 | 2057.62 | 1151.06 | 0 | 2612.02 | 11592.7
20/10/2017 | 14164.23 | 11423.87 | 2068.53 | 671.84 | 0 | 3182.69 | 11432.09
21/10/2017 | 10265.93 | 7473.68 | 2074.24 | 718.01 | 0 | 783.62 | 9807.55
22/10/2017 | 9532.03 | 6172.36 | 2047 | 1312.68 | 0 | 1536.63 | 8100.31
23/10/2017 | 12280.46 | 10003.27 | 1922.73 | 354.46 | 0 | 2162.36 | 10611.53
24/10/2017 | 13648.4 | 10932.76 | 1949.21 | 766.43 | 0 | 2963.66 | 11178.12
25/10/2017 | 13952.19 | 11037.48 | 1955.9 | 958.81 | 0 | 3230.63 | 11214.89
26/10/2017 | 13327.49 | 11021.6 | 1868.55 | 437.34 | 0 | 2598.97 | 11221.9
27/10/2017 | 13929.74 | 11654.91 | 1807.08 | 467.75 | 0 | 3014.78 | 11396.56
28/10/2017 | 12217.5 | 9363.36 | 1843.7 | 1010.44 | 0 | 2894.08 | 9809.32
29/10/2017 | 9187.01 | 6561.25 | 1969.31 | 656.44 | 0 | 1253.37 | 8427.24
30/10/2017 | 12855.84 | 10190.49 | 1957.35 | 708.01 | 0 | 2334.7 | 11008.66
31/10/2017 | 12941.26 | 10650.28 | 1910.4 | 380.58 | 0 | 2102 | 11332.94

## 04-Dados Diários Acumulados SE
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Subsistema Sudeste
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/10/2017 | 32337.24 | 24212.38 | 8111.06 | 0 | 13.8 | 1968.26 | 30373.31
02/10/2017 | 38460.21 | 30085.52 | 8351.89 | 0 | 22.8 | 2154.45 | 36310.22
03/10/2017 | 39577.33 | 31246.34 | 8306.91 | 0 | 24.08 | 3298.04 | 36279.29
04/10/2017 | 38523.94 | 29886.67 | 8612.28 | 0 | 24.99 | 3132.6 | 35391.34
05/10/2017 | 38612.07 | 29889.49 | 8688.77 | 0 | 33.81 | 2188.07 | 36423.99
06/10/2017 | 40347 | 31547.94 | 8756.71 | 0 | 42.35 | 1860.82 | 38486.18
07/10/2017 | 37760.75 | 28896.29 | 8817.4 | 0 | 47.05 | 2922.82 | 34837.93
08/10/2017 | 31592.04 | 22960.9 | 8580.91 | 0 | 50.23 | 426.31 | 31165.73
09/10/2017 | 38671.65 | 30058.85 | 8564.31 | 0 | 48.48 | 434.18 | 38246.23
10/10/2017 | 39982.12 | 31276.52 | 8651.74 | 0 | 53.86 | 12.3 | 39969.82
11/10/2017 | 39246.97 | 30444.12 | 8749.4 | 0 | 53.44 | -1422.96 | 40672.47
12/10/2017 | 34794.02 | 25927.02 | 8809.43 | 0 | 57.57 | -859.39 | 35653.42
13/10/2017 | 36607.94 | 27765.08 | 8785.41 | 0 | 57.46 | -1724.74 | 38332.69
14/10/2017 | 35697.82 | 26766.06 | 8871.91 | 0 | 59.86 | -10.26 | 35708.09
15/10/2017 | 32660.49 | 23629.48 | 8978.5 | 0 | 52.52 | 1183.92 | 31476.58
16/10/2017 | 36599.1 | 27418.47 | 9124.56 | 0 | 56.07 | -319.6 | 36921.63
17/10/2017 | 37040.57 | 27757.58 | 9245.81 | 0 | 37.18 | -1289.76 | 38330.33
18/10/2017 | 37022.52 | 27664.18 | 9298.15 | 0 | 60.19 | -2265.01 | 39287.54
19/10/2017 | 36584.18 | 27337.46 | 9192.61 | 0 | 54.11 | -3772.09 | 40356.27
20/10/2017 | 37142.34 | 28073.58 | 9013.67 | 0 | 55.08 | -2994.16 | 40136.5
21/10/2017 | 34094.91 | 24852.43 | 9208.18 | 0 | 34.3 | -1939.75 | 36034.66
22/10/2017 | 29736.89 | 20709.67 | 8980.66 | 0 | 46.56 | -2563.06 | 32299.95
23/10/2017 | 35070.89 | 25854.94 | 9172.28 | 0 | 43.67 | -1693.1 | 36763.99
24/10/2017 | 33797.02 | 24950.07 | 8827.22 | 0 | 19.72 | -2999.57 | 36796.59
25/10/2017 | 34576.14 | 25701.49 | 8837.36 | 0 | 37.29 | -3391.09 | 37967.23
26/10/2017 | 35292.6 | 26163.95 | 9081.32 | 0 | 47.33 | -3244.89 | 38537.49
27/10/2017 | 36057.14 | 27018.61 | 9000.98 | 0 | 37.56 | -2618.1 | 38675.24
28/10/2017 | 33997.79 | 25699.06 | 8271.84 | 0 | 26.89 | -1552.15 | 35549.94
29/10/2017 | 31082.35 | 23038.99 | 8010.13 | 0 | 33.23 | -983.48 | 32065.83
30/10/2017 | 36414.45 | 27870.18 | 8518.67 | 0 | 25.61 | -1033.06 | 37447.52
31/10/2017 | 37437.96 | 28612.49 | 8798.75 | 0 | 26.72 | -660.17 | 38098.13

## 05-Dados Diários Acumulados NE
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Subsistema Nordeste
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/10/2017 | 9941.6 | 1543.58 | 3372.1 | 4947.88 | 78.04 | 854.7 | 9085.43
02/10/2017 | 10043.09 | 1541.13 | 3390.02 | 5012.96 | 98.97 | -297.69 | 10339.02
03/10/2017 | 9315.26 | 1546.31 | 3411.25 | 4236.35 | 121.35 | -1337.97 | 10653.23
04/10/2017 | 10833.47 | 1450.94 | 3293.29 | 5943.22 | 146.01 | 345.98 | 10487.48
05/10/2017 | 10929.61 | 1503.54 | 3228.5 | 6049.99 | 147.57 | 486.58 | 10443.02
06/10/2017 | 10643.53 | 1534.33 | 3241.45 | 5732.7 | 135.06 | 320.4 | 10323.14
07/10/2017 | 10095.82 | 1514.81 | 3258.95 | 5188.22 | 133.85 | 161.5 | 9934.33
08/10/2017 | 10623.59 | 1502.21 | 3236.42 | 5751.8 | 133.17 | 1518.89 | 9104.7
09/10/2017 | 10226.88 | 1516.75 | 3070.92 | 5502.91 | 136.3 | 61.27 | 10194.48
10/10/2017 | 9990.49 | 1494.19 | 3095.3 | 5271.66 | 129.33 | -428.75 | 10419.24
11/10/2017 | 10092.86 | 1516.27 | 3224.74 | 5220.75 | 131.1 | -235.43 | 10350.64
12/10/2017 | 10369.87 | 1478.64 | 3242.27 | 5520.13 | 128.83 | 796.03 | 9573.83
13/10/2017 | 10656.28 | 1576.69 | 3231.77 | 5712.42 | 135.4 | 377.58 | 10278.7
14/10/2017 | 10153.84 | 1510.33 | 3629.07 | 4882.57 | 131.87 | 145.31 | 10008.53
15/10/2017 | 9440.74 | 1541.54 | 3565.13 | 4183.22 | 150.85 | 168.6 | 9272.13
16/10/2017 | 10658.25 | 1503.65 | 3622.71 | 5385.54 | 146.35 | 336.21 | 10342.91
17/10/2017 | 10855.54 | 1539.31 | 3565.74 | 5588.03 | 162.46 | 346.01 | 10509.53
18/10/2017 | 11039.54 | 1573.39 | 3592.06 | 5725.25 | 148.85 | 855.79 | 10183.75
19/10/2017 | 11057.37 | 1551.78 | 3626.89 | 5739.18 | 139.52 | 861.56 | 10195.8
20/10/2017 | 10541.34 | 1508.46 | 3742.53 | 5140.26 | 150.08 | 133.19 | 10408.15
21/10/2017 | 11536.18 | 1531.17 | 3666.88 | 6178.01 | 160.12 | 1534.99 | 10001.19
22/10/2017 | 10685.68 | 1489.55 | 3219.41 | 5808.61 | 168.11 | 1451.02 | 9234.65
23/10/2017 | 9673.05 | 1476.33 | 3194.86 | 4841.02 | 160.84 | -554.48 | 10227.53
24/10/2017 | 11035.23 | 1490.35 | 3363.44 | 6020.81 | 160.63 | 608.19 | 10427.04
25/10/2017 | 11203.61 | 1484.42 | 3530.83 | 6023.97 | 164.39 | 858.68 | 10344.93
26/10/2017 | 10963.29 | 1519.07 | 3792.78 | 5489.82 | 161.63 | 445.95 | 10517.34
27/10/2017 | 10371.63 | 1510.37 | 3750.21 | 4941.57 | 169.47 | -324.96 | 10696.59
28/10/2017 | 9078.83 | 1505.31 | 3513.65 | 3900.68 | 159.18 | -1262.44 | 10341.27
29/10/2017 | 9592.58 | 1493.83 | 3656.84 | 4278.2 | 163.7 | -51.19 | 9643.77
30/10/2017 | 9324.58 | 1485.38 | 3633.75 | 4059.26 | 146.18 | -1531.63 | 10856.21
31/10/2017 | 8434.08 | 1619.46 | 3616.18 | 3124.47 | 73.97 | -2649.41 | 11083.49

## 06-Dados Diários Acumulados N
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Subsistema Norte
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/10/2017 | 5225.28 | 2309.42 | 2702.32 | 213.54 | 0 | 95.76 | 5130.24
02/10/2017 | 7098.04 | 4102.77 | 2782.81 | 212.45 | 0 | 1275.73 | 5822.39
03/10/2017 | 7027.07 | 4400.87 | 2425.83 | 200.37 | 0 | 1120.22 | 5906.84
04/10/2017 | 5751.47 | 3098.8 | 2446.44 | 206.23 | 0 | 94.67 | 5656.8
05/10/2017 | 6397.57 | 3381.7 | 2803.69 | 212.18 | 0 | 724.84 | 5672.73
06/10/2017 | 6396.94 | 3473.59 | 2712.34 | 211.01 | 0 | 895.86 | 5501.08
07/10/2017 | 5252.55 | 2259.7 | 2816.2 | 176.65 | 0 | -107.1 | 5359.65
08/10/2017 | 5028.83 | 2015 | 2849.17 | 164.66 | 0 | 61.66 | 4967.17
09/10/2017 | 7187.65 | 4085.52 | 2922 | 180.13 | 0 | 1707.38 | 5481.09
10/10/2017 | 7183.95 | 4014.43 | 2970.44 | 199.07 | 0 | 1500.26 | 5683.69
11/10/2017 | 7356.53 | 4156.96 | 2990.95 | 208.62 | 0 | 1641.89 | 5715.62
12/10/2017 | 5345.31 | 2204.14 | 2930.99 | 210.19 | 0 | -4.67 | 5349.98
13/10/2017 | 6352.41 | 3168.53 | 2973.75 | 210.13 | 0 | 662.34 | 5690.07
14/10/2017 | 5276.71 | 2068.09 | 2997.75 | 210.86 | 0 | -172.78 | 5449.49
15/10/2017 | 5001.8 | 1995.78 | 2803.43 | 202.59 | 0 | -200.25 | 5202.06
16/10/2017 | 5339.04 | 2320.17 | 3018.87 | 0 | 0 | -343.78 | 5683.81
17/10/2017 | 5341.88 | 2198.41 | 2995.1 | 148.38 | 0 | -390.67 | 5732.56
18/10/2017 | 5513.15 | 2412.2 | 2894.72 | 206.24 | 0 | -261.97 | 5775.12
19/10/2017 | 6125.44 | 2929.2 | 2989.6 | 206.64 | 0 | 248.04 | 5877.4
20/10/2017 | 5469.91 | 2287.66 | 2975.25 | 207 | 0 | -372.2 | 5842.11
21/10/2017 | 5213.48 | 2026.8 | 2982.96 | 203.73 | 0 | -427.63 | 5641.11
22/10/2017 | 4971.62 | 1912 | 2870.15 | 189.47 | 0 | -466.33 | 5437.95
23/10/2017 | 5803.48 | 2639.88 | 2969.29 | 194.31 | 0 | 34.76 | 5768.72
24/10/2017 | 5109.29 | 1966.7 | 2953.72 | 188.87 | 0 | -622.76 | 5732.05
25/10/2017 | 5086.09 | 1961.18 | 2930.18 | 194.73 | 0 | -748.73 | 5834.81
26/10/2017 | 5641.66 | 2484.25 | 2978.41 | 179 | 0 | -58.82 | 5700.48
27/10/2017 | 5822.57 | 2628.25 | 2985.7 | 208.62 | 0 | 84.29 | 5738.28
28/10/2017 | 5471.99 | 2261.57 | 3009.1 | 201.32 | 0 | -127.95 | 5599.94
29/10/2017 | 5191.45 | 2051.23 | 2952.76 | 187.46 | 0 | -225.37 | 5416.82
30/10/2017 | 5854.93 | 2831.41 | 2846.01 | 177.51 | 0 | 179.38 | 5675.54
31/10/2017 | 6725.46 | 3718.75 | 2859.79 | 146.92 | 0 | 1156.96 | 5568.51

## 07-Dados Diários Acumulados SIN
Dados Diários acumulados
Valores - MWmed
Sistema Interligado Nacional
Data | Produção |  |  |  |  | Intercâmbio | Carga
| Total | Hidráulica | Térmica | Eólica | Solar
01/10/2017 | 52228.01 | 31028.12 | 15573.59 | 5534.46 | 91.84 | -60.15 | 52646.29
02/10/2017 | 62767.71 | 40959.93 | 15673.24 | 6012.77 | 121.77 | -60.27 | 62831.84
03/10/2017 | 63515.13 | 42674.2 | 15257.94 | 5437.56 | 145.44 | -60.48 | 63575.62
04/10/2017 | 62528.75 | 39537.15 | 15669.81 | 7150.79 | 170.99 | -60.46 | 62589.21
05/10/2017 | 63926.35 | 40428.49 | 15801.67 | 7514.8 | 181.39 | -60.47 | 63986.81
06/10/2017 | 65947.45 | 43347.25 | 15749.89 | 6672.9 | 177.4 | -60.29 | 66007.74
07/10/2017 | 59595.13 | 36970.5 | 15932.93 | 6510.81 | 180.9 | -60.19 | 59655.32
08/10/2017 | 53320.47 | 30185.91 | 15703.9 | 7247.26 | 183.4 | -40.9 | 53369.88
09/10/2017 | 64273.29 | 41998.74 | 15839.8 | 6249.95 | 184.78 | -60.75 | 64718.62
10/10/2017 | 66971.26 | 44624.04 | 16180.33 | 5983.7 | 183.19 | -59.83 | 67474.26
11/10/2017 | 67909.08 | 44770.39 | 16600.63 | 6353.51 | 184.55 | -60.1 | 68317.47
12/10/2017 | 60017.11 | 36046.83 | 16648.9 | 7134.98 | 186.4 | -52.04 | 60069.15
13/10/2017 | 65008.96 | 41160.82 | 16653.66 | 7001.62 | 192.86 | -60.77 | 65069.73
14/10/2017 | 59963.06 | 37107.48 | 17169.62 | 5494.23 | 191.73 | -48.56 | 60439.37
15/10/2017 | 53440.64 | 31479.78 | 16998.81 | 4758.69 | 203.37 | -49.53 | 53975.18
16/10/2017 | 63469.61 | 39218.62 | 17464.83 | 6583.74 | 202.42 | -50.61 | 63787.05
17/10/2017 | 65839.31 | 40974.28 | 17865.92 | 6799.46 | 199.65 | -50.62 | 66179.66
18/10/2017 | 66928.53 | 42419.5 | 17829.35 | 6470.65 | 209.04 | -50.61 | 67416.89
19/10/2017 | 67874.63 | 42717.42 | 17866.7 | 7096.87 | 193.63 | -50.47 | 68022.17
20/10/2017 | 67317.81 | 43293.56 | 17799.98 | 6019.11 | 205.16 | -50.48 | 67818.85
21/10/2017 | 61110.51 | 35884.08 | 17932.26 | 7099.76 | 194.42 | -48.76 | 61484.51
22/10/2017 | 54926.22 | 30283.58 | 17117.21 | 7310.75 | 214.67 | -41.73 | 55072.86
23/10/2017 | 62827.88 | 39974.42 | 17259.17 | 5389.78 | 204.51 | -50.46 | 63371.77
24/10/2017 | 63589.94 | 39339.88 | 17093.59 | 6976.11 | 180.36 | -50.49 | 64133.81
25/10/2017 | 64818.03 | 40184.56 | 17254.27 | 7177.51 | 201.68 | -50.5 | 65361.86
26/10/2017 | 65225.05 | 41188.86 | 17721.06 | 6106.16 | 208.96 | -258.78 | 65977.21
27/10/2017 | 66181.08 | 42812.14 | 17543.97 | 5617.95 | 207.03 | 156 | 66506.67
28/10/2017 | 60766.11 | 38829.31 | 16638.28 | 5112.44 | 186.08 | -48.46 | 61300.47
29/10/2017 | 55053.38 | 33145.3 | 16589.03 | 5122.11 | 196.93 | -6.67 | 55553.65
30/10/2017 | 64449.8 | 42377.45 | 16955.78 | 4944.77 | 171.79 | -50.61 | 64987.92
31/10/2017 | 65538.76 | 44600.98 | 17185.12 | 3651.97 | 100.69 | -50.63 | 66083.07

## 08-Produção Hidráulica
Produção Hidráulica Diária Acumulada
Subsistema | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 89.25 | 2048.76 | 43254.78
Nordeste | 38.87 | 1129.27 | 13727.7
Sul | 255.61 | 5851.91 | 58416.56
Sudeste/Centro-Oeste | 416.25 | 13113.07 | 147790.66
Itaipu | 270.45 | 7126.51 | 67196.23
Sistema Interligado Nacional | 1070.42 | 29269.53 | 330385.92
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 3718.753 | 2753.7089 | 5928.5607
Nordeste | 1619.4625 | 1517.8417 | 1881.5377
Sul | 10650.282 | 7865.4756 | 8006.6554
Sudeste/Centro-Oeste | 17343.7189 | 17625.097 | 20256.3951
Itaipu | 11268.7679 | 9578.6384 | 9210.0093
Sistema Interligado Nacional | 44600.9843 | 39340.7616 | 45283.1582
Produção Hidráulica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
14 DE JULHO | RSUHQJ | 41.25 | 30.26 | -26.64
AGUA VERMELHA | SPAGV | 581.88 | 574.11 | -1.34
AIMORES | MGAIMO | 0 | 0 | 0
ALTO SUCURIU | MSUASU | 16 | 16 | 0
AMADORAGUIAR1 | MGCPB1 | 171.33 | 211.03 | 23.17
AMADORAGUIAR2 | MGCPB2 | 154.29 | 169.76 | 10.03
APOLONIO SALES | BAUAS | 0 | 6.78 | 0
BAGUARI | MGUBAG | 0 | 0 | 0
BARIRI | SPBAR | 74.67 | 73.11 | -2.09
BARRA BONITA | SPBAB | 68.44 | 67.41 | -1.5
BATALHA | GOUSBL | 25.65 | 25.58 | -0.27
BELO MONTE | PABM | 0 | 0 | 0
BENTO MUNHOZ | PRGBM | 670.83 | 643.36 | -4.09
C. DOURADA | GOUCD | 393.65 | 391.75 | -0.48
C.CALDEIRAO | APUCCA | 36 | 27.07 | -24.81
CACONDE | SPCAC | 25 | 25.77 | 3.08
CAMARGOS | MGCAMA | 16.79 | 17.05 | 1.55
CANA BRAVA | GOUHCB | 125 | 125.42 | 0.34
CANOAS I | SPCNO1 | 80 | 79.38 | -0.78
CANOAS II | SPCNO2 | 70 | 64.3 | -8.14
CAPIVARA | SPCPV | 360 | 368.99 | 2.5
CASTRO ALVES | RSUHCA | 53.75 | 47.17 | -12.24
CHAVANTES | SPCHV | 358 | 356.27 | -0.48
CORUMBA | GOUSCB | 80 | 79.1 | -1.13
CORUMBA III | GOUCB3 | 30 | 32.71 | 9.03
CORUMBA IV | GOUCB4 | 82.5 | 84.88 | 2.88
CURUA-UNA | PACRU | 18 | 16.65 | -7.5
DARDANELOS | MTDA | 0 | 0 | 0
E.CUNHA | SPEUC | 32 | 35.21 | 10.03
EMBORCACAO | MGEMBO | 640 | 620.26 | -3.08
ESPORA | GOUHES | 21.23 | 19.88 | -6.36
ESTREITO | TOUHET | 178 | 178.5 | 0.28
FERREI.GOMES | APFGO | 45 | 29.12 | -35.29
FONTES NOVA | RJFTN | 55 | 55.53 | 0.96
FUNDAO | PRFND | 120 | 114.97 | -4.19
FUNIL | RJUSFL | 72 | 80.39 | 11.65
FUNIL GRANDE | MGFUNI | 48.42 | 55.83 | 15.3
FURNAS | MGUSFU | 475 | 546.87 | 15.13
G.JOSE RICHA | PRSCX | 1240 | 1223.42 | -1.34
GUAPORE | MTUGUA | 54.17 | 47.95 | -11.48
GUILMA AMORIM | MGGUIL | 10 | 0 | -100
H.BORDEN EXT | SPHBE | 59.98 | 35.37 | -41.03
H.BORDEN SUB | SPHBS | 56.56 | 15.28 | -72.98
IBITINGA | SPIBI | 90.62 | 90.21 | -0.45
IGARAPAVA | MGIGAR | 133.67 | 136.15 | 1.86
ILHA POMBOS | RJILH | 31.46 | 41.51 | 31.95
ILHA SOLTEIRA | SPILS | 1068.33 | 1232.73 | 15.39
IRAPE-US | MGIRAP | 45 | 61.5 | 36.67
ITAIPU 50 HZ | PYIT50 | 4958.33 | 4935 | -0.47
ITAIPU 60 HZ | PRIT60 | 6201.04 | 6333.76 | 2.14
ITAPEBI US | BAUIT1 | 41.25 | 51.32 | 24.41
ITAUBA | RSUITA | 216.56 | 232.58 | 7.4
ITIQUIRA I | MTUIQ1 | 30 | 30.52 | 1.73
ITIQUIRA II | MTUIQ2 | 50 | 62.86 | 25.72
ITUMBIARA | MGUSIM | 888.75 | 879.16 | -1.08
ITUTINGA-US | MGITUT | 21.67 | 22.24 | 2.63
J.GELASIO ROCHA | MTGERO | 5 | 3.6 | -28
JACUI | RSUJAC | 180 | 177.51 | -1.38
JAGUARA-US | MGJGUS | 332.92 | 330.33 | -0.78
JAGUARI | SPJAG | 22 | 21.6 | -1.82
JLM.G.PEREIRA | GOFRCL | 18 | 19.5 | 8.33
JUBA 1 | MTJBU | 28 | 28 | 0
JUBA 2 | MTJBD | 28 | 28 | 0
JUPIA | SPJUP | 670 | 752.18 | 12.27
JURUMIRIM | SPJUR | 93 | 92.76 | -0.26
L.C.BARRETO | SPUSLB | 472.5 | 472.85 | 0.07
LAJEADO | TOLAJ | 140 | 144.18 | 2.99
LASA | GOLSA | 0 | 0 | 0
LIMOEIRO | SPLMO | 10 | 11.09 | 10.9
M. MORAES | MGUSMM | 310.73 | 314.65 | 1.26
MACABU | RJMBU | 3.19 | 0 | -100
MANSO | MTUSMS | 65 | 65.25 | 0.38
MARIMBONDO | MGUSMR | 419.79 | 428.66 | 2.11
MIRANDA | MGMIRA | 221.67 | 222.64 | 0.44
N.AVANHANDAVA | SPNAV | 103.02 | 102.9 | -0.12
NEY BRAGA | PRSGD | 967.5 | 1032.45 | 6.71
NILO PECANHA | RJNLP | 279.17 | 268.95 | -3.66
NOVA PONTE | MGNPON | 268.33 | 262.86 | -2.04
OURINHOS | SPORI | 30 | 33.45 | 11.5
P. AFONSO I | BAUSU | 0 | 0 | 0
P. AFONSO II | BAUSD | 0 | 0 | 0
P. AFONSO III | BAUST | 0 | 0 | 0
P. AFONSO IV | BAUSQ | 583.12 | 532.03 | -8.76
P. COLOMBIA | MGUSCL | 240 | 199.51 | -16.87
P. PRIMAVERA | SPPPR | 1053.54 | 994.26 | -5.63
P.DO CAVALO | BAUCV | 2.5 | 2.66 | 6.4
PARAIBUNA | SPPAR | 74 | 73.73 | -0.36
PASSO REAL | RSUPRE | 121.06 | 121.16 | 0.08
PASSO S JOAO | RSUHPJ | 63 | 64.42 | 2.25
PCH ANGELINA | SCPANG | 13 | 0 | -100
PCH BLUMENAU | SCPBLU | 24.62 | 24.62 | 0
PCH BURITI | MSBURI | 0 | 0 | 0
PCH CANASTRA | RSUCAN | 24.35 | 26.37 | 8.3
PCH CGRANDE | MSPCGR | 82 | 82 | 0
PCH IRARA | GOIRR | 0 | 0 | 0
PCH LUDESA | PRLUD | 0 | 0 | 0
PCH MOSQUITAO | GOMTAO | 3.17 | 3.17 | 0
PCH NORTEMS | MSPNOR | 1 | 1 | 0
PCH QUEIXADA | GOQXD | 17.19 | 18.51 | 7.68
PCH RONDONOP | MTROO | 5 | 8.77 | 75.4
PCH S A CAIAPO | GOUPC | 6.42 | 0 | -100
PCH S.GRANDE | BASIGR | 16 | 16 | 0
PCH SAL.CURUA | MTSCU | 0 | 0 | 0
PCH SANTA FE | ESSTAF | 0 | 0 | 0
PCH SAO JOAO | ESUTSJ | 0 | 0 | 0
PCH XANXERE | SCPXAN | 15.04 | 15.04 | 0
PEIXE ANGICAL | TOUHPA | 110 | 109.99 | -0.01
PEREIRA PASSO | RJPPS | 36 | 35.26 | -2.06
PICADA | MGPCDA | 16 | 3.81 | -76.19
PIRAJU | SPPJU | 75 | 78.14 | 4.19
PONTE PEDRA | MTPP | 116 | 123.31 | 6.3
PORTO ESTRELA | MGPORT | 0 | 0 | 0
PORTO PEDRAS | MSUPPD | 0 | 0 | 0
PROMISSAO | SPPRO | 65.73 | 65.75 | 0.03
QUEIMADO | MGQMDO | 23 | 23.98 | 4.26
RETIRO BAIXO | MGUHRB | 0 | 0 | 0
RISOLETANEVES | MGUHEC | 0 | 0 | 0
ROCHEDO | GOURO | 1.33 | 0 | -100
RONDON II | ROUHRD | 30 | 30.04 | 0.13
ROSAL | ESRSL | 0 | 0 | 0
ROSANA | SPROS | 322.5 | 321.8 | -0.22
S.DO FACAO | GOUHSF | 90.58 | 101.59 | 12.16
S.R.VERDINHO | GOSV | 42 | 44.73 | 6.5
SA CARVALHO | MGSCAR | 5 | 14.37 | 187.4
SALTO | GOST | 45 | 45.31 | 0.69
SALTO GRANDE | MGSGRA | 0 | 0 | 0
SALTO GRANDE CS | SPSAG | 70 | 59.65 | -14.79
SALTO PILAO | SCUHSP | 87 | 108.89 | 25.16
SANTA BRANCA | RJSBRA | 35 | 34.36 | -1.83
SANTA ROSA 2 | RJSTRD | 6.08 | 0 | -100
SANTO ANTONIO | ROUSSN | 1050 | 1005.16 | -4.27
SAO DOMINGOS | PRUHSD | 37 | 34.64 | -6.38
SAO JOAQUIM | ESSJQ | 0 | 0 | 0
SAO JOSE | RSUSJO | 51 | 50.23 | -1.51
SAO LOURENCO | MTSLRO | 17 | 10.86 | -36.12
SAO SALVADOR | TOUHSA | 77.5 | 79.12 | 2.09
SAO SIMAO-US | MGSSUS | 840 | 783.88 | -6.68
SIMPLICIO | RJUSSI | 89.17 | 84.47 | -5.27
SOBRAGI | MGSOBR | 17 | 18.64 | 9.65
STA. CLARA PR | PRSCL | 100 | 104.65 | 4.65
STA.CLARA-MG | MGSCLA | 0 | 0 | 0
STA.GABRIELA | MTSTGB | 19 | 23.01 | 21.11
STO.ANT.JARI | APSAJ | 0 | 43.44 | 0
TAQUARUCU | SPTAQ | 332.71 | 312.62 | -6.04
TELES PIRES | MTUHTP | 66.25 | 0 | -100
TRES IRMAOS | SPTRI | 103.33 | 92.76 | -10.23
TRES MARIAS | MGTMAR | 91 | 90.96 | -0.04
U.BARRAGRANDE | SCUHBG | 451.6 | 466.49 | 3.3
U.C NOVOS | SCUHCN | 562.27 | 479.78 | -14.67
U.D.FRANCISCA | RSUDFR | 124 | 124 | 0
U.FOZ CHAPECO | RSUHFC | 850 | 853.31 | 0.39
U.ITA | SCUHIT | 1105.04 | 1095.99 | -0.82
U.MACHADINHO | SCUHMA | 995.62 | 998.08 | 0.25
U.MASCARENHAS | ESMASC | 0 | 0 | 0
U.MIMOSO | MSMIM | 20 | 0 | -100
U.MONTE CLARO | RSUHMC | 52.33 | 42.97 | -17.89
U.PASSO FUNDO | RSUHPF | 196.25 | 204.45 | 4.18
U.QUEB.QUEIXO | SCUQQX | 80 | 81.83 | 2.29
U.S.OSORIO | PRUHSO | 861.12 | 644.5 | -25.16
U.S.SANTIAGO | PRUHSS | 451.04 | 499.32 | 10.7
U.SOBRADINHO | BAUSB | 103 | 103.69 | 0.67
UB.ESPERANCA | PIUBE | 107.67 | 108.58 | 0.85
UH BCOQUEIROS | GOUHBC | 23 | 23.67 | 2.91
UHE BALBINA | AMBA | 220 | 221.72 | 0.78
UHE CACU | GOCACU | 15 | 15.04 | 0.27
UHE GARIBALDI | SCGAR | 32 | 58.05 | 81.41
UHE JAYME CANET | PRUHMU | 345 | 358.46 | 3.9
UHE JIRAU | ROUHJI | 490 | 481.73 | -1.69
UHE MONJOLINHO | RSUHMO | 74 | 75.57 | 2.12
UHE PIMENTAL | PAPI | 70 | 70.4 | 0.57
UHE S.DA MESA | GOUSSM | 239.58 | 233.04 | -2.73
UHE SAMUEL | ROSU | 40 | 41.96 | 4.9
US. L.GONZAGA | PEULG | 229.58 | 245.15 | 6.78
US. TUCURUI | PATU | 3083.33 | 3097.31 | 0.45
US.COA.NUNES | APCN | 30.62 | 34.54 | 12.8
USI JAURU | MTUJAU | 65 | 68.84 | 5.91
USI PAR.SOUZA | PRGPSU | 158.02 | 120.43 | -23.79
USINA XINGO | ALUXG | 511 | 514.18 | 0.62
VOLTA GRANDE | MGVGRA | 217.6 | 218.75 | 0.53
PCH AMPLA | PHAMP | 3.56 | 0 | -100
PCH CEB | PHCEB | 0 | 0 | 0
PCH CEEE | PHCEE | 13 | 20.5 | 57.69
PCH CELESC | PHCSC | 130.12 | 130.12 | 0
PCH CELG | PHCLG | 35.88 | 32.71 | -8.84
PCH CELPA | PHCPA | 0 | 0 | 0
PCH CELTINS | PHCET | 0 | 0 | 0
PCH CEMAT | PHCMT | 311 | 311 | 0
PCH CEMIG | PHCMG | 40.33 | 40.33 | 0
PCH CERJ | PHCRJ | 47.12 | 0 | -100
PCH CERON | PHCRO | 0 | 0 | 0
PCH CESP | PHCSP | 0 | 0 | 0
PCH CHESF | PHCHF | 0 | 0 | 0
PCH COELBA | PHCBA | 0 | 0 | 0
PCH COPEL | PHCOP | 243 | 212.15 | -12.7
PCH CPFL | PHCPL | 45 | 45 | 0
PCH EMAE | PHEME | 28 | 28 | 0
PCH ENERSUL | PHERS | 1 | 0 | -100
PCH ENORTE | PHENT | 0 | 0 | 0
PCH ESCELSA | PHESC | 80 | 80 | 0
PCH IACIARA | PHIAC | 0 | 0 | 0
PCH JAURU-CEMAT | PHJAU | 0 | 59.22 | 0
PCH JI-PARANA | PHROJP | 30.08 | 30.08 | 0
PCH P. BUENO | PHROPB | 14.08 | 14.08 | 0
PCH RGE | PHRGE | 94.75 | 131.34 | 38.62
PCH VILHENA | PHROVN | 24.29 | 24.29 | 0
CONJUNTO HIDRAULICO COMPLEXO DO PRATA | 81 | 0 | 5.33 | 0
CONJUNTO HIDRELETRICO BARREIRAS | 12 | 44 | 39.07 | -11.2
CONJUNTO HIDRELETRICO BOCA DO MONTE | 36 | 4 | 4.4 | 10
CONJUNTO HIDRELETRICO FAZENDA | 75 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO HIDRELETRICO LAJEADO GRANDE | 38 | 40 | 31.41 | -21.48
CONJUNTO HIDRELETRICO PARECIS | 4 | 102 | 97.99 | -3.93
CONJUNTO HIDRELETRICO SANTA CABECA | 45 | 39 | 39 | 0

## 09-Produção Térmica
Produção Térmica Diária Acumulada
Subsistema | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 68.63 | 2144.15 | 11821.89
Nordeste | 86.79 | 2557.92 | 20930.04
Sul | 45.85 | 1234.39 | 7934.26
Sudeste/Centro-Oeste | 211.17 | 6533.25 | 51896.05
Sistema Interligado Nacional | 412.44 | 12469.71 | 92582.25
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 2859.7873 | 2881.9262 | 1620.3254
Nordeste | 3616.1811 | 3438.0623 | 2868.7005
Sul | 1910.4002 | 1659.1218 | 1087.4814
Sudeste/Centro-Oeste | 8798.7504 | 8781.2522 | 7112.946
Sistema Interligado Nacional | 17185.119 | 16760.3625 | 12689.4534
Produção Térmica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
ANGRA | RJUSAN | 1931.4 | 1970.63 | 2.03
ALTA MOGIANA | SPALMO | 29 | 29 | 0
ALTOS | PIEGAT | 0 | 0 | 0
ARACATI | CEEGTI | 0 | 0 | 0
B.FLUMINENSE | RJUTBF | 515 | 498.33 | -3.24
B.L.SOBRINHO | RJUTEB | 300 | 308.38 | 2.79
BAHIA I | BAUTBC | 28 | 25.4 | -9.29
BATURITE | CEEGTE | 0 | 0 | 0
BELO JARDIM | ACBJ | 0 | 0 | 0
C.S.TUBARAO | ESCST | 192 | 192 | 0
CAMPO MAIOR | PIEGCM | 0 | 0 | 0
CAMPOS | RJUSCP | 25 | 25.4 | 1.6
CANDIOTA III | RSUTEC | 250 | 241.21 | -3.52
CAUCAIA | CEEGCC | 0 | 0 | 0
CELSO FURTADO | BAUTA | 160 | 158.14 | -1.16
COCAL | SPCTCO | 10 | 0 | -100
COLORADO | SPYOW | 21 | 21 | 0
CRATO | CEEGCT | 0 | 0 | 0
DAIA | GOENDA | 38 | 0 | -100
EUZEBIO ROCHA | SPCUB | 210 | 207.29 | -1.29
FER.GASPARIAN | SPNPI | 480 | 426.64 | -11.12
GERAMAR I | MAGM1 | 157 | 153.42 | -2.28
GERAMAR II | MAGM2 | 159 | 151.29 | -4.85
GOIANIA II | GOGYN2 | 3 | 3.32 | 10.67
GOV.L.BRIZOLA | RJUTTR | 930 | 921.31 | -0.93
IGARAPE | MGIGPE | 0 | 0 | 0
IGUATU | CEEGTU | 0 | 0 | 0
JAIME BELTRAO | PEUTJB | 0 | 0 | 0
JALLES MACHAD | GOJLM | 15 | 11 | -26.67
JE.SO.PEREIRA | RNUJSP | 155 | 154.69 | -0.2
JUAZEIRO NORT | CEEGJN | 0 | 0 | 0
JUIZ DE FORA | MGUTJF | 84 | 73.46 | -12.55
L.C.PRESTES | MSTLA | 270 | 270.21 | 0.08
LUIZ O R MELO | ESUTLI | 204 | 199.31 | -2.3
MARAMBAIA | PIEGMB | 0 | 0 | 0
NAZARIA | PIEGNZ | 0 | 0 | 0
NO.FLUMINENSE | RJUTNF | 811.33 | 804.32 | -0.86
NUTEPA | RSUPAL | 0 | 0 | 0
P.MEDICI | RSUPME | 0 | 0 | 0
PALMEIRAS GO | GOUTP | 0 | 0 | 0
PETROLINA | PECEPT | 132 | 121.74 | -7.77
PIE-RP | SPPIRP | 0 | 0 | 0
PORTO PECEM I | CEUTPC | 670 | 668.28 | -0.26
PORTO PECEM II | CEUTPD | 365 | 362.24 | -0.76
POTIGUAR | RNUPU | 0 | 0 | 0
POTIGUAR III | RNUPT | 48 | 36.21 | -24.56
RIO MADEIRA | RORM | 0 | 0 | 0
ROMULOALMEIDA | BAUTFA | 115 | 113.77 | -1.07
S.JOSE COLINA | SPYJC | 8 | 0 | -100
SANTA CRUZ | RJUSSC | 350 | 325.97 | -6.87
SANTAREM | PASY | 0 | 0 | 0
SAO JERONIMO | RSUSJE | 0 | 0 | 0
SEPE TIARAJU | RSUTCA | 248 | 250.71 | 1.09
T.PONTA NEGRA | AMGE | 64 | 64.74 | 1.16
TER BRASILIA | DFTBB | 0 | 0 | 0
TERMOCABO | PETPRD | 33 | 33.36 | 1.09
TERMOMANAUS | PEUTM | 33.71 | 34.03 | 0.95
TERMONORDESTE | PBUTN | 145.33 | 141.08 | -2.92
TERMONORTE II | ROTN2 | 0 | 0 | 0
TERMOPARAIBA | PBUTP | 156.33 | 152.53 | -2.43
TERMOPERNAMBU | PEUTPE | 533 | 555.93 | 4.3
TQUIRINOPOLIS | GOTQR | 0 | 12.21 | 0
U. ALEGRETE | RSUTAL | 0 | 0 | 0
U. W.ARJONA | MSUTWA | 0 | 0 | 0
U.ARAUCARIA | PRARC | 484 | 468.51 | -3.2
U.JLACERDA-A | SCUTLA | 155 | 151.6 | -2.19
U.JLACERDA-B | SCUTLB | 226 | 149.12 | -34.02
U.JLACERDA-C | SCUTLC | 300 | 301.71 | 0.57
U.NV.VENECIA2 | MAUTNV | 0 | 0 | 0
U.PIRATININGA | SPPI | 0 | 0 | 0
U.URUGUAIANA | RSUTUR | 0 | 0 | 0
US. FIGUEIRA | PRUFRA | 13 | 10.31 | -20.69
US.CAMACARI | BAUTC | 0 | 0 | 0
US.CARIOBA | SPCAR | 0 | 0 | 0
US.MANDU | SPYMD | 15 | 0 | -100
UT CIDADE NOV | AMCNO | 0 | 0 | 0
UT DISTRITO A | AMDTA | 0 | 0 | 0
UT DISTRITO B | AMDTB | 0 | 0 | 0
UT GUA.TANABI 2 | SPUGTD | 0 | 0 | 0
UT INTERLAGOS | SPUTIN | 0 | 0 | 0
UT MARIO LAGO | RJUTME | 820 | 775.44 | -5.43
UT MAUA BL 5A | AMMU5A | 0 | 0 | 0
UT MAUA BL 5B | AMMU5B | 0 | 0 | 0
UT SAO JOSE | AMSJ1 | 0 | 0 | 0
UT. FORTALEZA | CEUTFO | 0 | 0 | 0
UT. KLABIN CE | PRUTKC | 205 | 195.28 | -4.74
UT.AUR.CHAVES | MGUTIB | 210 | 202.63 | -3.51
UT.CAM.GRANDE | PBUCG | 0 | 1.13 | 0
UT.MARACANAU1 | CEUMU | 0 | 0.57 | 0
UT.MARANHAO 3 | MAUTM3 | 519 | 500.18 | -3.63
UT.MARANHAO 4 | MAUTM4 | 338 | 322.28 | -4.65
UT.MARANHAO 5 | MAUTM5 | 338 | 321.73 | -4.81
UT.PARNAIBA 4 | MAUTP4 | 56 | 49.37 | -11.84
UT.PECEM | CEEGPC | 0 | 0 | 0
UT.POR.ITAQUI | MAUTPI | 360 | 353.4 | -1.83
UT.TERMOCEARA | CEUSCJ | 155 | 148.82 | -3.99
UTE AMANDINA | MSUAMD | 85 | 38.23 | -55.02
UTE ANGELICA | MSANL | 74 | 0 | -100
UTE APARECIDA | AMAA | 81 | 80.04 | -1.19
UTE ARAGUAIA | MTAR | 14.17 | 14.54 | 2.61
UTE AREMBEPE | BAUCP | 80 | 70.55 | -11.81
UTE ATLANTICO | RJCSA | 340 | 303.96 | -10.6
UTE BERNECK | PRUTBE | 11 | 10.93 | -0.64
UTE BOA VISTA | GOUBV | 0 | 22.82 | 0
UTE CAARAPO | MSUCAA | 45 | 44.74 | -0.58
UTE CACU I | GOUTCA | 85 | 4.78 | -94.38
UTE CARAMURU | GOUTCI | 0 | 5.59 | 0
UTE CMPC | RSUTCM | 0 | 0 | 0
UTE COCAL 2 | SPUCO2 | 30 | 30 | 0
UTE CODORA | GOUCDR | 25 | 21.6 | -13.6
UTE CRIST ROCHA | AMCR | 65 | 65.73 | 1.12
UTE CUIABA | MTUSCU | 0 | 0 | 0
UTE ELDORADO BR | MSUEDB | 0 | 0 | 0
UTE ELECTRON | AMELC | 0 | 0 | 0
UTE FLORES 1 | AMFL1 | 20 | 19.94 | -0.3
UTE FLORES 2 | AMFL2 | 20 | 18.54 | -7.3
UTE FLORES 3 | AMFL3 | 20 | 19.78 | -1.1
UTE FLORES 4 | AMFL4 | 20 | 20.31 | 1.55
UTE GLOBAL I | BAUGU | 99.75 | 87.79 | -11.99
UTE GLOBAL II | BAUGD | 109.75 | 100.52 | -8.41
UTE GOIASA | GOGSA | 11 | 15 | 36.36
UTE GUA.TANABI | SPUGTA | 0 | 0 | 0
UTE GUAIRA | SPGUAI | 24 | 24 | 0
UTE GUARANI | SPGCA | 13 | 13 | 0
UTE IPAUSSU | SPUIPA | 30 | 27.11 | -9.63
UTE IRANDUBA | AMIRD | 25 | 25.21 | 0.84
UTE JARAQUI | AMJA | 55 | 60.22 | 9.49
UTE LAGO AZUL | GOTLSA | 0 | 0 | 0
UTE MADEIRAS | SCCISF | 2 | 2 | 0
UTE MANAUARA | AMMA | 65 | 61.83 | -4.88
UTE MAUA 3 | AMCM | 180 | 180.2 | 0.11
UTE MAUA 7 | AMMU7 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL 3 | AMMU3 | 110 | 105.37 | -4.21
UTE MAUA BL 6 | AMMU6 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL I | AMMU1 | 0 | 0 | 0
UTE MAUA BL4 | AMMU | 0 | 0 | 0
UTE MURICY | BAUCM | 104.38 | 99.23 | -4.93
UTE P.FERRO 1 | PEUPF1 | 28.04 | 29.53 | 5.31
UTE PERNAMB.3 | PEUTPT | 0 | 0 | 0
UTE RIO ACRE | ACRA | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA | APSA | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA II | APS2 | 0 | 0 | 0
UTE SAO BORJA | RSUSBO | 0 | 0 | 0
UTE SIDE PECEM | CEUTCP | 198 | 212.51 | 7.33
UTE SOL | ESUSOL | 152.31 | 143.12 | -6.03
UTE STA VITORIA | MGUTSV | 0 | 0 | 0
UTE SUAPE II | PEUTSD | 310.62 | 279.47 | -10.03
UTE SUZANO | MAUSUZ | 190 | 229.55 | 20.82
UTE SYKUE 1 | BASK01 | 0 | 0.06 | 0
UTE TAMBAQUI | AMTA | 63 | 56.67 | -10.05
UTE VERACEL | BAUVCC | 0 | 28.61 | 0
UTE VIANA | ESUTEV | 168.06 | 168.96 | 0.54
UTR.BRILHANTE | MSRBRT | 25 | 23.69 | -5.24
VALE ROSARIO | SPYVR | 60 | 60 | 0
XAVANTES | GOMAXA | 0 | 0 | 0
PCT AOR | PTAOR | 0 | 0 | 0
PCT CEEE | PTCEE | 0 | 0 | 0
PCT CELG | PTCLG | 0 | 0 | 0
PCT CEMAT | PTCMT | 43 | 43 | 0
PCT CEMIG | PTCMG | 0 | 0 | 0
PCT COELBA | PTCBA | 0 | 0 | 0
PCT CPFL | PTCPL | 0 | 0 | 0
PCT CSF | PTCSF | 0 | 0 | 0
PCT DJB | PTDJB | 0 | 0 | 0
PCT ENERSUL | PTERS | 59 | 59 | 0
PCT FURNAS | PTFUR | 0 | 0 | 0
PCT MARINGA | PTMGA | 50 | 129.01 | 158.02
PCT PBR | PTPBR | 0 | 0 | 0
PCT PIE | PTPIE | 0 | 0 | 0
CJ TÉRMICO FIBRIA | 107 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO CHAPADAO | 6 | 206 | 178.22 | -13.49
CONJUNTO TERMELETRICO BIOPAV | 44 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO TERMELETRICO CACHOEIRA DOURADA | 7 | 59 | 47.9 | -18.81
CONJUNTO TERMELETRICO EDEIA | 8 | 82 | 45.32 | -44.73
CONJUNTO TERMELETRICO JATAI | 9 | 140 | 102.84 | -26.54
CONJUNTO TERMELETRICO QUIRINOPOLIS | 3 | 66 | 52.62 | -20.27
CONJUNTO TERMELETRICO RIO BRILHANTE | 34 | 58 | 30.84 | -46.83

## 10-Produção Eólica
Produção Eólica Diária Acumulada
Subsistema | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 3.53 | 140.61 | 387.94
Nordeste | 74.99 | 3873.64 | 27337.6
Sul | 9.13 | 606.64 | 4733.74
Sudeste/Centro-Oeste | 0 | 0 | 0
Sistema Interligado Nacional | 87.65 | 4620.89 | 32459.29
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 146.9243 | 188.9964 | 53.1712
Nordeste | 3124.4673 | 5206.4987 | 3746.9304
Sul | 380.5763 | 815.3813 | 648.8136
Sudeste/Centro-Oeste | 0 | 0 | 0
Sistema Interligado Nacional | 3651.968 | 6210.8765 | 4448.9153
Produção Eólica Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
CONJUNTO EOLICO ACARAU II | 89 | 12.42 | 15.14 | 21.9
CONJUNTO EOLICO AGUA DOCE | 42 | 14.88 | 14.67 | -1.41
CONJUNTO EOLICO ALVORADA | 15 | 6.19 | 5.8 | -6.3
CONJUNTO EÓLICO AMAZONAS | 56 | 148.02 | 124.42 | -15.94
CONJUNTO EOLICO ARACATI II | 84 | 41 | 32.12 | -21.66
CONJUNTO EOLICO ARARIPE III | 78 | 97.9 | 69.91 | -28.59
CONJUNTO EOLICO AREIA BRANCA | 82 | 12.19 | 16.84 | 38.15
CONJUNTO EOLICO ASA BRANCA | 24 | 36.56 | 33.21 | -9.16
CONJUNTO EOLICO ATLANTICA | 35 | 35.83 | 40.75 | 13.73
CONJUNTO EOLICO BAIXA DO FEIJAO | 68 | 50.71 | 61.72 | 21.71
CONJUNTO EÓLICO BLOCO SUL | 72 | 52.73 | 81.19 | 53.97
CONJUNTO EOLICO BOM JARDIM DA SERRA | 43 | 1.31 | 1.72 | 31.3
CONJUNTO EOLICO BRISA POTIGUAR I | 47 | 56.15 | 70.21 | 25.04
CONJUNTO EOLICO BROTAS DE MACAUBAS | 85 | 34.1 | 26.73 | -21.61
CONJUNTO EOLICO BW GUIRAPA I | 65 | 21.48 | 21.66 | 0.84
CONJUNTO EOLICO BW GUIRAPA II | 66 | 18.33 | 15.41 | -15.93
CONJUNTO EOLICO CABEÇO PRETO II | 77 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO EOLICO CAETES II | 51 | 73.4 | 124.03 | 68.98
CONJUNTO EOLICO CAETITE | 58 | 27.98 | 14.94 | -46.6
CONJUNTO EOLICO CAETITE 123 | 11 | 3.17 | 9.27 | 192.43
CONJUNTO EOLICO CAETITE A | 49 | 5.71 | 5.63 | -1.4
CONJUNTO EOLICO CALANGO 1 | 61 | 25.81 | 19.49 | -24.49
CONJUNTO EOLICO CALANGO 2 | 62 | 35.62 | 31.02 | -12.91
CONJUNTO EOLICO CALANGO 3 | 79 | 52.69 | 50.46 | -4.23
CONJUNTO EOLICO CAMPO DOS VENTOS | 69 | 26.02 | 41.53 | 59.61
CONJUNTO EOLICO CAMPO FORMOSO | 54 | 77.46 | 47.54 | -38.63
CONJUNTO EOLICO CARCARA II | 21 | 52.88 | 55.14 | 4.27
CONJUNTO EOLICO CARNAUBAS | 92 | 50.56 | 45.43 | -10.15
CONJUNTO EOLICO CHAPADA I | 53 | 78.29 | 63.98 | -18.28
CONJUNTO EOLICO CHAPADA II | 48 | 69 | 56.42 | -18.23
CONJUNTO EOLICO CHAPADA III | 57 | 55.17 | 51.12 | -7.34
CONJUNTO EOLICO CHAPADINHA I | 100 | 33.15 | 21.49 | -35.17
CONJUNTO EOLICO CRISTALANDIA | 99 | 33.98 | 27.85 | -18.04
CONJUNTO EOLICO CURVA DOS VENTOS | 14 | 3.79 | 36.39 | 860.16
CONJUNTO EÓLICO DELTA 3 | 91 | 173.75 | 146.92 | -15.44
CONJUNTO EOLICO DOS ARACAS | 10 | 13.96 | 16.55 | 18.55
CONJUNTO EOLICO FAISA | 93 | 79.19 | 88.63 | 11.92
CONJUNTO EOLICO GENTIO DO OURO I | 60 | 37.38 | 38.17 | 2.11
CONJUNTO EOLICO GUIRAPA | 16 | 15.75 | 8.9 | -43.49
CONJUNTO EOLICO ICARAI | 83 | 58.85 | 60.71 | 3.16
CONJUNTO EOLICO ITAREMA V | 59 | 106.94 | 114.73 | 7.28
CONJUNTO EOLICO LAGOA DOS BARROS | 90 | 46.29 | 58.97 | 27.39
CONJUNTO EOLICO LICINIO DE ALMEIDA | 17 | 2.04 | 8.56 | 319.61
CONJUNTO EOLICO LIVRAMENTO 2 | 37 | 51.73 | 60.81 | 17.55
CONJUNTO EOLICO MACACOS | 26 | 23.56 | 25.76 | 9.34
CONJUNTO EOLICO MANGUE SECO | 86 | 29.6 | 42.13 | 42.33
CONJUNTO EOLICO MARMELEIRO 2 | 76 | 25.9 | 35.98 | 38.92
CONJUNTO EOLICO MODELO | 28 | 14.9 | 22.79 | 52.95
CONJUNTO EOLICO MORRAO | 19 | 12.67 | 7.67 | -39.46
CONJUNTO EOLICO MORRO DOS VENTOS | 29 | 50.96 | 47.09 | -7.59
CONJUNTO EOLICO MORRO DOS VENTOS II | 27 | 21.35 | 29.56 | 38.45
CONJUNTO EOLICO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | 18 | 10.6 | 11.41 | 7.64
CONJUNTO EOLICO OLHO DAGUA | 22 | 52.38 | 0 | -100
CONJUNTO EOLICO PAPAGAIOS | 20 | 21.81 | 22.56 | 3.44
CONJUNTO EOLICO PARANATAMA | 55 | 46.58 | 88.06 | 89.05
CONJUNTO EOLICO PEDRA BRANCA | 50 | 65.02 | 60.1 | -7.57
CONJUNTO EOLICO PEDRA CHEIROSA | 95 | 25.19 | 32.69 | 29.77
CONJUNTO EÓLICO PELOURINHO | 73 | 18.6 | 7.2 | -61.29
CONJUNTO EOLICO PLANALTINA | 13 | 13.08 | 16.35 | 25
CONJUNTO EOLICO QUINTA 138 KV | 39 | 17.42 | 14.94 | -14.24
CONJUNTO EOLICO QUINTA 69 KV | 40 | 8.98 | 10.15 | 13.03
CONJUNTO EOLICO RENASCENCA | 30 | 65.73 | 67.1 | 2.08
CONJUNTO EOLICO RENASCENCA V | 25 | 23.83 | 25.82 | 8.35
CONJUNTO EOLICO RIACHÃO | 88 | 42.79 | 42.18 | -1.43
CONJUNTO EOLICO SANTA CLARA | 31 | 57.85 | 57.62 | -0.4
CONJUNTO EOLICO SANTA ROSALIA | 74 | 84.06 | 76.35 | -9.17
CONJUNTO EOLICO SANTA VITÓRIA DO PALMAR | 41 | 93.83 | 78.18 | -16.68
CONJUNTO EOLICO SAO BASILIO | 70 | 83.73 | 63.49 | -24.17
CONJUNTO EOLICO SAO CLEMENTE | 67 | 131.77 | 156.57 | 18.82
CONJUNTO EOLICO SÃO MIGUEL | 108 | 0 | 0 | 0
CONJUNTO EOLICO SERRA AZUL | 71 | 24.9 | 27.66 | 11.08
CONJUNTO EOLICO SERRA DE SANTANA 12 | 63 | 56.19 | 38.03 | -32.32
CONJUNTO EOLICO SERRA DE SANTANA 3 | 64 | 43.08 | 56.58 | 31.34
CONJUNTO EOLICO TACARATU | 23 | 27.17 | 20.09 | -26.06
CONJUNTO EOLICO TAIBA | 87 | 27.29 | 29.15 | 6.82
CONJUNTO EOLICO TRAIRI | 52 | 98.88 | 72.29 | -26.89
CONJUNTO EOLICO UNIAO DOS VENTOS | 32 | 53.19 | 78.94 | 48.41
CONJUNTO EOLICO VENTOS DA BAHIA | 96 | 28.79 | 28.39 | -1.39
CONJUNTO EOLICO VIAMAO 3 | 80 | 13.21 | 18.88 | 42.92
EO MALHADINHA I | CEEMAU | 11.73 | 12.16 | 3.67
EOL ALEGRIA 2 | RNUAD | 24.6 | 37.29 | 51.59
EOL ALEGRIA I | RNUAU | 12.35 | 18.5 | 49.8
EOL CIDREIRA1 | RSUECI | 19.29 | 27.82 | 44.22
EOL ICARAIZINHO | CEUCZ | 44.67 | 23.36 | -47.71
EOL MIASSABA3 | RNUES3 | 14.79 | 24.97 | 68.83
EOL PRA FORMOSA | CEUFM | 34.21 | 26.93 | -21.28
EOL REI VENTO 1 | RNUERU | 12.06 | 24.97 | 107.05
EOL REI VENTO 3 | RNUERT | 12.48 | 23.94 | 91.83
EOL XANGRILA | RSUEXG | 11.65 | 17.71 | 52.02

## 11-Produção Solar
Produção Solar Diária Acumulada
Subsistema | GWh no Dia | GWh acum. no Mês até o Dia | GWh acum. no Ano até o Dia
Norte | 0 | 0 | 0
Nordeste | 1.78 | 104.96 | 291.74
Sul | 0 | 0 | 0
Sudeste/Centro-Oeste | 0.64 | 30.81 | 36.65
Sistema Interligado Nacional | 2.42 | 135.77 | 328.4
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Norte | 0 | 0 | 0
Nordeste | 73.9657 | 141.0713 | 39.9865
Sul | 0 | 0 | 0
Sudeste/Centro-Oeste | 26.7235 | 41.4132 | 5.024
Sistema Interligado Nacional | 100.6892 | 182.4845 | 45.0104
Produção Solar Diária por Usina
Usina | Código ONS | Programado (MWmed) | Verificado (MWmed) | Desvio %
CONJUNTO FOTOVOLTAICO BOM JESUS | 98 | 19.54 | 9.4 | -51.89
CONJUNTO FOTOVOLTAICO ITUVERAVA | 94 | 5.29 | 19.03 | 259.74
CONJUNTO FOTOVOLTAICO LAPA | 97 | 28.31 | 14.47 | -48.89

## 12-Motivo do Despacho Térmico
Motivo do Despacho Térmico
Valores - MWmed
Usina | Código ONS | Potência Instalada | Ordem de Mérito | Inflex. | Restrição Elétrica | Geração Fora de Mérito | Energia de Reposição | Garantia Energética | Export. | Verificado
ANGRA I | RJUSAN01 | 640 | 608.65 | 544.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.65
ANGRA II | RJUSAN02 | 1350 | 1361.99 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361.99
B.FLUMINENSE | RJUTBF | 530 | 498.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.33
B.L.SOBRINHO L | BPEBLL | 65.25 | 65.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.25
B.L.SOBRINHO P | BPUTEB | 320.65 | 243.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.13
CAMPOS | RJUSCP | 41 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4
CANDIOTA III | RSUTEC | 350 | 241.21 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.21
CELSO FURTADO | BAUTA | 373.29 | 158.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.14
DAIA | GOENDA | 85.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.ROCHA L | BPTERB | 58.83 | 58.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.83
E.ROCHA P | BPTER | 157.17 | 148.46 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.46
FER.GASPARIAN | SPNPI | 386.08 | 426.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.64
G.L.BRIZOLA L | BPTRLL | 265.67 | 150.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.98
G.L.BRIZOLA L15 | BPTR15 | 30.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.L.BRIZOLA P | BPUTTR | 770.33 | 770.33 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.33
GERAMAR I | MAGM1 | 165.8 | 153.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.42
GERAMAR II | MAGM2 | 165.7 | 151.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.29
GOIANIA II | GOGYN2 | 140 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32
IGARAPE | MGIGPE | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JE.SO.PEREIRA | RNUJSP | 322.96 | 154.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.69
JUIZ DE FORA | MGUTJF | 108 | 73.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.46
L.C.PRESTES L | BPTLAT | 215.75 | 135.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.96
L.C.PRESTES P | BPTLA | 134.25 | 134.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.25
LUIZ O R MELO | ESUTLI | 204 | 199.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.31
NO.FLUMINENSE 1 | NFUTNF | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
NO.FLUMINENSE 2 | NFUNF2 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
NO.FLUMINENSE 3 | NFUNF3 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
NO.FLUMINENSE 4 | NFUNF4 | 126.78 | 104.32 | 104.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.32
NUTEPA | RSUPAL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P.MEDICI | RSUPME | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PALMEIRAS GO | GOUTP | 175.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PETROLINA | PECEPT | 136.2 | 121.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.74
PORTO PECEM I | CEUTPC | 720.27 | 668.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.28
PORTO PECEM II | CEUTPD | 365 | 362.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.24
POTIGUAR | RNUPU | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POTIGUAR III | RNUPT | 66.42 | 36.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.21
ROMULOALMEIDA | BAUTFA | 138.02 | 113.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.77
SANTA CRUZ | RJUSSC | 936 | 325.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.97
SANTAREM | PASY | 22.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAO JERONIMO | RSUSJE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEPE TIARAJU | RSUTCA | 408.57 | 250.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.71
T.PONTA NEGRA | AMGE | 148.5 | 0 | 64.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.74
TER BRASILIA | DFTBB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOCABO | PETPRD | 49.73 | 33.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.36
TERMOMANAUS | PEUTM | 143.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.03 | 0 | 34.03
TERMONORDESTE | PBUTN | 170.85 | 141.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.08
TERMONORTE II | ROTN2 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMOPARAIBA | PBUTP | 170.85 | 152.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.53
TERMOPERNAMBU | PEUTPE | 532.76 | 555.93 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.93
U. ALEGRETE | RSUTAL | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U. W.ARJONA | MSUTWA | 206.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.ARAUCARIA | PRARC | 484.15 | 468.51 | 468.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.51
U.JLACERDA-A 1 | TSU1LA | 100 | 47.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.15
U.JLACERDA-A 2 | TSU2LA | 132 | 104.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.45
U.JLACERDA-B | SCUTLB | 262 | 149.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.12
U.JLACERDA-C | SCUTLC | 363 | 301.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.71
U.NV.VENECIA2 | MAUTNV | 178.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.PIRATININGA | SPPI | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U.URUGUAIANA | RSUTUR | 639.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US. FIGUEIRA | PRUFRA | 30 | 10.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.31
US.CAMACARI | BAUTC | 346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US.CARIOBA | SPCAR | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT MARIO LAGO | RJUTME | 922.61 | 775.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.44
UT SAO JOSE | AMSJ1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT. FORTALEZA | CEUTFO | 326.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UT. KLABIN CE | PRUTKC | 330 | 0 | 195.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.28
UT.AUR.CHAVES | MGUTIB | 376 | 202.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.63
UT.CAM.GRANDE | PBUCG | 169.08 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13
UT.MARACANAU1 | CEUMU | 164 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57
UT.MARANHAO 3 | MAUTM3 | 518.8 | 500.18 | 489.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.18
UT.MARANHAO 4 | MAUTM4 | 337.6 | 322.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.28
UT.MARANHAO 5 | MAUTM5 | 337.6 | 321.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.73
UT.PARNAIBA 4 | MAUTP4 | 56.28 | 49.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.37
UT.POR.ITAQUI | MAUTPI | 360.14 | 353.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.4
UT.TERMOCEARA | CEUSCJ | 220 | 148.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.82
UTE APARECIDA | AMAA | 216.94 | 80.04 | 79.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.04
UTE ARAGUAIA | MTAR | 23.1 | 0 | 0.21 | 14.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.54
UTE AREMBEPE | BAUCP | 150 | 70.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.55
UTE ATLANTICO 1 | TKUTAT | 218.74 | 218.74 | 218.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.74
UTE ATLANTICO 2 | TKUTA2 | 271.26 | 0 | 85.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.22
UTE CACU I | GOUTCA | 130 | 0 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.78
UTE CRIST ROCHA | AMCR | 85.38 | 0 | 65.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.73
UTE CUIABA | MTUSCU | 529.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE GLOBAL I | BAUGU | 148.8 | 87.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.79
UTE GLOBAL II | BAUGD | 148.8 | 100.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.52
UTE IPAUSSU | SPUIPA | 76 | 0 | 27.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.11
UTE IRANDUBA | AMIRD | 25 | 25.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.21
UTE JARAQUI | AMJA | 231.22 | 0 | 60.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.22
UTE MANAUARA | AMMA | 150.3 | 0 | 61.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.83
UTE MAUA 3 | AMCM | 590.75 | 180.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.2
UTE MAUA BL 3 | AMMU3 | 110 | 105.37 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.37
UTE MAUA BL4 | AMMU | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE MURICY | BAUCM | 147.15 | 99.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.23
UTE P.FERRO 1 | PEUPF1 | 94.08 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 29.53
UTE PERNAMB.3 | PEUTPT | 200.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA | APSA | 58.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SANTANA II | APS2 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTE SUAPE II | PEUTSD | 381.26 | 279.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.47
UTE SUZANO | MAUSUZ | 254.84 | 0 | 229.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.55
UTE SYKUE 1 | BASK01 | 30 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06
UTE TAMBAQUI | AMTA | 231.22 | 0 | 56.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.67
UTE VIANA | ESUTEV | 174.6 | 168.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.96

## 13-Reserva Girante Demanda Máx.
Reserva Girante na Demanda Máxima da SIN - MW
Área de Operação | Disponibilidade Sincronizada(a) | Geração Verificada(b) | Reserva Girante(c=a-b) | Hora
COSR-NE | 8968.764 | 8528.396 | 440.368 | 15:41:00
COSR-N | 16004.4479 | 14814.69 | 1189.7579
COSR-SE | 37481.814 | 34449.805 | 3032.009
COSR-S | 15964.983 | 15663.685 | 301.298
SIN | 78420.0089 | 73456.576 | 4963.4329
- Geração Disponível Sincronizada = Potência instalada - Perda de potência devido a manutenções, restrições de unidades geradoras e unidades geradoras desligadas por conveniência operativa. - A geração de Itaipu está incluída no COSR-SE.

## 14-Carga Horária
Carga Horária por Subsistema
Valores - MWmed
Subsistema | Sudeste/Centro-Oeste |  |  | Sul |  |  | Nordeste |  |  | Norte
Hora | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio % | Previsto MWh/h | Verificado MWh/h | Desvio %
1 | 34581.5 | 34634.42 | 0.15 | 9673.5 | 9751.51 | 0.81 | 10631.5 | 11031.68 | 3.76 | 6045 | 5893.55 | -2.51
2 | 32400.5 | 32559.72 | 0.49 | 8937 | 9068.62 | 1.47 | 10203.5 | 10555.57 | 3.45 | 5914.5 | 5776.66 | -2.33
3 | 31208.5 | 31561.9 | 1.13 | 8452 | 8646.85 | 2.31 | 9897.5 | 10244.12 | 3.5 | 5779 | 5684.58 | -1.63
4 | 30680 | 30992.06 | 1.02 | 8320.5 | 8475.23 | 1.86 | 9694 | 9957.71 | 2.72 | 5661.5 | 5533.96 | -2.25
5 | 30747.5 | 31180.94 | 1.41 | 8383.5 | 8568.81 | 2.21 | 9545 | 9801.18 | 2.68 | 5557 | 5430.9 | -2.27
6 | 31848.5 | 32481.05 | 1.99 | 8855 | 9058.66 | 2.3 | 9464 | 9710.09 | 2.6 | 5459.5 | 5340.72 | -2.18
7 | 33728.5 | 34310.5 | 1.73 | 9804.5 | 9943.03 | 1.41 | 8962.5 | 9155.12 | 2.15 | 5313 | 5212.4 | -1.89
8 | 35413.5 | 35975.55 | 1.59 | 10800.5 | 11069.44 | 2.49 | 9182.5 | 9292.02 | 1.19 | 4972 | 4897.28 | -1.5
9 | 38389 | 38675.4 | 0.75 | 12045 | 12220.24 | 1.45 | 10194 | 10176.24 | -0.17 | 5019.5 | 4920.88 | -1.96
10 | 40462 | 40675.46 | 0.53 | 12501 | 12625.2 | 0.99 | 11236.5 | 11283.54 | 0.42 | 5398 | 5294.45 | -1.92
11 | 41943 | 41957.92 | 0.04 | 13105.5 | 12984.34 | -0.92 | 11650 | 11798.16 | 1.27 | 5583 | 5494.84 | -1.58
12 | 42302 | 42220.98 | -0.19 | 13292 | 12999.08 | -2.2 | 11985 | 12089.09 | 0.87 | 5658.5 | 5582.39 | -1.35
13 | 41675 | 41415.49 | -0.62 | 12243 | 11961.08 | -2.3 | 11912 | 12041.77 | 1.09 | 5632.5 | 5523.29 | -1.94
14 | 42733.5 | 42048.12 | -1.6 | 12988.5 | 12647.92 | -2.62 | 11661.5 | 11764.37 | 0.88 | 5572 | 5546.52 | -0.46
15 | 43697 | 42478.99 | -2.79 | 13572 | 13081.52 | -3.61 | 12041.5 | 12160.61 | 0.99 | 5805.5 | 5752.1 | -0.92
16 | 43906.5 | 42427.58 | -3.37 | 13597 | 13094.34 | -3.7 | 12384.5 | 12436.34 | 0.42 | 5989 | 5950.19 | -0.65
17 | 43651.5 | 42079.21 | -3.6 | 13587.5 | 13032.46 | -4.08 | 12235 | 12294.18 | 0.48 | 6001.5 | 5943.97 | -0.96
18 | 41775 | 40340.69 | -3.43 | 12980.5 | 12332.86 | -4.99 | 11774.5 | 11870.54 | 0.82 | 5878 | 5789.9 | -1.5
19 | 39639 | 38793.76 | -2.13 | 12282.5 | 11694.54 | -4.79 | 11180 | 11213.69 | 0.3 | 5625 | 5566.04 | -1.05
20 | 41358 | 40302.22 | -2.55 | 12229 | 11561.73 | -5.46 | 11406 | 11466.81 | 0.53 | 5649.5 | 5532.91 | -2.06
21 | 42010 | 41203.3 | -1.92 | 13097.5 | 12671.31 | -3.25 | 11171.5 | 11286.28 | 1.03 | 5854.5 | 5650.91 | -3.48
22 | 41815.5 | 40522.17 | -3.09 | 12444 | 12095.11 | -2.8 | 11003.5 | 11228.52 | 2.04 | 5927 | 5701.63 | -3.8
23 | 41173 | 39209.07 | -4.77 | 12117.5 | 11689.26 | -3.53 | 11511.5 | 11675.55 | 1.43 | 6051.5 | 5804.13 | -4.09
24 | 38568.5 | 36308.72 | -5.86 | 11186.5 | 10717.48 | -4.19 | 11441 | 11470.51 | 0.26 | 6115.5 | 5820.03 | -4.83

## 15-Carga Diária por Subsistema
Carga Diária por Subsistema
Subsistema | GWh no Dia | GWh acumulado no Mês até o Dia | GWh acumulado noAno até o Dia
Sudeste/Centro-Oeste | 914.36 | 27230.31 | 263226.42
Sul | 271.99 | 7778.22 | 79718.03
Nordeste | 266 | 7571.57 | 73964.39
Norte | 133.64 | 4166.74 | 39491.58
Sistema Interligado Nacional | 1585.99 | 46746.84 | 456400.43
Subsistema | MWmed no Dia | MWmed no Mês até o Dia | MWmed no Ano até o Dia
Sudeste/Centro-Oeste | 38098.1335 | 36599.8738 | 36078.1827
Sul | 11332.9419 | 10454.6003 | 10926.265
Nordeste | 11083.4873 | 10176.8411 | 10137.6634
Norte | 5568.5087 | 5600.4558 | 5412.772
Sistema Interligado Nacional | 66083.0714 | 62831.7711 | 62554.8831

## 16-Demanda Máxima
Demanda Máxima
Demanda Máxima Instantânea
Subsistema | Referência | Valor (MW) | Data | Hora
Sudeste/Centro-Oeste | Do Dia | 42695.54 | 31/10/2017 | 14:40
| Recorde | 51893 | 21/01/2015 | 14:32
Sul | Do Dia | 13289.568 | 31/10/2017 | 11:14
| Recorde | 17971 | 06/02/2014 | 14:29
Nordeste | Do Dia | 12520.721 | 31/10/2017 | 15:51
| Recorde | 12692 | 21/03/2017 | 14:40
Norte | Do Dia | 6024.083 | 31/10/2017 | 16:05
| Recorde | 6748 | 16/05/2017 | 14:41
SIN | Do Dia | 74117.3 | 31/10/2017 | 15:41
| Recorde | 85707 | 05/02/2014 | 15:41

## 17-Integ. Novos Equipamentos
Integração de Novos Equipamentos e Linhas de Transmissão no SIN
Observações
Nesse dia não há entrada de novos equipamentos no SIN.

## 18-Principais Ocorrências SIN
Principais Ocorrências no SIN
No dia 31/10/2017, não foram verificadas ocorrências significativas com origem na Rede de Operação do Sistema Interligado Nacional – SIN, envolvendo interrupção de cargas.

## 19-Acomp. Armazenamentos
Acompanhamento dos Armazenamentos
Curva de Energia Armazenada Verificada

## 20-Variação Energia Armazenada
Variação de Energia Armazenada
Energia Armazenada | Sul | SE/CO | Norte | NE
Capacidade Máxima (MWmês) | 20100 | 203343 | 15041 | 51809
Armazenamento ao final do dia (MWmês) | 9731 | 35938 | 3102 | 3108
Armazenamento ao final do dia (%) | 48.41 | 17.67 | 20.62 | 6
Variação em relação dia anterior (%) | 1.15 | -0.01 | -0.6 | -0.03
Variação acumulada mensal (%) | 12.1 | -6.34 | -11.66 | -3.17

## 21-Energia Natural Afluente
Energia Natural Afluente
Subsistema | % MLT no dia | % MLT acumulado no mês até o dia | ENA Bruta (MWmed) no dia | ENA Bruta (MWmed) acumulada até o dia
Norte | 50.09 | 49.0971 | 1046 | 1025.2581
Nordeste | 18.48 | 20.6045 | 618 | 688.9032
Sul | 141.66 | 80.8739 | 19248 | 10988.4516
Sudeste/Centro-Oeste | 135.49 | 69.9471 | 31672 | 16350.9355

## 22-Esquemático Reservatórios
Esquemático das Usinas Hidroelétricas do SIN

## 23-Sit. Princ. Reservatórios S
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Subsistema Sul
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
CAPIVARI | G. P. SOUZA | 835.42 | 39.83 | 32 | 19 | 0 | 0
ITAJAI | SALTO PILAO | 318.46 | 46 | 71 | 71 | 0 | 0
IGUACU | G. B. MUNHOZ | 722.04 | 42.11 | 1459 | 653 | 0 | 0
| SEGREDO | 605.35 | 66.15 | 1212 | 1115 | 0 | -156
| SANTA CLARA-PR | 798.95 | 58.1 | 445 | 138 | 0 | 0
| FUNDÃO | 705.24 | 48 | 149 | 152 | 0 | 0
| JORDÃO | 610.21 | 102.82 | 220 | 63 | 52 | 156
| SALTO SANTIAGO | 492.43 | 39.29 | 1847 | 595 | 0 | 0
| SALTO OSORIO | 396.44 | 92.27 | 952 | 1067 | 0 | 0
| SALTO CAXIAS | 324.62 | 80.84 | 3400 | 3830 | 1471 | 0
JACUI | ERNESTINA | 489.74 | 107.14 | 25 | 25 | 25 | 0
| PASSO REAL | 322.51 | 72.41 | 209 | 339 | 0 | 0
| JACUI | 279.33 | 89 | 330 | 300 | 85 | 0
| ITAUBA | 183.13 | 92.56 | 353 | 310 | 10 | 0
| D. FRANCISCA | 94.38 | 96.67 | 318 | 344 | 0 | 0
| CASTRO ALVES | 239.13 | 13 | 74 | 81 | 5 | 0
| MONTE CLARO | 147.08 | 7.57 | 136 | 135 | 13 | 0
| 14 DE JULHO | 103.29 | 29 | 130 | 132 | 0 | 0
PARANAPANEMA | MAUA | 634.26 | 90.79 | 1360 | 360 | 19 | 0
URUGUAI | GARIBALDI | 703.91 | 54.66 | 286 | 161 | 0 | 0
| BARRA GRANDE | 628.09 | 31.84 | 72 | 343 | 2 | 0
| CAMPOS NOVOS | 655.87 | 17.4 | 243 | 300 | 4 | 0
| MACHADINHO | 470.14 | 31.56 | 791 | 1220 | 0 | 0
| ITÁ | 369.18 | 85.5 | 1818 | 1173 | 0 | 0
| PASSO FUNDO | 596.36 | 83.23 | 61 | 93 | 0 | 0
| MONJOLINHO | 328.71 | 110.57 | 190 | 196 | 65 | 0
| FOZ CHAPECO | 264.57 | 56.65 | 1779 | 2100 | 168 | 0
| QUEBRA QUEIXO | 549.36 | 108.36 | 179 | 178 | 101 | 0
| SAO JOSE | 154.6 | 93 | 290 | 280 | 14 | 0
| PASSO SAO JOAO | 128.16 | 85.61 | 294 | 296 | 47 | 0

## 24-Sit. Princ. Reservatórios SE
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Subsistema Sudeste
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
AMAZONAS | GUAPORE | 479.18 | 95.89 | 38 | 36 | 0 | 0
| JIRAU | 82.49 | 0.86 | 4909 | 4954 | 0 | 0
| SANTO ANTONIO | 71.11 | 165.84 | 4962 | 4585 | 0 | 0
| SAMUEL | 80.41 | 2.72 | 96 | 177 | 0 | 0
| RONDON II | 264.09 | 2.97 | 70 | 70 | 0 | 0
| DARDANELOS | 213.55 | 10.88 | 39 | 39 | 39 | 0
| TELES PIRES | 220.44 | 100 | 584 | 584 | 584 | 0
DOCE | CANDONGA | 312.02 | 0 | 67 | 86 | 86 | 0
| GUILM. AMORIM | 494.69 | 89.67 | 13 | 14 | 0 | 0
| SA CARVALHO | 372.32 | 52.9 | 16 | 16 | 0 | 0
| SANTONIO CM | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0
| SALTO GRANDE CM | 350 | 34.04 | 0 | 0 | 0 | 0
| PORTO ESTRELA | 254 | 58.89 | 15 | 10 | 10 | 0
| BAGUARI | 184.85 | 68.45 | 69 | 61 | 61 | 0
| AIMORES | 89.95 | 87.64 | 88 | 64 | 64 | 0
| MASCARENHAS | 59 | 0 | 77 | 70 | 70 | 0
GRANDE | CAMARGOS | 907.13 | 45.54 | 66 | 97 | 0 | 0
| ITUTINGA | 885.3 | 83.8 | 105 | 105 | 0 | 0
| FUNIL-MG | 807.89 | 44.93 | 134 | 158 | 0 | 0
| FURNAS | 753.21 | 11.13 | 179 | 804 | 0 | 0
| M. MORAES | 658.44 | 35.26 | 982 | 1044 | 0 | 0
| L. C. BARRETO | 621.75 | 81.06 | 1045 | 889 | 0 | 0
| JAGUARA | 557.86 | 78.67 | 887 | 845 | 0 | 0
| IGARAPAVA | 511.98 | 44.49 | 912 | 912 | 0 | 0
| VOLTA GRANDE | 494.59 | 79.48 | 1020 | 1020 | 0 | 0
| P. COLOMBIA | 466.83 | 77.58 | 941 | 941 | 0 | 0
| CACONDE | 838.09 | 25.11 | 22 | 34 | 0 | 0
| E. DA CUNHA | 664.49 | 88.53 | 48 | 49 | 0 | 0
| LIMOEIRO | 572.4 | 89.18 | 46 | 49 | 0 | 0
| MARIMBONDO | 428.74 | 6.67 | 1139 | 1226 | 0 | 0
| A. VERMELHA | 374.81 | 11.93 | 1301 | 1350 | 0 | 0
ITABAPOANA | ROSAL | 555.17 | 103.29 | 8 | 7 | 5 | 0
JEQUITINHONHA | IRAPE | 475.071 | 7.3 | 1 | 54 | 0 | 0
MUCURI | STA.CLARA-MG | 83.14 | 40.36 | 7 | 8 | 8 | 0
PARAIBA DO SUL | PARAIBUNA | 703.08 | 36.68 | 42 | 117 | 1 | 0
| SANTA BRANCA | 611.04 | 25.84 | 125 | 121 | 0 | 0
| JAGUARI | 613.97 | 45.54 | 18 | 46 | 0 | 0
| FUNIL | 451.67 | 24.47 | 217 | 167 | 0 | 0
| SANTA CECILIA | 352.61 | 77.64 | 197 | 79 | 79 | 128
| PICADA | 658.92 | 42.83 | 13 | 12 | 6 | 0
| SOBRAGI | 437 | 65.53 | 29 | 29 | 0 | 0
| ANTA | 251.21 | 71 | 154 | 91 | 91 | 83
| SIMPLICIO | 250.87 | 87.86 | 83 | 85 | 0 | 0
| ILHA POMBOS | 139.37 | 70.61 | 206 | 178 | 0 | 0
| SANTANA | 363.34 | 85.67 | 3 | 0 | 0 | 0
| VIGARIO | 397.64 | 52.28 | 117 | 107 | 0 | 0
| NILO PEÇANHA | 0 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0
| TOCOS | 442.42 | 14.42 | 5 | 0 | 0 | 5
| LAJES | 412.51 | 83.69 | 3 | 11 | 0 | -5
| FONTES | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
| PEREIRA PASSOS | 86.25 | 93.28 | 122 | 122 | 0 | 0
PARANAIBA | BATALHA | 791.75 | 34.1 | 50 | 81 | 0 | 0
| S.DO FACÃO | 740.28 | 24.54 | 159 | 188 | 0 | 0
| EMBORCAÇÃO | 624.92 | 13.05 | 247 | 701 | 0 | 0
| NOVA PONTE | 785.24 | 14.48 | 76 | 328 | 0 | 0
| MIRANDA | 695.61 | 86.55 | 374 | 357 | 0 | 0
| C.BRANCO-1 | 623.59 | 40.9 | 375 | 433 | 0 | 0
| C.BRANCO-2 | 564.92 | 73.33 | 466 | 425 | 0 | 0
| CORUMBA-4 | 838.18 | 19.51 | 7 | 150 | 0 | 0
| CORUMBA-3 | 768.33 | 7.36 | 200 | 99 | 0 | 0
| CORUMBA | 575.99 | 16.3 | 121 | 150 | 0 | 0
| ITUMBIARA | 498.42 | 8.22 | 1377 | 1641 | 0 | 0
| C. DOURADA | 430.78 | 75.23 | 1648 | 1491 | 0 | 0
| SÃO SIMÃO | 392.05 | 12.88 | 1701 | 1322 | 0 | 0
| CACU | 475.4 | 19.22 | 79 | 65 | 0 | 0
| B.COQUEIROS | 446.2 | 9.51 | 67 | 70 | 0 | 0
| FOZ DO RIO CLARO | 353.85 | 92.1 | 75 | 75 | 0 | 0
| SALTO | 446.35 | 84.25 | 106 | 99 | 0 | 0
| S.R.VERDINHO | 370.5 | 100 | 106 | 116 | 0 | 0
| ESPORA | 577.07 | 5.04 | 50 | 52 | 0 | 0
PARANAPANEMA | JURUMIRIM | 564.28 | 51.09 | 250 | 339 | 0 | 0
| PIRAJU | 531.5 | 100 | 331 | 331 | 0 | 0
| CHAVANTES | 469.04 | 39.73 | 778 | 582 | 0 | 0
| OURINHOS | 398.14 | 128.97 | 555 | 555 | 187 | 0
| SALTO GRANDE CS | 383.95 | 73.49 | 789 | 829 | 401 | 0
| CANOAS II | 365.98 | 97.93 | 869 | 847 | 328 | 0
| CANOAS I | 350.89 | 88.5 | 956 | 973 | 417 | 0
| CAPIVARA | 327.85 | 45.61 | 3886 | 1249 | 229 | 0
| TAQUARUÇU | 283.62 | 79.77 | 1439 | 1447 | 0 | 0
| ROSANA | 257.94 | 96.8 | 2006 | 1756 | 0 | 0
PARANA | I. SOLTEIRA | 325.56 | 49.04 | 3009 | 3228 | 0 | -347
| JUPIA | 279.82 | 93.46 | 4036 | 4150 | 0 | 0
| PORTO PRIMAVERA | 257.33 | 15.84 | 5112 | 6075 | 0 | 0
| ITAIPU | 219.21 | 94.49 | 16495 | 13349 | 0 | 0
PARAGUAI | MANSO | 283.55 | 58.07 | 131 | 131 | 0 | 0
| PONTE DE PEDRA | 395.62 | 84.77 | 94 | 67 | 11 | 0
| ITIQUIRA I | 411.87 | 80.57 | 40 | 40 | 0 | 0
| ITIQUIRA II | 320.18 | 0 | 54 | 53 | 0 | 0
| JAURU | 354.88 | 74.05 | 75 | 76 | 0 | 0
SAO FRANCISCO | RETIRO BAIXO | 613.45 | 0 | 9 | 5 | 5 | 0
| TRÊS MARIAS | 552.37 | 8.01 | 11 | 310 | 0 | 0
| QUEIMADO | 819.75 | 33.99 | 5 | 17 | 0 | 0
TIETE | PONTE NOVA | 763.01 | 43.76 | 8 | 10 | 0 | 0
| BILLINGS | 745.12 | 85.95 | 18 | 18 | 0 | 0
| GUARAPIRANGA | 733.72 | 60.77 | 13 | 13 | 0 | 0
| EDGARD SOUZA | 710.84 | 35.76 | 96 | 101 | 101 | 0
| B. BONITA | 447 | 52.32 | 523 | 414 | 0 | 0
| BARIRI | 427.14 | 63 | 506 | 402 | 0 | 0
| IBITINGA | 403.72 | 43.5 | 471 | 471 | 0 | 0
| PROMISSÃO | 381.11 | 31.22 | 664 | 329 | 0 | 0
| N. AVANHANDAVA | 357.54 | 76.19 | 387 | 364 | 0 | 0
| TRÊS IRMÃOS | 325.73 | 52.17 | 579 | 232 | 0 | 347
| HENRY BORDEN | 727.45 | 85.29 | 1 | 10 | 0 | 0
TOCANTINS | SERRA DA MESA | 422.56 | 6.15 | 117 | 315 | 0 | 0
| CANA BRAVA | 331.81 | 58.84 | 381 | 320 | 0 | 0
| SAO SALVADOR | 286.83 | 65.31 | 355 | 369 | 0 | 0
| PEIXE ANGICAL | 261.78 | 37.1 | 441 | 441 | 0 | 0
| LAJEADO | 211.85 | 43 | 399 | 399 | 0 | 0

## 25-Sit. Princ. Reservatórios NE
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Subsistema Nordeste
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
JEQUITINHONHA | ITAPEBI | 109.5 | 81.87 | 33 | 104 | 22 | 0
PARAGUACU | PEDRA DO CAVALO | 110.99 | 59.38 | 2 | 3 | 0 | 0
PARNAIBA | BOA ESPERANÇA | 300.58 | 38.91 | 395 | 279 | 0 | 0
SAO FRANCISCO | SOBRADINHO | 381.21 | 2.92 | 580 | 559 | 0 | 0
| ITAPARICA | 299.82 | 14.48 | 561 | 561 | 0 | 0
| MOXOTO | 251.25 | 61.72 | 561 | 36 | 0 | 530
| P. AFONSO 1,2,3 | 230.3 | 100 | 36 | 0 | 0 | 0
| P. AFONSO 4 | 251.11 | 55.02 | 530 | 513 | 0 | 0
| XINGO | 137.2 | 0 | 513 | 566 | 104 | 0

## 26-Sit. Princ. Reservatórios N
Dados Hidráulicos dos Reservatórios
Subsistema Norte
Bacia | Reservatório | Nível-m | Volume Útil-% | Vazão - m³/s
|  |  |  | Afluência | Defluência | Vertida | Transferida
ARAGUARI | CACHOEIRA CALDEIRAO | 58.3 | 0 | 191 | 191 | 0 | 0
| COARACY NUNES | 42.14 | 100 | 189 | 165 | 0 | 0
| FERREIRA GOMES | 20.86 | 54.98 | 175 | 173 | 0 | 0
AMAZONAS | BALBINA | 48.6 | 46.31 | 506 | 1200 | 0 | 0
| CURUA-UNA | 63.71 | 33.49 | 77 | 97 | 0 | 0
| STO ANTONIO DO JARI | 29.48 | 39.47 | 210 | 213 | 0 | 0
| BELO MONTE | 95.14 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0
| PIMENTAL | 95.13 | 0 | 621 | 621 | 0 | 0
TOCANTINS | ESTREITO | 155.66 | 92.3 | 997 | 753 | 0 | 0
| TUCURUI | 62.36 | 31.27 | 1254 | 6129 | 0 | 0